预案编号：NCWFJ-AQYJ-2023

预案版本号：A/1-2023

南充王府井购物中心管理有限公司

生产安全事故应急预案

南充王府井购物中心管理有限公司编制

2023年4月20日

南充王府井购物中心管理有限公司

王府井（2023）001号

关于成立突发事件应急领导小组的

通  知

各部门：

为加强公司应急管理工作的统一领导，切实有效作好公司应急管理工作，应对突发事件时，能迅速、有效地采取应急行动，保护商场群众的生命和财产安全，经公司研究决定，成立公司突发事件应急指挥部及其办公室。成员如下：

一、应急指挥部

总指挥：总经理（蒲利群）

副总指挥：副总经理（徐桢）、物业总监（王林波）

成  员：招商运营经理（周丽琴）安全副经理（彭琳钰）、

总经理助理（席国超）、信息经理（谭志强）、

环境品质主管（青椿鸿）、工程部经理（严洪伟）

环境品质主管（明宇）、消防专员(伍鑫朋)

二、应急指挥部下设置应急办公室

主  任：副总经理（徐桢）

副主任:物业总监（王林波）

成  员：招商运营经理（周丽琴）安全副经理（彭琳钰）、

总经理助理（席国超）、信息经理（谭志强）、

环境品质主管（青椿鸿）、工程部经理（严洪伟）

环境品质主管（明宇）、消防专员(伍鑫朋)

南充王府井购物中心管理有限公司

2023年2月1日

南充王府井购物中心管理有限公司

王府井（2023）002号

关于生产安全应急预案编制组的通知

通  知

各部门：

为完善预案编制工作，明确编制责任，保证全面细致地按期完成预案编制工作。经公司研究决定，成立公司应急预案编制工作组，工作组成员如下：

编制：招商运营经理（周丽琴）安全副经理（彭琳钰）、

总经理助理（席国超）、信息经理（谭志强）、

环境品质主管（青椿鸿）、工程部经理（严洪伟）

环境品质主管（明宇）、消防专员(伍鑫朋）

审稿：副总经理（徐桢）、物业总监（王林波）

终审：总经理（蒲利群）

南充王府井购物中心管理有限公司

2023年2月1日

南充王府井购物中心管理有限公司

王府井（2023）003号

生产安全事故应急预案发布令

各部门：

公司为加强生产安全事故应急管理工作，适应公司内部条件、外部环境和面临风险的变化，满足应急管理发展的要求，根据《中华人民共和国突发事件应对法》和《生产安全事故应急预案管理办法》等国家法律、法规的有关规定，以及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29369-2020）的要求，结合本公司的实际情况，编制了《南充王府井购物中心管理有限公司生产安全事故应急预案》。

预案经公司应急预案编制工作组编写完成后，由专家组评审通过并修改，正式形成《南充王府井购物中心管理有限公司生产安事故应急预案》。现予以批准发布并实施。望公司各部门应认真组织全体员工学习和演练，不断做好安全生产工作。

主要负责人：

南充王府井购物中心管理有限公司

2023年4月20日

目录

第一章 综合应急预案	1

1 总则	2

1.1 适用范围	2

1.2响应分级	2

1.3工作原则	4

2 应急组织结构及职责	5

2.1应急组织体系	5

2.2指挥机构及职责	6

3 应急响应	14

3.1信息报告	14

3.2预警	18

3.3响应启动	21

3.4应急处置	24

3.5应急支援	30

3.6响应终止	31

4 后期处置	32

4.1善后处置	32

4.2调查与评估	32

4.3恢复重建	33

4.4工作总结	33

5应急保障	33

5.1通信与信息保障	33

5.2队伍保障	34

5.3救援经费保障	34

5.4物资保障	35

5.5其他保障	35

6预案管理	36

6.1预案编制	36

6.2预案审批与衔接	36

6.3预案演练	36

6.4预案评估与修订	36

6.5 应急预案实施	37

第二章  专项应急预案	38

1灭火和应急疏散专项应急预案	39

1.2编制依据	39

1.3 适用范围	39

1.4应急工作原则	39

1.5危险性分析	40

1.6组织机构与职责	40

1.7应急响应	40

1.7.1报警	40

1.7.2接警与警报	40

1.7.3响应程序	41

1.7.4指挥调度	41

1.7.5通讯联络	42

1.7.6灭火行动	42

1.7.7疏散引导	46

1.7.8防护救护	47

1.7.9与消防的配合	48

1.8应急保障	48

2 电梯事故专项应急预案	49

1.1 适用范围	49

1.2应急组织机构及职责	49

1.3 响应启动	49

1.3.1报警	49

1.3.2接警与警报	49

1.3.3应急处置程序	50

1.4 处置措施	51

1.4.1处置原则	51

1.4.2应急信息处置	52

1.4.3应急处置措施	52

1.4.4应急结束	54

1.5应急保障	54

3 高处坠落事故专项应急预案	55

1.1适用范围	55

1.2应急组织机构及职责	55

1.3响应启动	55

1.3.1报警	55

1.3.2接警与警报	55

1.3.2应急处置程序	56

1.4处置措施	57

1.4.1处置原则	57

1.4.2应急信息处置	57

1.4.3应急处置措施	58

1.4.4应急结束	61

1.5应急保障	62

4 治安事件专项应急预案	63

1.1适用范围	63

1.2应急组织机构及职责	63

1.3响应启动	63

1.3.1报警	63

1.3.2接警与警报	63

1.3.2应急处置程序	64

1.4处置措施	65

1.4.1处置原则	65

1.4.2应急信息处置	65

1.4.3应急处置措施	66

1.4.4应急结束	67

1.5应急保障	67

5燃气泄漏爆炸事故专项应急预案	68

1.1适用范围	68

1.2应急组织机构及职责	68

1.3响应启动	68

1.3.1报警	68

1.3.2接警与警报	68

1.3.3应急处置程序	68

1.4 处置措施	69

1.4.1处置原则	69

1.4.2应急信息处置	70

1.4.3应急处置措施	70

1.5应急保障	71

6 有限空间作业专项应急预案	72

1.1 适用范围	72

1.2应急组织机构及职责	72

1.3响应启动	72

1.3.1报警	72

1.3.2接警与警报	72

1.3.3应急处置程序	73

1.4 处置措施	74

1.4.1处置原则	74

1.4.2应急信息处置	74

1.4.3有限空间作业具体处置方法	74

1.5应急保障	76

第三章  现场处置方案	77

1 初期火灾现场处置方案	78

1.1 事故风险描述	78

1.2 应急工作职责	80

1.3 应急处置	80

1.4 注意事项	82

2 电梯事故处置方案	84

1.1事故风险描述	84

1.2应急组织机构及职责	84

1.3应急处置	86

1.4注意事项	88

3 高处坠落事故现场处置方案	90

1.1 事故风险描述	90

1.2 应急组织与职责	91

1.3 应急处置	91

1.4注意事项	93

4 治安事件现场处置方案	95

1.1事故风险描述	95

1.2应急组织机构及职责	95

1.3应急处置	96

1.4注意事项	98

5燃气泄漏现场处置方案	99

1.1 事故风险描述	99

1.2 应急工作职责	99

1.3 应急处置	99

1.4 注意事项	101

6 中毒与窒息现场处置方案	103

1.1 事故风险描述	103

1.2 应急工作职责	103

1.3 应急处置	103

1.4 注意事项	105

7 触电事故现场处置方案	106

1.1 事故风险描述	106

1.2 应急工作职责	107

1.3 应急处置	107

1.4 注意事项	110

8 车辆伤害现场处置方案	112

1.1事故风险描述	112

1.2应急组织机构及职责	112

1.3应急处置	113

1.4注意事项	114

9 低温冻伤现场处置方案	116

1.1 事故风险描述	116

1.2 应急工作职责	116

1.3 应急处置	116

1.4 注意事项	118

10 坍塌事故现场处置方案	120

1.1 事故风险描述	120

1.2 应急工作职责	120

1.3 应急处置	120

1.4 注意事项	122

7 附件	124

附件一：南充王府井购物中心管理有限公司项目基本情况	124

附件二：风险评估结果	125

附件三：应急预案衔接结果	132

附件四：有关应急部门、机构或人员的联系方式	133

附件五：应急领导小组联系方式	134

附件六：设备设施及救援装备表	135

附件七：规范格式化文本	136

附件八：商场周边关系图(地理位置)	140

附件九：商场平面布置图及应急疏散图	141

附件十：接警与报警流程图	142

# 第一章 综合应急预案

- 综合应急预案

## 1 总则

为保护南充王府井购物中心管理有限公司入驻商家、相关方和群众的生命安全，保障社会公共安全，保护环境安全，减少财产损失，维护公司的声誉和社会形象，使公司在面对突发事件时，快速反应、有效控制和妥善处置，保证应急工作科学有序，逐步实现制度化、标准化和程序化，为公司可持续、高质量发展提供安全保障，特制定本预案。

### 1.1 适用范围

本预案适用于南充王府井购物中心管理有限公司在经营过程中因事故导致人员伤亡和影响正常生产经营活动组织开展的应急响应和救援工作。

### 1.2响应分级

#### 1.2.1分级响应原则

在紧急情况下应急响应决策遵循的原则是把保障员工和群众的生命安全作为首要任务，最大限度地减少突发安全事件造成的人员伤亡和危害；切实加强对应急救援人员的安全防护；充分依靠广大职工和相关部门力量，建立、健全组织和职工参与应对突发安全事件的有效机制。

#### 1.2.2响应分级

按导致伤亡程度将应急预案响应级别分为：特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)、一般(Ⅳ级)四个级别。

1.2.2.1 特别重大(Ⅰ级)

当发生特别重大事故时，事故范围超出本单位的范围，使财产、人员生命受到严重危害和威胁，靠本单位的力量已难以控制，需要请求消防或应急管理等政府有关部门或其它外部应急力量救援的应急响应。启动Ⅰ级响应。

- 一次事故造成2人以上死亡，10人以上重伤（中毒，失踪），30人以上轻伤，或者500万元以上直接经济损失；

1.2.2.2 重大(Ⅱ级)

当发生重大事故时，事故范围超出本单位的范围，使财产、人员生命受到危害和威胁靠本单位的力量已难以控制，需要请求消防或应急管理等政府有关部门或其它外部应急力量救援的应急响应。当发生如下情形时，启动Ⅱ级响应：

- 一次事故造成1人死亡，5人以上10人以下重伤（中毒，失踪），10人以上30人以下轻伤或者200万元以上500万元以下直接经济损失；

1.2.2.3 较大(Ⅲ级)

当发生较大事件时，事故在本单位能处理，致使员工发生伤害，并发生伤亡事故，启动Ⅲ级响应：

- 一次事故2人以上5人以下重伤（中毒，失踪），5人以上10人以下轻伤，或50万元以上200万元以下直接经济损失；

1.2.2.4 一般(Ⅳ级)

当发生一般事故时，事故在所在区域内的员工能及时处理，致使员工发生伤害，可能危及生命安全，启动Ⅳ级响应：

- 一次事故造成1人重伤（中毒，失踪），5人以下人员轻伤，50万元以下直接经济损失；

注：分级内容所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

### 1.3工作原则

- 以人为本、减小危害。切实把保障公众生命财产和资产安全作为首要任务，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，经常性地做好应对突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，最大程度地减少突发事件的发生，最大程度地减少突发事件可能造成的人员伤亡和危害。

- 统一领导、分级负责。在政府和有关行业主管部门统一领导下，以 “属地为主、分级负责、分类指导、综合协调、动态管理”和“管行业必须管应急、管业务必须管应急、管生产经营必须管应急的“一岗双责”的应急管理体制”为基础，建立健全公司管理责任制度。

- 依法规范，加强管理。严格依法制订和规范管理预案，在职责范围内积极参与应急准备、预警预防、应急响应和善后处置，确保公司应对突发事件工作的规范化、制度化、法制化。

- 快速反应、协同应对。全体员工积极参与、密切配合，所属各专业队伍相互协作，建立联动协调制度，整合资源，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的公司应急管理体制。

- 依靠科技，提高素质。积极采用先进的预测、预警、预防和应急处置技术，充分发挥公司专家学者和专业人员的作用，努力提高应对突发事件的科技水平和指挥能力。加强应急宣传和培训教育工作，提高公司应急参与者应对各类突发事件的能力。

## 2 应急组织结构及职责

### 2.1应急组织体系

根据公司实际情况，成立了应急管理机构，负责生产安全事故的应对与处置，具体构成参见下图。

### 2.2指挥机构及职责

#### 2.2.1应急指挥部

总指挥：总经理（蒲利群）

副总指挥：副总经理（徐桢）、物业总监（王林波）

成  员:招商运营部总监（周丽琴）安全副经理（彭琳钰）、

总经理助理（席国超）、信息经理（谭志强）、

环境经理（青椿鸿）、消防专员(伍鑫朋)

2.2.1.1总指挥职责

- 批准本“预案”的启动与终止。

- 根据事故情况和发展事态派员对应急抢险救援工作进行协调。

- 根据事故发展情况，决定是否请求增援，启动更高一级预案。

- 检查本单位的应急演练情况。

- 组织事故调查，总结应急救援工作经验。

- 根据应急办公室报告的事故情况，判断是否需上报北京王府井购物中心管理有限责任公司及属地人民政府、应急管理局。

- 发生较大及以上事故时，必须参与应急救援指挥工作。

2.2.1.2副总指挥职责

- 协助总指挥做好事故应急救援工作。

- 负责应急物资的组织和调配工作。

- 当（总指挥）不在时，行使总指挥职责。

- 发生较大及以上事故时，必须参与应急救援指挥工作。

2.2.1.3成员职责

应急指挥部的成员主要职责是配合总指挥和副总指挥实施应急救援的开展，做好相应的应急工作。

2.2.1.4应急指挥部职责

- 应急救援指挥部负责组织“应急救援预案”的制定、修改；组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查监督好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作（包括医疗用具、灭火设备、救援人员个人防护用品等）。

- 分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定相应警报级别、应急救援级别。

- 决定启动应急救援预案，组织、指挥、协调各应急小组进行应急救援行动。

- 批准成立现场抢险指挥部，批准现场抢险方案（或现场预案）。

- 报告上级机关，与地方政府应急救援应急组织或机构进行联系，通报事故、事件或灾害情况。

- 评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急救援级别。

- 根据事态发展，决定是否请求外部援助。

- 督查应急操作人员的行动，保证现场抢救和现场外其他人员的安全。

- 决定救援人员、员工、家属从事故区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事故受影响区域撤离。

- 协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面以支持应急组织。

- 宣布应急恢复、应急结束。

- 决定公司各类事故应急救援演练，监督各部门事故应急演练。

- 指挥长负责组织指挥公司的应急救援工作，发布救援和事故处置指令。

- 副指挥长协助总指挥负责应急救援的具体操作和实施步骤的协调工作。

#### 2.2.2应急办公室

应急办公室是公司应急领导小组的办事机构，具体负责公司的日常应急管理工作。事故状态下，在应急指挥部领导下执行应急处置过程中的具体处置事项。负责应急队的组成、训练，应急物资的储备和应急流程的制定，保证企业的应急能力水平。

主  任：副总经理（徐桢）

副主任：物业总监（王林波）

成  员:招商运营经理（周丽琴）安全副经理（彭琳钰）、

总经理助理（席国超）、信息经理（谭志强）、

环境品质主管（青椿鸿）、工程部经理（严洪伟）

环境品质主管（明宇）、消防专员(伍鑫朋)

2.2.2.1应急办主任职责

- 在应急救援领导小组的领导下开展好应急管理工作，认真贯彻落实应急管理相关法律法规、上级文件精神和工作安排。

- 全面督导和协调应急管理办公室的日常管理，严格履行应急管理办公室职责，对公司的各项应急管理制度的制定、完善和落实情况进行监督考核。

- 负责协调和督导公司的应急管理质量标准化建设工作。

- 建立和完善公司应急救援体系，努力提升公司应急管理水平。

- 负责组织开展应急救援技术的研究和公关，不断提高公司应急救援能力。

- 负责组织和协调相关专业编制、修订、完善公司安全事故应急预案，并对公司的应急预案演练计划的制定和开展情况进行监督考核。

- 负责制定应急救援年度培训计划，并监督落实。

- 负责公司应急队伍建设及应急物资储备监督管理工作。

- 决定启动应急救援预案，组织、指挥、协调各应急小组进行应急救援行动。

- 收到发生事故报告，根据事故的严重程度，判断是否需要向应急指挥部报告。

- 发生一般事故时，组织应急救援小组展开救援行动。

2.2.2.2副主任职责

- 在应急管理办公室主任领导下开展好应急管理工作，认真贯彻落实应急管理相关法律法规、上级文件精神和工作安排。

- 协助应急管理办公室主任做好应急管理日常工作，在应急管理办公室主任的指导下制定和完善公司各项应急管理制度，并严格落实。

- 协助应急管理办公室主任建立和完善公司应急救援体系，具体抓好应急体系的运行管理。

- 每年对应急管理质量标准化建设情况进行检查和上报。

- 积极参与应急救援技术的开发和研究工作，对提高应急救援能力和应急管理水平献计献策。

- 在应急管理办公室主任的指导下对安全事故应急预案进行修订和完善，并按规定编制应急预案演练计划，督促责任单位按照计划开展好应急培训相关工作，及时整理相关资料并按要求上报。

- 制定应急救援培训计划及上级文件要求开展应急培训相关工作。

- 协助应急管理办公室主任抓好应急队伍建设及应急物资储备监督管理工作。

- 负责对应急救援资料做好保管及存档工作。

- 发生一般事故时，组织应急救援小组展开救援行动。

2.2.2.3成员职责

- 在应急办公室主任领导下，本着严谨高效、有情必报、快速反应、安全保密的工作态度。

- 认真履行应急值守基本要求，坚守岗位，遵守值班纪律。

- 及时填写值班情况记录，做到字迹清晰、内容详细、妥善保管、做好文件来电的收发、处置工作，注意收集掌握重要动态信息，及时向领导和有关部们报告。

- 发生或收到突发事件情况信息，根据规定程序，及时向领导和有关部门报告，并在第一时间做出反应，采取必要的应对措施。

- 定期参加应急管理培训，掌握综合应急处置预案。

- 遵守保密纪律，严格保密措施，严防泄密事故。

#### 2.2.3应急救援队

应急处置组根据行业特点和突发事件处置救援的需要，现成立应急救援组、物资保障组、警戒疏散组、通讯联络组、医疗救护共5个应急处置小组。

2.2.3.1应急救援组

- 组  长：安全副经理（彭琳钰）

成  员：消防专员（伍鑫朋、莫兵杨）

职责(组长)：

1）组织协调公司内部的专兼职应急救援队伍开展应急救援工作。

- 2）实时向上级有关部门报告事故抢险救援情况。

职责（组员）：

1)负责事故现场的抢险救援工作，包括但不限于抢救受伤人员、急救受伤人员、隔离故障设备等。

2）负责采取有效处置措施，防止商场内事故发生时发生次生、衍生事故。

3）负责尽快消除事故影响，妥善安置受害及受影响人员。

4）赶到现场后立刻分配人员参与应急救援活动。

2.2.3.2物资保障组

组长：总经理助理（席国超）

成员：财务副经理（许香）、人力行政副经理（张丽）

结算会计（肖宇齐）

职责（组长）：

- 督促落实各项保障措施，并密切跟踪保障工作进展情况。

- 负责调度外部与公司内部的应急救援物资到达现场，并安排应急物资的使用。

职责（组员）：

1）负责统筹应急物资保障工作；

2）协调应急物资的采购、运输、储存、发放工作以及应急车辆的调度；

3）负责伤亡人员家属安抚、慰问和补偿等工作。

2.2.3.3警戒疏散组

- 组长：招商运营部经理（周丽琴）

- 副组长：外包安保队长（蒲刚）

- 成员：中班领班（陆伟林）、早班领班（张洪伟）

- 车场领班（邓崇高）

- 职责（组长）：

1）主要负责指挥并组织事故现场警戒工作、维护现场秩序；

2）统计员工人数，上报指挥部；

- 职责（副组长）：

1）协助组长、在组长不在或无法指挥的情况下负责指挥并组织事故现场警戒工作、维护现场秩序；

2）统计员工人数，上报指挥部；

职责（组员）：

1）引导人员疏散安全区域（南充王府井购物中心外广场）；

2）在事故发生后，迅速至事故现场拉起警戒线，负责现场秩序管理；

3）引导外来救援力量进入事故区域，严禁无关人员进入事故区。

4)保证安全通道保持畅通。

5）安保队人员赶到现场后立刻分配人员参与警戒疏散活动。

2.2.3.4通讯联络组

组长：信息经理（谭志强）

成员：信息专员（张进）

职责（组长）：

- 负责传达指挥部各项救援指令，协调解决救援工作中出现的相关问题，协调调度应急处置工作。

- 请求周边单位、属地政府应急救援力量参加事故救援，并安排专人到路口接应救援队伍，确保救援队伍快速到达事故现场。

3）经总指挥的审批，获得授权后，对外界发布事故相关信息。

职责（组员）：

- 负责与公司应急指挥部门、商场入驻业主、高坪区应急管理局、高坪区政府、北京王府井购物中心管理有限责任公司联系，协调调度各类应急资源。

- 2）负责综合协调应急指挥部内部日常事务工作；

3）负责保证事故状态下各应急小组之间通讯的畅通，各种应急指令快速传递；

4）负责对外联络政府及相关职能部门。

2.2.3.5医疗救护组

组长：环境经理（青椿鸿）

### 副组长：人力行政经理（张丽）

成员：客服主管（卿僡）、客服专员（徐洋琦、黄丽燕）

职责（组长）：

1）负责对受伤人员进行统计，登记并上报指挥部。

2）负责指挥参与医疗救护工作。

职责（副组长）：

1）协助组长、在组长不在或无法指挥的情况下负责对受伤人员进行统计，登记并上报指挥部。

2）负责指挥参与医疗救护工作。

职责（组员）：

1）主要是负责抢救受伤、中毒人员。

2）将受伤人员带离事故现场，负责对其进行简单现场救护。

3）协助医疗机构人员将伤员送至医院，并跟踪后续伤员治疗、康复等工作。

4）负责妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证人员情绪稳定，尽快恢复正常工作秩序。

## 3 应急响应

### 3.1信息报告

#### 3.1.1信息接报

公司设立24小时应急值守电话（监控室:0817-7186119\工程部:0817-7186100）。一旦发生事故，现场人员应在安全条件下立即将事故情况报告现场负责人，现场负责人应立即将事故情况报应急办公室，并在保证自身安全的情况下按照现场处置程序立即开展自救。

（1）上报流程

现场第一发现人发现后，立即向部门负责人或现场负责人报告，部门负责人接到报警后，根据事故发生地点、类型、强度和事故可能的危害立即报告立即通知应急办公室同时报告可能的应急响应级别。

（2）上报内容

①事故发生单位概况；

②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

③事故的简要经过（包括应急救援情况）；

④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数和涉险人数）和初步估计的直接经济损失；

⑤已经采取的措施；

⑥将要发生或已发生事故或泄漏的危险目标名称；

⑦通报人的姓名和电话号码；

⑧其他应当报告的情况。

（3）上报流程

事故发生后，当事人及现场人员立即向所属部门报告，部门负责人根据现场势态发展情况将基本情况、可能造成的损失、救援情况及时向应急办公室主任报告。

对于突发事故，无论事故、事件是否清楚、原因是否确定或者责任是否划分，都应在第一时间按规定上报。

- 一般事故。当商场内发生一般事故，由当事人及时向部门负责人报告，在事故发生后立即由部门负责人以电话形式向应急办公室报告。应急办公室接报后立即以电话形式向应急指挥部报告。

- 较大事故。当商场内发生较大事故，在事故发生后立即以电话形式向应急办公室报告，应急办公室立即向应急指挥部报告并在18小时内以书面形式上报。应急指挥部应根据情况向高坪区应急局、高坪区政府、北京王府井购物中心管理有限责任公司报告，由副总经理或总经理按照国家和上级有关规定，在1小时内向高坪区政府报告。

- 重大事故，当商场内发生重大事故。在事故发生后立即以电话形向应急办公室报告，应急办公室立即向应急指挥部报告并在6小时内以书面形式上报。应急指挥部应根据情况向高坪区应急局、高坪区政府、北京王府井购物中心管理有限责任公司报告，由副总经理或总经理按照国家和上级有关规定，在1小时内向高坪区政府。

- 特别重大事故。当商场内发生特别重大事故，在事故发生后应立即以电话形式上报应急办公室，应急办公室立即报应急指挥部并以书面形式报应急指挥部。应急指挥部应根据情况向高坪区应急局、高坪区政府、北京王府井购物中心管理有限责任公司报告，由副总经理或总经理按照国家和上级有关规定，在1小时内向高坪区政府报告。

- 事故报告后出现新情况的，应当及时补报。

- 自然灾害、生产安全事故灾难、公共卫生、社会安全等方面的突发事件可能引发连锁反应的事故信息，应及时通报高坪区政府。

（4）上报责任人

副总经理、总经理是事故信息上报责任人。

#### 3.1.2信息传递

公司应急救援领导小组接到事故信息后，除按规定立即向应急管理局及政府等报送事故信息外，要及时核实事故信息要素，跟踪调度事故的抢救进展情况。接到较大及以上事故信息，要立即报告高坪区政府，并根据其指示批示要求、事故等级和调度值班的制度规定，通知有关部门。

#### 3.1.3信息处置与研判

3.1.3.1现场第一发现人立即向部门负责任人报告，部门负责人接到报警后，根据事故发生地点、类型、强度和事故可能的危害判断是在自身处置范围内应立即启动现场处置方案并报告应急办公室，部门自身不能处置的事故报应急办公室由应急办公室或应急指挥部启动应急救援预案。

3.1.3.2特别重大、重大事故由应急指挥部总指挥宣布应急预案启动，较大事故、一般事故由应急办公室主任宣布应急预案启动。

3.1.3.3若未达到响应启动条件，应急领导小组可做出预警启动的决策，做好响应准备，实时跟踪事态的发展。

3.1.3.4若响应启动，应注意跟踪事态的发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

3-1应急响应流程图

### 3.2预警

#### 3.2.1预警启动

1.信息来源

预警信息来源主要包括商场入驻业主、高坪区政府提供，公司各部门梳理，巡查巡检发现，公司员工反馈的预警信息。汇报预警信息时，应包括可能发生的安全生产事故的类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、相关措施等。通讯联络组负责预警信息的收集。

2.预警分级

预警信息发布可采用有线和无线两套系统配合使用，即程控电话、手机或对讲机等。预警信息包括突发事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布单位等。

根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的突发事件进行预警。预警级别依据突发事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态以及突发事件响应分级，对应划分为四级：Ⅰ级（红色）、Ⅱ级（橙色）、Ⅲ级（黄色）、Ⅳ级（红色）。

（1）发布蓝色、黄色预警后，本公司应急救援领导小组应依据相关应急预案立即做出响应。

（2）发布橙色、红色预警后，本公司在采取蓝色、黄色预警响应措施的基础上，进一步采取措施。

#### 3.2.2响应准备

蓝色预警响应：负有信息报告职责的人员及时收集、报告有关信息，加强事态发展情况的监测、预报和预警工作：组织专业技术人员对事态进行分析、评估、抢修，及时向公司应急办公室报告。

黄色预警响应：在蓝色预警响应的基础上，负有信息报告职责的人员及时收集、报告有关信息，加强事态发展情况的监测、预报和预警工作：组织专业技术人员对事态进行分析评估，预测发生事故可能性的大小、影响范围和强度；通知公司各应急救援队待命。向北京王府井购物中心管理有限责任公司、属地政府报告发生的事故情况。公司应进入24小时值班状态，各级应急管理机构的信息畅通。

橙色预警响应：在黄色预警响应的基础上，通知公司各应急救援队赶赴现场，调运公司、商场应急救援物资到现场，在公司应急指挥部、应急办公室的指挥下队实施救援行动；通知相邻政府应急队伍赶赴现场，及时调运相邻政府应急救援物资到现场。将现场情况报告给北京王府井购物中心管理有限责任公司。

红色预警响应：在橙色预警响应的基础上，配合政府的救援行动，做好万一事态严重时的疏散准备；组织商场群众迅速进行疏散。

#### 3.2.3信息发布的程序

1）蓝色和黄色预警：由应急办公室负责发布和解除，并报公司备案。

2）橙色和红色预警：由应急指挥部负责发布和解除，并报属地应急管理局。

3）预警信息的发布、调整和解除可通过通信、警报器等方式进行，对周边居民及单位应当采取有针对性的公告方式。

#### 3.2.4预警解除

1）灾害能被有效控制时，应急办公室或应急指挥部宣布预警解除。

2）按上级部门指示已完成相关防范措施，危险因素已得到控制，无发生进一步扩大事件的可能，进入设备检修、抢修程序。

### 3.3响应启动

#### 3.3.1分级响应

在紧急情况下应急响应决策遵循的原则是把保障员工和群众的生命安全作为首要任务，最大限度地减少突发安全事件造成的人员伤亡和危害；切实加强对应急救援人员的安全防护；建立健全职工参与应对突发安全事件的有效机制。

按事故导致伤亡程度将应急预案响应级别分为：Ⅰ级（特别重大事故）、Ⅱ级（重大事故）、Ⅲ级（较大事故）、Ⅳ（一般事故）级四个级别。

1）Ⅰ级应急响应：在发生特别重大事故，由应急指挥部总指挥启动公司Ⅰ级应急响应。由公司应急救援领导小组应急救援队伍共同组织实施，启动本预案并实施相关应急处置方案，公司应急指挥部、应急救援机构成员和各救援小组组长赶赴现场作出应急工作部署。高坪区人民政府应急指挥机构正式介入后，应在其应急指挥机构的统一部署和指挥下展开应急救援工作。做好万一事态严重时的疏散准备；组织周边居民迅速进行疏散。公司应进入24小时值班状态，确保各级应急管理机构的信息畅通。

2）Ⅱ级应急响：在发生重大事故，由应急指挥部总指挥启动公司Ⅱ级应急响应。由公司应急救援领导小组组织实施，启动本预案并实施相关应急处置方案，公司应急指挥部、应急救援机构成员和各救援小组组长赶赴现场作出应急工作部署。高坪区人民政府应急指挥机构正式介入后，应在其应急指挥机构的统一部署和指挥下展开应急救援工作。召开应急会议，对险情进行初始评估，讨论是否上调预警级别、响应等级及结合事故发生环境更有利于救援行动的方案。公司应进入24小时值班状态，确保各级应急管理机构的信息畅通。

3）Ⅲ级应急响应：在发生较大事故，由应急办公室主任启动公司Ⅲ级应急响应。由公司应急救援领导小组组织实施，并负责向事故现场下达有关指令，启动本预案并实施相关应急处置方案，将处置情况实时向应急指挥部报告；若依靠自身力量无法控制、消除事故，或者事故有继续扩展、蔓延的趋势，超出自身应急救援处置能力时，应当上调响应等级并及时、迅速地报告政府相关事故应急救援部门寻求援助。事故及其相关信息及时汇总报公司应急救援领导小组，并按规定及时上报至应急管理局。公司应进入24小时值班状态，确保各级应急管理机构的信息畅通。将现场情况报告给区政府，若需要协调和支援，应及时提出。

4）Ⅳ级应急响应：在发生一般事故时，在商场内突然发生、事态比较简单、仅对商场内小范围安全造成危害或威胁的事件及事故，由应急办公室主任启动公司Ⅳ级应急响应。应急办公室主任迅速赶赴现场参与指挥，启动本预案并实施相关应急处置方案。

当超出处置能力时，应急办公室在第一时间报公司应急指挥部。召开应急会议，依据险情讨论是否上调预警级别、响应等级及结合事故发生环境更有利于救援行动的方案。事故及其处置的相关信息按规定及时上报至公司应急指挥部。

#### 3.3.2信息公开

（1）信息公开原则

对于事故信息的情况和采取的应急行动，应本着“真实及时、信息公开、统一发布”的原则向社会各界公布事故信息，也可以通过新闻媒体及时向公众公布，避免引起公众质疑，引起群体性恐慌行为或影响企业声誉的救援行动的言论。

（2）信息传递相关责任人

1、突发事件发生后，应急指挥部在上报区政府同时，应向区委宣传部通报相关情况。

2、较大突发事件发生后，经区突发事件新闻宣传工作协调小组批准后，由公司指挥部或通讯联络组经总指挥的审批，获得授权后，对外界发布事故相关信息。重大、特别重大突发事件发生后，在区委宣传部的组织、协调下，成立由公司指挥部参加的现场宣传组，或者由区政府新闻办牵头组建突发事件新闻发布中心，指定新闻发言人，负责突发事件的新闻发布组织、现场采访管理，及时、准确、客观、全面发布突发事件信息，正确引导舆论导向。

3、公司应急救援领导小组应当依照以上有关规定向社会公布事故信息。任何部门和个人不得擅自发布事故信息。

#### 3.3.3后勤及财力保障

一旦发生事故，应急领导小组各成员小组所需的事故应急救援工作经费不受预算限制，由公司财务部门落实拨付手续，保障应急经费的及时到位。

物资保障组及时落实以下工作：

1）统筹应急物资保障工作；

2）协调应急物资的采购、运输、储存、发放工作；

3）督促落实各项保障措施，并密切跟踪保障工作进展情况。

### 3.4应急处置

#### 3.4.1指挥协调

（1）组织指挥。主要包括：执行上级指挥部的决策和命令；通知指挥部成员单位赶赴现场参与应急处置；组织协调技术、装备、物资、资金等保障；了解相关情况及已采取的先期处置情况，及时掌握发展趋势，研究处置方案并指导现场指挥部实施；及时将现场的各种重要情况向公司应急办公室或应急指挥部报告；迅速指挥现场应急救援小组控制事态，做好人员疏散和安置工作；做好善后处理工作，防止事故出现“放大效应”和次生事件；尽快恢复正常生产活动。

一般事故发生后，指挥部应立即赶赴现场参与救援有关工作。

（1）现场协调。根据突发安全事件的实际情况，必要时派员参与应急救援的指导协调工作。

- 应急响应启动后，在指挥部的统一领导和指挥下，各成员单位应实施应急联动和应急处置。

#### 3.4.2应急措施

3.4.2.1处置方案

突发安全事件发生后，现场应急指挥部按专项预案并根据事故现场情况，制定应急处置具体工作方案，各应急处置组按工作方案，立即采取相应应急措施。

各应急处置组参与事发单位的应急救援工作，提出救援措施；

- 工程部提供技术支持，应急救援组协助专业人员对事故现场进行监测、鉴定，及时对事故程度进行初步分析评估；

- 应急救援组根据具体情况指导选择恰当的人员搜救方式；

- 物资保障组保证技术、装备、物资、资金等方面应急物资的供应；

- 应急救援组根据制定的现场处置抢险方案进行抢险救灾工作。抢险救灾工作应遵循先救人再救灾的原则，在抢险救灾过程中，遇见其他突发事态，应及时报告给应急指挥中心，便于制定更加科学的抢险救灾方案；

- 警戒疏散组负责事故现场警戒、维护现场秩序；医疗救护组根据人员受伤情况联系医疗机构及急救中心，将伤员及时转移医院进行治疗；

- 若有电气事故等情况，必须进行现场监测，及时安排专业技术人员进行现场处理，控制事态发展，以免发生火灾等次生灾害。

3.4.2.2人员防护

（1）现场应急能力确认由现场指挥负责，主要是检查各抢险器材的完好情况及确认抢险人员的抢险能力；

（2）应急救援人员进入危险区前，必须穿戴（携）好个人防护装备和救生器材。

（3）现场总指挥应指定一名抢险救援人员为现场组长。

（4）进行救援和抢险的人员必须少而精，不少于二名。

（5）抢险救援人员的个人装备至少应配备安全帽、防毒面具、防火服、通信工具，以及抢险用器材和设备等。

（6）当事态发展无法控制或控制不利时，应及时向有关上级部门汇报，请求增援或启动上级应急预案。

3.4.2.3应急处置注意事项

1、佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）防护用品应满足本单位工作和事故救援的要求,应佩戴安全帽、防毒面具，穿防火服；

（2）作业期间不得随意脱下防护用品。

（3）从业人员必须正确佩戴防护用品；

（4）劳动防护用品应定期进行更换，保证其合格有效；

（5）安全帽使用方法：

①帽内缓冲衬垫的带子要结实，人的头顶与帽内顶部的间隔不能小于32毫米。

②不能把安全帽当坐垫用，以防变形，降低防护作用。

③发现帽子有龟裂、下凹和磨损等情况，要立即更换。

- 防火服穿戴方法：

①发生火情时，及时使用防火服。

②从包装盒中取出防火服。

③小心卸下包装，展开防火服，检查其是否完好无损。

④拉开防火服背部的拉链。

⑤先将腿伸进连体防火服，然后伸进手臂，最后戴上头罩。

⑥拉上拉链，并将按扣按好。

⑦穿上安全靴，调节好鞋带。

⑧确认裤腿完全覆盖安全靴的靴筒。

⑨最后戴上手套，穿戴好全套防火服及组件，撤离现场后应依照相反的顺序脱下防火服。

2、使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）实施控制事故发展的装备、资源。

①通信设备应是无线电通信设备；

②消防装备和器材：消防车、消防水幕、消防水炮、消防喷淋装置、各种型号的干粉、二氧化碳灭火器、应急照明设备等。

（2）医疗救护车、常用救护药品等。

（3）灭火器使用方法：

①当发生火情时，抢险人员应迅速手提或肩扛灭火器快速奔赴火场

②在距离燃烧处五米左右，使用前将筒体上下颠动几次，使干粉松动，操作者应先将开启把上的保险销拔下；

③然后握住喷射软管前端喷嘴部，另一只手将开启压把压下进行灭火。

④灭火时要由远而近，左右横向扫射；

⑤在使用灭火器时，一只手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。

⑥灭火时站在火源的上风向。

3、采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援指挥部应设置在上风处，救援物资尽可能靠近事故现场。

（2）救援人员熟悉和熟练应用自救措施和互救措施，进入事故现场前首先应辨别风向，下风区、低洼区和沟渠附近不准停留。

（3）发生事故时，应及时疏散事故现场和危险区域内的人员。当预测事故有扩大趋势，并对周围建筑物（如居住区、商店、学校、企业等）造成影响时，应立即请求政府有关部门启动上级应急救援预案，同时请求相关企业进行增援，并按应急救援预案的规定和要求，将转移的人员安置至安全场所。

（4）人员疏散时，应向事故现场上风区转移。

4、现场自救和互救注意事项

（1）当事故现场有中毒、烧伤等受伤人员，救援组应先将受伤人员移至上风处的安全区内，由医护专业人员进行救治。

（2）受伤人员经现场医护等专业人员救护后，应尽快转入医院进行治疗。当发现有呼吸困难、休克及中毒者，救援抢险人员应佩戴个人防护装备后进入现场，迅速将其转移至空气新鲜的安全区静卧，且按以下要求采取相应措施：

①当发现有呼吸困难、休克及中毒者，将受伤者的衣扣及裤带松开，保持其呼吸通畅。

②呼吸暂停者，实施人工呼吸。

- 止血处理方法：

①用医用酒精对伤口进行初步的清洁，防止感染。

②出血如果是暗红色且出血速度比较慢为静脉血，在伤口的远心端做包扎。如果出血颜色鲜红且呈快速涌处状，是动脉血，应在伤口近心端包扎。

③有破口出血的开放性骨折，可用干净消毒纱布压迫，压迫止血无效时，可用止血带环扎伤口止血。

④扎带时间不宜过长以免时间过长导致肢体缺血坏死。一般每1小时需放松止血带至少5分钟（伤及主要血管的情况除外）。

- 骨折处理方法：

- 肢体骨折可用夹板或木棍，竹竿等将断骨临时复位固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。

②开放性骨折，伴有大出血者，先止血，再固定、并用干净布复盖伤口，然后速送医院救治，切勿外露的断骨推回伤口内。

③疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙土袋 （或其它代替物）放置头部两侧，使颈部固定不动。 必须进行口对口呼吸时，只能采用抬颏使气道通畅，不能再将头部后迎移动或转动头部，以免引起截瘫或死亡。

④腰椎骨折应将伤员平置硬木板上，并将腰椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

- 现场烧伤处理方法：

①迅速将烧伤人员脱离火源，剪掉衣服；

②采取措施防止伤员休克、窒息、创面污染（可采用止痛剂、喝淡盐水）；

③对创面不作处理（化学烧伤除外），有水泡的不要弄破，用洁净衣物覆盖送往医院。

5、现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）现场应急能力确认由现场指挥负责，主要是检查各抢险器材的完好情况及确认抢险人员的抢险能力；

（2）应急救援人员进入危险区前，必须穿戴（携）好个人防护装备和救生器材。

（3）现场总指挥应指定一名抢险救援人员为现场组长。

（4）进行救援和抢险的人员必须少而精，不少于二名。

（5）抢险救援人员的个人装备至少应配备安全帽、防毒面具、防火服、通信工具，以及抢险用器材和设备等。

（6）当事态发展无法控制或控制不利时，应及时向有关上级部门汇报，请求增援或启动上级应急预案。

6、应急救援结束后的注意事项

（1）应急救援结束后，现场应急指挥部必须安排各带队人员清点现场人数，做到人数整齐，防止人员遗漏。

（2）安排安全、工艺、设备、岗位人员等尽快对现场进行安全确认，评估事故影响，防止发生次生事故。

（3）对受影响区的连续检测要求：一般应在事故处理现场，在一定的时间内（24小时）留1～2人监督现场是否有异常情况。

（4）重新进入和人群返回程序：一般在现场勘测和清理完毕，并宣布应急救援行动结束后，方可允许人群陆续返回。

### 3.5应急支援

当事态无法控制情况下，应及时向属地应急管理局、区政府，周边单位等外部（救援）力量请求支援。

政府部门等外部救援力量到达的，由外部救援力量负责现场指挥。

周边单位救援力量到达的，仍由本单位负责现场指挥。

当事故现场发展态势扩大时，总指挥根据现场情况决定是否请求上级救援。在上级救援到达后，将指挥权移交给上级应急组织。

发生或即将发生重大、特别重大突发安全事件，采取一般处置措施无法控制和消除其严重危害，需要实施扩大应急行动，应立即按照有关程序向上级公司报告，由上级公司直接指挥。

实施扩大应急时，公司要及时增加应急处置力量，加大技术、装备、物资、资金等保障力度，加强指挥协调，努力控制事态发展。

### 3.6响应终止

#### 3.6.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即可满足应急终止条件：

（1）事故现场已得到控制，次生灾害条件已经消除。

（2）事故造成的危害已被彻底清除，已无继发可能。

（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

#### 3.6.2事故终止程序

属地人民政府应急响应结束，公司I级、II级应急响应状态自动终止；或在达到应急响应终止条件后，请示区政府终止应急响应。

Ⅳ级、III级应急响应终止程序由公司参照I级、II级应急响应终止程序，按照应急管理相关规定，由公司应急领导小组组长批准后宣布。

#### 3.6.3事故的调查处理

1）公司各部门及有关人员要按照事故调查处理的有关法律法规参与配合，积极协助事故调查组的工作，认真答复与事件有关的询问，真实地提供各种记录或文件资料等；

2）公司应严格按照“四不放过”的原则，由公司安全委员会限期做好事故处理相关工作。

#### 3.6.4应急救援工作情况总结

公司在应急救援工作过程中，要认真做好现场救援有关情况的记录。在事故现场应急处置结束后，公司应急办公司要负责及时收集、整理有关资料，分析事故原因和责任，并对现场救援工作情况汇总分析，形成总结报告，在规定的时间内上报区政府和北京王府井购物中心管理有限责任公司。

## 4 后期处置

### 4.1善后处置

- 人员安置。突发事件现场应急指挥部要迅速调查、 核实受损情况，制定人员救助、抚慰、抚恤、安置等善后工作计划并组织实施，对已经造成损失的商场入驻业主影响正常生产生活的在短期内迅速恢复的基本生活支持系统。

- 收集清理、处理污染物。突发事件现场应急指挥部和相关小组要负责做好突发事件现场的卫生消毒、疫情监测和食品、饮用水的卫生监督、清理清除污染物工作，防止次生事件发生。

（3）现场应急救援工作紧急调用的物资、设备、人员、接待及服务保障、场地使用等发生的费用，按有关规定由事故单位负责。

（4）事故救援结束后，事故单位应当做好安抚、抚恤、理（索）赔工作，做好社会救助、保险等善后处理事项，力求尽快恢复正常生活和生产活动。

### 4.2调查与评估

突发公共事件现场处置完毕后，由公司有关部门组成的事故调查组按法律、法规、规章的规定， 组织现场调查和取证工作，查明导致事件发生的原因， 并形成调查报告。商场入驻业主应当积极配合调查，并如实提供有关情况。

### 4.3恢复重建

公司应配合区政府及其有关部门做好对事故造成损失的评估，并在有关部门指导下制定灾后重建和恢复经营计划，迅速进行重建工作，并向上级部门报告。尽快修复被破坏的相关设施。

### 4.4工作总结

处置工作结束，公司应对应急工作进行总结，找出预防、预测、预警和处置环节中的经验和教训；需对应急预案进行修订的，应当及时组织修订，提高预警和应急处置能力；对责任事故，必须找出管理上的薄弱环节，提出整改措施，提出对有关责任人员的处理建议。

## 5应急保障

### 5.1通信与信息保障

公司已配备必要的报警及现场联络工具；设置固定电话，确保24小时通信畅通。公司应急救援人员之间采用固定电话及手机等进行联系，总指挥及应急指挥部成员的电话必须24小时开机，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向安全管理人员报告。安全员必须在24小时内向各部门发布变更通知并变更预案内相应人员联系方式。

安全员定期对应急指挥机构、应急队伍、应急保障机构的通信联络方式进行更新。保证在紧急情况下，参加应急工作的部门、单位和个人信息畅通。公司应急领导小组联系方式见附件五。

### 5.2队伍保障

按照公司应急救援管理体系，公司必须建立和组织应急救援人员保障力量，应急救援全员参与，并有明确的组织分工和领队。南充王府井购物中心管理有限公司的物业管理单位为南充王府井服务物业管理有限公司。公司应急救援能力不足时，根据需要，就近请求各级应急救援队伍参与应急救援工作。当事故超出现场指挥部处置能力时，需要实施扩大应急行动，应立即按照有关程序请求区政府救援力量的支援。

公司成立义务消防队，并配备了消防战斗服等一定的消防物资，设立了微型消防站。义务消防队定期组织培训和演练，同时对商场内导购每周进行两次消防知识培训。确保能第一时间处置突发情况。

开业以来，公司聘请专业消防维保公司对系统进行维护，并每月出具维保报告。内保队员每日巡查人消防设施设备，及时排查各项隐患。有关应急部门、机构或人员的联系方式见附件四。

### 5.3救援经费保障

对安全生产事故应急处置工作所必需的专项资金和有关战略物资储备资金，从公司安全专项费用中列支。公司财务部门应当做好事故应急救援必要的资金准备，事故应急救援资金首先由事故责任单位承担，事故责任单位暂时无力承担的，由本公司协调解决。

### 5.4物资保障

公司及下属各单位负责按本单位应急预案要求，备足备齐应急救援器材、机械设备、路材路料等备用机具材料；事故现场协调机构统一制作在施工救援时各类人员使用的标牌。应急救援实施时，按企业自备、市场购置、社会租用、地方政府支援等方式进行应急供应。

### 5.5其他保障

交通运输保障：配备交通运输车辆保障交通畅通，事故发生后，应急总指挥根据救援需要调度交通运输工具，确保救援物资、装备、人员能及时到位，满足应急处置工作的需要。

医疗保障：成立医疗救护组，设专人对应急救治药品、医疗器械实施监督管理，保证所用药品、医疗器械的安全有效。

治安保障：成立安全警戒组，负责对事故现场及周边进行治安巡逻，严格控制事故现场的进入人员，拍照取证人员，未经授权的任何人不得进入现场，一但破坏事故现场，给调查取证带来困难。

技术保障：事故现场聘请专业技术人员，为事故应急处置提供技术支持。

消防系统保障：开业以来，公司聘请专业消防维保公司对系统进行维护，并每月出具维保报告。内保队员每日巡查人消防设施设备，及时排查各项隐患。

## 6预案管理

### 6.1预案编制

（1）为确保应急预案的可操作性，编制应急预案应当在风险评估和应急资源调查的基础上进行。

（2）应急预案编制过程中应广泛听取各部门、商场入驻业主和专家的意见。

### 6.2预案审批与衔接

应急预案衔接遵循“下级服从上级，专项、部门服从总体，预案之间不得相互矛盾”的原则。

《南充王府井购物中心管理有限公司生产安全事故应急预案》由南充王府井购物中心管理有限公司组织专家进行评审，根据相关法律、法规，结合实际制定并印发，向高坪区应急管理局报备。

### 6.3预案演练

公司计划每年至少开展2次应急培训，可采取内部培训或委托有资质的培训机构对全体员工进行应急培训，由公司办公室制订计划并组织实施。

应急培训可采取教师讲授应急预案、座谈讨论、现场操作培训、开展消防安全活动等方式。

培训内容应以本预案前面章节提到的内容为主。员工参加应急培训每年应不少于2次。

### 6.4预案评估与修订

预案评估由公司应急办公室根据应急演练的结果以及其他相关信息，组织有关部门和专家对应急预案演练效果进行评估，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见，以确保预案的持续适宜性、有效性和科学性。

公司应定期对预案内容的针对性和实用性进行分析,并对预案是否需要修订做出结论，若需要修改的，预案修订情况应有记录并归档。同时，有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：

（1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（3）安全生产面临的事故风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；

（6）编制单位认为应当修订的其他情况。

预案变更需将变更次数、变更日期、修订页次与说明及修订人信息填入预案变更记录表中，见下表。

预案变更记录表

| 序号 | 变更次数 | 变更日期 | 修订页次与说明 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 6.5 应急预案实施

本预案经过专家评审、企业修改完善后，由总经理批准发布实施，并在20个工作日内向高坪区应急管理部门备案。

# 第二章  专项应急预案

# 1灭火和应急疏散专项应急预案

1.1编制目的

为加强商场的消防安全工作，提高公司员工对突发火灾事故的快速反应能力及处置能力，维护人身、财产和公共财产安全。根据相关要求,结合本单位实际，制定本预案。

## 1.2编制依据

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GBT29639-2020）

《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》GB/T 38315-2019

《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010

《中华人民共和国消防法》

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)

- 1.3 适用范围

本专项预案适用于商场在经营活动过程中因火灾事故导致人员伤亡、影响正常生产组织活动开展的灭火和应急疏散救援工作。本专项预案是综合应急预案的补充和完善，与综合预案相衔接。

1.4应急工作原则

在预防为主的前提下，贯彻统一指挥、分级负责和社会救援相结合。树立“以人为本、主动作为、及时应对”的思想，首先要保证员工的生命安全，其次要防止次生灾害的发生，尽量减少财产和生产损失，减轻因事故引起的环境污染。

- 1.5危险性分析

商场的低压配电系统及其他带电及用电的设备设施。用电设施的用电负荷大，电缆表面绝缘材料为可燃物质，当电缆自身故障，老化或高温物体与电缆接触时，易引起电缆着火，且电缆着火的蔓延速度极快，易酿成火灾。同时电气设备设施及线路短路、过载、接触不良、散热不良、雷击等可引发电气火灾，且燃烧时还会产生有毒烟气。

商场因可燃物多（服装、家具家电等）顾客在禁烟区吸烟等违规行为、防护措施不到位导致电气设备等发生火灾，中庭等共享工作空间的设计导致防火区难以划分，加大了防火难度，最终造成人伤亡、设施损坏。

商场属于人员密集的娱乐场所，外来人员较多，若发生火灾事故，外来人员不熟悉本公司疏散路径，将为事故疏散带来困难。

- 1.6组织机构与职责

参照综合应急预案内容：2应急组织机构及职责。

- 1.7应急响应

### 1.7.1报警

当经营过程中工作人员发现火灾事故时，现场人员立即汇报本部门负责人，所在部门必须在10分钟以内利用电话、传真等一切快速手段，将简要情况报告应急领导小组办公室。

### 1.7.2接警与警报

公司设立24小时抢险值班电话（监控室:0817-7186119\工程部:0817-7186100）接听事故预警信息。

电话报警时应保持沉着冷静，详细说明地址、事故位置、事故情况、有无人员伤、联系方式等信息。

- 1.7.3响应程序

本专项应急预案应与高坪区突发事件总体应急预案密切配合、无缝衔接，可根据现场火情变化及时变更火警等级，相应程序如下：

- 一级响应由总经理到场指挥，拨打“119”报告一级火警，组织单位义务消防队到场处置，采取有效措施控制火灾扩大。

- 二级响应应由总经理到场指挥，拨打“119”报告二级火警，调集本单位在岗人员到场处置，组织疏散人员、扑救初起火灾、抢救伤员、保护财产、控制火势蔓延。

- 三级响应因由应急办公室主任到场指挥，拨打“119”报告相应等级火警，同时调集公司消防力量到场处置，组织疏散人员、扑救初起火灾、抢救伤员、保护财产，有效控制火灾蔓延扩大，请求周边企业到场支援。

（4）四级响应由应急办公室主任到现场指挥，同时调集公司消防力量到场处置，组织疏散人员、扑救初起火灾、抢救伤员、保护财产，有效控制火灾蔓延扩大。

- 1.7.4指挥调度

事故发生时公司应急指挥部使用统一的通信器材下达指令，各应急小组成员使用统一的通信器材接受指令和报告动作的信息。

(1)口头引导疏散：疏导人员到指定地点后，要用镇定的语气呼喊，劝说人们消除恐惧心理、稳定情绪，使大家能够积极配合，按指定路线有条不紊地进行疏散。

(2)强行疏导、疏散：如果火灾现场，直接威胁人员安全，工作人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯叉道等容易走错方向的地方，应设疏导人员 提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

(3)制止脱险者重反火灾现场：对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回火灾现场，必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

(4)被困人员的疏散：有关救援队伍到达火灾现场后，疏导人员若知晓内部有人员未疏散出来，要迅速报告 介绍被困人员的方位数量以及救人的路线。

- 1.7.5通讯联络

1.发生火灾后，保卫人员或值班人员应第一时间立即通知领导及消防安全责任人和消防安全管理人员到达火现场

2.根据总指挥的指令，及时将破拆、停电、供水、车辆两调配等灭火指令传达到火灾现场

3.将火场的进展情况及时反馈，保障火灾现场与外界的信息畅通和寻求相邻单位支援的联络工作。

- 1.7.6灭火行动

（一)快速反应

灭火和疏散预案是针对初起火灾而不是大规模的火灾，而且所使用的手段也是面对初起火灾的反应手段，所以在处置火灾时，要迅速做出反应，争取在火灾初期进行控制和扑灭。消防控制时要快速完成工作：报警、启动相关的消防设施(断电、关闭防火阀、关闭防火门和防火卷帘、开通应急事故照明、启动消防泵、启动防烟排烟设施、电梯停于首层等) 通知总经理。总经理、义务消防队要迅速赶往火灾现场按照预定方案的分工扑救火灾(按预定组织名单)。

（二）各负其责

1.7.6.1应急救援组

- 组  长：安全副经理（彭琳钰）

成  员：消防专员（伍鑫朋、莫兵杨）

职责(组长)：

1）组织协调公司内部的专兼职应急救援队伍开展应急救援工作。

- 2）实时向上级有关部门报告事故抢险救援情况。

职责（组员）：

1)负责事故现场的抢险救援工作，包括但不限于抢救受伤人员、急救受伤人员、隔离故障设备等。

2）负责采取有效处置措施，防止商场内事故发生时发生次生、衍生事故。

3）负责尽快消除事故影响，妥善安置受害及受影响人员。

1.7.6.2物资保障组

组长：总经理助理（席国超）

成员：财务副经理（许香）、人力行政副经理（张丽）

结算会计（肖宇齐）

职责（组长）：

- 督促落实各项保障措施，并密切跟踪保障工作进展情况。

- 负责调度外部与公司内部的应急救援物资到达现场，并安排应急物资的使用。

职责（组员）：

1）负责统筹应急物资保障工作；

2）协调应急物资的采购、运输、储存、发放工作以及应急车辆的调度；

3）负责伤亡人员家属安抚、慰问和补偿等工作。

1.7.6.3警戒疏散组

- 组长：招商运营部经理（周丽琴）

- 副组长：外包安保队长（蒲刚）

- 成员：中班领班（陆伟林）、早班领班（张洪伟）

- 车场领班（邓崇高）

- 职责（组长）：

1）主要负责指挥并组织事故现场警戒工作、维护现场秩序；

2）统计员工人数，上报指挥部；

- 职责（副组长）：

1）协助组长、在组长不在或无法指挥的情况下负责指挥并组织事故现场警戒工作、维护现场秩序；

2）统计员工人数，上报指挥部；

职责（组员）：

1）引导人员疏散安全区域（南充王府井购物中心外广场）；

2）在事故发生后，迅速至事故现场拉起警戒线，负责现场秩序管理；

3）引导外来救援力量进入事故区域，严禁无关人员进入事故区。

4)保证安全通道保持畅通。

5）安保队人员赶到现场后立刻分配人员参与警戒疏散活动。

1.7.6.4通讯联络组

组长：信息经理（谭志强）

成员：信息专员（张进）

职责（组长）：

- 负责传达指挥部各项救援指令，协调解决救援工作中出现的相关问题，协调调度应急处置工作。

- 请求周边单位、属地政府应急救援力量参加事故救援，并安排专人到路口接应救援队伍，确保救援队伍快速到达事故现场。

3）经总指挥的审批，获得授权后，对外界发布事故相关信息。

职责（组员）：

- 负责与公司应急指挥部门、商场入驻业主、高坪区应急管理局、高坪区政府值班室联系，协调调度各类应急资源。

- 2）负责综合协调应急指挥部内部日常事务工作；

3）负责保证事故状态下各应急小组之间通讯的畅通，各种应急指令快速传递；

4）负责对外联络政府及相关职能部门。

1.7.6.5医疗救护组

组长：环境经理（青椿鸿）

### 副组长：人力行政经理（张丽）

成员：客服主管（卿僡）、客服专员（徐洋琦、黄丽燕）

职责（组长）：

1）负责对受伤人员进行统计，登记并上报指挥部。

2）负责指挥参与医疗救护工作。

职责（副组长）：

1）协助组长、在组长不在或无法指挥的情况下负责对受伤人员进行统计，登记并上报指挥部。

2）负责指挥参与医疗救护工作。

职责（组员）：

1）主要是负责抢救受伤、中毒人员。

2）将受伤人员带离事故现场，负责对其进行简单现场救护。

3）协助医疗机构人员将伤员送至医院，并跟踪后续伤员治疗、康复等工作。

4）负责妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证人员情绪稳定，尽快恢复正常工作秩序。

### 1.7.7疏散引导

有计划的疏散和沉着的指挥可以避免恐慌和混乱的发生，疏散引导组人员指挥疏散人员按照安全疏散指示标识指示的方向进行疏散及分流，可最大限度减少疏散时间。楼层疏散负责人及防火负责人都必须熟悉计划，特别是要明确疏散路线，一旦发生紧急情况，能沉着地引导人流撤离起火场所。

（一）注意维持安全疏散的秩序。在引导疏散过程中要防止出现拥挤、践踏、摔倒的事故。减轻单一疏散通道的压力。要告诫和阻止逆向人流的出现，保持疏散通道畅通。制止逃生中乱跑乱窜、大喊大叫的行为。

（二）在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方，应设立“哨位”批示方向，防止误入死胡同或进行危险区域。疏散时，如人员较多或能见度很差时，应在疏散指挥组人员指挥下，鱼贯地撤离起火点。领头人可用牵领衣襟的办法，用“跟着我”的喊话将人员撤至室外或安全地点。

（三）要加强脱险后的管理，制止脱险者重返火场，必要时应在建筑内外的关键部位配备警戒人员。

（四）疏散中原则上禁止使用电梯运载疏散人员。

（五）如果发生断电事故，应立即启用平时备好的事故照明设施或使用手电筒、应急灯、电池灯等照明器具，以引导疏散。

（六）消防队到场后，若知内部还有少数人未疏散出来，内部疏散小组的知情者，要迅速向消防队指挥员报告情况，将被困人员的方位、数量、以及救人的路线介绍清楚，给消防队救人提供信息，迅速将危重伤员交给医生救治，并做好配合。

- 1.7.8防护救护

（1）个人防护器具方面注意事项。

应急队员必须佩带好个人防护用品、器具，防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪做它用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

- 1.7.9与消防的配合

外部医疗应急队伍主要依托区域内南充市高坪区人民医院（距离约1.8km，发生事故时10分钟内能到达现场）,南充市高坪区中医医院（距离约1.7km，发生事故时10分钟内能到达现场）。

外部消防应急队伍主要依托南充市高坪区消防救援大队（相距约2.5km），外部医疗、消防救援队伍均可在10分钟内到达现场进行事故救援。

外部救援工作具体由指挥部负责，指挥部门负责与外部救援单位及时取得联系，并将具体地点、路线、发生事故的情况，救援所需器材的种类与外部救援单位讲清楚，同时应安排专人去接应并引路。

- 1.8应急保障

参照综合应急预案内容：5应急保障

# 2 电梯事故专项应急预案

## 适用范围

本专项预案适用于商场电梯突发故障或安全保护装置失效（如：限速器、安全钳等）引起轿箱下坠卡在行程中或出现轿箱坠落至电梯井底、自动扶梯机械部件之间的挤压或运行中发生逆转造成人员伤亡、设施损坏影响商场正常经营活动开展的应急响应和救援。本专项预案是综合应急预案的补充和完善，与综合预案相衔接。

## 1.2应急组织机构及职责

参照综合应急预案内容：2应急组织机构及职责。

## 1.3 响应启动

### 1.3.1报警

在经营过程中一旦发生电梯事故，现场人员应立即汇报当班负责人，当班负责人必须在10分钟以内利用电话等一切快速手段，将简要情况报告应急办公室。

### 1.3.2接警与警报

公司设立24小时抢险值班电话（监控室:0817-7186119\工程部:0817-7186100）接听事故预警信息，电梯维保单位。巡检人员发现电梯事故后，或值守人员收到电梯报警须立即向部门负责人报告，部门负责人立即向应急办公室报告同时向就近消防队请求支援。通知电梯维保单位安排专人赶赴现场协助救援。速报的内容主要包括事故出现的时间、地点、事故类型、伤亡规模、可能的引发因素和发展趋势等。对已造成后果的灾害，速报内容还要包括伤亡的人数以及造成的直接经济损失。

### 1.3.3应急处置程序

1.3.3.1应急响应启动条件

收到电梯报警或发现人员被困，发现人员应该立即汇报部门负责任人，启动应急响应。

1.3.3.2Ⅰ级/Ⅱ级响应程序

由公司应急指挥部总指挥宣布启动应急预案。公司应急指挥部作总指挥，由公司应急领导小组实施救援行动。应急救援机构成员立即赶赴现场作出应急工作部署，加强工作指导，设立事故现场指挥部，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资展开救援，向就近消防队请求支援同时通知电梯维保单位立即安排专人赶赴现场协助救援工作。各应急救援小组按照职责分工，做好有关工作。高坪区应急管理局、高坪区人民政府应急救援队介入后按其相关指示开展应急救援工作。公司应进入24小时值班状态，确保与各级应急管理机构的信息畅通。

1.4.2.3 Ⅲ级响应程序

由公司应急办公室主任宣布启动应急预案。当电梯事故影响较大，应急办公室主任作总指挥，参与指挥、协调及调查工作，指挥现场。救援行动由公司应急救援领导小组实施，并负责向事故现场下达有关指令，启动本预案并实施相关应急处置方案，将处置情况实时向应急指挥部报告。通知电梯维保单位立即安排专人赶赴现场协助救援工作。各应急救援小组按照职责分工，做好有关工作。召开应急会议，依据险情讨论是否上调预警级别、响应等级及结合事故发生环境更有利于救援行动的方案。必要时向就近消防队请求支援。应急救援指挥部对报警情况进行初步判断，向高坪区应急管理局、高坪区人民政府报告。公司应进入24小时值班状态，确保与各级应急管理机构的信息畅通。

1.4.2.4 IV级响应程序

由公司应急办公室主任宣布启动应急预案。当事故范围不大，影响不大，公司应急办公室主任及时到达现场，参与指挥、协调及调查工作，指挥现场，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资展开救援工作。

当超出处置能力时，应急办公室在第一时间报公司应急指挥部。通知电梯维保单位立即安排专人赶赴现场协助救援工作。事故及其处置的相关信息按规定及时上报至公司应急指挥部。

## 1.4 处置措施

### 1.4.1处置原则

遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持以防范、控制和消除人身伤亡事故影响相结合的原则，统一领导、分工负责、加强联动、快速响应，最大限度的减少突发事件造成的损失。

严格遵守紧急救护的基本原则，现场采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。

### 1.4.2应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）受伤、被困人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

### 1.4.3应急处置措施

1.4.3.1先期处置

1）发生电梯事故时，现场人员要迅速联系电梯被困人员了解受伤情况（监控室人员通过电梯广播联系），有人员伤亡时第一时间拨打120，判断救援难度大应立即拨打119，通知电梯维保单位立即安排专人赶赴现场协助救援工作。在安全位置上观察、判断事故原因，通过在安全位置停运设备。

2）电梯轿箱下坠卡在行程中可能出现轿箱坠落至电梯井底的情况，必须设立警戒线，疏散周围人群，防止人员进入危险区域。

3）当着火时，立即按运行规程采取紧急隔离措施，组织现场扑救，请求专业救援。

1.4.3.2应急处置

1）发生险情后，各岗位人员应立即展开电梯事故应急行动，此时设置临时指挥中心，指挥与控制由部门责任人来执行，直到应急领导小组到岗后再交接。

2）应急领导小组到岗后，召集应急处置工作组到位参加应急救援工作。应急指挥领导小组组长根据相关人员提供的信息和警报，判断事故严重情况，处理协调各抢险突击队和其他专业小组行动。

3）应急人员保持与应急指挥领导小组的通信联络，根据现场指挥的要求，协调其他援助人员开展救援工作。

4）指挥部协调现场的抢险行动，应急办公室开展救援工作。

5）发现人员被困，指挥部应通知外部专业救援人员展开营救行动，不可擅自安排人员进入电梯井展开救援。营救人员、现场指挥和指挥中心之间应保持通信联络。

6）发现人员受伤，各部门应立即安排现场救护赶赴现场准备先期医疗救治并请求医疗救援，如无法进入电梯内，应通过呼喊或电梯广播方式向被困轿厢未受伤人员传递急救放式并对受伤人员实施急救，针对具体伤情，采取对应的紧急救护措施。

7）根据现场事态的发展，调动公司所有资源进行处置。

1.4.3.3扩大应急响应

1）当险情初步处理无效果或险情扩大时，及时上调响应等级，同时向高坪区政府、南充市消防部门汇报，请求专业力量进行抢险救灾。

2）电梯轿箱下坠情况不能控制可能出现轿箱坠落至电梯井底的情况，必须紧急疏散商场人员，并联系高坪区政府相关部门支援。

3）应急领导小组相关领导未到场时，部门负责任人全面负责指挥，当相关领导到场后，部门负责任人协助指挥，防止事故扩大或引起次生事故等。

4）高坪区应急管理局、高坪区人民政府应急救援队介入后按其相关指示开展应急救援工作。

5）电梯事故造成次生事故，应同时启动相应专项应急预案。

### 1.4.4应急结束

高坪区人民政府应急响应结束，公司I级、II级应急响应状态自动终止；或在达到应急响应终止条件后，请示高坪区人民政府终止应急响应。

Ⅳ级、III级应急响应终止程序由公司参照I级、II级应急响应终止程序，按照应急管理相关规定，由公司应急领导小组组长批准后宣布。

## 1.5应急保障

参照综合应急预案内容：5应急保障。

# 3 高处坠落事故专项应急预案

## 1.1适用范围

本专项预案适用商场突发的高空坠落事故如：小孩无人看护或大人看护疏忽，小孩独自在自动扶梯玩耍或翻越围栏意外坠落；脚手架上坠落；悬空高处作业坠落；登高过程中坠落；梯子上作业坠落；其它高处作业坠落（设备上、构架上以及其它各种物体上坠落）等，造成人员伤亡和给商场造成负面舆论，影响正常经营活动开展的应急响应和救援。本专项预案是综合应急预案的补充和完善，与综合预案相衔接。

## 1.2应急组织机构及职责

参照综合应急预案内容：2应急组织机构及职责。

## 1.3响应启动

### 1.3.1报警

在经营过程中一旦发生高处坠落事故，现场人员应立即汇报当班负责人，当班负责人必须在10分钟以内利用电话等一切快速手段，将简要情况报告应急办公室。

### 1.3.2接警与警报

公司设立24小时应急值守电话（监控室:0817-7186119\工程部:0817-7186100）。现场人员发现事故后，须立即向部门负责人报告，部门负责人立即向应急办公室报告。速报的内容主要包括高处坠落发生的时间、地点、背景，造成的损失（包括人员伤亡数量及造成的直接经济损失），已采取的处置措施和需要救助的内容。

在接到高处坠落事故报告后，应急办公室立即组织人员对报告事项核实，并及时向公司应急指挥部报告。

### 1.3.2应急处置程序

- 1.3.2.1Ⅰ级/Ⅱ级响应程序

由公司应急指挥部总指挥宣布启动应急预案。公司应急指挥部作总指挥，由公司应急领导小组实施救援行动。应急救援机构成员和各救援小组组长赶赴现场作出应急工作部署，加强工作指导，设立事故现场指挥部，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资展开救援。各应急救援小组按照职责分工，做好有关工作。高坪区人民政府、高坪应急管理局应急救援队介入后按其相关指示开展应急救援工作。公司应进入24小时值班状态，确保与各级应急管理机构的信息畅通。

- 1.3.2.2 Ⅲ级响应程序

公司应急办公室主任宣布启动应急预案。当高处坠落事故影响较大，由应急办公室主任作总指挥，参与指挥、协调及调查工作，指挥现场。救援行动由公司应急救援领导小组实施。各应急救援小组按照职责分工，做好有关工作。召开应急会议，依据险情讨论是否上调预警级别、响应等级及结合事故发生环境更有利于救援行动的方案。应急救援指挥部对报警情况进行初步判断，向高坪应急管理局、高坪区政府报告。公司应进入24小时值班状态，确保与各级应急管理机构的信息畅通。

1.3.2.3 IV级响应程序

由公司应急办公室主任宣布启动应急预案。当事故范围不大，公司应急办公室主任及时到达现场，参与指挥、协调及调查工作，指挥现场，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资展开救援工作。

当超出处置能力时，应急办公室在第一时间报公司应急指挥部。事故及其处置的相关信息按规定及时上报至公司应急指挥部。

## 1.4处置措施

### 1.4.1处置原则

遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持以防范、控制和消除人身伤亡事故影响相结合的原则，统一领导、分工负责、加强联动、快速响应，最大限度的减少突发事件造成的损失。

严格遵守紧急救护的基本原则，现场采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。

### 1.4.2应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）受伤、被困人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

### 1.4.3应急处置措施

1.4.3.1人员轻伤处置原则

1）当发生人员轻伤时，现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，拨打120医疗急救电话，并向应急领导小组报告。

2）救援人员到达现场后，协助医务人员实施各项救护措施。

3）受伤人员在现场经过医务人员处理后，送往医院进一步进行诊治及治疗。

1.4.3.2人员重伤及以上事故处置原则

1）接到报警后，第一时间赶到事故现场的人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，拨打120医疗急救电话，并向应急领导小组报告。

2）应急指挥领导小组接到报警电话后，立即组织起所有成员及抢险装备，然后赶往事故现场，了解现场情况，实施统一的救援工作，组织事故处理。同时宣布启动事故应急预案，要求通讯保持随时畅通。

3）各救援队伍进入事故现场后，设立现场指挥部。地点应选在交通路口，但不能远离事故现场。各救援队伍尽可能靠近现场指挥部，随时保持与指挥部的联系。指挥部、各救援组、医疗组均应设置醒目的标志，方便救援人员和伤员识别。

4）警戒疏散组集结全体保安人员，负责安全保卫工作，值班巡逻，突击抢险工作。保证现场不被破坏，避免无关人员进入现场。并根据现场区域做好现场警戒，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识，禁止其他人员及车辆靠近。

5）由通讯联络组负责通讯保障，全力确保应急救援小组之间通讯畅通。准备足量对讲机，保障指挥系统通讯畅通。并联络属地应急管理机构。

6）由应急救援组完成运行设备的监视、事故涉及系统隔离，异常发生、发展阶段性汇报工作以及系统恢复工作。

7）医疗保障组在事故初起阶段就应与相关医院联系，说明事故情况及人员伤亡情况，做好紧急救护的准备。并且必须在第一时间对伤员在现场进行处理急救。经现场处理后，迅速护送至医院救治。

1.4.3.3伤员脱离事故区域后的处理

1）伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动。

2）伤员如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用5s时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

3）需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，直至医疗人员接替救治。

1.4.3.4呼吸、心跳情况的判定

1）伤员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。

2）看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

3）听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

4）试—试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧(左或右）喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。

5）若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

1.4.3.5判断有无意识的方法

1）轻轻拍打伤员肩膀，高声喊叫“喂，你怎么啦？”。

2）如认识，可直接喊其姓名。

3）无反应时，立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5秒。

1.4.3.6伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救

1）通畅气道。

2）口对口(鼻）人工呼吸。

3）胸外接压(人工循环）。

1.4.3.7抢救过程中的判定

1）对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息。

2）对出血多的伤口应加压包扎，有搏动性或喷涌状动脉出血不止时，暂时可用指压法止血或在出血肢体伤口的近端扎止血带，上止血带者应有标记，注明时间，并且每20分钟放松一次，以防肢体的缺血坏死。

3）就地取材固定骨折的肢体，防止骨折的再损伤。

4）遇有开放性颅脑或开放性腹部伤，脑组织或腹腔内脏脱出者，不应将污染的组织塞入，可用干净物品覆盖，然后包扎；避免进食、饮水或用止痛剂，速送往医院诊治。

5）当有木桩等物刺入体腔或肢体，不宜拔出，宜锯断刺入物的体外部分(近体表的保留一段），等到达医院后，准备手术进再拔出，有时戳入的物体正好刺破血管，暂时尚起填塞止血作用，一旦现场拔除，会招致大出血而不及抢救。

6）若有胸壁浮动，应立即用衣物，棉垫等充填后适当加压包扎，以限制浮动，无法充填包扎时，使伤员卧向浮动壁，也可起到限制反常呼吸的效果。

7）若有开放性胸部伤，立即取半卧位，对胸壁伤口应行严密封闭包扎。使开放性气胸改变成闭合性气胸，速送医院。救护人员中若能断定张力性气胸者，有条件时可行穿刺排气或上胸部置引流管。

### 1.4.4应急结束

高坪区人民政府应急响应结束，公司I级、II级应急响应状态自动终止；或在达到应急响应终止条件后，请示高坪区人民政府终止应急响应。

Ⅳ级、III级应急响应终止程序由公司参照Ⅳ级、III级应急响应终止程序，按照应急管理相关规定，由公司应急领导小组组长批准后宣布。

## 1.5应急保障

参照综合应急预案内容：5应急保障。

# 4 治安事件专项应急预案

## 1.1适用范围

本预案适用于商场突发治安事件的处置及救援工作。为及时、高效、有序做好应急处置和救援工作，避免或最大程度地减轻事故造成的损失，保障员工生命和企业财产安全，维护社会稳定，特制定本预案。本专项预案是综合应急预案的补充和完善，与综合预案相衔接。

## 1.2应急组织机构及职责

参照综合应急预案内容：2应急组织机构及职责。

## 1.3响应启动

### 1.3.1报警

在经营过程中一旦发生治安事件，现场人员应立即汇报当班负责人，当班负责人必须在10分钟以内利用电话等一切快速手段，将简要情况报告应急办公室。

### 1.3.2接警与警报

公司设立24小时应急值守电话（监控室:0817-7186119\工程部:0817-7186100））。现场人员发现事故后，须立即向部门负责人报告同时拨打110，部门负责人立即向应急办公室报告。速报的内容主要包括治安事件发生的时间、地点、背景，造成的损失（包括人员伤亡数量及造成的直接经济损失），已采取的处置措施和需要救助的内容。

在接到治安事件报告后，应急办公室立即组织人员对报告事项核实，并及时向公司应急指挥部报告。

### 1.3.2应急处置程序

- 1.3.2.1Ⅰ级/Ⅱ级响应程序

由公司应急指挥部总指挥宣布启动应急预案。公司应急指挥部作总指挥，由公司应急领导小组实施救援行动。应急救援机构成员和各救援小组组长赶赴现场作出应急工作部署，加强工作指导，设立事故现场指挥部，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资展开救援。各应急救援小组按照职责分工，做好有关工作。公安局、高坪区人民政府、高坪应急管理局应急救援队介入后按其相关指示开展应急救援工作。公司应进入24小时值班状态，确保与各级应急管理机构的信息畅通。

- 1.3.2.2 Ⅲ级响应程序

公司应急办公室主任宣布启动应急预案。当治安事件影响较大，由应急办公室主任作总指挥，参与指挥、协调及调查工作，指挥现场。救援行动由公司应急救援领导小组组织实施。各应急救援小组按照职责分工，做好有关工作。召开应急会议，依据险情讨论是否上调预警级别、响应等级及结合事故发生环境更有利于救援行动的方案。应急救援指挥部对报警情况进行初步判断，向公安局，高坪应急管理局、高坪区政府报告。公司应进入24小时值班状态，确保与各级应急管理机构的信息畅通。

1.3.2.3 IV级响应程序

由公司应急办公室主任宣布启动应急预案。当事故范围不大，公司应急办公室主任及时到达现场，参与指挥、协调及调查工作，指挥现场，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资展开救援工作。

当超出处置能力时，应急办公室在第一时间报公司应急指挥部。事故及其处置的相关信息按规定及时上报至公司应急指挥部。

## 1.4处置措施

### 1.4.1处置原则

遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持以防范、控制和消除人身伤亡事故影响相结合的原则，统一领导、分工负责、加强联动、快速响应，最大限度的减少突发事件造成的损失。

严格遵守紧急救护的基本原则，现场采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。

### 1.4.2应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）受伤、被困人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

### 1.4.3应急处置措施

1.4.3.1先期处置

1）当值负责人接警后，组织值班人员成立最初应急组织，迅速关闭相关通行通道、启动录像，向应急领导小组办公室报告。同时现场人员利用合适器械，做好自保互保工作。

2）如恐怖事件引发了人身伤亡事故、生产事故或者火灾事故，还应按相应预案采取有效措施，尽量减少人员伤亡、设备损坏。

1.4.3.2应急处置

1）应急救援组负责组织力量，采取有效手段制服恐怖分子，防止事态扩大。

2）现场人员根据事件性质，在现场指挥部统一领导下，开展相应的处置工作。

3）地方政府相关部门到达现场后，根据事态情况，可将指挥权移交相关部门。

1.4.3.3搜寻与营救

治安事件发生后，各部门负责人应及时清点本部门人员，若发现有人失踪，立即向现场指挥部报告，现场指挥部根据对事发现场的风险评估结果，采取有效安全防范措施，组织成立搜救队伍，开展搜寻和营救行动，搜救行动中应时刻保持通讯畅通。

1.4.3.4 疏散与撤离

1）现场指挥部根据事发地的环境、设施、周围情况以及事件可能对现场职工的危害程度等情况仔细分析，确定群众的安全撤离的范围、途径、通道及安置地点。

2）警戒疏散组负责组织引导被困人员疏散，经安全出口、通道有序地撤离至安置地点，清点人数并报现场指挥部，确保所有人员安全撤离。

3）危及周边公众安全时，应及时向当地政府汇报。

### 1.4.4应急结束

高坪区人民政府应急响应结束，公司I级、II级应急响应状态自动终止；或在达到应急响应终止条件后，请示高坪区人民政府终止应急响应。

Ⅳ级、III级应急响应终止程序由公司参照Ⅳ级、III级应急响应终止程序，按照应急管理相关规定，由公司应急领导小组组长批准后宣布。

## 1.5应急保障

参照综合应急预案内容：5应急保障。

# 5燃气泄漏爆炸事故专项应急预案

## 1.1适用范围

本专项预案适用于商场内部入驻商家、餐馆因使用燃气时发生的燃气泄漏、火灾爆炸事故影响正常生产组织活动开展的应急响应和救援。本专项预案是综合应急预案的补充和完善，与综合预案相衔接。

## 1.2应急组织机构及职责

参照综合应急预案内容：2应急组织机构及职责。

## 1.3响应启动

### 1.3.1报警

在生产过程中一旦发生燃气泄漏事故，现场人员应立即汇报当班负责人，当班负责人必须在10分钟以内利用电话等一切快速手段，将简要情况报告应急办公室。

### 1.3.2接警与警报

公司设立24小时应急值守电话（监控室:0817-7186119\工程部:0817-7186100））接听事故预警信息。

向上级汇报泄漏事故时要详细说明可能发生事故的类型，当前所处事态，可以采取的预警行动，对于已发生的事故要详细说明事故目前情况、泄漏的原因（部位）、有无人员受伤、联系方式等信息。

### 1.3.3应急处置程序

- 1.3.2.1Ⅰ级/Ⅱ级响应程序

由公司应急指挥部总指挥宣布启动应急预案。公司应急指挥部作总指挥，由公司应急领导小组实施救援行动。应急救援机构成员和各救援小组组长赶赴现场作出应急工作部署，加强工作指导，设立事故现场指挥部，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资展开救援。各应急救援小组按照职责分工，做好有关工作。公安局、高坪区人民政府、高坪应急管理局应急救援队介入后按其相关指示开展应急救援工作。公司应进入24小时值班状态，确保与各级应急管理机构的信息畅通。

- 1.3.2.2 Ⅲ级响应程序

公司应急办公室主任宣布启动应急预案。当治安事件影响较大，由应急办公室主任作总指挥，参与指挥、协调及调查工作，指挥现场。救援行动由公司应急救援领导小组组织实施。各应急救援小组按照职责分工，做好有关工作。召开应急会议，依据险情讨论是否上调预警级别、响应等级及结合事故发生环境更有利于救援行动的方案。应急救援指挥部对报警情况进行初步判断，向公安局，高坪应急管理局、高坪区政府报告。公司应进入24小时值班状态，确保与各级应急管理机构的信息畅通。

1.3.2.3 IV级响应程序

由公司应急办公室主任宣布启动应急预案。当事故范围不大，公司应急办公室主任及时到达现场，参与指挥、协调及调查工作，指挥现场，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资展开救援工作。

当超出处置能力时，应急办公室在第一时间报公司应急指挥部。事故及其处置的相关信息按规定及时上报至公司应急指挥部。

## 1.4 处置措施

- 1.4.1处置原则

1、处置原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

### 1.4.2应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）受伤、被困人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大事态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

### 1.4.3应急处置措施

（1）先期处置

现场人员在发现泄漏事故，并采取现场处置方案后仍然不能控制事态的蔓延。应立即向应急指挥部汇报，及时拨打火警电话“119”通知消防部门和燃气公司。在指挥部有关人员未到来之前，密切注视险情发展并及时报告。指挥部及应急救援小组赶到现场后立即启动现场救援。

（2）应急处置

- 1）消防车到达现场前,不可直接进入天然气扩散地段,警戒疏散组组织人员停留在扩散地段上风方向与高处安全地带。物资保障组准备灭火器材,对付可能发生的着火爆炸事故。应急救援组动作谨慎,防止碰撞金属,以免产生火花。

- 2）根据现场情况,发布动员令,动员天然气扩散区的人员,迅速熄灭一切火种。

- 3）天然气扩散后可能遇到火源的部位,应作为灭火的主攻方向,部署灭火器,做好对付发生着火爆炸事故的准备工作。

- 4）待抢修人员赶来后,实施故障排除,根据实际情况,更换或维修管段或设施。

- 5）发现有中毒、受伤者，应立即小心、妥善地将受伤人员抬离现场，送往安全地区，必要时施行人工呼吸，胸外心脏挤压，并通知医疗救援小组前来救护或将受伤人员送往医院抢救。

- 6）通讯联络组详细记录燃气泄漏爆炸的时间、地点、故障情况和修复过程。若有人员伤亡，应详细记录伤亡人员的姓名、性别、年龄、时间和抢救医院。

## 1.5应急保障

参照综合应急预案内容：5应急保障。

# 6 有限空间作业专项应急预案

## 1.1 适用范围

本专项预案适用于商场在生产过程中因有限空间作业（油烟管道清洗、隔油池清洗、化粪池清洗、水箱清洗、电梯井内检修、冻库作业）导致人员伤亡和影响正常生产组织活动开展的应急响应和救援。本专项预案是公司综合应急预案的补充和完善，与公司综合预案相衔接。

1.2应急组织机构及职责

参照综合应急预案内容：2应急组织机构及职责。

- 1.3响应启动

### 1.3.1报警

现场发生事故时，现场人员应立即汇报本部门负责人，所在部门必须在10分钟以内利用电话、传真等一切快速手段，将简要情况报告应急领导小组办公室。

### 1.3.2接警与警报

公司设立24小时应急值守电话（监控室:0817-7186119\工程部:0817-7186100））接听事故预警信息。

电话报警时应保持沉着冷静，详细说明地址、事故位置、事故情况、有无人员受困/伤、联系方式等信息。

### 1.3.3应急处置程序

1.3.3.1 Ⅰ级/Ⅱ级响应程序

由公司应急指挥部总指挥宣布启动应急预案。公司应急指挥部作总指挥，由公司应急领导小组和应急救援队共同组织实施救援行动。应急救援机构成员立即赶赴现场作出应急工作部署，加强工作指导，设立事故现场指挥部，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资展开救援。各应急救援小组按照职责分工，做好有关工作。高坪区应急管理局、高坪区人民政府应急救援队介入后按其相关指示开展应急救援工作。公司应进入24小时值班状态，确保与各级应急管理机构的信息畅通。

1.3.3.2 Ⅲ级响应程序

由公司应急办公室主任宣布启动应急预案。当火灾事故影响较大，由应急办公室主任作总指挥，参与指挥、协调及调查工作，指挥现场。各应急救援小组按照职责分工，做好有关工作。召开应急会议，依据险情讨论是否上调预警级别、响应等级及结合事故发生环境更有利于救援行动的方案。必要时向周边应急救援队请求支援。应急救援指挥部对报警情况进行初步判断，向高坪区应急管理局、高坪区人民政府报告。公司应进入24小时值班状态，确保与各级应急管理机构的信息畅通。

1.3.3.3 IV级响应程序

由公司应急办公室主任宣布启动应急预案。当事故范围不大，影响不大，公司应急办公室主任及时到达现场，参与指挥、协调及调查工作，指挥现场，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资展开救援工作。当超出处置能力时，应在第一时间报告应急指挥部。事故及其处置的相关信息按规定及时上报至公司应急指挥部。

## 1.4 处置措施

- 1.4.1处置原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

- 1.4.2应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）受伤、被困人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大事态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

- 1.4.3有限空间作业具体处置方法

1）有限空间作业发生事故时，应急处置应根据具体的环境条件，采取可靠的安全措施。

2）必须在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散等安全措施。对作业面可能存在的电、高温、低温有效隔离，危害物质可靠切断；及时疏散人员，及时划定警戒区域。警戒人员应携带必要的安全检测仪器。

3）救援人员首先应检查现场的通风状况，并做好自身防护，如有毒、窒息环境救援要佩戴隔绝式空气呼吸器，必要时作业人员应拴带救生绳、系全身式安全带，在采取可靠的安全措施和地面有人监护的情况下，方可进入有限空间施救。严禁使用过滤式面具。严禁贸然施救，以免造成事故扩大。救援人员在应急处置中如出现异常情况或感到不适和呼吸困难时，应立即向监护人发出信号，迅速撤离现场。严禁在有毒、窒息环境下摘下防护面罩。

4）在易燃易爆的有限空间援救时，救援人员应穿防静电工作服，使用防爆工具、防静电救生绳，配带有效的检测报警仪器。通风、检测仪器、照明灯具、通讯设备、电动工具等器具应符合防爆要求，防护装备以及应急救援设备设施妥当保管，加强维护，保持经常处于完好状态。损坏的器具要分开存放，并设置明显禁用标识，以免发生危险。

5）在有酸碱等腐蚀性介质的有限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品。

6）在产生噪声的有限空间作业时，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具，提前约定可靠的联络方式。

7）现场安全监测人员若遇直接危及应急人员生命安全的紧急情况，应立即报告应急小组负责人和现场指挥部，应急小组负责人、现场指挥部应当迅速作出撤离决定。

## 1.5应急保障

参照综合应急预案内容：5应急保障。

# 第三章  现场处置方案

# 1 初期火灾现场处置方案

## 1.1 事故风险描述

1.1.1 事故风险描述

商场是电梯、自动扶梯的综合应用，再加上中庭等共享空间的设计导致防火区难以准确划分，加大了防火难度。

商场经营范围覆盖服装、纺织品、工艺品、家电用器等，这些都属于可燃物，尤其部分属于易燃易爆危险化学品如指指甲油、酒精，一旦出现火源（顾客吸烟、电气线路短路产生火花）就难以遏制，迅速蔓延。商场布置了大量深照灯、射灯等装饰性灯具，这些灯具表面温度极高，一旦贴近易燃物就会导致火灾的发生。

- 商场安装的霓虹灯、液晶电视幕墙、广告电动机等各种电气设备、电缆、电气线路，如果安装不当、外部火源靠近、行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故。

- 厨房燃气泄漏的原因主要是：由于误操作引起的泄漏；由于设备、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏；由于密封老化引起密封失效，从而导致设备外漏；压力表损坏和管道破裂。

1.1.2事故发生的区域、地点或装置

餐厅厨房、易燃物品堆放区域、电气设备、电气线路。

1.1.3 事故可能发生的时间、造成的危害程度及其影响范围

（1）事故发生时间：火灾事故多发生于干燥、多风的春秋季节，但生产作业活动引发的火灾事故则没有明显的季节特征。

（2）事故危害严重程度：①损坏着火物品；②引发爆炸事故，损坏存放着火物品建筑物的构造，甚至坍塌；③产生大量烟雾致使附近人员中毒或呛死；④可能导致群死群伤；⑤造成极大的负面社会影响。

（3）事故影响范围:商场内及周边的建筑物、设备及人员有受到危害的可能。

1.1.4 事故前可能出现的征兆

（1）经营过程中操作人员未按安全操作规程操作，未按安全检查制度对商场危险源进行隐患排查。

（2）设备在检修、设备改造、日常生产维护等工作中，执行制度不严、安全意识淡薄、引起附近的可燃物质燃烧。

（3）电气线路短路瞬间会产生很高的温度和热量，可以使电源线的绝缘层燃烧、金属融化，引起附近的可燃物质燃烧。

（4）电器短路和电器设备的选用不当，安装不合理，操作失误，违章操作，长期过负荷运行。均有可能造成火灾人身伤亡事故。

（5）烟气的味道，火灾发生时，烟气会向远处蔓延，烟是最明显的火灾征兆，烟气出现意味着情况可能非常危险。

（6）闻到烧焦东西的糊味，经营场所出现火花、明火等点火源。

（7）餐厅厨房的可燃气体浓度报警仪启动报警。

1.1.5 事故可能引发的次生、衍生事故

火灾可能引发建筑物坍塌，燃烧烟气可能引发人员中毒，可能引发触电、爆炸等。

## 1.2 应急工作职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

（1）人员结构：

组长：安全副经理

成员：义务消防队员

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

组长：指挥班组成员有条不紊的采取灭火措施，控制当前局势，报告应急办公室，通知其他应急救援小组赶赴现场。

## 1.3 应急处置

1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间拨打119,如果有人员伤亡拨打120，以电话的方式通知安全副经理，安全副经理接到报警后启动事故现场处置方案，同时通知义务消防队员赶赴现场。

2）应急措施

- 初期火灾，发现人员应大声呼救并使用就近灭火器进行灭火。

- 电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。

- 电气设备着火，现场应急人员应立即利用附近现有的消防设施、装备器材投入灭火战斗；及时疏散事故现场有关人员。

- 着火事故现场负责人或组长负责灭火指挥或组织进行扑灭火灾；扑救电气火灾，可选用干粉灭火器、二氧化碳灭火器，不得使用水、泡沫灭火器灭火。

- 扑救电气设备着火时，应首先切断供电线和电气设备电源。灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套等措施加强自我保护。

- 天然气如果只是泄漏，没有火灾，则按照以下步骤进行初步控：

- 如室内天然气漏气漏气时，应立即关闭室内供气阀门，迅速切断厨房电源，打开门窗，加强通风换气。

- 设立警戒区禁止一切人员进入警戒区内，警戒区内的电气设备严禁通电。

- 消防车到达现场前，不可直接进入天然气扩散地段，应停留在扩散地段上风方向安全地带。做好准备，对付可能发生的火灾爆炸事故，动作谨慎，防止碰撞金属，以免产生火花。

- 根据现场情况，发布动员令，动员天然气扩散区的业主和职工，迅速熄灭一切火种。

- 天然气扩散后可能遇到火源的部位，应作为灭火的主攻方向，部署水枪阵地，做好对付发生着火爆炸事故的准备工作。

- 利用喷雾水蒸汽吹散裂漏的天然气，防止形成可爆气。

- 在初步控制中，应有人监护，有必要情况下，应戴防毒面具。

- 待抢修人员赶来后，实施故障排除，根据实际情况，更换或维修管段或设施。

7、商场内危险化学品着火，现场应急人员应立即使用最近的消防器材（干粉灭火器）进行灭火，当火势较大或无法扑灭时，应立即组织人员撤出事故现场。并立即拨打119救援。切勿使用水灭危险化学品火灾。

8、公安专业消防队到达后，协同配合公安消防队进行灭火抢救。

- 事故有扩大趋势

应急自救组长向项应急救援指挥部申请启动《火灾事故专项应急预案》，及时与地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真、电子邮件等。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，现场人员立即向安全副经理报告，安全副经理立即向应急办公室报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 1.4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项。

应急队员必须佩带好个人防护用品、器具，防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪做它用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 2 电梯事故处置方案

## 1.1事故风险描述

1.1 事故类型

电梯事故分为人身伤害事故、设备损坏事故。

1.2 危害程度分析

人身伤害事故：

- 检修过程：剪切、挤压、撞击、缠绕和卷入、电击、烧伤等。

- 乘坐过程：坠落、被困、滑倒和绊倒

设备损坏事故：绝缘损坏、短路、火灾、水浸、零部件断裂或破碎、疲劳破坏、过度变形等。

## 1.2应急组织机构及职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

(1)人员结构：

组长：安全副经理

成员：义务消防队员

- 职责:

- 指挥自救小组有条不紊的采取伤员应急处置措施，控制伤员伤情；同时报告应急办公室，及时通知应急救援小组和电梯维保单位赶赴现场。

- 负责划定电梯事故的范围，确保应急人员的安全防护及安全措施落实到位。

- 负责组织现场人员及周边公众的疏散、撤离以及采取隔离管制措施。

- 负责信息的及时传递。

- 核实电梯损失破坏情况及现场人员的伤亡情况。

- 收集、整理、编写应急事件的有关资料、报告。

- 负责传达现场总指挥的指示、决策，收集、汇总应急救援工作情况与信息，并向现场总指挥和应急领导小组汇报。

- 负责调度租借外部应急设备。

- 负责电梯事故现场的隔离、营救、操作和抢修恢复工作。

- 负责组织人员迅速撤离危险区，负责突发事件现场的警戒、秩序维护和采取隔离管制措施，保护好事故现场。

- 负责检查、督促现场应急人员落实安全防护和安全措施。

- 负责突发事件现场拍照、录像等证据的收集和组织突发事件分析报告的编写。

- 负责组织医疗救援人力资源及时到位。

- 负责准备必要的药品、救援器械，尽力抢救受伤人员。

- 切断电梯动力电源，采取安全、有效的隔离措施，防止事态扩大，进行先期事故处置。

- 准备好电梯厅门及控制柜门钥匙，在电梯门口装设标识牌。

- 对被困人员进行安抚，了解内部的伤亡情况。

## 1.3应急处置

1.3.2 现场应急处置程序

1.3.2.1 当发生电梯事故时，应急自救小组应做好应急启动准备，并密切关注电梯事故处理工作的进展。

1.3.2.2 接警的事故应急自救小组成员应立即赶赴现场，辨析现场情况决定是否启动应急预案。

1.3.3 现场应急处理措施

1.3.3.1 电梯事故发生后，最初应急组立即断开电梯动力电源避免事故的扩大。

1.3.3.2 充分了解被困人员的伤亡情况及电梯所在的位置。电梯井道内是否有烟气和渗水，做好相应的隔离措施。

1.3.3.3 安全副经理到达事故现场后，应立即对事故情况进行准确核实、判定，确认事故类型与级别或提出启动现场处置方案。

1.3.3.4 电梯管理人员立即通知维修保养单位赶赴现场救援，并通过现场情况组织做好现场安全防护、隔离措施进行救援。

1.3.4 各类电梯事故具体的事故操作程序

1.3.4.1电梯火灾事故

1.3.4.1.1 轿厢内发生火灾时的应急处置措施:

1）接到电话后立即带好电梯的钥匙到达指定地点，断开电梯动力电源。

2）发生火灾时,通过控制柜内的操作手柄将控制方式切为检修位置，通过松开抱闸将电梯通过配重将电梯上行。

3）将电梯直驶到第三层或将电梯停于火灾尚未蔓延的楼层，通过厅门的缝隙观察轿厢行走的位置，当轿厢到达厅门平层处时，将电梯厅门及轿厢门打开。

4）使乘客保持镇静立即组织疏导乘客离开轿厢。

5）切断所有电源，打开电梯轿门及厅门使用二氧化碳，干粉和1211 灭火器灭火。

1.3.4.4 电梯困人事故

1.3.4.4.1 运行中的电梯会因供电线路故障、限电、电梯设备老化等因素，致使人员被困在轿厢内，乘客首先要及时报警。电梯的轿厢里通常都设有报警装置，配有对讲机。一旦受困，应及时使用。其次是在救援中要听从维保人员的指挥，密切合作。维保人员应设法与轿厢内被困人员取得联系，说明原因，使乘客保持镇静。如事故因供电引起，对于短时停电有备用发电机的应及时启用。因线路故障或因其它原因造成的长时间停电，应考虑采用盘车等适当的方式将乘客救出。

1.3.4.4.2 具体操作方法如下:

1）人员到现场后，应了解轿厢被困人数及其健康状况、轿厢内应急灯是否点亮、轿厢所停层站位置，以便于解困工作的开展。

2）人员尽量远离轿门或已开启的轿厢门口，不要倚靠厅、轿门，不要在轿厢内吸烟、打闹，听从操作人员指挥。

3）断开电源开关，防止突然来电造成电梯事故扩大。

4）操作前先通知被困人员，盘车操作已经开始，请人员配合。

5）盘车放人操作一般由两人在机房进行。操作前必须先切断总电源开关，一人用松闸板手打开制动器，另一人盘车。当将轿厢盘至最近层楼面时（轿门地坎应不高于层门地坎600mm）可停止盘车，使制动器复位。

6）盘车时，应缓慢进行，尤其当轿厢轻载状态下往上盘车时，应防止因对重侧比轿厢重而造成溜车。当对无齿轮曳引机的高速电梯进行盘车时，应采用“渐进式”，一步步松动制动器，以防止电梯失控。

7）在电梯平层后，使用三角钥匙打开紧急门锁，并协助人员离去。

## 1.4注意事项

1.4.1 佩戴个人防护器具的注意事项

进入电梯井底盘车救援人员必须戴好安全帽，避免高空物体坠入。

1.4.2 抢险救援器材方面的注意事项

电梯钥匙必须随时放在中控室，还必须有一套备用钥匙，没有特殊原因不准借用。

1.4.3 救援对策和措施方面的注意事项

在进行救援之前必须明确电梯内部情况，判断电梯的具体位置，

不能贸然行事。

1.4.4 现场自救和互救的注意事项

1.4.4.1 抢险人员应在抢险过程中随时对自身抢险能力进行评估，当没有能力进行抢险工作时，应立即从抢险现场撤出。

1.4.4.2 进入现场抢险人员应做好自身防护。

1.4.4.3 在有利安全地点设置急救，做好伤病员的个体防护和急救。

1.4.4.4 现场救援严禁单独行动，应2-3人成组相互监护，抢险时间不宜过长，并设置专人对救援、抢险人员进行监护。

1.4.5 现场应急处置能力和人员安全防护方面的注意事项

在进行井底盘车操作的人员必须有一定操作经验及特种设备操作证的人员。

1.4.6 应急救援结束后的注意事项

1.4.6.1 清点抢修人员，对电梯进行隔离停运。

1.4.6.2 通知维护厂家对电梯进行全面检查，防止次生、衍生事故。

# 3 高处坠落事故现场处置方案

## 1.1 事故风险描述

1.1.1 可能发生的事故类型：

高空坠落是指人们日常工作或生活中，从高处坠落，受到高速的冲击力，使人体组织和器官遭到一定程度破坏而引起的人身伤害。商场造成高处坠落事故的主要原因有：

- 小孩无人看护或大人看护疏忽，小孩独自在自动扶梯玩耍或翻越围栏意外坠落。

- 不系扣安全带造成高处坠落。

- 全带扣环未扣到位或所扣位置不当发生高处坠落。

- 高处作业未戴安全帽或安全帽带子未扣牢，从高处坠落时头部受撞击加重伤害，造成死亡。

- 脚手架有缺陷，造成高处坠落。

- 梯子的使用不符合规定，造成高处坠落。

- 触电后引发高处坠落死亡。

- 自我保护意识差，造成高处坠落事故。

1.1.2 事故发生区域、地点或装置名称：

- 自动扶梯、二楼及以上过道、悬空高处作业及其他高度处作业施工。

1.1.3 事故可能发生的季节和危害程度：

该事故没有季节性，但在雨雪季或炎热的夏季更容易发生。

发生高处坠落事故后会造成人员伤亡或财产损失。

1.1.4 事故前可能出现的征兆：

- 小孩独子在自动扶梯及二楼以上过道打闹，无大人监管。

- 在高处作业时，下方没有架空安全防护网。

- 作业人员没有持证上岗。

- 作业人员精神状态不佳，疲劳作业。

- 构架未挂警示牌。

- 作业平台不牢固、有空洞。

- 六级及以上大风、雨、雪天气高空作业。

- 脚扣、腰绳等登高设备未定期检验。

- 气温低于零下10摄氏度高空作业。

## 1.2 应急组织与职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

（1）人员结构：

组长：安全副经理

成员：义务消防队队员

（2）工作职责：

组员：发现事故后立即电话通知医疗救护组成员赶赴现场并采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

组长：指挥自救小组有条不紊的采取伤员应急处置措施，控制伤员伤情；同时报告应急办公室，及时通知应急救援小组赶赴现场。

## 1.3 应急处置

1.3.1事故应急处置程序

事故发现人员，伤者情况严重的应在第一时间拨打120并报告安全副经理，安全副经理立即启动事故现场处置方案。安全副经理以电话的方式通知义务消防队赶赴事故现场，同时报告应急办公室。

1.3.2 处置措施

- 安全副经理赶赴事故现场后，应组织力量开展应急救援工作。

- 发生轻度高处坠落伤亡事故后，现场人员迅速对受伤人员进行检查，采取先期救治措施。

- 应急救援检查应先看神志是否清晰、有无意识，有无呼吸或心跳，瞳孔是否放大，局部有无创伤、出血、骨折、畸形等变化，根据伤者的情况，有针对性地采取人工呼吸、胸外按压、止血、包扎、固定等。

- 发生严重高处坠落伤亡事故后，应迅速拨打医疗急救中心电话120，拨打急救电话时，注意以下问题：

- 简要说明伤员的受伤情况、症状等，并询问清楚在救护车到来之前，应该做些什么。

- 在电话中应向医生讲清伤员的确切地点，联系方法(如电话号码)，行驶路线等。

- 派人准备迎候救护人员。

- 抢救人员应遵循“先救命、后救肢”的原则，优先处理颅脑伤、胸伤、肝、脾破裂等危及生命的内脏伤，然后处理肢体出血、骨折等伤。现场救治应注意以下事项：

（1）检查伤者呼吸道是否被舌头、分泌物或其他异物堵塞。

（2）如果呼吸已经停止，有心跳，立即实施人工呼吸。

（3）如果脉搏不存在，心脏停止跳动，立即采用心肺复苏法进行救治。

（4）如果伤者出血，进行必要的止血及包扎。

（5）对于颈部背部严重受损者在移动过程中要慎重，以防止其进一步受伤。

（6）让患者平卧并保持安静，如有呕吐，同时无颈部骨折时，应将其头部侧向一边以防止噎塞。

（7）动作轻缓地检查患者，必要时剪开其衣服，避免突然挪动增加患者痛苦。

（8）现场抢救人员既要安慰患者，自己也应尽量保持镇静，以消除患者的恐惧。

1.3.3报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

1.3.4事故报告的基本要求和内容

事故发生后，现场人员立即向安全副经理报告，安全副经理立即向应急办公室报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 1.4注意事项

- 救护人在进行高处坠落人员救治时，必须进行人员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

- 高处坠落人员受伤可能在高处，存在高处坠落的危险，防止伤员高空坠落，救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

- 如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

- 1.4.4 在注意正确的急救方式，防止不当。

1.4.5 抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪做它用。放置的救援器材应定期检查更新。

1.4.6 救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

1.4.7现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 4 治安事件现场处置方案

## 1.1事故风险描述

1.1.1 危险性分析

社会组织或个人进入商场，使用暴力手段，威胁商场群众人身、设备等安全。治安事件一般是经过周密策划的，突发的事故，其危害和破坏程度大。

1.1.2 治安事件事故类型

治安事件造成的伤害分为轻伤、重伤、死亡三种。

1.1.3 事件可能发生的地点

商场店铺或公共区域内。

1.1.4 事件危害程度

管理范围内出现治安事件，可能造成人员伤亡，经营中断，商场设备设施受到损坏；

## 1.2应急组织机构及职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

- 人员结构：

组长：安全副经理

成员：义务消防队队员

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

组长：指挥自救小组有条不紊的采取伤员应急处置措施，控制伤员伤情；同时报告应急办公室，及时通知应急救援小组赶赴现场。

## 1.3应急处置

1.3.1 现场应急处置程序

1.3.1.1商场发生暴力事件

- 现场第一发现人员应立即拨打“110”、同时向应急自救小组组长电话报告，必要时，通知商场业主关闭紧锁店门，确保人身安全。应急自救小组长立即汇报应急办公室。

- 对暴力人员进行震慑可能的情况下物业协同保安人员、应急小分队对非暴力人员进行控制。

- 遇无理取闹或企图实施暴力事件等之类闹事分子企图实施破坏商场设施或严重侵害商场业主利益的，保安应遵守武力使用规定，以防止事态进一步恶化。若双方力量悬殊，则留业主商店内并反锁好门，等待支援。

- 非法入侵者离开或被控制后,物业人员和保安要做好现场的保护工作。如有人员受伤应立即进行紧急(临时处理，并拨打~120”进行救护。

- 应急自救小组组长向应急办公室汇报事件情况。

1.3.1.2盗窃事件

- 如发现嫌疑人没有离开商场内，发现人立即报告应急自救小组组长，并通知保安人员、物业人员监控。应急自救小组组长在第一时间向应急办公室报告并安排成员赶往现场处理。

- 值班人员或保安如发现嫌疑人已离开，立即检查商场内的财产换失情况。

- 如嫌疑人已伤到人员,物业人员或保安应立即拨打“110”电话报警，拨打 120 急救电话，并向应急自救小组长汇报，受伤人员应组织抢救。

- 安保人员、物业人员要保护好现场、证人，在公安部门到来之前，严禁无关人员进出。

- 应急自救小组组长向应急办公室汇报事件情况。

1.3.1.3纵火事件

- 保安人员或值班人员发现有人纵火应立即通知当班值班长和班组负责人，及时拨打“119”报警电话；如果是带电设备着火，物业人员应立即切断设备电源，不可盲目对带电设备进行灭火；保安人员或物业人员根据现场实际情况立即对着火区域进行灭火。若此处无人值守，应急自救小组组长立即安排人员赶往现场组织灭火。

- 保安人员应保护好现场，等待应急救援小组赶赴现场，物业人员引导消防车进入商场，如果火势凶猛在应急救援小组未达到现场前严禁业主自行灭火，以免发生人身事故。

- 着火过程中严禁无关人员进出现场。

- 如犯罪嫌疑人仍在现场，在可控的范围内，保安人员或物业人员应立即组织追捕，控制住嫌疑人。灭火后，物业人员注意保护好现场，统计财产损失。

- 灭火后，物业人员注意保护好现场，物资保障组统计财产损失。

- 应急自救小组组长向应急办公室汇报事件情况。

## 1.4注意事项

（1）个人方面注意事项。

应急队员必须拥有专业的救护知识，不可对伤员进行盲目的毫无医疗根据的救治。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪做它用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 5燃气泄漏现场处置方案

## 1.1 事故风险描述

- a.商场餐厅厨房的天然气若发生泄漏，在通风不良的情况下人员较容易发生中毒和窒息的事故。

- b.如果没有穿戴劳动防护用品，吸入高浓度天然气而会发生窒息，甚至可能会危及生命。

c.厨房空气流通差、抽风设备未正常运转的情况下也容易发生中毒与窒息。

## 1.2 应急工作职责

当发生事故后，事故现场应立即成立自救小组，开展应急救援工作，自救小组人员组成及职责如下：

（1）人员结构：

组长：安全副经理

成员：义务消防队队员

（2）工作职责：

安全副经理：随时掌握现场事故灾害及险情；根据事故现场的情况，启动并组织实施现场处置方案，向应急办公室报告有关情况；确保应急资源配备到位，组织应急演练，指挥应急行动。

义务消防队队员：实施现场处置，将人员和设备迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资救助遇险人员，及时控制住当前局势，防止继续恶化。

## 1.3 应急处置

1.3.1报警

1、事故发生后现场人员应立即向当班负责人报告和应急办公室报警，并汇报以下内容：事故发生的时间、地点、背景、事故范围，造成的损失（包括人员受灾情况、人员伤亡数量及造成的直接经济损失），已采取的处置措施和需要救助的内容。

2、接警后，安全副经理应立即按照事故等级划分原则对事故等级进行预判，并按规定的报告程序向应急办公室报告事故；

1.3.2应急启动

1、安全副经理接警后迅速召集在岗人员到达事故现场进行先期处置，并对应急救援小组发出预警信号，随时待命准备投入应急处置；

2、先期处置人员到达现场后，经现场勘察，首先对事故及事故等级进行确认，并进行相关处置：

（1）确认为非紧急事故时，抢险人员按正常程序处理，同时将现场处置情况报告安全副经理，事故应急结束后，确认无次生灾害发生时，安全副经理撤销预警，恢复正常工作；

（2）必要时应立即通知公安、消防、医疗等外界支援机构请求援助。

1.3.3现场应急处置措施

- 当燃气泄漏量较小，闻到燃气味很淡或燃气报警器发出警报时，发现人员应即通知商家当班人员启动通风设备。

- 当燃气严重泄漏，能闻到很浓重的燃气味时，严禁启用各类电器按钮和设备，防止事态扩大。应立即指挥当班人员打开门、窗保持空气流通稀释燃气。同时可用湿毛巾捂住嘴、鼻或用短呼吸法，用鼻子呼吸，迅速撤出，并采取措施防止其他人员进入事故区域而引发意外事故。立即通知商场安全副经理和义务消防队员，同时组织当班人员查找燃气泄漏点，便于维修人员及时抢修。

- 燃气泄漏严重时，可用水枪向泄漏处射雾状水，驱散泄漏出来的燃气，防止聚集形成爆炸性气体。

- 如有人燃气中毒，应迅速将中毒患者移至空气新鲜处，松解衣扣和腰带，摘下假牙和清除口腔异物，维护呼吸道通畅，注意保暖。在搬运过程中要沉着、冷静，不要强拖硬拉，防止造成骨折；如果已有骨折或外伤，则要注意包扎和固定，同时拨打120。

- 当发生燃气泄漏起火，发生初始火灾时，商家当班值班长应立即指挥当班人员关闭气源，同时使用消防器材灭火，进行自救，并立即通知消防队、安全安全副经理和义务消防队员。

- 火势继续扩大无法救援时，应采取紧急关闭阀门，同时可用湿毛巾捂住嘴、鼻或用短呼吸法，用鼻子呼吸，采取低姿势行走或匍匐迅速撤出，并关闭室外最近的阀门，配合消防队在周围布置警戒线，防止其他人员进入事故区域。安全安全副经理接报后应立即赶到现场，确定事故严重程度后，立即报应急指挥部，请求启动《火灾事故专项应急预案》。

- 当现场泄漏无法控制，现场处置负责人应命令现场人员应撤离现场；如有人受伤或中毒窒息，应即报120急救中心。

## 1.4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项。

应急队员必须佩戴好个人防护用品、器具，防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

处置燃气严重泄漏时，抢险人员应佩戴空气呼吸器以防燃气中毒，如感觉有不适应立即换人撤到上风处呼吸新鲜空气。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪作他用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

- 现场人员不得使用手机、对讲机等通信工具通讯；现场所有电气保持原状，不得开或关；禁止所有车辆进入现场；

- 所有金属工具不得带入现场，以防止敲击产生火花引起爆燃；

- 着化纤服装的人员不得进入现场，如已有着化纤服装的人员误入现场，不要在现场有大幅度的活动，以防产生静电火花引起爆燃。

- 服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

- 现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

- 在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 6 中毒与窒息现场处置方案

## 1.1 事故风险描述

在检维修作业中，存在有限空间作业。可能会产生低氧环境或有害气体环境。相关作业人员进行油烟管道清洗、隔油池清洗、化粪池清洗、水箱清洗等作业及对装置设备进行检修时，需要进入等密闭空间内，如果没有先置换空间内的气体，或者人员没有采取有效的防护措施，进入密闭空间后容易发生中毒窒息事故。

## 1.2 应急工作职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

（1）人员结构：

组长：安全副经理

成员：义务消防队员

（2）工作职责：

组员：实施现场处置，将人员和设备迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资救助遇险人员，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

组长：随时掌握现场事故灾害及险情；根据事故现场的情况，启动并组织实施现场处置方案，向应急救援指挥部报告有关情况；确保应急资源配备到位，组织应急演练，指挥应急行动。

## 1.3 应急处置

11.3.1报警

1、事故发生后现场人员应立即向安全副经理报告和向公司报警，并汇报以下内容：事故发生的时间、地点、背景、事故范围，造成的损失（包括人员受灾情况、人员伤亡数量及造成的直接经济损失），已采取的处置措施和需要救助的内容。

2、接警后，安全副经理应立即按照事故等级划分原则对事故等级进行预判，并按规定的报告程序向应急指挥部报告事故；

3、公司员工应具高度责任感，从任何渠道获悉任何紧急事故都要及时报告，不得假定有关部门已获悉有关信息而放弃联络。

1.3.2应急启动

1、安全副经理接警后迅速召集在岗人员到达事故现场进行先期处置，并对本公司其他现场应急处置小组成员发出预警信号，随时待命准备投入应急处置；

2、先期处置人员到达现场后，经现场勘察，首先对事故及事故等级进行确认，并进行相关处置：

（1）确认为非紧急事故时，抢险人员按正常程序处理，同时将现场处置情况报告部门负责人，部门负责人撤销预警，恢复正常工作；

（2）必要时应立即通知公安、消防、医疗等外界支援机构请求援助。

1.3.3现场应急处置措施

- （1）进入现场处置人员必须经过应急救援培训和安全知识培训。

- (2)打开所有门窗和机械通风装置进行现场通风，确保作业场所内空气畅通。

(3)迅速关断泄漏点上、下游的阀门，切断泄漏的气源，停止系统供气。

(4)发现有人中毒、窒息，立即脱离中毒、窒息现场，移至通风处，伤势严重立即送往医院，并通知医院做好抢救准备。

(5)当呼吸停止时，施行人工呼吸。心脏停止跳动时，施行胸外按压，促使自动恢复呼吸

## 1.4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项。

应急队员必须佩带好个人防护用品、器具，防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪做它用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 7 触电事故现场处置方案

## 1.1 事故风险描述

1.1.1 事故类型

商场的电气设备运行、操作、检修时，由于电气设备屏护缺陷、安全间距不够、违章作业、保护接地失效、绝缘损坏、员工操作不当等原因，使人员触碰到带电体或接近高压带电体，造成触电伤害事故。触电事故多发生在电气设备检修过程中。

1.1.2 可能发生的区域、地点或装置的名称

电气设备、电气线所在地。

1.1.3 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

①事故发生的可能时间

人员触电事故一年四季均有发生的可能。

②事故的危害严重程度

轻型触电：触电后表现面色苍白、无力、触电手指麻木，轻度肌肉痉挛，但易于松手脱离电源，短时间头晕、心悸、恶心、呼吸急促、触电部位皮肤疼痛，一般神志清楚。

重型触电：触电后当即昏迷，呼吸浅快或暂停，迅速发生呼吸麻痹，血压下降，心律不齐，心动过速或心室性纤颤，复苏不利，终致呼吸心跳停止，治疗及时大部分触电者可以获救。

1.1.4 事故的影响范围

人员和维修人员发生触电伤害和设备损坏。

1.1.5 事故前可能出现的征兆

①商场设备漏电可能发生人员触电事故。

②检维修人员没有办理用电作业票，违章用电，可能发生人员触电事故。

③管理不当导致电器设备带病运行，可能发生人员触电事故

1.1.6 事故可能引发的次生、衍生事故。

人员伤亡和财产损失。

## 1.2 应急工作职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

- 人员结构：

组长：安全副经理

成员：义务消防队队员

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急指挥部紧密合作，共同处置好事故。

## 1.3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

1）脱离电源

A.低压触电事故脱离电源方法

①立即拉掉开关、拔出插销，切断电源。

②如电源开关距离太远，用有绝缘功能的钳子断开电源线。

③用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。

④用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

⑤如果触电者还有知觉，应奋力跃起，离开地面。因为手脚脱离了带电的导体和地面后，流经人体的电流由于失去导电的线路，就会自行摆脱危险；

⑥若触电者是被漏电电线或被刮断、割断的电线击倒，抢救者可用木棍、竹竿或带干燥木柄的铁器将电线挑开，或手戴绝缘橡皮手套、站在木板（木凳）上将触电者拖开；

B.高压触电事故脱离电源方法

①立即通知动力设施课停电。

②戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

③抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地；迫使保护装置动作，断开电源（此方法较为危险，需有经验人员对应）。

2）急救措施

A.触电者未失去知觉的救护措施

让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或送往医院诊治。

B.触电者已失去知觉,但尚有心跳和呼吸的抢救措施

应使其处于自然平卧状态，解开衣服以利呼吸，并保持空气流通，冬天应注意保暖，同时立即拨打120急救电话或送住医院救治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。

C.对“假死”者的急救措施

当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下：

①采用仰头抬颊法畅通气道。操作时，救护人用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰，可于其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。

②口对口（鼻）人工呼吸。

③胸外心脏挤压术——通常按压胸骨下端而间接的压迫心脏，使血液建立有效的循环。具体操作如下：患者仰卧于硬板床或地板上，施救者在患者一侧或跨骑在患者身上，面向患者头部用一手掌的根部置于患者胸骨下段，另一手掌交叉置于手背上，双手用冲击式有节律地向脊背方向垂直下压，压下约3～5厘米，每分钟冲击10多次。挤压时不要用力过猛，以免造成骨折。在进行胸外心脏挤压术时必须密切配合进行口对口人工呼吸。

3）当事故有扩大趋势时，应急自救组长向项应急救援指挥部申请启动《触电事故专项应急预案》，及时与地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真、电子邮件等。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，现场人员立即向安全副经理报告，安全副经理立即向应急办公室报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 1.4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项。

应急队员必须佩带好个人防护用品、器具，防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪做它用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 8 车辆伤害现场处置方案

## 1.1事故风险描述

1.1.1 危险性分析

由于环境因素、车辆安全部位和装置不可靠、驾驶员疲劳驾驶等易诱发地库交通安全事故，交通事故的发生一般较突然，交通事故的发生与驾驶人员遵章守纪情况和个人驾驶经验有很大关系，一旦发生交通事故，一般伴随人员伤亡和财产损失。

1.1.2 交通伤亡事故类型

交通伤亡事故分为车辆伤害和交通死亡两种。

1.1.3 事件可能发生的地点

地库车辆行使通道、停放区域。

1.1.4 事件危害程度

管理范围内出现车辆交通事故，可能造成人员伤亡，交通中断，商场设备设施受到损坏；

## 1.2应急组织机构及职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

- 人员结构：

组长：安全副经理

成员：义务消防队队员

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

组长：指挥自救小组有条不紊的采取伤员应急处置措施，控制伤员伤情；同时报告应急办公室，及时通知应急救援小组赶赴现场。

## 1.3应急处置

1.3.1 现场应急处置程序

1.3.1.1 交通伤亡突发事件发生后，发现人员应立即向应急自救小组汇报。

1.3.1.2 应急自救小组组长宣布启动现场处置方案。

1.3.1.3 成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

1.3.2 现场处置措施

1.3.2.1发生车辆伤害事故后，驾驶员应立即停车，积极抢救伤员。

1.3.2.2受伤人员被压住时，先搬开车辆，再抢救伤员。

1.3.2.3对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息，对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏。

1.3.2.4对出血多的伤口应加压包扎，有搏动性或喷涌状动脉出血不止时，暂时可用指压法止血：或在出血肢体伤口的近端扎止血带，上止血带者应有标记，注明时间，并且每20分钟放松一次，以防肢体的缺血坏死。

1.3.2.5立即采取措施固定骨折的肢体，防止骨折的再损伤。

1.3.2.6遇有开放性颅脑或开放性腹部伤，脑组织或腹腔内脏脱出者，不应将污染的组织塞入，可用干净碗状物覆盖，然后包扎；避免进食、饮水或用止痛剂，应速送往医院诊治。

1.3.2.7当有异物刺入体腔或肢体，不宜拔出，等到达医院后，准备手术时再拔出，有时戳入的物体正好刺破血管，暂时起填塞止血作用，一旦现场拔除，会招致大出血而不及抢救。

1.3.2.8若有胸壁浮动，应立即用衣物，棉垫等充填后适当加压包扎，以限制浮动，无法充填包扎时，使伤员卧向浮动壁，也可起到限制反常呼吸的效果。

1.3.2.9若有开放性胸部伤，立即取半卧位，对胸壁伤口应行严密封闭包扎。使开放性气胸改变成闭合性气胸，速送医院。

1.3.2.10如果发现车辆有漏油，设置警戒线疏散无关人员，禁止点火源出现，并根据具体情况采取堵漏措施。

1.3.2.11报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员。

1.3.2.12事故报告的基本要求和内容：事故发生后，应急自救小组立即向应急办公室报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 1.4注意事项

（1）个人方面注意事项。

应急队员必须拥有专业的救护知识，不可对伤员进行盲目的毫无医疗根据的救治。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪做它用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 9 低温冻伤现场处置方案

## 1.1 事故风险描述

冷库外未张贴安全警示标识；库内无紧急开锁装置；冷库内未张贴紧急开锁指示标识库内未安装报警装置人员在冷库长时间逗留；锁门前未检查冷库是否无人。

## 1.2 应急工作职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

1）人员结构：

组长：安全副经理

成员：义务消防队员

（2）工作职责：

组员：实施现场处置，将人员和设备迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资救助遇险人员，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

组长：随时掌握现场事故灾害及险情；根据事故现场的情况，启动并组织实施现场处置方案，向应急救援指挥部报告有关情况；确保应急资源配备到位，组织应急演练，指挥应急行动。

## 1.3 应急处置

1.3.1报警

1、事故发生后现场人员应立即向安全副经理报告，并汇报以下内容：事故发生的时间、地点、背景、事故范围，造成的损失（包括人员受灾情况、人员伤亡数量及造成的直接经济损失），已采取的处置措施和需要救助的内容。

2、接警后，安全副经理应立即按照事故等级划分原则对事故等级进行预判，并按规定的报告程序向应急指挥部报告事故；

3、公司员工应具高度责任感，从任何渠道获悉任何紧急事故都要及时报告，不得假定有关部门已获悉有关信息而放弃联络。

1.3.2应急启动

1、安全副经理接警后迅速召集义务消防队员到达事故现场进行先期处置，并对本公司其他现场应急处置小组成员发出预警信号，随时待命准备投入应急处置；

2、先期处置人员到达现场后，经现场勘察，首先对事故及事故等级进行确认，并进行相关处置：

（1）确认为非紧急事故时，抢险人员按正常程序处理，同时将现场处置情况报告部门负责人，部门负责人撤销预警，恢复正常工作；

（2）必要时应立即通知公安、消防、医疗等外界支援机构请求援助。

1.3.3现场应急处置措施

- 人员发现自己被困冷库中时，应沉着冷静，按照安出口标识迅速跑到门口，遵照紧急开锁指示标识，将门从里面打开；如果门从里面打不开，则按下库内的报警装置，并且利用身边的通讯工具通知他人，然后采取保暖措施等待救援。

- （2）发现有人被困冷库时，迅速向班组长及部门负责人报告，应急救援小组迅速赶赴现场，并拨打120急救电话。

（3）发现人员或应急救援小组人员迅速将被困人员转移到安全地带，并根据被困人员冻伤情况对其进行驱寒保暖处理。方法如下：

①轻微冻伤：将被困人员转移至温暖的房间内，给予温暖的饮料，使伤者的体温快速升高。

②严重冻伤：将被困人员转移至温暖的房间内，脱去或剪掉被困人员湿冷的衣裤用25℃~30℃的温水进行淋浴或浸泡10分钟左右，使体温逐渐恢复正常。注意防止烫伤。

③冻僵：将被困人员转移至温暖的房间内，搬运时动作要轻柔，避免僵直身体的损伤。然后迅速脱去伤员潮湿的衣服和鞋袜，将伤员放在38℃~42℃的温水中浸浴；如果衣物已冻结在伤员的肢体上，不可强行脱下，以免损伤皮肤，可连同衣物一起时入温水，待解冻后取下。

④对于严重冻伤或冻僵伤者，在进行初步急救后，待伤者有所好转，还必须到医院做进一步康复治疗。

（4）部门负责人负责做好现场指挥工作，专职安全员配合做好善后处理和事故调查工作。

## 1.4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项。

应急队员必须佩戴好个人防护用品、器具，防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪作他用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 10 坍塌事故现场处置方案

## 1.1 事故风险描述

1、货物包装袋摆放不当或摆放过高，操作人员在搬运、装卸过程中，有可能发生包装跺倾倒砸伤操作人员的危险，物料堆放过高，在重力作用下发生突然的急剧的倾落运动，可造成掩埋人员，造成人员的伤亡。

2、地震等自然灾害容易引起坍塌。

## 1.2 应急工作职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

（1）人员结构：

组长：安全副经理

成员：义务消防队员

（2）工作职责：

组员：实施现场处置，将人员和设备迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资救助遇险人员，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

组长：随时掌握现场事故灾害及险情；根据事故现场的情况，启动并组织实施现场处置方案，向应急救援指挥部报告有关情况；确保应急资源配备到位，组织应急演练，指挥应急行动。

## 1.3 应急处置

1.3.1报警

1、事故发生后现场人员应立即向安全副经理报告和向公司报警，并汇报以下内容：事故发生的时间、地点、背景、事故范围，造成的损失（包括人员受灾情况、人员伤亡数量及造成的直接经济损失），已采取的处置措施和需要救助的内容。

2、接警后，安全副经理应立即按照事故等级划分原则对事故等级进行预判，并按规定的报告程序向应急指挥部报告事故；

1.3.2应急启动

1、安全副经理接警后迅速召集义务消防队员到达事故现场进行先期处置，并对本公司其他现场应急处置小组成员发出预警信号，随时待命准备投入应急处置；

2、先期处置人员到达现场后，经现场勘察，首先对事故及事故等级进行确认，并进行相关处置：

（1）确认为非紧急事故时，抢险人员按正常程序处理，同时将现场处置情况报告部门负责人，部门负责人撤销预警，恢复正常工作；

（2）必要时应立即通知公安、消防、医疗等外界支援机构请求援助。

1.3.3现场应急处置措施

当发生坍塌时，发现人应及时发出警告信号，在危险区域的人员应立即撤离，同时禁止其他工作人员接近危险区域。

工作人员撤离至安全位置后，及时清点现场施工人员数量，查看有无人员伤亡情况。

现场负责人或值班安全员等立即报告上级领导，并立即启动应急抢险程序。

当发生人员伤亡时，立即采取紧急救援工作，救援时必须2人以上进行防护，在确保救援人员无生命安全威胁的情况下进行抢救工作；

若坍塌无法救援时，则在安全位置守候待命，以便及时进行抢救。抢救过程中要把抢救生命放到首要位置，同时防止坍塌损害进一步扩大。

若坍塌特别严重，自身救援能力有限时，应立即上报地方政府或相关救助部门，请求紧急救援，同时做好相关配合救援工作。

在专业医疗人员到达前由救护组对受伤人员进行简单救助。

① 争分夺秒抢救压埋者，使头部先露出，保证呼吸畅通。

② 出来之后，呼吸停止者立即做人工呼吸，然后进行正规心肺复苏。

③ 伤口止血且使用止血带。

④ 切忌对压伤进行热敷或按摩。

当被救人员脱离危险区域后，根据伤员人数、受伤程度，由医护人员在现场采取相应的紧急救护措施，按照“先重后轻”的原则及时将伤员送到医院进行抢救、治疗。

根据伤亡程度及时向上级机关汇报坍塌损害情况，等待上级指令或进一步调查、处理。

10.人员全部撤出危险区域后，现场要采取与坍塌程度及范围相对应的施工技术措施，控制坍塌的进一步发展。在确保施工人员安全的前提下，积极进行善后处理，尽快恢复正常经营。

## 1.4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项。

应急队员必须佩戴好个人防护用品、器具，防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪作他用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 7 附件

## 附件一：南充王府井购物中心管理有限公司项目基本情况

南充王府井购物中心，属省市重点招商引资项目。项目由四川绿洲置业有限公司投资兴建，由北京王府井集团统一运营，项目有完善的管理体制，配置有专业的招商运营管理团队。该项目位于高坪区江东商圈核心区，位置优越，交通便捷。项目总投资24亿元，占地面积66亩，建筑面积23万平方米（建设停车位超3000个），项目经营品牌众多，现有营业人员约1700余人。

## 附件二：风险评估结果

事故风险评价

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）及以往相关事故统计和分析，按照生产系统和公辅系统中各个相对独立的工序或工艺，辨识与分析生产过程中的危险、有害因素，并根据《公司职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），对能造成人身伤亡的危险因素进行事故分类。商场经营过程中可能发生的事故有：火灾、电梯事故、触电事故、高处坠落、车辆伤害、治安事件、新型冠状病毒传染。

采用风险矩阵法对南充MALL生产安全事故进行风险分级。

事故风险评价方法简介

风险矩阵分析法（简称LS），R=f(L,S)，其中R是风险度，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性越大、风险越大。

本报告根据《四川省安全风险分级管控工作指南》（川安办〔2017〕25号）附件3的规定进行风险分级结果的表达。

表附2-1 事故发生的可能性分析

| 级别 | 说明 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| I | 极有可能发生 | 全国范围内发生频率极高 |
| II | 很可能发生 | 全国范围内发生频率较高 |
| III | 可能发生 | 全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高 |
| IV | 较不可能发生 | 全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生 |
| V | 基本不可能发生 | 全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生 |

表附2-2 事故发生的后果严重性分析

| 级别 | 说明 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影响特别重大 | 造成30人以上死亡或100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），巨大财产损失，造成极其恶劣的社会舆论和政治影响 |
| 2 | 影响重大 | 造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤，严重财产损失，造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响 |
| 3 | 影响较大 | 造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不良的舆论影响，产生一定的政治影响 |
| 4 | 影响一般 | 造成3人以下死亡或10人以下重伤，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故，中度财产损失，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响 |
| 5 | 影响很小 | 无伤亡、财产损失轻微，不会造成不良的社会舆论和政治影响 |
| 注1．本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 2．风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。 |  |  |

表附2-3风险等级划分

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 重大风险 | 一定条件下易导致特别重大安全生产事故。 |
| 二级 | 较大风险 | 一定条件下易导致重大安全生产事故。 |
| 三级 | 一般风险 | 一定条件下易导致较大安全生产事故。 |
| 四级 | 较小风险 | 一定条件下易导致一般安全生产事故。 |

表附2-4 风险分级（风险矩阵）

| 风险等级 |  | 后果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 影响特别重大 | 影响重大 | 影响较大 | 影响一般 | 影响很小 |
| 可 能 性 | 极有可能发生 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | 很可能发生 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
|  | 可能发生 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
|  | 较不可能发生 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|  | 基本不可能发生 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 图例：重大风险（1级） 较大风险（2级）一般风险（3级） 较小风险（4级） |  |  |  |  |  |  |

事故风险评价结果

| 序号 | 事故类型 | 存在场所 | 危险因素 | 事故发生可能性（L） | 事故危害后果（S） | 风险等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 火灾 | - 电气设备、厨房、易燃物品存放区域 | - 商场经营范围覆盖服装、纺织品、工艺品、家电用器等，这些都属于可燃物。商场安装的霓虹灯、液晶电视幕墙、广告电动机等各种电气设备、电缆、电气线路。餐厅厨房天然气由于误操作引起的泄漏；由于设备、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏；由于密封老化引起密封失效，从而导致设备外漏；压力表损坏和管道破裂。 | - 可能发生 | - 影响 - 较大 | - 三级 | - 一般风险 |
|  | - 电梯事故 | - 电梯 | - 人身伤害事故： - 1）检修过程：剪切、挤压、撞击、缠绕和卷入、电击、烧伤等。 - 2）乘坐过程：坠落、被困、滑倒和绊倒 - 设备损坏事故：绝缘损坏、短路、火灾、水浸、零部件断裂或破碎、疲劳破坏、过度变形等。 | - 很可能发生 | - 影响 - 一般 | - 三级 | - 一般风险 |
|  | - 高出坠落 | - 自动扶梯、中庭过道、高出作业 | - 1）小孩无人看护或大人看护疏忽，小孩独自在自动扶梯玩耍或翻越围栏意外坠落。2）不系扣安全带造成高处坠落。3）全带扣环未扣到位或所扣位置不当发生高处坠落。4）高处作业未戴安全帽或安全帽带子未扣牢，从高处坠落时头部受撞击加重伤害，造成死亡。5）脚手架有缺陷，造成高处坠落。6）梯子的使用不符合规定，造成高处坠落。7）触电后引发高处坠落死亡。8）自我保护意识差，造成高处坠落事故。 | - 可能发生 | - 影响 - 较大 | - 三级 | - 一般风险 |
|  | - 治安事件 | - 商场范围内 | - 社会组织或个人进入商场，使用暴力手段，威胁商场群众人身、设备等安全。在商场内的重要目标和重要部位一旦遭受恐怖袭击，可能造成的事故有安全生产事故、社会安全事件，会造成重大人员伤亡或重大财产损失，对地区经济、社会稳定、公共安全产生严重影响，对商场造成重大舆论伤害。 | - 可能 - 发生 | - 影响 - 较大 | - 三级 | - 一般风险 |
|  | - 燃气泄漏 | - 餐厅厨房 | - 商家餐厅厨房使用的可燃气体浓度报警仪失灵且天然气若泄漏，在通风不良的情况下人员较容易发生中毒和窒息的事故。 | - 可能 - 发生 | - 影响 - 较大 | - 三级 | - 一般风险 |
|  | - 有限空间作业事故 | - 有限空间 | - 公司涉及的有限空间作业有油烟管道清洗、隔油池清洗、化粪池清洗、水箱清洗、电梯井内检修、冻库作业 | - 可能 - 发生 | - 影响 - 较大 | - 三级 | - 一般风险 |
|  | - 触电事故 | - 电气线路、电气设备 | - 商场的电气设备运行、操作、检修时，由于电气设备屏护缺陷、安全间距不够、违章作业、保护接地失效、绝缘损坏、员工操作不当等原因，使人员触碰到带电体或接近高压带电体，造成触电伤害事故。触电事故多发生在电气设备检修过程中。 | - 可能发生 | - 影响 - 一般 | - 四级 | - 较小风险 |
|  | - 车辆伤害 | - 地下车库 | - 由于环境因素、车辆安全部位和装置不可靠、驾驶员疲劳驾驶等易诱发地库交通安全事故，交通事故的发生一般较突然，交通事故的发生与驾驶人员遵章守纪情况和个人驾驶经验有很大关系，一旦发生交通事故，一般伴随人员伤亡和财产损失。 | - 可能 - 发生 | - 影响 - 一般 | - 四级 | - 较小风险 |
|  | - 低温冻伤 | - 冻库 | - 冷库外未张贴安全警示标识；库内无紧急开锁装置；冷库内未张贴紧急开锁指示标识库内未安装报警装置人员在冷库长时间逗留；锁门前未检查冷库是否无人。 | - 可能 - 发生 | - 影响 - 一般 | - 四级 | - 较小风险 |
|  | - 坍塌 | - 堆高货物 | - 货物包装袋摆放不当或摆放过高，操作人员在搬运、装卸过程中，有可能发生包装跺倾倒砸伤操作人员的危险，物料堆放过高，在重力作用下发生突然的急剧的倾落运动，可造成掩埋人员，造成人员的伤亡；地震等自然灾害容易引起坍塌。 | - 可能 - 发生 | - 影响 - 一般 | - 四级 | - 较小风险 |

通过事故风险分析，商场存在的事故风险主要有火灾、电梯事故、高出坠落、治安事件、燃气泄漏、有限空间作业（详细见上表）均为一般风险；触电、车辆伤害、低温冻伤、坍塌为较小风险，其中不涉及重大风险和较大风险。

## 附件三：应急预案衔接结果

根据商场实际情况，生产安全事故应急预案分为三个层次，即：综合应急救援预案、专项应急救援预案和现场应急处置方案，形成了商场三级事故应急救援预案体系。当事故发生时，应根据响应等级条件启动相应的应急救援预案。现场应急处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施，本应急预案与高坪区政府应急预案相衔接，形成体系。

## 附件四：有关应急部门、机构或人员的联系方式

| 类型 | 名称 | 地址 | 联系电话 | 距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公安机关（派出所） | 清溪派出所 | 高坪区河东街166号 | 0817-3332528 | 1.9km |
|  | 南充市公安局高坪区分局 | 高坪区东顺路163-165号 | 0817-2700721 | 3.7km |
| 消防单位 | 南充市高坪区消防救援大队 | 高坪区钻石街151号 | 119 | 2.5km |
|  | 南充消防特勤中队 | 高坪区兴汉路96号 | 119 | 4.4km |
| 医疗单位 | 南充市高坪区人民医院 | 高坪区八角街1号 | 0817-3333120 | 1.8km |
|  | 南充市高坪区中医医院 | 高坪区鹤鸣路445号 | 0817-33344120 | 1.7km |
| 周边企业 | 南充佳纷广场 | 高坪区江东中路六段51号 | 0817-3531888 | 145m |
|  | 江东大酒店 | 高坪区白塔路58号 | 0817-3363158 | 1.2km |
| 其他 | 清溪街道办事处 | 高坪区河东街166号 | 0817-3336584 | 1.7km' |
|  | 高坪区应急管理局 | 高坪区青松路12号 | 0817-3340001 | 3.5km |
|  | 南充市高坪区人民政府 | 高坪区阳春路2号 | 0817-3350918 | 1.9km |
|  | 南充市高坪区生态环境局 | 高坪区鹤鸣东路95号 | 0817-3332218 | 1km |
| 注：不涉及相应栏目可不填 |  |  |  |  |

## 附件五：应急领导小组联系方式

公司应急人员名单

| 相关单位/人员 |  | 联系电话 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急总指挥 | 蒲利群 | 18382954999 | 总经理 |  |
| 副总指挥指挥 | 徐桢 | 18780146916 | 副总经理 |  |
|  | 王林波 | 19982825722 | 物业总监 |  |
| 应急救援组组长 | 彭琳钰 | 13913191275 | 安全副经理 |  |
| 应急救援组副组长 | 康秋林 | 13458221348 | 秩序主管 |  |
| 成员 | 伍鑫朋 | 18784751488 | 消防专员 |  |
| 成员 | 莫兵杨 | 18980319272 | 消防专员 |  |
| 物资保障组组长 | 席国超 | 18990841698 | 总经理助理 |  |
| 成员 | 许香 | 18090578601 | 财务副经理 |  |
| 成员 | 张丽 | 13350271961 | 人力行政副经理 |  |
| 成员 | 肖宇齐 | 18584226993 | 结算会计 |  |
| 警戒疏散组副组长 | 周丽琴 | 18980300608 | 招商运营部经理 |  |
| 警戒疏散组组长 | 蒲刚 | 18280832178 | 外包安保队长 |  |
| 成员 | 陆伟林 | 15351442077 | 中班领班 |  |
| 成员 | 张洪伟 | 18784297251 | 早班领班 |  |
| 成员 | 邓崇高 | 18784736189 | 车场领班 |  |
| 通讯联络组组长 | 谭志强 | 17383781113 | 信息经理 |  |
| 成员 | 张进 | 17383781066 | 信息专员 |  |
| 医疗救护组组长 | 青椿鸿 | 15520862688 | 环境经理 |  |
| 成员 | 卿僡 | 19982825262 | 客服主管 |  |
| 成员 | 徐洋琦 | 19982821953 | 客服专员 |  |
| 成员 | 黄丽燕 | 18728389731 | 客服专员 |  |
| 安全员 | 彭琳钰 |  |  |  |
| 值班电话 | 监控室:0817-7186119\工程部:0817-7186100 |  |  |  |

## 附件六：设备设施及救援装备表

| 设施设备名称 |  | 单位 | 数量 | 存放地点 | 管理负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信联 络设备 | 网络对讲机 | 18 | 台 | 安保队员管理 | 蒲刚 | 18280832178 |
| 防护用品 | 消防战斗服 | 12 | 套 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |
|  | 自救呼吸器 | 24 | 个 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |
|  | 扩音器 | 4 | 个 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |
|  | 手电筒 | 3 | 个 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |
|  | 灭火瓶 | 3 | 个 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |
| 消防设备 | 水带 | 4 | 根 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |
|  | 枪头 | 4 | 个 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |
| 医疗设备 | 自救绳 | 7 | 件 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |
|  | 医药箱 | 2 | 个 | 客服台 安保部 | 彭琳钰 | 13913191275 |
| 其他 | 消防镐 | 2 | 把 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |
|  | 消防斧（大） | 2 | 把 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |
|  | 消防斧（小） | 6 | 把 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |
|  | 鹰嘴断线钳 | 3 | 把 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |
|  | 空气呼吸器 | 12 | 套 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |
|  | 烟、温感功能检测器 | 1 | 套 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |
|  | 雾香液 | 2 | 瓶 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |
|  | 消火栓压力测试仪 | 1 | 套 | 中控室 | 彭琳钰 | 13913191275 |

## 附件七：规范格式化文本

信息接收、处理、上报表

编号：

| 信息主要内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息来源或报告单位（报告人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息接收人 |  |  |  |  | 时间 |  |  | 年 月 日 时 |  |
| 信息处理情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息处理人 |  |  |  | 时 间 |  | 年 月 日 时 |  |  |  |
| 信息上报情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报达部门 |  |  |  | 上报人 |  |  | 时间 |  | 年 月 日 |

南充王府井购物中心管理有限公司

应急指挥部

命      令

| 关于启动生产安全事故 级预案的命令 各有关部门、各应急小组： 时 分， 发生 事故，现命令： - 1、立即启动南充王府井购物中心管理有限公司 级预案，并做好报告 政府启动社会预案的准备。 2、应急救援领导小组成员立即到指挥部指挥抢险。 3、各应急小组要立即出动，全力抢险。 4、应急疏散小组立即组织无关人员做好疏散准备。 应急指挥部总指挥 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| 传发人 |  | 传发时间 | 年 月 日 时 分 |

应急救援预案培训记录

编号：

| 培训题目 |  |  |  | 培训教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训地点 |  | 培训时间 |  | 培训方式 |  |
| 参加培训人员签到（共 人）： |  |  |  |  |  |
| 培训内容摘要： |  |  |  |  |  |
| 考核方式及成绩情况： |  |  |  |  |  |

应急救援预案演练记录

| 演练项目 |  | 组织部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练地点 |  | 演练日期 |  |
| 参与人员 |  | 演练类型 |  |
| 演练所需设备、设施等资源保障： 负责人： |  |  |  |
| 演练目的： 组织者： |  |  |  |
| 演练过程： 记录人： |  |  |  |
| 演练总结（包括改进建议）： 负责人： |  |  |  |

## 附件八：商场周边关系图(地理位置)

## 附件九：商场平面布置图及应急疏散图

## 附件十：接警与报警流程图