目   录

1.安全生产委员会组织机构………………………………………1

2.防洪抢险应急预案………………………………………………3

3.反恐怖应急预案…………………………………………………12

4.火灾应急救援预案………………………………………………20

5.城市供水突发事故应急案………………………………………25

6.供水管网突发事故应急预案……………………………………33

7.有限空间作业应急救援预案……………………………………37

- 阆中市城市供排水有限公司

- 安全生产委员会组织机构

主  任：杨  蕾  党委书记、董事长

赵  江  董事、总经理

副主任：朱劲松  党委委员、董事、副总经理

马霜建  党委委员、董事、副总经理

赵  伟  党委委员、董事、副总经理

敖  琼  党委委员、董事、财务总监

李林军  党委委员、纪律检查委员、监事会主席、工会主席

成  员：张  龙  党群工作部主任

王  刚  行政管理部主任

刘智勇  监察审计部主任

海雪琴  计划财务部副经理

蒲  郁  生产技术部经理、项目办主任

杨  格  生产技术部副经理、维管科科长

张仁文  营销管理部经理

李银桥  企业管理部经理

李春伟  安全工程部经理

张  建  安全工程部副经理、安全办主任

杜金明  制水分公司经理、沙溪水厂厂长

王  坚  制水分公司副经理、七里水厂厂长

涂  超  制水分公司安全总监

马  力  国通公司经理

尹青松  国通公司安全总监

杨禹稣  二供公司经理

李文葛  金沙公司副经理、污水一厂厂长

谢智超  金沙公司副经理、污水二厂厂长

赵天干  金沙公司安全总监

廖  平  蜀阆饮品公司经理、安全总监

王梁艳  村镇供排水公司安全技术科科长

防洪抢险应急预案

- 一、编制目的

为及时有效地防范与处置公司生产、办公、经营各点可能发生的洪涝灾害，最大限度地减少人员伤亡和经济损失，根据《中华人民共和国防洪法》和阆中市防汛指挥部的统一要求，结合公司实际，特制定本预案。

- 二、适用范围

本预案适用于公司所属的生产、经营、办公等区域。

- 三、重点区域

水厂、污水处理厂、取水泵房、污水提升泵房、二次供水设施、物资库房、办公场所。

- 四、组织机构及职责

公司成立防洪应急领导小组，负责防洪应急抢险全面工作，并下设五个防洪抢险小组，分别是供水防洪抢险小组、污水处理防洪抢险小组、办公物资防洪抢险小组、二次供水防洪抢险小组、机动防洪抢险小组，确保各区域、部位切实做好防洪抢险工作。

- （一）防洪抢险应急领导小组

组  长：杨  蕾赵  江

副组长：朱劲松、马霜建、赵  伟、敖  琼、李林军

成  员：各部门负责人、技术人员、安全总监、安全员

职  责：领导小组组长负责防洪抢险应急处理，全面协调、指挥、制定和实施及时有效的抢险现场应急对策，组织人员对物资、设备进行救援抢险，有效地减少国家财产损失，保障公司安全正常供水。

领导小组副组长要坚持集中领导、各负其责、协调一致，互相配合的原则，共同做好防洪抢险应急处理工作。

领导小组办公室设在行政管理部，由王刚同志兼办公室主任，负责信息联络沟通、协调处置。

- （二）防洪抢险应急小组

1.供水防洪抢险应急小组

组  长：赵  伟

副组长：杜金明   王  坚

成  员：杨  格   涂  超   龚  军   马小鹏   陈志强

杨庆福    杨  阳   张鸿耀   陈雪峰   王大鹏

雍志建    赵  坤   王  伟   张  涛   安永贵

职  责：负责按公司防洪方案、措施落实相关防洪抢险工作，向公司领导小组报告汛情和损失情况。研究制定本领域、重点部位防洪措施，实施防洪抢险工作，确保取水设备、供水设备、输配水管网及其附属设施安全。

2.污水处理防洪抢险应急小组

组  长：赵  伟

副组长：李文葛  谢智超

成  员：赵天干   鲜仕清   何  兵   谢洪平   郑群英

赵子涵   冯  震   王金云   何  斌   严  亮

彭  月   张  宴   杨川江

职  责：负责按公司防洪方案、措施落实相关防洪抢险工作，向公司领导小组报告汛情和损失情况。研究制定本领域、重点部 站、截污干管及其附属设施安全。

3.二次供水防洪抢险应急小组

组  长：马霜建

副组长：杨禹穌

成  员：罗元猛   李运伟   张海潮   刘建军   李雪松

魏贤刚    张海波    王亚东    何自江   王  林

职  责：负责按公司防洪方案、措施落实相关防洪抢险工作，向公司领导小组报告汛情和损失情况。研究制定本领域、重点部位防洪措施，实施防洪抢险队防洪抢险工作，确保二次供水设备及其附属设施安全。

4.办公物资防洪抢险应急小组

组  长：赵  江

副组长：李银桥   李春伟

成  员：刘禹东   衡小明   谢文褔   张  鑫   夏肖聃

张  建   谭林忠   赵  建   敬得卫   王  洋

职  责：负责按公司领导小组办公室防洪方案、措施落实相关防洪抢险工作，向公司领导小组报告汛情和损失情况。研究制定本领域、重点部位防洪措施，实施防洪抢险队防洪抢险工作。确保公司办公大楼、库房物资、各营业大厅安全。

5.机动防洪抢险应急小组

组  长：朱劲松

副组长：马  力   张仁文

成  员：江均胜   肖正军   韩  涛   苟  彬   席  斌

何天甫   严  磊   岳俊成   李  刚   李永刚

- 职  责：负责按公司防洪方案、措施落实相关防洪抢险工作，服从领导小组安排和调遣，为重点防洪区域、部位，提供机械和人员支援。

- 五、汛期防范措施

1.落实汛期值班，确保汛期24小时有领导、成员值班，时时关注天气变化和预警信息。

2.5月至10月是防洪的关键时期，防洪抢险队所有人员，必须保证通讯畅通，随时待命。

3.如有洪涝灾害发生，抢险队所有人员在接到防洪紧急通知后，不论以任何方式，必须在30分钟内赶到指定地点集合，统一指挥、调度、安排。

4.抗洪抢险工作在防洪应急领导小组的统一指挥下各司其职，所需车辆由防洪抢险领导小组办公室统一安排、调度。

5.取水泵房、提升泵站、水厂、污水处理厂、二次供水泵站、库房应收集地方气象部门播发的天气预报资。自来水厂、污水处理厂应设专人观察嘉陵江水位，提前发布汛期警报。污水提升泵站、二次供水泵站应设专人观察地面洪水及管道洪水来势，提前发布汛期警报。

6.部分取土（沙）不方便的点位，将防洪袋预装泥沙成袋堆码在防洪点位。

- 六、应急处置程序

1.取水泵房、水厂、污水处理厂、提升泵站、二次供水泵站、物资存放库房、收费营业厅值班人员发现汛情后，应立即报告本部门负责人，同时做好相应的防洪抢险准备工作。

2.接到报告后部门负责人应及时赶到现场查看情况，视汛情趋势和危害程度，通知本领域防洪抢险指挥小组组长和本部门防洪抢险队员，进入防汛预案实施阶段；如果汛情影响到正常供水、污水处理、物资库房、办公时，应及时向公司防洪领导小组办公室报告。

3.防汛抢险队员在接到抢险队队长的电话通知后，应在30分钟内到达防洪抢险地点，并按照分工，准备好应急防洪器材，迅速搬运到位。

4.防洪抢险应急抢险小组组长接到所辖部门汛情报告，经查实汛情将会影响到正常供水生产或将危及设备、人身安全时，应立即向公司防洪应急领导小组组长报告。

5.公司防洪领导小组组长宣布启动本预案。各防汛应急指挥小组全面进入防洪抢险阶段，在确保人身安全的前提下，尽量使损失降低到最小。

6.各防洪抢险应急小组应及时向公司领导小组办公室传递水位、处置措施、损失等信息。

7.在启动应急预案实施救援后，确定不能有效控制，必要时，由现场总指挥下达向上级请求协调或增援指令。

- 七、应急抢险措施

（一）当取水泵房、污水提升泵站等重点部位遭遇洪涝灾害

1.当取水泵房、污水提升泵站等重点部位遇到洪涝灾害，影响取水、污水提升时，应立即上报公司防洪抢险应急领导小组并启动应急预案。各防洪小组接到信息后，及时通知抢险队员，防洪应急抢险队人员接到指令后，在30分钟内立即赶到现场，投入抢险工作，保证取水泵房和提升泵站设施、设备正常运行。

2.当洪水来临时，取水泵房、污水提升泵站要在配电房、泵房等重要构筑物出入口、路口用防洪袋设置挡水墙，阻挡洪水进入泵房、配电房等重要部位。

3.当洪水量增大时，要及时增加排水潜水泵数量，保证设备正常运行。

4.如遇特大洪水导致取水泵房、污水提升泵站遭受破坏无法正常运行时，应立即停止取水和污水提升工作，并尽可能起吊抢救供水与排水机电设备、物资，以避免造成更大的损失。

（二）当水厂、污水处理厂、二次供水泵站等重点区域遭遇洪涝灾害

1.当水厂、污水处理厂、二次供水泵站遇到洪涝灾害，影响城市供水、污水处理生产时，应立即上报公司防洪抢险应急领导小组并启动应急预案，防洪责任区域应急抢险人员在接到指令后，在30分钟内立即赶到现场，投入抢险工作，保证取水泵房和提升泵站设施、设备正常运行。

2.当洪水来临时，各水厂、污水处理厂、二次供水泵站要在配电房、泵房、清水池排气口等重要构筑物出入口、路口用防洪袋设置挡水墙，阻挡洪水进入泵房、配电房等重要部位。

3.当洪水量增大时，要及时增加排水潜水泵数量，保证设备正常运行。

4.如遇特大洪水导致水厂、污水处理厂、二次供水泵站遭受破坏无法正常运行时，应立即停止供水和污水处理工作，并尽可能起吊抢救供、排水机电、物资设备，以避免造成更大的损失。

（三）当库房、收费大厅、办公楼等办公区域遭遇洪涝灾害

1.当库房、收费大厅、办公楼等办公区域遇到洪涝灾害，洪水达到设防水位时，应立即上报公司防洪应急领导小组并启动应急预案。防洪责任区域应急抢险指挥组组长在接到指令后，立即赶到现场，投入抢险工作，保证公司物资、财产不受损失。

2.当洪水来临时，办公楼口、库房门口、收费大厅门口、路口等重要部位构筑物出入口用防洪袋设置挡水墙，阻挡洪水进入重要部位。

3.当洪水进入办公楼、库房、收费大厅，要组织人力进行强制排水，并及时抢救设备设施、资料档案。

4.如遇特大洪水导致办公楼、库房、收费大厅无法工作，应立即停止相应工作，并尽可能抢救设备、档案数据，以避免造成更大的损失。

- 八、信息发布

- 经防洪抢险应急领导小组组长批准，由领导小组办公室发布有关信息。

- 九、物资储备

- （一）基础准备

取水泵站要提前确定防洪取土位置，水厂、污水处理厂、提升泵站，物资库房、二次供水泵站、办公楼、收费营业大厅要提前准备防洪沙袋，以备抗洪急用，并提前作好其它防洪物资的准备。

- （二）防洪物资配置

| 序号 | 配备地点 | 物资名称数量 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑家坝 取水泵站 | 十字镐5把、铁铲5把、应急灯2、雨衣20件、扎袋绳1圈、电筒2把、防洪袋50条 | 制水 分公司 |
| 2 | 新区水厂 | 十字镐5把、铁铲5把、应急灯2盏、扎袋绳1圈、雨衣20件、电筒2把、防洪袋50条 | 制水 分公司 |
| 3 | 沙溪水厂 | 十字镐5把、铁铲5把、应急灯2盏、扎袋绳1圈、雨衣20件、电筒2把、防洪袋50条 | 制水 分公司 |
| 4 | 古城污水处理厂 | 十字镐5把、铁铲5把、应急灯2盏、扎袋绳1圈、雨衣20件、电筒2把、防洪袋50条 | 金沙公司 |
| 5 | 第二污水处理厂 | 十字镐5把、铁铲5把、应急灯2盏、扎袋绳1圈、雨衣20件、电筒2把、防洪袋50条 | 金沙公司 |
| 6 | 一桥污水提升泵站 | 铁铲5把、铁铲5把、 应急灯2盏、雨衣20件、扎袋绳1圈、电筒2只、防洪袋50条 | 金沙公司 |
| 7 | 下穿隧道提升泵站 | 铁铲5把、铁铲5把、 应急灯2盏、雨衣20件、扎袋绳1圈、电筒2只、防洪袋51条 | 金沙公司 |
| 8 | 蜀阆饮品 | 铁铲5把、应急灯1盏、雨衣10件、电筒2把、防洪沙袋50条、扎袋绳1圈 | 二次供 水公司 |
| 9 | 蜀阆饮品 | 铁铲5把、应急灯2个、雨衣20件、防洪沙袋50条、扎袋绳1圈 | 行政 管理部 |
| 10 | 寿山寺营业厅 | 铁铲5把、应急灯2个、雨衣20件、防洪沙袋50条、扎袋绳1圈 | 营销 管理部 |
| 11 | 蜀阆饮品 | 十字镐5把、铁铲5把、应急灯2盏、扎袋绳1圈、雨衣20件、电筒2把、防洪袋50条 | 蜀阆公司 |

- 十、灾后恢复生产

汛情消除后，各指挥小组应立即组织人员进行灾后恢复工作，尽快恢复工作、生产，维护生产及办公设备设施，保证水质质量，确保现场恢复过程中不发生安全危险事故，及时准确地统计上报灾情损失。

- 十一、其他

各防洪抢险应急组可根据自身防洪区域、部门特点，制定更详细的应急预案。

- 反恐怖应急预案

- 一、目的

为了有效预防和控制事件的发生，最大限度地减少财产损失和人员伤亡，保障安全供水。特制定本预案。

- 二、编制依据

本预案编制依据《中华人民共各国反恐怖主义法》、《企业事业单位内部治安保卫条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家安全生产事故灾难应急预案》、《城市供水条例》等法律法规。

- 三、适用范围

本预案适用于公司在发生恐怖袭击事件的应急处置工作。

- 四、风险辨识

反恐防暴存在的主要风险包括：暴力袭击、自焚、爆炸、投毒、火灾等事件。

- 五、组织机构与职责

- （一）反恐怖领导小组

组  长：杨  蕾、赵  江

副组长：朱劲松、马霜建、赵  伟、敖  琼、李林军

成  员：各部门负责人、技术人员、安全总监、安全员

领导小组下设应急处理办公室，主任由分管安全生产的副总经理兼任，副主任由行政管理部和安全工程部的负责人兼任，负责协调、分类、分级处置。

- （二）领导小组的主要职责

1.组织指挥各方面力量处理突发事件，统一指挥事件现场的救援，控制事件的蔓延和扩大。根据应急处理的需要，紧急调集人员、储备物资、交通工具以及相关设施、设备，必要时对人员进行疏散或者隔离。

2.检查督促有关部门做好调查、后勤保障、信息上报、善后处理以及恢复生活生产秩序的工作。

3.及时将恐怖性质、程度、范围、处置举措等报告当地政府和公安机关，纳入地方政府统一指挥和处置。

- （三）应急处理办公室的主要职责

1.负责做好事件接警、指挥调度。应急处理办公室在联动处警时具有以下权限：直接处置权、联合行动指挥权、临时指定管辖权。

2.指导各部门、子（分）公司制定应急处理预案和开展检查及演练。

3.反恐怖事件发生接报后，立即向领导小组、公安机关、当地政府报告，并将领导的指示转达给有关单位，保持与各处置突发事件工作组、领导小组和办公室成员的联系，随时掌握应急处理进展情况，保障整个应急处理工作有序进行。

- 六、应急响应与处置

- （一）分级响应程序

1.恐怖袭击事件分级

I级为特别重大：是指受恐怖袭击事件影响，使供水能力严重下降，造成城市主城区80%以上的用户无压、无水，且6小时以内无法恢复；造成人员2人以上伤亡，无法进行正常生产运行。

II级为重大：是指受恐怖袭击事件影响 ，使供水能力严重下降，造成城市主城区50%以上的用户无压、无水，且12小时以内无法恢复；造成人员1人以上伤亡，无法进行正常生产运行。

III级为较大：是指受恐怖袭击事件影响，使供水能力严重下降，造成城市主城区30%以上的用户无压、无水，且24小时以内无法恢复；有人员受伤，无法进行正常生产运行。

IV级：是指恐怖人员影响正常工作生产秩序，包括以言语威胁、过急行为举动，扰乱正常工作生产秩序。

- （二）预防预警与报警机制

1.反恐预警

（1）各部门加强对恐怖事件的研判分析，关注事态发展并及时报告。

（2）完善本部门反恐应急预案，组织演练，同时做好宣传工作，提高全体职工的反恐意识。

（3）建立应急保障队伍，储备应急救援物资。

2.反恐报警

各部门要综合分析可能发生恐怖袭击事件的预测预警信息并及时上报。做到早发现、早报告、早处理。

- 早期信息包括：①其他城市或关键部门遭受恐怖袭击事件。②部门及周边出现的异常情况或异常波动。③现场发现或发生不可控事态。

（2）报警信息应包括：级别、类别、起始时间、可能影响范围、危害程度、紧急程度和发展势态、警示事项以及应采取的相关措施等。

3.信息发布

公司反恐应急领导小组在收到相关信息并证实恐怖袭击事件即将发生或己经发生时，初步判定其级别和类别后，按照相关应急预案进入预警状态。采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）发布预警公告，并报公安局等有关政府部门。

（3）根据事件的级别和类别建立相应的应急保障机构。

（4）指令各应急救援队进入应急状态，水质检测机构立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）调集应急所需的专家人员和设备物资等，确保应急保障工作的顺利进行。

- （三）紧急处置

1.紧急处置的主要内容

(1）及时汇总并上报信息，包括建筑物破坏、人员伤亡的情况和救援行动进展情况。

(2）分配救援任务，划分责任区域，协调各级各类救援队伍的行动。

(3）组织协调抢修供水设施。

(4）组织损失调查、评估工作。

2.应急处置

(1）若遇投毒事件。启动并按预案进行处置。发现水质指标超标或取水泵房、沉淀池、清水池等出现异常情况时，水厂应停止该区域的制水，保护现场并立即报告公司化验室，化验室加强检测频度、力度，尽快确定事故性质和类别。同时行政管理部、生产技术部协调供水调度制定应急调度方案。公司纪检、安全部门负责与公安部门协调、介入调查。己发生大面积污染时，应及时通报受污染用户，设置紧急排水口排出受污染水。

(2）若遇破坏供水设施。针对水厂的设施进行爆炸等手段的破坏。启动并按预案处置，反恐领导小组组织生产技术部、营销管理部、国通公司制定抢修方案，并实施管道抢修，最大程度恢复供水能力。

(3）若遇破坏输水供水管道。针对原水输水管道、供水管道的破坏会造成大面积用户的用水困难，同时发生多处管道爆漏时，应告知公安机关并加强管道沿线的巡查，特别是露出地表的主管道。反恐领导小组组织生产技术部、国通公司制定抢修方案，并实施管道抢修。

(4）若遇破坏计算机系统。公司生产调度系统、财务系统、营业收费系统、客服系统发生异常时，行政管理部信息中心应马上介入，做好数据备份工作，初步查明原因和损失情况，并与通信部门联系维护维修并做好后续调试。

(5）若遇破坏供电线路和设施出现供电线路的破坏时，由自来水厂抢修队负责组织抢修，自来水厂、生产技术部负责与供电部门的联系，公司能力不足的情况下，联系供电抢修部门介入。

(6）若遇强行进入公司及部门的其他破坏。强行进入后的其他破坏，视具体情况，上报反恐领导小组、公安部门、消防部门及其他政府部门，由专业人员处理。

所述情形一旦发生，公司启动预案响应，加强本部门的保卫、巡查、监测，组织抢修队，清点设备物资并上报反恐领导小组，随时支援。

3.指挥与协调

(1）现场各类信息的汇总、上报和传达。

(2）划分救援责任区域，协调各级各类救援队伍的行动。

(3）协调解决职工疏散、安置过程中的各种问题，制订救援方案。

(4）组织抢修供水工程设施。

(5）协调解决政府部门调查、救援工作过程中的各种问题。

4.救援与疏散

（1）各救援队伍到达现场后，首先向现场指挥部报到，报告队伍实力，了解现场基本情况与救援行动进展。按照现场指挥部划定的责任区，开展救援工作，在救援行动进程中报告救援行动进展、新发现的情况，接受现场指挥部协调转移或撤离的安排。各救援队伍之间要积极妥善地处理各种救援功能的衔接与相互配合，协商解决现场资源的共享或分配，保持联络，互通有无，互相支援，并共同防护。

（2）各部门应根据事件、事态情况，做好职工安全防护和疏散转移工作。公司大楼各部门有序从大楼两侧楼道疏散到空旷安全地带，其它各部门根据现场情况，带领职工疏散到安全地带。

（3）根据事态、事件情况，及时启动《应急救援预案》关按救援预案开展救援工作。

（4）其他措施。各部门采取紧急处置措施对关键部件、危险源加强监控；防止势态扩大。化验室对所使用的剧毒化学品都要进行清点。发生泄露的要制定相应的监控措施，防止影响的进一步扩大。

5、现场危险品处理

恐怖现场发生或发现危险品，由相关专业救援队伍探测泄漏危险品的种类、数量、泄漏范围、浓度，评估危险品泄漏的危害性，划定危险区域，采取处置危险品泄漏的紧急措施。

6、调查与评估

各部门要及时开展损失评估。包括人员伤亡、直接经济损失、间接经济损失和直接投入费用构成。

7、新闻报道

- 经应急领导小组组长批准，由应急处理办公室发布有关信息，负责将反恐怖抢修抢险的基本情况和进展等情况报政府相关部门或新闻媒体。

8、应急结束

应急结束的条件是：有关紧急应急措施的解除，由原决定的政府机关宣布。

9、后期处置

反恐应急领导小组组织对恐怖袭击事件进行调查，总结应急响应工作并进行改进，对受损设备设施进行维修维护，对受伤人员进行关爱救治。

- 七、应急演练

公司及各部门应加强对反恐怖、反恐怖救援工作的应急演练。

- 八、其他

各子、分公司、部门可根据自身部门特点，制定更详细的反恐应急预案。

- 火灾应急救援预案

- 一、目的

为防范消防安全事故的发生，力保消防安全事故发生时损失小、危害低，能快速、高效、合理有序处置，确保公司和职工的生命财产安全，落实消防工作“以防为主、防消结合”的基本原则，根据相关法律、法规，结合公司实际，特制定本预案。

- 二、领导小组

组  长：杨  蕾、赵  江

副组长：朱劲松、马霜建、赵  伟、敖  琼、李林军

成  员：各部门负责人、技术人员、安全总监、安全员

领导小组办公室设在行政管理部，由王刚同志兼办公室主任，负责协调、分类、分级处置。

- 三、职责分工

事故应急领导小组组长负责应急处理的全面指挥和协调工作，并亲临现场协调指挥，及时将火灾情况报告市政府、公安局及消防大队，纳入政府统一指挥和处置。

各副组长亲临火灾现场指挥和扑救工作，牵头做好火灾事故调查，提出处理意见，完成临时交给的其它工作任务。

全体人员要坚持集中领导，各负其责，相互配合，协调一致共同做好突发性事故的应急救援工作。

- 四、应急处理程序

应急处理办公室接到火灾事故报告后，应立即报告应急指挥领导小组，根据组长或副组长的指令，立即调集消防救援人员赶赴现场根据火势情况及时进行救援、抢险和处理，同时应积极采取有效的自救措施，全力进行全方位的救援，控制火情、抢救人员、财产，防止火势蔓延和扩大。

- 五、防火、灭火措施

（一）公司各生产场所、生产车间、材料库房及重点部位应悬挂火警电话号码，办公室、住宅小区应悬挂火警电话标志和按规定存放消防器材。

（二）发生火灾，当班人员必须立即扑救并通知消防队和领导小组，有火灾自动报警装置或固定灭火装置，应立即启动报警或灭火。

（三）火灾报警程序

1.拨通“119”报警，首先向接警人讲清：街道门牌号，单位、着火部位，什么物品着火、火势大小、报警用的电话号码和报警人姓名。

2.如火灾发生地远离城区，应说明消防车的行驶路线，交叉路口处应派人员配带明显标志接应带路。

（四）电、气设备发生火灾时，值班人员应首先报告单位领导和应急领导小组，并立即将有关的设备设施的电源切断，采取紧急隔离停电、停气等措施。

（五）应急指挥领导小组接到报警时，应立即召集消防队员和其他职工迅速赶到火灾现场进行扑救，安全工程部应做好现场保卫工作。

（六）消防队、单位领导未到达火灾现场前，临时灭火指挥人员应由下列人员担任。

1.运行设备发生火灾时由部门领导，班组长或值班负责人担任。

2.办公地点使用的电、气发生火灾时，由在场的领导负责担任，领导未到现场时，由先到场的人员临时担任。

3.其他设备发生火灾时由现场负责人担任。

4.临时灭火指挥人员应戴有明显标志。

（七）消防队到达现场时，临时指挥人员应立即与消防队负责人取得联系，并说明失火设备及现场情况，然后协助消防队负责人指挥灭火。

（八）参加灭火的人员在灭火时，应防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息以及爆炸物体坠落，在对电器设备灭火时还应保持与带电设备的安全距离。

- 六、电、气设备灭火注意的问题

1.电缆(特别是塑料电缆)失火后，燃烧时会分解出氧化氢等有毒气体，所以在电缆间或通风不良的场所灭火时，应戴好呼吸保护器，以防中毒。

2.当断路器失火时，必须先断开电源，防止失火导致断路器拒动，爆炸引起人员伤亡。

3.当电力电容着火时，严禁使用导电灭火剂进行灭火。

4.各类高、低压电器设备着火时，严禁使用导电灭火剂进行灭火。

5.燃气着火时，应立即关闭通气总闸。

- 七、常用灭火器材的使用方法

1.干粉灭火器：适用于扑救石油及其产品、可燃气体、易燃液体、电器设备的初起火灾。灭火时，先将瓶体上下颠倒几次，使干粉松动，然后拨去保险销，一只手握住喷嘴，另一保手提起(提把)，跑到火场，将喷嘴对准火焰根部，拉起拉环(或压下压把)时就能达到灭火作用，推车式干粉灭火器在使用前必须将喷管展开。

2.1211灭火器：适用于扑救易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾；扑救精密仪器、仪表、贵重物资、珍贵文物、图书档案等初起火灾，使用时首先拔掉安全销，然后握紧压把往下压，瓶体要保持直立位置，不可水平颠倒使用，喷嘴应对准火焰根部，由近及远进行灭火。

3.二氧化碳灭火器：适用于扑救低压带电设备、贵重设备、图书资料、仪器仪表等初起火灾以及一般的液体火灾；也适用于扑救轻金属火灾。灭火时将灭火器喷嘴对准火源，打开启闭阀，液态的二氧化碳立即气化，并在高压作用下迅速喷出。

4.化学泡沫灭火器：适用于扑救液体或可熔融固体燃烧的火灾；不能扑救带电设备，可燃气体轻金属、水溶性可燃、易燃液体等火灾。使用时，手提筒体上部提环跑到火场。应注意在奔跑过程中不得使灭火器过分倾斜，更不可颠倒。当距离着火点10米左右，即将筒体颠倒，一只手紧握提环，另一只手扶住筒底圈，让射筒对准燃烧物。

5.使用消防供水设施灭火程序和方法：当使用消防供水系统进行灭火时，首先应将消防水带展开，将水带口套在消防栓出水口后，再开启消防栓的出水闸阀进行灭火。

- 八、要求

公司全体职工应认真学习和遵守法规、严禁自己私拉乱接电、气管线，要教育自己的亲属及子女不要乱抛火种火苗，外出要关好自家的电、气开关，防止火灾事故的发生。

应急处理结束后，应当认真进行事故总结和分析，吸取事故的教训，防止类似事故的发生。

城市供水突发事故应急预案

一、目的

为确保城市供水突发事故应急处理高效、有序地进行，最大限度地减轻损失，维护社会稳定。根据《中华人民共和国安全生产法》、《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规，结合实际制定本预案。

二、适用范围

本预案适用于城市供水区域范围内发生的下列重特大突发事故的抢险救援、应急处理工作。

1.城市水源或供水设施遭受生物、化学、毒剂、病毒、油污、放射性物质等污染；

2.地震、洪灾、滑坡、泥石流等导致取水受阻、泵房淹没、机电设备毁损；

3.消毒、输配电、净水构筑物等发生火灾、爆炸、倒塌、严重泄漏；

4.主要输供水干管和配水系统管网发生大面积爆管或突发灾害影响大面积区域供水；

5.调度、自控、营业等计算机系统遭受入侵、失控、毁坏；

6.传染性区域疾病；

7.破坏、恐怖活动等突发事件导致水厂停产；

8.较大规模的群体性事故。

三、应急处理机构

组  长：杨  蕾、赵  江

副组长：朱劲松、马霜建、赵  伟、敖  琼、李林军

成  员：各部门负责人、技术人员、安全总监、安全员

领导小组下设应急处理办公室，办公室设在行政管理部，由王刚同志兼办公室主任，负责协调、分类、分级处置。

四、职责

按照本预案制定进行处理实施，实行分级管理，分级实施，做到各司其职，各负其责。

- （一）领导小组的主要职责

1.组织指挥各方面力量处理重特大突发事故，统一指挥对事故现场的救援，控制事故的蔓延和扩大。根据应急处理的需要，紧急调集人员、储备物资、交通工具以及相关设施、设备；必要时，对人员进行疏散或者隔离，并可以依法对传染病疫区实行封锁。

2.检查督促做好抢险救灾、灾害调查、后勤保障、信息上报、善后处理以及恢复生活秩序的工作。

3.及时将灾害性质、程度、范围、处置举措等报告当地政府，纳入地方政府统一指挥和处置。

4.加强水质检查和监督检测，在完善自身结构、设备、人员的基础上，落实不能检测项目的协作单位或支援单位。

5.检查督促各部门做好各项突发事故的应急处理准备工作，督促建立健全应急抢险、救灾及救援队伍。

- （二）应急处理办公室的主要职责

1.负责做好突发事故接警、指挥调度。

2.重特大事故发生接报后，立即向领导小组组长、副组长报告，并将领导的指示转达给有关单位。保持与各处置突发事故工作组、领导小组和办公室成员的联系，随时掌握应急处理进展情况，保障整个应急处理工作有序进行。

3.研究向上级报告突发事故及应急处理的信息，拟出初稿，并审批后上报。

4.组织召开事故现场会议。

- （三）现场指挥部的主要职责

1.迅速赶赴现场，指挥协调现场的应急处置、抢险救灾工作。采取措施，防止事态扩大，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和社会影响。现场指挥部可视情况设抢险、调查、通信、专家、保卫、医疗救护、后勤保障等小组，并开展应急处置工作。

2.负责召集各参与抢救部门负责人研究现场抢救应急方案，制定具体抢救应急措施，决定抢救人员的出动、支援和轮换，明确各部门的职责分工，并跟踪落实。

3.组织划定事故现场的范围，实行必要的管制。

4.核定现场人员伤亡和损失情况，及时向领导小组、地方政府汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况。

5.及时落实地方政府、领导小组主要领导的指示。

6.安排上级领导视察事故现场的有关事宜。

7.完成抢险救灾等工作后，制作书面报告。

五、事故报告和现场保护

（一）事故发生后，现场人（目击者、部门或个人）有责任及义务立即拨打领导小组、应急处理办公室电话报告，领导小组或应急处理办公室接到报告后，立即指令相关部门派员前往现场初步确认是否属于重特大突发事故。

（二）重特大突发事故一经确认，领导小组或应急处理办公室按指令须立即向政府领导报告，并向公安、消防机关的110、119报警，并启动应急处理预案。

（三）迅速采取有效措施，组织抢救，防止事态扩大。

（四）严格保护事故现场。

（五）迅速派员赶赴事故现场，负责维护现场秩序和证据收集工作。

（六）服从地方政府统一部署和指挥，了解掌握事故情况，协调组织事故抢险救灾和调查处理等事宜，并及时报告事态趋势及状况。

（七）因抢救人员、防止事态扩大、恢复生产以及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当作好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。

（八）发生重特大突发事故的应在事故发生后，及时写出事故快报，分别报送当地政府及应急管理部门。

（九）快报应当包括以下内容：

1.事故单位的详细名称、单位负责人、联系电话及地址；

2.事故单位的经济类型、生产规模、水厂座数、水源地处数；

3.发生事故的时间、地点、类别；

4.事故造成的危害程度、影响范围、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；

5.事故的简要经过；

6.事故原因的初步分析判断；

7.事故发生后采取的应急处理措施及事故控制情况；

8.需要有关部门和单位协助抢救或处理的有关事宜；

9.事故报告单位、签发人和报告时间；

六、应急处理响应工作程序

（一）应急处理办公室响应工作程序

1.应急处理办公室接到突发事故报告后，经核实，立即报告领导小组。根据组长或副组长的指令，立即调度有关专业队伍赶赴现场，及时进行救援、抢险和处理。

2.应急处理办公室接到指令后，立即进入响应工作程序，按应急预案做好救援、抢险和应急处理工作。

（二）现场指挥部应急处理响应工作程序

1.接到突发事故报告后，相关部门的主要领导应迅速掌握事故情况，同时立即向事故发生地派出应急处理小组赶赴现场，按各自分工制定应急处理措施，进行有效控制，防止事故的蔓延、扩大。

2.突发事故发生初期，事故单位及现场人员应积极采取有效的自救措施，全力进行全方位的救援、抢险和处理，排除险情和抢救人员、财产，防止事故的蔓延、扩大。

3.现场立即召开现场分析会，采取相应措施，部署应急处理工作，组织各专业队伍全面开展现场保卫、抢险救灾、医疗救护、事故调查、善后处理等工作。

七、抢险应急和救援

1.在突发事故发生后，各有关部门应当按照处理应急事故的基本程序，迅速组织应急抢险救援工作。

2.领导小组应及时启动实施相应事故的应急处理预案，并随时将事故抢险救援情况报告。

3.应急处理办公室应指令相关人员24小时待命，保持联络通畅，情况详明，指令准确，调集车辆、施工机具和物资，确保抢险救灾工作顺利开展。

4.安全保卫部门负责事故现场的伤员抢救、安全保卫、治安管理和交通疏导工作，预防和制止各种破坏活动，维护社会治安。对肇事者等有关人员应采取暂时监控措施，防止逃逸。

5.水质检测部门应及时赶到现场了解水质污染情况，尽快作出水质分析报告，决定采取的措施。若系严重污染，危及供水区域人民群众生命安全，应报告应急处理办公室，立即停止取水，并同时报告领导小组和当地环保、卫生部门。

6.源水严重污染，要加强保护和使用其它能用水源进行供水外，必要时启动各种自备水源连通供水管网供水，解决人民群众基本生活用水。

7.管网抢修部门要立即赶赴现场开、闭阀门，将停水范围控制到最小，并迅速投入抢修，尽快恢复被毁损设施。

8.机电设备、净水构筑物、消毒系统等水厂生产运行设施，由技术负责人、专业人员负责抢险抢修和采取应急措施恢复运行。

9.调度、营业等计算机系统毁损时，由专业技术人员积极抢修或请求支援。

10.须迅速组织自救和疏散人员，如实报告事故发生原因、现场危险品存放情况以及控制危险源的方法等，并配合支援抢险救灾队伍做好抢险救灾工作。

11.在抢险救灾过程中需要调用物资、设备、人员和占用场地，任何单位和个人都不得阻拦和拒绝。

12.非抢险救灾责任部门应当服从指挥、调度，参加和配合抢险救灾工作，将事故损失降低到最低限度。

13.要积极妥善做好受灾职工的善后工作。

- 八、信息发布

经应急领导小组组长批准，由应急处理办公室发布相关信息。

- 九、灾后恢复生产

险情消除后，应立即组织人员进行灾后恢复工作，尽快恢复工作、生产，维护生产及办公设备设施，保证水质质量，确保现场恢复过程中不发生安全危险事故，及时准确地统计上报灾情损失。

- 十、事故处置

1.应急处理工作结束后，应当认真进行总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改。

2.对在事故的抢救、指挥、信息报送等方面有突出贡献的部门和个人，可以给予表彰和奖励。

3.对在发生事故时迟报、漏报、瞒报、误报信息造成重大损失的人员，或在处理事故中玩忽职守、不听从指挥、不认真负责或临阵脱逃的人员，以及危害抢险救灾工作的人员，按照有关规定给予处理，构成犯罪的依法追究刑事责任。

供水管网突发事故应急预案

一、目的

为确保在供水管网发生突发性安全事故时，能够及时有效地进行应急处理，最大限度地减少损失和影响，保障安全正常供水，特制定本预案。

二、适用范围

本预案适用于公司在城市供水管网发生安全事故时的应急处理。

三、应急机构

组  长：杨  蕾、赵  江

副组长：朱劲松、马霜建、赵  伟、敖  琼、李林军

成  员：各部门负责人、技术人员、安全总监、安全员

领导小组下设应急处理办公室，办公室设在行政管理部，由王刚同志兼办公室主任，负责信息联络沟通、协调处置。

职  责：

1.负责管网发生突发性安全事故的抢修处理。

2.负责抢修期间物资供应。

3.负责事故现场的安全监护工作。

4.负责抢修期间供水调度。

四、事故分级

（一）一般性供水管网安全事故，是指以下几种情况

1.城区DN300（含DN300）以下管线发生爆管。

2.城市规划区内部分供水干线遭到破坏。

3.因管网事故造成市区2000户以上，5000户以下居民，连续停水24小时内的突发情况。

（二）较大性供水管网安全事故，是指以下几种情况

1.城区DN400（含DN400）以上管线发生爆管。

2.城市规划区内供水干线遭到破坏。

3.因管网事故造成市区5000户以上，20000以下居民，连续停水24小时以上的突发情况。

五、供水管网爆管事故的处理及信息报送

（一）一般性供水管网安全事故的处理

1.在接到群众有关管网爆管、漏水、供水设施损坏的情况反映后，接报人要按照“首问现责任制”的原则，问明发生事故的具体地点、现场基本情况、报料者的姓名和联系电话等信息，并及时报告。

2.应急处理办公室、供水调度中心值班人员接到爆管、漏水、供水设施损坏等情况举报时，应问明发生爆管事故的具体地点、影响大小、提供信息者的姓名和联系电话。

3.立即通知营销管理部和值班人员。

4.同时供水调度中心及时调度调整水厂机泵运行台数，最大限度地保证市民的用水需求，减少影响面，保证供水管网经济合理的运行。

5.营销管理部接到爆管、漏水、供水设施拖损坏等情况的通知后，应立即组织人员赶到现场启闭相关阀门，将水量损失和停水范围控制到最小程序。

6.抢修队伍接到爆管、漏水、供水设施损坏等情况的抢修命令后，应按照公司“社会承诺”要求，立即组织人员和设备进行抢修。抢修现场应做好警示、打围和维护秩序等安全措施。

7.应急处理办公室、调度中心及时了解事故现场处理情况和完成时间。应对影响正常供水的用户作好耐心的解释工作。

8.在作好上述工作后，应及时、准确地将报告人姓名、信息内容、联系方法、处理过程、处理结果和落实情况等作好详细记录。

（二）较大性供水管网安全事故的处理

1.经核实，发生了较大性供水管网安全事故，应急处理办公室立即报告领导小组，根据组长或副组长的指令，立即调度有关专业队伍赶赴现场，及时进行抢险处理。

2.应急处理办公室依据抢修需要，持续做好应急处理的调度、协调工作。保障抢修期间的机械、物资和人员支援。

3.公司各部门、人员应服从应急领导小组的指挥，全力配合进行应急抢修。

4.发生城市管网突发安全事故，应视事故引起停水范围的大小和管网压力，制定切实可行的供水调度方案和送水、临时供水措施、以确保最大限度地满足城市供水需求。

5.组织划定事故现场的范围，做好现场的安全监护工作。

六、信息发布

1.一般性供水管网安全事故，由行政管理部发布停水公告，营销管理部在住宅小区张贴停水通知。

- 2.较大性供水管网安全事故，由党群工作部接待媒体，在电视上发布停水公告，行政管理部向用户发布停水通知。

- 3.其它对外信息经应急领导小组组长批准，由应急处理办公室发布相关信息。

有限空间作业应急救援预案

一、编制目的

加强有限空间作业中突发事故的应急救援能力，掌握事故处理程序，避免盲目救援，最大限度减少事故人员伤亡和避免事故扩大，制定本预案。

二、适用范围

本预案适用于公司内各级管理者、工作人员所涉及有限空间作业的应急处置。

三、编制依据

《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制指南》、《劳动防护用品监管规定》等法侓法规。

四、应急组织机构

组  长：杨  蕾、赵  江

副组长：朱劲松、马霜建、赵  伟、敖  琼、李林军

成  员：各部门负责人、技术人员、安全总监、安全员

领导小组下设应急处理办公室，办公室设在行政管理部，由王刚同志兼办公室主任，负责信息传达、调度、协调处置。

职  责：

（一）组长职责：负责组织力量对事故的救援，控制事故的蔓延和扩大。根据应急处理的需要，紧急调集人员、物资、设施设备；指挥事故现场应急处理，掌握现场事故情况和人员安全情况，确定现场应急处理决策发布指令。

（二）副组长职责：及时赶到现场，配合、协调开展现场救援；组长不在现场时接替组长实施救援工作。

（三）成员职责：积极配合现场应急工作，服从现场应急救援统一派遣和安排。

（四）事故现场目击者的职责：事故发生后立即向相关部门、人员报告，同时应迅速召集附近人员参与，利用救治设备迅速开展救援行动。

五、险源（点）分析

（一）险源点位：公司生产区、安装作业域的有限空间主要有水厂、污水厂地上地下封（半）闭制水构筑物；污水截流干管溢流口；污水提升泵站；供、排水阀门井；二次供水蓄水箱。

（二）险源特性：1.井、池内缺氧，操作人员进入易窒息；

2.产生有毒有害气体，操作人员进入易中毒或窒息；

六、紧急救援器材

紧急救援器材包括：呼吸防护用品；应急通讯(报警)设备；现场快速检测设备；大功率强制通风设备；应急照明设备；安全绳；安全梯、防护网、便携式担架、警示桩（带）等。

- 应急处置

（一）当有限空间作业发生事故时，现场班组和个人应在第一时间报告作业部门负责人和公司应急组织机构的组长、副组长。

（二）组长、副组长接到事故报告，发布救援指令，紧急调集人员、物资、设施设备组织救援。相关人员要迅速赶到现场。

（三）现场应急指挥员和救援人员首先对事故情况进行了解，初步分析评估事故范围和扩展潜在可能性。

（四）快速检测有限空间有毒有害气体的浓度和氧含量，无检测仪器可采用动物检测法或蜡烛法进行检测。

1.动物检测法：在进入有限空间之前，将鸟、禽类动物放入有限空间，观察一段时间的情况，证明生命状态正常的，有限空间的空气就没有问题，反而会出现问题，需要继续通风。然后再次检查。

2.蜡烛法：在有限的空间点燃蜡烛，观察一段时间，看火焰是否熄灭，熄灭代表空气质量差，需要继续通风。然后再次检查。相反，证明空气质量好。

- 根据检测结果采取强制持续通风换气措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧通风。

（六）在有限空间内救援照明灯必须使用不超过12V的安全灯，照明电源的导线必须使用绝缘性能良好的软导线。

（七）告知救援人员在施救过程中的危险因素和注意事项。

（八）紧急救援人员必须佩戴必要的劳动防护用品(呼吸机、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等)，避免受伤。

（九）发现有限空间内的伤者，首选采用吊救方式，即用安全带（套）套绑住被救者的双腿根部和上身靠近肩部位子，做到不影响呼吸；在不宜采用胸部或全身套装时，可采用腕套或其它安全有效方式，使伤者脱离危险区域。

（十）在救援过程中，有限空间内救援人员应与外部人员保持通信联系，在救援人员撤离前，外部监护人员不得离开。

（十一）对救出的伤者进行现场紧急救护后，及时送往医院救治。方式方法有：

1.迅速将伤者转移到新鲜空气的通风场所（作业场所上风口）；

2.如遇呼吸困难的，有条件时立即给予吸氧；

3.对窒息者进行人工呼吸(心肺复苏)救护；

4.对受创伤人员进行包扎、止血现场救护。

5.呼叫120、119、110急救服务，在急救医生到来之前，继续坚持心肺复苏急救；

（十二）在启动应急预案实施救援后，确定事故未能有效控制，必要时，由现场总指挥下达向上级请求协调或增援指令。

（十三）事故救援完毕后，及时组织开展善后处置工作，尽快消除事故影响，恢复正常秩序。

八、现场保护

事故应急救援过程中，救援小组和成员应妥善保护事故现场及相关证据，因救援需要改变事故现场时，应做出标记、绘制现场示意图或制作视听资料，并做好书面记录。任何部门和个人不得破坏事故现场，伪造、隐匿或者消毁相关证据。

九、事故调查

配合有关部门进行事故调查，做到不漏报、误报、瞒报信息，提供事故现场及相关证据资料。

- 十、信息发布

- 经应急领导小组组长批准，由应急处理办公室及时准确地上报事故情况和发布相关信息。

- 十一、事故处置

1.应急处理工作结束后，应当认真进行总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改。

- 2.对在发生事故时迟报、瞒报信息的人员；或在处理事故中玩忽职守、不听从指挥人员，按照相关规定给予处理，构成犯罪的依法追究刑事责任。