| 预案编号 | DSJC2023001 |
| --- | --- |
| 预案版本 | A/03 |

四川鼎盛新型建材股份有限公司

生产安全事故应急预案

2023年4月12日发布                   2023年4月12日实施

四川鼎盛新型建材股份有限公司编制

四川鼎盛新型建材股份有限公司

川鼎盛〔2023〕008号

关于成立生产安全事故应急预案修订工作小组的通知

公司各部门、全体员工：

为了规范我公司应急管理，完善应急预案体系和应急机制，预防和减少生产安全事故造成的损失，提高应急管理水平，经本公司研究决定，成立生产安全事故应急预案修订工作小组，修订《四川鼎盛新型建材股份有限公司生产安全事故应急预案》。现将有关事宜通知如下：

一、组织机构

组  长：何金铭

副组长：何  杰  赵素英

成  员：杨  莉  杨金彪  杨齐利  任  军  宋丹丹  何仕华

领导小组下设办公室，办公室设在公司安全科，负责应急预案编制日常工作。

二、主要职责

1、确定应急预案范围和应急预案体系。

2、制定应急预案修订工作计划。

3、收集与预案修订工作相关的法律法规、技术标准、应急预案、国内外同行业企业事故等资料。

4、对本项目风险因素进行辨识与评估。

5、对应急队伍、应急装备、应急物资等应急资源状况进行应急能力评估。

6、负责应急预案的修订、评审与公布。

三、相关要求

1、应急预案修订应当结合本项目实际，简便可行，语言简练。

2、按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）要求，应急预案基本要素要齐全、完整。

3、根据需要，邀请有关安全生产及应急管理方面的专家参与应急预案的修订及评审工作。

四川鼎盛新型建材股份有限公司

二○二三年一月二十五日

批准发布令

为贯彻《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）、《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号）、《国务院令第708号》和《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）等相关国家法律、法规及部门规章的要求，落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，规范安全生产应急管理工作，提高应对和防范风险与事故的能力，预防重大事故的发生，最大限度地保障人民生命财产的安全和区域社会的稳定。四川鼎盛新型建材股份有限公司根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)的要求，结合本公司实际情况，在进行了生产安全事故风险评估和应急资源调查后，编制完成了《四川鼎盛新型建材股份有限公司生产安全事故应急预案》。该预案是本单位实施生产安全事故应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对生产安全事故的应急救援行动。

本应急预案，于2023年4月7通过专家评审，于2023年4月12日批准发布，自发布之日起实施，全体职工认真学习，贯彻执行。

批准人：

日  期：2023年4月12日

应急预案执行部门签署页

| 应急预案名称 |  | 四川鼎盛新型建材股份有限公司生产安全事故应急预案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预案编号 |  | DSJC2023001 |  |  |
| 生效日期 |  | 2023年4月12日 |  |  |
| 执行部门人员签字 |  |  |  |  |
| 我们已认真、系统地学习了《四川鼎盛新型建材股份有限公司生产安全事故应急预案》，将在工作中严格贯彻执行。 |  |  |  |  |
| 姓名 | 部门 |  | 职务/职称 | 备注 |

目   录

第一部分  综合应急预案	1

1 总则	1

1.1 适用范围	1

1.2 编制目的	1

1.3 编制依据	1

1.4 响应分级	2

2 应急组织机构及职责	3

2.1 应急组织体系	3

2.2 应急组织机构及职责	4

3 应急响应	7

3.1信息报告	7

3.1.1 信息接报	7

3.1.2 信息处置与研判	8

3.2预警	13

3.2.1 危险源监控	13

3.2.2 预警启动	13

3.2.3 响应准备	13

3.2.4 预警解除	15

3.3响应启动	15

3.3.1 应急会议召开	15

3.3.2信息上报	15

3.3.3资源协调	16

3.3.4信息公开	17

3.3.5后勤及财力保障	17

3.4应急处置	18

3.4.1处置原则	18

3.4.2警戒疏散处置措施	18

3.4.3人员搜救处置措施	19

3.4.4医疗救治	19

3.4.5现场监测	20

3.4.6环境保护	20

3.4.7人员防护	20

3.4.8污染物处置措施	20

3.4.9生产秩序恢复处置措施	21

3.4.10人员安置处置措施	21

3.4.11事故抢险处置措施	21

3.4.12技术支持处置措施	21

3.5应急支援	21

3.5.1 专职应急队伍支援	21

3.5.2 医疗救治支援	22

3.5.3 治安警戒支援	22

3.5.4 环境监测支援	22

3.5.5 技术支援	22

3.6响应终止	22

3.6.1 响应终止条件	22

3.6.2 应急终止程序	23

3.6.3应急结束后续工作	23

4 后期处置	23

4.1污染物处置	23

4.2生产秩序恢复	24

4.3医疗救治	24

4.4人员安置	24

4.5善后赔偿	24

4.6应急救援评估	24

5 应急保障	25

5.1 通信与信息保障	25

5.2 应急队伍保障	25

5.3 物资装备保障	25

5.4 其他保障	25

6 应急预案管理	26

6.1 应急预案培训	26

6.2 应急预案演练	27

6.3 应急预案修订	28

6.4 应急预案备案	28

6.5 应急预案实施	28

第二部分  专项应急预案	29

一 火灾爆炸专项应急预案	29

1 适应范围	29

2 应急组织机构及职责	29

3.1应急会议召开	31

3.2信息报告	31

3.3资源协调	32

3.4信息公开	33

3.5后勤及财力保障	34

3.6扩大应急	35

4 处置措施	35

4.1了解物料、设备、场所，侦察评估，拟定救援方案	35

4.2采取安全防护措施，注重现场安全	35

4.3先控制，后消灭	36

4.4要害（重点）部位发生火灾爆炸时	36

4.5电气火灾处理措施	37

4.6火灾爆炸事故外伤的应急处理	38

5 应急保障	38

5.1应急物资配备	38

5.2保障要求	39

二 触电事故专项应急预案	40

1 适应范围	40

2 应急组织机构及职责	40

3 响应启动	42

3.1应急会议召开	42

3.2信息报告	42

3.3资源协调	43

3.4信息公开	44

3.5后勤及财力保障	45

3.6扩大应急	45

4 处置措施	46

5 应急保障	48

5.1应急物资配备	48

5.2保障要求	49

三 机械伤害事故专项应急预案	50

1 适应范围	50

2 应急组织机构及职责	50

3 响应启动	52

3.1应急会议召开	52

3.2信息报告	52

3.3资源协调	53

3.4信息公开	54

3.5后勤及财力保障	55

3.6扩大应急	55

4 处置措施	55

5 应急保障	56

5.1应急物资配备	56

5.2保障要求	57

四 高处坠落事故专项应急预案	58

1 适应范围	58

2 应急组织机构及职责	58

3 响应启动	60

3.1应急会议召开	60

3.2信息报告	60

3.3资源协调	61

3.4信息公开	62

3.5后勤及财力保障	63

3.6扩大应急	63

4 处置措施	64

5 应急保障	65

5.1应急物资配备	65

5.2保障要求	66

五 自然灾害专项应急预案	67

1 适应范围	67

2 应急组织机构及职责	67

3 响应启动	69

3.1应急会议召开	69

3.2信息报告	69

3.3资源协调	70

3.4信息公开	71

3.5后勤及财力保障	72

3.6扩大应急	73

4 处置措施	73

5 应急保障	74

5.1应急物资配备	74

5.2保障要求	75

六 有限空间作业事故专项应急预案	76

2.1 适应范围	76

2.2 应急组织机构及职责	76

2.3 响应启动	78

2.3.1应急会议召开	78

2.3.2信息报告	78

2.3.3资源协调	79

2.3.4信息公开	80

2.3.5后勤及财力保障	81

2.3.6扩大应急	82

2.4 处置措施	82

2.4.1火灾事故应急处置	82

2.4.2进入受限空间事故应急处置	83

2.4.3人身伤害事故应急处置	84

2.5 应急保障	85

2.5.1应急物资配备	85

2.5.2保障要求	85

七 道路交通事故专项应急预案	85

1 适应范围	85

2 应急组织机构及职责	86

3 响应启动	88

3.1应急会议召开	88

3.2信息报告	88

3.3资源协调	89

3.4信息公开	90

3.5后勤及财力保障	91

3.6扩大应急	91

4 处置措施	92

4.1驾驶员现场应急处置措施	92

4.2公司应急救援处置	92

4.3 伤员救护措施	93

5 应急保障	94

5.1应急物资配备	94

5.2保障要求	94

八 车辆自燃事故专项应急预案	95

1 适应范围	95

2 应急组织机构及职责	95

3 响应启动	97

3.1应急会议召开	97

3.2信息报告	97

3.3资源协调	98

3.4信息公开	99

3.5后勤及财力保障	100

3.6扩大应急	100

4 处置措施	101

5 应急保障	101

5.1应急物资配备	101

5.2保障要求	102

第三部分  现场处置方案	102

1初起火灾事故现场处置方案	102

2触电事故现场处置方案	103

3机械伤害事故现场处置方案	106

4高处坠落事故现场处置方案	108

5 物体打击伤害事故现场处置方案	110

6 淹溺事故现场处置方案	112

7车辆伤害事故现场处置方案	114

8起重伤害事故现场处置方案	115

9道路交通事故现场处置方案	116

10车辆自燃事故现场处置方案	117

第四部分  附件	119

1 生产经营单位概况	119

1.1 建设单位基本情况	119

2 风险评估结果	120

3 预案体系与衔接	120

3.1 应急预案体系	120

3.2 响应级别与启动预案衔接关系	121

4 应急物资装备清单	123

5 应急救援人员及相关部门通讯录	124

5.1 应急组织机构人员通讯录	124

5.2 政府相关部门通讯录	125

5.3 社会救援力量通讯录	125

5.4周边协作单位通讯录	126

6 相关格式化文本	127

6.1 事故信息接报表	127

6.2 事故信息上报表	128

6.3 应急预案启动记录表	129

6.4 事故信息发布记录表	130

6.5 应急演练/评估记录表	131

7 相关附图	133

7.1地理位置及附近交通	133

7.2附近医院地理位置及路线图	134

7.3平面布置图	135

7.4应急资源分布图	136

7.5应急救援行动路线图	137

第五部分  生产安全事故风险评估报告	139

1 危险有害因素辩识	139

1.1主要危险有害因素识别	139

1.2 有限空间作业危险有害因素分析	141

1.4 重大危险源辨识	143

2 事故风险分析	143

3 事故风险评价	145

3.1事故风险评价方法	145

3.2事故风险评价	146

4 结论建议	148

4.1风险评估结论	148

4.2建议	149

第六部分  生产安全事故应急资源调查报告	150

1 单位内部应急资源	150

1.1应急预案	150

1.2应急救援组织体系	150

1.3应急组织机构及职责	151

1.4应急物资	153

2 单位外部应急资源	156

2.1单位外部救援力量	156

2.2医疗救治	157

2.3治安警戒	157

2.4环境监测	157

2.5技术支持	157

2.6外部救援力量通讯录	157

3 应急资源差距分析	159

3.1应急资源调查主要结论	159

3.2应急资源不足与差距分析	159

3.3完善应急资源的主要措施	160

- 第一部分  综合应急预案

# 1 总则

## 1.1 适用范围

本综合应急预案是四川鼎盛新型建材股份有限公司预案体系的顶层，适用于该公司在经营过程中各部门发生的各类安全事故的应急处置。主要包括火灾爆炸事故、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、淹溺、道路交通、车辆自燃、有限空间作业事故等。

## 1.2 编制目的

贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范本公司应急管理和应急响应程序，完善应急管理机制，能迅速有效地控制和处置可能发生的重大生产安全事故，降低生产安全事故造成的人员伤亡和财产损失以及环境影响，保障职工生命和财产安全。

## 1.3 编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号，2021年9月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号，2007年11月1日起施行）

（3）《中华人民共和国消防法》（主席令第29号，2019年11月1日起施行）

（4）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第24号，2018年12月29日起施行）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）

（6）《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号，2013年10月25日）

（7）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年9月1日起施行）

（8）《四川省安全生产条例》（省人大常委会公告第90号，2007年1月1日起施行）

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

（10）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

（11）《阆中市突发事件总体应急预案》

## 1.4 响应分级

根据本公司的实际情况，针对事故危害程度、影响范围和本公司控制事态能力，将应急响应分为三级。

三级响应（现场级）：发生事故在现场工作人员力量能够处置时，由现场工作人员依据现场处置方案和现场指挥的指令进行处置。

二级响应（公司级）：发生的事故有进一步扩大趋势，启动本公司应急预案，由本公司应急指挥部组织应急救援。

一级响应（社会级）：发生的事故没有得到有效控制，而引发更加严重的事故时，在启动二级响应进行自救的同时，及时向当地政府和社会救援力量求助，在政府启动相应应急预案，积极配合政府和社会救援力量做好应急救援工作。

响应分级表

| 响应级别 | 判定标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员伤亡情况 | 财产损失 | 环境破坏 | 事故范围 |
| 三级响应 | 2人（含2人）以下轻伤 | 直接经济损失2万元以下 | 较轻 | 事故在本班组内可以得到控制 |
| 二级响应 | 3-5人（含5人）轻伤 | 直接经济损失2万元至10万元 | 一般 | 涉及到多个部门、区域联动的事故 |
|  | 1-2人（含2人）重伤 | 直接经济损失10万元至20万元 | 较大 |  |
| 一级响应 | 3人及以上重伤或1人以上死亡 | 直接经济损失20万元以上 | 严重 | 影响已扩散到公司外部，以本公司能力无法控制的事故 |

# 2 应急组织机构及职责

## 2.1 应急组织体系

根据我公司实际情况，设立应急领导小组，应急领导小组办公室设在安全科办公室。当本公司发生生产安全事故时，成立事故应急指挥部，指挥部下设六个应急救援队伍，组织应急救援。

## 2.2 应急组织机构及职责

应急组织机构及职责表

| 组织机构 名 称 | 组成人员 |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急领导 小组 | 组 长 | 何金铭 | （1）组织制订本公司事故应急救援预案。 （2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。 （3）确定现场指挥人员。 （4）协调事故现场有关工作。 （5）批准本预案的启动与终止。 （6）事故信息的上报工作。 （7）负责保护事故现场及相关物证、资料。 （8）组织应急预案的演练。 （9）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副组长 | 何 杰 赵素英 |  |
|  | 成 员 | 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急领导小组办公室 | 主 任 | 何 杰 | （1）在应急救援领导小组的领导下，负责本公司应急管理日常工作，发挥运转枢纽作用； （2）负责本公司应急救援管理体系、应急救援指挥平台的建设和运行管理，完善各项管理制度，并监督落实； （3）负责组织和协调相关专业修订、完善本公司安全事故应急预案并按规定及时备案； （4）做好应急值守工作。 |
|  | 成 员 | 赵素英 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急指挥部 |  |  | （1）根据应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 何金铭 | （1）宣布启动本预案和应急处置结束； （2）指挥各员工按预案分工展开应急处置； （3）必要时向有关单位发出救援请求； （4）向当地政府应急、环保部门及时报告事故情况，必要时对外发布事故信息； （5）事故调查，对应急救援工作进行总结； （6）组织恢复正常经营。 |
|  | 副总指挥 | 何 杰 赵素英 | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 任 军 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作； （5）事故得到控制后组织对事故现场的污水、废物等进行安全处置。 |
|  | 成员 | 罗江鹏 赵 斌 敖伟滔 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 杨齐利 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 陈国岗 赵国义 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 邓冬雪 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）做好事故的信息沟通。 |
|  | 成员 | 王小阳 漆 娅 |  |
| 后勤保障及医疗救护组 | 组长 | 邓 洪 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）掌握基础的急救知识，对事故中受伤人员进行初步简单的医治； （3）做好事故时各类物资保障； （4）做好社会救援力量的引导； （5）做好本公司应急车辆的安排； （6）做好事故善后相关工作。 |
|  | 成员 | 马 娟 魏 晖 |  |
| 善后处理组 | 组长 | 任丽君 | （1）核实伤亡人员数量、姓名、身份等基本情况，并及时报告； （2）负责受灾人员的安置，伤员及家属的安抚、抚恤、赔偿等善后处理工作； （3）对事故造成的财产损失进行清点、核算； （4）负责配合地方主管部门、工会、保险、劳动开展相关工作。 |
|  | 成员 | 孙 琳 贾登美 |  |
| 事故调查组 | 组长 | 何 杰 | （1）负责事故现场调查取证、事故分析工作； （2）负责对外事故报送和联系工作。 |
|  | 成员 | 赵素英 任 军 杨齐利 |  |

# 3 应急响应

## 3.1信息报告

### 3.1.1 信息接报

3.1.1.1事故信息接收

（1）我公司设24小时值班联系电话：0817-6242888。

- （2）报警系统：公司应急领导小组办公室负责接警。发生事故时，现场发现人及时向现场负责人报告，情况紧急时，也可立即报告公司值班领导，先期采取现场处置措施，并立即报告应急领导小组办公室。

- （3）需要撤离周边作业人员和周边居民时，以最快方式通知所有人员撤离，立即通知当地居委会。周边居民撤离：由当地居委会负责组织撤离；本公司内部由各业务职能部门组织撤离。

- （4）报警内容：事故发生地点、事故发生时间、事故类型、事故大致经过、伤害人数、现场采取的措施以及需要支援的请求。

（5）各应急救援小组成员电话必须保持手机24小时开机，便于扩大应急时联系。

（6）事故发生后我公司应急能力不足，需外部增援的，立即报告阆中市应急管理局和上级应急救援组织，请求增援，增援内容：人力、资金、设备、物资、器材、防护用品等。

3.1.1.2 信息上报

事故发生后，由我公司及时向阆中市应急管理局、市住房和城乡建设局、南充市阆中生态环境局等相关单位报告事故情况，报告采用书面形式、传真报送。情况紧急时，可先电话报告，随后补报书面报告。

事故报告时间：事故发生1小时内。

事故报告内容：①事故发生单位概况；②事故发生时间、地点及事故现场情况；③事故的简要经过；④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；⑤已经采取的措施；⑥其他应当报告的情况。

事故报告后出现新情况的，应及时补报。

3.1.1.3信息传递

传递方法：采用电话传递、网络传递、人员直接传递上级相关部门。

传递程序：信息报告由应急指挥部总指挥签署，专人报告、通报和信息发布。

### 3.1.2 信息处置与研判

3.1.2.1 响应启动条件

（1）Ⅲ级响应：本班组发生初起事故，由当班负责人组织当班人员按现场处置方案进行现场应急处置。应急行动期间，应及时向本公司应急领导小组报告处置工作进展情况，应急领导小组根据事故态发展情况确定是否启动上一级响应。应急行动结束后，应及时将事故调查报告和应急救援的情况报公司应急领导小组。

（2）Ⅱ级响应：初起事故未得到有效控制，应急领导小组宣布启动Ⅱ级响应，组织各部门按我公司综合应急预案和相应的专项应急预案全力救援，并及时向本公司应急领导小组报告应急处置情况。应急领导小组根据事故发展和应急救援情况确定是否启动Ⅰ级响应。应急行动结束后，应及时将事故调查报告和应急救援的情况报公司应急领导小组。

（3）Ⅰ级响应：发生人员死亡事故、所发生的事故波及到周边单位及居民、所发生的生产安全事故以我公司能力无法得到控制时，在进行先期处理的同时，立即请求社会救援力量、政府相关部门等外部救援单位救援。当外部救援单位到达后，应将及时汇报事故发生的简要经过、事故可能涉及到的危险物质及数量、人中伤亡情况、救援情况等，并将现场指挥权移交外部救援单位，协助配合开展救援工作。

3.1.2.2 响应启动程序

（1）应急指挥机构启动程序：

①接警、启动应急预案后进入应急指挥，全体应急成员听从指挥、统一行动。

②应急指挥工作由应急领导小组组长全权负责。

③现场指挥到现场后，临时现场指挥主动交接，并汇报现场情况。

④应急队伍成员到现场后，服从现场应急指挥的安排。

⑤现场指挥全权负责现场应急救援组织工作，执行应急领导小组组长的指令。

（2）应急通讯程序：

①派人维护固定电话网络，保障信息畅通。

②在易燃易爆事发现场，提供必要的通信器材，保障抢险救灾、医疗、现场指挥、应急指挥部之间的联络。

③在应急行动中，所有直接参与或者支持应急行动的人员维护自己的手机，保持通信畅通。

（3）人员救助与医疗程序：

①迅速撤离危险源，救援受害人员。

②对受伤人员进行分类急救、运送和转院。

③如果出现死亡事故，协助医疗机构人员对死者进行运送和处理。

④统计受伤害人员数量和受困人数、查清分布位置，将情况报告指挥部。

⑤记录伤亡及受困人员情况。

（4）应急救援程序：

①本预案启动后，抢险救灾根据救援方案实施抢险。

②事故发生初期，现场人员首先要利用现场条件控制和消除险情。

③现场人员在生命健康处于危险状态时，应组织人员在采取措施后立即撤离。

④根据事发状态，抢险救灾需要修改应急救援方案的，应报应急领导小组组长同意后，组织实施。

⑤救援力量不足时及时向外部应急救援力量请求支援。

⑥当有外部应急救援力量时，遵循“统一指挥”的原则。

⑦抢险过程中遵循“以人为本”原则，抢救受伤人员优先。

（5）警戒与疏散程序：

①接到警报后警戒人员立刻配戴必要的个体防护和装备。

②立即赶赴事发现场，与事故发生部门人员实施警戒。

③对已确认的重大事故地点，标明周围控制点，设置警戒区域，派人对现场立即进行隔离。

④对警戒区域外围的交通路口实行交通管制，对进入事故现场的人员进行确认，外来人员须经应急领导小组允许方可进入。

⑤指挥危害区域内人员撤离。

⑥根据应急领导小组组长指示，派人对本公司重要目标和财产进行保护。

⑦救援车辆不受交通管制，对其它车辆实行交通管制。

⑧维护撤离区和人员安置区场所的治安工作，防止过激行为。

⑨疏散人员到集合地点、清点人数。

（6）外部支援程序

①需要公司外部力量支援时由应急领导小组组长批准。

②需要外部专家、外部有关救援装备或社会资源支援时，由应急领导小组组长联系。

（7）扩大应急响应程序

当不能有效控制事态时，实施扩大应急，扩大应急过程：

①一般情况下，现场处置——公司应急救援——社会力量支援——政府救援。

②紧急情况下，直接启动本公司应急救援。

③因事故造成的危害程度超出我公司自身控制能力，请求阆中市应急管理局、阆中市人民政府处理。

应急响应流程图

3.1.2.3 响应启动方式

事故发生后，应迅速将报警信息汇集到应急领导小组，应急指挥部根据现场情况作出响应启动决策并宣布。

若未达到响应启动条件，应急指挥部可以做出预警启动的决策，做好响应准备，实时跟踪事态发展，及时作出正确决策。

## 3.2预警

### 3.2.1 危险源监控

对危险源的监控主要由本公司生产技术科负责，本公司定期/不定期对危险源监控情况进行监督检查。

### 3.2.2 预警启动

（1）预警条件及预警分级

根据可能导致的危害程度、影响范围，本公司生产安全事故实行三级预警，预警条件及分级如下表：

预警条件及预警分级表

| 预警级别 | 判断标准 |
| --- | --- |
| Ⅲ级 | ◆一般性人员轻伤； ◆无人员死亡； ◆需要部分人员、车辆疏散的情况。 |
| Ⅱ级 | - ◆发生火灾、爆炸事故，有限空间作业等事故； - ◆人员重伤； - ◆出现重要设备事故； - ◆需要人员、车辆疏散，进行现场警戒的情况； - ◆出现Ⅱ级响应时。 |
| Ｉ级 | 发生的事故，本公司无法控制时，发布Ｉ级预警 |

（2）预警方式方法

本公司采用电话预警、当面预警或其它方式预警。

### 3.2.3 响应准备

（1）Ⅲ级预警后，各班组采取如下措施，开展响应准备工作。

①启动现场处置方案；

②责令负有特定职责的人员收集、报告有关信息，加强监测、预报和预警；

③组织对相关信息进行分析评估，预测事件的可能性与影响范围和强度，以及可能发生的事故的级别；

④公布预测的信息和分析评估的结果；

⑤及时发布警告、宣传减灾常识。

（2）Ⅱ级预警后，除了采取Ⅲ级预警的措施外，还要采取如下措施，开展响应准备工作。

①责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备；

②调集应急救援所需物资、设备、工具，准备应急设施和避难场所，并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用；

③加强对重要部位和重要设施的安全保卫，维护秩序；

④采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电、供气等设施的安全和正常运行；

⑤及时发布有关采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告；

⑥转移、疏散或者撤离易受事故危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；

⑦关闭或者限制使用易受事故危害的场所，控制或者限制容易导致危害扩大的场所的活动；

⑧应急指挥部认定的其他必要的防范性、保护性措施。

（3）Ⅰ级预警为社会支援级，意味着应对突发事故进入最高警戒级别，应急响应由公司组织先期响应，调动公司应急资源进行事故或灾害的应急处置；当上级预案启动后，移交指挥权，由上级应急指挥机构的总指挥负责统筹指挥和协调，按照上级指挥部的指令，组织应急行动。

### 3.2.4 预警解除

事故现场进行了有效控制，应急救援处理结束，由应急总指挥宣布解除事故警报，并通知周边相关单位及居民。

## 3.3响应启动

### 3.3.1 应急会议召开

- 应急领导小组接到事故报告后，应立即组织各应急救援队伍召开应急会议，设立现场指挥部，确定救援方案，安排部署抢险救援相关工作。

### 3.3.2信息上报

- （1）上报单位：阆中市应急管理局、市住房和城乡建设局、南充市阆中生态环境局及相关上级部门。

- （2）上报时限：1小时内上报,电话报告。

- （3）上报内容：

- ①事故发生单位概况；

- ②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

- ③事故的简要经过；

- ④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

- ⑤现场采取的措施以及抢险救援进展情况；

- ⑥其他应当报告的情况。

### 3.3.3资源协调

- 应急指挥部对本公司内部救援资源进行调配，应急资源调配是应急决策和应急响应的重要内容，如何在有限的条件下及时有效地调配应急资源是保障应急救援快速有序实施、减少突发事故人员伤亡和经济损失的关键。

- 3.3.3.1 应急资源管理及调配

- （1）日常做好应急资源管理工作，应急队伍每个成员都必须熟悉应急物资存放地点、使用方法、功能，以及应急流程。

- （2）在进行生产安全事故应急处置时，应急指挥部总指挥或指定的其他负责人有权调配各种应急资源。

- （3）当生产安全事故发生时，后勤保障及医疗救护组需要对出救点、应急资源数量和种类及运送路线做出决策，并在最快时间内把应急救援资源全部运送到需求点。

- 3.3.3.2 政府应急资源支持

- 若仅靠本公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级政府主管部门报告事故情况时，应同时请求政府应急救援力量进行支援。

- 3.3.3.3 社会应急救援力量

（1）阆中9958应急救援队，阆中鸿茂消防科技有限公司专职消防队，可提供综合救援力量。

- （2）阆中市人民医院、阆中市中医医院可救治受伤人员。

3.3.3.4 周边协作单位应急救援力量

- 阆中双瑞能源有限公司、阆中鼎升砂浆制造有限公司、阆中浩森玻璃制品有限公司距我公司较近，与我公司建立有良好协作关系，可为我公司提供必要的应急救援力量和应急资源。

### 3.3.4信息公开

- 事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由应急指挥部负责。重大事故信息发布要与相关行业主管部门和阆中市应急管理局等信息发布部门沟通一致。

- （1）信息公开由应急指挥部指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。任何个人不得擅自发布信息。

- （2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

- （3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

- （4）生产安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

- （5）信息发布的内容一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.3.5后勤及财力保障

- （1）后勤保障

- 后勤保障及医疗救护组组织应急物资和后勤生活物资的供应；对受伤人员实施医疗救护；提供伤员运送车辆，并护送重伤人员至医院进一步治疗。

- 内部车辆等物资不足时，可与员工商量后，临时征用员工私家车辆运输。

- （2）财力保障

- 应急物资更新补充和维修维护等费用列入本公司年度预算，确保应急物资日常更新补充和维修等费用落实。一旦发生事故，应急队伍各小组所需的救援经费不受预算限制，由我公司指定人员落实拨付手续，保障应急经费的及时到位。使用范围：用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等善后处理费用。监督管理措施：应急专项经费应列入安全专项经费，不得用于其它方面。

## 3.4应急处置

### 3.4.1处置原则

针对发生的事故（事件）类型，启动本预案相应现场处置方案进行处置。处置过程中，坚持“以人为本”思想，遵循以下原则要求：

（1）先避险，后抢险的原则；

（2）先救人，再救物的原则；

（3）先控制、边报警的原则；

（4）先救灾，再恢复的原则；

（5）指挥人员与抢险人员保持信息畅通的原则。

### 3.4.2警戒疏散处置措施

（1）在突发事件发生后，疏散警戒组成员应迅速地、正确的引导外来人员及现场人员有序地疏散撤离至公司外安全地点，做好人员的清点工作，记录所有到达安全区的人员，各部门负责人通过清点人员及时判断是否有被困者。

（2）疏散警戒组在各管制区入口处标明危险区域，封锁危险场所，防止再有车辆或人员进入事故区域。

（3）接到疏散命令后，各区域疏散警戒小组成员应立即携带对讲机和照明设备，通过大喊、对讲机通知等方式以最快的速度通知每个区域、每个房间的现场人员，并引导、帮助区域人员撤离到疏散集结地集中，而后对公司内每个房间认真检查，确认人员全部撤离。

### 3.4.3人员搜救处置措施

（1）抢险救援组人员应充分了解事故发地点、事故类型、遇险人员数量及分布位置、造成事故的设备情况、危险化学品种类和数量，以及应急装备情况。

（2）抢险救援组人员应穿戴好防护装备，在保证自身安全的前提下按制定好的应急处置方案开展应急处置。根据现场实际情况，采取应急处置措施，统一协调配合，尽快营救被困人员。在救援过程中，救援人员要随时保持通信联络。若现场条件超过应急能力时应及时请求外部应急力量增援或扩大应急。

### 3.4.4医疗救治

若事故造成人员伤亡，后勤保障及医疗救护组人员要做好受伤人员的现场救护工作，正确、有效处置伤情，防止受伤人员受到二次伤害；在初步控制伤情后应及时送往医院救治。事故应急救援结束后，还要及时跟进伤员治疗情况，保证受伤人员得到有效救治。

### 3.4.5现场监测

应急处置过程中应加强对现场或周边重要风险区域的监测。现场监测工作由风险区域兼职安全员负责（若兼职安全员作为事故处置人员时，由所属单位班组长、骨干员工依次接替监测职责），监测必须做到全面、细致、准确，监测人员必须穿戴好防护用品，避免造成自身伤害。现场监测不得影响应急救援人员的应急行动。

### 3.4.6环境保护

事故现场如发生化学品泄漏事故后，尽可能控制和缩小已排出的污染物的扩散、蔓延范围，把突发环境事件危害降低到最小程度。如果现场备有堵漏工具或设备，抢险人员在保障自身安全的前提下进行堵漏，及时对现场泄漏物进行收容，防止二次事故的发生。

对于事故抢险产生的洗消废水应作为危险废物进行处理。

### 3.4.7人员防护

（1）进入现场的应急人员须按照事故危险特性、危化品情况，佩戴符合要求的安全防护装备。

（2）若突发事件对周边人群构成威胁时，应立即组织并做好现场警戒，引导人员与车辆的疏导。

### 3.4.8污染物处置措施

污染物的处理：组织对现场及周边可能存在的污染物进行全面检查并彻底清理收集，交由具有处理资质的第三方处理，防止引发次生、生事故和环境污染事件。

### 3.4.9生产秩序恢复处置措施

事故得到有效控制，本公司应及时组织做好生产恢复工作：包括毁损设备设施、电气设备线路等进行全面检维修、更新更换、清洗置换工作，对应急物、报警装置进行恢复原位等工作，安全条件满足要求并确认后方可恢复生产。

### 3.4.10人员安置处置措施

人员安置工作：按有关政策，由本公司做好人员安置和财损统计工作。

### 3.4.11事故抢险处置措施

（1）事故发生后，抢险救援人员根据需要配戴专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行进入和离开事故热区的规定。

（2）抢险救援人员应根据现场事故情况，按现场处置方案和有关规定施救，在保证抢险人员自身安全的前提下，充分利用本公司现场应急救援设施、器材进行先期处置，防止事故进一步扩大，并力争将事故消灭在发生的初期。

### 3.4.12技术支持处置措施

本公司未设置应急专家组，当发生需要外部技术支持的突发事件时，本公司应急指挥部总指挥应积极请求、协调外部救援单位和技术专家支持。

## 3.5应急支援

### 3.5.1 专职应急队伍支援

发生的生产安全事故超出本公司应急救援能力，事态无法控制时，事件危害超过本公司应急救援能力时，应急指挥部在对事故进行先期处置的同时，请求专业的阆中市消防救援大队支援。专职救援队伍到达现场后，总指挥移交指挥权，并在应急指挥中心的统一指挥下，带领本公司应急队伍开展应急行动。

### 3.5.2 医疗救治支援

根据各事故单位的地理位置选择较近的医院，若发生人员受伤需进行救治的情况，后勤保障及医疗救护组进行简单救护的同时，拨打120请求较近的医院赶赴现场进行救治。

### 3.5.3 治安警戒支援

发生大的安全事故，超出本公司警戒疏散组的警戒能力，请求阆中市公安机关协助事故现场治安警戒和治安管理。

### 3.5.4 环境监测支援

当安全事故对大气、水源等环境造成危害时，请求南充市阆中生态环境局提供事故的实时监测和污染区的处理工作。

### 3.5.5 技术支援

技术专家从省、市应急管理专家库中聘请专业技术专家支援。

## 3.6响应终止

### 3.6.1 响应终止条件

当满足下列应急终止条件时，应急总指挥经确认后下达应急终止指令。

（1）政府应急指挥中心宣布应急终止；

（2）事故受害者及遇难人员得到妥善安置；

（3）事故对社会、环境以及经济损失的影响减至最小程度；

（4）现场应急救援指挥部确认事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除。

### 3.6.2 应急终止程序

副总指挥确认符合应急终止条件时，报请总指挥批准应急终止。

总指挥下达应急终止命令，现场指挥组织现场应急人员有序撤离。

通讯联络组通知解除警报，恢复正常秩序；通知事故应急期间被疏散人员、车辆，危险已经消除，警戒区域已经撤除。

### 3.6.3应急结束后续工作

（1）将事故情况按规定如实上报主管部门；

（2）保护事故现场及相关数据，等待事故调查组取证；

（3）向事故调查应急领导小组移交事故发生及应急处理过程的全部记录，配合事故调查应急领导小组取得相关证据；

（4）应急指挥中心召开事故或灾害应急总结会议，对本次应急救援工作进行总结、评价。

（5）总指挥指定人员编制事故或灾害应急救援工作总结报告，上报应急管理部门。

# 4 后期处置

## 4.1污染物处置

对事故现场及周边可能存在的危险物料介质指定专人全面检查彻底清理，清理后收集，按照有关法律法规进行送至相关处置单位，防止发生环境污染及其他次生灾害。

## 4.2生产秩序恢复

在事故原因调查准确、采取了得当的措施后，制定恢复计划和方案，及时投入到生产恢复中，尽最大努力尽快恢复生产经营活动。

## 4.3医疗救治

对事故中受伤人员进行现场救治以及送至医疗机构后进行进一步治疗。

## 4.4人员安置

对伤员进行护理并运离事故现场，对伤员进行妥善安置并在医疗人员抵达后帮助医疗人员了解现场人员伤亡情况, 以利抢救并辅助搬运人员。

## 4.5善后赔偿

主要包括做好救灾过程中受伤亡员工安抚工作以及造成顾客损失的弥补工作。联系社保机构对工伤人员进行赔付。

## 4.6应急救援评估

总指挥和各专业组在应急抢险结束后应进行总结，对应急救援能力做出评估，就事故应急救援过程中暴露出来的问题，及时进行调整、完善，制定改进的措施。

评估的内容有：通过应急抢险过程中发现的问题；对应急抢险物质准备情况的评估；对各专业救援组在抢险过程中的救援能力、协调的评估；对应急指挥部的指挥效果的评估；应急抢险过程中通信保障的评估；对预案有关程序、内容的建议和改进意见；在防护器具、抢救设置等方面的改进意见。

# 5 应急保障

## 5.1 通信与信息保障

负有救援保证任务的部门、单位和个人，随时保证信息畅通，各种联络方式必须建立备用方案，建立应急救援机构及人员通讯录（见附件5.1）。通讯方式如有变更要及时通知应急领导小组办公室。

为确保应急救援工作的通讯畅通，总值班室设1部应急联系电话，总指挥安排专人接听。

总指挥和各专业组之间以移动电话联系为主，以固定电话为辅助通讯联系方式。

## 5.2 应急队伍保障

本着“统筹计划，合理分布”的原则建立和完善应急系统，按照本预案规定成立事故应急救援组织、应急队伍，各组长负责本专业组的日常管理、建设。各专业组定期开展培训、演练、准备好应急救援物资。响应操作副总指挥进行监督检查，促使其保持战斗力，常备不懈。

我公司应与周边单位建立应急协作机制，充分利用周边单位应急资源。

## 5.3 物资装备保障

按照要求配备应急抢险所需的通信工具、安全设施、消防器材等应急资源，并定期检查维护，确保急需。应急物资装备见附件4。

## 5.4 其他保障

（1）经费保障。为确保应急救援的需要，本公司在预算中拨出一定数额的应急救援专项资金，该项资金专款专用，主要用于配备、更新救援设备，应急培训、演练，应急救援队伍补贴、保险，征用物资的补偿等。经费由公司领导会同财务进行核算，确保安全经费到位。

（2）交通运输保障。本公司配备一辆数量安全系数高、性能好的车辆，确保处于良好状态，在预案启动后确保组织和调集足够的交通运输工具，保证现场应急救援工作的需要。

（3）医疗保障。后勤保障及医疗救护组负责受伤人员的救护工作，及时有效的现场急救和转送医院治疗，是减少事故人员伤亡的关键。医疗救治要贯彻现场救治、就近救治、转送救治的原则，及时报告救治伤员以及需要增援的急救医药、器材及资源情况。必要时报请上级卫生行政部门组织医疗救治力量支援。

（4）治安保障。警戒疏散组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时请求公安机关协助事故现场治安警戒和治安管理。

（5）技术保障。本公司人员定期对生产设备、设施、消防设施进行检查，并根据气候、任务等因素随时检查，及时排查危险源。

（6）后勤保障。应急物资、工具及时、充足供应，并在平时及时检查、维修。

# 6 应急预案管理

## 6.1 应急预案培训

为保证应急队伍在发生安全生产事故时，能够迅速、有效、安全地进行应急救援工作，对相关人员进行相关知识的培训，具体如下：

（1）每年年初制定培训计划及落实的措施。明确对当年人员开展应急培训的方式和要求。

（2）组织救援程序、救援方案、救援工具使用、紧急救护等方面的知识培训。

（3）提高应急意识、自我保护和参与救援的措施。

（4）本预案的培训可以采用案例教学、情景模拟、交流研讨、案例分析、应急演练、对策研究等方式进行。

（5）本预案的培训重点是应急响应流程、应急信息报送流程等。

## 6.2 应急预案演练

1）由安全科负责制定本预案的年度演练计划，演练计划于年初报应急领导小组。

2）每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练；每半年至少组织一次现场处置方案演练。以检查和测试应急指挥部的应急能力和应急预案的可靠性，提高实际技能及熟练程度，通过演练后的评价、总结，纠正存在的问题，从而不断提高预案质量。

3）演练形式可采取实战演练和桌面演练等多种形式。

4）本预案演练结束后，由公司安全科负责对演练情况进行总结。总结内容应包括：

（1）参加演练的单位、部门、人员和演练地点；

（2）起止时间；

（3）演练项目和内容；

（4）演练过程中的环境条件；

（5）演练动用设备、物资；

（6）演练效果；

（7）持续改进的建议；

（8）演练过程记录的文字、音像资料等。

## 6.3 应急预案修订

当预案所依据的法律法规、所涉及的设备设施和人员发生重大改变，或在执行中发现存在重大缺陷时，应急领导小组及时组织修订本预案。具体修订条件如下：

（1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（3）安全生产面临的风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；

（6）本公司认为应当修订的其他情况。

## 6.4 应急预案备案

本预案经专家评审后报阆中市应急管理局备案。

## 6.5 应急预案实施

本应急预案自发布之日起生效。本预案由公司应急领导小组组织制定、负责解释并组织实施。

- 第二部分  专项应急预案

# 一 火灾爆炸专项应急预案

## 1 适应范围

火灾爆炸专项应急预案适用于本公司要害（重点）部位易燃场所内发生的重特大火灾以及因火灾引发的爆炸事故的应急处置。是本公司《综合应急预案》组成部份。

## 2 应急组织机构及职责

应急组织机构及职责表

| 组织机构 名 称 | 组成人员 |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急领导 小组 | 组 长 | 何金铭 | （1）组织制订本公司事故应急救援预案。 （2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。 （3）确定现场指挥人员。 （4）协调事故现场有关工作。 （5）批准本预案的启动与终止。 （6）事故信息的上报工作。 （7）负责保护事故现场及相关物证、资料。 （8）组织应急预案的演练。 （9）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副组长 | 何 杰 赵素英 |  |
|  | 成 员 | 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急领导小组办公室 | 主 任 | 何 杰 | （1）在应急救援领导小组的领导下，负责本公司应急管理日常工作，发挥运转枢纽作用； （2）负责本公司应急救援管理体系、应急救援指挥平台的建设和运行管理，完善各项管理制度，并监督落实； （3）负责组织和协调相关专业修订、完善本公司安全事故应急预案并按规定及时备案； （4）做好应急值守工作。 |
|  | 成 员 | 赵素英 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急指挥部 |  |  | （1）根据应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 何金铭 | （1）宣布启动本预案和应急处置结束； （2）指挥各员工按预案分工展开应急处置； （3）必要时向有关单位发出救援请求； （4）向当地政府应急、环保部门及时报告事故情况，必要时对外发布事故信息； （5）事故调查，对应急救援工作进行总结； （6）组织恢复正常经营。 |
|  | 副总指挥 | 何 杰 赵素英 | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 任 军 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作； （5）事故得到控制后组织对事故现场的污水、废物等进行安全处置。 |
|  | 成员 | 罗江鹏 赵 斌 敖伟滔 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 杨齐利 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 陈国岗 赵国义 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 邓冬雪 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）做好事故的信息沟通。 |
|  | 成员 | 王小阳 漆 娅 |  |
| 后勤保障及医疗救护组 | 组长 | 邓 洪 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）掌握基础的急救知识，对事故中受伤人员进行初步简单的医治； （3）做好事故时各类物资保障； （4）做好社会救援力量的引导； （5）做好本公司应急车辆的安排； （6）做好事故善后相关工作。 |
|  | 成员 | 马 娟 魏 晖 |  |

### 3.1应急会议召开

- 应急领导小组接到事故报告后，应立即组织各应急救援队伍召开应急会议，设立现场指挥部，确定救援方案，安排部署抢险救援相关工作。

### 3.2信息报告

3.2.1 信息接报

- （1）发生火灾爆炸事故后，现场负责人应立即向公司应急领导小组办公室报告。报警内容：事故发生地点、事故发生时间、事故类型、事故大致经过、伤害人数、现场采取的措施。

- （2）需要撤离周边作业人员和周边居民时，以最快方式通知所有人员撤离，并立即通知当地居委会。周边居民由当地居委会负责组织撤离；现场人员由安全管理部门负责组织撤离。

3.2.2 信息上报

- （1）上报单位：阆中市应急管理局、南充市阆中生态环境局及相关上级部门。

- （2）上报时限：1小时内上报,电话报告。

- （3）上报内容：

- ①事故发生单位概况；

- ②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

- ③事故的简要经过；

- ④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

- ⑤现场采取的措施以及抢险救援进展情况；

- ⑥其他应当报告的情况。

### 3.3资源协调

- 应急指挥部对本公司内部救援资源进行调配，应急资源调配是应急决策和应急响应的重要内容，如何在有限的条件下及时有效地调配应急资源是保障应急救援快速有序实施、减少突发事故人员伤亡和经济损失的关键。

3.3.1 应急资源管理及调配

- （1）日常做好应急资源管理工作，应急队伍每个成员都必须熟悉应急物资存放地点、使用方法、功能，以及应急流程。

- （2）在进行火灾爆炸事故应急处置时，应急指挥部总指挥或指定的其他负责人有权调配各种应急资源。

- （3）当火灾爆炸事故发生时，后勤保障及医疗救护组需要对出救点、应急资源数量和种类及运送路线做出决策，并在最快时间内把应急救援资源全部运送到需求点。

3.3.2 政府应急资源支持

- 若仅靠本公司和各单位的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级政府主管部门报告事故情况时，应同时请求政府应急救援力量进行支援。

3.3.3 社会应急救援力量

（1）阆中9958应急救援队，阆中鸿茂消防科技有限公司专职消防队，可提供综合救援力量。

- （2）阆中市人民医院、阆中市中医医院可救治受伤人员。

3.3.3.4 周边协作单位应急救援力量

- 阆中双瑞能源有限公司、阆中鼎升砂浆制造有限公司、阆中浩森玻璃制品有限公司距我公司较近，与我公司建立有良好协作关系，可为我公司提供必要的应急救援力量和应急资源。

### 3.4信息公开

- 事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由应急指挥部负责。重大事故信息发布要与相关行业主管部门和阆中市应急管理局等信息发布部门沟通一致。

- （1）信息公开由应急指挥部指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。任何个人不得擅自发布信息。

- （2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

- （3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

- （4）安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

- （5）信息发布的内容一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.5后勤及财力保障

- （1）后勤保障

- 后勤保障及医疗救护组组织应急物资和后勤生活物资的供应；对受伤人员实施医疗救护；提供伤员运送车辆，并护送重伤人员至医院进一步治疗。

- 内部车辆等物资不足时，可与员工商量后，临时征用员工私家车辆运输。

- （2）财力保障

- 应急物资更新补充和维修维护等费用列入本公司年度预算，确保应急物资日常更新补充和维修等费用落实。一旦发生事故，应急队伍各小组所需的救援经费不受预算限制，由公司指定人员落实拨付手续，保障应急经费的及时到位。使用范围：用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等善后处理费用。监督管理措施：应急专项经费应列入安全专项经费，不得用于其它方面。

### 3.6扩大应急

- 在事故应急处置过程中，若事态扩大，应急力量不足，事故、事件或灾情一时无法得到有效控制，应急指挥部要立即向阆中市人民政府汇报，请求政府部门组织其它单位进行增援，启动社会级（I级响应）事故应急预案，实施扩大的应急响应。

## 4 处置措施

根据事件级别，由相关人员启动相应的应急响应，明确应急指挥、应急行动、资源调配、与社会联动等响应程序，依据重大危险源事故应急预案和事故处置方案进行处理。

如果事件发生扩大，根据事件的升级及时提高应急响应级别、改变处置策略。

### 4.1了解物料、设备、场所，侦察评估，拟定救援方案

（1）现场询情

（2）侦察检测

（3）经现场询情、侦察检测，评估火灾情况。拟定救援方案、处置措施等。

- 4.2采取安全防护措施，注重现场安全

（1）进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具，如果有毒，应使用专用防护服、防毒面具。

（2）根据事故情况和事故发展，在事故发生区域边界设置警戒线，确定事故发生区域人员的撤离。

（3）应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮等掩护。

- 4.3先控制，后消灭

（1）针对火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥，堵截火势、防止蔓延。

（2）扑救人员应占领上风或侧风阵地。

（3）进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。

（4）正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

（5）对有可能发生爆炸等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常演练）。

（6）火灾扑灭后，仍然要派人监护现场。起火部门应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

- 4.4要害（重点）部位发生火灾爆炸时

（1）发现初期火灾时，各单位现场负责人及安全科组织人员紧急进入着火区域灭火、抢险，争取在火灾发生初期，利用现场自有的消防器材灭火自救。

（2）若火势无法控制，立即启动火灾二级响应。

①应急指挥部迅速到位进行现场指挥。总指挥负责全面协调指挥工作。 副总指挥负责现场全面指挥，负责疏散引导和安全防护救护及负责协助事故应急领导小组组长对事故和营救方案的制定工作。

②通讯联络组负责第一时间报警，拨打119/120（有伤员）。

③后勤保障及医疗救护组为救援行动提供物资保障，并负责对伤员进行现场简单救治、伤员转移，与外部医疗机构组织的协调。

④抢险救援组成员迅速采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事件发生区域，并合理布置消防和救援力量。

⑤警戒疏散组负责维持事故现场秩序，路口指挥救援车辆、人员，严格保护事故现场，做好事故调查取证工作，防止事故证据遗失。

⑥待消防救援队到达现场，服从消防队统一指挥。

### 4.5电气火灾处理措施

- （1）警戒疏散组负责疏导人员，维持事故现场秩序，现场警戒，疏导交通，保证消防车、救护车的畅通，确保救护工作顺利进行。

（2）发现电子装置、电气设备、电缆等冒烟起火时，抢险救援组在保证安全的情况下切断电源，选用二氧化碳、1211、干粉灭火器或黄砂来灭火（注意避免使二氧化碳喷射到人的皮肤或脸部造成冻伤和窒息。在未确知电源已被切断时，绝不允许用水或普通灭火器来灭火，以免造成人身触电事故。灭火时避免身体或灭火工具触及导线或电气设备，特别要留心地上的电线），并营救现场受伤人员。

（3）抢险救援组尽可能将火源周围的重要物品及可能引发更大火灾的可燃、助燃物移至安全地带，直到火情被完全控制。

（4）后勤保障及医疗救护组为救援行动提供物资保障，并负责对伤员进行现场简单救治、伤员转移，与外部医疗机构组织的协调。

（5）若不能及时灭火，应立即拨打119报警。

### 4.6火灾爆炸事故外伤的应急处理

（1）迅速将伤员脱离危险地带，移至安全地带。

（2）立即拨打120向阆中市急救中心取得联系，应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。

（3）有效止血，包扎伤口。

（4）保持呼吸道通畅，若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。

（5）如伤员丧失意识，且呼吸和心跳都停止了，应由专业人士（经过培训的）对伤者进行心肺复苏。

（6）伤员有骨折，关节伤、肢体挤压伤，大块软组织伤都要固定。

（7）若伤员有断肢情况发生应尽早用干净的干布（灭菌敷料）包裹装入塑料袋内，随伤员一起转送。

（8）记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制，受伤部位，受伤程度等第一手资料。

## 5 应急保障

### 5.1应急物资配备

- （1）依据应急处置的需求，建立以本公司应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资保障体系，做到应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥部统一调配使用。

- （2）本公司按实际需要向员工配发防护用品，并储备一定数量用于应急救援的通讯装备、交通工具、照明设施、消防设施、急救药品、医疗器材、救护装备、防护装备等。

- （3）依托现有资源，合理布局并补充完善应急救援力量；统一清理、登记可供应急响应使用的应急装备类型、数量、性能和存放位置，建立完善相应的保障措施。

- （4）安全管理人员定期组织检查应急物资的完好情况，定期进行更新、维护保养。

### 5.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由后勤保障及医疗救护组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）应急物资和装备根据应急需要配置到各部位，定点存放，并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

# 二 触电事故专项应急预案

## 1 适应范围

触电事故专项应急预案适用于本公司从业人员发生触电事故的应急处置，以防止和减少触电事故中人员伤亡和财产损失。是本公司《综合应急预案》组成部份。

## 2 应急组织机构及职责

应急组织机构及职责表

| 组织机构 名 称 | 组成人员 |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急领导 小组 | 组 长 | 何金铭 | （1）组织制订本公司事故应急救援预案。 （2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。 （3）确定现场指挥人员。 （4）协调事故现场有关工作。 （5）批准本预案的启动与终止。 （6）事故信息的上报工作。 （7）负责保护事故现场及相关物证、资料。 （8）组织应急预案的演练。 （9）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副组长 | 何 杰 赵素英 |  |
|  | 成 员 | 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急领导小组办公室 | 主 任 | 何 杰 | （1）在应急救援领导小组的领导下，负责本公司应急管理日常工作，发挥运转枢纽作用； （2）负责本公司应急救援管理体系、应急救援指挥平台的建设和运行管理，完善各项管理制度，并监督落实； （3）负责组织和协调相关专业修订、完善本公司安全事故应急预案并按规定及时备案； （4）做好应急值守工作。 |
|  | 成 员 | 赵素英 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急指挥部 |  |  | （1）根据应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 何金铭 | （1）宣布启动本预案和应急处置结束； （2）指挥各员工按预案分工展开应急处置； （3）必要时向有关单位发出救援请求； （4）向当地政府应急、环保部门及时报告事故情况，必要时对外发布事故信息； （5）事故调查，对应急救援工作进行总结； （6）组织恢复正常经营。 |
|  | 副总指挥 | 何 杰 赵素英 | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 任 军 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作； （5）事故得到控制后组织对事故现场的污水、废物等进行安全处置。 |
|  | 成员 | 罗江鹏 赵 斌 敖伟滔 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 杨齐利 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 陈国岗 赵国义 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 邓冬雪 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）做好事故的信息沟通。 |
|  | 成员 | 王小阳 漆 娅 |  |
| 后勤保障及医疗救护组 | 组长 | 邓 洪 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）掌握基础的急救知识，对事故中受伤人员进行初步简单的医治； （3）做好事故时各类物资保障； （4）做好社会救援力量的引导； （5）做好本公司应急车辆的安排； （6）做好事故善后相关工作。 |
|  | 成员 | 马 娟 魏 晖 |  |

## 3 响应启动

### 3.1应急会议召开

- 应急领导小组接到事故报告后，应立即组织各应急救援队伍召开应急会议，设立现场指挥部，确定救援方案，安排部署抢险救援相关工作。

### 3.2信息报告

3.2.1 信息接报

- 发生触电事故后，现场负责人应立即向公司应急领导小组办公室报告。报告内容：事故发生地点、事故发生时间、事故类型、事故大致经过、伤害人数、现场采取的措施。

3.2.2 信息上报

- （1）上报单位：阆中市应急管理局及相关上级部门。

- （2）上报时限：1小时内上报,电话报告。

- （3）上报内容：

- ①事故发生单位概况；

- ②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

- ③事故的简要经过；

- ④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

- ⑤现场采取的措施以及抢险救援进展情况；

- ⑥其他应当报告的情况。

### 3.3资源协调

- 应急指挥部对本公司内部救援资源进行调配，应急资源调配是应急决策和应急响应的重要内容，如何在有限的条件下及时有效地调配应急资源是保障应急救援快速有序实施、减少突发事故人员伤亡和经济损失的关键。

3.3.1 应急资源管理及调配

- （1）日常做好应急资源管理工作，应急队伍每个成员都必须熟悉应急物资存放地点、使用方法、功能，以及应急流程。

- （2）在进行触电事故应急处置时，应急指挥部总指挥或指定的其他负责人有权调配各种应急资源。

- （3）当触电事故发生时，后勤保障及医疗救护组需要对出救点、应急资源数量和种类及运送路线做出决策，并在最快时间内把应急救援资源全部运送到需求点。

3.3.2 政府应急资源支持

- 若仅靠本公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级政府主管部门报告事故情况时，应同时请求政府应急救援力量进行支援。

3.3.3 社会应急救援力量

（1）阆中9958应急救援队，阆中鸿茂消防科技有限公司专职消防队，可提供综合救援力量。

- （2）阆中市人民医院、阆中市中医医院可救治受伤人员。

3.3.4 周边协作单位应急救援力量

阆中双瑞能源有限公司、阆中鼎升砂浆制造有限公司、阆中浩森玻璃制品有限公司距我公司较近，与我公司建立有良好协作关系，可为我公司提供必要的应急救援力量和应急资源。

### 3.4信息公开

- 事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由应急指挥部负责。重大事故信息发布要与相关行业主部门和阆中市应急管理局等信息发布部门沟通一致。

- （1）信息公开由应急指挥部指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。任何个人不得擅自发布信息。

- （2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

- （3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

- （4）安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

- （5）信息发布的内容一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.5后勤及财力保障

- （1）后勤保障

- 后勤保障及医疗救护组组织应急物资和后勤生活物资的供应；对受伤人员实施医疗救护；提供伤员运送车辆，并护送重伤人员至医院进一步治疗。

- 内部车辆等物资不足时，可与员工商量后，临时征用员工私家车辆运输。

- （2）财力保障

- 应急物资更新补充和维修维护等费用列入公司年度预算，确保应急物资日常更新补充和维修等费用落实。一旦发生事故，应急队伍各小组所需的救援经费不受预算限制，由本公司指定人员落实拨付手续，保障应急经费的及时到位。使用范围：用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等善后处理费用。监督管理措施：应急专项经费应列入安全专项经费，不得用于其它方面。

### 3.6扩大应急

- 在事故应急处置过程中，若事态扩大，应急力量不足，事故、事件或灾情一时无法得到有效控制，应急指挥部要立即向阆中市人民政府汇报，请求政府部门组织其它单位进行增援，启动社会级（I级响应）事故应急预案，实施扩大的应急响应。

## 4 处置措施

- 触电急救的要点是动作迅速，救护得法，切不可惊慌失措，束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电，首先要尽快使触电者脱离电源，然后根据触电者的具体症状进行对症施救，脱离电源的基本方法有：

- 1）将出事附近电源开关刀拉掉、或将电源插头拔掉，以切断电源。

- 2）用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源，必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头）切断电源线。

- 3）救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。

- 4）如果触电者由于痉挛手指紧握导线缠绕在身上，救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流，然后再采取其它办法把电源切断。

- 5）如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点8～10米的范围内，防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8～10米以外立即开始触电急救。只有在确认线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。

- 6）使触电者脱离电源时应注意的事项

- （1）在未采取绝缘措施前，救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

- （2）严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者。

- （3）救护人不得采用金属或其它绝缘性能差的物体（如潮湿木棒、布带等）作为救护工具。

- （4）在拉拽触电者脱离电源的过程中，救护人宜用单手操作，这样对救护人比较安全。

- （5）当触电者位于高位时，应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死（电击二次伤害）。

- （6）夜间发生触电事故时，应考虑切断电源后的临时照明问题，以利救护。

- （7）触电者未失去知觉的救护措施：应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或送往医院诊治。

- （8）触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施：应使其舒适地平卧着，解开衣服以利呼吸，四周不要围人，保持空气流通，冷天应注意保暖，同时立即请医生前来或送往医院诊治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即实行人工呼吸及胸外心脏挤压。

- （9）对“假死”者的急救措施：当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下：

- ①通畅气道。第一，清除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方，迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入，从口中取出异物，操作中要注意防止将异物推到咽喉深入。第二，采用仰头抬颊法畅通气道。操作时时，救护人用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰，可于其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。

- ②口对口（鼻）人工呼吸。使触电者仰卧，松解衣扣和腰带，清除触电者腔内痰液、呕吐物、血块、泥土等，保持呼吸道通畅。救护人员一手将触电者下颌托起，使其头尽量后仰，另一只手捏住触电者的鼻孔，深吸一口气，对住触电者的口用力吹气，然后立即离开触电者口，同时松开捏鼻孔的手。吹气力量要适中，次数以每分钟16—18次为宜。

- ③胸外心脏按压。将触电者仰卧在地上或硬板床上，救护人员跪或站于触电者一侧，面对触电者，将右手掌置于触电者胸骨下段及剑突部，左手置于右手之上，以上身的重量用力把胸骨下段向后压向脊柱，随后将手腕放松，每分钟挤压60—80次。在进行胸外心脏按压时，宜将触电者头放低以利静脉血回流。若触电者同时拌有呼吸停止，在进行胸外心脏按压时，还应进行人工呼吸。一般做四次胸外心脏按压，做一次人工呼吸。

## 5 应急保障

### 5.1应急物资配备

- （1）依据应急处置的需求，建立以本公司应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资保障体系，做到应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥部统一调配使用。

- （2）本公司按实际需要向员工配发防护用品，并储备一定数量用于应急救援的通讯装备、交通工具、照明设施、消防设施、急救药品、医疗器材、救护装备、防护装备等。

- （3）依托现有资源，合理布局并补充完善应急救援力量；统一清理、登记可供应急响应使用的应急装备类型、数量、性能和存放位置，建立完善相应的保障措施。

- （4）安全管理人员定期组织检查应急物资的完好情况，定期进行更新、维护保养。

### 5.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由后勤保障及医疗救护组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）应急物资和装备根据应急需要配置到各部位，定点存放，并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

# 三 机械伤害事故专项应急预案

## 1 适应范围

机械伤害事故专项应急预案适用于本公司从业人员发生机械伤害事故的应急处置，以防止和减少生产部门机械伤害事故中人员伤亡和财产损失。是本公司《综合应急预案》组成部份。

## 2 应急组织机构及职责

应急组织机构及职责表

| 组织机构 名 称 | 组成人员 |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急领导 小组 | 组 长 | 何金铭 | （1）组织制订本公司事故应急救援预案。 （2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。 （3）确定现场指挥人员。 （4）协调事故现场有关工作。 （5）批准本预案的启动与终止。 （6）事故信息的上报工作。 （7）负责保护事故现场及相关物证、资料。 （8）组织应急预案的演练。 （9）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副组长 | 何 杰 赵素英 |  |
|  | 成 员 | 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急领导小组办公室 | 主 任 | 何 杰 | （1）在应急救援领导小组的领导下，负责本公司应急管理日常工作，发挥运转枢纽作用； （2）负责本公司应急救援管理体系、应急救援指挥平台的建设和运行管理，完善各项管理制度，并监督落实； （3）负责组织和协调相关专业修订、完善本公司安全事故应急预案并按规定及时备案； （4）做好应急值守工作。 |
|  | 成 员 | 赵素英 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急指挥部 |  |  | （1）根据应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 何金铭 | （1）宣布启动本预案和应急处置结束； （2）指挥各员工按预案分工展开应急处置； （3）必要时向有关单位发出救援请求； （4）向当地政府应急、环保部门及时报告事故情况，必要时对外发布事故信息； （5）事故调查，对应急救援工作进行总结； （6）组织恢复正常经营。 |
|  | 副总指挥 | 何 杰 赵素英 | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 任 军 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作； （5）事故得到控制后组织对事故现场的污水、废物等进行安全处置。 |
|  | 成员 | 罗江鹏 赵 斌 敖伟滔 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 杨齐利 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 陈国岗 赵国义 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 邓冬雪 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）做好事故的信息沟通。 |
|  | 成员 | 王小阳 漆 娅 |  |
| 后勤保障及医疗救护组 | 组长 | 邓 洪 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）掌握基础的急救知识，对事故中受伤人员进行初步简单的医治； （3）做好事故时各类物资保障； （4）做好社会救援力量的引导； （5）做好本公司应急车辆的安排； （6）做好事故善后相关工作。 |
|  | 成员 | 马 娟 魏 晖 |  |

## 3 响应启动

### 3.1应急会议召开

- 应急领导小组接到事故报告后，应立即组织各应急救援队伍召开应急会议，设立现场指挥部，确定救援方案，安排部署抢险救援相关工作。

### 3.2信息报告

3.2.1 信息接报

- 发生机械伤害事故后，现场负责人应立即向公司应急领导小组办公室报告。报告内容：事故发生地点、事故发生时间、事故类型、事故大致经过、伤害人数、现场采取的措施。

3.2.2 信息上报

- （1）上报单位：阆中市应急管理局及相关上级部门。

- （2）上报时限：1小时内上报,电话报告。

- （3）上报内容：

- ①事故发生单位概况；

- ②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

- ③事故的简要经过；

- ④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

- ⑤现场采取的措施以及抢险救援进展情况；

- ⑥其他应当报告的情况。

### 3.3资源协调

3.3.1 应急资源管理及调配

- （1）日常做好应急资源管理工作，应急队伍每个成员都必须熟悉应急物资存放地点、使用方法、功能，以及应急流程。

- （2）在进行机械伤害事故应急处置时，应急指挥部总指挥或指定的其他负责人有权调配各种应急资源。

- （3）当机械伤害事故发生时，后勤保障及医疗救护组需要对出救点、应急资源数量和种类及运送路线做出决策，并在最快时间内把应急救援资源全部运送到需求点。

3.3.2 政府应急资源支持

- 若仅靠本公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级政府主管部门报告事故情况时，应同时请求政府应急救援力量进行支援。

3.3.3 社会应急救援力量

（1）阆中9958应急救援队，阆中鸿茂消防科技有限公司专职消防队，可提供综合救援力量。

- （2）阆中市人民医院、阆中市中医医院可救治受伤人员。

3.3.4 周边协作单位应急救援力量

阆中双瑞能源有限公司、阆中鼎升砂浆制造有限公司、阆中浩森玻璃制品有限公司距我公司较近，与我公司建立有良好协作关系，可为我公司提供必要的应急救援力量和应急资源。

### 3.4信息公开

- 事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由应急指挥部负责。重大事故信息发布要与相关行业主管部门和阆中市应急管理局等信息发布部门沟通一致。

- （1）信息公开由应急指挥部指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。任何个人不得擅自发布信息。

- （2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

- （3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

- （4）安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

- （5）信息发布的内容一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.5后勤及财力保障

- （1）后勤保障

- 后勤保障及医疗救护组组织应急物资和后勤生活物资的供应；对受伤人员实施医疗救护；提供伤员运送车辆，并护送重伤人员至医院进一步治疗。

- 内部车辆等物资不足时，可与员工商量后，临时征用员工私家车辆运输。

- （2）财力保障

- 应急物资更新补充和维修维护等费用列入公司年度预算，确保应急物资日常更新补充和维修等费用落实。一旦发生事故，应急队伍各小组所需的救援经费不受预算限制，由本公司指定人员落实拨付手续，保障应急经费的及时到位。使用范围：用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等善后处理费用。监督管理措施：应急专项经费应列入安全专项经费，不得用于其它方面。

### 3.6扩大应急

- 在事故应急处置过程中，若事态扩大，应急力量不足，事故、事件或灾情一时无法得到有效控制，应急指挥部要立即向阆中市人民政府汇报，请求政府部门组织其它单位进行增援，启动社会级（I级响应）事故应急预案，实施扩大的应急响应。

## 4 处置措施

遵循“先救命、后救肢”的原则，优先处理颅脑伤、胸伤、肝、脾破裂等危及生命的内脏伤，然后处理肢体出血、骨折等伤。

- （1）警戒疏散组负责疏导人员，维持事故现场秩序，进行现场警戒，严禁无关人员进入警戒区；引导120救护车辆。

（2）在条件允许的情况下，抢险救援人尽量将伤者移至安全地带，对于颈部背部严重受损者要慎重，以防止其进一步受伤。协助医疗救护人员对伤者进行及时救护。

（3）医疗救护人员检查伤者呼吸道是否被舌头、分泌物或其他异物堵塞。让患者平卧并保持安静，如有呕吐，同时无颈部骨折时，应将其头部侧向一边以防止噎塞。如果呼吸已经停止，立即实施人工呼吸。如果脉搏不存在，心脏停止跳动，立即进行心肺复苏。如果伤者出血，进行必要的止血及包扎（伤口加压法：主要使用于出血量不太大的一般伤口，通过对伤口的加压和包扎，减少出血，让血液凝固，其具体做法使如果伤口处没有异物，用干净的纱布、毛巾等柔软物垫在伤口伤，再用绷带包扎以增加压力，达到止血的目的；手压止血法：临时用手指或手掌压迫伤口靠近心端的动脉，将动脉压向深部的骨头上，阻断血液的流通，从而达到临时止血的目的）。

（4）协助120转运伤员。

## 5 应急保障

### 5.1应急物资配备

- （1）依据应急处置的需求，建立以本公司应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资保障体系，做到应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥部统一调配使用。

- （2）本公司按实际需要向员工配发防护用品，并储备一定数量用于应急救援的通讯装备、交通工具、照明设施、消防设施、急救药品、医疗器材、救护装备、防护装备等。

- （3）依托现有资源，合理布局并补充完善应急救援力量；统一清理、登记可供应急响应使用的应急装备类型、数量、性能和存放位置，建立完善相应的保障措施。

- （4）安全管理人员定期组织检查应急物资的完好情况，定期进行更新、维护保养。

### 5.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由后勤保障及医疗救护组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）应急物资和装备根据应急需要配置到各部位，定点存放，并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

# 四 高处坠落事故专项应急预案

## 1 适应范围

高处坠落事故专项应急预案适用于本公司从业人员在高处作业时，发生坠落事故事故的应急处置。是本公司《综合应急预案》组成部份。

## 2 应急组织机构及职责

应急组织机构及职责表

| 组织机构 名 称 | 组成人员 |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急领导 小组 | 组 长 | 何金铭 | （1）组织制订本公司事故应急救援预案。 （2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。 （3）确定现场指挥人员。 （4）协调事故现场有关工作。 （5）批准本预案的启动与终止。 （6）事故信息的上报工作。 （7）负责保护事故现场及相关物证、资料。 （8）组织应急预案的演练。 （9）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副组长 | 何 杰 赵素英 |  |
|  | 成 员 | 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急领导小组办公室 | 主 任 | 何 杰 | （1）在应急救援领导小组的领导下，负责本公司应急管理日常工作，发挥运转枢纽作用； （2）负责本公司应急救援管理体系、应急救援指挥平台的建设和运行管理，完善各项管理制度，并监督落实； （3）负责组织和协调相关专业修订、完善本公司安全事故应急预案并按规定及时备案； （4）做好应急值守工作。 |
|  | 成 员 | 赵素英 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急指挥部 |  |  | （1）根据应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 何金铭 | （1）宣布启动本预案和应急处置结束； （2）指挥各员工按预案分工展开应急处置； （3）必要时向有关单位发出救援请求； （4）向当地政府应急、环保部门及时报告事故情况，必要时对外发布事故信息； （5）事故调查，对应急救援工作进行总结； （6）组织恢复正常经营。 |
|  | 副总指挥 | 何 杰 赵素英 | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 任 军 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作； （5）事故得到控制后组织对事故现场的污水、废物等进行安全处置。 |
|  | 成员 | 罗江鹏 赵 斌 敖伟滔 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 杨齐利 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 陈国岗 赵国义 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 邓冬雪 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）做好事故的信息沟通。 |
|  | 成员 | 王小阳 漆 娅 |  |
| 后勤保障及医疗救护组 | 组长 | 邓 洪 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）掌握基础的急救知识，对事故中受伤人员进行初步简单的医治； （3）做好事故时各类物资保障； （4）做好社会救援力量的引导； （5）做好本公司应急车辆的安排； （6）做好事故善后相关工作。 |
|  | 成员 | 马 娟 魏 晖 |  |

## 3 响应启动

### 3.1应急会议召开

- 应急领导小组接到事故报告后，应立即组织各应急救援队伍召开应急会议，设立现场指挥部，确定救援方案，安排部署抢险救援相关工作。

### 3.2信息报告

3.2.1 信息接报

- （1）发生高处坠落事故后，现场负责人应立即向公司应急领导小组办公室报告。报告内容：事故发生地点、事故发生时间、事故类型、事故大致经过、伤害人数、现场采取的措施。

- （2）需要撤离周边作业人员和周边居民时，以最快方式通知所有人员撤离，并立即通知当地居委会。周边居民由当地居委会负责组织撤离；现场人员各单位安全管理部门负责组织撤离。

3.2.2 信息上报

- （1）上报单位：阆中市应急管理局及相关行业上级主管部门。

- （2）上报时限：1小时内上报,电话报告。

- （3）上报内容：

- ①事故发生单位概况；

- ②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

- ③事故的简要经过；

- ④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

- ⑤现场采取的措施以及抢险救援进展情况；

- ⑥其他应当报告的情况。

### 3.3资源协调

- 应急指挥部对本公司内部救援资源进行调配，应急资源调配是应急决策和应急响应的重要内容，如何在有限的条件下及时有效地调配应急资源是保障应急救援快速有序实施、减少突发事故人员伤亡和经济损失的关键。

3.3.1 应急资源管理及调配

- （1）日常做好应急资源管理工作，应急队伍每个成员都必须熟悉应急物资存放地点、使用方法、功能，以及应急流程。

- （2）在进行高处坠落事故应急处置时，应急指挥部总指挥或指定的其他负责人有权调配各种应急资源。

- （3）当高处坠落事故发生时，后勤保障及医疗救护组需要对出救点、应急资源数量和种类及运送路线做出决策，并在最快时间内把应急救援资源全部运送到需求点。

3.3.2 政府应急资源支持

- 若仅靠本公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级政府主管部门报告事故情况时，应同时请求政府应急救援力量进行支援。

3.3.3 社会应急救援力量

（1）阆中9958应急救援队，阆中鸿茂消防科技有限公司专职消防队，可提供综合救援力量。

- （2）阆中市人民医院、阆中市中医医院可救治受伤人员。

3.3.4 周边协作单位应急救援力量

阆中双瑞能源有限公司、阆中鼎升砂浆制造有限公司、阆中浩森玻璃制品有限公司距我公司较近，与我公司建立有良好协作关系，可为我公司提供必要的应急救援力量和应急资源。

### 3.4信息公开

- 事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由应急指挥部负责。重大事故信息发布要与相关行业上级主管部门和阆中市应急管理局等信息发布部门沟通一致。

- （1）信息公开由应急指挥部指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。任何个人不得擅自发布信息。

- （2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

- （3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

- （4）安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

- （5）信息发布的内容一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.5后勤及财力保障

- （1）后勤保障

- 后勤保障及医疗救护组组织应急物资和后勤生活物资的供应；对受伤人员实施医疗救护；提供伤员运送车辆，并护送重伤人员至医院进一步治疗。

- 内部车辆等物资不足时，可与员工商量后，临时征用员工私家车辆运输。

- （2）财力保障

- 应急物资更新补充和维修维护等费用列入本公司年度预算，确保应急物资日常更新补充和维修等费用落实。一旦发生事故，应急队伍各小组所需的救援经费不受预算限制，由本公司指定人员落实拨付手续，保障应急经费的及时到位。使用范围：用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等善后处理费用。监督管理措施：应急专项经费应列入安全专项经费，不得用于其它方面。

### 3.6扩大应急

- 在事故应急处置过程中，若事态扩大，应急力量不足，事故、事件或灾情一时无法得到有效控制，应急指挥部要立即向阆中市人民政府汇报，请求政府部门组织其它单位进行增援，启动社会级（I级响应）事故应急预案，实施扩大的应急响应。

## 4 处置措施

（1）当发生高处坠落事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

（2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。

（3）有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送湛江就近有条件的医院治疗。

（4）发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎，搬运时，将伤者平卧放在担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

（5）移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

（6）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。采取正确的现场止血处理措施。

（7）一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9&Nacl液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

（8）加压包扎法：用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

（9）止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂1/2处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上1/3处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔25-40分钟放松一次，每次放松0.5-1分钟。

（10）采用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往市临近的医院抢救，运送途中尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

## 5 应急保障

### 5.1应急物资配备

- （1）依据应急处置的需求，建立以本公司应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资保障体系，做到应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥部统一调配使用。

- （2）本公司按实际需要向员工配发防护用品，并储备一定数量用于应急救援的通讯装备、交通工具、照明设施、消防设施、急救药品、医疗器材、救护装备、防护装备等。

- （3）依托现有资源，合理布局并补充完善应急救援力量；统一清理、登记可供应急响应使用的应急装备类型、数量、性能和存放位置，建立完善相应的保障措施。

- （4）安全管理人员定期组织检查应急物资的完好情况，定期进行更新、维护保养。

### 5.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由后勤保障及医疗救护组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）应急物资和装备根据应急需要配置到各部位，定点存放，并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

# 五 自然灾害专项应急预案

## 1 适应范围

自然灾害专项应急预案适用于本公司生产运营过程中，发生的地震、暴雨、雷击等自然灾害事故的应急处置。是本公司《综合应急预案》组成部份。

## 2 应急组织机构及职责

应急组织机构及职责表

| 组织机构 名 称 | 组成人员 |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急领导 小组 | 组 长 | 何金铭 | （1）组织制订本公司事故应急救援预案。 （2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。 （3）确定现场指挥人员。 （4）协调事故现场有关工作。 （5）批准本预案的启动与终止。 （6）事故信息的上报工作。 （7）负责保护事故现场及相关物证、资料。 （8）组织应急预案的演练。 （9）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副组长 | 何 杰 赵素英 |  |
|  | 成 员 | 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急领导小组办公室 | 主 任 | 何 杰 | （1）在应急救援领导小组的领导下，负责本公司应急管理日常工作，发挥运转枢纽作用； （2）负责本公司应急救援管理体系、应急救援指挥平台的建设和运行管理，完善各项管理制度，并监督落实； （3）负责组织和协调相关专业修订、完善本公司安全事故应急预案并按规定及时备案； （4）做好应急值守工作。 |
|  | 成 员 | 赵素英 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急指挥部 |  |  | （1）根据应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 何金铭 | （1）宣布启动本预案和应急处置结束； （2）指挥各员工按预案分工展开应急处置； （3）必要时向有关单位发出救援请求； （4）向当地政府应急、环保部门及时报告事故情况，必要时对外发布事故信息； （5）事故调查，对应急救援工作进行总结； （6）组织恢复正常经营。 |
|  | 副总指挥 | 何 杰 赵素英 | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 任 军 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作； （5）事故得到控制后组织对事故现场的污水、废物等进行安全处置。 |
|  | 成员 | 罗江鹏 赵 斌 敖伟滔 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 杨齐利 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 陈国岗 赵国义 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 邓冬雪 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）做好事故的信息沟通。 |
|  | 成员 | 王小阳 漆 娅 |  |
| 后勤保障及医疗救护组 | 组长 | 邓 洪 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）掌握基础的急救知识，对事故中受伤人员进行初步简单的医治； （3）做好事故时各类物资保障； （4）做好社会救援力量的引导； （5）做好本公司应急车辆的安排； （6）做好事故善后相关工作。 |
|  | 成员 | 马 娟 魏 晖 |  |

## 3 响应启动

### 3.1应急会议召开

- 应急领导小组接到事故报告后，应立即组织各应急救援队伍召开应急会议，设立现场指挥部，确定救援方案，安排部署抢险救援相关工作。

### 3.2信息报告

3.2.1 信息接报

- （1）发生自然灾害事故后，现场负责人应立即向公司应急领导小组办公室报告。报告内容：事故发生地点、事故发生时间、事故类型、事故大致经过、伤害人数、现场采取的措施。

- （2）需要撤离周边作业人员和周边居民时，以最快方式通知所有人员撤离，并立即通知当地居委会。周边居民由当地居委会负责组织撤离；现场人员各单位安全管理部门负责组织撤离。

3.2.2 信息上报

- （1）上报单位：阆中市应急管理局及相关上级部门。

- （2）上报时限：1小时内上报,电话报告。

- （3）上报内容：

- ①事故发生单位概况；

- ②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

- ③事故的简要经过；

- ④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

- ⑤现场采取的措施以及抢险救援进展情况；

- ⑥其他应当报告的情况。

### 3.3资源协调

- 应急指挥部对本公司内部救援资源进行调配，应急资源调配是应急决策和应急响应的重要内容，如何在有限的条件下及时有效地调配应急资源是保障应急救援快速有序实施、减少突发事故人员伤亡和经济损失的关键。

3.3.1 应急资源管理及调配

- （1）日常做好应急资源管理工作，应急队伍每个成员都必须熟悉应急物资存放地点、使用方法、功能，以及应急流程。

- （2）在进行自然灾害事故应急处置时，应急指挥部总指挥或指定的其他负责人有权调配各种应急资源。

- （3）当自然灾害事故发生时，后勤保障及医疗救护组需要对出救点、应急资源数量和种类及运送路线做出决策，并在最快时间内把应急救援资源全部运送到需求点。

3.3.2 政府应急资源支持

- 若仅靠本公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级政府主管部门报告事故情况时，应同时请求政府应急救援力量进行支援。

3.3.3 社会应急救援力量

（1）阆中9958应急救援队，阆中鸿茂消防科技有限公司专职消防队，可提供综合救援力量。

- （2）阆中市人民医院、阆中市中医医院可救治受伤人员。

3.3.4 周边协作单位应急救援力量

阆中双瑞能源有限公司、阆中鼎升砂浆制造有限公司、阆中浩森玻璃制品有限公司距我公司较近，与我公司建立有良好协作关系，可为我公司提供必要的应急救援力量和应急资源。

### 3.4信息公开

- 事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由应急指挥部负责。重大事故信息发布要与相关行业上级主管部门和阆中市应急管理局等信息发布部门沟通一致。

- （1）信息公开由应急指挥部指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。任何个人不得擅自发布信息。

- （2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

- （3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

- （4）安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

- （5）信息发布的内容一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.5后勤及财力保障

- （1）后勤保障

- 后勤保障及医疗救护组组织应急物资和后勤生活物资的供应；对受伤人员实施医疗救护；提供伤员运送车辆，并护送重伤人员至医院进一步治疗。

- 内部车辆等物资不足时，可与员工商量后，临时征用员工私家车辆运输。

- （2）财力保障

- 应急物资更新补充和维修维护等费用列入本公司年度预算，确保应急物资日常更新补充和维修等费用落实。一旦发生事故，应急队伍各小组所需的救援经费不受预算限制，由本公司指定人员落实拨付手续，保障应急经费的及时到位。使用范围：用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等善后处理费用。监督管理措施：应急专项经费应列入安全专项经费，不得用于其它方面。

### 3.6扩大应急

- 在事故应急处置过程中，若事态扩大，应急力量不足，事故、事件或灾情一时无法得到有效控制，应急指挥部要立即向阆中市人民政府汇报，请求政府部门组织其它单位进行增援，启动社会级（I级响应）事故应急预案，实施扩大的应急响应。

## 4 处置措施

4.1地震

（1）较大地震时，全体人员立即停止一切工作，迅速疏散至开阔地。

（2）如果有人员伤亡发生，立即展开现场救治。

（3）如果有火灾等次生事故发生，抢险救援组应立即展开救援人员搜救。

4.2暴雨

（1）公司应急指挥部组织一定数量的人员对工公司易水浸的地方进行检查巡逻，要作重点巡逻，发现问题及时处理、上报。组织工公司十人以上抢险队伍和准备一定数量的抢险物料，整装待命。

（2）仓库、车间的物资视暴雨情况要搬至安全地方。

（3）负责易水浸地方的巡逻队伍，必须随时掌握雨情、水情等变化情况，及时向相关方报告。

（4）当发生特大暴雨时，还应采取以下几项措施：

①发出通报，发动公司及全体员工积极投入抗洪救灾工作，确保本公司员工生命财产安全。

②应急指挥部全体成员，按各自负责的工作范围去发动组织人员抢险，指挥员工疏散。

③安排人员昼夜值班，随时掌握本单位仓库和物资搬动情况。

④要及时通报雨情、水情、风情等气象信息，配合上级部门组织人员检查线路，一旦发生故障要立即处理，保证照明和通讯线路畅通无阻。

⑤受暴雨必须撤退转移时，应急指挥部必须有组织地指挥人员向地势较高的方向撤退、疏散。

4.3雷击

（1）暴雨雷击来临前，应急指挥部成员应当不断地在场内巡视，并与上级有关部门保持联系，通知各应急小组做好应急准备工作；

（2）雷击发生后，根据灾情的初步估计，通过现场情况观察，判断事故扩展可能性，人员伤亡、财产损失，是否需要外援，并根据有效的信息迅速做出决定。

（3）雷电暴雨时，若房屋内漏雨，应当切断电源，有秩序地转移室内员工，以及贵重设备，寝室和公司房应当尽量关闭所有门窗。

（4）若有雷电，应当尽可能地切断除照明以外重要的设施设备的电源，防止电器在雷击时遭到雷电袭击。

## 5 应急保障

### 5.1应急物资配备

- （1）依据应急处置的需求，建立以本公司应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资保障体系，做到应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥部统一调配使用。

- （2）本公司按实际需要向员工配发防护用品，并储备一定数量用于应急救援的通讯装备、交通工具、照明设施、消防设施、急救药品、医疗器材、救护装备、防护装备等。

- （3）依托现有资源，合理布局并补充完善应急救援力量；统一清理、登记可供应急响应使用的应急装备类型、数量、性能和存放位置，建立完善相应的保障措施。

- （4）安全管理人员定期组织检查应急物资的完好情况，定期进行更新、维护保养。

### 5.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由后勤保障及医疗救护组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）应急物资和装备根据应急需要配置到各部位，定点存放，并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

# 六 有限空间作业事故专项应急预案

## 2.1 适应范围

有限空间作业事故专项应急预案适用于本公司进入储罐、筒仓、化粪池、污水处理池、清水池、搅拌机、等有限空间进行检维修、清理作业时发生火灾、爆炸、中毒窒息、触电、高处坠落、淹溺等事故的应急处置。是本公司《综合应急预案》组成部份。

## 2.2 应急组织机构及职责

应急组织机构及职责表

| 组织机构 名 称 | 组成人员 |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急领导 小组 | 组 长 | 何金铭 | （1）组织制订本公司事故应急救援预案。 （2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。 （3）确定现场指挥人员。 （4）协调事故现场有关工作。 （5）批准本预案的启动与终止。 （6）事故信息的上报工作。 （7）负责保护事故现场及相关物证、资料。 （8）组织应急预案的演练。 （9）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副组长 | 何 杰 赵素英 |  |
|  | 成 员 | 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急领导小组办公室 | 主 任 | 何 杰 | （1）在应急救援领导小组的领导下，负责本公司应急管理日常工作，发挥运转枢纽作用； （2）负责本公司应急救援管理体系、应急救援指挥平台的建设和运行管理，完善各项管理制度，并监督落实； （3）负责组织和协调相关专业修订、完善本公司安全事故应急预案并按规定及时备案； （4）做好应急值守工作。 |
|  | 成 员 | 赵素英 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急指挥部 |  |  | （1）根据应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 何金铭 | （1）宣布启动本预案和应急处置结束； （2）指挥各员工按预案分工展开应急处置； （3）必要时向有关单位发出救援请求； （4）向当地政府应急、环保部门及时报告事故情况，必要时对外发布事故信息； （5）事故调查，对应急救援工作进行总结； （6）组织恢复正常经营。 |
|  | 副总指挥 | 何 杰 赵素英 | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 任 军 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作； （5）事故得到控制后组织对事故现场的污水、废物等进行安全处置。 |
|  | 成员 | 罗江鹏 赵 斌 敖伟滔 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 杨齐利 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 陈国岗 赵国义 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 邓冬雪 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）做好事故的信息沟通。 |
|  | 成员 | 王小阳 漆 娅 |  |
| 后勤保障及医疗救护组 | 组长 | 邓 洪 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）掌握基础的急救知识，对事故中受伤人员进行初步简单的医治； （3）做好事故时各类物资保障； （4）做好社会救援力量的引导； （5）做好本公司应急车辆的安排； （6）做好事故善后相关工作。 |
|  | 成员 | 马 娟 魏 晖 |  |

## 2.3 响应启动

### 2.3.1应急会议召开

- 应急领导小组接到事故报告后，应立即组织各应急救援队伍召开应急会议，设立现场指挥部，确定救援方案，安排部署抢险救援相关工作。

### 2.3.2信息报告

2.3.2.1 信息接报

- （1）发生有限空间作业事故后，现场负责人应立即向应急领导小组办公室报告，也可直接向总经理报告。报警内容：事故发生地点、事故发生时间、事故类型、事故大致经过、伤害人数、现场采取的措施。

- （2）需要撤离周边作业人员和周边居民时，以最快方式通知所有人员撤离，并立即通知当地居委会。周边居民由当地居委会负责组织撤离；现场人员由公司安全管理部门负责组织撤离。

2.3.2.2 信息上报

- （1）上报单位：阆中市应急管理局及相关上级部门。

- （2）上报时限：1小时内上报,电话报告。

- （3）上报内容：

- ①事故发生单位概况；

- ②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

- ③事故的简要经过；

- ④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

- ⑤现场采取的措施以及抢险救援进展情况；

- ⑥其他应当报告的情况。

### 2.3.3资源协调

- 应急指挥部对本公司内部救援资源进行调配，应急资源调配是应急决策和应急响应的重要内容，如何在有限的条件下及时有效地调配应急资源是保障应急救援快速有序实施、减少突发事故人员伤亡和经济损失的关键。

2.3.3.1 应急资源管理及调配

- （1）日常做好应急资源管理工作，应急队伍每个成员都必须熟悉应急物资存放地点、使用方法、功能，以及应急流程。

- （2）在进行有限空间作业突发事件应急处置时，应急指挥部总指挥或指定的其他负责人有权调配各种应急资源。

- （3）当突发有限空间作业安全事件时，后勤保障及医疗救护组需要对出救点、应急资源数量和种类及运送路线做出决策，并在最快时间内把应急救援资源全部运送到需求点。

2.3.3.2 政府应急资源支持

- 若仅靠本公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级政府主管部门报告事故情况时，应同时请求政府应急救援力量进行支援。如阆中市消防救援大队、阆中市人民医院等。

2.3.3.3 社会应急救援力量

（1）阆中9958应急救援队，阆中鸿茂消防科技有限公司专职消防队，可提供综合救援力量。

- （2）阆中市人民医院、阆中市中医医院可救治受伤人员。

3.3.4 周边协作单位应急救援力量

阆中双瑞能源有限公司、阆中鼎升砂浆制造有限公司、阆中浩森玻璃制品有限公司距我公司较近，与我公司建立有良好协作关系，可为我公司提供必要的应急救援力量和应急资源。

### 2.3.4信息公开

- 事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由应急指挥部负责。重大事故信息发布要与阆中市应急管理局等信息发布部门沟通一致。

- （1）信息公开由应急指挥部指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。任何个人不得擅自发布信息。

- （2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

- （3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

- （4）安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

- （5）信息发布的内容一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 2.3.5后勤及财力保障

- （1）后勤保障

- 后勤保障及医疗救护组组织应急物资和后勤生活物资的供应；对受伤人员实施医疗救护；提供伤员运送车辆，并护送重伤人员至医院进一步治疗。

- 内部车辆等物资不足时，可与员工商量后，临时征用员工私家车辆运输。

- （2）财力保障

- 应急物资更新补充和维修维护等费用列入本公司年度预算，确保应急物资日常更新补充和维修等费用落实。一旦发生事故，应急队伍各小组所需的救援经费不受预算限制，由本公司指定人员落实拨付手续，保障应急经费的及时到位。使用范围：用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等善后处理费用。监督管理措施：应急专项经费应列入安全专项经费，不得用于其它方面。

### 2.3.6扩大应急

- 在事故应急处置过程中，若事态扩大，应急力量不足，事故、事件或灾情一时无法得到有效控制，应急指挥部要立即向阆中市人民政府汇报，请求政府部门组织其它单位进行增援，启动社会级（I级响应）事故应急预案，实施扩大的应急响应。

## 2.4 处置措施

### 2.4.1火灾事故应急处置

（1）初起火灾，着火面积较小，由起火现场的操作人员从源头上消灭火灾（如切断泄漏源、移走易燃易爆物品等），正确使用消防器材（干粉灭火器、砂土等），按正确的灭火方法灭火，力争在火灾初期得到控制、扑灭火灾，力求最小的事故损失。

（2）当现场人员不能及时扑救时，公司应急抢险指挥部接到报告后，应立即启动应急预案，立即组织力量展开着火区域火灾扑救。同时成立现场指挥部，指挥各应急小组展开应急救援工作。

（3）抢险救援组人员到达现场后，配戴好防毒面具，立即启动消防水泵，驳接好消防水带，用消防水冷却和保护未燃烧区，隔离现场，切断电源、火源，防止事故扩大、蔓延，负责现场物资营救、设备设施的抢修、堵漏、收集、防污染控制等工作。扑救火灾时，若有作业人员困于火场之中，要优先救人，即“先救人，后救物”；用水压制火势，开辟出一条逃生通道。

（4）若火灾快速蔓延，可能影响周边建筑物时，应对可能被影响的建筑物喷水进行冷却。

（5）当消防救援队到来后，应立即将事故情况向消防救援队说明清楚。应急队员服从消防救援队的指挥。如事故扩大有危及生命危险时，参与应急的队员应尽快撤离到安全地方。

### 2.4.2进入受限空间事故应急处置

（1）现场应急指挥负责人和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

（2）使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。

（3）根据测定结果采取加强通风换气等相应的措施，在有限空间的空气质量符合安全要求后方可作业。

（4）应急处置人员要穿戴好必要的劳动防护用品(呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等)，系好安全带，以防止抢险救援人员受到伤害。

（5）在有限空间内作业用的照明灯应使用12V以下安全行灯，照明电源的导线要使用绝缘性能好的软导线。

（6）发现有限空间有受伤人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸或触及受伤部位。

（7）抢险过程中，有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

（8）救出伤员对伤员进行现场急救，并及时将伤员转送医院。

（9）后勤保障及医疗救护组与抢险救援组配合，应立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的急救措施，对伤员进行急救处置，重伤员及时送往医院抢救。

### 2.4.3人身伤害事故应急处置

（1）触电急救措施：首先使伤者脱离电源，高处作业者还应有防止高处坠落措施，然后在现场由经过专业培训的人员按触电急救法急救，并及时拨打120，对伤者进行救治。

（2）创伤急救措施：创伤急救措施的原则是先抢救后固定，再搬运。抢救前应先判断受伤者受伤程度（如大出血、骨折和休克等）然后进行创伤急救，并及时联系120对伤者进行救治。

（3）中毒急救措施：首先使伤者离开中毒区域或放置在通风场所，医务人员及时赶到现场，采取临时救治措施后，及时将伤者送往医院救治。

（4）窒息急救措施：当发现人员出现四肢无力、昏迷反应时，应马上拨打急救电话，加强现场通风，现场人员救护时应做好个人防护（如使用正式空气呼吸器），窒息人员救出后，应安置在通风良好的地方，进行人工呼吸抢救，等待医护人员到来。

（5）高处坠落：应迅速使伤员尽快脱离事故现场，将伤员运至安全地带，搬运伤员时应使伤员平躺在担架上，当伤者外观无出血，但表现面色苍白，脉搏细弱、急促、冷汗淋漓、四肢阙冷、烦躁不安、甚至神志不清等休克状态，可能有胸腹内脏破裂出血症状，应使其迅速平躺，抬高下肢，保持温暖。

（6）淹溺：现场人员会水者及救护人员发现溺水者，立即进行施救工作，溺水者被抢救上岸后，立即清除口、鼻的泥沙、呕吐物等，松解衣领、纽扣、腰带等，并注意保暖，必要时将舌头用毛巾、纱布包裹拉出，保持呼吸道畅通。

## 2.5 应急保障

### 2.5.1应急物资配备

按照要求配备应急抢险所需的通信工具、安全设施、消防器材等应急资源，并定期检查维护，确保急需。应急物资装备明细见附件4。

### 2.5.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由应急抢险组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）应急物资和装备根据应急需要配置到各部位，定点存放，并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

# 七 道路交通事故专项应急预案

## 1 适应范围

- 《道路交通事故专项应急预案》适用于本公司运输车辆发生的道路交通事故，引发人员伤亡的应急处置，是本公司《综合应急预案》的组成部份。

## 2 应急组织机构及职责

应急组织机构及职责表

| 组织机构 名 称 | 组成人员 |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急领导 小组 | 组 长 | 何金铭 | （1）组织制订本公司事故应急救援预案。 （2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。 （3）确定现场指挥人员。 （4）协调事故现场有关工作。 （5）批准本预案的启动与终止。 （6）事故信息的上报工作。 （7）负责保护事故现场及相关物证、资料。 （8）组织应急预案的演练。 （9）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副组长 | 何 杰 赵素英 |  |
|  | 成 员 | 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急领导小组办公室 | 主 任 | 何 杰 | （1）在应急救援领导小组的领导下，负责本公司应急管理日常工作，发挥运转枢纽作用； （2）负责本公司应急救援管理体系、应急救援指挥平台的建设和运行管理，完善各项管理制度，并监督落实； （3）负责组织和协调相关专业修订、完善本公司安全事故应急预案并按规定及时备案； （4）做好应急值守工作。 |
|  | 成 员 | 赵素英 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急指挥部 |  |  | （1）根据应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 何金铭 | （1）宣布启动本预案和应急处置结束； （2）指挥各员工按预案分工展开应急处置； （3）必要时向有关单位发出救援请求； （4）向当地政府应急、环保部门及时报告事故情况，必要时对外发布事故信息； （5）事故调查，对应急救援工作进行总结； （6）组织恢复正常经营。 |
|  | 副总指挥 | 何 杰 赵素英 | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 任 军 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作； （5）事故得到控制后组织对事故现场的污水、废物等进行安全处置。 |
|  | 成员 | 罗江鹏 赵 斌 敖伟滔 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 杨齐利 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 陈国岗 赵国义 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 邓冬雪 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）做好事故的信息沟通。 |
|  | 成员 | 王小阳 漆 娅 |  |
| 后勤保障及医疗救护组 | 组长 | 邓 洪 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）掌握基础的急救知识，对事故中受伤人员进行初步简单的医治； （3）做好事故时各类物资保障； （4）做好社会救援力量的引导； （5）做好本公司应急车辆的安排； （6）做好事故善后相关工作。 |
|  | 成员 | 马 娟 魏 晖 |  |

## 3 响应启动

### 3.1应急会议召开

- 应急领导小组接到事故报告后，应立即组织各应急救援队伍召开应急会议，设立现场指挥部，确定救援方案，安排部署抢险救援相关工作。

### 3.2信息报告

3.2.1 信息接报

- （1）发生自然灾害事故后，现场负责人应立即向公司应急领导小组办公室报告。报告内容：事故发生地点、事故发生时间、事故类型、事故大致经过、伤害人数、现场采取的措施。

- （2）需要撤离周边作业人员和周边居民时，以最快方式通知所有人员撤离，并立即通知当地居委会。周边居民由当地居委会负责组织撤离；现场人员各单位安全管理部门负责组织撤离。

3.2.2 信息上报

- （1）上报单位：阆中市应急管理局、阆中市交通运输局及相关上级部门。

- （2）上报时限：1小时内上报,电话报告。

- （3）上报内容：

- ①事故发生单位概况；

- ②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

- ③事故的简要经过；

- ④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

- ⑤现场采取的措施以及抢险救援进展情况；

- ⑥其他应当报告的情况。

### 3.3资源协调

- 应急指挥部对本公司内部救援资源进行调配，应急资源调配是应急决策和应急响应的重要内容，如何在有限的条件下及时有效地调配应急资源是保障应急救援快速有序实施、减少突发事故人员伤亡和经济损失的关键。

3.3.1 应急资源管理及调配

- （1）日常做好应急资源管理工作，应急队伍每个成员都必须熟悉应急物资存放地点、使用方法、功能，以及应急流程。

- （2）在进行自然灾害事故应急处置时，应急指挥部总指挥或指定的其他负责人有权调配各种应急资源。

- （3）当自然灾害事故发生时，后勤保障及医疗救护组需要对出救点、应急资源数量和种类及运送路线做出决策，并在最快时间内把应急救援资源全部运送到需求点。

3.3.2 政府应急资源支持

- 若仅靠本公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级政府主管部门报告事故情况时，应同时请求政府应急救援力量进行支援。

3.3.3 社会应急救援力量

（1）阆中9958应急救援队，阆中鸿茂消防科技有限公司专职消防队，可提供综合救援力量。

- （2）阆中市人民医院、阆中市中医医院可救治受伤人员。

3.3.4 周边协作单位应急救援力量

阆中双瑞能源有限公司、阆中鼎升砂浆制造有限公司、阆中浩森玻璃制品有限公司距我公司较近，与我公司建立有良好协作关系，可为我公司提供必要的应急救援力量和应急资源。

### 3.4信息公开

- 事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由应急指挥部负责。重大事故信息发布要与相关行业上级主管部门和阆中市应急管理局等信息发布部门沟通一致。

- （1）信息公开由应急指挥部指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。任何个人不得擅自发布信息。

- （2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

- （3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

- （4）安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

- （5）信息发布的内容一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.5后勤及财力保障

- （1）后勤保障

- 后勤保障及医疗救护组组织应急物资和后勤生活物资的供应；对受伤人员实施医疗救护；提供伤员运送车辆，并护送重伤人员至医院进一步治疗。

- 内部车辆等物资不足时，可与员工商量后，临时征用员工私家车辆运输。

- （2）财力保障

- 应急物资更新补充和维修维护等费用列入本公司年度预算，确保应急物资日常更新补充和维修等费用落实。一旦发生事故，应急队伍各小组所需的救援经费不受预算限制，由本公司指定人员落实拨付手续，保障应急经费的及时到位。使用范围：用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等善后处理费用。监督管理措施：应急专项经费应列入安全专项经费，不得用于其它方面。

### 3.6扩大应急

- 在事故应急处置过程中，若事态扩大，应急力量不足，事故、事件或灾情一时无法得到有效控制，应急指挥部要立即向阆中市人民政府汇报，请求政府部门组织其它单位进行增援，启动社会级（I级响应）事故应急预案，实施扩大的应急响应。

## 4 处置措施

### 4.1驾驶员现场应急处置措施

- （1）发生道路交通事故时，驾驶员立即停车，开启危险报警闪光灯，在可能的情况下，在来车方向 50 米以外设置警示标志。

- （2）停车后应首先检查有无伤亡 、立即抢救伤员和物资。

- （3）如只是小的擦刮，没有人员伤亡，经济损失不大的情况下，可用手机拍照记录后，和被擦刮车辆或其它协商后撤离事故现场后协商处理。

- （4）若有人员伤亡情况，应立即报告公司应急指挥部办公室或直接向应急总指挥报告，并保护好现场，拨打120急救电话、122交通事故报警电话以及保险公司电话。保护事故现场的要点：（1）保护好车辆制动时的拖拉痕迹；（2）受伤害方行进、终止位置；（3）双方车辆的位置；（4）车上的散落物；（5）标明和保护好伤（亡）人员的倒位、血迹。

### 4.2公司应急救援处置

- （1）应急指挥部接到报警、初步了解事故情况后，根据事态情况宣布启动《道路交通事故专项应急预案》，各应急救援行动小组接到指令后迅速到达事故现场，组织开展救援行动。

- （2）各行动小组到达事故现场后，在总指挥的指挥下，根据各自的职责开展救援行动。

- （3）救援工作对事故未能有效控制，应立即向上级主管部门求援，以求得到上一级应急救援响应。

### 4.3 伤员救护措施

- （1）外伤应急处理

- 1）止血急救:止血的方法通常采用压迫止血法、止血带止血法、加压包扎止血法和加垫屈肢止血法等。

- 2）包扎处理:有外伤的伤员经过止血后，就要立即用急救包、纱布、绷带或毛巾等包扎起来。

- 3）骨折固定处理:如果受伤人员发生骨折，需利用一切可以利用的条件，迅速、及时而准确地给伤员进行临时固定。

（2）烧伤应急处理

- 1）迅速脱去着火的衣服（或被热液浸湿的及沾染化学品衣服），用水浇灌或卧倒打滚等方法，熄灭火焰。

- 2）用冷水冲洗、浸泡或湿敷受伤部位。

- 3）现场烧伤创面无需特殊处理，只要外裹一层敷料或用清洁的被单、衣服等进行简单的包扎。

- 4）等待120救护车辆到来，将患者送医院进行救治。

（3）伤员转运

对受伤人员进行现场紧急处理后，应及时安排伤员转运到医院。伤员转运由抢险救援组负责，警戒疏散组协助。伤员转运应遵循以下原则：

1）先转运重伤员，后转运轻伤员。

2）根据伤员的受伤性质确定转运的医院。

3）及时、快速地转运伤员。

4）转运过程中不停止救护。

## 5 应急保障

### 5.1应急物资配备

- （1）依据应急处置的需求，建立以本公司应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资保障体系，做到应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥部统一调配使用。

- （2）本公司按实际需要向员工配发防护用品，并储备一定数量用于应急救援的通讯装备、交通工具、照明设施、消防设施、急救药品、医疗器材、救护装备、防护装备等。

- （3）依托现有资源，合理布局并补充完善应急救援力量；统一清理、登记可供应急响应使用的应急装备类型、数量、性能和存放位置，建立完善相应的保障措施。

- （4）安全管理人员定期组织检查应急物资的完好情况，定期进行更新、维护保养。

### 5.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由后勤保障及医疗救护组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）应急物资和装备根据应急需要配置到各部位，定点存放，并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

# 八 车辆自燃事故专项应急预案

## 1 适应范围

- 《车辆自燃事故专项应急预案》适用于本公司车辆发生自燃事故的的应急处置。是本公司《综合应急预案》的组成部份。

## 2 应急组织机构及职责

应急组织机构及职责表

| 组织机构 名 称 | 组成人员 |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急领导 小组 | 组 长 | 何金铭 | （1）组织制订本公司事故应急救援预案。 （2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。 （3）确定现场指挥人员。 （4）协调事故现场有关工作。 （5）批准本预案的启动与终止。 （6）事故信息的上报工作。 （7）负责保护事故现场及相关物证、资料。 （8）组织应急预案的演练。 （9）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副组长 | 何 杰 赵素英 |  |
|  | 成 员 | 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急领导小组办公室 | 主 任 | 何 杰 | （1）在应急救援领导小组的领导下，负责本公司应急管理日常工作，发挥运转枢纽作用； （2）负责本公司应急救援管理体系、应急救援指挥平台的建设和运行管理，完善各项管理制度，并监督落实； （3）负责组织和协调相关专业修订、完善本公司安全事故应急预案并按规定及时备案； （4）做好应急值守工作。 |
|  | 成 员 | 赵素英 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急指挥部 |  |  | （1）根据应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 何金铭 | （1）宣布启动本预案和应急处置结束； （2）指挥各员工按预案分工展开应急处置； （3）必要时向有关单位发出救援请求； （4）向当地政府应急、环保部门及时报告事故情况，必要时对外发布事故信息； （5）事故调查，对应急救援工作进行总结； （6）组织恢复正常经营。 |
|  | 副总指挥 | 何 杰 赵素英 | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 任 军 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作； （5）事故得到控制后组织对事故现场的污水、废物等进行安全处置。 |
|  | 成员 | 罗江鹏 赵 斌 敖伟滔 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 杨齐利 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 陈国岗 赵国义 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 邓冬雪 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）做好事故的信息沟通。 |
|  | 成员 | 王小阳 漆 娅 |  |
| 后勤保障及医疗救护组 | 组长 | 邓 洪 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）掌握基础的急救知识，对事故中受伤人员进行初步简单的医治； （3）做好事故时各类物资保障； （4）做好社会救援力量的引导； （5）做好本公司应急车辆的安排； （6）做好事故善后相关工作。 |
|  | 成员 | 马 娟 魏 晖 |  |

## 3 响应启动

### 3.1应急会议召开

- 应急领导小组接到事故报告后，应立即组织各应急救援队伍召开应急会议，设立现场指挥部，确定救援方案，安排部署抢险救援相关工作。

### 3.2信息报告

3.2.1 信息接报

- （1）发生自然灾害事故后，现场负责人应立即向公司应急领导小组办公室报告。报告内容：事故发生地点、事故发生时间、事故类型、事故大致经过、伤害人数、现场采取的措施。

- （2）需要撤离周边作业人员和周边居民时，以最快方式通知所有人员撤离，并立即通知当地居委会。周边居民由当地居委会负责组织撤离；现场人员各单位安全管理部门负责组织撤离。

3.2.2 信息上报

- （1）上报单位：阆中市应急管理局及相关上级部门。

- （2）上报时限：1小时内上报,电话报告。

- （3）上报内容：

- ①事故发生单位概况；

- ②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

- ③事故的简要经过；

- ④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

- ⑤现场采取的措施以及抢险救援进展情况；

- ⑥其他应当报告的情况。

### 3.3资源协调

- 应急指挥部对本公司内部救援资源进行调配，应急资源调配是应急决策和应急响应的重要内容，如何在有限的条件下及时有效地调配应急资源是保障应急救援快速有序实施、减少突发事故人员伤亡和经济损失的关键。

3.3.1 应急资源管理及调配

- （1）日常做好应急资源管理工作，应急队伍每个成员都必须熟悉应急物资存放地点、使用方法、功能，以及应急流程。

- （2）在进行自然灾害事故应急处置时，应急指挥部总指挥或指定的其他负责人有权调配各种应急资源。

- （3）当自然灾害事故发生时，后勤保障及医疗救护组需要对出救点、应急资源数量和种类及运送路线做出决策，并在最快时间内把应急救援资源全部运送到需求点。

3.3.2 政府应急资源支持

- 若仅靠本公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级政府主管部门报告事故情况时，应同时请求政府应急救援力量进行支援。

3.3.3 社会应急救援力量

（1）阆中9958应急救援队，阆中鸿茂消防科技有限公司专职消防队，可提供综合救援力量。

- （2）阆中市人民医院、阆中市中医医院可救治受伤人员。

3.3.4 周边协作单位应急救援力量

阆中双瑞能源有限公司、阆中鼎升砂浆制造有限公司、阆中浩森玻璃制品有限公司距我公司较近，与我公司建立有良好协作关系，可为我公司提供必要的应急救援力量和应急资源。

### 3.4信息公开

- 事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由应急指挥部负责。重大事故信息发布要与相关行业上级主管部门和阆中市应急管理局等信息发布部门沟通一致。

- （1）信息公开由应急指挥部指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。任何个人不得擅自发布信息。

- （2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

- （3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

- （4）安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

- （5）信息发布的内容一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.5后勤及财力保障

- （1）后勤保障

- 后勤保障及医疗救护组组织应急物资和后勤生活物资的供应；对受伤人员实施医疗救护；提供伤员运送车辆，并护送重伤人员至医院进一步治疗。

- 内部车辆等物资不足时，可与员工商量后，临时征用员工私家车辆运输。

- （2）财力保障

- 应急物资更新补充和维修维护等费用列入本公司年度预算，确保应急物资日常更新补充和维修等费用落实。一旦发生事故，应急队伍各小组所需的救援经费不受预算限制，由本公司指定人员落实拨付手续，保障应急经费的及时到位。使用范围：用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等善后处理费用。监督管理措施：应急专项经费应列入安全专项经费，不得用于其它方面。

### 3.6扩大应急

- 在事故应急处置过程中，若事态扩大，应急力量不足，事故、事件或灾情一时无法得到有效控制，应急指挥部要立即向阆中市人民政府汇报，请求政府部门组织其它单位进行增援，启动社会级（I级响应）事故应急预案，实施扩大的应急响应。

## 4 处置措施

（1）驾驶员自救：驾驶员应指挥乘客离开车辆，到安全的地点躲避。

（2）车辆拯救：初起火时，驾驶员可使用车辆上的灭火器进行灭火。在情况允许的条件下应关闭油路、气路和电路总阀。如火势扩大的，应放弃拯救，到安全的地方躲避。

（3）事故救援抢险组人员协助救援：事故救援组人员到场后，应在能力范围内对伤员进行救治，或协助相关部门转移伤员。

（4）事故救援抢险组人员可使用灭火器对起火车辆进行灭火。如火势扩大的，应放弃拯救，到安全的地方躲避，待消防人员进行灭火。

（5）现场维稳：疏散警戒组成员协助做好现场的秩序维护工作，稳定驾驶员、乘客情绪，做好媒体的沟通引导工作。

## 5 应急保障

### 5.1应急物资配备

- （1）依据应急处置的需求，建立以本公司应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资保障体系，做到应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥部统一调配使用。

- （2）本公司按实际需要向员工配发防护用品，并储备一定数量用于应急救援的通讯装备、交通工具、照明设施、消防设施、急救药品、医疗器材、救护装备、防护装备等。

- （3）依托现有资源，合理布局并补充完善应急救援力量；统一清理、登记可供应急响应使用的应急装备类型、数量、性能和存放位置，建立完善相应的保障措施。

- （4）安全管理人员定期组织检查应急物资的完好情况，定期进行更新、维护保养。

### 5.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由后勤保障及医疗救护组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）应急物资和装备根据应急需要配置到各部位，定点存放，并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

- 第三部分  现场处置方案

## 1初起火灾事故现场处置方案

| 事故 特征 | 危险性分析 | 在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 要害（重点）部位、电气设备场所等在工作场所内场所等 |
|  | 可能造成的伤害 | 极易引发群死群伤事故和造成重大经济损失。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | （1）突然闻到烧焦东西的糊味。（2）火灾发生时，烟气会向远处蔓延。烟是最明显的火灾征兆，看见烟，同时又意味着情况可能非常危险，但并不是所有人见到的烟才能联想起火灾，而是大惑不解。（3）有人喊，“起火了”以为是恶作剧。（4）发现有发火源或黑色浓烟。（5）电路老化或乱拉乱接临时线。（6）乱扔烟蒂造成。（7）工作人员操作不当或易燃易爆物品使用及管理不当。（8）点燃明火。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司应急领导小组办公室以及政府相关部门，并协助救援。 2、组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：现场作业班长； 组员：现场作业人员。 |
| 预防 措施 | 1、落实安全巡查制度，发现火灾隐患及时处理； 2、加强人员培训教育，使其了解火灾事故应急处置措施； 3、加强消防栓、灭火器材、应急电话、应急照明，排油烟管道等消防设施的维护管理，确保完好有效； 4、加强应急预案的演练，提高突发火灾事故的应急能力。 |  |
| 现场 处置 | 1、现场人员立即停止工作，对于初起小火，在确保自身安全的情况下，用就近的灭火器进行灭火,如火势较大用灭火器难于扑灭时，则立即启动手动报警按钮，同时向现场主管报告； 2、应急救援人员到达现场后，了解是否有人员受困，及时做好受困人员的施救； 3、根据火势情况，及时展开灭火扑救措施； 4、 火势不断扩大，应立即请求上级消防部门支援；并展开对人员的疏散，疏散时需要有管理人员带好防烟面罩指导人员有序疏散，疏散完毕必须再次检查现场有无人员受困（在确保自身安全的情况下同时要求两人以上为一小组进行现场的检查，严禁单人行动）。 5、消防部门到场后，听从消防部门统一指挥,并协助进行灭火救援。 |  |
| 注意 事项 | 1、现场救护人员必须按规定佩带个人防护用品。 2、现场救护人员应经过消防、急救等培训，会正确使用消防器材。 3、现场救护人员应经应急处置培训，针对不同类别的事故，采取相应的处置措施和救护方案。 |  |

## 2触电事故现场处置方案

| 事故 特征 | 危险性分析 | 触电伤害事故是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体病理、生理效应所造成的人身伤害事故（一般会造成电击和电伤事故）。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 电气设备场所。 |
|  | 可能造成的伤害 | 可能造成人身伤害有灼伤、电烙印、皮肤金属化、心室纤维性颤动、窒息（假死）、死亡。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | 触电伤害发生的征兆：漏电保护器经常性跳闸；电源线乱拉乱接；临时用电未经批准私自乱接；人员用湿手操作电源开关或电工违章检修，用电设备的金属外壳未作接地。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥部以及政府相关部门，并协助救援。 2、组成：组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证触电人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：事故现场班组长； 组员：事故现场班组成员、电工等专业人员。 |
| 预防措施 | 1、公司用电设备按照国家相关用电规范进行设计、安装、使用； 2、非电工作业人员严禁安装、接拆用电设备及装置； 3、带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、作业人员与带电体之间必须保持足够的安全距离并进行隔离防护； 4、供电系统正确采用保护接地系统，保护接零和工作零线分开；设备的金属外壳采用保护接地措施； 5、用电设备有漏电保护装置，并定期检查测试； 6、在有触电危险的部位或场所张贴醒目的图形标志或文字。 |  |
| 现场 处置 | 1、脱离电源 1.1低压触电事故脱离电源的方法(原则上由电工进行） 1.1.1立即拉下开关，切断电源； 1.1.2如距离电源开关较远，用有绝缘把的钳子或有木柄的斧子断开电源线； 1.1.3用木板等绝缘物插入触电者的身下，以隔断流经人体的电流； 1.1.4用干燥的木棍、衣服、手套、绳索等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者尽快脱离电源。 1.2高压触电事故脱离电源的方法(原则上由电工进行） 1.2.1立即通知有关部门停电； 1.2.2戴好绝缘手套、穿好绝缘鞋，用相应电压等级的绝缘工具拉下开关； 1.2.3抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地，迫使保护装置动作，断开电源。 2、现场急救(原则上由医生或经过培训的急救员进行） 2.1如触电者伤势不重，应让伤者休息，严密观察并请医生前来诊治或送医院就医； 2.2如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应让其舒适、安静的平卧，解开他的衣服，使空气流通。同时，速请医生诊治或送医院就医； 2.3如触电者呼吸困难或发生痉挛，应准备在呼吸心跳停止后立即做进一步的抢救； 2.4如果触电者伤势严重，呼吸及心跳停止，应立即施行人工呼吸和胸外心脏按压，并速请医生诊治或送医院就医。在送医院途中，不能停止急救。 |  |
| 注意 事项 | 1、救护人员在触电者带电的情况下进行救护时，不可用手或金属及其它潮湿的工具作为救护用具，而必须使用绝缘工具；救护人员要用一只手操作，以防自己触电； 2、应防止触电者脱离电源后造成的摔伤； 3、如触电事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，避免事故扩大； 4、非专业救护人员不可进行人工呼吸和胸外心脏按压术。 |  |

## 3机械伤害事故现场处置方案

| 事故 特征 | 危险性分析 | 机械设备自身存在固有危险，安全保护措施不当或设计不完善，机械设备运动部件与人体接触引起剪切、卷入、绞割等，就会产生机械伤害事故。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 机械设备场所。 |
|  | 可能造成的伤害 | 易发生撞伤、碰伤、绞伤、咬伤、打击、切削、灼烫等伤害，会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折、烫伤，严重的会使身体被卷入轧伤致死或者部件、工件飞出，打击致伤（残），甚至会造成人员死亡事故。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | 作业场所不符合安全要求地面有油污；设备“带病”运转；安全装置失效等；员工或检修人员违规作业或违章检修机器；喝酒上岗；未按规定穿戴劳动防护用品工人上岗作业装束不规范操作机器。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报本公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。 2、组成：组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：现场作业班长； 组员：现场作业人员。 |
| 预防 措施 | 1、特种作业人员必须经政府有关部门培训，考试合格取得上岗操作证； 2、操作人员须严格遵守机械设备安全操作规程，正确使用和穿戴劳动防护用品，用工具操作的部位，不得用手代替工具操作； 3、机械传动、转动部位应加装可靠的防护装置，防护装置不得任意拆除； 4、机械不得带“病”运转。动火作业审批要求；维修过程中的多工种配合指挥；维修区域的警示标牌； 5、检修机械时，必须切断电源，挂“禁止合闸”警示牌； 6、检修完毕，试运转前，对现场进行检查，确认机械部位人员、设备内人员撤离到安全的地方，方可试运转。 |  |
| 现场 处置 | 1、发现有人受伤后，现场作业人员应马上关闭机械设备电源，并立即向周围人员呼救，通知本部门领导或公司安全主任到达事故现场。 2、相关领导接报后立即到达现场，实施现场处置指挥工作。 3、对创伤出血者迅速送往医院救治。 4、发生断指时立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内与伤者一起立即送往医院救治。 5、肢体骨折时，应固定伤肢，用木板或平板抬运，送往医院救治。 6、肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除时，拨打110报警。 7、受伤者伤势较重或无法现场处置时，立即拨打120急救电话。 8、做好事故现场的保护工作，以便进行事故调查。 |  |
| 注意 事项 | 1、发现易产生机械伤害事故的安全隐患，应立即排除。 2、及时制止非操作、检修人员进行操作、维修工作。 3、对重伤者（特别是不明伤害部位和伤害程度的），不要盲目进行抢救，以免引起更严重的伤害。 4、非专业救护人员不可进行人工呼吸和胸外心脏按压术。 5、如拨打“120”或“110”报警电话后，应派人到门口接应，并保护好事故现场，以便进行事故调查处理。 |  |

## 4高处坠落事故现场处置方案

| 事 故 特 征 | 危险性分析 | 人体从高处作业区域坠落通常会造成多个系统或多个器官损伤，严重者当场死亡；还有的造成昏迷、呼吸窘迫、面色苍白，胸、腹腔内脏器官损伤、腰椎骨折、脊髓损伤、颅脑损伤致残等。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 作业人员在我公司2米以上的作业区（如：装修作业、维修作业等）作业时。 |
|  | 可能造成的伤害 | 导致人员伤亡。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | 登高设施不符合要求、未按规定检测；员工违规操作；操作人员未办理登高作业证，无证作业。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。 2、组成：组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：现场作业班长； 组员：现场作业人员。 |
| 预 防 措 施 | 1、作业前对高处作业人员进行安全技术交底和教育。 2、作业人员必须佩戴合格的安全帽、安全带或安全绳。 3、在条件可能的情况下搭设作业平台、爬梯进行作业。 4、患有高血压、心脏病等职业禁忌症的人员禁止从事高处作业。 5、六级以上大风、大雨、浓雾等天气不得从事室外高处作业。 6、严禁穿硬塑料底等易滑鞋、拖鞋、高跟鞋，宜穿软平底安全鞋。 7、严禁作业人员在作业时嬉戏打闹，以免失足发生坠落危险。 |  |
| 现 场 处 置 | 1、发生高处坠落伤害事故后，现场安全管理人员应马上组织抢救伤者。 2、首先观察伤者的受伤情况、部位、性质，如伤员发生休克，应先由本公司医疗组或急救员处理休克，并去除伤员身上的用具和口袋中的硬物等。 3、处于休克状态的伤员要让其安静、平卧、保暖、少动，并将下肢抬高20°，尽快送医院进行救治。在搬运和转送过程中，颈部和躯干不能前屈或扭转，而应使脊柱伸直，绝对禁止一个抬肩一个抬腿的的搬法，以免发生或加重截瘫。 4、如出现颅脑损伤或脊椎受伤时，必须维持伤者呼吸道通畅，并及时送到就近的医院救治。 5、搬运时，将伤者平卧放在硬板或帆布担架上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，甚至死亡。抢救脊椎受伤者时，搬运过程中严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。 6、发现伤者手足骨折时，不要盲目搬动。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。 7、 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 |  |
| 注 意 事 项 | 1、事故发生后，应按“先救命，后治伤的”原则进行。 2、要备齐必要的应急救援物品，如车辆、医药箱、担架、止血带、氧气袋、通讯设备等。 3、非专业救护人员不可进行人工呼吸和胸外心脏按压术。 4、如拨打“120”或“110”报警电话后，应派人到公司门口接应，并保护好事故现场，以便进行事故调查处理。 |  |

## 5 物体打击伤害事故现场处置方案

| 事故 特征 | 危险性分析 | 物体打击伤害事故是指物体从空中或高处掉落后作用于人体的伤害。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 作业人员在我公司作业区内被空中（高处）、物料传接时、工具摆放处等掉落的物体及仓库物品堆放不规范造成物体滑落或倾倒对人体产生打击；致使人员受打击后造成的轻伤、重伤或死亡事故。 |
|  | 可能造成的伤害 | 易发生砸（打）击致伤（残），甚至造成死亡。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | 物体打击伤害事故发生的征兆：仓库物料堆码不符合规定超高堆码；维修高处作业工件或工具未放置在规定的区域或工具袋（箱）内，随便放置在工作台面上；工具传递时空中抛送；高处作业未戴安全帽。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。 2、组成：组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：现场作业班长； 组员：现场作业人员。 |
| 预防 措施 | 1、机械设备应定期进行检查、维修、保养（特别是零部件）； 2、工作过程中的一般常用工具应放在工具袋内，不要随手乱放； 3、作业人员禁止从高处往下抛掷物料或向上抛递工具； 4、进行拆除或高空施工作业时，现场应设警戒线、挂警示标志或设防护栏（棚）； 5、进行拆除作业或高处作业时应有专人进行指挥及监护； 6、作业人员在高处作业时应戴好安全防护用品、用具； 7、仓库物料堆放(码)按规定堆放，并符合有关要求。 |  |
| 现场 处置 | 1、当发生物体打击事故后，尽可能不要移动伤员，现场人员首先要高声呼喊，通知部门安全员，尽量当场施救。抢救的重点放在颅脑损伤、胸部骨折和出血上； 2、发生物体打击事故后，现场安全管理人员应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，救护人员应立即在医生指导下进行人工呼吸，胸外心脏按压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20°左右，尽快送医院进行抢救治疗； 3、出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅，及时就近送往有条件的医院治疗； 4、如果处在不宜施救的场所时必须将伤员搬运到能够安全施救的地方，应尽量多找一些人来搬运，观察伤员呼吸和脸色的变化，如果是脊柱骨折，不要弯曲、扭动伤员的颈部和身体，不要接触其伤口，要使其身体放松，尽量将其放到担架或平板上进行搬运； 5、重伤人员应马上送往医院救治，有程序地处理事故，最大限度地减少人员和财产损失。 |  |
| 注意 事项 | 1、事故发生后，应按“先救命，后治伤” 的原则进行； 2、要备齐必要的应急救援物品，如车辆、医药箱、担架、止血带、氧气袋、通讯设备等； 3、非专业救护人员不可进行人工呼吸和胸外心脏按压术； 4、如拨打“120”或“110”报警电话后，应派人到公司门口接应，并保护好事故现场，以便进行事故调查处理。 |  |

## 6 淹溺事故现场处置方案

| 事 故 特 征 | 危险性分析 | 发生淹溺后，可引起窒息缺氧，如合并心跳停止的，可造成溺水死亡（溺死），如心脏未停止的，可造成近乎溺死。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 预处理池、化粪池等水池。 |
|  | 可能造成的伤害 | 导致人员伤亡。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | 安全设施存在缺陷，如防护围栏缺失；作业人员安全意识不强，操作不精心；作业环境恶劣，如地面打滑等。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。 2、组成：组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：现场作业班长； 组员：现场作业人员。 |
| 预 防 措 施 | 1、检查完善设施的安全防护措施，配置防护围栏或者盖板； 2、改善作业环境，设置通畅的排水装置，防止地面积水； 3、加强员工的安全培训教育，增强周围作业人员的安全意识和隐患辨识能力； 4、现场应张贴安全须知，警示标志等； |  |
| 现 场 处 置 | 1、现场人员会水者及救护人员发现溺水者，立即进行施救工作。 2、现场人员不会水时，立即用绳索、竹竿、木板或救生圈等使溺水者握住后拖上岸。 3、溺水者被抢救上岸后，立即清除口、鼻的泥沙、呕吐物等，松解衣领、纽扣、腰带等，并注意保暖，必要时将舌头用毛巾、纱布包裹拉出，保持呼吸道畅通。 4 、立即对溺水者进行控水（倒水），使胃内积水倒出。控水（倒水）方法：溺水者俯卧，救护者双手抱住溺水者腹部上提，或将溺水者放于救护者跪撑腿上，同时另一手拍溺水者后背，迅速将水控出。 5、有呼吸（有脉搏）使溺水者处于侧卧位，保持呼吸道畅通。 6、无呼吸（有脉搏）使溺水者处于仰卧位，扶住头部和下颚，头部向后微仰保证呼吸道畅通，进行人工呼吸，吹气时，用腮部堵住溺水者鼻孔，每3秒钟吹气一次。 7、无呼吸（无脉搏）使溺水者处于仰卧，食指位于胸骨下切迹，掌根紧靠食指旁，两掌重叠，按压深度4-5厘米，每15秒吹气2次，按压15次。 8、溺水者是儿童，进行人工呼吸时，每3秒钟吹气一次，心脏按压深度1-2厘米，每10秒钟吹气2次，按压10次。 - 9、被救上岸的溺水者，在实施抢救时，立即拨打急救中心120电话，进行现场抢救。 |  |
| 注 意 事 项 | 1、发生淹溺事故后，对受伤人员立即进行控水（倒水），使呼吸道积水倒出。 2、在送往医院的途中对溺水者进行人工呼吸，心脏按压也不能停止，判断好转或死亡才能停止。 |  |

## 7车辆伤害事故现场处置方案

| 事故 特征 | 危险性分析 | 各种车辆来往频繁、车辆及驾驶员的管理等方面的缺陷均可能引发车辆伤害事故。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 公司道路、外部道路。 |
|  | 可能造成的伤害 | 车辆损坏、人员伤亡。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | 道路环境复杂、可变的因素，驾驶员状态不佳，操作不当等。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报我公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。 2、组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：现场作业班长； 组员：现场作业人员。 |
| 预防 措施 | 1、对驾驶员进行安全教育培训。 2、严禁驾驶人员疲劳驾驶、酒后驾驶。 3、定期对车辆进行维修检查。 |  |
| 现 场 处 置 | - 发生车辆伤害事故后，驾驶员应立即停车，积极抢救伤员。 - 受伤人员被货物压住时，先搬开货物，再抢救伤员。 - 对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息，对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏。 - 对出血多的伤口应加压包扎，有搏动性或喷涌状动脉出血不止时，暂时可用指压法止血：或在出血肢体伤口的近端扎止血带，上止血带者应有标记，注明时间，并且每20分钟放松一次，以防肢体的缺血坏死。 - 立即采取措施固定骨折的肢体，防止骨折的再损伤。 - 遇有开放性颅脑或开放性腹部伤，脑组织或腹腔内脏脱出者，不应将污染的组织塞入，可用干净碗覆盖，然后包扎；避免进食、饮水或用止痛剂，应速送往医院诊治。 - 当有异物刺入体腔或肢体，不宜拔出，等到达医院后，准备手术时再拔出，有时戳入的物体正好刺破血管，暂时尚起填塞止血作用，一旦现场拔除，会招致大出血而不及抢救。 - 若有胸壁浮动，应立即用衣物，棉垫等充填后适当加压包扎，以限制浮动，无法充填包扎时，使伤员卧向浮动壁，也可起到限制反常呼吸的效果。 - 若有开放性胸部伤，立即取半卧位，对胸壁伤口应行严密封闭包扎。使开放性气胸改变成闭合性气胸，速送医院。 |  |
| 注 意 事 项 | 1、事故发生后，应按“先救命，后治伤”的原则进行。 2、要备齐必要的应急救援物品，如车辆、医药箱、担架、止血带、氧气袋、通讯设备等。 3、非专业救护人员不可进行人工呼吸和胸外心脏按压术。 4、如拨打“120”或“110”报警电话后，应派人到公司门口接应，并保护好事故现场，以便进行事故调查处理。 |  |

## 8起重伤害事故现场处置方案

| 事故 特征 | 危险性分析 | 安装、检修时起吊设备发生吊物坠落伤人事故，吊臂打击伤人事故；吊机超负荷起吊、吊机支撑不稳，导致吊机倾覆事故。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 起重机械起吊作业场所。 |
|  | 可能造成的伤害 | 人员伤亡，设备损坏。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | 起吊物有碰撞、挤压、坠落，机械倾覆。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。 2、组成：组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：现场作业班长； 组员：现场作业人员。 |
| 预防 措施 | 1.加强起重作业人员机械安全常识、安全操作规程的教育培训，提高其自我防护意识和安全操作技能。 2.加强起重作业人员的持证上岗管理，起重设备使用的监督检查；消除违章指挥和违章操作行为；严格执行“十不吊”。 3.定期对起重设备进行维修保养，完善各类安全防护装置，按规定对起重设备进行强制性检测，从本质上消除安全隐患，保证设备处于完好状况。 4.做好起重设备的各项安全检查，重点检查设备安全部件、检测情况，设备完好状况；禁止使用国家明令淘汰的设备。 |  |
| 现场 处置 | 1.发生事故并造成人员受伤后，必须立即停止起重作业，向周围人员呼救，并报告当班负责人。同时拨打“120”急救电话，通话时应注意说明受伤者的人数、受伤部位和受伤情况，发生事件的具体地点以及联系人的电话。 2.对较轻的受伤人员，视伤情及时进行止血,包扎，固定等措施，送往医院治疗。 3.人员被压在重物下面，立即采取搬开重物或使用起重工具、机械吊起重物，将受伤人员转移到安全地带，进行抢救。 4.受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按摩或人工呼吸。 |  |
| 注意 事项 | 1、在将伤者台至安全区域的过程中,尽量保持平稳匀速,不要晃动过大; 2、尽量不要碰触伤者的伤处,尤其是骨折的,防止伤情进一步扩大; 3、在发生起重伤害事故后,现场人员不要聚集一起,要撤离现场,由应急救援组负责现场的处置; 4、救援地点应选在相对安全干净的地方,方便救护车进出的优先选择。 |  |

## 9道路交通事故现场处置方案

| 事故 特征 | 危险性分析 | 道路交通事故可以导致车辆碰撞、翻车、失火和人员伤亡、财产损失等。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 车辆行驶道路。 |
|  | 可能造成的伤害 | 人员伤亡，财产损坏。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | 车辆超限、超速，驾驶员疲劳驾驶、酒后驾驶，车辆故障，道路路况差。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。 2、组成：组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：现场作业班长； 组员：现场作业人员。 |
| 预防 措施 | 1.加强道路交通安全知识的培训学习，提高驾驶员和行人的安全意识。 2.加强车辆和人员的检查，保持车况良好，规范人员行为，防止意外事故发生。 3.完善交通设施，确保道路路况良好。 |  |
| 现场 处置 | 1.当发生车辆交通事故时立即停车、保护现场。保护事故现场的要点： （1）保护好车辆制动时的拖拉痕迹； （2）受伤害方行进、终止位置； （3）双方车辆的位置； （5）车上的散落物； （6）标明和保护好伤（亡）人员的倒位、血迹； （7）放置好警示标牌。 2.及时抢救伤者，采取急救措施。拨打120急救电话请求救护或拦截过路车辆、尽快将伤员送到就近医院抢救；要听从交通民警指挥、主动如实地反映情况、积极配合交通警察进行现场调查和分析。 3.当发生车辆事故后，除了要注意人员伤亡外，还要注意因事故造成的危险因素，如汽油外泄等。要采取必要的措施，防止二次事故的发生。现场勘察完毕后，当事人应当在公安机关交通管理部门的组织下，按照要求及时将车辆移至不妨碍交通的地方，并清理现场。 4.发生事故后，向就近的交管部门报案，或者拨打122交通事故的报警电话或110报警电话，并及时报告参保的保险公司。 5.记录下事故目击证人的联系方法，因为证人和证据是处理交通事故的重要依据，一定要留下证人的联系方法、防止与目击证人失去联系。 6.落实好应急备用车辆，协同交警、保险公司妥善处理善后事宜。 |  |
| 注意 事项 | 1.现场应急救援人员必须穿戴好安全防护用品，方能实施营救行动。 2.合理调配、使用抢险设备，保证设备、人员安全。 3.实施应急救援活动，针对有潜在危险的，必须做好现场应急防护措施后，方能开展应急活动，防止事故扩大。 4.应急救援人员在确认受害人员的具体情况下，保证自己不受伤害，方能施救，严禁盲目施救。 5.保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即组织送往医院救护上。了解现场情况，防止事故扩大。 6.及时救人是消防现场处置的主要方面，应最大限度抢救人命，并及时送往医院救治。 |  |

## 10车辆自燃事故现场处置方案

| 事故 特征 | 危险性分析 | 车辆漏电、短路、漏油等车辆质量问题容易造成车辆自燃起火，夏季时，将车放置阳光底下暴晒，以及车辆内有易燃物都易造成车辆发生自燃的事故。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 车辆。 |
|  | 可能造成的伤害 | 人员伤亡，财产损坏。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | 烟雾、异味、异响等。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。 2、组成：组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：现场作业班长； 组员：现场作业人员。 |
| 预防 措施 | - 1.常做检查，防止油路、电路故障以及漏油、漏气等现象的发生。 - 2.驾驶５年以上的车辆以及发生过事故的汽车，应该定期做清线路、排故障等全面检查，以免发生意外。 - 3.别仪表盘上不放易燃品。气体打火机、清新剂、灭蚊剂等受热膨胀后容易爆炸引起火灾。也不要在后备厢内放置摩丝等带高压气体，易受外界温度、碰撞影响，发生泄漏、变形及爆裂的物品。 - 4.汽车进行修理或更换零配件时，应尽量选择正规修理厂和正规零配件。平时驾车时要随车自备一个小型车载灭火器，司机驾车时要尽量做到不在车内吸烟。 - 5.定期对汽车进行底盘保养、内饰清洗等，对电线、油管等部件也应定期检查更换，特别要检查油管连接处是否有松动和漏油情况，保持油箱干净通风，停车时尽量选择通风、阴凉处。 |  |
| 现场 处置 | - 1.立即指挥乘客立刻离开车辆； - 2.在初起火时，迅速使用灭火器灭火； - 3.关闭油路、气路和电路总阀，呼救路人、其他车辆驾驶员协助扑救； 4.估计火灾难以成功扑救，应及时报警，协助乘客、路人疏散，引导救火车到现场。 |  |
| 注意 事项 | - 1.发生车辆自燃，首先疏散乘客，保证安全； - 2.在保证自身安全的前提下进行扑救。 |  |

- 第四部分  附件

## 1 生产经营单位概况

- 1.1 建设单位基本情况

四川鼎盛新型建材股份有限公司，成立于2008年6月，注册资金5180万元人民币，位于阆中市七里新区迎宾大道经济技术开发区。总投资24100万元，占地面积200余亩，主要生产C10—C60各类不同等级的商品混凝土和各类等级的干拌、湿拌砂浆；现有机械设备：HZS120生产线两条，HZS180混凝土搅拌生产线两条, HZS300生产线两条，年生产能可达200万立方。有年产40万吨预拌干粉生产线两条和年产30万立方湿拌生产线两条。混凝土搅拌运输车50辆，粉粒运输罐车15辆泵送设备21台。其中，80泵13台、60泵3台、车载泵3台、46米臂架泵2台、40米臂架泵1台、47米臂架泵1台、53米臂架泵1台，砂浆罐车4台，砂浆背罐车1台，泵送高度可达200米，还配有装载机5台、工具车2辆、100吨电子衡2台，能满足市场各种建设需求。

公司现有职工300余人，同时具有专业技术职称和经济管理人员55人，其中高中级工程技术人员25人，试验室、操作室、泵工、车队等岗位员工都持证上岗，为企业长远发展奠定了坚实基础。

2018年以来，公司响应国家号召，投资2500余万元对公司环保进行全面改革整治。主要对生产搅拌站和2万平方米的堆料场进行全覆盖和封闭并全部安装喷淋设施，避免扬尘污染；对所有运输砂石车辆进行全覆盖和修建停车棚；厂区门口安装了车辆冲洗设备装置，建立建全了厂区全套废水处理和洗车砂石分离设备，公司的环保工作在地区同行业中首居前矛。

## 2 风险评估结果

四川鼎盛新型建材股份有限公司风险评估结果表

| 序号 | 事故类型 | 风险等级 |  | 标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路交通事故 | 3级 | 一般风险 |  |
| 2 | 车辆自燃事故 | 3级 | 一般风险 |  |
| 3 | 电气火灾 | 3级 | 一般风险 |  |
| 4 | 普通火灾 | 3级 | 一般风险 |  |
| 5 | 触电 | 3级 | 一般风险 |  |
| 6 | 机械伤害 | 4级 | 低风险 |  |
| 7 | 高处坠落 | 4级 | 低风险 |  |
| 8 | 物体打击 | 4级 | 低风险 |  |
| 9 | 车辆伤害 | 4级 | 低风险 |  |
| 10 | 淹溺事故 | 4级 | 低风险 |  |
| 11 | 起重伤害 | 4级 | 低风险 |  |
| 12 | 中毒窒息 | 4级 | 低风险 |  |

## 3 预案体系与衔接

### 3.1 应急预案体系

本公司应急预案体系由公司综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案及其所属部门根据相应的业务特点编制的应急预案构成。

四川鼎盛新型建材股份有限公司生产安全事故应急预案

综合应急预案

专项应急预案

火灾

爆炸

专项

应急

预案

触电

事故

专项

应急

预案

机械

伤害

事故

专项

应急

预案

高处

坠落

事故

专项

应急

预案

有限空间专项

应急

预案

自然灾害专项

应急

预案

道路交通事故专项

应急

预案

车辆自燃事故专项

应急

预案

+

初起

火灾

事故

现场

处置

方案

触电

事故

现场

处置

方案

高处

坠落

事故

现场

处置

方案

机械

伤害

事故

现场

处置

方案

物体

打击

事故

现场

处置

方案

车辆

伤害

事故

现场

处置

方案

淹溺

事故

现场

处置

方案

起重伤害事故

现场

处置

方案

道路交通事故现场处置方案

车辆自燃事故现场处置方案

### 3.2 响应级别与启动预案衔接关系

响应级别与启动预案衔接表

| 响应级别 | 事故 | 启动的专项预案、现场处置方案/ 上级部门应急预案 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级 （现场级） | 火灾 | 初起火灾事故现场处置方案 |
|  | 触电 | 触电事故现场处置方案 |
|  | 机械伤害 | 机械伤害事故现场处置方案 |
|  | 高处坠落 | 高处坠落事故现场处置方案 |
|  | 物体打击 | 物体打击事故现场处置方案 |
|  | 淹溺 | 淹溺事故现场处置方案 |
|  | 车辆伤害 | 车辆伤害事故现场处置方案 |
|  | 起重伤害 | 起重伤害事故现场处置方案 |
|  | 道路交通 | 道路交通事故现场处置方案 |
|  | 车辆自燃 | 车辆自燃事故现场处置方案 |
| Ⅱ级 （公司级） | 火灾爆炸事故 | 火灾爆炸事故专项预案 |
|  | 触电事故 | 触电事故专项应急预案 |
|  | 机械伤害事故 | 机械伤害事故专项应急预案 |
|  | 高处坠落事故 | 高处坠落事故专项应急预案 |
|  | 自然灾害 | 自然灾害事故专项应急预案 |
|  | 有限空间 | 有限空间事故专项应急预案 |
|  | 道路交通 | 道路交通事故专项应急预案 |
|  | 车辆自燃 | 车辆自燃事故专项应急预案 |
| Ｉ级 （社会级） | 超过本公司的应急救援能力时 | 《四川阆中经济开发区管委会应对突发事故应急预案》 《阆中市突发事件总体应急预案》 |

## 4 应急物资装备清单

应急物资装备清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 储存地点 | 维护检查责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式灭火器 | 个 | 20 | 办公室、生产区 | 杨金彪 13890722851 |
| 2 | 安全帽 | 个 | 50 | 办公室、生产区 |  |
| 3 | 防洪备用泵 | 台 | 3 | 仓库 |  |
| 4 | 电缆 | 米 | 100 | 仓库 |  |
| 5 | 锄头 | 把 | 5 | 仓库 |  |
| 6 | 钢铲 | 把 | 4 | 仓库 |  |
| 7 | 编织袋 | 条 | 600 | 仓库 |  |
| 8 | 强光手电 | 支 | 10 | 仓库 |  |
| 9 | 电喇叭 | 个 | 1 | 仓库 |  |
| 10 | 对讲机 | 对 | 10 | 仓库、员工 |  |
| 11 | 手套 | 双 | 300 | 仓库 |  |
| 12 | 救生衣 | 套 | 17 | 仓库 |  |
| 13 | 车辆 | 台 | 1 | 仓库 |  |
| 14 | 沙土 | 立方 | 20 | 仓库 |  |
| 15 | 塑料彩条布 | 立方米 | 2000 | 仓库 |  |
| 16 | 急救药箱 | 个 | 2 | 生产区 |  |
| 17 | 危险警示牌 | 块 | 5 | 生产区 |  |
| 18 | 防尘口罩 | 套 | 50 | 生产区 |  |
| 19 | 绝缘雨靴 | 双 | 6 | 生产区 |  |
| 20 | 绝缘手套 | 双 | 10 | 生产区 |  |
| 21 | 吸油棉 | kg | 20 | 生产区 |  |

## 5 应急救援人员及相关部门通讯录

### 5.1 应急组织机构人员通讯录

应急组织机构人员通讯录

| 应急值守电话 |  | 0817-6242888 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急组织机构 |  | 组成人员 | 电话 |  |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 何金铭 | 18684065496 |  |
|  | 副总指挥 | 何杰 | 13890716862 |  |
|  |  | 赵素英 | 15881763553 |  |
|  | 成员 | 杨莉 | 18784777111 |  |
|  |  | 杨金彪 | 13890722851 |  |
|  |  | 杨齐利 | 13508087289 |  |
|  |  | 任军 | 13696029361 |  |
|  |  | 宋丹丹 | 13696217558 |  |
|  |  | 何仕华 | 13890791781 |  |
| 抢险救援组 | 组长 | 任军 | 13696029361 |  |
|  | 成员 | 罗江鹏 | 18227378056 |  |
|  |  | 赵斌 | 15882681756 |  |
|  |  | 敖伟滔 | 15881711963 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 杨齐利 | 13508087289 |  |
|  | 成员 | 陈国岗 | 15881486294 |  |
|  |  | 赵国义 | 18381713950 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 邓冬雪 | 18090587322 |  |
|  | 成员 | 王小阳 | 15892433665 |  |
|  |  | 漆娅 | 13890754561 |  |
| 后勤保障及医疗救护组 | 组长 | 邓洪 | 13990849173 |  |
|  | 成员 | 马娟 | 18681790650 |  |
|  |  | 魏晖 | 13890845986 |  |
| 善后处理组 | 组长 | 任丽君 | 13458413639 |  |
|  | 成员 | 孙琳 | 13350648916 |  |
|  |  | 贾登美 | 13088131122 |  |
| 事故调查组 | 组长 | 何杰 | 13890716862 |  |
|  | 成员 | 赵素英 | 15881763553 |  |
|  |  | 任军 | 13696029361 |  |
|  |  | 杨齐利 | 13508087289 |  |

### 5.2 政府相关部门通讯录

政府相关部门通讯录

| 序号 | 单 位 | 电 话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |
| 2 | 阆中市人民政府办公室 | 0817-6306801 |
| 3 | 阆中市应急管理局 | 0817-6306110 |
| 4 | 南充市阆中生态环境局 | 0817-6222334 |
| 5 | 阆中市住房和城乡建设局 | 0817-6262310 |
| 6 | 阆中市交通运输局 | 0817-6304166 |
| 7 | 阆中市公安局 | 0817-6222534 |
| 8 | 阆中市消防救援大队 | 0817-6262538 |
| 9 | 四川阆中经济开发区管理委员会 | 0817-6289300 |
| 10 | 阆中市人民医院 | 0817-6222750 |
| 11 | 阆中市七里街道办事处 | 0817-6200007 |
| 12 | 阆中市七里派出所 | 0817-6300077 |
| 13 | 消防救援 | 119 |
| 14 | 刑事、治安报警电话 | 110 |
| 15 | 急救电话 | 120 |
| 16 | 交通事故报警电话 | 122 |

### 5.3 社会救援力量通讯录

社会救援力量通讯录

| 序号 | 单位 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阆中市应急管理协会 | 0817-6229298 | 技术支撑 |
| 2 | 阆中鸿茂科技有限公司消防队 | 0817-6062119 | 综合救援 |
| 3 | 阆中9958应急救援队 | 13890809911 | 综合救援 |
| 4 | 阆中市人民医院 | 0817-6222750 | 伤员救治 |
| 5 | 阆中市中医医院 | 0817-6262973 | 伤员救治 |

### 5.4周边协作单位通讯录

周边协作单位通讯录

| 序号 | 单位 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阆中双瑞能源有限公司 | 0817-6392500 |  |
| 2 | 阆中鼎升砂浆制造有限公司 | 0817-6243666 |  |
| 3 | 阆中浩森玻璃制品有限公司 | 0817-6289879 |  |

## 6 相关格式化文本

### 6.1 事故信息接报表

事故信息接报表

| 事故名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发现人 |  | 事故报告人 |  |  | 接报人 |  |  |
| 事故发生时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员伤亡 | 伤： 人； 亡： 人 |  | 估计直接经济损失 |  |  |  |  |
| 事故发生概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2 事故信息上报表

事故信息上报表

| 上报单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上报人 |  |  | 上报时间 |  |  |
| 事故类型 |  |  |  |  |  |
| 事故发生时间 |  |  |  |  |  |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |  |
| 人员伤亡 | 伤： 人； 亡： 人 | 估计直接经济损失 |  |  |  |
| 事故发生概况 |  |  |  |  |  |
| 已采取的措施和救援进展情况 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

### 6.3 应急预案启动记录表

应急预案启动记录表

| 事故报告人 |  | 事故报告时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事发时间 |  | 事发地点 |  |
| 事故类型 |  |  |  |
| 人员伤亡 | 伤： 人； 亡： 人 |  |  |
| 预测事故发展情况及简单经过 |  |  |  |
| 接报人 |  | 接报时间 |  |
| 向领导汇报时间 |  |  |  |
| 总指挥发布 指令时间 |  |  |  |
| 应急救援情况 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

### 6.4 事故信息发布记录表

事故信息发布记录表

| 事故单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 事故性质 |  |
| 事故发生时间 |  | 事故发生地点 |  |
| 人员伤亡 | 伤： 人； 亡： 人 | 直接经济损失 |  |
| 信息发布人 |  |  |  |
| 事故发生概况 |  |  |  |
| 应急救援 进展情况 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

### 6.5 应急演练/评估记录表

应急演练/评估记录

| 应急演练 事件名称 |  |  |  | 演练时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练地点 或装置 |  |  |  | 参加人数 |  |
| 演 练 主要人员 |  |  |  |  |  |
| 演练的主要内容或过程 |  |  |  |  |  |
| 预案适宜充分性评估 |  |  |  |  |  |
| 适应性 |  | 能够执行□ 执行过程不够顺利□ 明显不适宜□ |  |  |  |
| 充分性 |  | 能满足应急要求□ 基本满足□ 不充分，必须修改□ |  |  |  |
| 演练效果评估 |  |  |  |  |  |
| 人员到 位情况 |  |  | 迅速准确□ 基本到位□ 个别人员不到位□ 重点岗位人员不到时位□ |  |  |
| 履职情况 |  |  | 职责明确，操作熟练□ 职责明确，操作不熟练□ 职责不明确，操作不熟练□ |  |  |
| 物资到位情况 | 现场 物资 |  | 物资充分，现场有效□ 现场准备不充分□ 现场物资严重缺乏□ |  |  |
|  | 个人防护 |  | 全部人员防护到位□ 个别人员防护不到位□ 大部分防护不到位□ |  |  |
| 协调组织情况 | 整体组织 |  | 准确、高效□ 协调基本顺利，能满足要求□ 效率低，有待改进□ |  |  |
|  | 应急分工 |  | 合理、高效□ 基本合理、能完成任务□ 效率低，未完成任务□ |  |  |
| 实战效果 |  |  | 到达预期目标□ 基本达到目标，部分环节有待改进□ 未达目标，需重新演练□ |  |  |
| 演练过程存在的问题或缺陷 |  |  |  |  |  |
| 负责人： 时间： |  |  |  |  |  |
| 针对问题或缺陷的整改、改进措施 |  |  |  |  |  |
| 负责人： 时间： |  |  |  |  |  |

## 7 相关附图

### 7.1地理位置及附近交通

项目所在地

地理位置图

### 7.2附近医院地理位置及路线图

### 7.3平面布置图

### 7.4应急资源分布图

### 7.5应急救援行动路线图

7.6应急疏散路线图

# 第五部分  生产安全事故风险评估报告

## 1 危险有害因素辩识

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022），对四川鼎盛新型建材股份有限公司经营过程中存在的危险有害因素进行分类辨识。并根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准，识别本公司是否存在危险化学品重大危险源。

### 1.1主要危险有害因素识别

#### 1.1.1火灾爆炸

（1）本公司要害（重点）部位遇火源引发火灾爆炸事故。

（2）电气线路老化、绝缘不良，电气设备接地不良等，引发电气火灾事故。

#### 1.1.2触电

电是作业的主要动力来源，各种机械、工具、照明等主要依靠电来驱动。触电事故主要是公司电气设备电线老化破皮，漏电，员工违章使用等造成的。

#### 1.1.3机械伤害

本公司生产经营过程中使用有机械设备。造成机械伤害的主要原因是：

（1）机械设备老化、损坏，缺乏必要的维护保养；

（2）机械设备转动、运动、传动部分缺少安全防护措施或防护措施存在重大缺陷；

（3）操作人员违章作业和违反劳动纪律；

（4）机械设备检修时误操作、误合闸造成人员伤害；

（5）操作人员精神不集中；

（6）机械设备安全防护距离不能满足要求；

（7）产品设计制造有缺陷。

#### 1.1.4高处坠落和物体打击

本公司高处作业场所主要为各项高处作业平台，如果无个人防护措施或房顶边缘防护栏杆损坏，可能导致人员高处坠落事故发生。在日常操作、安装检修过程中设备、零件、工具等有可能从高空掉落，造成人员物体打击事故。其他高处作业场所也有发生高处坠落事故的可能。

#### 1.1.5车辆伤害

本公司各种车辆较多，车辆在运行过程中由于无证驾驶、酒后驾驶、超载超速、道路障碍等原因，可能造成车辆伤害。

#### 1.1.6 淹溺事故

- 本公司有预处理池、化粪池等水池。若水池四周无安全防护设施，作业人员未佩戴安全防护设施、违章操作等，导致人员不慎掉入水池引发淹溺事故。

#### 1.1.7 起重伤害

起重机械运行范围较大,活动空间大,吊运载荷变化大，暴露的活动部位较多，作业环境复杂，如果发生脱绳，吊物失落，断绳，吊钩断裂，操纵系统失灵，安全装置失灵，电器损坏，作业人员无证操作或者违章操作等，易造成设备损坏及人员伤亡事故。

起重机械超负荷吊运、支撑不稳，造成机械倾覆，引发人员伤亡事故。

#### 1.1.8道路交通事故

引发道路交通事故主要有三个方面原因：

- 人的因素

驾驶员超速、超载行驶，占道行驶，酒后驾驶、疲劳驾驶，违法超车。

- 车辆因素

车辆制动失灵、制动不良、转向失灵，轮胎破裂以及其他机械故障。

- 道路因素

- 道路狭窄，道路破坏，安全警示标志不全或损坏等。

#### 1.1.9车辆自燃事故

引起车辆自燃主要有以下原因：

- （1）汽车的油路出现问题，造成漏油、漏液；

- （2）车辆电线老化或者接驳不当造成短路或产生火花；

- （3）高温引起易燃物品的燃烧；

- （4）车辆撞击或者机件故障引起火灾；

（5）发动机油泥堆积过多，夏季高温加上发动机高温，导致油泥因高温而自燃。

### 1.2 有限空间作业危险有害因素分析

进入有限空间清理、检维修作业，因面通风不良，极易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚，因此在有限空间作业是存在一定危险性的。

一般来讲，在有限空间作业比较常见的安全事故主要有以下几种：

（1）缺氧窒息

在有限空间内由于通风不良、生物呼吸作用或物质氧化作用，使有限空间形成缺氧状态，当空气中氧浓度低于19.5%时就会有缺氧危险，导致窒息事故。

（2）中毒

有限空间内若存在有毒气体，未进行有毒有害气体检测和气体置换，因浓度过高，导致作业人员中毒。

（3）燃爆

易燃易爆物质和空气混合后，在有限空间内容易积聚达到爆炸极限，遇到点火源则造成爆炸，引起火灾，造成对有限空间内作业人员及附近人员的严重伤害。

（4）物体打击

许多有限空间入口处往往设有作业平台，作业人员在作业过程中，监护人监护不到位或自身安全意识薄弱，在传递工具或其他作业过程中很容易发生物体打击伤害。

（5）高处坠落

有限空间内作业条件比较复杂，通常会有支架、搅拌器及其它电气传动设备，在作业过程中受各种人为或环境因素的影响，极易造成高处坠落、机械伤害等事故。

（6）触电伤害

在有限空间内使用电气工具作业过程中，由于空间内空气湿度大，电源线发生漏电造成作业人员触电伤害也时有发生。

### 1.3主要职业危害因素分析

1.3.1粉尘危害

粉尘是该企业最为严重的职业危害源，操作人员长期吸入粉尘，会对肺部及身体带来一定程度的损害。产生粉尘的主要原因：

（1）未采用封闭作业。

（2）产尘车间通风不良。

（3）产尘地点未采取除尘措施。

（4）未采取个体防护。

（5）原料车卸载。

1.3.2噪声危害

噪声是该企业严重的职业危害源，长时间处于噪音环境，会引起听力减弱、下降，时间长可引起永久性耳聋；并引发消化不良、呕吐、头痛、血压升高、失眠等全身性病症。听力损失在25dB为耳聋标准，26-40dB为轻度耳聋，41-55dB为中度耳聋,56—70dB为重度耳聋,71dB以上为极度耳聋。输送机、搅拌机等机械设备生产是本公司产生噪声的主要来源，预防措施如下：

（1）控制声源：采用无声或低声设备代替发出强噪音的机械设备；

（2）控制声音传播：采用吸声材料或吸声结构吸收声能；

（3）个体防护:佩戴耳塞、耳罩、防声帽等防护用品；

（4）健康监护：进行岗前健康体检,定期进行岗中体检;

（5）合理安排工作和休息:适当安排工间休息，休息时离开噪音环境。

### 1.4 重大危险源辨识

本项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的中规定危险化学品，故本项目不构成危险化学品重大危险源。

## 2 事故风险分析

事故风险分析表

| 事故 类型 | 可能发生 事故区域 | 事故发生可能性 | 事故后果 | 影响 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路交通事故 | 车辆行驶道路 | 可能，但不经常 | 车辆损失、人员伤亡 | 100m |
| 车辆自燃 | 车辆 | 可能性小 | 车辆损失、人员伤亡 | 50m |
| 火灾爆炸 | 电气设备场所等。 | 可能，但不经常 | 人员伤亡、财产损失 | 100m |
| 触电事故 | 电气设备场所 | 可能，但不经常 | 人员伤亡、财产损失 | 20m |
| 机械伤害 | 机械设备场所 | 可能，但不经常 | 人员伤亡、财产损失 | 20m |
| 高处坠落 | 高处作业场所 | 可能，但不经常 | 人员伤亡、财产损失 | 20m |
| 物体打击 | 高处作业场所 | 可能，但不经常 | 人员伤亡、财产损失 | 20m |
| 淹溺事故 | 化粪池、处理池等水池 | 可能，但不经常 | 人员伤亡、财产损失 | 20m |
| 车辆伤害 | 车辆行驶道路 | 可能，但不经常 | 人员伤亡、车辆损坏 | 20m |
| 起重伤害 | 起吊作业场所 | 可能，但不经常 | 人员伤亡、财产损失 | 20m |
| 中毒窒息 | 有限空间作业场所 | 可能，但不经常 | 人员伤亡，财产损失 | 30m |

## 3 事故风险评价

### 3.1事故风险评价方法

风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。

- 事故发生的可能性（L）判定准则

| 级别 | 说明 | 赋值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 极有可能发生 | 5 | 全国范围内发生频率极高 |
| II | 很可能发生 | 4 | 全国范围内发生频率较高 |
| III | 可能发生 | 3 | 全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高 |
| IV | 较不可能发生 | 2 | 全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生 |
| V | 基本不可能发生 | 1 | 全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生 |

- 事件后果严重性（S）判定准则

| 级别 | 说明 | 赋值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 影响特别重大 | 5 | 造成30人以上死亡或100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），巨大财产损失，造成极其恶劣的社会舆论和政治影响 |
| II | 影响重大 | 4 | 造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤，严重财产损失，造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响 |
| III | 影响较大 | 3 | 造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不良的舆论影响，产生一定的政治影响 |
| IV | 影响一般 | 2 | 造成3人以下死亡或10人以下重伤，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故，中度财产损失，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响 |
| V | 影响很小 | 1 | 无伤亡、财产损失轻微，不会造成不良的社会舆论和政治影响 |
| 注1．本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 2．风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。 |  |  |  |

- 风险分级（风险矩阵）

| 风险等级 |  | 后果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 影响特别重大 | 影响重大 | 影响较大 | 影响一般 | 影响很小 |
| 可 能 性 | 极有可能发生 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | 很可能发生 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
|  | 可能发生 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
|  | 较不可能发生 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|  | 基本不可能发生 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 图例：重大风险（1级） 较大风险（2级）一般风险（3级） 低风险（4级） |  |  |  |  |  |  |

### 3.2事故风险评价

风险评估表

| 事故类型 | 可能发生事故区域 | 事故原因 | 事故后果 | 风险评价 |  |  | 风险级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | S | R |  |
| 道路交通事故 | 车辆行驶道路 | 车辆超限、超速，驾驶员疲劳驾驶、酒后驾驶，车辆故障，道路路况差。 | 人员伤亡，财产损失 | 3 | 3 | 9 | 3级， 一般风险 |
| 车辆自燃事故 | 车辆 | 车辆漏电、短路、漏油等车辆质量问题。 | 人员伤亡，财产损失 | 3 | 3 | 9 | 3级， 一般风险 |
| 电气火灾 | 发配电房等涉及用电设备的各类场所 | 电器设备或电气线路老化，发生短路会引起电气火灾事故。 | 设备损坏，财产损失，甚至人员伤亡 | 3 | 3 | 9 | 3级， 一般风险 |
| 普通火灾 | 公司房屋 | 可燃物、助燃物与点火源相互作用时则可能发生火灾。 | 设备损坏，财产损失，甚至人员伤亡 | 3 | 3 | 9 | 3级， 一般风险 |
| 触电事故 | 电气设备场所 | 电气设备金属外壳带电； 电气线路或电气设备绝缘性能降低、漏电；电气设备防护设施缺陷；（4）保护接地、接零不当；工具产品质量缺陷或使用不当；电工违章作业、非电工违章进行电器作业。 | 人员伤亡，财产损失 | 3 | 3 | 9 | 3级， 一般风险 |
| 机械伤害 | 机械设备场所 | 作业场所不符合安全要求地面有油污；设备“带病”运转；安全装置失效等；员工或检修人员违规作业或违章检修机器；喝酒上岗；未按规定穿戴劳动防护用品工人上岗作业装束不规范操作机器。 | 人员伤亡，财产损失 | 3 | 2 | 6 | 4级， 低风险 |
| 高处坠落 | 高处作业场所 | 登高设施不符合要求、未按规定检测；员工违规操作；操作人员未办理登高作业证，无证作业。 | 人员伤亡，财产损失 | 3 | 2 | 6 | 4级， 低风险 |
| 物体打击 | 高处作业场所 | 维修高处作业工件或工具未放置在规定的区域或工具袋（箱）内，随便放置在工作台面上；工具传递时空中抛送；高处作业未戴安全帽。 | 人员伤亡，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 4级， 低风险 |
| 车辆伤害 | 车辆行驶道路 | 道路环境复杂、驾驶员状态不佳，操作不当等。 | 车辆损坏，人员伤亡 | 1 | 2 | 2 | 4级， 低风险 |
| 淹溺事故 | 化粪池、污水处理池等水池 | 安全设施存在缺陷，如防护围栏缺失；作业人员安全意识不强，操作不精心；作业环境恶劣，如地面打滑等。 | 人员伤亡，财产损失 | 2 | 3 | 6 | 4级， 低风险 |
| 起重伤害 | 起吊作业场所 | 吊物碰撞、挤压、坠落；起重机支撑不稳、超负荷吊运。 | 人员伤亡，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 4级， 低风险 |
| 中毒窒息 | 有限空间作业场所 | 有限空间未按规定通风；人员违反规定进入受限空间作业。 | 人员伤亡，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 4级， 低风险 |

## 4 结论建议

### 4.1风险评估结论

通过对四川鼎盛新型建材股份有限公司现有、可能、预想风险认真的辨识和分析，并采用作业条件危险性评价法进行了事故风险评估，确定了我公司事故风险等级。其风险评估结论见表5.4.1。

风险评估结论表

| 序号 | 事故类型 | 风险等级 |  | 标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路交通事故 | 3级 | 一般风险 |  |
| 2 | 车辆自燃事故 | 3级 | 一般风险 |  |
| 3 | 电气火灾 | 3级 | 一般风险 |  |
| 4 | 普通火灾 | 3级 | 一般风险 |  |
| 5 | 触电 | 3级 | 一般风险 |  |
| 6 | 机械伤害 | 4级 | 低风险 |  |
| 7 | 高处坠落 | 4级 | 低风险 |  |
| 8 | 物体打击 | 4级 | 低风险 |  |
| 9 | 车辆伤害 | 4级 | 低风险 |  |
| 10 | 淹溺事故 | 4级 | 低风险 |  |
| 11 | 起重伤害 | 4级 | 低风险 |  |
| 12 | 中毒窒息 | 4级 | 低风险 |  |

### 4.2建议

（1）健全应急救援机制。形成事故预警、报警、事故响应和伤员救治机制。

（2）健全应急救援体制。我公司建立兼职救援队伍，形成与政府专业救援应急救援队伍、社会志愿者共同参与的应急救援体制。

（3）配备完善的应急救援物资。

（4）通过多种方式进行应急预案演练。

- 第六部分  生产安全事故应急资源调查报告

## 1 单位内部应急资源

### 1.1应急预案

根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求，编制有《四川鼎盛新型建材股份有限公司生产安全事故应急预案》。

### 1.2应急救援组织体系

应急领导小组办公室

应急领导小组

应急指挥部

救

援

抢

险

组

疏散警戒组

后勤保障及医疗救护组

善后处理组

事故调查

组

通讯联络组

### 1.3应急组织机构及职责

应急组织机构及职责表

| 组织机构 名 称 | 组成人员 |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急领导 小组 | 组 长 | 何金铭 | （1）组织制订本公司事故应急救援预案。 （2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。 （3）确定现场指挥人员。 （4）协调事故现场有关工作。 （5）批准本预案的启动与终止。 （6）事故信息的上报工作。 （7）负责保护事故现场及相关物证、资料。 （8）组织应急预案的演练。 （9）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副组长 | 何 杰 赵素英 |  |
|  | 成 员 | 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急领导小组办公室 | 主 任 | 何 杰 | （1）在应急救援领导小组的领导下，负责本公司应急管理日常工作，发挥运转枢纽作用； （2）负责本公司应急救援管理体系、应急救援指挥平台的建设和运行管理，完善各项管理制度，并监督落实； （3）负责组织和协调相关专业修订、完善本公司安全事故应急预案并按规定及时备案； （4）做好应急值守工作。 |
|  | 成 员 | 赵素英 杨 莉 杨金彪 杨齐利 任 军 宋丹丹 何仕华 |  |
| 应急指挥部 |  |  | （1）根据应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 何金铭 | （1）宣布启动本预案和应急处置结束； （2）指挥各员工按预案分工展开应急处置； （3）必要时向有关单位发出救援请求； （4）向当地政府应急、环保部门及时报告事故情况，必要时对外发布事故信息； （5）事故调查，对应急救援工作进行总结； （6）组织恢复正常经营。 |
|  | 副总指挥 | 何 杰 赵素英 | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 任 军 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作； （5）事故得到控制后组织对事故现场的污水、废物等进行安全处置。 |
|  | 成员 | 罗江鹏 赵 斌 敖伟滔 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 杨齐利 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 陈国岗 赵国义 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 邓冬雪 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）做好事故的信息沟通。 |
|  | 成员 | 王小阳 漆 娅 |  |
| 后勤保障及医疗救护组 | 组长 | 邓 洪 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）掌握基础的急救知识，对事故中受伤人员进行初步简单的医治； （3）做好事故时各类物资保障； （4）做好社会救援力量的引导； （5）做好本公司应急车辆的安排； （6）做好事故善后相关工作。 |
|  | 成员 | 马 娟 魏 晖 |  |
| 善后处理组 | 组长 | 任丽君 | （1）核实伤亡人员数量、姓名、身份等基本情况，并及时报告； （2）负责受灾人员的安置，伤员及家属的安抚、抚恤、赔偿等善后处理工作； （3）对事故造成的财产损失进行清点、核算； （4）负责配合地方主管部门、工会、保险、劳动开展相关工作。 |
|  | 成员 | 孙 琳 贾登美 |  |
| 事故调查组 | 组长 | 何 杰 | （1）负责事故现场调查取证、事故分析工作； （2）负责对外事故报送和联系工作。 |
|  | 成员 | 赵素英 任 军 杨齐利 |  |

### 1.4应急物资

应急物资装备清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 储存地点 | 维护检查责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式灭火器 | 个 | 20 | 办公室、生产区 | 杨金彪 13890722851 |
| 2 | 安全帽 | 个 | 50 | 办公室、生产区 |  |
| 3 | 防洪备用泵 | 台 | 3 | 仓库 |  |
| 4 | 电缆 | 米 | 100 | 仓库 |  |
| 5 | 锄头 | 把 | 5 | 仓库 |  |
| 6 | 钢铲 | 把 | 4 | 仓库 |  |
| 7 | 编织袋 | 条 | 600 | 仓库 |  |
| 8 | 强光手电 | 支 | 10 | 仓库 |  |
| 9 | 电喇叭 | 个 | 1 | 仓库 |  |
| 10 | 对讲机 | 对 | 10 | 仓库、员工 |  |
| 11 | 手套 | 双 | 300 | 仓库 |  |
| 12 | 救生衣 | 套 | 17 | 仓库 |  |
| 13 | 车辆 | 台 | 1 | 仓库 |  |
| 14 | 沙土 | 立方 | 20 | 仓库 |  |
| 15 | 塑料彩条布 | 立方米 | 2000 | 仓库 |  |
| 16 | 急救药箱 | 个 | 2 | 生产区 |  |
| 17 | 危险警示牌 | 块 | 5 | 生产区 |  |
| 18 | 防尘口罩 | 套 | 50 | 生产区 |  |
| 19 | 绝缘雨靴 | 双 | 6 | 生产区 |  |
| 20 | 绝缘手套 | 双 | 10 | 生产区 |  |
| 21 | 吸油棉 | kg | 20 | 生产区 |  |

1.5 应急通讯

（1）通讯保障

本公司设立值班室，值班安排24小时有效报警通讯电话0817-6242888，方便报警，与有关方面取得联系。应急指挥部及应急救援小组人员执行手机24小时开机，可保障信息的及时传递。

应急组织机构人员通讯录

| 应急值守电话 |  | 0817-6242888 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急组织机构 |  | 组成人员 | 电话 |  |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 何金铭 | 18684065496 |  |
|  | 副总指挥 | 何杰 | 13890716862 |  |
|  |  | 赵素英 | 15881763553 |  |
|  | 成员 | 杨莉 | 18784777111 |  |
|  |  | 杨金彪 | 13890722851 |  |
|  |  | 杨齐利 | 13508087289 |  |
|  |  | 任军 | 13696029361 |  |
|  |  | 宋丹丹 | 13696217558 |  |
|  |  | 何仕华 | 13890791781 |  |
| 抢险救援组 | 组长 | 任军 | 13696029361 |  |
|  | 成员 | 罗江鹏 | 18227378056 |  |
|  |  | 赵斌 | 15882681756 |  |
|  |  | 敖伟滔 | 15881711963 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 杨齐利 | 13508087289 |  |
|  | 成员 | 陈国岗 | 15881486294 |  |
|  |  | 赵国义 | 18381713950 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 邓冬雪 | 18090587322 |  |
|  | 成员 | 王小阳 | 15892433665 |  |
|  |  | 漆娅 | 13890754561 |  |
| 后勤保障及医疗救护组 | 组长 | 邓洪 | 13990849173 |  |
|  | 成员 | 马娟 | 18681790650 |  |
|  |  | 魏晖 | 13890845986 |  |
| 善后处理组 | 组长 | 任丽君 | 13458413639 |  |
|  | 成员 | 孙琳 | 13350648916 |  |
|  |  | 贾登美 | 13088131122 |  |
| 事故调查组 | 组长 | 何杰 | 13890716862 |  |
|  | 成员 | 赵素英 | 15881763553 |  |
|  |  | 任军 | 13696029361 |  |
|  |  | 杨齐利 | 13508087289 |  |

（2）应急电源、照明

我公司和各所属单位应急通道均设有应急照明灯，作为现场紧急撤离时照明，生产系统在突然断电时，所有岗位人员由当班班长组织按照应急撤离路线有序撤离。在事故的抢险和伤员救护过程中，由技术专家组根据情况，从其他生产系统供电，在确定安全的情况下，对事故单位的各个岗位进行选择性供电，保证应急和照明电源的使用。

## 2 单位外部应急资源

### 2.1单位外部救援力量

外部救援工作具体由指挥部负责，指挥部门负责与外部救援单位及时取得联系，并将具体地点、路线、发生事故的情况，救援所需器材的种类与外部救援单位讲清楚，同时应安排专人去接应并引路。

2.1.1政府部门救援力量

（1）阆中市应急管理局

组织指导本公司生产安全事故应急救援。

（2）主管部门

- 协调本公司生产安全事故应急救援。

- （3）公安部门

协助进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

- （4）消防救援队

发生火灾事故时，进行灭火的救护。

- （5）环保部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

- （6）医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。2.1.2社会救援力量

（1）阆中9958应急救援队，阆中鸿茂消防科技有限公司专职消防队，可提供综合救援力量。

- （2）阆中市人民医院、阆中市中医医院可救治受伤人员。

2.1.3 周边协作单位应急救援力量

阆中双瑞能源有限公司、阆中鼎升砂浆制造有限公司、阆中浩森玻璃制品有限公司距我公司较近，与我公司建立有良好协作关系，可为我公司提供必要的应急救援力量和应急资源。

### 2.2医疗救治

根据各事故单位的地理位置选择较近的医院，若发生人员受伤需进行救治的情况，后勤保障及医疗救护组进行简单救护的同时，拨打120请求较近的医院赶赴现场进行救治。

### 2.3治安警戒

发生大的安全事故，超出本公司警戒疏散组的警戒能力，请求阆中市公安局机关协助事故现场治安警戒和治安管理。

### 2.4环境监测

当安全事故对大气、水源等环境造成危害时，请求南充市阆中生态环境局提供事故的实时监测和污染区的处理工作。

### 2.5技术支持

技术专家聘请本项目专业技术专家支援。

### 2.6外部救援力量通讯录

政府相关部门通讯录

| 序号 | 单 位 | 电 话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |
| 2 | 阆中市人民政府办公室 | 0817-6306801 |
| 3 | 阆中市应急管理局 | 0817-6306110 |
| 4 | 南充市阆中生态环境局 | 0817-6222334 |
| 5 | 阆中市住房和城乡建设局 | 0817-6262310 |
| 6 | 阆中市交通运输局 | 0817-6304166 |
| 7 | 阆中市公安局 | 0817-6222534 |
| 8 | 阆中市消防救援大队 | 0817-6262538 |
| 9 | 四川阆中经济开发区管理委员会 | 0817-6289300 |
| 10 | 阆中市人民医院 | 0817-6222750 |
| 11 | 阆中市七里街道办事处 | 0817-6200007 |
| 12 | 阆中市七里派出所 | 0817-6300077 |
| 13 | 消防救援 | 119 |
| 14 | 刑事、治安报警电话 | 110 |
| 15 | 急救电话 | 120 |
| 16 | 交通事故报警电话 | 122 |

社会救援力量通讯录

| 序号 | 单位 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阆中市应急管理协会 | 0817-6229298 | 技术支撑 |
| 2 | 阆中鸿茂科技有限公司消防队 | 0817-6062119 | 综合救援 |
| 3 | 阆中9958应急救援队 | 13890809911 | 综合救援 |
| 4 | 阆中市人民医院 | 0817-6222750 | 伤员救治 |
| 5 | 阆中市中医医院 | 0817-6262973 | 伤员救治 |

周边协作单位通讯录

| 序号 | 单位 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阆中双瑞能源有限公司 | 0817-6392500 |  |
| 2 | 阆中鼎升砂浆制造有限公司 | 0817-6243666 |  |
| 3 | 阆中浩森玻璃制品有限公司 | 0817-6289879 |  |

## 3 应急资源差距分析

### 3.1应急资源调查主要结论

- （1）本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：本公司有应急救援人员，按单位实际情况配备了一定数量的应急救援物资。

- （2）通过本次调查摸清了社会救援力量，政府配套的公共应急资源及队伍，协作单位应急救援力量，本公司突发生产安全事件时，如果能及时有效的利用好这些资源，对突发事件的控制是非常有利的。

综合上述，四川鼎盛新型建材股份有限公司进行应急资源调查后，本公司所具备的应急资源基本能够满足生产安全事故应急救援需要。

### 3.2应急资源不足与差距分析

（1）本公司的应急资源及周边可依托的社会应急资源基本能够满足应急需求，具备应急救援的资格和能力，完全可以应对本公司的安全事故应急救援。

（2）应急管理制度不完善，下一步要尽快完善管理制度。

（3）本公司应急资源储备不充足，应及时按国家相关规定配足应急救援设备。

（4）应急小组人员的熟练程度还有待提高，应加强应急演练的学习和培训。

### 3.3完善应急资源的主要措施

（1）建立健全应急物资管理、保养、发放制度。

（2）配备齐全应急物资。应急物资储备的品种包括自然灾害类、安全事故灾难类、应急抢险类及其它。

（3）办公室负责落实应急物资储备情况，落实经费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。

（4）坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”，所有应急物资未获得应急领导小组组长批准不的擅自发放。

（5）已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量重新购置。

（6）应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照采购制度、程序和流程操作，做到谁采购、谁签字、谁负责。

（7）加强对应急物资的采购、储备、管理等环节的监督检查， 对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。

（8）加强应急演练的学习。