# **一 火灾爆炸专项应急预案**

## 1 适应范围

火灾爆炸专项应急预案适用于本公司要害（重点）部位易燃场所内发生的重特大火灾以及因火灾引发的爆炸事故的应急处置。是本公司《综合应急预案》组成部份。

## 2 应急组织机构及职责

**应急组织机构及职责表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **组织机构**  **名 称** | **组成人员** | | **职责** |
| 应急领导  小组 | 组 长 | 张永信 | （1）组织制订本公司事故应急救援预案。  （2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。  （3）确定现场指挥人员。  （4）协调事故现场有关工作。  （5）批准本预案的启动与终止。  （6）事故信息的上报工作。  （7）负责保护事故现场及相关物证、资料。  （8）组织应急预案的演练。  （9）接受政府的指令和调动。 |
| 副组长 | 韩 军 |
| 成 员 | 马林玉  冉云泽  宋永飞  邢春燕  王杰  王强  袁学全 |
| 应急领导小组办公室 | 主 任 | 韩 军 | （1）在应急救援领导小组的领导下，负责本公司应急管理日常工作，发挥运转枢纽作用；  （2）负责本公司应急救援管理体系、应急救援指挥平台的建设和运行管理，完善各项管理制度，并监督落实；  （3）负责组织和协调相关专业修订、完善本公司安全事故应急预案并按规定及时备案；  （4）做好应急值守工作。 |
| 成 员 | 马林玉  冉云泽  宋永飞  邢春燕  王杰  王强  袁学全 |
| 应急指挥部 |  | | （1）根据应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。  （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。  （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。  （4）负责整合调配现场应急资源。  （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。  （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。  （7）收集、整理应急处置过程有关资料。  （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。  （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
| 总指挥 | 张永信 | （1）宣布启动本预案和应急处置结束；  （2）指挥各员工按预案分工展开应急处置；  （3）必要时向有关单位发出救援请求；  （4）向当地政府应急、环保部门及时报告事故情况，必要时对外发布事故信息；  （5）事故调查，对应急救援工作进行总结；  （6）组织恢复正常经营。 |
| 副总指挥 | 韩 军 | （1）协助总指挥开展应急救援工作；  （2）指挥协调现场的抢险救灾工作；  （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况；  （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援；  （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 韩军 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作；  （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施；  （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障；  （4）负责灭火消防工作；  （5）事故得到控制后组织对事故现场的污水、废物等进行安全处置。 |
| 成员 | 王建  许伟  罗云  袁学全 |
| 警戒疏散组 | 组长 | 冉云泽 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏；  （2）确保现场的治安秩序；  （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
| 成员 | 李文革  刘志平  孙发林  荆向军 |
| 通讯联络组 | 组长 | 马林玉 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通；  （2）做好事故的信息沟通。 |
| 成员 | 李满红  刘双  何磊 |
| 后勤保障及医疗救护组 | 组长 | 宋永飞 | （1）负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏；  （2）掌握基础的急救知识，对事故中受伤人员进行初步简单的医治；  （3）做好事故时各类物资保障；  （4）做好社会救援力量的引导；  （5）做好本公司应急车辆的安排；  （6）做好事故善后相关工作。 |
| 成员 | 华云  严茂修  刘志斌 |
| 成员 | 吴杨梅  朱东梅  邢春燕 |

### **3.1应急会议召开**

应急领导小组接到事故报告后，应立即组织各应急救援队伍召开应急会议，设立现场指挥部，确定救援方案，安排部署抢险救援相关工作。

### **3.2信息报告**

**3.2.1 信息接报**

（1）发生火灾爆炸事故后，现场负责人应立即向公司应急领导小组办公室报告。报警内容：事故发生地点、事故发生时间、事故类型、事故大致经过、伤害人数、现场采取的措施。

（2）需要撤离周边作业人员和周边居民时，以最快方式通知所有人员撤离，并立即通知当地居委会。周边居民由当地居委会负责组织撤离；现场人员由安全管理部门负责组织撤离。

**3.2.2 信息上报**

（1）上报单位：阆中市应急管理局、南充市阆中生态环境局及相关上级部门。

（2）上报时限：1小时内上报,电话报告。

（3）上报内容：

①事故发生单位概况；

②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

③事故的简要经过；

④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

⑤现场采取的措施以及抢险救援进展情况；

⑥其他应当报告的情况。

### **3.3资源协调**

应急指挥部对本公司内部救援资源进行调配，应急资源调配是应急决策和应急响应的重要内容，如何在有限的条件下及时有效地调配应急资源是保障应急救援快速有序实施、减少突发事故人员伤亡和经济损失的关键。

**3.3.1 应急资源管理及调配**

（1）日常做好应急资源管理工作，应急队伍每个成员都必须熟悉应急物资存放地点、使用方法、功能，以及应急流程。

（2）在进行火灾爆炸事故应急处置时，应急指挥部总指挥或指定的其他负责人有权调配各种应急资源。

（3）当火灾爆炸事故发生时，后勤保障及医疗救护组需要对出救点、应急资源数量和种类及运送路线做出决策，并在最快时间内把应急救援资源全部运送到需求点。

**3.3.2 政府应急资源支持**

若仅靠本公司和各单位的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级政府主管部门报告事故情况时，应同时请求政府应急救援力量进行支援。

**3.3.3 社会应急救援力量**

（1）阆中9958应急救援队，阆中鸿茂消防科技有限公司专职消防队，可提供综合救援力量。

（2）阆中市人民医院、阆中市中医医院可救治受伤人员。

**3.3.3.4 周边协作单位应急救援力量**

四川容城钢化玻璃有限公司和浴尚集团距我公司较近，与我公司建立有良好协作关系，可为我公司提供必要的应急救援力量和应急资源。

### **3.4信息公开**

事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由应急指挥部负责。重大事故信息发布要与相关行业主管部门和阆中市应急管理局等信息发布部门沟通一致。

（1）信息公开由应急指挥部指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。任何个人不得擅自发布信息。

（2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

（5）信息发布的内容一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### **3.5后勤及财力保障**

（1）后勤保障

后勤保障及医疗救护组组织应急物资和后勤生活物资的供应；对受伤人员实施医疗救护；提供伤员运送车辆，并护送重伤人员至医院进一步治疗。

内部车辆等物资不足时，可与员工商量后，临时征用员工私家车辆运输。

（2）财力保障

应急物资更新补充和维修维护等费用列入本公司年度预算，确保应急物资日常更新补充和维修等费用落实。一旦发生事故，应急队伍各小组所需的救援经费不受预算限制，由公司指定人员落实拨付手续，保障应急经费的及时到位。使用范围：用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等善后处理费用。监督管理措施：应急专项经费应列入安全专项经费，不得用于其它方面。

### **3.6扩大应急**

在事故应急处置过程中，若事态扩大，应急力量不足，事故、事件或灾情一时无法得到有效控制，应急指挥部要立即向阆中市人民政府汇报，请求政府部门组织其它单位进行增援，启动社会级（I级响应）事故应急预案，实施扩大的应急响应。

## 4 处置措施

根据事件级别，由相关人员启动相应的应急响应，明确应急指挥、应急行动、资源调配、与社会联动等响应程序，依据重大危险源事故应急预案和事故处置方案进行处理。

如果事件发生扩大，根据事件的升级及时提高应急响应级别、改变处置策略。

### 4.1了解物料、设备、场所，侦察评估，拟定救援方案

（1）现场询情

（2）侦察检测

（3）经现场询情、侦察检测，评估火灾情况。拟定救援方案、处置措施等。

**4.2采取安全防护措施，注重现场安全**

（1）进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具，如果有毒，应使用专用防护服、防毒面具。

（2）根据事故情况和事故发展，在事故发生区域边界设置警戒线，确定事故发生区域人员的撤离。

（3）应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮等掩护。

**4.3先控制，后消灭**

（1）针对火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥，堵截火势、防止蔓延。

（2）扑救人员应占领上风或侧风阵地。

（3）进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。

（4）正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

（5）对有可能发生爆炸等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常演练）。

（6）火灾扑灭后，仍然要派人监护现场。起火部门应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

**4.4要害（重点）部位发生火灾爆炸时**

（1）发现初期火灾时，各单位现场负责人及安全科组织人员紧急进入着火区域灭火、抢险，争取在火灾发生初期，利用现场自有的消防器材灭火自救。

（2）若火势无法控制，立即启动火灾二级响应。

①应急指挥部迅速到位进行现场指挥。总指挥负责全面协调指挥工作。 副总指挥负责现场全面指挥，负责疏散引导和安全防护救护及负责协助事故应急领导小组组长对事故和营救方案的制定工作。

②通讯联络组负责第一时间报警，拨打119/120（有伤员）。

③后勤保障及医疗救护组为救援行动提供物资保障，并负责对伤员进行现场简单救治、伤员转移，与外部医疗机构组织的协调。

④抢险救援组成员迅速采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事件发生区域，并合理布置消防和救援力量。

⑤警戒疏散组负责维持事故现场秩序，路口指挥救援车辆、人员，严格保护事故现场，做好事故调查取证工作，防止事故证据遗失。

⑥待消防救援队到达现场，服从消防队统一指挥。

### 4.5电气火灾处理措施

（1）警戒疏散组负责疏导人员，维持事故现场秩序，现场警戒，疏导交通，保证消防车、救护车的畅通，确保救护工作顺利进行。

（2）发现电子装置、电气设备、电缆等冒烟起火时，抢险救援组在保证安全的情况下切断电源，选用二氧化碳、1211、干粉灭火器或黄砂来灭火（注意避免使二氧化碳喷射到人的皮肤或脸部造成冻伤和窒息。在未确知电源已被切断时，绝不允许用水或普通灭火器来灭火，以免造成[人身触电事故](https://www.dgjs123.com/ydcs/630.htm" \t "https://www.dgjs123.com/aqyd/_blank)。灭火时避免身体或灭火工具触及导线或电气设备，特别要留心地上的电线），并营救现场受伤人员。

（3）抢险救援组尽可能将火源周围的重要物品及可能引发更大火灾的可燃、助燃物移至安全地带，直到火情被完全控制。

（4）后勤保障及医疗救护组为救援行动提供物资保障，并负责对伤员进行现场简单救治、伤员转移，与外部医疗机构组织的协调。

（5）若不能及时灭火，应立即拨打119报警。

### 4.6火灾爆炸事故外伤的应急处理

（1）迅速将伤员脱离危险地带，移至安全地带。

（2）立即拨打120向阆中市急救中心取得联系，应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。

（3）有效止血，包扎伤口。

（4）保持呼吸道通畅，若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。

（5）如伤员丧失意识，且呼吸和心跳都停止了，应由专业人士（经过培训的）对伤者进行心肺复苏。

（6）伤员有骨折，关节伤、肢体挤压伤，大块软组织伤都要固定。

（7）若伤员有断肢情况发生应尽早用干净的干布（灭菌敷料）包裹装入塑料袋内，随伤员一起转送。

（8）记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制，受伤部位，受伤程度等第一手资料。

## 5 应急保障

### **5.1应急物资配备**

（1）依据应急处置的需求，建立以本公司应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资保障体系，做到应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥部统一调配使用。

（2）本公司按实际需要向员工配发防护用品，并储备一定数量用于应急救援的通讯装备、交通工具、照明设施、消防设施、急救药品、医疗器材、救护装备、防护装备等。

（3）依托现有资源，合理布局并补充完善应急救援力量；统一清理、登记可供应急响应使用的应急装备类型、数量、性能和存放位置，建立完善相应的保障措施。

（4）安全管理人员定期组织检查应急物资的完好情况，定期进行更新、维护保养。

### 5.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由后勤保障及医疗救护组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）应急物资和装备根据应急需要配置到各部位，定点存放，并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。