阆中市金华米厂

安全应急处置预案

为了预防和减少安全事故发生，加强安全应急处置工作，保护人身财产和生命安全，按照《中华人民共和国消防法》、《四川省消防条例》、《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国突发事件应对法》等有关法律法规，坚持“预防为主、防消结合、快速处置”的原则，结合本厂实际，特制定本预案。

- 安全事故应急处置机构

（一）、安全事故应急处置领导小组

组长：赵金全

副组长：鲜小华

成员：任海东 易元东 刘星

主要职责：全面负责安全应急处置的组织、实施、善后保证工作。

（二）通讯报警组：

组长：鲜小华

成员：鲜小川

主要职责：负责报警，引导消防和急救车辆出入，通讯联络

（三）抢险急救组：

组长：刘星

成员：任海东 易元东 罗仕军 鲜小川

主要职责：负责事故现场处置和人员急救

（四）后勤保障组：

组长：赵金全

成员：鲜小华  罗仕军

主要职责：负责受伤人员护理，物资资金保障及其他保障工作。

二、安全事故处置预案

- 发生火灾：首先应立即切断电源、天然气源，疏散

人员，保持消防通道畅通。

- 立即将灾情报告库领导，并积极组长现场职工开展

自救。

- 库领导接到报警后，立即组织义务消防队员携带消

防器材奔赴火灾现场施救。

- 指挥员接到灾情报告后，应立即进入指挥位置进行

指挥。

- 通讯报警组长立即向119报警并协助引导消防车到

火灾现场。

- 消防机构人员接到通知后，立即达到指定位置，按

照分工开展工作。

- 如有人员受伤，后勤保障组组织护理或者根据情况

及时送往医院。

- 火灾扑救结束后，对现场进行清理、检查，设立隔

离区域，防止次生灾害发生。

- 事故调查：火灾事故发生后，应及时报告、统计、

处置和调查，积极采取防范措施，坚持做到“事故原因调查不清不放过、事故责任人不查清不放过、安全责任是否落实不放过、事故责任追究不到位不放过”的“四不放过”原则，并积极配合有关部门开展调查。

二0二三年一月五日