阆中明康医院

消防安全应急预案

为进一步强化医院消防应急能力管理，在预防火灾事故发生的同时，及时果断、稳妥地处理火灾事故，确保广大医务人员、患者及家属的人身和公共财产安全，根据《中华人民共和国消防法》和公安部的要求，结合我院实际情况，特制定消防安全应急预案。

一、指导思想

认真贯彻《中华人民共和国消防法》等法律、法规和消防四个能力建设的要求，充分认识火灾的极大危险性，在行动上落实各项防火措施、技术措施和组织措施，切实有效地防止火灾发生。同时积极做好各项灭火准备工作，一旦发生火灾要及时扑救、及时报告，最大限度地减少火灾损失和人员伤亡，有效地保护员工、患者及家属的人身和公共财产安全。

二、工作目标

1、为了保障医院区域内人员和财物安全，一旦发生火灾，在统一指挥下，各司其职，恪尽职守，最大限度的避免或减轻人员伤亡和财产损失。

2、掌握必要的逃生技能，一旦遇到紧急情况，能够及时利用安全疏散通道迅速撤离到就近的应急避难场所，学会自救和救人。

三、适用范围

医院区域内发生的火灾紧急疏散和应急处置。

四、组织机构

(一)医院成立消防应急处置指挥部：

总指挥：杨晓芹

副总指挥：侯勇、于跃、张仕钊、孙丽婷

成员：侯强、廖书彬、张海林、陈倩、王海玲、朱红梅、王泳洁、廖顺国、谢利、陈丽

主要职责：负责统一组织、协调各部门、科室和院微型消防站力量，进行人员紧急疏散和灭火救援指挥工作。

(二)指挥部下设各成员组，组成及主要职责如下：

指挥部下设办公室，地点设在保卫科，负责协助总指挥或副总指挥发挥作用。

职责：

(1)负责有关消防工作的指示、通报和指挥部有关决策的传达贯彻，做到上传下达、下情上报。

(2)掌握突发火灾的全部情况，按指挥部的要求收集、汇总、上报突发火灾所采取的措施。

(3)统一调配使用人员力量，负责做好处置突发火灾的具体调度和协调工作，监督检查每个专业组工作落实情况。

办公室下设五个专业组：灭火行动组、医疗救护组、疏散引导组、新闻应急组、安全防护组。

1、灭火行动组

组长：侯强

副组长：苟棋军

成员：廖书彬、王俊、唐强林、张海林及保安人员

职责：负责按照报警要求，迅速启动微型消防栓，携带灭火装备赶到现场进行初期火灾扑救和人员疏散掩护。

(1)熟练掌握防火、灭火知识及灭火方法。

(2)熟悉着火部位的地形、位置、水源、灭火器材的配备、安全通道情况。

(3)如有人员被困时，掌握好寻人、救人的基本方法。

(4)会扑救初期火灾，负责人员疏散掩护。

(5)及时抢救贵重物资，减少财产损失。

2、医疗救护组

组长：于跃、李平

成员：各科主任、值班医生和部分护士。

职责：

(1)负责将伤员运送到指定安全区域，并对其进行救治。

(2)根据火灾现场险情状况进行相应救护，必须按照先救人，后救物的原则，发生火灾则迅速采取灭火措施，控制火势，配合救援人员将火扑灭。

(3)救治能力超出医院范围的，及时向附近医院求助并将伤员护送到对应医院。

(4)院办室负责救护车辆的保障工作。

3、疏散引导组

组长：孙丽婷

成员：保安人员和起火部位所属科室人员为主

职责：

(1)迅速地、正确地引导患者和家属及医护人员向安全区域撤离。

(2)迅速地将火灾周围车辆和贵重物品疏散到安全区域。

(3)在疏散人员和车辆、物品时，若发现有易燃、易爆物，要及时将其撤离危险区，并向指挥部办公室报告。

4、新闻应急组

组长：杨晓芹

副组长：侯勇

职责：负责按照指挥部的命令，统一接洽可能来院的新闻记者，及时准备统一发布有关信息，必要时封锁灾情现场，防止不良新闻事件发生，最大限度降低灾情影响。

(1)增强新闻应急防范意识。

(2)及时发现可疑人员，并第一时间予以接待。

(3)及时与指挥部进行沟通，报告最新准确信息，统一口径，统一发布。

(4)及时警戒维持火灾现场秩序。

5、安全防护组

组长：侯强

组员：保安人员和机关各科室人员为主

职责：

(1)划定火灾时的安全区域。

(2)划定火灾现场的警戒区域，疏散围观群众。

(3)负责现场和警戒区域的安全和警戒工作，无关人员不准进入现场。

(4)在安全区域设立明显的救护标志。

(5)加强巡逻，防止物资丢失。

五、形成扑救初期火灾三支战斗力量

第一支战斗力量：正常上班时间由火灾现场工作人员组成，科主任、护士长、科室消防治安责任人为相关责任人，在第一时间自发形成灭火救援力量。非正常上班时间由值班医生、护士迅速组成，利用就近灭火器材进行灭火。

第二支战斗力量：由院微型消防站成员和保安人员及院值班人员组成。上班时间由微型消防站队长组织人员进行扑救，非正常上班时间由保卫值班人员组织当班保安人员携带灭火装备进行扑救及人员疏散。

第三支战斗力量：接到报警的公安消防专业灭火救援力量。

要求：各科室要对全科人员进行明确分工，组织火灾扑救和疏散引导两个小组，原则上医生和男同志为火灾扑救组，护理人员为疏散引导组。

六、灭火应急的组织程序与措施

(一)火情报警的处置程序及方式

火情报警分两种情况：

第一，接到火灾控制器(联动型)火警信号后，应立即查看火情报警显示位置，通知一保安携带消防应急电话和消防应急包迅速赶赴现场核查，如确认误报，应查明原因，将火灾控制器复位并做好详细记录；如确认火灾情况发生，应立即通过电话向总值班领导报告，启动消防安全应急预案。

(二)应急预案启动程序

1、通知医院总值班立即到现场进行指挥。

2、通知保卫值班启动微型消防栓，组织灭火组成员和保安携带专业设备奔赴现场进行灭火及人员疏散掩护，如火势较大无法控制，立即向值班领导反馈，拨打119火警电话报警。

3、通知带班领导和主管领导到达现场进行指挥，紧急情况通知院主要领导到场指挥。

4、总值班向医院领导汇报现场情况，同时通知相应组长，各自做好准备。

5、带班领导通知各专业组做好相应处置工作。

(三)扑救初期火灾的程序及措施

(1)发现火灾后，现场科主任、护士长、科室消防治安责任人立即组织值班人员，使用就近的灭火设备进行灭火，灭火过程中，根据火灾性质(如发生电气火灾时，必须尽快将故障部位相关电源开关切断。

(2)接到报警，立即报告医院总值班启动消防安全应急预案，将火灾控制器开启到自动状态(处于自动状态除外)。

(3)保卫科启动微型消防栓，组织灭火组人员及保安携带专业灭火设备迅速赶往现场实施灭火和人员疏散撤离。

(4)各专业组，根据现场情况，时刻准备，等待领导统一指挥。

(四)应急疏散的组织程序与措施

1、各楼层在岗医务人员依次搜寻每一个病室，通知患者及家属有组织的紧急疏散。

2、各医务人员通过扩音喇叭指挥人员安全疏散。

3、疏散路线尽量简洁，安全出口的利用要平均。

4、疏散引导组工作人员要分工明确，统一指挥。

(五)安全救护及现场境界的程序与措施

1、医务科组织人员在现场及时救治火场受伤人员，必要时与其他友好邻近医院联系救治工作。

2、医务科、器械科、后勤科人员对被抢救、转移的物资进行登记、保管，对火灾损失情况协同有关部门进行清理登记。

3、安保人员迅速赶赴火场，进行现场警戒，维持秩序。

七、应急预案实施终止后的恢复工作

1、事故报告

应急预案实施终止后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证，并按照国家相关规定及时向有关部门进行事故报告。

2、事故统计

对事故过程中的人员伤亡和财产损失做收集、统计、归纳、形成文件，为进一步处理事故工作提供依据。

3、事故分析总结

对应急预案在事故发生的全过程，认真科学地做出总结，完善预案中的不足和缺陷，为今后的预案建立、制定提供经验和完善的依据。

4、进行奖惩

依据医院的各项规章制度，对事故过程中的功过人员进行奖惩，妥善处理好在事故过程中伤亡人员的善后工作，尽快组织恢复正常的生产和工作。

阆中明康医院

2023年12月1日