- 阆中市社会福利院重大事故隐患排查整治行动应急预案

为深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，贯彻落市委、市政府工作要求，推动重大安全风险防控措施落实，全力防范化解重大安全风险，稳步推进安全生产高质量发展，进一步提升我院在发生重大事故时的应急处突能力，做到反应迅速、分工明确、处置有序，努力使人员伤亡和财产损失减少到最低限度， 特制定本预案。

- 一、排查出的重大安全事故隐患问题

- (一)火灾隐患

一是服务对象行动能力差。阆中市社会福利院、阆中市老年公寓均为人员密集场所且服务对象大多为行动不便的特困人员及社会代养老人；二是硬件上的天然缺陷。阆中市社会福利院在设计之初未设计喷淋系统，导致主体大楼在防火上存在隐患；阆中市老年公寓消防系统缺失，导致应对突发火灾的能力极其薄弱，目前公寓内仅有一个室外消火栓， 主体大楼无室内消火栓及喷淋系统，存在较大安全隐患。

- (二)高空坠物隐患

老年公寓顶楼掉瓦及福利院主体大楼掉砖隐患一直未得到根治。

- (三)电梯安全隐患

目前，福利院两部电梯已运行多年，时常发生两部电梯抓好各自部门的安全生产工作。

重大事故应急工作领导小组下设通讯联络组、抢险救援组、紧急疏散组，医疗保障组、后勤保障组分别具体负责通讯联络、抢救伤员、疏散人员、医疗救治、车辆物质保障等工作。

- 1.通讯联络组

组长:杨洪

成员:马嘉琳、杨佳玲、刘梅

当火灾、公共卫生、燃气泄露、事故灾害等重大事故发生时，负责立即电话报告院重大事故应急工作领导小组及市民政局，视发生的事故的种类，同时拨打“119”、“110”、"120" 等急救电话，并联系消防控制室，通过广播告知全体在院人员，报险救灾。

- 2.抢险救援组

组长:兰洋

成员:敬文华、程云、缪永坤、李宛、李润

发生紧急情况时及时告知老人，负责利用备用担架将失去行动能力人员转运至安全场所，并维护好现场秩序，做到有序转移。

- 3.紧急疏散组

组长:任朋

成员:廖小兵、徐敦才及各楼层组长

及时制定紧急疏散方案，明确各楼层逃生途径与办法指导，负责人员紧急疏散中的安全；4.医疗保障组

组长:涂兴勤(院医)

成员:侯倩(护士)李冬梅(护士)、事发地当班护工

负责做好及时送往医院的准备工作，负责重大事故发生时受伤人员紧急处理和救护。

- 5.后勤保障组

组长:胡春柳

成员:徐梅、陈堙、王海翔

负责重大事故发生后的物质保障及车保障工作。

- (三)日常防范措施

1.由院领导负责本单位的重大事故工作，把重大事故安全隐患工作列入本单位的议事日程，经常对老人、员工进行安全教育，建立健全安全制度和安全操作规程。

2.经常进行重大事故应急演练，适时开展重大事故安全隐患大检查。立健全重大事故安全隐患整改工作台账， 对不能落实整改的重大隐患问题，要全面上报，并跟踪落实整改情况。

3.教育老人、员工掌握一般的灾害自救，自我保护方法。应经常对老人进行教育检查，楼内醒目及老人居室应钉挂紧急情况疏散通道示意图。

4.强化安全设施设备管理，做到勤检查、常维护，确保在发生事故时安全设施设备有效使用。

5.强化安全技能培训，联系维保公司、消防、食品监管机构等有针对性对全员工作人员开展专项培训，切实提升防范重大安全事故应急处突能力。

- (四)应急处置流程

1.发现重大事故时，第一发现人要边抢救边呼叫，其他人员听到呼叫要立即报警，在向“119”、“120”、“110” 等报警的同时，要及时向院重大事故安全工作领导小组、值班管理员等报告。

2.在向"119”、“120”、“110”报警时要讲清单位、发生事故位置、报警人姓名，并派人在路口接应和引导相关救援机构。

3.管理人员及工作人员应该正确引导撤离老人奔向疏散通道，并将正确的逃生方法告知负责同志，其余人员按照既定位置，进行伤员抢救等工作。

- (五)疏散中的注意事项

1.在疏散中首先要重视对老年妇女及年老体弱、卧病在床的老人的援救，部门负责人要及时清点人数，要劝导现场的围观人群及时离开现场。

2.在疏散中应尽最大可能分散人流，避免大量人员涌向一个出口，造成人员伤亡事故。

3.发生重大后要及时开启消防通道，用于疏散人员和物资。

4.重大事故结束保护现场，以便查清事故原因。