阆中华济医养中心消防安全应急预案

为全面推进一级医养管理工作。切实做好医养中心防火安全工作，确保医养中心日常管理工作的顺利进行，在突发火险灾情时能够做到反应迅速、分工明确、处理有序、及时补救、努力使人员伤亡和财产损失减少到最低限度，特制灭火和应急疏散预案。

一、 消防安全工作领导组织机构

组  长：杨晓芹

副组长：侯  勇

组  员：苟俊华、房小妍、何朝芬、蒲茂云、蒲玉华

二、消防安全工作成员的责任分工

- 组长负责定时召开消防安全工作领导小组会议，传达上级文件与会议精神，部署、检查落实消防安全事宜。

- 副组长负责各具体负责组织对紧急预案的落实情况，未雨绸缪，做好准备，保证完成领导部署的各项任务。

- 工作组组长具体负责火险发生时全院突发事件的处理、报告、监控与协调，保证领导小组紧急指令的畅通和顺利落实；做好宣传、教育、检查等工作，努力将火灾事故减小到最低限度。

- 消防安全领导组织机构下设通讯组、灭火组、抢救组、紧急疏散组，分别具体负责联络、组织救火、抢救伤员、疏散人员等工作。

- 通讯联络组

- 组长：杨晓芹（15158339830）

- 成员：侯 勇  (15681398885)

- 火灾发生时，负责立即电话报告院消防安全工作组和上级相关部门，以快速得到指示，视火情拨打119，广播告知全体在院人员，包险救灾。

- 灭火组：

- 组长：侯 勇

- 成员：苟俊华   房小妍   何朝芬    蒲茂云

- 负责消防设施完善和消防用具准备，负责检查全医养中心各办公室、厨房、活动室、洗浆房等地的用电、用火安全，火险发生，立即参加救火救灾工作。

- 抢救组：

- 组长：侯 勇

- 成员：苟俊华   房小妍   何朝芬    蒲茂云

- 负责做好及时送往医院的准备工作，负责火险发生时受伤人员及救火人员伤痛的紧急处理和救护

- 紧急疏散组：

- 组长：侯 勇

- 成员：苟俊华   房小妍   何朝芬    蒲茂云

- 负责制定紧急疏散方案，明确各楼层逃生途径与办法指导，负责人员紧急疏散中的安全，负责逃生途径与办法的培训与指导，负责老人疏散与逃生。

- 三：工作措施

- 防火工作措施

- 1.由院领导负责本中心的消防工作，要把消防工作列入中心的议事日程，经常对老人、员工进行消防知识教育，建立健全防火制度和安全操作规程。

- 2.经常进行防火教育和救灾器材技术的使用演练，适时开展防火安全大检查。相关管路人员要加强对线路检查维修，防止应线路老化或负荷加大造成短路 而引起火灾事故，发现火灾隐患，要求有关部门和负责人马上进行整改。

- 3.配电室，水浆房有专线联系，一旦发生火灾，水电要在第一时间内恢复使用，火灾现场要在第一时间内切断电源。

- 4.活动室、餐厅、公共浴室等人员集中的公共场所不准超过额定人数，安全出口处应用明显标志，并保持道路畅通，重点要害部门，必须严格防火制度，采取相应的防护措施。

- 5.教会老人、员工掌握一般火灾扑救，自我保护方法，应经常对老人进行教育检查，严禁在房间违章用电，使用蜡烛等。楼内醒目处应钉挂紧急情况疏散通道示意图。

- 6.根据防火、灭火的需要，配置相应各类、数量的消防器材、设备、设施。

- 7.负责紧急疏散的同志必须接受基本灭火技术的培训，正确掌握必要的方法，切实保证逃生老人、员工的安全撤离，特殊位置，如活动室、厨房必须特殊管理和培训。

- （三）灭火和应急疏散措施

- 灭火措施：

- 发现某部位起火或者冒浓烟时，第一发现人要边扑救边呼叫，其他人听到要立即报警，在向119报警的同时，要及时向院领导、值班管理员等报告。

- 在向119报警时要讲清楚单位、起火部位、燃烧物资、报警人姓名，并派人在路口接应和引导消防车。

- 涉火单位当事人应向火灾扑救指挥部成员报告起火部位的人员和存放物资的情况，特别要讲清火场中有无易燃易爆物品。

- 管理人员及工作人员应该正确引导撤离老人奔向疏散通道，并将正确的逃生方法告知负责同志，其余人员按照既定位置，统一使用灭火器灭火，并进行伤员抢救工作。

- 为更好地应对紧急情况，管理人员及工作人员必须一切听从现场指挥部的指挥。

- 对一时难以搬运的大型物件、设备等要及时采取有效措施。

- 火场中燃烧的物资中如有毒气体，进入火场人员必须采取防毒措施，如用湿布块捂口鼻，以防中毒。