关于阆中星星国际组团项目联合开展消防演练

1.0目的

提高各岗位应对突发火灾的应急处理能力，保证小区内业主、住户生命财产安全，提高业主的满意度。

2.0适用范圉及类型

2.1项目各类火警、火灾事件应急处理。

2.2小区内的初期火灾。

3.0领导小组及成员

3.1总指挥：项目经理廖洲跃

3.2现场指挥：品质部主管秦琪峰

3.3领导小组成员：各部门人员

4.0职责

4.1监控中心或执勤队员负责监控工作。

4.2工程部人员负责消防设备运行和控制电源。

4.3义务消防队员负责火场灭火。

4.4相关部门负责现场维护警戒。

4.5公司全体员工负责现场人员、物资疏散抢救工作。

4.6项目最高领导负责现场指挥。

5.0时间·地点

5.1演练地点星星国际儿童乐园中庭集合，模拟火情地点星星国际19栋1单元302客厅，演练时间2024年5月13日中午14：00

6.0各组成员及职责

| 小组 | 成员 | 工具 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥组 | 总指挥：廖洲跃 副总指挥：秦琪峰 | 扩音喇叭，对讲机 | 火情初步判断，拟定初步应急处理方案，各小组人员调度，对接相关部门共同制定应急方案，事后盘点并作报告。 |
| 灭火行动组 | 组长：陈永聪；队员：与正才、王自良。 | 对讲机，灭火器，消防水带，枪头，消防服，防毒面具 | -1小组由组长带领2名队员，进入火场直攻起火部位，防止火势蔓延； -2小组由副队长带领2名队员，负责着火部位附近的物资，降低温度，减少损失。 -2队成夹攻之势对着火部位进攻。 |
| 警戒护卫,人员疏散组 | 组长：何文兵、队员：秩序白、夜班队员。 | 对讲机，湿毛巾，反光背心，对讲机 | 负责现场警戒，对无关人员只出不进，疏散组人员进入火场对现场人员及物资进行疏散。 |
| 救护组 | 组长：斯勇 队员：熊利，罗娜（伤员），赵飞，母登君。 | 对讲机，医药箱，担架，湿毛巾， | 使用担架赶赴现场，对现场受困人员进行救援，疏散至安全地带。 |
| 通讯联络组 | 曹秀华 | 对讲机，中控设备 | 联络119，120等相关部门，对现场至小区周围的情况严密监控，及时汇报情况并做好记录，启用小区应急广播通知。 |
| 后勤保障组 | 保洁部 工程部 客服部 | 各部门相关工具 | -保洁部：协助人员疏散，事后对现场的清扫工作。 -工程部：关闭着火附近电源、煤气，电梯，启用备用电源，备用消防电梯，保障现场消防用水用电，事后检擦设施设备。 -客服部：坚守岗位，接听电话处理相关问题，统计现场物资及人员伤亡情况，做好伤员的安抚与治疗，与其他部门做好衔接工作，协助处理善后工作。 |

7.0各小组负责人联系电话

| 名 称 | 姓名 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 廖洲跃 | 项目经理 | 18882337956 |
| 现场指挥 | 秦琪峰 | 品质部主管 | 18881760680 |
| 灭火组组长 | 陈永聪 | 秩序部班长 | 13649057397 |
| 救援组组长 | 熊利 | 客户主管 | 13688237527 |
| 工程组组长 | 斯勇 | 设施设备维护主管 | 18581878423 |
| 保洁组组长 | 侯述蓉 | 保洁主管 | 15182920658 |
| 备注：各小组成员必须保持24小时电话畅通、随叫随到。 |  |  |  |

8.0消防常识宣导：

8.1进入火场内的人员应做好个人安全防护；

8.2救人重于救火；

8.3保持通讯畅通及配备充足的照明器具；

8.4采用左右夹攻的灭火战术来扑灭火灾；

8.5根据不同的燃烧物质，使用相应的灭火剂。

附件：

- 现场演练照片

川东北公司

星星国际物业服务中心

2024年5月13日