地震应急预案

一、目的

为了防御地震自然灾害的危害，切实做好抢险等应急救援工作，减少地震期

间业主人身、财产损失及伤害，制定本预案。

二、本预案适用的范围

1.本预案适用于宏云江山国际小区。

三、领导指挥及抢险救灾机构

1、建立工作小组

总指挥：张清华

副总指挥：牛举、郑钰奕、曹文琴、柯小雷

成员：物业管理服务部、案场管理服务部、服务中心、工程组、环境组、全体员工

四、职责

1、项目负责人担任总指挥，特殊情况下可指定人员负责人担任现场总指挥，负责现场各项工作的安排及调配，负责与相关应急等机构联系；

2、物管部负责人担任抗震救灾小组组长，负责救灾小组建立、培训及演练，地震发生的情况下协助现场总指挥带领小组人员开展各项应急工作；

3、维修组担任副组长，负责水，电等应急调节工作，保障各项应急照明等物资；

4、项目全体员工均为抗震救灾小组成员，具体落实各项应急工作。

五、处理程序

1、当地震发生时

a、如房屋明显感觉摇晃，所有岗位第一时间撤离到安全地带（此安全地带的选择应满足个人安全及岗位控制需要），在撤离过程中尽量打开所经部位的安全通道，确保通道畅通，撤离过程中做好其他业主的疏散工作；

b、外围岗位应及时打开小区各通道、道闸杆；

c、车辆在未按正常程序出场时，车场值班岗位应紧急做好车牌登记并尽可能将出场车辆统一管控；

d、疏散过程中应注意对老、弱、病、残、孕等弱势群体的帮助。

2、当地震发生后

a、如震后未发生任何毁坏，应及时控制好各出入通道，严禁非业主/住户进入（因逃离时形成大量业户的门窗未及时关闭），待确定各区域已恢复正常，门窗已关闭后，再准许其他可进入人员进入小区；

b、如震后发生较大毁坏，甚至房屋倒塌时，应及时组织抗震救灾小组分为人员抢救、秩序维护、水电抢修、通信保障、医疗救护、卫生防疫及工程抢险等进行有效的应急处置工作。

3、抢险救灾工作原则

a、“先自救，再救人”的原则。把保障业主（客户）的生命安全作为应工 作的出发和落脚点；

b、统一指挥，分级负责。按照各职责和权限，负责有关事故灾害的应急管

理和应急处置工作；

c、反应及时，措施果断。一旦发生突发地震等自然灾害，应迅速反应，积极组织，果断处置，及时转移处于危险区域的人员，努力减少灾害事故带来的事态扩大、人员伤亡的经济损失。