| 广东碧桂园物业服务股份有限公司四川区域 |  |  |  |  |  |  |  | 编号：WY-SC-HR-02 版本：V1.0 页码：共34页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川区域物业各类突发事件处理流程预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 编制 | 区域运营管理部 |  | 日期 |  | 2018-12-11 |  |  |  |  |
|  |  | 审核 |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 批准 |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |
| 修订记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 修订状态 |  |  | 修改内容 |  | 修改人 |  |  | 审核人 | 批准人 |  |
| 2018-12-01 | 第一稿 |  |  | 无 |  | 刘洋 |  |  | 彭立新 | 彭小宇 |  |

- 初起火灾（火警）的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生火警的处理的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责抢险现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配，支持救护或抢险。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范及紧急抢险处理、维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业人员负责水、电等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持救护或抢救。

- 4.0内容

- 4.1火警的应急处理流程

- 4.1.1接警后激动消防员迅速携灭火器材至现场确定火警性质；排除误报，迅速制定灭火方案；并上报经理及防火安全小组负责人。

- 4.1.2部门消防队员于消防车迅速至现场接应，选定最佳地形及接驳水带准备灭火；

- 4.1.3确定火场有无人员伤亡或危险，设法救出被困人员及疏散大火可能危及的人员；启用消防广播，向业主讲明发生火警位置，不要惊慌，带好钥匙，锁门后有秩序地撤离，如有伤者拨打120救护；、

- 4.1.4消防主管迅速调集抢险人员对初起火灾进行扑灭，并关闭煤气阀门及电源开关；将易燃物转移，隔离火源；通知空调机房，关闭空调系统，开启防排烟系统及加压风机，通知水泵房，随时准备启动加压水泵；

- 4.1.5当值主管组织人员维持现场秩序，防止有人趁火打劫并设置警戒封锁线，人员只允许出，不允许入；

- 4.1.6当火势继续扩大难以控制时，应立即拨打“119”请求支援，并派人员到有标志性入口接应；

- 4.1.7共同协力扑灭火灾。了解引起火灾原因，查明事故责任人。

- 4.1.8认真吸取此次火灾的教训，制定相应的改进与预防措施并存档；填写火灾事故报告单，报上级领导及主管部门审批。

- 交通事故的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安

- 全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生交通事故的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1交通事故的处理流程

- 4.1.1发现或接报后就近当值迅速赶往现场维护现场秩序；

- 4.1.2确定有无人员伤亡并疏导好交通秩序。

- 4.1.3如有伤者视情决定是否拨打120救急或送医院。

- 4.1.4征询双方事主意可否协商处理。

- 4.1.5可以协商处理，双方当事人以书面形式确定处理意见后完毕。

- 4.1.6协商不成功，报交警处理。

- 4.1.7当值人员（队员、领班）将事情经过及处理结果以书面报告形式记录报中队或部门办公室备案。

- 4.1.8如属道路路况不佳所致，应检讨管理原因，是否应增设交通指示牌、减速坡或修改道路死角等等。

- 煤气泄漏的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生煤气泄漏的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业人员负责水、电等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1煤气泄漏的处理

- 4.1.1关总阀门（一般别墅于洋房为楼下花园一侧，公共管道由煤气公司控管）。

- 4.1.2通知消防中心支援，告知煤气公司迅速赶到现场专业指引。

- 4.1.3消防队员及消防车迅速至现场做好战斗准备。

- 4.1.4封锁现场，设置警戒线，疏散楼内及附近人群。

- 4.1.5协助煤气公司人员处理。

- 4.1.6处理完毕后将事情进行汇总上报，并于大堂或公告栏处公示事故原因。

- 4.1.7恢复用气。

- 电梯困人的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生电梯困人的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业人员负责水、电等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1电梯困人的处理

- 4.1.1消防中心接报后锁定困人电梯方位于楼层，并稳定被困者情绪。

- 4.1.2迅速上报值班主管、维修部电梯工、电梯公司及客服前台，并计算电梯公司与维修工到现场的时间。

- 4.1.3值班主管与消防中心当值人员随时了解被困人身体状况，如身体不适应拨打120救护，派人员于大堂处向上下客人解释，各楼层设置电梯维修牌。

- 4.1.4协助电梯工打开梯门救出被困人员并安抚情绪。

- 4.1.5了解电梯困人原因，排除故障，恢复电梯运行；

- 4.1.6将事情经过公布于大堂。

- 备注：若电梯工没能及时赶到现场或处理不了的，应及时请求消防队救援。

- 业主家中报警器报警的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生业主家中报警器报警的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业人员负责水、电等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1业主家中报警器报警的处理

- 4.1.1判断报警信号发起原因

- 4.1.2迅速联系预祝查明情况，若属误报，到场检查后撤离。

- 4.1.3无法判定（如室内有响动但无人应门铃）室内是否受到不法侵害时应联系业主，视情况决定报110处理或公安介入处理。

- 4.1.4可以判定不法侵害正在进行打斗或呼救时，应果断采取措施制止并报110或派出所。

- 4.1.5封锁现场及一切可能领疑犯逃跑的路口，如侵害人逃跑应设法留置，如有伤者，应拨打120。

- 打架斗殴的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生打架斗殴的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1打架斗殴的处理

- 4.1.1接到报告后就近当值队员、机动力量、当值领班、主管迅速赶到现场。

- 4.1.2立即劝阻打斗，收缴打斗用的凶器，组织人力疏散劝离围观人群。

- 4.1.3如有重伤者，应拨打120，送医院救护。

- 4.1.4根据双方当事人意见及现场情况决定是否报警。

- 情节轻微未造成严重后果于伤害，且未持凶器，双方当事人资源协商结局，可以不报警。

- 其中一方要求报警，应协助报警。

- 造成人员伤害、公司物品被毁或第三方财物被毁、持有凶器明显属于预谋行凶斗殴或带有恶性暴力倾向，出现以上三种情形之一，均应报警。

- 事态严重，难以控制时，应迅速报警。

- 4.1.5协助公安机关勘察打斗现场，辨认首要分子或主要参与者。

- 4.1.6记录事件经过并报至办公室备案。

- 对醉酒、精神病人闹事应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生对醉酒、精神病人闹事突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1对醉酒、精神病人闹事的处理

- 4.1.1接报后就近当值及机动人员迅速赶到现场。

- 4.1.2稳定其情绪，疏散围观者，防止令围观者收到伤害。

- 4.1.3设法联系其家属、亲人至现场，并了解是否有损害业主及公共财物设施，如有，应将其留置并对现场拍照取证，并由工程维修服务部派人员对损坏财物定价，要求其家人确定赔偿。

- 4.1.4移交其家属领走并提醒其家属留意管教。

- 4.1.5继续闹事且无家属、亲人认领或损坏公共财物其家属不赔偿，损坏其它业主财物不愿意赔偿的或受损单位业主不在家或无法联系的，均应报派出所处理。

- 对有人跳楼或从楼上摔下的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生对有人跳楼或从楼上摔下的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1对有人跳楼或从楼上摔下的处理

- 4.1.1接报后机动力量、当值领班及主管迅速赶至现场，并通知消防主管。

- 4.1.2派人员封锁现场，疏散围观人群并禁止拍摄（谨防记者进入）

- 4.1.3向上级汇报，（如果未跳下来考虑是否要报消防队处理）。

- 4.1.4协助公安机关勘察现场，积极查找事者亲属或家人并安抚。

- 4.1.5清场，并将事情处理经过汇总至办公室备案。

- 盗窃案件的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生盗窃突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1盗窃案件的处理

- 4.1.2正在发生的案件

- 迅速呼叫机动岗位就近岗位协助，并对各卡口及苑区主要出入路口布置警力，加大检查力度。

- 封锁事发单位，全面监控周围情况，即“先围后补”

- 联系业主是否在家，有五危险等。

- 将情况向公安机关汇报，请求支援。

- 将事件经过以书面形式向办公室备案。

- 4.1.3已发事件

- 保护好现场，外表现实通过撬门窗、破锁、爬墙、撬洞等方法入室作案的，应迅速联系业主至现场确认并征求业主的意见报警。

- 如外表难以判断，但有重大可疑是被盗，同样需要联系业主至现场确认，并由其决定是否报警。

- 物业管理员应维护盗窃现场的原状，保护好现场的脚印、指纹、工具和痕迹等，协助警方破案。

- 广泛手机可以人员的资料，及时向公安机关汇报。

- 安抚业主，确保三日内有回访沟通。

- 对可疑物品（爆炸物）的应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生可疑物品（爆炸物）的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业人员负责水、电等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1对可疑物品（爆炸物）的处理

- 4.1.1确定可疑物出现的位置。

- 4.1.2迅速上报当值主管及经理，并成立观察组至现场勘察，确定其可疑物。

- 4.1.3通知消防中心携带水枪、灭火器等消防器材赶至现场战备以便随时应付爆炸引起的火灾等。

- 4.1.4迅速组织人员封锁现场，疏散围观人群，阻止业主、客人靠近，并设置警戒线。

- 4.1.5报警，请求公安机关专业人员支持和处理，并协助其处理现场和查找放置可疑物的人。

- 4.1.6解封，将事情经过以书面报告至办公室备档。

- 抢劫的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生抢劫的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1抢劫的处理

- 4.1.1接报后迅速赶到现场，设法制服歹徒，并拨打110报警。

- 4.1.2监控中心队员迅速呼叫门岗设卡封闭各路口，并运用监控录像追踪或锁定疑犯具体位置。

- 4.1.3若劫犯逃逸，应触动摩托警车或机动车辆实施追捕。

- 4.1.4如追不上，应看清人数、衣着、相貌、体格、驾驶的交通工具及车牌号码等等特征，并及时向110报警通报情况。

- 4.1.5保护好现场，不得擅自移动任何物品，包括劫犯留下的身体痕迹、烟头等等，外人不得进入现场，等待公安机关人员到现场勘察。

- 4.1.6向住户、当事人了解相关线索，怀疑对象等情况并详细记录。

- 4.1.7如有重伤者应及时拨打120或送往医院急救。

- 4.1.8综合案情分析，总结经验教训并上报办公室。

- 对台风/暴雨来临的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生台风/暴雨来临的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业人员负责水、电等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1对台风/暴雨来临的处理

- 4.1.1接到预警后，提前1-2天以书面公告形式告知业主或其他人员预防台风、暴雨天气的注意事项（如关闭门窗、取缔阳台悬挂物等）

- 4.1.2检查苑区公共区域的广告牌、围墙、太阳伞、路灯、房屋外墙、横幅等，设施、物件的状态。采取有效措施收取或检修、加固等；检测并清理排水道口，确保排水系统正常发挥作用。

- 4.1.3各岗位当值队员要做好防风雨的准备，雨衣雨鞋，手电筒等应急用具应齐全，并划定避风暴的安全点。

- 4.1.4风暴来临时，还应注意值守区域的治安情况，防止治安案件发生。

- 4.1.5及时统计风暴来袭后造成的损害结果，查明有无人员伤亡情况。

- 4.1.6将风暴袭击损失的情况以书面报告至办公室备档。

- 对水浸的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生水浸的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业人员负责水、电等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1对水浸的处理程序

- 4.1.1接报或发现水浸（泡、冒、漏、浸）应立即上报客服部及工程维修服务部。

- 4.1.2关闭相关进水阀、地下室设备电源等。

- 4.1.3组织工程人员抢修，协助利用沙包，条木等物截止水势蔓延，以及启动应急排水措施。

- 4.1.4于现场布置“小心慢行”的警示牌，如因工程抢修而引致停水、停电等，应及时     于大堂或相关公共楼层出入口张贴公告；如属公共路段，应根据实际情况确定车辆是否需要绕行或改道，防止车辆驶入水浸区域后熄火造成车损。由客服部及区域管理员对业主或客人做好解释。

- 4.1.5清洁水灾影响的区域。

- 4.1.6抢修完毕，工程人员调试系统，恢复正常。

- 4.1.7汇总事件原因并报管理处。

- 对卡口或区内设施被损的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生卡口或区内设施被损的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业人员负责水、电等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1卡口或区内设施被损的处理

- 4.1.1迅速拦截肇事者或肇事者车辆并及时上班当值领班。

- 4.1.2保护现场（车若未离开应维持原状）

- 4.1.3照相取证并通知工程维修部人员至现场以确定赔偿价格

- 4.1.4出具确认书由事主签名或现金赔偿。

- 4.1.5如拒签或者拒绝赔偿应立即报警，由警方现场勘察定责任并取证。

- 4.1.6事后将事件详细情况汇总至部门办公室。

- 客人、业主言行过激的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生的客人、业主言行过激的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1客人、业主言行过激的处理

- 4.1.1接报后负责人迅速赶至现场控制局面。

- 4.1.2必要时将当事队员隔离一旁，并迅速了解情况，如队员受伤，应送医院治疗，并视情况报警（对方合作无需报警）和报工伤（以防索赔无效），如无或无实际伤害，正常处理；如构成伤害，进入法律程序处理（请公安部门介入），对相关人员进行处罚或追究责任。

- 4.1.3如属客人过错应劝客人冷静处理；如属队员主观过错则应要求其承认错误并主动道歉，为事件承担过失责任；如属操作程序处理不合理而致客人冲动的，当值领班以上人员应主动承担责任。

- 4.1.4如客人情绪仍难以平静或不利于事件的处理，可留下客人电话、地址，事后在沟通解决。

- 4.1.5送离客人，应对客方提出的正确意见表示感谢。

- 4.1.6安抚当值队员，详细记录事情经过并跟踪解决。

- 对邻里冲突的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生邻里冲突的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1邻里冲突的处理

- 4.1.1安抚当事人情绪，不可听信一面之词，不可有语言上的过激之词。

- 4.1.2尽量不让事情持续扩大化发展，尽量不使冲突对其它业主的正常生活造成较大影响；

- 4.1.3当事者双方因经济、情感、家庭等个人原因造成的语言或肢体冲突的，在处理时应避免将我方引入事件中，成为矛盾体；

- 4.1.4当双方无法解决矛盾且事态趋于恶化时，可采取报警处理。

- 4.1.5当场面已经恶化且无法控制或当事人严重过当时，可采取报警处理。

- 4.1.6协助警方处理好善后工作，对现场破坏的公共设施物品进行庆典、赔偿等事宜。

- 4.1.7在总结存档后，可酌情将冲突双方列为重点单位跟进。

- 对盗窃匪警的应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失；为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生的盗窃匪警的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范维护秩序并保护好现场。

- 3.5相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持、支援。

- 4.0内容

- 4.1盗窃匪警的应急处理

- 4.1.1物业管理员领班/岗位当值队员遇到/接到报警使用暴力或其它手段（如打、砸、抢、偷、等）强行索取、毁坏财物或威胁住户人身安全的犯罪行为时，立即前往事发现场迅速制止罪犯，并通知相关部门和上级领导。

- 4.1.2物业管理员领班/岗位当值队员在处理事件时，要保持镇静，控制事态扩展，设法制服罪犯，同时确保自身安全。

- 4.1.3物业管理员领班/岗位当值队员在事件处理过程中，可随时通过通讯设备与相关人员取得联系，协助对现场进行追踪/录像。

- 4.1.4物业管理员领班/岗位当值队员要密切注意现场情况，并向屋村管理处经理报告。

- 4.1.5物业管理员领班/岗位当值队员可根据事发现场状况拨打“110”电话报警。

- 4.1.6物业管理员领班/岗位当值队员负责保护现场，等待公安机关人员前来勘察，并协助进行调查。

- 4.1.7现场如有人员受伤，拨打“120”或就近送医，并报警；若现场有内部员工受伤，应考虑现场急救，同时拨打“120”或就近送医，并报警。

- 4.1.8区域管理处组织当班人员做好事件处理记录，并在一个工作日内以

- 《重大事件报告》的书面报告形式报告物业管理服务部和公司领导。

- 对火警的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失，为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生的火警的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责抢险现场的指挥于督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配，支持救护或抢险。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范及紧急抢险处理、维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业人员负责水、电等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持救护或抢救。

- 4.0 内容

- 4.1火警处理

- 4.1.1灭火原则

- 先救火，后救人，先重点后一般，先控制后扑灭。

- 4.1.2报警方式

- 各楼层的感烟（温）探测器

- 各楼层的手动报警按钮

- 消防对讲电话

- 外线电话/值班对讲机

- 4.1.3报警处理

- 消防中心值班人员（以下简称值班人员）接到火警信号或报告后，立即确认火警发生的地点、状况、报告人姓名及联系方式。

- 值班人员立即通知附近当值物业管理员前往火警现场确认，双方随时保持联系，追踪现场情况。

- 发现现场有火警按4.2.4或4.2.5执行。

- 发现是误报，由值班人员分析原因，做出相应对策，并记录于《监控系统运行记录表》。

- 发现有人故意破坏消防设施，立即上报屋村管理处经理处理，情节严重的扭送公安机关处理。

- 报警处理流程图见图一。

- 4.1.4初起火灾处理

- 确认现场有火情，岗位当值队员立即通知义务消防队并利用火警现场附近的灭火器消火栓灭火，尽力把火灾扑灭在初起阶段。

- 值班人员立即向部门经理和屋村管理处经理报告，并根据火灾情况，拨打“119”电话向消防防火大队报警。

- 部门经理和管理处经理接到报告后，立即赶赴火灾现场启动预案指挥灭火。

- 消防箱水带出水压力小时，值班人员应及时启动消防泵。

- 通知消防中队保证消防设备（施）正常运行，并协助灭火。

- 火灾扑灭后，岗位当值队员负责保护现场，消防中心值班人员协助上级调查火源，做好记录，并于一个工作日内以《特别事件报告表》的书面报告形式报物业管理服务部及屋村管理处。

- 初起火灾处理流程见图二。

- 发现火情向周边区域蔓延按4.1.5执行。

- 4.1.5扩大火灾处理

- A、若火势无法控制是，由值班人员立即拨打“119”电话向消防大队报警。

- B、报警内容为：报警人单位、姓名、身份、火灾发生的具体地点、燃烧物质、起火程度。

- C、值班人员向部门经理和管理处经理报告，经理担任灭火救人工作临时指挥，负责布置救人，疏散、警戒、灭火工作。

- D、义务消防队员立即前往火灾现场，可用消防箱、喷淋头灭火。

- E、岗位当值队员负责现场警戒，维护公共秩序。

- F、岗位当值队员负责引导消防大队/消防车进场，协助灭火救人。

- G、消防大队到达现场，公司领导/物业管理服务部经理/管理处经理及时向消防支队领导报告火情，服从统一领导、按照统一部署，带领员工执行。

- H、管理处其它人员及时疏散人员、物质到安全区，负责伤员护理组织人员疏散是严禁使用电梯，应徒步从消防楼梯疏散。

- I、岗位当值队员负责检查，核实人员是否安全撤离火灾现场。

- J、运行人员根据物业管理服务部配备的消防设备（施）操作，各消防设备（施）操作如下：

- 启动相应的消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统等设备设施。

- 迫降所有电梯，确认电梯内无人后关闭电梯。消防电梯由消防大队支配使用。

- 启动相应消防风机。

- 切断相应非消防电源。

- 通过广播疏散顾客，内容为：女士门，先生们现在XX 区域发生火灾事故，请不要惊慌，有关人员正在处理中，为了你的安全，请立即从楼梯往下疏散，火警安全区为室外广场/避难层。必要时，指导住户疏散。

- 柴油发电技防着火，启动柴油发电机房钢瓶放气灭火。

- 电脑机房场所灭火，启动该区钢瓶放气灭火，也可通知就近人员去机房门口按放气按钮灭火。

- 扩大火灾处理流程见图三。

- 4.1.6灭火注意事项：

- 因电器故障引起着火，应迅速切断电源，用干粉灭火器或其它阻燃材料进行扑救。

- 汽油、柴油等着火，若有供油阀，应迅速关闭现场输油管道阀门，用干粉灭火器或其它阻燃材料进行扑救。

- 液化石油其等燃气着火，应迅速隔断所有可能的气源，用干粉灭火器或其它阻燃材料进行扑救。

- 4.1.7火场烧伤者急救

- 用正确方法迅速把身上的火扑灭。

- 义务消防队救护组负责急救工作，初步处理方法：创面用急救纱布、洗净的布单、三角巾或衣服等细心包扎，包扎时避免破开水泡，以防感染，包扎不应太紧，以防创面受压。

- 经过初步处理后，立即送医院治疗，伤员转运途中要保持其呼吸畅通。

- 对斗殴及暴力事故的应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失，为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生的斗殴及暴力等突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配，支持救护或抢险。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范及紧急处理、维护秩序并保护好现场。

- 3.5相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持救护或抢救。

- 4.0 内容

- 4.1斗殴及暴力事故的处理

4.1.1物业管理员领班/岗位当值队员遇到/接报住户之间有争吵、打架斗殴的现象时，要及时制止，情况特殊时，报部门经理。

4.1.2制止原则

- 劝阻双方住手、住口；

- 将争吵或打架斗殴的双方或一方顾客劝离现场；

- 持有器械斗殴则应先制止持械一方并拨打“110”；

- 有伤员则送医院救治或拨打“110”和“120”

- 在制止过程中要确保自身安全。

4.1.3物业管理员领班/岗位当值队员在处理事件时应注意自己的语言，行为；以免引起事态扩展。

4.1.4物业管理员领班/岗位当值队员在事件处理过程中，可随时通过通讯设备与相关人员取得联系，协助对现场惊醒追踪/录像。

4.1.5物业管理员领班/岗位当值队员要密切注意现场情况，并向部门经理报告。

4.1.6物业管理员领班/岗位当值队员可根据事发现场状况拨打“110”电话报警。

- 对形迹可疑人员的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失，为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生的形迹可疑人员的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责抢险现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配，支持救护或抢险。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范及紧急抢险处理、维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业公司人员负责水、点等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持救护或抢救。

- 4.0内容

- 4.1形迹可疑人员的处理

- 4.1.1物业管理员领班/岗位当值队员发现可疑人员时要对其进行盘查，对持无效证件或说不出理由的人员禁止进入或停留在管辖区域。

- 4.1.2发现有推销业务和散发广告的要坚决制止，并对其进行规劝教育后责令离开。

- 4.1.3发现有作案嫌疑人员或“三无”人员要严格审查，必要时通知公安机关到场处理。

- 4.1.4对必须处理的人员须报部门办公室、管理处或公安机关。

- 对失去自我约束能力的或

- 有精神疾患人员的处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失，为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生的对失去自我约束能力的或有精神疾患人员的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责抢险现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配，支持救护或抢险。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范及紧急抢险处理、维护秩序并保护好现场。

- 3.5相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持救护或抢救。

- 4.0内容

- 4.1对失去自我约束能力的或有精神疾患人员的处理

- 4.1.1物业管理员领班/岗位当值队员发现失去自我约束能力的或有精神疾患的人员现采取安抚措施，对其进行有效控制和监督。

- 4.1.2报部门经理，由经理决定是否拨打“110”求助。

- 4.1.3若知其身份，设法通知其家人前来带回。

- 4.2对强行进入管理区域，破坏管理区域环境、扰乱工作秩序的人员，应立即向管理处经理报告并拨打“110”求助。

- 4.3遇到急症病人，立即拨打“120”或“110”求助

- 对触电事故的应急处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失，为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生的触电事故的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责抢险现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配，支持救护或抢险。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范及紧急抢险处理、维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业人员负责水、点等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持救护或抢救。

- 4.0内容

- 4.1触电事故的应急处理

- 4.1.1发现有人触电时，发现人应设法关闭电源。

- 4.1.2若发现人无法关闭电源，立即通知相关工程人员前来关闭电源。

- 4.1.3在未关闭电源之前切不可用人体接触触电人，以防触电，应用绝缘的东西把线头或人拉开。

- 4.1.4立即对触电人进行人工急救，并视情况拨打“120”或“110”求助。

- 4.1.5救护方法

- 如触电者呼吸停止，应立即用人工呼吸方法；如心跳停止，必须两种方法同时进行。

- 人工呼吸法

- 清理口中杂物/异物（如假牙），使其头部尽量后仰，鼻孔朝上，以防舌根阻塞气道，同时解开触电伤者的衣服和领口，头下不应垫枕头；

- 救护者位于触电者头部的两侧，用一只手捏紧触电者的鼻孔，另一只手掰开嘴巴；

- 深吸一口气后，贴紧嘴巴吹气。使触电者胸部膨胀，吹两秒，放松三秒，每五秒钟一次；

- 对儿童应小口吹气。

- 换气时放松触电人的口和鼻，让其自动呼吸。

- 2、胸外心脏挤压法

- 解开触电者的衣服，使其仰卧地上或硬板上，找出正确的挤压点；

- 救护者跨腰跪在触电者腰部，双手相送，手掌根部放在心口窝稍高一点的地方；

- 对触电的儿童只用一只手；

- 掌根用力下压，压击心脏中的血液，成人压陷3-5cm，太轻了效果不好；对儿童应用力稍轻；

- 挤压后掌根应立即放松，让其胸部轮廓自动复原，血液充满心脏，放松时掌根不必离开胸膛。

- 对电梯困人应急处理的应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失，为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生的电梯困人的突发事件的紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责抢险现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配，支持救护或抢险。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范及紧急抢险处理、维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业人员负责水、电等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持救护或抢救。

- 4.0内容

- 4.1电梯困人应急处理

- 4.1.1用对讲机同电梯厢被困人员联系，并牌人到相应的楼层电梯门口前安抚被困人员，等待救援。

- 4.1.2通知电梯维护人员前来处理，岗位当值队员协助。

- 4.1.3将电梯机房总电源切断。

- 4.1.4用电梯门专用钥匙小心开启电梯门，同时查看电梯厢地台与楼面高低情况，采用手动盘车，在确保安全的情况下把被困人员放出，并询问被困人员的身体状况，必要时送医务所处理。

- 4.1.5在释放电梯内被困人员的整个过程中，要注意自身的安全。

- 4.1.6到现场处理不了，即刻与电梯供应商联系前来解决。

- 对洪涝的紧急处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失，为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生的洪涝紧急处理突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责抢险现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配，支持救护或抢险。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范及紧急抢险处理、维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业人员负责水、电等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持救护或抢救。

- 4.0内容

- 4.1洪涝的紧急处理

- 4.1.1部门经理或当区主管负责组织指挥抗洪涝的现场指挥。

- 4.1.2抗洪涝工作的部署内容：

- 人员安全保障措施；

- 环境影响的保障措施；

- 工作人员的安排和岗位分工及相关供应商人员的调度；

- 辖区财产设施/设备的保障措施；

- 抗洪所需的 物质（包括工具、食品、药品等）。

- 煤气泄漏/液气体泄漏的应急处理应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失，为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生的煤气泄漏/液气体泄漏的应急处理突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责抢险现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配，支持救护或抢险。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范及紧急抢险处理、维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业人员负责水、电等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持救护或抢救。

- 4.0内容

- 4.1煤气泄漏/液气体泄漏的应急处理

- 4.1.1当接到气体泄漏的有关信息及报告时，马上通知有关人员不要用电话和对讲系统与现场联络，物业管理服务部立即派出至少二名物业管理员赶赴现场。

- 4.1.2在现场应注意：

- 不要穿金属跟鞋进入现场；

- 不能在现场使用手机、电话、对讲机、手电；

- 不能按门铃及任何电源开关；

- 不能使用电动工具开门；

- 泄漏现场严格禁止使用明火。

- 4.1.3赶赴现场时，要用收拍门并迅速抢救和疏散人员。

- 4.1.4确认煤气泄漏，而拍门没应声时，方可从阳台进入现场或踢门强行入室。

- 4.1.5入屋后，要立即打开所有的门、窗、通气，加快气体扩散。

- 4.1.6如发现室内有人中毒昏迷倒地，要到远离现场的地方，用通讯系统通知管理处，送医院救治。

- 4.1.7采取强行入屋时，通知物业服务中心查阅资料并通知业主或亲友。

- 应急故障维修的应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失，为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生的应急故障维修的突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责抢险现场的指挥与督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配，支持救护或抢险。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范及紧急抢险处理、维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业人员负责水、电等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持救护或抢救。

- 4.0内容

- 4.1应急故障的维修

- 4.1.1需要进行紧急维修的故障可以是供水、供电、空调、电梯、消防监控、自控等系统的主要设备（施）的故障。

- 4.1.2故障发生现场的所属管理处经理负责判定该故障是否进行紧急维修。

- 4.1.3紧急维修采取以下步骤：

- 采取措施控制故障的扩大化；

- 技术部组织相关的专业公司立即进行故障的维修；

- 待故障处理完毕后，技术部/区域管理处有关人员根据情况填写相应的记录。

- 危险作业的预防与处理措施的应急预案

- 1.0目的

- 确保在发生突发事件或紧急情况时，能迅速、果断地进行处理，确保住户及相关方人员的人身安全，降低不良影响，减少财产损失，为此，制定如下预防措施。

- 2.0范围

- 适用于碧桂园物业增城区域内发生的危险作业的预防与处理措施突发事件紧急情况的处理和预防。

- 3.0职责

- 3.1物业管理服务部负责各苑区之间人员协调及相关紧急支援。

- 3.2物业管理服务部经理/屋村管理处经理负责抢险现场的指挥于督导。

- 3.3公司相关员工应服从上级领导的调配，支持救护或抢险。

- 3.4物业管理员领班及岗位当值队员负责安全防范及紧急抢险处理、维护秩序并保护好现场。

- 3.5水电部组织专业人员负责水、电等设备供应及抢修。

- 3.6相关岗位人员应严守岗位，听从指挥，积极支持救护或抢救。

- 4.0内容

- 4.1危险作业的预防于处理措施

- 4.1.1高空作业的预防措施

- 凡是超过二楼以上进行清晰外墙、安装空调、维修水管、下水管道、煤气管道等作业时，要按以下要求做好预防措施，防止事故的发生；

- 选择合适的天气。在刮风、下雨、雷电等恶劣天气，不许进行高空作业。

- 从事高空作业的人员必须身体健康，视力良好，无恐高症等身体疾病。特别是清洗外墙的人员，要经过专门的高空作业培训后方可上岗。且在从事高空作业时绝对不能饮酒。

- 做好安全措施，确保作业人员的人身安全。在进行高空作业时必须佩戴安全带和安全帽，安全带必须扣在安全绳上（注意检查安全绳有无断裂或者松散现象，安全带的安全锁是否锁好或装反。）每条安全绳只能一个人使用，不允许多个人同时使用。

- 在准备施工的范围内设置告示牌，并围上围带，至少有一名员工在地面首位，同时，天台也要配置一名员工看守。

- 4.1.2对高空坠落人员的处理

- A、凡是发现有人员从高空坠落，当值人员要立即拨打“120”，同时保护好事发现场。在医务人员未到来之前，不得搬动伤者，要在医务人员的指导下进行对伤者的处理。

- B、及时通知公安部门派人员到现场调查事故发生的原因，做好书面的记录，进行总结分析，制定预防措施，防止类似情况的再次发生。

- 4.1.3地面危险作业的预防及处理

- A.地面危险作业包括：维修清理疏通下水道、挖掘道路施工、超长超重车辆的行驶等可能危及到人身安全的施工。

- B.在进行上述维修清理下水井道，挖掘道路等可能危及到行人或者车辆的安全类似施工时，必须在做好围避措施的同时，还要做好竟是标识。

- C.在遇到超长超重车辆进入小区时，大桥和西门岗要问清车辆的去向及进入事由，经请示领班或班组负责人同意后方可放其进入小区。同时通知沿途岗位进行跟进车辆行驶情况，防止其压坏沙井盖或损坏其它公共设施，必要时可通知班组负责人或机动巡逻岗跟随车辆一直到达目的地。同时注意做好沿途的交通指挥和行人疏导。

- 5.0应用表单《重大事件报告表》

- 附件：

地震应急预案

一、目的

为了防御地震自然灾害的危害，切实做好抢险等应急救援工作，减少地震期

间业主人身、财产损失及伤害，制定本预案。

二、本预案适用的范围

1.本预案适用于今日田园小区。

- 三、领导指挥及抢险救灾机构

- 1、建立工作小组

- 总指挥：张清华

- 副总指挥：王勇、纪东斌、郑钰奕、曹文琴、柯小雷

- 成员：物业管理服务部、案场管理服务部、服务中心、工程组、环境组、全体员工

四、职责

1、项目负责人担任总指挥，特殊情况下可指定人员负责人担任现场总指挥，负责现场各项工作的安排及调配，负责与相关应急等机构联系；

2、物管部负责人担任抗震救灾小组组长，负责救灾小组建立、培训及演练，地震发生的情况下协助现场总指挥带领小组人员开展各项应急工作；

3、维修组担任副组长，负责水，电等应急调节工作，保障各项应急照明等物资；

4、项目全体员工均为抗震救灾小组成员，具体落实各项应急工作。

五、处理程序

1、当地震发生时

a、如房屋明显感觉摇晃，所有岗位第一时间撤离到安全地带（此安全地带的选择应满足个人安全及岗位控制需要），在撤离过程中尽量打开所经部位的安全通道，确保通道畅通，撤离过程中做好其他业主的疏散工作；

b、外围岗位应及时打开小区各通道、道闸杆；

c、车辆在未按正常程序出场时，车场值班岗位应紧急做好车牌登记并尽可能将出场车辆统一管控；

d、疏散过程中应注意对老、弱、病、残、孕等弱势群体的帮助。

2、当地震发生后

a、如震后未发生任何毁坏，应及时控制好各出入通道，严禁非业主/住户进入（因逃离时形成大量业户的门窗未及时关闭），待确定各区域已恢复正常，门窗已关闭后，再准许其他可进入人员进入小区；

b、如震后发生较大毁坏，甚至房屋倒塌时，应及时组织抗震救灾小组分为人员抢救、秩序维护、水电抢修、通信保障、医疗救护、卫生防疫及工程抢险等进行有效的应急处置工作。

3、抢险救灾工作原则

a、“先自救，再救人”的原则。把保障业主（客户）的生命安全作为应工 作的出发和落脚点；

b、统一指挥，分级负责。按照各职责和权限，负责有关事故灾害的应急管

理和应急处置工作；

c、反应及时，措施果断。一旦发生突发地震等自然灾害，应迅速反应，积极组织，果断处置，及时转移处于危险区域的人员，努力减少灾害事故带来的事态扩大、人员伤亡的经济损失。