

**人防工程防火制度**

1、保持安全出入口和疏散通道畅通。

2、严禁乱拉电线，所安电气线路、接线要符合规定要求。

3、严禁使用大功率电器；进行电器操作时，确保安全操作。

4、未经允许不得使用明火作业。

5、严禁吸烟，禁止存放易燃、易爆物品。

6、所有配备消防设备设施、消防器材禁止挪动。