南充半山樾项目2023年度消防演习预案

日期： 2023年  6月  15日

一、演习目的

坚决宣贯“预防为主，防消结合”的消防工作总方针，吸取火灾事故的深刻教训；以宣传教育、提高自防自救能力为目的，保持警钟长鸣，提升员工应对突发事件的能力。

二、演习时间与地点

1、演习时间： 2023年6月15日

2、演习地点：  半山樾20栋前小广场

三、演习内容

1、火灾报警

2、人员疏散

3、火灾扑救

4、火场警戒

5、伤员救护

6、灭火器使用

7、消防水带的连接方法

四、参加演习人员

半山樾物业全员

- 人员安排

（一）总指挥：项目经理：郑丹

（二）副总指挥：秩序部主管：杨明山（负责火灾现场指挥）

（三）灭火行动组组长及成员：李伟及队员马国平2人组成。

（四）安全救护组组长：刘大洲及3名队员。

（五）疏散引导组组长：胡长东及3名队员。

（六）安全警戒组组长：黄一轩及3名队员。

（七）设备保障组组长：工程主管林森及相关班组人员，共3人。

（八）后勤保障组组长：客服前台邓金凤及客服中心、保洁、绿化相关人员，共10人。

六、演习准备

1、前期宣传（请务必在小区主干道进行消防安全宣传的横幅悬挂）

2、准备演习物资（详见下表），并在演习前配置到位

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防服 | 2套 | 灭火时安全防护着装 |
| 2 | 消防靴 | 2双 |  |
| 3 | 光盔帽 | 2顶 |  |
| 4 | 消防手套 | 2双 |  |
| 5 | 消防保险腰带 | 2条 |  |
| 6 | 消防斧 | 大号1把 | 扑救火灾时携带器材及全员学习灭火器 使用方法 |
| 7 | 干粉灭火器 | 8个 |  |
| 8 | 撬杆 | 1个 |  |
| 9 | 担架 | 1个 | 抢救伤员时使用器材和药品 |
| 10 | 药箱 | 1个 |  |

七、演习程序

（1）情况假设：

2023年6月15日下午14:30左右，半山樾项目20栋2单元1楼大厅忽然有浓烟冒出，窜出的火苗伴随着浓烟开始向四周扩散，火势越来越大，浓烟滚滚，情况危急。

（2）演习步骤及时间安排

| 时间 | 计划步骤 |
| --- | --- |
| 14:35 | 各部门演习人员到位 |
| 14;37 | 消控员：李晓飞利用应急广播向广场全区通报演习 |
| 14;38 | 各演习小组对通讯设备进行检测保持畅通，对时 |
| 14:40 | 演习开始 |
| 14:41 | 由秩序员在演习场地燃烧发烟片；消防中心值班员：李晓飞接到火灾报警信号后，立即利用对讲机通知巡逻员黄一轩前去现场查看 |
| 14:42 | 巡逻队员黄一轩：反馈现场发生火灾，急需扑救 |
| 14:42 | 启动管理处应急分队 |
| 14:45 | 应急分队赶到火灾现场，对火灾进行扑救 |
| 14:47 | 安全救护、疏散人员赶到火灾现场 |
| 14:50 | 着火层及上下各层人员已被疏散安全位置，火势得到控制 |
| 14:52 | 演习结束 |
| 14:55 | 灭火器实操 |

八、演习评估与总结

1、演习结束后，填写《消防演习记录表》（参照附件二），并召开演习总结会议，对演习进行全面总结，形成书面总结报告，向地区物业公司报备。

2、演习结束后，及时将演习方案、演习总结报告以及相关图片、视频、音频等资料归档保存。

3、根据演习总结报告中的改进建议，按程序对预案进行修订完善。

4、根据演习总结报告中的问题建议，制定整改计划，并跟踪督查整改情况。

九、演习的终止

当遇到下列情形之一，立即终止演习

- 演习现场发生实际灾害

- 演习方案本身出现重大纰漏，威胁到参演人员安全。

- 演习过程中有人员受伤需要救治。

十、注意事项

- 演习时，要一切行动听指挥，注意安全，严禁嬉笑、喧哗、打闹。

- 疏散时，必须按指定路线有序的撤离，以免发生拥挤、推搡、踩踏等事件。

- 演习人员要穿平底、软底、防滑鞋，系好鞋带。

- 演习时，人多杂乱，要时刻提醒业主保管好自身财务。

- 演习时，要爱护小区环境和设备设施。

- 通知120时，注意报告公司具体位置、受伤人数、伤势情况等。

- 通知119时注意：

- 讲清楚所在区县、街道、门牌号码等详细地址，讲清火势情况；

- 报警人员要讲清自己姓名、所在单位和电话号码

- 报警后要派专人在路口等候消防车的到来，指引消防车去火场的道路。

演习现场图片

一、战前动员

- 灭火组接到火警信息迅速携带应急工具前往火灾现场

- 疏散救护小组前往火灾现场对被困人员进行救护和疏散

- 设备保障组保障设施备正常运行

- 灭火器实操