应急预案

（一）应急指挥部架构图

环境维护部

项目经理

“棕海国际”物业服务中心

阆中市永安物业服务有限公司限公司

秩序维护部

物业服务中心环境部

（二）应急指挥部人员配置

- 总指挥：陈洪兵

- 副总指挥：席晓军

- 义务消防队长：姜海英

- 物业服务中心： 杨雪娇

- 秩序维护部：张学元

F、环境维护部：杨素英

（三）应急指挥部通讯录

陈洪兵：18980307959  席晓军：15328438527  杨雪娇：13890820767

姜海英：18011682396 安德均：13118296895 田远政：18145069959

张学元：15801750289 陶宗仁：18381781011 杨素英：18384059941

应急预案程序及预案的相关内容

- 一、消防应急处理预案

为预防火灾事故的发生，或发生火灾后的火势扩大和蔓延，华胥南苑物业服务中心必须成立灭火应急组织机构，指挥部设在物业管理服务中心。总指挥由本项目最高负责人（物业总监）负责。如果发生火灾，总指挥对火灾事故有直接指挥、下达命令、组织抢救的绝对权力。

义务消防队组架构

总指挥：陈洪兵

职  务：总经理

副总指挥：席晓军

职务：项目经理

救护组长：杨雪娇

职务：客服部

职责：联系消防队及医疗队

疏散组长：杨素英

职务：环境维护部班长

职责：负责疏散火灾附近人员

义务消防队长：张学元

职务：秩序维护部

营救组长：熊顺云

职务：秩序维护部班长

职责：火灾现场的控制，及被困人员的救护

应急组长：姜海英

职务：秩序维护部

灭火组：田远政

职务：秩序维护部

警戒组长：陶宗仁

职务：秩序维护部

组员：秩序维护部队员

组员：秩序维护部队员

（一）  火情报警

A、本项目内任何人员在任何区域发现烟火时，应立即使用最近处火灾报警按钮或用电话、对讲机向物业管理服务中心报警（电话：0817-6377555  15328438527）。报警时要讲清楚起火的具体地点、燃烧物、火势大小、报警人的姓名、身份、所在部门和位置及是否有人员受伤等情况。

B、发生初起火灾，发现人员应立即报物业管理服务中心，然后采用就近的灭火器材进行扑救，并保护好现场。如火情不允许，组织好疏散，将人员及贵重物品转移到安全位置，帮助火灾现场的业主（住户）做好自救及撤离现场的准备。

C、发现火情时一定要镇定，迅速采取有效措施，绝对不能说不利于人员情绪稳定的话，如果火势较大，在做好上述第二点的同时，必须迅速报告物业经理确认，经物业经理确认批准后才能拨打119 报警电话

（二）  火情确认

A、秩序部主管接到火灾报警信息后，应立即安排秩序部义务消防员（所有秩序员均为义务消防队员）携带对讲机和必备的消防装备赶到现场，确认火情是否存在，确认火情后立即与物业总监联系、和相关部门负责人赶到现场，成立灭火指挥部，同时安排义务消防员（及秩序维护人员）携带近处可取的灭火器材和可以利用的消防设施，赶到火灾现场，开始灭火。

B、确认火情时应注意：不要草率开门，先试一下门体、锁把，如无温度异常可开门观察；如温度较高，已可确认内有火情。此时如房间内有业主（住户），应先设法救人。如没有人，应做好灭火的一切准备后再开门扑救。开门时不要将脸正对开门处。

（三）火情通报

A、物业管理服务中心立即用电话、对讲机按照程序进行操作，告之火情已确认；秩序部、义务消防队、工程维护人员携带对讲机、应急灯赶到现场协助现场指挥人员工作。

B、通报程序如下：

秩序部经理（主管）→物业总监（同时通知工程部其他部门负责人、非办公时间为当值最高行政负责人）。

(四) 领导指挥机构

领导组织机构负责指挥灭火自救工作。领导组织机构成员：由物业管理服务中心物业总监、各部门主管、（非办公时间为各部门当值最高行政负责人）等成员组成。其主要任务：

A、组织指挥救火，根据火情，决定是否向消防“119 ”报警。

B、组织指挥救火，根据火情，决定是否关闭封锁小区、是否切断电源及液化气源。

C、根据火情决定是否发布疏散和撤离命令。

D、负责人员的疏散和救护、贵重物质的转移。

(五) 各部门应采取的相应行动。

(一)秩序维护部

A、秩序部主管携带对讲机迅速到现场接受消防总指挥的指令。

B、消防控制中心操作人员坚守岗位，听从现场指挥的指令操作设备，并听从现场总指挥的指令适时启动紧急广播系统，通知业主（住户）疏散。通知的顺序为：发生火灾区域—可能受影响区域，并根据火势的严重情况按总指挥的指令向“119 ”报警。按指令将摄像探头切换至发生火灾的区域。

C、巡逻秩序员携带手电筒、对讲机及手提灭火器及相关消防应急设备迅速赶到火灾现场，按照火灾现场最高指挥人员的命令行动。

D、大门岗和巡逻岗值班秩序员负责本辖区的各出入口、外围的秩序人员坚守岗位维护秩序，防止此时有其他人员进入本物业管理区域的火灾现场，同时负责业主、住户的疏导和解释工作。

E、外围秩序人员立即将停放在外围的车辆进行疏散，暂时将前来的车辆或人员引导到安全场地，劝阻疏散围观的人员。在必要时（报警后）接应专业消防队的到来。并为专业消防队指明室外结合器及消火栓的位置，配合专业消防队的工作。

（二）工程维护部

A、工程部主管接到火灾通知后迅速赶到现场接受总指挥的一切指令。

B、工程部专业人员坚守工作岗位，做好各种工作及相关准备，接受指挥中心指令。

C、工程值班人员携带通讯设备迅速赶到变配电室，按照总指挥的命令指挥变配电室值班人员操作供电设备并根据总指挥的命令进行其它应急工作。

D、给排水维护人员携带通讯设备迅速赶到消防水泵房，按照指挥中心的命令指挥消防、消防栓水泵操作，并根据总指挥的命令进行其它应急工作。

E、弱电工程人员携带通讯设备迅速赶到消防监控中心，按照消防总指挥的命令保障消防联动系统正常运行。如遇故障，应立即采取补救措施，并随时协调监控中心人员的工作，并根据总指挥的命令进行其它应急工作。

F、维修主管携带通讯设备，负责组织工程部剩余人员，按照总指挥的命令检查其它消防设备的情况，如遇故障，应根据总指挥的命令采取补救措施，并按照总指挥的命令协助完成其他工作。

（三）物业管理服务中心

A、服务中心负责人携带通讯设备，迅速赶到火灾现场接受指令。

B、迅速准备好急救包并根据指令派人到疏散集合的安全地点（一期与二期中庭广场），对疏散业主（住户）的人数进行清点，并在有需要时（如有人受伤时）必须采取包扎救急并与当地就近医疗急救中心联系。

C、及时并准确地向指挥中心报告失火区域业主（住户）人数及火灾现场物业管理区域内人数。指挥物业人员到疏散通道引导业主（住户）疏散，并告之业主（住户）疏散集合地点并做好安慰和解释工作。

D、如是公司办公室区域，要积极配合财务部、办公室有条不紊地整理帐目、文件资料等、对该上锁的要锁好，须随身携带的打包装好，做好疏散准备工作。

（四）义务消防队行动

A、火情确认后，各部门义务消防队员（主要为秩序维护部）接到通知后应在第一时间赶到指定地点集合待命。

B、义务消防队长（秩序部主管）向队员简单介绍火情，分配任务。

C、义务消防队员携带灭火器材准备好后迅速赶赴火灾现场。

D、迅速派两名义务消防队员沿疏散楼梯小心上楼，观察情况，在安全的情况下，可使用消防梯、消防绳将灭火器材送到出事楼层，然后将消防梯消防绳送底层，供义务消防队员备用。

E、迅速组织队员按救火程序实施灭火，及时将灭火工作进展情况随时报告现场总指挥。

(五)  业主（住户）的疏散

根据火情确定是否需要全面疏散火灾现场及附近业主（住户）。疏散命令由总指挥下达。具体的实施办法如下。

A、监控中心按照总指挥指令负责用消防广播先通知着火地点的业主（住户）、或由现场人员逐户通知疏散。广播通知时严禁将消防广播同时全部打开，必须是将通知范围控制在火灾区域或是火灾可能影响的区域。

B、服务中心负责引导业主（住户）疏散及把疏散下来的人员安排到篮球场，现场外人员或是准备进入火灾区域的人员由现场外围值班秩序人员和服务中心指定人员负责引导疏散。在引导疏散时要注意保持秩序，防止挤伤、踏伤等非事故引起的意外，并注意清点现场疏散的人数，防止遗漏。

(六) 与专业消防队员配合

如果已经向消防指挥中心“119”报警，各部门应密切配合专业消防队员，行动的具体办法如下：

A、各部门接到火情通报后，除指定任务执行外，其他人均应岗位待命，等候指示。

B、秩序维护部：负责维持辖区周围的秩序，根据情况疏导辖区内的车辆和人员及通道，以便消防队人员和装备顺利到位。

C、物业服务中心：派人到管理区域外围主要路口引导消防队到达火灾现场。

D、工程维护部：派人到各设备控制室，并视情况或按总指挥的命令断电、断气。

E、消防队到场后，现场指挥要将指挥权交出，并主动介绍火灾情况及根据其要求组织所有人员协助做好疏散和扑救的工作。

(七)  火灾扑灭后，要做好以下善后工作；

A、全面疏散后，各部门要清点自己人员和火灾现场受困人员人数，查看是否全部撤出危险区域。

B、服务中心视情况准备食品饮料，安排好疏散集合地点业主（住户）的临时生活，在必要时负责与医疗单位联系。

C、工程部在火灾扑灭后，负责与自来水公司、煤气公司、供电局等单位联系衔接；及时恢复消防设备及其它设备，将所有设施设备复位。

D、秩序维护部负责保护好现场，并重新配备消防灭火器及损坏的相关设施。

E、环境维护组应迅速清理保护范围以外的其他区域，尽快使其恢复正常。

F、火灾扑灭后，各相关人员按分工做好善后工作，除保护好火灾现场外，其他地方应尽快恢复原状，由秩序部负责写出事故报告上报，对火灾扑救工作进行总结，对扑救工作中表现突出的人员提出表扬。

(八) 实施中的注意事项：

A、如火灾发生在夜间或休息日、节假日，物业管理服务中心的值班人员应立即通知相关负责人员，负责人员在接到通知后，应立即用最短的时间赶到，组织火灾的扑救工作，在此之前，值班负责人要担负起总指挥的职责，待总指挥到场后简要向总指挥汇报并听从总指挥的指令。

B、在整个扑救火灾的过程中，其他工作要让位于火灾的扑救工作并随时按照总指挥的指令做出反应，各个岗位出现的情况也要随时向总指挥汇报，以便总指挥掌握情况，迅速做出正确的决定。

C、当火情由物业自己组织力量可以扑救时，可以不惊动消防大队。

D、总指挥部可以设在消防监控中心或现场，总指挥由物业总监担任，所有命令由总指挥下达。

E、火情发生后，所有对讲机或其它通讯设备应处于待命状态，当总指挥呼叫时，要用简明的语言，准确报告情况。

F、实施疏散计划时，要将业主（住户）有秩序的从安全通道疏散，绝对不能引起混乱，要防止不知火情危险的业主（住户）再回到他们的居住区域，疏散时由秩序（或服务中心的人员）负责带路和断后。疏散中不能停留、堵塞通道。

G、秩序维护部、服务中心工作人员负责指导检查疏散情况，检查内容包括：业主（住户）房间、卫生间等公共区域是否留有未熄灭火种、烟头和未关闭的灯，出入通道是否畅通。