- 王中王锦华家园消防应急预案

为了及时灭火和疏散人员，避免造成人员的伤亡和财产的损失，特制定此预案。

一、组织结构

“一部、六组”即：指挥部、灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组、安全防护组、救护组和后勤保障组。

（一）指挥部人员组成

总指挥： 总经理纪昌明

副总指挥：项目经理侯仕奎

指挥部办公室负责人： 万娟

成员：保安领班罗后文、  客服肖云云 、 保洁领班黄小英、 工程人员汪小明、袁爱君

（二）各组组成人员、负责人及职责

1、灭火行动组：

负责人：罗后文

成员：汪小明、张永清、刘华彬、陈建、何正荣

职责：扑灭初期火灾和防止火势蔓延

2、疏散引导组：

负责人：肖云云

成员：胡秀兰、赵素清 杨雪英

职责：引导业主从消防安全通道疏散到安全地方避免拥挤损伤

3、通讯联络组：

负责人：万娟

成员：杨正容、温公会

职责：保证各组与指挥部的通讯联络及情况的反馈

4、安全防护组：

负责人：李小清

成员：王严兴、 鲜华

职责：守护小区各个出口，防止坏人进行破坏

5、医疗救护组：

负责人：黄小英

成员：袁爱君、邓明华

职责：救护受伤人员，进行医疗简易处理

二、处置程序

（一）指挥部应急程序和措施

1、指挥部人员集合，指挥部成员（成员不在岗的，由带班主管代替）接到通知后立即到消防中控室（根据具体情况可直接在火场适当位置组成临时指挥部，以便迅速有效的指挥）。

2、调集灭火组控制火点消灭火灾，防止火势蔓延。

3、下达疏导客户指令。根据现场火情情况，利用应急广播或电话通知疏导组到现场疏导客户撤离现场。

4、下达启动消防设施指令。

5、调集物业公司各部门人员抢险救灾，根据现场情况及时报“119”和封楼。

（二）灭火组应急程序和措施

1、灭火区域的单位领导和义务消防队员要立即用灭火器、消火栓扑救初期火灾。

2、灭火区域相邻单位有关人员将易燃物品按统一指挥及时搬到安全地点防止火势蔓延。同时听从指挥。

3、消防中控室根据火场情况和指挥部的指令进行启动相应的消防设施。

（三）疏散组的应急程序和措施

1、发生火灾后，疏散组负责人何晓裙带领疏散组成员立即到火灾现场组织疏散。

2、其他相邻单位疏散组负责人协助着火单位疏散人员并作好本单位的疏散准备。

3、安全防护组3人立即到各出入口维护疏散秩序，防止有人再次进入。

4、中控室向客户进行广播（广播词附后）。在紧急情况下中控室可直接启动应急广播进行疏散。

（四）报警、接警处置及通讯、联络等应急程序和措施

1、发生火警后，发现人立即向消防中控室报警或向行政负责人报警。

2、消防中控室接到报警并确认火情后立即通知保安部值班领班和公司领导及指挥部其他成员到消防中控室集合。

3、消防中控室值班人员、监控值班经理（公司总值班人员）各单位通讯组人员随时向指挥部转达火场信息和传达指挥部命令。

4、指挥部成员、各单位负责人将联系电话和手机号码留存中控室以便随时联系。

5、各行动组随时向指挥部报告执行任务的情况。

（五）安全防护组应急程序和措施

1、发生火灾后，安全防护组立即到小区门口和地下车库门口布置警力进行警戒，防止外人进入。

2、帮助撤出人员撤离起火楼栋，并进行安置。

3、指挥引导消防车进入小区，停靠至适合灭火位置。

4、疏导围观群众，不要堵塞道路。

（六）救护组应急程序和措施

1、对受伤人员及时抢救。

2、对受伤严重的要及时拨打“120”急救中心电话。

三、要求

1. 在抢险救火中，各业主都要积极发挥主动作用，作好配合灭火和疏散工作。

2. 所有参战人员都要听从指挥部的统一指挥，接到命令迅速到达指定地点。

3. 各级人员要协同合作，共同完成紧急情况下的各项任务。

4. 烟雾较大时抢险人员应用随身带的湿毛巾将口、鼻捂住并身体贴近地面行走，撤离火场时要沿着安全出口指示灯的方向撤离。

5. 本预案中指挥部及各客户负责人员如未在班，由代班人员履行其职责。

6. 由总值班室收集各客户负责人员联系电话，以备紧急联系。

四、注意事项

1. 预案贯彻。公司员工及各业主要认真学习本预案，熟悉各自的职责和任务。

2. 预案启动。在火警发生时，立即投入灭火，并根据具体情况逐级启动警队、客户级灭火，疏散预案，全力将火灾控制在初期阶段。如火灾难以控制，立即启动本预案。

附1：消防应急广播词

小区住户请注意：此栋楼房x层现在发生初期火灾，有关人员正在处理中，请各位业主保持镇定，带上贵重物品，呼唤他人，立即按照工作人员的指引，从消防通道疏散到指定地点。撤离过程中，请您不要乘座电梯，听从物业人员的疏导。谢谢！

附2指挥部人员及各负责人联系电话：

总指挥： 总经理 纪昌明  电话：18148111068

副总指挥：项目经理  侯仕奎 电话：15182935560

指挥部办公室负责人： 万娟 电话：18990727515

成员：保安领班罗后文 电话：13980129898

客服专员：肖云云    电话：18780271695

保洁领班  黄小英    电话：15181779071

工程人员  汪小明    电话：18990881896

袁爱君    电话：18090566473