应急设施、装备和物资检查、维护、保养记录表

 检查人：马勇 日期：2020.2.17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施器材名称 | 地点（部位） | 数量 | 检查内容及状态 | 维护、保养及整改情况 |
| 1 | 干粉灭火器 | 生产车间 | 2 | 良好 |  |
| 2 | 干粉灭火器 | 粉丝包装车间 | 2 | 良好 |  |
| 3 | 干粉灭火器 | 米粉包装车间 | 2 | 良好 |  |
| 4 | 干粉灭火器 | 成品库房 | 2 | 良好 |  |
| 5 | 干粉灭火器 | 原材料库房 | 2 | 良好 |  |
| 6 | 干粉灭火器 | 配电房 | 1 | 良好 |  |
| 7 | 消防沙池 | 厂区路旁边 | 1 | 良好 |  |
| 8 | 消防铲 | 沙堆旁 | 2 | 良好 |  |
| 9 | 应急药箱 | 库房 | 1 | 良好 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |