## 排查情况
四川物业公司项目安全隐患排查表 检查项目：南充恒大绿洲 检查时间：2024年3月14日 检查人：
1、各项目须严格按照《物业集团重大事件管理规定》第五条要求，每月20日前对人工湖、温泉池、游泳池、园区景观、天台西瓦、外墙墙砖及石材、消防走道窗户、园区井盖、室外配电箱、车库等重点区域或部位的安全隐患进行排查，对隐患问题立即制定切实有效的整改方案及应对措施，杜绝管理漏洞，避免发生人身财产损害事件，切实为业主营造安全、舒适的居住环境。 2、如项目存在有重大遗留事项待解决，须由项目人员就事件情况（包括风险等级、影响范围、可能造成后果等核心要点）、目前处理措施进行汇报，汇报对象为：项目物业服务中心负责人—四川物业分公司副总经理（分管品质）—四川物业公司董事长，由四川物业公司副总经理（分管品质）、四川物业公司董事长召集相关专业部门负责人当天组织制定解决方案并下发执行，明确时间节点及责任人，采取有力措施，将损失和影响降到最低。 3、如排查存在风险项，须将风险详情、预控方案、处理进展填写至子表“处置情况”。
工作要求：每月15日前，项目负责人亲自牵头落实安全隐患排查，打印《排查情况》、《风险处理计划》，项目负责人签字扫描，EMS沟通发送至品质部邓小松经理、验收与维护管理部李磊经理和杜旭东经理、社区经营部梁兴家经理、品质部何世坤，抄送至蒲总、苏总、张总、许总； 对应风险项，由对应关联业务部门督办处理，跟进处理计划；
序号 | 场景/部位 | 风险项 | 要求及项目自查方式 | 关联职能部门 | 存在异常情况 （若无则写无）
1 | 一、园区出入口 | 人行道闸/滚闸人行道闸、围墙机、刷卡器 | 1、是否存在道闸、滚闸运行失灵（关合不顺畅）、设备金属部件带电或存在锋利部位未做缓冲保护，可能导致业户同行时出现人身安全事件； 2、异常/停用的设施设备是否进行围闭、告示提醒； 3、门禁道闸开关有无漏电保护。 | 验收与维护管理部 | 无
2 |  | 彩灯、带灯 | 1、存在安全隐患线路部位是否增加漏电保护功能。 | 验收与维护管理部 | 无
3 | 二、园区 | 人工湖/温泉池 | 1、是否存在安全警示标识缺失及脱落、不清晰或设置位置不合理，未达到警示作用。 | 品质管理部 | 室外泳池边，水篦子损坏。
4 |  | 园区景观 | 1、路面或设施是否损坏存在安全隐患； 2、安全提示牌是否缺失及脱落、不清晰。 | 品质管理部 | 无
5 |  | 园区井盖 | 1、井盖是否是否做好封闭，无明显坠落风险； 2、动线区域是否使用金属井盖而非高分子材料井盖（如使用高分子材料需作请勿踩踏的安全提示）。 | 品质管理部 | 无
6 |  | 施工区域 | 1、在建项目前期介入工作，查验及跟进人员进出工地安全帽等防护措施必须到位。 | 验收与维护管理部 | 无
7 |  | 园区公共设施 | 1、儿童游乐设施是否松动，损坏； 2、园区座椅是否松动，损坏；栈桥及围栏是否松动损坏； 3、井盖，雨水篦子是否松动，损坏。 | 品质管理部 | 无
8 |  | 园区水景开关 | 1、园区水景开关有无漏电保护。 | 验收与维护管理部 | 无
9 |  | 室外配电箱 | 1、配电箱、盘、板、接线盒等是否完好，配电箱（柜）门是否锁闭； 2、园区室外配电箱有无漏电保护。 | 验收与维护管理部 | 无
10 | 三、楼宇外围 | 外墙墙砖及石材 | 1、室外墙面是否完好，建筑物外立面存在高空坠物隐患； 2、外立面墙砖、保温层是否存在脱落或松动风险。 | 验收与维护管理部 | 楼宇外墙砖有鼓包脱落风险。
11 |  | 外墙渗漏水（维保修类） | 1、外委单位必须具备高空作业资质，物业自身维修人员严禁参与外墙维修，维修过程中做好打围及警示。 | 验收与维护管理部 | 个别外墙及屋面有渗漏水情况
12 | 四、楼宇大堂 | 单元大堂吊灯 | 1、吊灯是否安装牢固、无歪斜、松动等可能导致坠落的安全隐患。 | 验收与维护管理部 | 无
13 |  | 单元大堂楼栋标识及门禁 | 1、单元大堂楼宇标识是否粘贴牢固，无歪斜、松动等可能导致坠落的安全隐患； 2、单元大堂门禁把手、玻璃门是否安装牢固。 | 验收与维护管理部 | 因线路老化大堂门禁均无法呼叫监控中心及户内，现因设备过时，停产。买不到配件，只能保障正常开门功能。
14 | 五、楼宇电梯及设备机房 | 电梯五方对讲 | 1、电梯五方对讲是否可正常呼救。 | 验收与维护管理部 | 无
15 |  | 电梯年检标识 | 1、在用电梯定期检验，未经定期校验（有效时间超期）或者检验不合格的电梯，不得继续使用。 | 验收与维护管理部
16 |  | 给排水系统 | 1、有卫生许可证，且在有效期内； 2、每半年清洗水箱消毒、每三个月定期检测一，水箱加锁、出水口加防虫网； 3、给、排水管道接口及其坡度、支架是否完好； 4、表具、阀门是否完好； 5、排污泵是否正常启动，能否自动运行； 6、雨水、污水管道及其他排污管道有无堵塞。 | 验收与维护管理部 | 无
17 |  | 设备房/箱 | 1、配电箱、盘、板、接线盒等是否完好，配电箱（柜）门是否锁闭； 2、配电房的门是否上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标； 3、有可燃气体的场所的灯具是否选用防爆型； 4、潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处，是否分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关； 5、是否不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线时是否申请手续，定期检查，过期拆除； 6、插座或开关是否完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠； 7、相关证件上墙、巡查签到、维护保养类资料是否合规； 8、应急电源正常。 | 验收与维护管理部 | 无
18 | 六、楼宇天台 | 天台西瓦 | 1、屋面西瓦是否出现松动。 | 验收与维护管理部 | 无
19 |  | 存在易攀爬且未安装防爬设施位置 | 1、检查所有楼栋天面边缘是否存在安全隐患,各可视面是否有安全告示。 | 品质管理部 | 无
20 |  | 高空坠物隐患 | 1、检查所有楼栋天面边缘是否存在高空坠物隐患，如：鞋靴、建材等。 | 品质管理部 | 无
21 |  | 消防逃生通道畅通 | 1、检查各楼栋通往天面的消防通道是否畅通且保持常闭状态。 | 品质管理部 | 无
22 |  | 消火栓天面末端试水 | 1、检查所有楼栋天面消火栓末端水压是否正常，出水是否无异常。 | 验收与维护管理部 | 无
23 | 七、建筑本体及楼宇标准层 | 建筑本体 | 1、建筑结构是否有变形、裂缝等现象； 2、水落管和屋面是否完好； 3、室内墙面是否完好，内墙砖是否有松动脱落； 4、室内顶棚是否完好。 | 验收与维护管理部 | 无
24 |  | 消防走道窗户 | 1、检查消防通道窗户是否已做限位处理； 2、楼梯、踏步、护栏等是否完好。 | 品质管理部 | 无
25 |  | 消防设施设备（消防栓、灭火器） | 1、检查消火栓配件是否齐全，灭火器压力是否正常，消防设施设备巡查是否到位。 | 品质管理部 | 无
26 |  | 消防通道畅通 | 1、巡查确保消防门保持常闭状态且通道畅通，杜绝杂物堵塞问题。 | 品质管理部 | 个别楼层电梯前室、楼梯间及门前通道，摆放鞋柜、鞋架自行车、儿童车农具等杂物情况.
27 | 八、地库 （业主已使用） | 非机动车集中停放点 | 1、检查非机动车停放点监控、消防设施设备、充电设施及门禁系统是否正常运行； 2、机动车、非机动车充电桩有无漏电保护。 | 验收与维护管理部 | 无
28 |  | 消防设施设备（消防栓、灭火器、防火卷帘、远程消防设备） | 1、检查消火栓配件是否齐全，灭火器压力是否正常，消防设施设备巡查到位，远程消防设备能够正常启动使用。 | 验收与维护管理部 | 因消防设备线路故障，无法远程启动。
29 |  | 车辆出入口 | 1、车辆出入口雨水篦子是否破损松动。 | 验收与维护管理部 | 无
30 |  | 地库区域 | 1、是否存在风管松动、吊灯松动、指示牌松动、排污坑盖板松动损坏。 | 验收与维护管理部 | 车库负二层及12栋夹层负三层存在风管吊架锈蚀，脱落现象。
31 | 九、消防系统/监控室 | 消防主机设备 | 1、消防主机设备是否能够正常投入使用，各项功能正常。 | 验收与维护管理部 | 消防主机线路故障，多处故障点位，消防广播及消防电话存在故障。
32 |  | 消防系统 | 1、安全疏散指示标志、应急照明设施、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态； 2、水系统是否保压，水枪、水带配备情况。 | 验收与维护管理部 | 无
33 |  | 监控画面 | 1、检查确保监控画面完好，避免画面遮挡、点位画面缺失等问题。 | 验收与维护管理部 | 监控老化夜间效果不好，6处模糊，3处无图像。
34 |  | 电梯安全 | 1、五方对讲是否能够正常清晰接听，回答。 | 验收与维护管理部 | 无
35 |  | 消防资料完善 | 1、消防管理规章制度、应急处理流程及岗位人员证书上墙。 | 验收与维护管理部 | 无
36 | 十、社区会所 | 消防系统正常可用 | 1、应急灯、安全出口指示灯状态是否无异常； 2、消防设备，灭火器是否无过期或失压，消火栓箱内器材是否无缺失； 3、各功能室内部照明设施设备正常，灯具是否无昏暗或不亮的情况。 | 品质管理部 | 应急灯及安全出口疏散指示灯损坏。
37 |  | 安全隐患应急演练到位 | 1、健身房在会员/业主在用时间须有接待员或教练在岗巡场； 2、泳池营业期间须有救生员在岗，且在岗救生员在岗状态无异常； 3、一个月内须有3次模拟溺水记录、1次心肺复苏记录。 | 社区经营部 | 无
38 |  | 泳池、救生员证照、制度、提示齐全 | 1、大厅或泳池入口处须有公示营业执照、卫生许可证、高危许可证、水质公示牌、救生员健康证、游泳救生员《国家职业资格证书》，保证人证对应，无证照损坏、过期。 | 社区经营部 | 无
39 |  | 工程问题 | 1、工程问题导致存在安全隐患处须有警示/提醒围蔽； 2、存在的本体工程问题须有相关报修、处理记录。 | 社区经营部 | 无
40 | 十一、作业现场 | 正在/待作业现场 | 1、作业现场是否安全用电，有无私拉乱接等违规行为； 2、作业现场安全通道是否保持畅通； 3、作业场所是否保持畅通，应急救援器材、设备设施是否完好。 设备、设施安全防护装置是否齐全、完好； 4、危险化学品及危险废物是否按规定定点存放、分开存放； 5、安全标识、围蔽是否完好。 | 验收与维护管理部 | 无
41 |  | 作业现场人员 | 1、作业人员是否遵守安全生产规章制度和安全操作规程； 2、作业人员是否正确穿戴、使用劳动防护用品（绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、安全带、安全绳）。 | 验收与维护管理部 | 无

## 风险处理计划
四川物业公司项目安全隐处理计划
项目名称 | 风险详情 | 风险涉及户数 | 预控方案 | 处理进展 | 计划解决时间 | 责任人 | 备注
南充恒大绿洲 | 室外泳池边排水沟水篦子损坏 |  | 加强巡查，做好围蔽 | 材料申购中 | 持续跟进 | 冯双虎
南充恒大绿洲 | 外墙墙砖及石材脱落现象：3栋16-18楼、4栋16楼、6栋21楼8栋3楼，9栋3楼11栋14、15楼，12栋13楼、13栋3楼、15楼、20楼，15栋2、3楼、16栋2、3楼、4楼、7楼、9楼、17楼，17栋11楼、22楼，18栋5、8、11楼，19栋5楼、10楼外墙砖鼓包。 | 1000 | 物业每天对外墙进行排查，发现外墙鼓包能排险及时排险，并对现场进行围蔽张贴安全警示提示。 | 2023年7月已找三方单位对鼓包处进行了排险、对于新增外墙鼓包处、进行临时排险，打围及张贴安全提示。 | 持续跟进 | 冯双虎、康发志
南充恒大绿洲 | 部分外墙及屋面有渗漏水情况 | 200 | 加强排查跟进，尤其是对屋面排水沟定期清理。 | 已走维修资金进行维修，2024年3月14日施工已入场开始维修。 | 持续跟进 | 冯双虎、陶艳琴
南充恒大绿洲 | 因线路老化大堂门禁均无法呼叫监控中心及户内，现因设备过时，停产。买不到配件，只能保障正常开门功能。 | 1000 | 加强宣传引导，带卡刷卡，同时岗位加强联动，巡逻岗帮助开门。 | 因设备已停产，已上报公司、计划推荐维修资金升级改造。 | 持续跟进 | 冯双虎
南充恒大绿洲 | 个别业主门前放置鞋柜、鞋柜，阻挡消防防排烟口及楼道堆放农具杂物、电梯前室停放儿童车、自行车等情况，存在安全隐患。 | 100 | 加强巡查、发现问题及时处理，定期利用线上线上消防安全宣传教育，针对性上门与业主沟通宣传教育。对拒不整改的，下达整改通知，规定时间未整改，上报辖区派出所及城管部门，并做好资料存档。 | 每月上半月已开展了一次全面楼宇占道杂物进行清理，占用公区区域乱堆乱放有所好转，对不配合的已上报社区及城管。 | 持续跟进 | 康发志、陶艳琴
南充恒大绿洲 | 1-8栋，17-20栋园区主干道有车辆乱停乱放情况 |  | 加强宣传引导，拉重物即停即走，非机动车加强巡查指引规范位置。 | 加强巡查，二号岗严格进园区车辆的管控，对乱停乱放及时联动清理，并加强宣传引导规范停放。计划划线停放。 | 持续跟进 | 康发志
南充恒大绿洲 | 消防主机线路故障，多处故障点位，消防广播及消防电话存在故障。 |  | 发现故障及时报修，及时联系维保单位协助处理故障。 | 已上报公司、因金额较大无法支付、计划推动维修资金。主板已联系维保公司进行维修。 | 持续跟进 | 冯双虎
南充恒大绿洲 | 车库负二层及12栋夹层负三层存在风管吊架锈蚀，脱落现象。个别车库消防排烟，卷帘门因线路故障无法远程启动。 |  | 加强巡查，对掉落的地方及时进行更换吊架。发现松动位置及时处理。 | 计划申购材料进行更换，陆续对故障进行修复 | 持续跟进 | 冯双虎
南充恒大绿洲 | 监控老化夜间效果不好，6处模糊，3处无图像。 |  | 发现故障及时报维修部处理，计划性对老旧摄像头进行更换。 | 材料已申购，陆续修复 | 持续跟进 | 冯双虎、康发志