南充银海丝绸有限公司

关于安全问题的整改报告

嘉陵区经济和信息化局：

2020年9月24日，贵局在对我司进行安全生产工作现场检查，存在不少问题及隐患，我司随后组织进行了整改。现将有关整改情况汇报如下；

一、存在的隐患问题

1.冰醋酸未规范堆放，露天存放；

2.双氧水未按易制爆化学品管理；

3.车辆停放堵塞消防通道；

4.部分车间灭火器超期、压力不足、导管破裂，配置不足；

5.未建立冻库安全管理制度，未设置内部紧急逃生装置，未设置风险告知卡；

6.部分安全标识标牌老化；

7.离心脱水机电机皮带无护罩，散热叶轮无护罩。

二、整改措施

1、冰醋酸存放至化工料库房。

2、双氧水纳入易制爆化学品管理，出入库管理在省易制爆系统上进行操作。

3、加强对厂区车辆的管理，禁止堵塞消防通道。

4、购买了20多个新灭火器，将超期和压力不足的全部更换。

5、建立冻库安全管理制度，制度上墙，设置了紧急逃生装置，设置了风险告之卡。

6、更换部分安全标识标牌。

7、安装离心脱水机电机散热叶轮防护罩。

此次检查暴露出我们的工作做得还不够细致。我们将继续严格落实安全清单管理制，做好各项安全工作，为企业发展创造条件。

附：整改资料。

南充银海丝绸有限公司

2020年12月3日