蓬安绿美粉业有限责任公司生产安全事故应急救援预案

- 编制目的

- 为了防止重大安全生产事故的发生，完善应急管理机制，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，保护员工人身和公司财产安全，本着预防与应急并重的原则，特制定本预案。

- 危险性分析

- 、企业概况 蓬安绿美粉业有限责任公司位于蓬安河舒工业园区，占地面积约6666平方米，公司现有员工20人，其中办公室人员4人，车间生产人员16人。公司业务以生产粉丝和米粉为主。

- 、危险性分析 本公司在生产过程中，涉及到淀粉和大米制造加工、生产、包装、发货等生产流程，存在机械伤害事故、机器用电事故、粉尘爆炸事故等潜在危险。

- 应急组织机构与职责

- 公司成立事故应急领导小组和应急救援工作组

- 、指挥部组成人员

- 指挥：公司总经理 潘建国

- 成员：马勇、唐晓容、唐莹、黎寿明

- 、指挥部主要职责：

- 1、组织制定本单位安全生产规章制度；

- 2、保证本单位安全生产投入的有效实施；

- 3、组织安全检查，及时消除安全事故隐患；

- 4、负责现场急救的指挥工作,及时、如实报告生产安全事故。

- （三）工作组组成成员

- 1、抢险救护组：负责现场抢险、救护。 成员：胡乔元 、杨英杰、钟秀清

- 2、警戒通讯组：负责现场秩序维护和通讯联络。 成员：罗秀，陆海英

- 四、预防与预警

- （一）事故预防措施

- 1、建立健全各种规章制度，落实安全生产责任；

- 2、定期进行安全检查，强化安全生产教育；

- 3、定期开展安全生产教育，提高职工安全意识；

- 4、保证消防设备、安全设施、器材的有效使用。

- 报警与警讯

- 单位应急电话：

- 火    警：119

- 匪    警：110

- 医疗急救：120

- 五、信息报告

- （一）事故发现人员，应立即向组长报告，组长接到报警后，通知应急组成员，立即启动应急救援系统。

- （二）根据事故类别向属地政府部门报告。

- （三）报告应包括以下内容：事故发生时间、类别、地点、联系人姓名和电话等。

- 六、应急响应

- （一）、火灾事故处置方案

- 1、发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告；

- 2、抢险救护组按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救；

- 3、指挥根据事故报告立即到现场进行指挥；同时将火灾情况报告属地政府。

- 4、警戒通讯组依据可能发生的事故类别、危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和交通疏导；

- 5、警戒通讯组视火情拨打“119”报警求救，并到明显位置引导消防车；

- （二）、机械伤害事故处置方案

- 1、发生各种机械伤害时，应先切断电源，再根据伤害部位和伤害性质进行处理。

- 2、抢险救护组根据现场人员被伤害的程度，迅速联系急救医，并迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况，根据不同情况进行处置。

- 3、警戒通讯组划出事故特定区域，非救援人员不得进入特定区域，并采取可靠措施加固四周， 防止次生事故发生。

- 4、应急指挥立即召集应急小组成员，分析现场事故情况，实施救援。需要救援车辆时，安排专人接车，引领救援车辆迅速施救。

- （三）、触电事故应急处置方案

- 1、现场人员迅速切断电源，关上插座上的开关或拔除插头

- 2、若无法关上开关，可用木板等绝缘物把伤者脱离电源。切勿用手触及伤者，也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开。

- 3、若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤或感到不适，立即对伤者进行急救并将伤者到医院急救。

- 七、 公司定期组织安全生产培训，熟悉各种应急处置技术；组织应急处置技术演练，应急预案演练每年2次。