四川省阆苑食品有限公司

安全生产责任清单

（2.0版）

四川省阆苑食品有限公司

二○二一年六月

四川省阆苑食品有限公司

安全生产责任清单

审核：高大平

批准：吴中华

四川省阆苑食品有限公司编制

二○二一年六月

安全生产管理清单

发  布  令

公司各部门、全体员工：

为认真落实国家关于安全生产的决策部署， 始终坚持“以人为本、人民至上、生命至上”理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系和“尽职照单免责、失职照单问责”的责任追究制度。认真履行“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”职责。公司根据《中华人民共和国安全生产法（主席令第88号）》等法律、法规、部门规章的要求，对安全生产责任清单（1.0版）进行了修订、升级，现将《四川省阆苑食品有限公司安全生产责任清单（2.0版）》，现印发给大家，望全体员工高度重视，认真学习、并积极推行、贯彻落实，推行过程中要认真进行总结并持续改进。

批准人：

时  间：2021年6月30日

目   录

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制工作机构	1

1.3编制要求	1

1.4清单管理	2

1.4.1清单的发布	2

1.4.2清单的认领	2

1.4.3清单的执行	2

1.4.4持续改进	2

1.5依据	2

2 企业安全生产主体责任清单	5

3 企业岗位安全生产主体责任清单	9

3.1总经理安全生产主体责任清单	9

3.2生产安全副总安全生产主体责任清单	11

3.3工会安全生产主体责任清单	12

3.4安全员安全生产主体责任清单	13

3.5办公室安全生产主体责任清单	15

3.6财务科安全生产主体责任清单	17

3.7设备科全生产主体责任清单	18

3.8屠宰车间安全生产主体责任清单	20

3.9班长安全生产主体责任清单	22

3.10锅炉工安全生产主体责任清单	24

3.11液氨制冷工安全生产主体责任清单	26

3.12机修工安全生产主体责任清单	27

3.13一线工作人员安全生产主体责任清单	29

4 安全风险辨识管控清单	31

5 日常安全工作清单	38

5.1安全隐患排查治理	38

5.1.1隐患排查治理清单	38

5.1.2公司级安全检查清单	39

5.1.3部门级安全检查清单	41

5.1.4锅炉日常安全检查清单	43

5.1.5制冷系统日常安全检查清单	44

5.1.6应急器材检查清单	46

5.1.7消防设施检查清单	47

5.1.8安全隐患整改通知单	48

5.2有限空间作业清单	49

5.2.1有限空间作业安全风险辩识管理台帐	49

5.2.2有限空间作业安全告知卡	50

5.2.3有限空间作业票	53

5.3应急处置清单	54

5.3.1液氨泄漏现场应急处置卡	54

5.3.2火灾事故现场应急处置清单	55

5.3.3锅炉缺水事故现场应急处置清单	55

5.3.4机械伤害事故现场应急处置清单	56

5.3.5触电事故现场应急处置清单	57

5.3.6淹溺事故现场应急处置清单	58

5.3.7高处坠落、物体打击现场处置清单	59

5.3.8有限空间作业现场处置清单	60

5.4应急救援记录清单	61

5.4.1应急预案演练/评估记录清单	61

5.4.2事故信息接报记录清单	63

5.4.3事故信息上报记录清单	64

5.4.4应急预案启动记录清单	65

5.4.5事故信息发布记录清单	66

5.5 安全例会清单	67

5.6 安全教育培训清单	68

5.7 安全设施设备维护保养清单	69

5.8 劳动防护用品发放清单	70

5.9 安全警示标语清单	71

5.10安全费用投入台帐	72

5.11生产安全事故报告分析清单	73

5.11.1事故事件报告清单	73

5.11.2设备事故报告清单	74

5.11.3事故事件分析清单	75

- 1 总则

  - 1.1编制目的

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和党中央国务院及省委省政府、市委市政府的决策部署，全面落实企业安全生产主体责任，明确各级岗位安全责任，通过建立动态式的安全生产管理责任清单，防止过错、杜绝重特大事故发生，遏制一般事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全，有效提升安全生产工作水平，修订、升级《四川省阆苑食品有限公司安全生产管理责任清单（2.0版）》。

  - 1.2编制工作机构

成立了安全生产清单修订领导小组。

组长：吴中华

职责：负责四川省阆苑食品有限公司安全生产清单修订的领导与部署。

副组长：高大平

职责：协助组长具体推进与落实安全生产清单制管理工作。

成员：郑小伟   刘加瑞  田先正  李小金  牟伟  李毅  郭强  张健

王定洪

职责：具体落实本部门、本岗位安全生产清单管理推进工作，提供资源支持。

  - 1.3编制要求

- （1）具体明确：项目、程序、指令、要求或说明都具体、明确，避免抽象化和模糊化。

- （2）简明扼要：清单必须直接切中核心问题和问题要害，以最易于理解的方式，把关键点呈现出来。

- （3）便于操作：清单必须体现在操作上，便于操作，具备实用性。

- （4）可检验性：清单必须具备较强的可检验性，能够为监管活动提供支撑。

  - 1.4清单管理

    - 1.4.1清单的发布

- 安全生产责任清单制定经审核，并通过企业安全领导小组讨论后予以发布，各相关责任人必须严格落实清单管理的内容。

    - 1.4.2清单的认领

- 安全生产责任清单制定全员参与，相关责任岗位对自己的岗位责任清单进行确认并签字认领，按照清单切实履行自己的安全职责。

    - 1.4.3清单的执行

- 清单执行前培训是管理的必要组成部分，为保证清单得到正确的执行，新清单或修改后的清单一经批准，在执行前应由清单的使用部门，对使用清单的人员进行培训，并评价培训效果填写相关记录。

    - 1.4.4持续改进

- 安全生产责任管理清单是一个动态的管理过程，在清单推行使用过程中，各部门还需要总结经验，改进清单，优化内容，更好抓住要务履职尽责，突出重点，让清单制成为支撑安全生产的千斤顶，是一个持续改进的过程。

  - 1.5依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）自2021年9月1日起施行；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年）自2007年11月1日起施行；

（3）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第29号[2019]）自2019年4月23日起施行；

（4）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号，2013年12月7日）

（5）《工伤保险条例》（国务院令第586号）2011年1月1日起施行；

（6）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）2019年4月1日起施行；

（7）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）；

（8）《国务院安全生产委员会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办[2008]26号）；

（9）《国务院安全生产委员会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）

（10）《国务院安全生产委员会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）

（11）《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）

（12）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）自2019年9月1日起施行；

（13）《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第80号修改，2015年7月1日)；

（14）《四川省安全生产条例》（2006年11月30日四川省第十届人大常委会第二十四次会议通过）自2007年1月1日起施行；

（15）《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）自2007年12月9日起施行；

（16）四川省政府安全生产委员会办公室 关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知（ 川安办〔2017〕25号）

（17）《四川省安全生产委员会办公室关于印发进一步推行安全生产清单制管理工作方案》（川安办[2020]1号）

（18）《南充市安全生产委员会办公室关于印发进一步推行安全生产清单制管理工作方案的通知》（南市安委办[2020]14号）

（19）《阆中市安全生产委会员办公室关于印发进一步推进安全生产清单制管理工作方案的通知》（阆安委办[2020]27号）

- 2 企业安全生产主体责任清单

四川省阆苑食品有限公司安全生产主体责任清单

编号：LYSP-ZTZR-001

| 序号 | 责任清单 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织宣传、贯彻党和国家有关安全生产方针、政策、法律、法规及上级有关规定。 |  |  |
| 2 | 建立、健全并落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程。 |  |  |
| 3 | 加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制。 |  |  |
| 4 | 建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 |  |  |
| 5 | 建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。 |  |  |
| 6 | 建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 |  |  |
| 7 | 具备的安全生产条件所必需的资金投入。按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。 |  |  |
| 8 | 配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 |  |  |
| 9 | 主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 |  |  |
| 10 | 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 |  |  |
| 11 | 对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。。 |  |  |
| 12 | 向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 |  |  |
| 13 | 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 |  |  |
| 14 | 建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 |  |  |
| 15 | 具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。 |  |  |
| 16 | 不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 |  |  |
| 17 | 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |  |  |
| 18 | 用于储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。 |  |  |
| 19 | 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 |  |  |
| 20 | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 |  |  |
| 21 | 特种设备必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 |  |  |
| 22 | 使用的危险物品的容器必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。 |  |  |
| 23 | 储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施。 |  |  |
| 24 | 不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 |  |  |
| 25 | 储存、使用危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 |  |  |
| 26 | 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。 |  |  |
| 27 | 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 |  |  |
| 28 | 不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 |  |  |
| 29 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 |  |  |
| 30 | 与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。 |  |  |
| 31 | 不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 |  |  |
| 32 | 发生生产安全事故后，应当及时采取措施救治有关人员。 |  |  |
| 33 | 制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 |  |  |
| 34 | 发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 |  |  |
| 35 | 法律、法规、规章、标准规定的其他安全生产责任。 |  |  |

- 3 企业岗位安全生产主体责任清单

  - 3.1总经理安全生产主体责任清单

| 编号 | LYSP-GWQD-001 |  | 履职岗位 |  | 总经理 |  |  | 责任人 | 吴中华 | 考核监督 | 安全生产委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认领人（签字） |  |  |  | 安全生产责任范围 |  |  | 对公司安全生产工作全面负责，是公司安全生产第一责任人。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任清单 |  |  |  |  | 履职清单 |  |  |  |  |  | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 是本单位安全生产第一责任人，对公司安全生产全面负责，组织贯彻党和国家有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范等，并组织各职能部门落实。 |  |  |  |  | 主持推进公司各项安全生产工作，例如定期组织召开安全生产委员会会议，研究解决分管副总提交的安全生产重点、难点问题。 |  |  |  |  |  | 不少于1次/季度 | 查会议记录 |
| 2 | 建立健全并实公司全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。 |  |  |  |  | 组织企业人员对安全生产责任制进行修订，并签发。 |  |  |  |  |  | 结合实际情况 | 查记录 |
|  |  |  |  |  |  | 实行安全生产目标管理，参与对公司其他领导层、各部门及各层级人员进行安全生产责任履职情况考核。 |  |  |  |  |  | 1次/季度 | 查考核记录 |
|  |  |  |  |  |  | 持续推进安全生产标准化建设。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 4 | 组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。 |  |  |  |  | 组织企业人员对安全生产管理制度、操作规程、应急预案等的符合性进行定期评价，并签发。 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查评价、签发记录 |
| 5 | 建立安全生产委员会，健全安全生产管理机构，配备专兼职安全管理人员。 |  |  |  |  | 按照法律法规要求，成立安全领导小组，设置安全管理机构或配备安全管理人员，并以文件形式下发。 |  |  |  |  |  | 结合实际情况 | 查相关文件 |
| 6 | 组织审定公司安全生产教育和培训计划。 |  |  |  |  | 组织审定公司年度安全教育培训计划，督促教育计划落实。 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查培训计划 |
| 7 | 审批本企业年度安全生产费用提取和使用计划，保证安全生产投入有效实施。 |  |  |  |  | 签批安全生产费用支出（日常安全生产支出、工伤保险、安全生产责任保险等），并进行检查，确保足额投入、未超范围使用。 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查生产费用计划和台帐 |
| 8 | 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； |  |  |  |  | 组织建立安全风险分级管控和隐患排查，开展企业各类安全检查（按照检查类型划分），并留下痕迹，督促隐患整改，消除生产事故隐患。 |  |  |  |  |  | 结合实际情况 | 查安全检查记录 |
| 9 | 定期指导安全管理部门的工作。 |  |  |  |  | 指导安全科的工作，督促落实。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 10 | 组织制定实施生产安全事故应急救援预案。 |  |  |  |  | 按照应急预案定期组织相关部门开展应急演练，并对演练效果进行评价总结，确保按计划执行。 |  |  |  |  |  | 不少于两次/年 | 查记录 |
| 11 | 及时、如实报告生产安全事故。 |  |  |  |  | 发生生产安全事故时，及时、如实上报，不得瞒报、迟报。 |  |  |  |  |  | 结合实际情况 | 查记录 |

  - 3.2生产安全副总安全生产主体责任清单

| 编号 | LYSP-GWQD-002 |  | 履职岗位 |  | 分管安全副总经理 |  |  | 责任人 | 高大平 | 考核监督 | 安全生产委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认领人（签字） |  |  |  | 安全生产责任范围 |  |  | 综合监管全公司的安全生产工作，是公司安全生产直接责任人。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任清单 |  |  |  |  | 履职清单 |  |  |  |  |  | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导的工作指示，负责综合监管全公司的安全生产工作。 |  |  |  |  | 定期组织相关部门分析企业安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查会议记录 |
| 2 | 建立、健全本单位安全生产责任制，协助总经理监督检查同级领导的职责履行情况。 |  |  |  |  | 与各部门负责人签订安全生产目标责任书，组织实施考核。 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查责任书、考核记录 |
| 3 | 组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。 |  |  |  |  | 签发公司安全生产教育和培训计划。 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查记录 |
| 4 | 保证本单位安全生产投入有效实施。 |  |  |  |  | 批准公司年度安全预算、安全隐患整改预算、培训费用、工伤保险、足额提取和使用安全生产费用等。 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查安全费用台帐 |
| 5 | 督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。 |  |  |  |  | 批准年度安全检查计划，参加重点区域、重点部位或重点环节的安全检查活动。 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查记录 |
| 6 | 组织制定生产安全事故应急救援预案，负责组织开展演练工作，落实应急准备工作。 |  |  |  |  | 组织制定签发应急救援预案，按计划参加应急救援演练。 |  |  |  |  |  | 结合实际情况 | 查记录 |
| 7 | 抓好生产现场特殊作业的监管，督促建立配套的特殊作业安全管理制度，并参与特殊动火作业审批流程。 |  |  |  |  | 审核特殊作业票（有限空间作业等），做好相应作业的现场监督管理。 |  |  |  |  |  | 1次/作业 | 查作业票 |

  - 3.3工会安全生产主体责任清单

| 编号 | LYSP-GWQD-003 |  | 履职岗位 |  | 工会 |  | 执行人 |  | 工会主席 | 检查监督 | 安全生产委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认领人（签字） |  |  |  | 安全生产责任范围 |  | 监督公司安全生产工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任清单 |  |  |  |  |  |  | 履职清单 |  |  |  | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。 |  |  |  |  |  |  | 依法履行安全生产工作监督，维护职工合法权益。 |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 2 | 制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。 |  |  |  |  |  |  | 参与企业安全生产规章制度制定、修订。 |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 3 | 对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。 |  |  |  |  |  |  | 参与监督建设项目安全生产“三同时”。 |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 4 | 对违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正。 |  |  |  |  |  |  | 对企业安全生产违法违规行为进行监督，提出意见建议。 |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 5 | 发现违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，单位应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情况时，有权建议组织从业人员撤离危险场所，必须立即作出处理。 |  |  |  |  |  |  | 企业对工会提出安全生产意见建议有落实措施。 |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 6 | 依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。 |  |  |  |  |  |  | 参与事故调查。 |  |  |  | 结合实际情况 | 查记录 |

  - 3.4安全员安全生产主体责任清单

| 编号 | LYSP-GWQD-004 |  | 履职岗位 |  | 安全员 |  |  | 责任人 | 郑小伟 | 检查监督 | 安全生产委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认领人（签字） |  |  |  | 安全生产责任范围 |  |  | 公司安全生产、职业卫生和环境保护综合监督管理工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任清单 |  |  |  |  | 履职清单 |  |  |  |  |  | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规等指示，在总经理指导、生产安全总监和安全生产委员会的领导下，负责公司安全工作。 |  |  |  |  | 定期组织员工学习安全生产政策、法律法规、标准规范和公司安全制度等文件。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 2 | 制订公司安全工作的方针、目标、规划，并分解和实施。 |  |  |  |  | 制定安全生产管理工作计划、安全生产投入计划和安全技术措施计划，并组织实施或者监督相关部门实施。 |  |  |  |  |  | 1次/月 | 查记录 |
| 3 | 对公司各部门安全工作进行考核评比。 |  |  |  |  | 完成安全生产委员会相关部门的安全职责考核工作。 |  |  |  |  |  | 1次/月 | 查记录 |
| 4 | 组织拟订或者修订本单位安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查。 |  |  |  |  | 积极参与公司安全管理制度、操作规程、安全生产责任制、应急预案、年度安全教育计划等的编制工作，提出相关意见。 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查记录 |
| 5 | 组织或者参与拟订本单位生产安全事故应急救援预案。 |  |  |  |  | 积级参与公司生产安全事故应急救援预案的拟订和修订工作。 |  |  |  |  |  | 根据实际情况 | 查记录 |
| 6 | 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。 |  |  |  |  | 积极组织员工进行安全教育培训、开展安全活动，教育内容包括安全思想教育、安全技术知识、安全应急措施等，保证安全教育学时满足法律要求。 |  |  |  |  |  | 1次/月 | 查记录 |
| 7 | 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。 |  |  |  |  | 开展对本公司危险源的辨识和评估，并制定安全管理措施。 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查记录 |
|  | 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建。 |  |  |  |  | 定期开展企业生产现场相关检查，对日常发现的安全问题进行统计和汇总，提出改进建议，在安全领导小组会上进行讨论分析。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 8 | 督促落实本单位安全生产整改措施。 |  |  |  |  | 督促安全生产整改措施落实。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 9 | 签批员工劳保用品和防暑降温用品的发放标准，督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。 |  |  |  |  | 查看劳保用品发放记录和作业人员劳保用品使用情况。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 10 | 组织并参与生产安全事故应急预案演练，对演练情况进行记录、总结。 |  |  |  |  | 参与综合应急演练、专项应急预案演练和现场处置方案演练，参与演练后的演练情况总结并做好记录。 |  |  |  |  |  | 综合应急演练（1次/年）、 专项应急预案演练（1次/年）、 现场处置方案演练（1次/半年） | 查记录 |
| 11 | 负责相关特殊作业票的办理审核，安全措施的制定、安全确认和作业过程监督工作。 |  |  |  |  | 办理审核特殊作业票（如有限空间作业等），制定特殊作业安全措施，监督作业全过程。 |  |  |  |  |  | 1次/作业 | 查记录 |
| 12 | 负责安全管理资料档案的建立、归档。 |  |  |  |  | 规范建立安全管理档案资料。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查档案 |

  - 3.5办公室安全生产主体责任清单

| 编号 | LYSP-GWQD-005 |  | 履职岗位 |  | 办公室 |  |  | 执行人 | 办公室主任 | 检查监督 | 安全生产领导 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认领人（签字） |  |  |  | 安全生产责任范围 |  |  | 全面负责人力资源部的生产安全工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任清单 |  |  |  |  | 履职清单 |  |  |  |  |  | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 负责制定相关行政事务的工作流程和工作制度，并组织实施。 |  |  |  |  | 制定相关行政事务的安全工作流程及制度，并组织实施。 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查资料 查记录 |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的指示.精神，协助分管领导开展安全生产工作。组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。组织进行安全生产 绩效和安全生产责任、目标的考核工作。 |  |  |  |  | 组织部门内职工签订职业健康安全与环境目标责任书和安全生产承诺书，目标责任书要根据每个岗位的特殊性编制，做到可操作、可考核。 |  |  |  |  |  | 1 次/年 | 查记录 |
|  |  |  |  |  |  | 对本部门员工开展一次履职情况考核。 |  |  |  |  |  | 1次/季度 | 查记录 |
| 3 | 负责公司级安全公文的起草、发文、报送。 |  |  |  |  | 起草、发文、报送公司级有关安全公文。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 4 | 负责做好公司级安全会议的会务工作。 |  |  |  |  | 做好公司级安全会议会务工作。 |  |  |  |  |  | 1次/月 | 查记录 |
| 5 | 组织对员工的安全技术教育及特种作业人员的培训、考核工作。 |  |  |  |  | 负责将安全生产教育培训计划列入公司年度培训计划中，组织各类各级人员的安全培训；负责组织协调主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员培训、考核取证、复审工作。 |  |  |  |  |  | 结合实际情况 | 查证件 查记录 |
| 6 | 负责组织制定并贯彻劳动纪律管理规定。 |  |  |  |  | 组织制定劳动纪律管理规定，负责对职工劳动纪律执行情况进行检查和考核处理。 |  |  |  |  |  | 1次/月 | 查记录 |
| 7 | 负责劳动合同签订，并在劳动合同中对接触职业危害的职工进行职业危害因素告知。 |  |  |  |  | 签订劳动合同时，在劳动合同中对接触职业危害 的职工进行职业危害因素告知。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查劳动合 同 |
| 8 | 购买工伤保险、定期组织职工进行职业病体检，协助做好公司员工职业健康管理工作。 |  |  |  |  | 督促足额缴纳工伤保险。 |  |  |  |  |  | 1次/月 | 查资料 |
|  |  |  |  |  |  | 定期组织对职工进行职业病体检。 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查资料 |
|  |  |  |  |  |  | 组织离退休和离职员工在退休前或离职前进行职业健康体检。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查资料 |
| 9 | 积极参与事故抢险救援工作，并按规定程序报告有关负责人。 |  |  |  |  | 接到事故报告后，不得擅离职守，应当立即启动 预案并报告安全管理部门和分管安全生产的负 责人，赶赴现场，立即采取有效措施组织救援， 保护现场，做好善后工作。 |  |  |  |  |  | 发生事故时 | 查记录 |
| 10 | 参与公司公共卫生等综合安全事故及工伤事故的调查、处理。 |  |  |  |  | 参与公司公共卫生.绿化、保安、自然灾害、消 防.治安等综合治理事故的调查、处理，执行对 事故相关责任人的处理决定，负责进行工伤鉴定 |  |  |  |  |  | 结合实际情况 | 查记录 |

  - 3.6财务科安全生产主体责任清单

| 编号 | LYSP-GWQD-006 |  | 履职岗位 |  | 财务科 |  |  | 责任人 | 财务科长 | 检查监督 | 安全生产委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认领人（签字） |  |  |  | 安全生产责任范围 |  |  | 协用分管领导，全面负责财务部的生产安全工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任清单 |  |  |  |  | 履职清单 |  |  |  |  |  | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 传达落实上级部门关于安全生产工作的指示、精神，协助分管副总开展安全生产工作。 |  |  |  |  | 参加公司安全生产工作会议，召开部门安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管副总定期汇报本部门的安全生产工作。 |  |  |  |  |  | 1次/月 | 查记录 |
| 2 | 组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。 |  |  |  |  | 与分管副总签订部门安全生产目标责任书。 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查资料 |
|  |  |  |  |  |  | 与部门人员签订安全生产目标责任书。 |  |  |  |  |  | 1次/年 |  |
|  |  |  |  |  |  | 组织部门安全生产目标考核。 |  |  |  |  |  | 1次/月 |  |
| 3 | 负责编制年度安全生产经费预算，监督各部门做好安全生产资金归集管理。 |  |  |  |  | 负责编制年度安全生产经费预算。 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查记录 |
|  |  |  |  |  |  | 监督各部门的执行情况。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 4 | 严格执行公司资金管理流程和制度，保证资金安全。 |  |  |  |  | 制定公司资金管理制度、流程，监督部门人员严格执行公司资金管理流程和制度。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查资料 |
| 5 | 负责按规定提取和使用安全生产费用，专户核算、建立台账。 |  |  |  |  | 负责按规定提取和使用安全生产费用，专户核算，建立台账，按规定范围使用，不得挤占、挪用，保证事故隐患治理、安全教育等开支足额支付。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 6 | 及时向分管安全副总报告安全费用的提取和使用情况。 |  |  |  |  | 定期向分管安全副总报告安全费用的提取和使用情况。 |  |  |  |  |  | 1月/次 | 查记录 |
| 7 | 负责相关保险的缴付和理赔。 |  |  |  |  | 督促财务部人员足额缴纳工伤等保险和事故理赔事宜。 |  |  |  |  |  | 结合实际情况 | 查记录 |

  - 3.7设备科全生产主体责任清单

| 编号 | LYSP-GWQD-007 |  | 履职岗位 |  | 设备科 |  |  | 执行人 | 设备科长 | 检查监督 | 安全生产委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认领人（签字） |  |  |  | 安全生产责任范围 |  |  | 全面负责设备科的生产安全工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任清单 |  |  |  |  | 履职清单 |  |  |  |  |  | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 协助分管副总开展安全生产工作，对设备科的安全生产工作全面负责。 |  |  |  |  | 担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管副总定期汇报本部门的安全生产工作。 |  |  |  |  |  | 1次/月 | 查记录 |
| 2 | 组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。 |  |  |  |  | 与分管副总签订部门安全生产目标责任书。 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查资料 |
|  |  |  |  |  |  | 与部门人员签订安全生产目标责任书。 |  |  |  |  |  | 1次/年 |  |
|  |  |  |  |  |  | 组织部门安全生产目标考核。 |  |  |  |  |  | 1次/月 |  |
| 3 | 负责本部人员人员岗位责任制的执行情况，发现问题及时纠正和解决。 |  |  |  |  | 检查部门人员岗位责任制执行情况，及时纠正和解决问题。 |  |  |  |  |  | 1次/月 | 查记录 |
| 4 | 制定生产设备设施（包括安全设施）的年度和日常检维修计划。 |  |  |  |  | 制定生产设备设施、安全设施的检维修计划，及时对设备、设施进行检维修，确保生产正常运行。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 5 | 负责维护、检查、修理、保养、试验、鉴定各种设备。 |  |  |  |  | 通过维护、检查、修理、保养、试验等工作，保证各种设备和设施处于正常运行状态，安全防护装置完整、有效，及时提出淘汰工艺设备的建议。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 6 | 组织或参与制定（或修订）各类设备、设施的操作规程、检维修、调试等规程和设备设施管理制度。 |  |  |  |  | 编写各类与设备实施相关的规程和制度。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查资料 |
| 7 | 负责公司特种设备等的管理。 |  |  |  |  | 建立特种设备等设备台账，对特种设备出现的问题及时处理，并负责特种设备的登记和检验工作；做好设备设施的档案管理工作。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 8 | 参与有关机械设备事故的调查。 |  |  |  |  | 参与事故调查，分析和提出整改意见。 |  |  |  |  |  | 结合实际情况 | 查记录 |
| 9 | 负责相关特殊作业票的审批。 |  |  |  |  | 根据标准规范的要求审批职责范围内的特殊作业。 |  |  |  |  |  | 1次/作业 | 查记录 |
| 10 | 参与组织编制公司生产安全事故应急预案，编制本部门岗位应急处置方案，定期组织演练；负责应急处理时生产稳定及公用工程协调工作。 |  |  |  |  | 组织、参加或督促下级部门开展生产安全事故专项应急救援预案演练和现场处置方案演练，并检查演练情况，积极参与、协助开展公司综合应急救援预案演练。 |  |  |  |  |  | 综合应急演练（1次/年）、专项应急预案演练（1次/年）、现场处置方案演练（1次/半年） | 查记录 |

  - 3.8屠宰车间安全生产主体责任清单

| 编号 | LYSP-GWQD-008 |  |  | 履职岗位 |  | 屠宰车间 |  |  | 责任人 | 车间主任 | 检查监督 | 安全生产委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认领人（签字） |  |  |  |  | 安全生产责任范围 |  |  | 协助分管领导，全面负责屠宰车间的生产安全工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任清单 |  |  |  |  |  | 履职清单 |  |  |  |  |  | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 协助分管副总开展安全生产工作，对屠宰车间的安全生产工作全面负责。 |  |  |  |  |  | 担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管副总定期汇报本部门的安全生产工作。 |  |  |  |  |  | 1次/月 | 查记录 |
| 2 | 组织编制本部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。 |  |  |  |  |  | 与分管副总签订部门安全生产目标责任书。 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查记录 |
|  |  |  |  |  |  |  | 与部门人员签订安全生产目标责任书。 |  |  |  |  |  | 1次/年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 组织部门安全生产目标考核。 |  |  |  |  |  | 1次/月 |  |
| 3 | 组织编制本部门的年、季、月度安全生产工作计划。 |  |  |  |  |  | 制定部门安全生产工作计划，并向生产车间下达生产指令，并监督、落实执行情况。 |  |  |  |  |  | 1次/年 1次/季 1次/月 | 查记录 |
| 4 | 负责本部人员人员岗位责任制的执行情况，发现问题及时纠正和解决。 |  |  |  |  |  | 检查部门人员岗位责任制执行情况，及时纠正和解决问题。 |  |  |  |  |  | 1次/月 | 查记录 |
| 5 | 组织制定部门及生产车间的安全教育与培训计划，并组织实施。 |  |  |  |  |  | 负责抓好生产管理人员的专业培训工作及新进员工的公司级培训，监督生产系统的车间、班组安全教育及各类标准化技能教育培训。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 6 | 组织制定或修订岗位操作法、工艺规程等。 |  |  |  |  |  | 负责制定或修订岗位操作法、工艺规程等，并监督执行。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 7 | 组织审核工艺变更、设备设施变更及管理变更等。 |  |  |  |  |  | 制定变更管理制度，严格变更管理，按制度执行变更程序，监督落实变更过程中安全风险措施的落实和验收工作。 |  |  |  |  |  | 1次/变更 | 查记录 |
| 8 |  | 组织开展引入施工队伍、承包商单位、租赁单位的安全培训教育、技术交底、安全管理协议签订及监督管理等工作。 |  |  |  |  | 负责施工队伍、承包商单位、租赁单位的培训教育、安全交底、安全管理协议签订、监督管理等。 |  |  |  |  |  | 结合实际情况 | 查记录 |
| 9 |  | 定期组织生产车间开展各种形式的隐患排查。 |  |  |  |  | 定期组织涉及生产运行、工艺技术、公用工程、建构筑物等的综合、专项、季节性隐患排查或其他形式的排查，并按照“四定”原则或向主要负责人及有关部门提出报告督促整改完成，及时消除隐患。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 10 |  | 负责生产工艺等相关事故的报告、分析、调查处理。 |  |  |  |  | 发生生产安全事故时及时赶赴现场调查处理并向分管副总汇报。 |  |  |  |  |  | 结合实际情况 | 查记录 |
| 11 |  | 组织编制生产安全事故应急预案，编制岗位应急处置方案，定期组织演练；负责应急处理时生产稳定及公用工程协调工作。 |  |  |  |  | 组织、参加或督促下级部门开展生产安全事故专项应急救援预案演练和现场处置方案演练，并检查演练情况，积极参与、协助开展公司综合应急救援预案演练。 |  |  |  |  |  | 综合应急演练（1次/年）、 专项应急预案演练（1次/年）、 现场处置方案演练（1次/半年） | 查记录 |

  - 3.9班长安全生产主体责任清单

| 编号 | LYSP-GWQD-009 |  | 履职岗位 |  | （ ）班 |  |  | 执行人 | （ ）班长 | 检查监督 | 车间负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认领人（签字） |  |  |  | 安全生产责任范围 |  |  | 全面负责本班的生产安全工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任清单 |  |  |  |  | 履职清单 |  |  |  |  |  | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 认真执行劳动保护方针政策、规章制度以及本公司和车间的安全工作指令、决定等，对本班员工在生产中的安全负责。 |  |  |  |  | 参加车间的安全生产工作会议，向车间主任汇报班组的安全生产工作。 |  |  |  |  |  | 1次/月 | 查记录 |
| 2 | 组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。 |  |  |  |  | 与车间签订班组安全生产目标责任书 |  |  |  |  |  | 1次/年 | 查记录 |
|  |  |  |  |  |  | 与班组员工签订安全生产目标责任书 |  |  |  |  |  | 1次/年 |  |
|  |  |  |  |  |  | 组织班组开展安全生产目标考核，根据员工安全制度落实情况对员工进行绩效评价。 |  |  |  |  |  | 1次/月 |  |
| 3 | 按要求定期开展班组安全教育与培训。 |  |  |  |  | 制定班组安全培训计划，进行操作规程、事故案例等学习教育，落实员工每年再培训的时间不得少于20学时，并填写员工日常教育培训记录；负责新进员工“三级安全教育培训”的班组级安全教育。 |  |  |  |  |  | 按计划开展 | 查记录 |
| 4 | 监督执行交接班制度。 |  |  |  |  | 召开班前班后会，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。 |  |  |  |  |  | 1次/天 | 查记录 |
| 5 | 组织班组每日安全检查。 |  |  |  |  | 组织班组每日安全检查，落实重大风险管控措施，发现隐患及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施。 |  |  |  |  |  | 1次/天 | 查记录 |
| 6 | 开展班组安全活动。 |  |  |  |  | 组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰奖励安全生产先进班组和个人；组织开展岗位安全技术练兵；开展多渠道、多形式、全方位的安全生产知识宣传，定期组织安全技术考核。 |  |  |  |  |  | 按计划开展 | 查记录 |
| 7 | 组织参与本班组应急救援预案演练。 |  |  |  |  | 根据演练计划参与应急演练。 |  |  |  |  |  | 综合应急演练（1次/年）、专项应急预案演练（1次/年）、现场处置方案演练（1次/半年） | 查记录 |
| 8 | 负责班组防护器具、设备设施、安全装置和消防器材的日常管理、维护保养工作。 |  |  |  |  | 制定班组防护用具、消防设施、设备设施（包括安全措施）的管理、维护计划，对防毒设施、安全环保设施、消防设施加强管理确保其正常运行。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
| 9 | 严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业。 |  |  |  |  | 监督员工劳动防护用品使用情况和劳动纪律执行情况，严禁违章、冒险作业，严禁在工作中脱岗、串岗、睡岗。 |  |  |  |  |  | 不定时检查，至少1次/班 | 查记录 |
| 10 | 负责事故报告和现场应急处置。 |  |  |  |  | 发生事故要立即报告车间主任（或上级）管理人员，保护现场，并如实提供事故发生的情况，进行防止事故扩大采取必要的措施。 |  |  |  |  |  | 结合实际情况 | 查记录 |

  - 3.10锅炉工安全生产主体责任清单

| 编号 | LYSP-GWQD-010 |  | 履职岗位 |  | 锅炉工 |  |  | 责任人 | 牟伟 | 检查监督 |  | 部门负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认领人（签字） |  |  |  | 安全生产责任范围 |  |  | 对本岗位范围内的安全生产、职业卫生和环境保护工作直接负责。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任清单 |  |  |  |  | 履职清单 |  |  |  |  | 要求履职频次 |  | 考核方式 |
| 1 | 认真遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，模范遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 |  |  |  |  | 遵守国家安全生产法律法规规定、公司规章制度和本岗位操作规程；正确使用和佩戴劳动防护用品。 |  |  |  |  | 持续 |  | 查现场 |
| 2 | 司炉工应对锅炉的结构、性能和操作方法有深刻的了解并持司炉操作证，才能进行操作。当班锅炉工不得随便离开岗位，如果要离开时，应有合格司炉工代班。 |  |  |  |  | 司炉工应对锅炉的结构、性能和操作方法有深刻的了解并持司炉操作证，才能进行操作。当班锅炉工不得随便离开岗位，如果要离开时，应有合格司炉工代班。 |  |  |  |  | 持续 |  | 查现场 查持证情况 |
| 3 | 在工作时间内，司炉工应集中思想，注意仪表安全状况，不得看书及做私活。 |  |  |  |  | 在工作时间内，司炉工应集中思想，注意仪表安全状况，不得看书及做私活。 |  |  |  |  | 持续 |  | 查现场 |
| 4 | 坚守岗位，非本部门工作人员，未经当班司炉人员同意，不得任意进入锅炉房，如有外来参观人员进入锅炉间，必须由有关人员陪同并做好记录。 |  |  |  |  | 坚守岗位，非本部门工作人员，未经当班司炉人员同意，不得任意进入锅炉房，如有外来参观人员进入锅炉间，必须由有关人员陪同并做好记录。 |  |  |  |  | 持续 |  | 查现场 |
| 5 | 当班司炉工应阻止非锅炉人员触及锅炉上各种阀门和一切附件。 |  |  |  |  | 阻止非锅炉人员触及锅炉上各种阀门和一切附件。 |  |  |  |  | 持续 |  | 查现场 |
| 6 | 锅炉房一切仪器仪表及安全附件，应有足够的照明和保持完整，一旦发现损坏应及时调换。 |  |  |  |  | 锅炉房一切仪器仪表及安全附件，应有足够的照明和保持完整，一旦发现损坏应及时调换。 |  |  |  |  | 持续 |  | 查现场 |
| 7 | 为了确保锅炉能正常工作，锅炉上面和四周不得堆置任何易燃杂物，严禁在锅炉上烘烤 衣服、食品等，以防意外事故发生。 |  |  |  |  | 锅炉上面和四周不得堆置任何易燃杂物，严禁在锅炉上烘烤 衣服、食品等，以防意外事故发生。 |  |  |  |  | 持续 |  | 查现场 |
| 8 | 锅炉启动前，必须根据操作规程做好安全检查，长期停炉必须做好一切安全保养工作。 |  |  |  |  | 锅炉启动前，必须根据操作规程做好安全检查，长期停炉必须做好一切安全保养工作。 |  |  |  |  | 持续 |  | 查现场、查记录 |
| 9 | 司炉工必须配合大修理人员做好每年锅炉保养年检工作。 |  |  |  |  | 配合大修理人员做好每年锅炉保养年检工作。 |  |  |  |  | 按计划开展 |  | 查现场、查记录 |
| 10 | 司炉工空余时间必须认真学习锅炉专业知识，掌握安全技能，积极参加各项安全活动，岗位练兵和事故预案训练，遇到突发情况应及时向车间主任汇报。 |  |  |  |  | 司炉工空余时间必须认真学习锅炉专业知识，掌握安全技能，积极参加各项安全活动，岗位练兵和事故预案训练，遇到突发情况应及时向车间主任汇报。 |  |  |  |  | 持续 |  | 查现场、查记录 |

  - 3.11液氨制冷工安全生产主体责任清单

| 编号 | LYSP-GWQD-011 |  | 履职岗位 |  | 液氨制冷岗位 |  |  | 执行人 | 李毅 | 检查监督 |  | 部门负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认领人（签字） |  |  |  | 安全生产责任范围 |  |  | 对岗位范围内的安全生产、职业卫生和环境保护工作直接负责。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任清单 |  |  |  |  | 履职清单 |  |  |  |  | 要求履职频次 |  | 考核方式 |
| 1 | 认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和上级有关规定，履行岗位安全生产职责，接受考核。 |  |  |  |  | 按照岗位职责履职到位。 |  |  |  |  | 持续 |  | 查现场 |
| 2 | 严格遵守安全生产管理制度，服从公司各项安全管理要求。 |  |  |  |  | 不违章作业，按制度开展相关工作，佩戴好劳动防护用品。 |  |  |  |  | 持续 |  | 查记录 查现场 |
| 3 | 严格执行操作规程，在作业前、后认真确认安全条件。 |  |  |  |  | 严格执行操作规程，确认安全条件。 |  |  |  |  | 1次/作业 |  | 查记录 查现场 |
| 4 | 按照规定安全教育培训，掌握本岗位所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处置能力。 |  |  |  |  | 参加安全教育培训、事故案例学习。 |  |  |  |  | 每年再培训时间大于等于20学时 |  | 查记录 |
| 5 | 积极参与隐患排查，发现隐患及时上报。 |  |  |  |  | 作业前、后安全检查。 |  |  |  |  | 1次/作业 |  | 查记录 |
| 6 | 具备本岗位的风险辨识能力；有权拒绝违章指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。 |  |  |  |  | 参与公司组织的风险辨识，对易发生生产安全事故的行为进行拒绝、劝阻、制止。 |  |  |  |  | 持续 |  | 查记录 查现场 |
| 7 | 发生事故、重大险情或未遂事故，立即向负责人报告，保护现场，积极施救。参加有关事故剖析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。 |  |  |  |  | 发生事故、重大险情或未遂事故，立即向负责人报告，保护现场，积极施救。参加有关事故剖析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。 |  |  |  |  | 有事故时 |  | 查事故资料 |

  - 3.12机修工安全生产主体责任清单

| 编号 | LYSP-GWQD-012 |  | 履职岗位 |  | 机修工 |  |  | 责任人 | 张健 | 检查监督 | 部门负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认领人（签字） |  |  |  | 安全生产责任范围 |  |  | 遵守公司劳动纪律，对本岗位生产安全工作直接负责。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任清单 |  |  |  |  | 履职清单 |  |  |  |  |  | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 认真遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，模范遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 |  |  |  |  | 认真遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，模范遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查思想 查现场 |
| 2 | 负责职责范围内机械、电气仪表的检修、维护保养等工作。 |  |  |  |  | 负责职责范围内机械、电气仪表的检修、维护保养等工作，保证设备处于良好状态，按计划组织检修，确保检修质量，按期完成。 |  |  |  |  |  | 按计划持续 | 查维修记录 |
| 3 | 在实施机械、电气仪表检维修过程中，严格执行有关规章制度。 |  |  |  |  | 在实施机械、电气仪表检维修过程中，严格执行有关规章制度 |  |  |  |  |  | 持续 | 查现场 |
| 4 | 定期对安全装置、安全附件进行检查、维护和校验，确保正常运行。 |  |  |  |  | 定期对安全装置、安全附件进行检查、维护和校验，确保正常运行。 |  |  |  |  |  | 持续、按计划 | 查现场 查记录 |
| 5 | 特种作业，做到持证上岗，并定期参加复审。 |  |  |  |  | 特种作业，做到持证上岗，并定期参加复审。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查持证情况 |
| 6 | 按规定着装上岗，熟练使用各种安全用品和工具，能正确熟练地进行触电、机械伤害等急救。 |  |  |  |  | 按规定着装上岗，熟练使用各种安全用品和工具，能正确熟练地进行触电、机械伤害等急救。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查思想 查现场 |
| 7 | 熟练掌握本岗位安全技术操作规程，落实有关安全措施，方可作业，不违章作业，发现违章作业立即制止。 |  |  |  |  | 熟练掌握本岗位安全技术操作规程，落实有关安全措施，方可作业，不违章作业，发现违章作业立即制止。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查现场 |
| 8 | 对职责范围内电气设备进行安全检查、维护、保养、发现异常情况及时处理和报告。 |  |  |  |  | 对职责范围内电气设备进行安全检查、维护、保养、发现异常情况及时处理和报告。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查检查、维护保养记录 |
| 9 | 对违章指挥，有权拒绝执行，并及时报告有关领导进行制止。 |  |  |  |  | 对违章指挥，有权拒绝执行，并及时报告有关领导进行制止。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查现场 |
| 10 | 发生事故、重大险情或未遂事故，立即向工(班组)长或者现场负责人报告，保护现场，积极施救。参加有关事故剖析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。 |  |  |  |  | 发生事故、重大险情或未遂事故，立即向工(班组)长或者现场负责人报告，保护现场，积极施救。参加有关事故剖析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。 |  |  |  |  |  | 有事故时 | 查事故材料 |

  - 3.13一线工作人员安全生产主体责任清单

| 编号 | LYSP-GWQD-013 |  | 履职岗位 |  | 一线工作人员 |  |  | 执行人 | 一线工作人员 | 检查监督 | 部门负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认领人（签字） |  |  |  | 安全生产责任范围 |  |  | 遵守公司劳动纪律，对本岗位生产安全工作负责。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任清单 |  |  |  |  | 履职清单 |  |  |  |  |  | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 |  |  |  |  | 严格遵守规则制度和操作规程，上班正确佩戴和使用劳动防护用品。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查现场 |
| 2 | 应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。 |  |  |  |  | 自觉接受安全教育培训，掌握必要的安全生产知识。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录、 现场询问 |
| 3 | 发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 |  |  |  |  | 每班开展班前、中、后检查，对存在的问题及时进行处理，并做好登记。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
|  |  |  |  |  |  | 积极参加安全活动，认真学习安全生产法规、案例，每月至少讨论发言一次岗位安全技术、应急处置、作业行为等存在的问题与整改措施。 |  |  |  |  |  | 不少于1次/月 | 查记录 |
|  |  |  |  |  |  | 要认真填写岗位记录，严格执行安全交接班制度。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查记录 |
|  |  |  |  |  |  | 熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨识。 |  |  |  |  |  | 持续 | 现场询问 |
| 4 | 积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练，清楚应急状态下本岗位和自身职责，发生事故时，能按照事故预案正确处理。 |  |  |  |  | 参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练，清楚应急状态下本岗位和自身职责，发生事故时，能按照事故预案正确处理。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查现场 查记录 |
| 5 | 有权拒绝违章作业的指令，对他人的违章作业要加以劝阻和制止。 |  |  |  |  | 拒绝违章作业指令，劝阻和阻止其他人的违章作业。 |  |  |  |  |  | 持续 | 查现场 |

- 4 安全风险辨识管控清单

| 安全风险辨识管控清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险区域 （位置） | 风险描述 | 导致事故类型 （参照GB6441) | 现有管控措施 | 风险评估分级 |  |  |  |  |  |  |  | 责任人/部门 | 备注 |
|  |  |  |  |  | L | E | C |  |  | D |  | 等级 |  |  |
| 1 | 液氨制冷 | 液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等部位液氨泄漏，可能导致爆炸或中毒。 | 火灾 爆炸 中毒 窒息 | 1、罐区安装喷淋装置； 2、罐区四周设置围堰； 3、压缩机间设置有毒有害气体报警装置； 4、为职工配备防静电工作服、防护手套、防毒面具等防护用品； 5、配备灭火器、消防栓等消防器材； 6、制定了检查、维护等管理制度及安全操作规程，并严格执行； 7、加强日常巡查，定期检查，及时清除存在隐患； 8、设置必要的安全警示标志 9、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。 | 1 | 6 | 40 |  |  | 240 |  | 较大风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位负责人：李毅 |  |
| 2 |  | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 中毒 窒息 |  | 1 | 6 | 40 |  |  | 240 |  | 较大风险 |  |  |
| 3 |  | 快速冻结装置液氨泄漏，可能导致中毒。 | 中毒 |  | 1 | 6 | 40 |  |  | 240 |  | 较大风险 |  |  |
| 4 |  | 违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底，可能导致中毒。 | 中毒 窒息 |  | 1 | 6 | 40 |  |  | 240 |  | 较大风险 |  |  |
| 5 |  | 液氨装卸作业发生泄漏。 | 火灾 爆炸 中毒 窒息 | - 槽车熄火，稳定车身，连接静电接地，备好消防器材，防爆工具，并静置15分钟以上； - 通过液位计确认卸氨储罐容量，严防超量； - 检查槽车安全附件完好（紧急切断阀、安全阀、压力表、液位计等）； - 槽车充氨桩桩头阀门闭合状态、充氨桩桩头阀门闭合状态准确； 5、连接接口紧密，保证不得脱落。 | 1 | 6 | 40 |  |  | 240 |  | 较大风险 |  |  |
| 6 | 氨压缩机 | 设备与液氨储罐区保持安全距离 | 爆炸 | - 制定了检查、维护等管理制度； - 每周对设备设施进行检查； - 3.每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测； - 4.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能； 5、为作业人员配备防护服等防护用品。 | 1 | 6 | 40 |  |  | 240 |  | 较大风险 |  |  |
| 7 |  | 转动部件防护罩齐全完好 | 机械伤害 |  | 1 | 6 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 |  |  |
| 8 |  | 外壳接地完好 | 触电 |  | 1 | 6 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 |  |  |
| 9 |  | 管道完好，无泄漏 | 中毒 |  | 1 | 6 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 |  |  |
| 10 | - 冷库 | - 1.冷库进出口及地面有冰霜； - 2.冷库内突然停电无应急措施； - 3.冷库内开关装置损坏或无紧急呼救按扭； - 4.未遵守操作规程，冷库管理人员未清点人数上锁； - 5.库内作业人员未穿戴防寒保暖的衣物。 | - 冻伤 - 其他伤害 | - 经常清除冷库进出口及地面冰霜，以免作业人员滑倒受伤； - 冷库内作业人员应携带手电筒等照明用具，以防突然停电时不能及时出库； 3.冷藏门应设库内侧手动开关装置，在任何时候都应有可能让人离开冷库； - 冷库内设置紧急呼救按扭； 5.库内作业结束，冷库管理人员应确认库内无人后方可上锁； - 6.库内作业人员应用良好的防寒措施。 | 1 | 6 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位负责人：郭强 |  |
| 11 | 锅炉房 | 锅炉本身存在缺陷；出气阀被堵死，锅炉仍在运行；超载运行；操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载；缺水运行；腐蚀失效；水垢未及时清除；锅炉到期未检验，安全附件失效；炉膛内燃气泄漏；司炉人员无证操作或脱岗等原因易造成锅炉爆炸。 | 锅炉爆炸 | 1、安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定；锅炉及附件应定期检验。 2、设超压保护，室燃锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置；其他类型的锅炉应按照TSG G0001-201第6.6条的规定装设安全保护装置。 | 1 | 6 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位负责人：牟伟 |  |
| 12 |  | 锅炉房内可燃物、燃料（天然气）等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 火灾 其他爆炸 | 1、锅炉房耐火等级应达到一、二级的要求，防火间距应符合要求。 2、电气设施、线路均应按防爆要求配置和安装；并应设置可燃气体浓度检测和报警装置。 | 1 | 6 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 |  |  |
| 13 |  | 锅炉房内天然气发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 中毒窒息 | 安装可燃气体浓度检测和报警装置。 | 1 | 6 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 |  |  |
| 14 |  | 锅炉及其管道的高温表面和高温介质，可能导致灼烫事故。 | 灼烫 | 1、高温作业岗位人员应严格执行安全技术操作规程，远离危险区域； 2、畅为工程师认为正确穿戴个体防护用品，提高从业人员的自我保护意识尤为关键； | 1 | 6 | 7 |  |  | 42 |  | 低风险 |  |  |
| 15 | 燃气 管道 | - 天然气管道泄漏造成着火、爆炸事故。 2、燃气管道未设置有效的防雷、防静电设施。 3、燃气管道紧急切断阀和手动阀门设置不规范。 4、燃气管道与电气线路距离过近，现场堆放可燃物品。 | 火灾 爆炸 | 1、进出建筑物的燃气管道的进出口处，室外的屋面管、立管、放散管、引入管和燃气设备等处均应有防雷或防静电接地设施，管道法兰应进行有效跨接。 2、在燃气引入管道、调压器、燃气表、测压计、放散管起点及燃气燃烧设备前应设置手动阀门，安装位置应处于便于操作和无遮挡的场所。 3、安全切断阀应采用自动关闭、手动复位的结构形式，紧急切断阀宜设置在燃气总管和分配管上。 4、燃气管道上严禁悬挂电气线路和工艺管线，附近不得堆放易燃物品。 5、燃气管道应标明介质、安全色和流向，现场设置安全警示标志。 | 1 | 6 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位负责人：牟伟 |  |
| 16 | 屠宰车间 | 作业人员前未经安全教育培训；未按规定佩戴劳动防护用品；安全警示标识不足；设备安全防护失效。 | 机械伤害 | 1、定期对安全设施进行检查，及时更换失效的安全防护设施。 2、及时清理作业现场。 3、遵守临时用电作业规程。 4.加强对作业人员安全培训，提高安全意识和操作技能。 5.作业人员持证上岗。 6、配备防护服、防护手套、安全绳等劳保用品。 | 1 |  |  | 6 | 7 |  | 42 | 低风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 车间主任：李小金 |  |
| 17 |  | 未使用一机、一闸、一箱及漏电保护器。 | 触电 |  | 1 |  |  | 6 | 7 |  | 42 | 低风险 |  |  |
| 18 | 变配电室 | 雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良， 导致触电事故或火灾。 | 触电 火灾 | 1、配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。 2、采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。 3、长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。 | 1 | 6 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位负责人：张健 |  |
| 19 |  | 未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。 | 触电 | 1、变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票并执行相关规定。 2、变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。 3、值班人员应按照规定进行巡视检查。 | 1 | 6 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 |  |  |
| 20 | 电气线路 | 线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故， 或局部发热引燃易燃物质。 | 触电 火灾 | 1、线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。 2、电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。 3、安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 4、高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置。 | 1 | 6 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位负责人：张健 |  |
| 21 | 配电箱 | 绝缘破坏或电器裸露导致触电， 短路时产生的高温或火花引发火灾。 | 触电 火灾 | 1、固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。 2、配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。 3、配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于1根。 | 1 | 6 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位负责人：张健 |  |
| 22 | 场内机动车辆 | 运输场内机动车辆与行人发生碰撞，导致车辆伤害事故。 | 车辆伤害 | - 1、厂区内设置限速等警示标志； - 2、厂区内人、车分流； - 3、严禁车辆带病工作； - 4、加强管理，防止酒后驾驶、疲劳驾驶，严禁乱停乱放。 | 1 | 6 | 7 |  |  | 42 |  | 低风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 保安队长：张伟 |  |
| 23 | 污水处理站 | 通风不良，易造成有毒有害气体（甲烷、硫化氢等）积聚，造成爆炸、中毒。 | 中毒 窒息 其他爆炸 | - 作业前逐级审批作业方案，严格执行作业票制度； - 严格执行先通风、再检测、后作业要求； 3、严禁明火作业； 4、防护设备：防毒面具、气体检测仪报警仪等； 5、设置安全警示标志； | 3 | 1 | 40 |  |  | 120 |  | 一般风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位负责人：陈建斌 |  |
| 24 |  | 污水池边缘没有设置防护栏杆及安全警示标识，人员跌落池内溺水。 | 淹溺 | - 1、污水池边缘设置防护栏杆； - 2、污水池周边设置安全警示标志。 | 3 | 1 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 |  |  |
| 25 | 受限空间（锅炉、储罐、污水处理池等）作业 | 受限空间作业部位存在可燃物、易燃易爆危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 火灾 其他爆炸 | 1、作业前逐级审批作业方案； 2、严格执行先通风、再检测、后作业要求； 3、严禁明火作业； 4、作业时使用36v以下安全电压； 5、防护设备：防毒面具、气体检测仪报警仪等； 6、设置安全警示标志，加强承发包方管理和现场管理； - 7、现场做好事故应急预案，严禁盲目施救。 | 3 | 1 | 40 |  |  | 120 |  | 一般风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位作业人员 |  |
| 26 |  | 人员进入受限空间作业时，因存在有毒有害气，导致中毒事故。 | 中毒 |  | 3 | 1 | 40 |  |  | 120 |  | 一般风险 |  |  |
| 27 |  | 人员进入受限空间作业时，可能氧气不足，导致窒息事故。 | 窒息 |  | 3 | 1 | 40 |  |  | 120 |  | 一般风险 |  |  |
| 28 |  | 受限空间作业中，使用电器设备，可能导致触电事故。 | 触电 |  | 3 | 1 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 |  |  |
| 29 |  | 有限空间外部或上方物体掉入有限空间内，以及有限空间内部物体掉落，可能对作业人员造成人身伤害。 | 物体打击 |  | 3 | 1 | 7 |  |  | 21 |  | 低风险 |  |  |
| 30 | 动火作业 | 厂区动火作业部位、附近区域存在可燃物，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 火灾 其他爆炸 | 1、作业前逐级审批作业方案，严格执行动火作业票制度； 2、设置安全警示标志，加强承发包方管理和现场管理； - 3、现场做好事故应急预案，严禁盲目施救。 | 3 | 1 | 40 |  |  | 120 |  | 一般风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位作业人员 |  |
| 31 | 高处作业 | 高处作业时，使用的工具、零件等物品发生坠落，可能会对下部人员或设备造成物体打击。 | 物体打击 | - 1、制定高处作业方案，严格执行登高作业审批制度； - 2、严禁不适宜高处作业人员从业高处作业； - 3、登高工器具、设施可靠； - 4、配备安全绳、安全帽等防护设施； - 5、登高过程全程监护。 | 3 | 1 | 7 |  |  | 21 |  | 低风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位作业人员 |  |
| 32 |  | 在高于2m的作业平台、脚手架进行操作、检修等高处作业时，可能导致高出坠落事故。 | 高处坠落 |  | 3 | 1 | 15 |  |  | 45 |  | 低风险 |  |  |
| 33 |  | 在高处作业时，使用的脚手架、跳板存在问题，可能导致坍塌事故。 | 坍塌 |  | 3 | 1 | 15 |  |  | 45 |  | 低风险 |  |  |
| 34 | 临时用电作业 | 临时用电存在带电部位裸露，可能导致触电事故。 | 触电 | - 1、制定临时用电作业方案，严格执行临时用电作业审批制度； - 2、设置安全警示标志； - 3、配备安全防护设施； - 4、实行全过程监护。 | 3 | 2 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位作业人员 |  |
| 35 |  | 临时用电线路产生的火花引燃周边的可燃物，导致火灾爆炸事故。 | 火灾 其他爆炸 |  | 3 | 2 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 |  |  |
| 36 | 检维修作业 | 检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致高处坠落与车辆伤害。 | 高处坠落 车辆伤害 | - 检维修作业前制定安全施工方案； - 执行操作牌制度和监护制度； - 设置安全警示标志； - 4、检修结束按程序进行试车。 | 3 | 2 | 7 |  |  | 42 |  | 低风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位负责人：张健 |  |
| 37 |  | 检修过程未落实检维修作业方案，可能导致火灾、高处坠落与车辆伤害。 | 火灾 高处坠落 机械伤害 |  | 3 | 2 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 |  |  |
| 38 |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复，可能导致火灾、机械伤害和爆炸。 | 火灾 机械伤害 其它爆炸 |  | 3 | 2 | 15 |  |  | 90 |  | 一般风险 |  |  |
| 39 | 办公区 | 装修材料、可燃家具等遇火源（电气短路、电弧、明火）、高温（电暖炉等）可能导致火灾。 | 火灾 | - 严禁烟火； - 确保电气设备、电缆完好无损； - 定期对电气设备绝缘进行检测，可靠接地； - 配备消防器材。 | 1 | 6 | 7 |  |  | 42 |  | 低风险 | 分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 办公室主任：刘加瑞 |  |
| 40 |  | 私自拉接临时电线过负荷等可能导致火灾、漏电事故。 | 火灾 触电 | - 严禁私拉乱接电气线路； - 严禁使用大功率用电设备。 | 1 | 6 | 7 |  |  | 42 |  | 低风险 |  |  |
| 41 |  | 烟头等明火可能导致可燃物燃烧。 | 火灾 | - 1、严禁烟火； - 2、配备消防器材。 | 1 | 6 | 7 |  |  | 42 |  | 低风险 |  |  |
| 42 |  | 电气设备故障或操作不当可能导致触电。 | 触电 | - 1、下班所有电气设备必须断电； - 2、定期对电气设备绝缘进行检测，可靠接地； - 3、加强电气设备的日常检查和维护。 | 1 | 6 | 7 |  |  | 42 |  | 低风险 |  |  |

- 5 日常安全工作清单

  - 5.1安全隐患排查治理

    - 5.1.1隐患排查治理清单

四川省阆苑食品有限公司安全生产隐患排查治理清单

执行部门：                                                                 编号：LYSP-YHPCQD-001

| 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改 时间 | 完成 时间 | 负责人 | 验收 时间 | 验收人 | 验收 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 5.1.2公司级安全检查清单

四川省阆苑食品有限公司公司级安全检查清单

| 组织人 |  |  |  | 编号 |  | LYSP-AQJCQD-001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  | 检查时间 |  | 年 月 日 |  |
| 确认人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每月不少于一次检查 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 | 检查 方法 | 检查评价 |  |  |
|  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合及主要问题 |
| 1 | 安全教育培 训 |  | 1.新、转、复岗员工三级安全教育资料。 2. 班组每周组织一个事故案例的学习，并在学习记录签字。 3. 班组每月开展一次全员安全培训，完善培训资料。 4. 车间每月开展班组长安全培训一次，完善培训资料。 | 资料 查看 |  |  |  |
| 2 | 相关方 管 理 |  | 1.相关方资质和入场手续 2.相关方作业人员安全培训资料 3.按照作业安全要求办理相关安全作业票。 4. 按照方案及安全作业票落实现场安全措施。 5. 相关方每日作业前班前会、劳动防护用品、作业机具的落实情况。 6. 车间及班组对相关方动态管理。 7.相关方入场前、作业中、离场后的安全检查 | 现场 查看 |  |  |  |
| 3 | 劳动纪律 |  | 1.中夜班劳动纪律 2.员工精神状态是否良好 3.禁止酒后上班和班中饮酒 4.禁止上班玩手机、做与工作无关的事 | 现场查看和抽查监控 |  |  |  |
| 4 | 生 产 设施设备 |  | - 设备设施完好，不带病运行，操作通道畅通，无堵塞 - 严格落实转动有罩、转轴有套、区域有栏的十二方针 - 皮带运输机开关箱安装位置合理，便于应急；人员经常作业的场所要安装拉断开关 - 设备分区分片责任到位，有现场公示牌和运行维护记录 - 运转设备检修和维护前，必须落实“停机、断电、挂牌”三步曲，现场操作、维修人员知晓 | 现场 查看 |  |  |  |
| 5 | 电气设施 |  | - 配电房、开关柜消防措施有效，器材配备合理 - 变压器房闭锁到位，现场警示到位 - 配电箱、开关箱内的连接线接头不得松动，不得有外露带电部分；临时用电设备全部接有漏电断路器，并试验动作有效 - 配电箱、开关箱必须防雨、防尘，遇到配电箱内存在灰尘、混凝土等杂物，必须及时清理 | 现场 查看 |  |  |  |
| 6 | 消防器材 |  | 1.消防器材配置情况是否符合要求 2.作业现场是否配置有应急疏散图 3.车间及班组按要求开展消防设施检查，保存相关检查记录 4.疏散通道、安全通道、消防通道是否畅通 | 现场 查看 |  |  |  |
| 7 | 应急器材 |  | 1.应急器材配置情况是否符合要求 2.定期维护保养，做好记录 3.定期送检 | 现场 查看 |  |  |  |
| 8 | “四防” 管理 |  | 1.四防物资配置 2.边坡堡坎、排水沟渠、厂房漏水、围墙等现场情况。 3.“四防”值班人员到岗情况 | 现场 查看 |  |  |  |
| 9 | 职业健康 |  | 1.职业卫生公示栏、职业卫生安全告知卡、检测数据公示 2.作业人员劳动防护用品佩置和使用情况 3.现场警示标识等 3.各车间班组建立劳保用品发放台账 | 现场及资料查看 |  |  |  |
| 10 | 特种设备 |  | 1.特种作业人员是否人证合一 2.特种设备质量合格证件 3.特种设备维护保养情况 | 现场及资料查看 |  |  |  |
| 备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 5.1.3部门级安全检查清单

四川省阆苑食品有限公司部门级安全检查清单

| 部门 |  |  |  | 编号 | LYSP-AQJCQD-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |
| 确认人 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每月不少于一次检查 |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 工作环境 |  | 厂房内通风、照明情况要求良好；噪声、粉尘有控制措施；现场卫生良好，干净整齐，工位器具定置摆放有序。 | 查看现场 |  |  |
| 2 | 设备管理 |  | 认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位；现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好，设备安全防护齐全，运转正常。 | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 操作人员应严格遵守操作规程和劳保用品的使用规定。 | 现场提问 |  |  |
| 3 | 安全重点场所、部位 |  | 严格执行公司重点场所、部位安全要求和职责。公司重点场所、部位：操作室、生产车间消防控制系统、设备设施；配电房、空压机房、客货电梯、压力容器；生产车间、电瓶车。 | 查看现场 |  |  |
| 4 | 消防管理 |  | 消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。灭火器及其附件完好无损，并定期维护、保养，有记录。火灾报警系统运转正常。消防通道畅通，应急照明完好。安全警示标志齐全、醒目，无污损。 | 查看现场 |  |  |
| 5 | 厂房建筑 |  | 各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷，房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通风、防汛设施完好；路面平整，地沟及沟盖板完好无损。 | 查看现场 |  |  |
| 6 | 劳保用品 |  | 工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。 | 查看现场 |  |  |
| 7 | 三违现象 |  | 杜绝违章指挥现象；杜绝违章作业；严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。 | 查看现场 |  |  |
| 8 | 电气管理 |  | 严格执行各项规程、规范，变、配电室清洁卫生，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具。防爆电器符合要求。 | 查看现场及记录 |  |  |
| 9 | 培训教育 |  | 按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关法律法规的要求。 | 检查落实 严格监督 |  |  |
|  |  |  | 员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。 | 现场提问 |  |  |
| 10 | 施工管理 |  | 施工方已具备进厂施工的各项条件。施工现场的安全防护措施安全可靠，施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。 | 查看现场及记录 |  |  |
| 备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。 |  |  |  |  |  |  |

    - 5.1.4锅炉日常安全检查清单

四川省阆苑食品有限公司锅炉日常安全检查清单

| 部门 |  |  |  | 编号 |  | LYSP-AQJCQD-003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  | 检查时间 |  | 年 月 日 |  |
| 确认人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每月不少于一次检查 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对锅炉可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 | 检查方法 | 检查评价 |  |  |
|  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合及主要问题 |
| 1 | 锅炉本体 |  | 本体可见受压元件完好、无渗漏。 | 查现场 |  |  |  |
| 2 |  |  | 管道阀门、法兰无腐蚀渗漏。 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 人孔、手孔、头孔无腐蚀渗漏。 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 炉体保温状况正常。 |  |  |  |  |
| 5 | 锅炉外部 |  | 外观无裂痕、鼓包、变形、泄漏等。 | 查现场 |  |  |  |
| 6 |  |  | 各类附件齐全、灵敏可靠。 | 查现场 |  |  |  |
| 7 |  |  | 定期进行校验（一年一次）。 | 查记录 |  |  |  |
| 8 | 安全设施 |  | 自动排气装置安全阀、压力表必须严格定期效验。 | 查记录 |  |  |  |
| 9 |  |  | 所有蒸汽压力表必须标明压力红线。 | 查现场 |  |  |  |
| 10 |  |  | 泄排管道装置要畅通。 |  |  |  |  |
| 11 | 水位计 |  | 水位表每班必须定期冲洗，杜绝泄漏。 | 查记录、看现场 |  |  |  |
| 12 |  |  | 有水位最高最低标志，仪表指示，水位表冲洗水位表有无泄漏。 | 查现场 |  |  |  |
| 13 | 自动保护 |  | 水位示控联锁装置。 | 查看所有装置是否正常 |  |  |  |
| 14 |  |  | 超温报警。 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 超压报警联锁装置。 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 点火及熄火保护装置。 |  |  |  |  |
| 17 | 水处理 |  | 水处理装置正常，化验取样有记录。 | 查现场、 查记录 |  |  |  |
| 备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 5.1.5制冷系统日常安全检查清单

四川省阆苑食品有限公司制冷系统日常安全检查清单（编号LYSP-AQJCQD-004）

| 序号 | 检查内容 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 压缩机房氨气浓度检测报警仪器是否有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 贮氨器上方水喷淋系统是否有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全阀是否完好可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 压力表是否灵敏准确可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 制冷压缩机启动柜紧急停机按钮是否有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 应急照明灯具是否有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 灭火器等消防器材是否有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防护设施是否安全有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：每日检查后，符合要求在日期栏打“√”；不符合要求在日期栏打“X”，并在故障栏记录相关内容。）

| 故障记录 |  |
| --- | --- |

    - 5.1.6应急器材检查清单

四川省阆苑食品有限公司应急器材检查清单

| 组织人 |  |  |  | 编号 | LYSP-AQJCQD-005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |
| 确认人 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每月至少检查一次 |  |  |  |  |  |
| 目的 | 为保证应急器材的完好，防止应急器材因维护不当不能保证应急情况下使用，特制定本检查清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 空气 呼吸器 |  | 软管、背架、压力表、面罩等外观完好、清洁。 | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 气瓶压力不低于25MPa。 |  |  |  |
|  |  |  | 供给阀灵活、无损坏、无缺件。 |  |  |  |
|  |  |  | 日常维护保养等记录完善 |  |  |  |
|  |  |  | 信号与中控室接通情况良好 |  |  |  |
| 2 | 绝缘工具 |  | 清洁无损坏 | 查看现场 |  |  |
| 3 | 防爆手电 |  | 清洁无损坏 | 查看现场 |  |  |
| 4 | 急救药箱 |  | 药品无失效、无缺失 | 查看现场 |  |  |
| 5 | 应急器材使用方法 |  | 岗位人员会使用应急救援器材，会正确穿戴空气呼吸器。 | 现场提问 |  |  |
| 备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。 |  |  |  |  |  |  |

    - 5.1.7消防设施检查清单

四川省阆苑食品有限公司消防设施检查清单

| 组织人 |  |  |  | 编号 |  | LYSP-AQJCQD-006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  | 检查时间 |  | 年 月 日 |  |
| 确认人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每月至少检查一次 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对生产过程和设备运行过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保消防安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 | 检查方法 | 检查评价 |  |  |
|  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合及主要问题 |
| 1 | 灭火器 |  | 压力正常、清洁、无锈蚀、胶管无腐蚀；保险无缺损，配件齐全 | 查看现场 |  |  |  |
| 2 | 消防栓 |  | 清洁、无锈蚀、正常开启 | 查看现场 |  |  |  |
| 3 | 消防水带 |  | 卡口无破损、水带无腐蚀 | 查看现场 |  |  |  |
| 4 | 消防水枪 |  | 无缺损、无锈蚀 | 查看现场 |  |  |  |
| 5 | 现场管理 |  | 安全警示标志齐全、醒目、无损坏。 | 查看现场 |  |  |  |
|  |  |  | 电线、插座、开关、闸刀等正确安装、固定、绝缘；有漏电、过载保护开关，无临时乱拉乱接临时电线路、不超负荷用电。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全出口、疏散通道畅通，应急照明完好。 |  |  |  |  |
| 6 | 消防知识 |  | 岗位人员了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 | 现场提问 |  |  |  |
| 备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 5.1.8安全隐患整改通知单

安全隐患整改通知单

编号：LYSP-YHZGTZD-001

| 受检部门 |  | 检查人员 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 整改期限 |  |
| 隐 患 描 述 | 检查人： 年 月 日 |  |  |
| 整 改 措 施 | 整改负责人： 年 月 日 |  |  |
| 整 改 结 果 验 证 | 验证人： 年 月 日 |  |  |
| 注：此表一式三份，受检部门、检查部门、安全生产办公室各一份 |  |  |  |

  - 5.2有限空间作业清单

    - 5.2.1有限空间作业安全风险辩识管理台帐

有限空间安全风险辨识管理台帐

| 编号 | 种类 | 位置 | 名称 | 数量 | 主要 危险因素 | 可能事 故后果 | 防范措施 | 作业 形式 | 审批 责任人 | 现场 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地上有限空间 | 厂区西南侧 | 污水处理池 | 12 | 硫化氢、甲烷、缺氧、高处坠落、淹溺 | 中毒、窒息、燃爆、坠落、淹溺等 | 1、作业前逐级审批作业方案； 2、严格执行先通风、再检测、后作业要求； 3、防护设备：安全帽、安全带、防毒面具、气体检测仪报警仪等； 4、设置安全警示标志，加强现场管理； 5、现场做好事故应急预案，严禁盲目施救。 | 自行 作业 | 高大平 | 陈建斌 |
| 2 | 封闭半封闭设备 | 厂区北侧 | 液氨储罐 | 2 | 氨气、缺氧等 | 中毒、窒息、燃爆等 | 1、作业前逐级审批作业方案； 2、严格执行先通风、再检测、后作业要求； 3、防护设备：防毒面具、气体检测仪报警仪等； 4、设置安全警示标志，加强承发包方管理和现场管理； 5、现场做好事故应急预案，严禁盲目施救。 | 外包作业 | 高大平 | 李毅 |
| 3 | 封闭半封闭设备 | 厂区南侧 | 锅炉 | 1 | 天然气、缺氧、有毒气体吸入、作业未使用安全电压等 | 燃爆、中毒、窒息、触电等 | 1、作业前逐级审批作业方案； 2、严格执行先通风、再检测、后作业要求； 3、严禁明火作业； 4、作业时使用36v以下安全电压； 5、防护设备：防毒面具、气体检测仪报警仪等； 6、设置安全警示标志，加强承发包方管理和现场管理； 8、现场做好事故应急预案，严禁盲目施救。 | 外包 作业 | 高大平 | 牟伟 |

    - 5.2.2有限空间作业安全告知卡

    - 5.2.3有限空间作业票

  - 5.3应急处置清单

    - 5.3.1液氨泄漏现场应急处置卡

| 液氨泄漏现场应急处置清单 （编号：LYSP-XCCZQD-001 ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  | 填写时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 具体操作 |  | 确认情况 （是/否） | 签字 | 负责人 |
| 1 | 发现液氨泄漏立即报告部门负责人。 |  |  |  | 发现泄漏第一人 |
| 2 | 确认液液氮发生大量泄漏后，向安全员和公司值班领导报告 |  |  |  | 部门负责人 发现泄漏第一人 |
| 3 | 下达应急程序启动命令。 |  |  |  | 值班领导 |
| 4 | 根据泄漏情况，划定警戒范围，设置警戒线。 |  |  |  | 应急处置人员 |
| 5 | 组织人员迅速撤离危险区域 |  |  |  |  |
| 6 | 戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救。 |  |  |  |  |
| 7 | 在可能的情况下，佩戴好防护用品切断电源。 |  |  |  |  |
| 8 | 用沙袋封堵外排沟。采用中和手段处理泄漏物。 |  |  |  |  |
| 9 | 具备堵漏条件时，组织人员进入现场进行带压堵漏。 |  |  |  |  |
| 10 | 现场处理完毕；宣布应急处置终止。 |  |  |  | 值班领导 |

    - 5.3.2火灾事故现场应急处置清单

| 火灾事故现场应急处置卡 （编号：LYSP-XCCZQD-002 ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  | 填写时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 具体操作 |  | 确认情况 （是/否） | 签字 | 负责人 |
| 1 | 发现火灾立即报告当班班长或部门值班领导。 |  |  |  | 发现火灾第一人 |
| 2 | 当班班长向部门值班领导报告 |  |  |  | 当班班长 |
| 3 | 下达应急程序启动命令。 |  |  |  | 值班领导 |
| 3 | 事故现场人员使用个人应急物品向上风向撤出火灾事故区域，疏散现场人员，做好警戒，禁止无关人员进入。 |  |  |  | 应急处置人员 |
| 4 | 在可能的情况下，佩戴好防护用品切断电源。 |  |  |  |  |
| 5 | 站在上风向，用灭火器对准火苗根部喷射。 |  |  |  |  |
| 6 | 火灾得到控制，现场处理完毕；宣布应急处置终止。 |  |  |  | 值班领导 |

    - 5.3.3锅炉缺水事故现场应急处置清单

| 锅炉缺水事故现场应急处置卡 （编号：LYSP-XCCZQD-003 ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  | 填写时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 具体操作 |  | 确认情况 （是/否） | 签字 | 负责人 |
| 1 | 操作工发现锅炉液位低，立即向当班班长报告 |  |  |  | 操作工 |
| 2 | 当班班长向值班领导报告。 |  |  |  | 当班班长 |
| 3 | 下达应急程序启动命令。 |  |  |  | 值班领导 |
| 4 | 关闭锅炉进水阀，停止向锅炉进水。 |  |  |  | 操作工 |
| 5 | 停止鼓、引风机运行，切断燃料供应。 |  |  |  |  |
| 6 | 关闭主气阀，连续排污。 |  |  |  |  |
| 7 | 锅炉火灭后，开风机挡板、炉门进行通风冷却，待锅炉温度降低后，重新恢复供水。 |  |  |  |  |
| 8 | 锅炉水位正常，宣布应急终止。 |  |  |  | 值班领导 |

    - 5.3.4机械伤害事故现场应急处置清单

| 机械伤害事故现场应急处置卡 （编号：LYSP-XCCZQD-004 ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  | 填写时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 具体操作 |  | 确认情况 （是/否） | 签字 | 负责人 |
| 1 | 发现人立即报告录班班长或部门负责人。 |  |  |  | 发现人 |
| 2 | 当班班长向值班领导报告。 |  |  |  | 当班班长 |
| 3 | 下达应急程序启动命令。 |  |  |  | 值班领导 |
| 4 | 设置警戒地带，隔离现场。 |  |  |  | 应急处置人员 |
| 5 | 将受伤人员脱离危险区域。 |  |  |  |  |
| 6 | 一身性外伤，迅速包扎止血，并将伤者送往医院救治。 |  |  |  |  |
| 7 | 发生断指，立即止血。用干净的水冲洗断指；用洁净敷料包裹；将断指放入防水塑料袋；将塑料袋放入装有冰块或冰水的另一容器中，并注明伤者姓名、日期和时间；将断指随同伤者一起送往医院救治。 |  |  |  |  |
| 8 | 肢体骨折，将伤者的肢体固定，减少骨折断端对周围组织的进一步损伤，然后等待医务人员救援。 |  |  |  |  |
| 9 | 如果肢体、头发卷入设备内，应立即切断设备电源，停止机器转动，采取妥善的办法拆除机器，取出肢体和头发。如无法取出时，应拨打119，请求支援。 |  |  |  |  |
| 10 | 人员得到救治，现场处理完毕，宣布应急处置终止。 |  |  |  | 值班领导 |

    - 5.3.5触电事故现场应急处置清单

| 触电事故现场应急处置卡 （编号：LYSP-XCCZQD-005 ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  | 填写时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 具体操作 |  | 确认情况 （是/否） | 签字 | 负责人 |
| 1 | 发现触电，立即报告当班班长或部门负责人。 |  |  |  | 发现人 |
| 2 | 当班班长向部门值班领导报告。 |  |  |  | 当班班长 |
| 3 | 下达应急程序启动命令。 |  |  |  | 值班领导 |
| 4 | 设置警戒地带，隔离现场。 |  |  |  | 应急处置人员 |
| 5 | 立即切断电源，使触电人员脱离电源。 |  |  |  |  |
| 6 | 高处触电，触脱电源防止二次坠落，造成伤害。 |  |  |  |  |
| 7 | 高压接地故障造成的触电，施救者首先考虑停电。 |  |  |  |  |
| 8 | 准备好事故照明、应急灯临时照明。 |  |  |  |  |
| 9 | 对受伤人员进行现场紧急救护。 |  |  |  |  |
| 10 | 人员得到救治，现场处理完毕，宣布应急处置终止。 |  |  |  | 值班领导 |

    - 5.3.6淹溺事故现场应急处置清单

| 淹溺事故现场应急处置卡 （编号：LYSP-XCCZQD-006 ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  | 填写时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 具体操作 |  | 确认情况 （是/否） | 签字 | 负责人 |
| 1 | 发现有人溺水，立即报告当班班长或部门负责人。 |  |  |  | 发现人 |
| 2 | 当班班长向部门值班领导报告。 |  |  |  | 当班班长 |
| 3 | 下达应急程序启动命令。 |  |  |  | 值班领导 |
| 4 | 现场人员立即用绳索、竹竿、木板等使溺水者握住后拖上岸。 |  |  |  | 应急处置人员 |
| 5 | 溺水者被抢救上岸后，立即清除口、鼻的泥沙、呕吐物等，松解衣领、纽扣、腰带等，并注意保暖，必要时将舌头用毛巾、纱布包裹拉出，保持呼吸道畅通。 |  |  |  |  |
| 6 | 立即对溺水者进行控水（倒水），使胃内积水倒出。控水（倒水）方法：溺水者俯卧，救护者双手抱住溺水者腹部上提，或将溺水者放于救护者跪撑腿上，同时另一手拍溺水者后背，迅速将水控出。 |  |  |  |  |
| 7 | 有呼吸（有脉搏）使溺水者处于侧卧位，保持呼吸道畅通。 |  |  |  |  |
| 8 | 无呼吸（有脉搏）使溺水者处于仰卧位，扶住头部和下颚，头部向后微仰保证呼吸道畅通，进行人工呼吸，吹气时，用腮部堵住溺水者鼻孔，每3秒钟吹气一次。 |  |  |  |  |
| 9 | 无呼吸（无脉搏）使溺水者处于仰卧，食指位于胸骨下切迹，掌根紧靠食指旁，两掌重叠，按压深度4-5厘米，每15秒吹气2次，按压15次。 |  |  |  |  |
| 10 | 被救上岸的溺水者，在实施抢救时，立即拨打急救中心120电话，进行现场抢救。 |  |  |  |  |
| 11 | 人员得到救治，现场处理完毕，宣布应急处置终止。 |  |  |  | 值班领导 |

    - 5.3.7高处坠落、物体打击现场处置清单

| 高处坠落、物体打击现场处置清单 （编号：LYSP-XCCZQD-007） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  | 填写时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 具体操作 |  | 确认情况 （是/否） | 签字 | 备注 |
| 1 | 发现人立即报告当班班长或部门负责人。 |  |  |  | 发现人 |
| 2 | 当班班长向部门值班领导报告。 |  |  |  | 当班班长 |
| 3 | 下达应急程序启动命令。 |  |  |  | 值班领导 |
| 4 | 设置警戒地带，隔离现场。 |  |  |  | 应急处置人员 |
| 5 | 迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物。为急救医生留通道，使其可以最快速度到达伤员处。高空坠落不仅产生外伤，还产生内伤，不可急速移动或摇动伤员身体。应多人平托住伤员身体，缓慢将其放至于平坦的地面上。 |  |  |  |  |
| 6 | 发现坠落伤员，首先看其是否清醒，能否自主活动，若能站起来或移动身体，则要让其躺下用担架抬送医院，或是用车送往医院。 |  |  |  |  |
| 7 | 肢体骨折，将伤者的肢体固定，减少骨折断端对周围组织的进一步损伤，然后等待医务人员救援。 |  |  |  |  |
| 8 | 如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。 |  |  |  |  |
| 9 | 人员得到救治，现场处理完毕，宣布应急处置终止。 |  |  |  | 值班领导 |

    - 5.3.8有限空间作业现场处置清单

| 有限空间作业中毒窒息现场处置清单 （编号：LYSP-XCCZQD-008 ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  | 填写时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 具体操作 |  | 确认情况 （是/否） | 签字 | 负责人 |
| 1 | 发现有人中毒窒息，立即报告当班班长或部门负责人。 |  |  |  | 发现有人中毒窒息第一人 |
| 2 | 当班班长向部门值班领导报告。 |  |  |  | 当班班长 |
| 3 | 下达应急程序启动命令。 |  |  |  | 值班领导 |
| 4 | 疏散现场人员，做好警戒，禁止无关人员进入。 |  |  |  | 应急处置人员 |
| 4 | 当有限空间内有1人昏迷或窒息，伤势严重，监护人必须戴上防毒面罩后，进入容器救人，其他人员负责在外接应。 |  |  |  |  |
| 6 | 监护人下到出事地点，伤员伤势重无法站立时，可用安全绳直接往上拉，监护人可一边托着伤者，一边指挥上面的人拉的快慢，同时保护伤者不被刮碰梯子、器壁，同时也要保护好自己的安全。 |  |  |  |  |
| 7 | 其他人员在拉绳子的过程中，要使重心尽量往竖井中心移，用力要均匀，与下面的人员配合好，一定要注意不能碰伤伤员。 |  |  |  |  |
| 8 | 受伤者被救出安全区域后，才能解下防护装备，让伤者平躺下，应迅速将中毒窒息者移到空气新鲜流通的地方，松开领口和紧身衣服及妨碍呼吸的一切物品，让其头部侧偏，以保持呼吸畅通。 |  |  |  |  |
| 9 | 救护人员对伤者立即进行人工呼吸和胸外按摩，并用担架送上救护车前往医院治疗。 |  |  |  |  |
| 10 | 处置完毕，宣布应急处置终止。 |  |  |  | 值班领导 |

  - 5.4应急救援记录清单

    - 5.4.1应急预案演练/评估记录清单

应急演练/评估记录

| 应急演练 事件名称 |  |  |  | 演练时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练地点 或装置 |  |  |  | 参加人数 |  |
| 演 练 主要人员 |  |  |  |  |  |
| 演练的主要内容或过程 |  |  |  |  |  |
| 预案适宜充分性评估 |  |  |  |  |  |
| 适应性 |  | 能够执行□ 执行过程不够顺利□ 明显不适宜□ |  |  |  |
| 充分性 |  | 能满足应急要求□ 基本满足□ 不充分，必须修改□ |  |  |  |
| 演练效果评估 |  |  |  |  |  |
| 人员到 位情况 |  |  | 迅速准确□ 基本到位□ 个别人员不到位□ 重点岗位人员不到时位□ |  |  |
| 履职情况 |  |  | 职责明确，操作熟练□ 职责明确，操作不熟练□ 职责不明确，操作不熟练□ |  |  |
| 物资到位情况 | 现场 物资 |  | 物资充分，现场有效□ 现场准备不充分□ 现场物资严重缺乏□ |  |  |
|  | 个人防护 |  | 全部人员防护到位□ 个别人员防护不到位□ 大部分防护不到位□ |  |  |
| 协调组织情况 | 整体组织 |  | 准确、高效□ 协调基本顺利，能满足要求□ 效率低，有待改进□ |  |  |
|  | 应急分工 |  | 合理、高效□ 基本合理、能完成任务□ 效率低，未完成任务□ |  |  |
| 实战效果 |  |  | 到达预期目标□ 基本达到目标，部分环节有待改进□ 未达目标，需重新演练□ |  |  |
| 演练过程存在的问题或缺陷 |  |  |  |  |  |
| 负责人： 时间： |  |  |  |  |  |
| 针对问题或缺陷的整改、改进措施 |  |  |  |  |  |
| 负责人： 时间： |  |  |  |  |  |

    - 5.4.2事故信息接报记录清单

四川省阆苑食品有限公司事故信息接报表

| 事故名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发现人 |  | 事故报告人 |  |  | 接报人 |  |  |
| 事故发生时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员伤亡 | 伤： 人； 亡： 人 |  | 估计直接经济损失 |  |  |  |  |
| 事故发生概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 5.4.3事故信息上报记录清单

四川省阆苑食品有限公司事故信息上报表

| 上报单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上报人 |  |  | 上报时间 |  |  |
| 事故类型 |  |  |  |  |  |
| 事故发生时间 |  |  |  |  |  |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |  |
| 人员伤亡 | 伤： 人； 亡： 人 | 估计直接经济损失 |  |  |  |
| 事故发生概况 |  |  |  |  |  |
| 已采取的措施和救援进展情况 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

    - 5.4.4应急预案启动记录清单

四川省阆苑食品有限公司应急预案启动记录表

| 事故报告人 |  | 事故报告时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事发时间 |  | 事发地点 |  |
| 事故类型 |  |  |  |
| 人员伤亡 | 伤： 人； 亡： 人 |  |  |
| 预测事故发展情况及简单经过 |  |  |  |
| 接报人 |  | 接报时间 |  |
| 向领导汇报时间 |  |  |  |
| 总指挥发布 指令时间 |  |  |  |
| 应急救援情况 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

    - 5.4.5事故信息发布记录清单

四川省阆苑食品有限公司事故信息发布记录表

| 事故单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 事故性质 |  |
| 事故发生时间 |  | 事故发生地点 |  |
| 人员伤亡 | 伤： 人； 亡： 人 | 直接经济损失 |  |
| 信息发布人 |  |  |  |
| 事故发生概况 |  |  |  |
| 应急救援 进展情况 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

  - 5.5 安全例会清单

安全例会记录清单

| 会议时间 | 年 月 日 | 会议地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持 |  | 记 录 人 |  |
| 参加人员 |  |  |  |
| 参会人员 |  |  |  |
| 会议内容 |  |  |  |

  - 5.6 安全教育培训清单

安全教育培训记录清单

| 培训主题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  | 培训地点 |  |
| 主 讲 人 |  | 记 录 人 |  |
| 培训对象 |  | 培训学时 |  |
| 培训内容摘要 |  |  |  |

  - 5.7 安全设施设备维护保养清单

安全设备设施维护保养清单

| 设备名称 | 维护保养内容 | 维护保养人 | 维护保 养时间 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 5.8 劳动防护用品发放清单

劳动防护用品发放清单

| 序号 | 物品 | 数量 | 领取人 | 领取时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 5.9 安全警示标语清单

安全警示标语清单

| 序号 | 位置 | 警示标语内容 | 数量 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 5.10安全费用投入台帐

年度安全生产费用登记台帐

| 序号 | 日期 | 费用项目名称 | 费用使用部门 | 项目负责人 | 批准人 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 5.11生产安全事故报告分析清单

    - 5.11.1事故事件报告清单

四川省阆苑食品有限公司事故事件报告清单

编号：LYSP-SGSJBGQD-001

| 事故单位 |  |  |  |  | 事故发生地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类别 |  |  |  |  | 事故发生时间 |  |  |
| 伤亡人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 伤亡人员 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 工种 | 文化程度 | 家庭住址 |
| 事情发生及救援简要经过 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告人 |  |  |  |  | 报告时间 |  |  |

    - 5.11.2设备事故报告清单

四川省阆苑食品有限公司设备事故报告清单

编号：LYSP-SBSGBGQD-001

| 事故单位 |  | 事故发生地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故类别 |  | 事故发生时间 |  |
| 设备名称 |  | 规格型号 |  |
| 损失价值 | 零件购置时间 小时，修理工时 小时。修理费 元，停产损失 元，共计 元。 |  |  |
| 事故经过 |  |  |  |
| 主要原因 |  |  |  |
| 防止措施 |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |
| 安全 办公室意见 |  |  |  |
| 分管安全 副总意见 |  |  |  |

    - 5.11.3事故事件分析清单

四川省阆苑食品有限公司事故事件分析清单

编号：LYSP-SGSFXGQD-001

| 事故发生单位 |  | 事故发生地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故类别 |  | 事故责任人 |  |
| 事故简要情况描述（包括事故经过、人员伤亡情况等）： 记录人： |  |  |  |
| 事故原因及责任分析： 记录人： |  |  |  |
| 安全办公室： 分管安全副总： |  |  |  |