企业安全责任清单

【2.0版】

南充高坪燃气股份有限公司

二〇二三年五月

南充高坪燃气股份有限公司

安全责任清单

一、安全生产主体责任清单

| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 燃气经营企业 | 一、具备安全生产条件 | 1.企业从事生产经营活动必须符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 2.依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。 3.推进安全生产标准化建设。 4.新建、改建、扩建工程建设项目严格执行相关建设程序，依法合规建设，安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 |
|  |  | 二、建立健全安全生产责任制 | 1.建立覆盖企业各层级、各部门、各类人员的全员岗位安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容等事项。 2.加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。 3.制定各类安全责任的考核标准及奖惩制度。 |
|  |  | 三、设置安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员 | 1.按照有关规定设立安全生产委员会，设置安全生产管理机构，配备专职或兼职安全生产管理人员，并按照有关规定配备注册安全工程师。 2.安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。 3.安全生产管理机构职责明确，各级各类人员责任目标落实到位。 |
|  |  | 四、制定安全生产规章制度和操作规程 | 1.依据法律、法规、规章以及国家、行业或地方标准，制定涵盖本单位生产经营活动全范围、全过程的安全生产管理制度。 2.根据本企业特点，分专业、分工艺制定各岗位安全操作规程。 3.督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。 4.安全生产管理制度主要包括： （1）安全生产责任制考核制度； （2）安全生产费用提取和使用管理制度； （3）安全生产管理制度及操作规程的评审与修订制度； （4）安全会议制度； （5）安全教育培训管理制度； （6）新、改、扩建工程项目安全设施“三同时”制度； （7）特种设备安全管理制度； （8）消防安全管理制度； （9）危险作业安全管理办法； （10）风险评价管理制度； （11）重大危险源管理制度； （12）隐患排查与治理制度； （13）职业卫生及职业病防治管理制度； （14）应急管理制度； （15）安全生产事故管理制度； （16）安全标准化自评管理制度； （17）站场安全生产管理制度； （18）管网及其设施运行维护管理制度； （19）用户燃气设施安全管理制度； （20）燃气供应调度管理制度。 5.岗位安全操作规程主要有： （1）无缝钢管焊接作业操作规程； （2）衬塑管安装作业操作规程； （3）铝塑管安装作业操作规程； （4）不锈钢安装操作规程； （5）镀锌管安装操作规程； （6）PE管电熔承插连接操作规程； （7）PE管热熔对接操作规程； （8）PE管热熔承插连接操作规程； （9）套丝机作业操作规程； （10）气割作业操作规程； （11）管道吹扫试压作业操作规程； （12）管道陆地穿越工程作业操作规程； （13）角向磨光机、砂轮切割机作业操作规程； （14）巡检作业操作规程； （15）高坪配气站操作规程； （16）龙门配气站员工操作规程； （17）东观配气站操作规程。 |
|  |  | 五、保障安全生产投入 | 1.保证企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。 2.按照有关规定及时足额提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。 3.依法为所有从业人员缴纳工伤保险费，并为从事高危作业的员工投保意外伤害险。 |
|  |  | 六、组织安全生产教育培训 | 1.制定并实施本单位安全生产教育和培训计划： （1）主要负责人、安全管理人员应经有关主管部门培训考核合格，取得安全管理资格证书。 （2）所有特种作业人员应经专门的安全作业培训，取得特种作业人员操作证。 （3）所有运行、维护和抢修人员应经培训考核，方可上岗。 （4）对新进从业人员、离岗一年以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料、新设备前的有关从业人员，应当进行上岗前安全生产教育和培训。 （5）所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）应定期接受安全生产教育培训。 2.建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。 3.企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 |
|  |  | 七、保障从业人员职业健康 | 1.定期开展职业病危害因素检测和现状评价；安排接触职业危害员工接受岗前、岗中、转岗、离岗等职业体检，体检结果告知员工。 2.为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合国家标准或行业标准要求的个体防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴和使用。 3. 企业必须保证工作场所符合职业卫生要求，主动申报职业病危害项目，设置职业危险公告栏，建立监护档案。 |
|  |  | 八、建立安全风险分级管控 | 1.定期组织开展危险源辨识与评价，对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，制定落实控制措施，并告知相关从业人员。 2.在具有较大危险因素的生产经营场所、设施、设备及其四周，设置明显的安全警示标志；对重大危险源建立管理档案，定期检测、评估、监控，将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送政府有关部门备案。 3. 建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修；消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，定期检查、测试、维护保养。 4.建立燃气管线及附属设施实时更新的基础信息库；定期对燃气管线及附属设施进行巡查、监测、维护、保养、检修、更新；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修。 5.定期开展用户用气安全检查；发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，应当及时告知燃气用户并提出书面整改建议；对燃气用户进行安全教育和指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动。 6.对高处作业、密闭空间作业、动火作业、深基坑作业、吊装等高危作业实施作业许可管理，并安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 7.工程施工方、监理方、材料及设备供应方、专项工程外包方等相关方应具有相应的资质；与相关方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；履行对相关方的安全监督管理责任。 |
|  |  | 九、依法开展安全隐患排查治理 | 1.定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。 2.对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理，形成闭环管理。 3.在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。 4.按照规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。对于重大事故隐患，还应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。 5.事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 |
|  |  | 十、建立应急救援机制 | 1.设立24小时应急报修热线电话并向社会公布；设立燃气专业抢险队伍，配备必要的抢险急修装备，抢险急修人员24小时值守。 2.制定应急救援预案，建立应急组织机构，完善应急程序，配备必要的应急物资装备，定期组织开展应急演练。 3.发生生产安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善处置，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如实向当地政府及有关部门报告。 4.按照事故处理的“四不放过”原则，查清事故原因、处理事故责任人、教育相关人员、落实事故整改和预防措施。 5.与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并每年至少组织演练1次。 6.必须在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，并按照有关规定如实向当地政府及有关部门报告。 |
|  |  | 十一、落实对相关各方的安全生产管理职责 | 1.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 2.不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 3.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。 4.对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 |
|  |  | 十二、履行向从业人员告知和教育、督促义务 | 1.应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。 2.必须在醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置公告卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。 3.必须在工作岗位标明安全操作要点。 |
|  |  | 十三、落实危险作业（活动）的安全管理措施 | 1.进行动火以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 |
|  |  | 十四、设备、工艺符合安全规定 | 1.安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准；必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 2.使用的危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 3.不得使用国家、省、自治区、直辖市人民政府公布的应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 4.应当加强在役安全生产设施设备的检测、评估，对不符合安全生产要求的安全生产设施设备应当及时维修或者更新；发现在役设备、现有工艺存在危及生产安全因素的，应当及时改进或者更新。 5.采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术性能，采取有效的安全防护措施，保证采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备安全。 |
|  |  | 十五、相关场所设施设备上设置警示标志 | 1.应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 |
|  |  | 十六、职业健康及劳动防护用品配置 | 1.必须保证工作场所符合职业卫生要求，主动申报职业病危害项目，设置职业危害公告栏，定期进行职业病危害检测，组织劳动者职业健康检查并建立监护档案。 2.必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 |
|  |  | 十七、生产经营场所和员工宿舍设置符合要求的出口 | 1.工作场所和员工宿舍应设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口；安全出口数目、疏散宽度和距离，应当符合国家有关建筑设计防火规范的规定。 |

二、安全生产岗位责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 主要负责人 | 1.负责全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，对企业安全生产负全面领导责任。 2.负责确保企业生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责建立健全企业安全生产责任制。 4.负责设置安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员；建立企业安全生产委员会；研究、拟定企业中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决有关安全生产的重大问题。 5.负责组织制定企业安全生产规章制度和操作规程。 6.负责保证企业安全生产投入的有效实施。 7.负责组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划。 8.负责保障从业人员职业健康。 9.负责组织建立安全风险分级管控与隐患排查治理预防机制，督促、检查企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 10.负责组织建立应急救援机制。组织制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.书记、总经理是企业安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。 2.依法建立安全生产管理机构,配备安全生产管理人员。签发公司安全生产教育和培训计划。 3.依法建立健全安全生产责任制和各项规章制度、安全技术操作规程。 4.应持续具备法律、法规、国家标准和行业标准规定的安全生产条件。 5.应确保资金投入满足安全生产条件需要。批准公司年度安全预算、安全隐患整改预算、培训费用、工伤保险、足额提取和使用安全生产费用等。 6.如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施,教育职工自觉承担安全生产义务。 7.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准劳动防护用品,并监督教育从业人员按照规则佩戴、使用。 8.对重大危险源实施有效检测、监控。批准年度安全检查计划，参加重点区域、重点部位或重点环节的安全检查活动。 9.预防和减少作业场所职业危害。 10.安全设施、设备(包括特种设备)符合安全管理的有关要求,按规定定期进行技术检测检验。 11.依法制定并实施生产安全事故应急救援预案,落实操作岗位应急措施。 12.及时发现、治理和消除本公司安全事故隐患。 13.积极采用先进安全生产技术、设备和工艺,提高安全生产的科技保障水平。 14.保证新建、改建、扩建工程项目依法实行安全设施“三同时”。 15.依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。 16.按要求上报生产安全事故,做好事故抢险救援善后处理及对事故伤亡人员依法赔偿等事故善后工作。 17.与各部门负责人签订安全生产目标责任书，组织实施考核。 18.法律、法规规定的其他安全生产责任。 | 书记： 蒲肃 总经理： 杜碧君 |
| 2-2 | 分管安全负责人 | 1.对企业安全生产负综合监管责任，对分管范围内安全生产工作负直接领导责任。 2.负责确保企业生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责组织建立健全企业安全生产责任制。 4.负责建立健全安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员；组织落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施企业安全生产制度和操作规程。 6.负责组织编制企业年度安全生产费用计划，保证企业安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。 7.负责组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责保障从业人员职业健康。 9.负责组织建立健全企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责组织制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案；保证应急救援所必需的人力、物力和财力，完善应急救援组织；定期组织开展应急救援演练，对预案进行动态修编；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.建立健全并督促落实公司安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 2.健全完善公司安全生产领导机构、组织机构；配备相应的专（兼）职安全生产管理人员；主持公司安委会日常工作，研究解决有关安全生产的重大问题；定期组织召开安全生产会议，安排部署安全生产工作。 3.组织制订、实施公司安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；按规定审批公司年度安全措施费用，保证公司安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。 4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 5.组织建立健全企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险；定期带队开展安全检查，开展企业安全生产目标考核。 6.组织建立健全公司应急救援体系。 7.落实安全生产报告制度，定期向公司董事会、安委会、职工代表大会报告安全生产情况。 8.及时、如实报告生产安全事故，现场指挥应急救援工作。 | 分管安全生产副总经理： 赵晓全 |
| 2-3 | 其他分管负责人 | 1.对分管范围内安全生产工作负直接领导责任。 2.负责确保分管范围内生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责组织建立健全并督促落实分管范围内安全生产责任制。 4.负责组织落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施分管范围内安全生产制度和操作规程。 6.负责监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。 7.负责组织制定并实施分管范围内的安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责保障分管范围内从业人员职业健康。 9.负责组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责组织制定并实施分管范围内应急救援预案，加强应急管理和演练；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.建立健全并督促落实分管范围内的安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 2.健全完善分管范围内的安全生产组织机构；配备相应的专（兼）职安全生产管理人员；根据可持续发展原则，研究、拟定分管范围内中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决分管范围内安全生产重大问题。 3.组织制订并组织实施分管范围内的安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。 4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 5.组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 6.负责分管范围内的应急管理，完善应急救援组织，建立健全各专项应急预案，并动态修编和演练。 | 副总经理： 贾德礼 党支部副书记： 郑万强 工会主席： 郭晓红 |
| 2-4 | 安全管理机构负责人 | 1.对企业安全生产负综合监管责任。 2.负责落实企业安全生产条件；组织推进安全生产标准化建设。 3.负责组织落实企业安全生产责任制。组织拟定各级的安全职责；组织全员逐级签订安全生产责任书；组织开展安全监督管理工作，督促各级人员充分履行安全责任。 4.负责落实专（兼）职安全生产管理人员的配备；执行和落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施企业安全生产制度和操作规程。 6.负责编制企业年度安全生产费用计划，并对安全生产费用的合理使用进行监督。 7.负责落实企业安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责组织开展企业从业人员职业健康管理工作。 9.负责组织实施企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案，定期开展应急救援演练，对预案进行动态修编；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.组织全员逐级签订安全生产责任书。 2.具体负责公司安委会的日常工作；根据可持续发展原则，研究、拟定公司中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决公司有关安全生产的重大问题。 3.组织制订、实施公司安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划。 4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 5.对公司安全措施费用的合理使用进行监督，确保公司安全生产投入的有效实施。 6.组织建立健全公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 7.组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案、专项应急预案；保证应急救援所必需的人力、物力和财力，完善应急救援组织；定期组织开展应急救援演练；对预案进行动态修编。 8.落实安全生产报告制度，定期向公司报告安全生产情况。 9.及时、如实报告生产安全事故，组织或参与事故救援；坚持“四不放过”原则，组织事故调查，教育全体职工认真吸取事故教训，提出防范措施和对事故责任者的处理意见。 10.组织制定公司安全生产年度管理目标并实施考核工作。 | 安全总监： 蒋凤鸣 安全技术部部长： 谭炼龙 |
| 2-5 | 其他管理机构负责人 | 1.对本单位安全生产工作负管理责任；充分运用本单位资源为安全管理工作提供支持。 2.负责确保管理范围内生产经营活动必须符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；推进安全生产标准化建设。 3.负责建立健全本单位安全生产责任制，并对本单位安全生产责任制落实情况进行监督、考核。 4.负责配置本单位专（兼）职安全生产管理人员；执行和落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，并督促从业人员严格执行。 6.负责保证本单位安全生产投入的有效实施。 7.负责组织本单位安全生产教育培训。 8.负责保障本单位从业人员职业健康。 9.负责建立本单位安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。 10.负责开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.建立健全并督促落实本单位安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 2.配备相应的兼职安全生产管理人员；建立健全本单位安全管理机制，确保公司安全管理体系在本部门的有效运行，并持续优化；研究、拟定本单位年度安全工作实施计划；研究解决本单位有关安全生产的重大问题。 3.组织制订、落实本单位相关安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施计划等。 4.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 5.组织建立健全本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 6.做好本单位的应急管理工作。 7.及时、如实报告本单位的生产安全事故，组织或参与事故救援，配合事故调查，不得擅离职守；坚持“四不放过”原则，对安全事故进行处理。 8.组织开展本单位内部安全评价，并纳入绩效考核。 | 运营中心主任： 王果 行政综合部部长： 李果 财务金融部部长： 满静 企业管理部部长： 张嵘榆 监审部部长： 陈萍 党群工作部部长： 廖小兰 物资供应部部长：尚志南 项目综合部部长：杜鹏 |
| 2-6 | 安全技术部部门人员 | 1.积极宣传和贯彻国家、省、市有关安全工作方针、政策、法规、规定、规范、标准、制度和要求及总公司的《安全管理条例》，并负责监督检查其贯彻落实情况。 2.制定本公司安全工作计划，加强目标管理，根据施工生产情况，协同有关部门按年、季、月布置安全工作任务和要点。 3.参加施工组织设计（或方案）的会审。审查安全操作规程或措施，并监督检查其落实。 4.组织施工生产安全检查工作，并做好检查的原始记录。每次检查均应按检查标准和有关要求评分、填表，并按要求上报。检查中应按公司及总公司制定的奖罚办法执行。 5.积极配合文明安全工地活动的"达标“活动；组织开展各种安全竞赛活动及其它安全活动，并负责搞好总结、评比、表彰工作。 6.积极支持安全方面的技术革新的发明创造。开发和推广安全防护的新设施、新技术、新工艺和安全管理工作先进经验，认真审查其安全防护装置和安全措施，并做好试验、验收工作；开展危险预知活动，提高安全管理工作的科学性。 7.负责协同行政综合部，加强对职工的安全技术培训、考核工作（含特种作业人员的培训、考核）。 8.负责对新工人（含劳务派遣）、调换工种的作业工人的入场、上岗前的安全教育和日常安全教育宣传工作。 9.协助行政综合部负责调查重伤以上工伤事故。并在事故发生30日内填报《职工死亡、重伤事故调查报告书》。 10.监督劳保用品的使用，制定劳保用品的标准。 | 1.组织或者参与拟订本企业安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，并督促执行安全生产规章制度和安全操作规程； 2.组织或者参与本企业安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； 3.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施； 4.参与组织本单位安全生产应急预案的制订及演练； 5.检查本企业的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，如实记录检查情况； 6.开展安全生产检查，制止、纠正和查处违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 7.发现事故隐患，督促落实本企业安全生产整改措施，督促有关业务部门和人员及时整改，并报告本单位负责人； 8.贯彻执行安全生产法律、法规和有关国家标准、行业标准，参与本单位安全生产决策； 9.开展安全生产宣传，推广安全生产先进技术和经验； 10.参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制订； 11.参与本单位新建、改建、扩建工程项目安全设施的审查，督促发放、使用劳动防护用品； 12.按规定上报并协助调查和处理生产安全事故，对事故进行统计、分析，落实防范措施； 13.法律、法规规定的其他安全生产工作。 | 蒋凤鸣 谭炼龙 明 园 张 新 曹 翀 尚智强 |
| 2-7 | 监审部部门人员 | 1.负责贯彻落实安健环政策和理念，实施安健环全方位管理。具体负责安健环规范建设、安全管理及安全监督、健康管理、消防管理。 2.遵照国家、行业、上级部门法规与标准，组织制定安健环管理标准、制度、规程及方案，制定安全生产责任制、健康、消防管理制度。 3.负责企业的安全管理、安全监督工作，执行安全生产管理制度和规范，落实安全措施，开展安全监察，加强安全设施管理，最大限度地降低生产事故；应用安全性评价监督等手段，组织安全性大检查及综合大检查，下达安全监督整改计划，并监督实施，不断提高设备的健康水平。 4.对公司各项生产经营管理活动进行风险评估，制订有效的防范措施并监督执行，实现风险预控。 5.按时统计、上报安健环指标，为公司领导决策提供依据。 6.严格执行《事故调查规程》，按照"四不放过的原则，组织事故调查，处理公司发生的各类事故，编写事故报告。 7.负责公司的消防管理工作，建立、完善消防管理体系，落实消防工作措施，监督检查各部门防火工作的执行情况，下达整改计划，并监督实施。 8.向公司领导汇报安全生产情况，对存在的问题提出解决办法或建议。 7.监督、考核公司隐患排查治理情况。 8.完成领导交办的其它工作任务。 | 1.对公司业务行使安全监督职责。 2.贯彻执行国家、行业以及企业关于安全生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神，协助正职组织完善关于安全生产监督管理的规章制度，并监督各部门和各级人员组织落实。 3.研究开展安全文化建设的有关知识，通过开展"安全生产月”等多种形式的宣传教育活动，教育职工树立正确的安全生产观，提高职工的安全文化素质，营造"关爱生命、关注安全的安全文化氛围。 4.参加事故调查，监督"四不放过原则的贯彻落实；负责完成事故统计、分析、上报工作并提出考核意见，协助实施安全生产责任追究。 5.接受安全生产的教育和培训，学习掌握与企业安全生产监督管理有关的安全生产知识，努力提高安全生产监督能力。 6.每天深入现场监督、检查、指导各单位安全分析会、班前会、班后会等安全生产例行工作的开展情况以及"两票三制”等安全生产规章制度的执行情况，并根据检查中发现的问题提出奖惩意见。 7.协助实施安全质量标准化，推动安全生产工作制度化、规范化、标准化、法制化。 8.负责各种突发事件应急预案的检查和管理，监督完善应急救援机制。 9.参加生产调度例会，及时了解掌握安全生产情10.参加月度安全分析会，总结安全技术管理工作，研究发生事故的规律，查找安全生产管理上的薄弱环节，提出改进工作的建议，并提出奖惩意见。 11.针对安全技术管理工作开展情况，不定期的进行总结和分析，对薄弱环节和带倾向性问题，提出改进意见。 12.负责有关安全生产的举报的调查核实，需要落实整改措施的报经有关负责人签字并督促落实。 13.负责定期检查安全监督装备的日常管理和维护工作，保证随时可用。 14.及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥，并有责任对上级安全生产管理中存在的问题提出整改建议。 | 陈 萍 敬秋萍 王馨葉 田佳欣 江春梅 姚富现 胥玲丽 毛 利 |
| 2-8 | 行政综合部部门人员 | 1、认真贯彻"安全第一，预防为主的安全生产方针，深化安全生产的双基"工作。 2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。 3、办公室人员作为公司行政、人事和日常事务的管理、协调部门的管理人员，在日常工作中要协调、配合各部门做好安全生产工作，确保各项安全规章制度的完善和落实，促进公司各项工作的规范化管理。 4、积极参加本公司内部员工的安全生产培训、教育活动，提高自身素质。 5、办公司人员根据个人分工，要为安全生产工作提供必要的资源：包括通讯、交通工具、文件的传递、转发、人员值班等。 6、加强对本公司车辆的管理、维护、保养，司机在行车过程中要严格遵守交通法规，确保行车安7、加强对电脑网络、软硬件的管理、维护和升级及网络中信息资料的安全和保密工作，定期做好备份，防止病毒入侵，杜绝机密信息泄漏。 8、加强对办公区域内的安全管理，落实四防工作，确保行政部内用火、用电的安全；维护和保持正常的办公秩序，确保公司各部门工作正常运转。 | 1.负责对外往来接待工作，发布准确信息。 2.负责公司业务招待费管理，按接待标准控制接待成本。 3.负责公司会议会务组织管理，参与组织公司重要会议、活动，保证会议、活动的顺利进行，督办、检查会议决议的执行情况，按会议标准控制会议成本。 4.负责公司办公费用的计划和控制，严格审核和控制公司办公费用支出，保障正常办公需求。 6.负责公司工程资金结算和合同履约结算审批，严格执行结算相关管理制度，认真审核相关结算文。 7.负责公司文件收发、公文印发、合同、印章、项目招标和档案管理，严格要求本部门执行相关管理制度，特别关注机要文件的管理。 8.负责接待群众的来信、来访，对群众反馈的问题进行排查和反馈，妥善处理群众反映的问题和矛盾 9.负责公司车辆使用管理和交通安全管理，审批行政公务用车和车辆维修保养。 10.全面负责公司各办事处管理，协调、督查办事处各项工作运行情况。 11.负责贯彻落实公司相关文件要求，上报、印发公司文件。 12.负责本部门综合事务性管理和员工的日常管理，指导、监督本部门员工的日常工作，注重员工的培养和使用，保证员工工作饱满、高效。 13.负责本部门内部绩效管理，制定本部门各岗位的绩效考核指标，对本部门各岗位的绩效完成过程进行监督、辅导和考核。 14.完成上级领导、部门交办的其他任务。 | 李 果 程 佳 邓泽芝 赵芃霏 龙 林 周开永 易小强 李文科 李劲松 赵加雄 蒋建安 唐诗媛 邓雅丹 陈雨豪 |
| 2-9 | 企业管理部部门人员 | 1.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，把安全工作列入公司管理的重要议事日程。 2.对本公司的安全生产工作要积极负责；在企业管理总体规划中突出安全第一、预防为主、综合治理"的思想。 3.在对各单位考核评比时，同时考核安全工作。在编制经济责任制时，把安全内容纳入责任制内容，坚持安全否决权。 4.加强“三基"工作，提高企业安全素质。 5.组织职工进行技术培训和考核，不断提高其技术业务素质，保证安全生产。 6.办理用工手续（含农工、临时工、外包工等），应在合同内有安全内容，会同有关单位执行。 7.根据国家劳动部门规定严格控制加班加点，确保职工身体健康。 8.做好新工人的体检工作，根据职业禁忌症做好新、老工人工种分配和调整，对有毒、有害工种实行定期轮换制度。 9.把安全工作纳入晋级考核内容。 10.负责组织新入厂职工的入厂教育工作。 11.负责招、投标、合同管理工作，对因招、投标、合同管理工作而造成的安全生产事故负技术管理责任。 12.保证招、投标、合同管理工作的顺利进行。 13.签定四级有效控制责任状，学习、落实本岗位控制差错的各项措施，实现工作无差错。 14.开展安全质量标准化，逐步实现招、投标、合同管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。 15.接受与招、投标、合同管理有关的异常、事故的调查，如实反映事故情况。 | 1.负责人力资源管理业务涉及的相关安全管理工作，对本部门的安全生产工作全面负责； 2.负责汇总、下发安全生产教育培训计划，监督培训计划实施； 3.与员工签订劳动合同时，写明工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇； 4.及时将有职业禁忌的劳动者调离其所禁忌的作业岗位，妥善安置职业病人； 5.负责工伤保险缴费管理，配合政府相关部门按规定支付各项工伤保险待遇，做好与政府部门的政策衔接工作； 6.将安全生产工作绩效纳入年度考核和选拔任用考核； 7.定期组织劳动合同合规性、劳动纪律等相关业务检查，及时解决存在的问题。 | 张嵘榆 田鹏诚 李 欢 袁诗艳 赵瑗珲 刘加富 |
| 2-10 | 党群部部门人员 | 1.宣传党和国家的安全生产方针、政策，教育干部重视安全生产，认真贯彻执行安全生产责任制，不断提高公司干部的安全责任意识和管理水平。 2.考核干部，要注意对安全管理水平，安全意识和业绩的考核。 3.积极利用各种宣传工具，广泛开展安全生产宣传教育工作，提高职工安全生产意识，普及安全生产常识，表扬报道安全生产好人好事，先进事迹，批评违章违纪行为，推动安全生产深入开展。 4.把安全生产教育作为干部、职工政治思想教育的一项重要任务，协助综合管理部做好安全生产和劳动保方针、政策、法律法规和规章制度的宣传教育工作。 5.根据不同季节特点，组织民兵抢险队伍，参与应急突发性灾害性社会抢险和企业自救。 | 1.贯彻执行国家、行业的安全生产法规、政策和标准，负责本科室及业务范围内安全风险识别、评价及控制工作。 2.把安全文化作为企业文化建设的一项重要内容。 3.对党员干部落实安全生产责任制情况进行监督。通过职代会对涉及安全生产和职业卫生的有关内容进行审议和监督检查。 4.依法维护职工在安全生产方面的合法权益，依法组织职工参加安全生产工作的民主管理和民主监督；对企业安全生产工作开展情况以及建设项目“三同时，执行情况进行监督，并提出意见。 5.组织、协助有关部门开展安全无事故竞赛和安全班组竞赛等活动； 6.对公司安全生产规章制度的制定或修改提出意见和建议； 7.研究和分析影响员工思想情绪的不安全因素，把安全思想教育作为政治思想工作的一项重要内容；协助做好青年职工的安全教育； 8.参与分管工作范围内生产安全事故的报告和救援工作，并提出预防措施。 | 廖小兰 龙泫冰 黄麟云 陈 敏 余 萍 |
| 2-11 | 财务金融部部门人员 | 1.认真贯彻执行国家法律法规，执行上级政府有关安全生产、职业健康的各项规定，保证国家法律法规、公司安全生产规章制度在本部门的贯彻执行。 2.在财务预算中，把安全生产投入所需的资金列入年度财务计划，把安全生产投入资金单独分类列帐。必须保证做到专款专用。 3.严格执行国家对现金管理办法，认真贯彻《会计法》，遵守国家及行业的各项方针政策，坚决执行各项财经制度，确保资金能够得到合理有效地运用，为公司的安全生产提供强有力的后盾。 4.凡安全措施不落实的技术措施项目，未经安全和技术部门审核同意，不得拨款。 5.及时向公司领导汇报安全经费使用情况，以利干领导正确决策。 6.要监督劳动防护用品、清凉饮料及职业病防治等费用的合理使用，没有经安全部门签字同意，不予报销。 7.凡因工伤发生的一切费用，必须有医院证明、安全部门签署意见后方能报销。 8.年终进行安全经费使用情况的审计和总结。 | 1.对本部门的安全生产工作全面负责； 2.落实企业安全费用管理制度，按照年度安全费用提取和使用计划，提取和使用安全费用，确保专款专用； 3.负责企业安全费用日常管理工作，并建立相应的台帐； 4.保证事故隐患治理费用、安全教育费用和劳动保护用品等资金到位，负责审核各类事故处理费用支出。 | 满 静 姚旭玉 符华玲 吴 红 邓 豪 刘 兰 伍玉梅 淳 英 杨子佳 |
| 2-12 | 物资供应部部门人员 | 1.严格执行《安全管理制度》，对所属范围内的安全生产负责。 2.加强对危化品贮存的管理，根据物料特点分区、分类、分库储存。 3.加强对各库区、贮罐区的防火、防爆、防雷、防静电管理，并定期进行事故应急救援预案的演练。 4.负责各类劳动防护用品保管和按标准及时发放。 5.加强危化品在本公司的管理，严格执行操作规程，避免意外事故发生。 6.加强对本部门消防器材的管理，确保其能及时投入使用。 7.要经常对所属各岗位进行安全检查，及时查处事故隐患和违反安全规程的行为，保证安全。 8.负责公司防汛、防火、抢险用物资的保管、维护、发放。 | 1.对本部门的安全生产工作全面负责； 2.按计划及时供应安全生产工作所需的设备、材料及配件； 3.审查为其提供原材料、配套生产的企业的安全生产和职业病危害防护条件； 4.严格采购程序和验收要求，保证采购的设备、配件、辅料及劳动防护用品等的安全可靠性能符合相关标准要求； 5.向供货方索取安全技术说明书等相关材料。 | 尚志南 唐 京 王彦婷 张雪菱 罗红艳 李 斌 贾 肖 张 睿 雍 清 阳 琴 张彦滨 杨惠茹 钟佳妮 林诗琪 |
| 2-13 | 运营中心人员 | 1.认真学习和严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理。 2.掌握本职工作所需的安全生产知识，熟练本岗位操作技能，具备事故预防和应急处理能力。 3.掌握了解作业现场、工作岗位存在的危害因素、防范措施和事故应急措施。 4.按规定进行交接班检查和巡回检查，发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向主管安全部门报告，并提出处理方案。 5.负责岗位范围内设备的建档和安全运行等管理工作，定期组织对设备进行检验、检测和鉴定。 6.负责组织专项安全检查，编制设备事故隐患整改方案。参与事故调查处理工作。 7.正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 1.贯彻公司以人为本、遵章守纪、关爱生命、安全发展的安全生产方针，结合工作实际，贯穿到生产、经营、服务各项活动中。 2.完善部门规章制度，落实岗位责任制。 3.提倡员工团结合作、不断进取，积极创新、持续改进，促进公司安全发展。 4.对本部门员工安全生产业绩进行考核、评价。 5.对所管辖区域带队检查，配合整改部门做好整改工作。 6.每月至少召开一次安全生产例会，做好会议记录。 7.协助安全教育培训归口部门，做好本部门人员的安全生产教育培训工作。 8.协助安全技术部做好本部室危险源辨识工作。 9.参加安全生产综合大检查，提出合理化建议。 | 王 果 江 鹏 张现勤 陈 洋 何嘉鸿 杨晓林 何佳怡 黄 键 刘 霞 严 翔 罗 春 赵紫玉 杨 婷 杨 寅 杨 悦 钱 芳 |
| 2-14 | 项目工程部部门人员 | 1.遵守国家法令，学习熟悉安全生产操作规程，执行上级安全部门的规章制度。 2.根据施工技术方案中的安全生产技术措施，提出技术实施方案和改进方案中的技术措施要求。 3.在审核安全生产技术措施时，发现不符合技术规范要求的，有权提出更改完善意见，使之完善纠正。 4.按照技术部门编制的安全生产技术措施，根据施工现场实际补充编制分项分类的安全技术措施，使之完善和充实。 5.在施工过程中，对现场安全生产有责任进行管理，发现隐患，有权督促纠正、整改、通知安全员落实整改并汇报项目经理。 6.对施工设施和各类安全保护，防护物品，进行技术鉴定和提出结论性意见。 | 1.认真组织贯彻落实"安全第一，预防为主"的方针，坚持生产必须安全，不安全不生产。 2.组织本项目部严格实施三大规程"，干标准活，干放心活，切实解决好工程质量、设备质量等问题，及时制止“三违现象。 3.组织并深人开展“质量标准化、安全创水平"活动，落实上级提出的安全生产奋斗目标。 4.组织编制项目部的施工生产作业计划，并制定有效措施，确保施工任务在安全的情况下顺利完成。 5.严格按照《施工组织设计》和《施工措施》组织施工，做到无措施不施工、措施不贯彻到位不施工。 6.认真组织开展应急救援预案的演练，灾害预防措施的实施，并确保各管理方案的落实到位。 7.主持项目部生产会议，及时向项目经理汇报工程施工中的安全、进度、质量、人员、材料、设备等情况，负责处理施工生产中的安全问题。 8.定期组织安全生产大检查，考核岗位职责、规章制度的执行情况，考核进度目标的实现情况，及时调整生产中的偏差。 | 杜 鹏 李 玲 苏君蓉 唐 坤 |
| 2-15 | 工会人员 | 1.依法组织职工参加本企业安全生产工作的民主管理和民主监督，将安全生产列入职代会议题，维护职工在安全生产方面的合法权益。 2.监督企业持续改善劳动条件，按照标准规定发放劳动防护用品，保护职工在劳动中的安全和健康，协助做好有毒有害作业人员的预防性体检和疗养。 3.对有碍安全生产、危害职工安全健康和违反操作规程的行为有权抵制、纠正和控告；对忽视安全生产和违反劳动保护现象及时提出批评和建议，督促有关部门及时改进； 4.督促并协助开展安全生产的宣传教育和培训工作，对企业安全生产工作提出意见和建议。 5.依法代表劳动者与企业签订劳动安全卫生专项合同，与企业就劳动者反映的有关安全生产的问题进行协调并督促解决。 6.参与对安全生产作出突出贡献的部门和个人给予表彰和奖励。 7.参与对新工艺、新设备、新材料、新改扩建工程项目“三同时”监督。 8.参加事故的调查处理。 | 1.督促公司给员工购买工伤医疗保险。 2.及时发现生产环境和设施方面存在的事故隐患，并向安委会或安全技术部提出改进意见，督促及时解决。 3.及时制止违章指挥和违章作业。 4.支持工人保障安全的合理要求。 5.监督、协助行政部门认真执行三级安全教育制度 6.按“三不放过原则，参加查处重大伤亡事故。 7.开展安全生产竞赛活动，对涌现出的先进个人和先进集体要大力表彰。 8.抓典型，推广安全生产科学管理和开展群众劳动保护监督检查的先进经验。 9.监督企业是否将劳动保护问题列入职工代表大会的议事日程，如发现问题，工会要督促有关方面解决。 10.关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康。组织从事有毒有害作业人员进行预防性健康疗养，做好女工劳动保护工作。 11.加强对安全生产的监督，对于任何单位和个人违反安全生产法律、法规行为，有权检举和控告。开展安全生产的宣传，进行舆论监督。 | 邓 霖 冉俊铭 陈雨豪 |
| 2-16 | 安全管理人员 | 1.负责落实安全生产条件；推进安全生产标准化建设。 2.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书；开展安全监督管理工作。 3.负责执行和落实安全工作决议、决定。 4.负责拟订安全生产规章制度、操作规程。 5.负责执行年度安全生产费用计划。 6.负责开展安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。 7.负责开展从业人员职业健康管理工作。 8.负责开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 9.负责实施生产安全事故应急救援预案；定期开展应急救援演练；开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/年） 2.落实本岗位的安全职责，落实安全工作决议、决定。 3.拟订相关安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施计划等。 4.组织开展安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 5.开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。 6.实施生产安全事故应急救援预案；定期开展应急救援演练；开展事故应急救援工作。 7.及时、如实报告生产安全事故，参与开展或配合事故调查，坚持“四不放过”原则，对安全事故进行处理。 | 安全管理人员： 明园 |
| 2-17 | 业务管理人员 | 1.负责落实安全生产条件；推进安全生产标准化建设。 2.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书。 3.负责执行和落实安全工作决议、决定。 4.负责拟定本单位安全生产规章制度和操作规程，并严格遵守。 5.参加安全生产教育培训。 6.开展从业人员职业健康管理工作。 7.熟知本岗位安全风险；及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 8.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。 | 1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/年） 2.落实本岗位的安全职责，落实安全工作决议、决定。 3.参与拟订相关安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施计划等。 4.参加安全培训、学习、会议、演练，保证自己具备必要的安全生产知识，提高自己安全生产素质。 5.开展自己工作范围内的安全生产自检自查，配合接受上级的检查、督查，检查发现的安全隐患必须及时落实整改，隐患管理形成闭环。 6.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。 | 城区分公司经理：吕杰 龙门分公司经理：杜勇 东观子公司经理：乐荣 长乐分公司经理：佘国营 青居分公司经理：杨国林 建筑公司经理： 任勇 |
| 2-18 | 安装队人员 | 1.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书。 2.负责执行企业的安全生产规章制度和操作规程。 3.接受安全生产教育培训，掌握本职工作所需的安全生产知识。 4.正确佩戴和使用劳动防护用品。 5.熟知本岗位安全风险，发生事故隐患或者其他不安全因素及时上报。 6.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。 | - 熟悉燃气的一般物理、化学特性及管网设施的现状分布情况，熟练掌握管道设施的维护、打技能，严格执行安全操作规程。 - 根据管网设施巡检报修情况对管道设施进行维修，保养和防护。 - 接到置换通知单后，及时安全的完成干管、支管、庭管及立管的置换通气任务。 - 每年一次定期对管网阀门、调压器进行检修保养。 - 对管网设施进行不定时的安全检查，对管网中存在的不安全隐患及时进行整改。 - 负责管网动火碰口施工的停气、监护工作； - 负责燃气管网设施的抢险工作。 - 做好维护、抢险车辆及设备、工具的维护保养工作。 - 维护、抢险作业时必须服从现场负责人的指挥，维护、抢险作业必须积极、主动、认真、负责，违反操作规程造成后果的将追究责任。 - 完成领导交办的其它工作任务。 | 李 伟 田晶心 赵光伟 王世文 刘 玥 周 毅 卿 鹏 吴兴彪 张 坤 李明雄 莫俊波 王宏宇 何 波 杨 磊 黄松林 刘胜伟 胥 杰 邹 志 弋 佳 秦 浩 杜 妍 何飞洋 何承祖 陈科任 蒲昱男 吴 鑫 杨皓宇 王大杰 侯博文 蒋吉源 何鹏飞 卿 鹏 吴兴彪 杨 竣 何友兴 李方钧 赵时林 赵和平 刘付春 许廷友 袁 伟 谢 勇 秦 平 杨清举 何 涛 曾炼东 陈冬川 何国云 相明全 杜成勇 马 豪 成宇涵 吕冠雄 童一轩 李治秋 刘 春 彭立平 王洪伟 杨 鹏 唐 冬 陈 晨 陈 平 覃 彬 刘志雄 胡 杰 蔡福林 陈星光 杨 杰 文 浩 张春明 杨清礼 何 异 赵良军 李劲杨 苏明武 王正林 赵 鑫 王宇轩 陈 勇 文吉全 刘 洋 马安兵 蒲智林 王春照 林 帆 贾德永 任金龙 王 波 |
| 2-19 | 业务操作人员 | 1.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书。 2.负责执行企业的安全生产规章制度和操作规程。 3.接受安全生产教育培训，掌握本职工作所需的安全生产知识。 4.正确佩戴和使用劳动防护用品。 5.熟知本岗位安全风险，发生事故隐患或者其他不安全因素及时上报。 6.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。 | 1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/年）。 2.参加安全培训、学习、会议、演练，保证自己具备必要的安全生产知识，提高自己安全生产素质；特殊工种作业人员必须持证上岗。 3.熟悉所在岗位的危险源及风险控制措施，正确使用劳动防护用品，按规定正确使用设施、设备、工具、仪器。 4.熟悉自己的工作职责和各项规章制度、操作规程；严禁违章指挥、违规作业、违反劳动纪律。做好安全生产相关记录；交接班或业务交接必须交接安全生产情况。 5.开展自己工作范围内的安全生产自检自查，配合接受上级的检查、督查，检查发现的安全隐患必须及时落实整改，隐患管理形成闭环。 6.及时、如实报告工作职责范围内的生产安全事故，配合事故救援和事故调查，不得擅离职守。发现涉及公司的事故、险情或其他异常情况时，应及时上报，并配合处理。 | 谯 军 徐泽威 李思瑶 陈 勇 周 伟 李 虹 王涵圣 唐 鑫 李峻达 张文多 江 承 张 瑜 王海东 蒋 瑛 李佼芮 罗 婷 廖 欣 刘 勇 张淑亚 陶 庆 林 源 侯 润 任 春 万 剑 彭 波 |
| 2-20 | 配气站站长 | 1.配气站站长是配气站安全生产的第一责任人，对配气站的安全生产工作全面负责。 2.贯彻执行安全生产的法律、法规、标准和企业的规章制度，把安全生产列入议事日程，做到生产与安全“五同时”。 3.组织拟订本站全员安全生产职责，经批准后组织实施。 4.组织制度本站的安全生产教育培训计划，做好员工的安全生产教育培训。 5.组织制订本站安全生产规章制度、操作规程、生产安全事故应急救援预案和岗位应急处置措施，组织本站应急救援演练。 6.组织开展本站安全风险辨识、评估和管控，及事故隐患排查治理；发现重大事故隐患有权采取部分停产或全部停产措施。 7.对作业场所的职业病危害防治工作进行检查，监督劳动防护用品的正确佩戴和使用。 8.接到事故报告后，保护好事故现场，立即采取有效措施组织救援，及时上报分管负责人和分管安全生产的负责人。 | 1.认真执行劳动保护方针政策、规章制度以及本公司和配气站的安全工作指令、决定等，对本站员工在生产中的安全负责。 2.组织编制本站部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。 3.按要求定期开展班组安全教育与培训。 4.监督执行交接班制度。 5.组织班组每日安全检查。 6.开展班组安全活动。 7.组织参与本班组应急救援预案演练。 8.负责班组防护器具、设备设施、安全装置和消防器材的日常管理、维护保养工作。 9.严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业。 10.负责事故报告和现场应急处置。 | 谢文辉 弋慰寒 |
| 2-21 | 配气站输配工 | 1.在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 2.应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。 3.发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 1.负责配气站站设备的安全运行操作和消防检查。 2.负责配气站设备的维护、巡检，及时发现问题排除隐患。 3.负责对配气站工艺设备运行监控，发现异常及时上报。 4.负责登记统计原始台帐、并建立档案。 5.负责搞好气站的环境和卫生。 6.负责加臭设备的运行和维护。 7.负责保管操作工具。 8.负责接听电话、对讲机。 9.完成领导交办的其他任务。 | 谢 静 文 阳 刘黎平 龙欣梅 曹 阳 杨晓芳 付筱航 杨晓芳 陈 灵 谢 静 包 欢 程明静 徐 跃 杨 丽 杨 丽 付筱航 谯天才 陈 灵 包 欢 程明静 徐 跃 杨 丽 劳务 人员： 郑龙 魏晓春 |
| 2-22 | 网格员 | 1.在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 2.应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。 3.发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 1.对所有计算机的正常使用负责。 2.班办公室消防安全负责。 3.定期普查本班组安全隐患，并限期整改。 4.定期进行作业安全教育及上门抄表安检培训。 5.做好用户抄表安检记录 6.认识作业过程中所有可能出现的风险，并按照要求做好班前、班中、班后安全检查，做好检查记录。 7.正确使用安全防护用品及消防器材。 8.在作业过程中严格按照操作规程作业。 9.负责事故调查处理及上报工作。 | 刘兴民 冯莉华 王 睿 侯 希 贾亚军 马林华 张雅琳 何 建 侯佳丽 邓 波 邓润琳 王博文 周 政 周传晟 杨 馨 殷俊杰 罗玲芳 陈 政 何金艳 覃 勇 胡志平 陈 鑫 劳务 人员： 龙雪梅 贾海艳 任安惠 敬炳华 李 波 陈应群 杨 谦 冯洁萍 程 静 唐 洁 何 浩 莫秋芯 黄瀚霆 李 陈 何 霜 明 春 罗海燕 刘 芳 罗思言 郑 勇 张 玲 杨静雯 刘 婧 杜晓丽 阳 欧 李小丽 |
| 2-23 | 收费员 | 1.在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 2.应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。 3.发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 1.负责全所的财务工作，主要职责是贯彻执行国家财经政策、纪律、会计制度和上级各项文件规定，协助审核员完成所内经济核算，努力降低成本，提高经济效益。 2.严格遵守国家财经纪律，收费期间核对款项，及时存入银行，定期做好账目核对。 3.每日库存现金不得超过限额，做好库存现金的防盗工作。 4.工作期间应遵循公司相关安全规定。 5.下班时，检查门窗、电源等是否关好。 | 王 嘉 谢 静 左新霞 陈 冉 刘 玥 兰 星 朱玉梅 石娜娜 刘轩汝 郑 英 帅 沁 劳务 人员： 张 兰 青 香 董纭巧 杜 妍 杨 蒸 范莉媛 |
| 2-24 | 管网巡线员 | 1.在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 2.应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。 3.发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 1.巡线员在工作时间内必须佩戴上岗证。 2.巡线员必须熟悉所巡查的管线及附属设备（凝水缸、阀门（井））的位置、技术参数、状态、燃气走向。并充分掌握燃气管道及设施与其它地下设施的安全距离和规范要求。 3.检查天然气管线及附属设施是否泄漏；敷土是否完好，有无塌陷或开挖取土的现象；管线安全距离内是否有违章建筑施工及其他市政工程；有无违章用气、破坏燃气设施的现象。 4.管网巡线人员还应对天然气管道相邻的地裂带、电力电缆、热力、人防沟道部位进行检查。 5.对辖区内的阀井、凝水缸等设施保证每月至少检测一次，检测过程中要严格按安全操作规程，正确操作仪器，并做好检测记录。 6.巡线员在巡查过程中要做到及时、到位。必须保证每日至少对辖区内管网及设施巡视一次，重点地段反复巡查，并设专人盯守。 7.在燃气管道及设施的安全保护范围内，巡线员要严格禁止下列行为： ①建造建筑物或构筑物。 ②堆放、排放腐蚀性液体、气体等物品。 ③未经批准开挖沟渠，挖坑取土。 ④未经批准打桩作业或者顶进作业。 ⑤擅自拆除、损坏、覆盖、移动、涂改安全警示标志。 ⑥其它损坏燃气设施或者危害燃气设施安全的活动。燃气设施安全保护范围，依照国家和省的有关规定确定。 8.特重型车辆或者大型施工机械需通过敷设燃气管道区域的须做好安全保护措施，经检验合格后方可通行，否则，一律严禁通行。 9.对在燃气管道及设施安全保护范围内施工或即将施工的单位与个人，巡线员要将燃气管道的位置和规范要求，以书面形式通知其施工单位与个人，并且要求其负责人签订燃气管道安全协议书。 10.对燃气管道及设施安全保护范围内正在施工的地段，必须设专人盯守，如施工单位野窒施工，巡线员要果断制止，并立即通知上级领导。 11.对于管道及附属设备存在的不安全隐患或出现漏气要及时上报，及时处理。 12、如有重大燃气事故发生，巡线员必须以最快的速度与方式通知上级领导及相关部门，要求在现场设立警戒，控制好现场局面，并协助其它部门完成抢险救援任务。 13.认真做好巡检记录，要求内容真实、准确，字迹工整。 | 张 林 刘青青 杜润生 刘 昕 唐 江 张志强 谯 平 张秀梅 |

三、重大（重要）安全风险管控责任清单

| 序号 | 重点部位 设施 |  | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 燃气门站 | 工艺区 （阀门、压力管道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置） 配电房 （配电设备） 加臭区 （加臭设备） | 1.燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断、环境污染等； 3.在作业过程中发生物体打击、触电等作业事故，造成人员伤亡。 | 1.保持燃气场站的燃气设施设备状况良好； 2.保持燃气场站消防设施设备配置合理并完好有效； 3.配备压力、流量、可燃气体泄漏报警等信息的不间断采集和监测系统，保持各类安全标识完好； 4.及时有效应对各类突发险情。 | 1.健全各项安全操作规程； 2.建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修； 3.消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测试、维护保养； 4.定期开展例行检查排查，保证场站生产设施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管理； 5.加强进站人员管理； 6.针对场站可能发生的各类事故事件情形编制应急预案，配备应急装备并确保完好，定期组织演练；预案报属地政府相关部门备案。 | 谢文辉、冯晓东、付晓航、曹阳、龙欣梅、山勇、郑龙 |
| 3-2 | 燃气储配站 | 工艺区 （阀门、压力管道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置） 储罐区 （球罐） 压缩机房 （压缩机） 配电房 （配电设备） | 1.腐蚀、罐体倾倒等原因燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断等； 3.在作业过程中发生高坠、物体打击、触电等作业事故，造成人员伤亡。 | 1.保持燃气场站的燃气设施设备状况良好； 2.保持燃气场站消防设施设备配置合理并完好有效； 3.配备温度、压力、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体泄漏检测报警器，保持各类安全标识完好； 4.及时有效应对各类突发险情。 | 1.健全各项安全操作规程； 2.建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修；按规定开展球罐基础沉降及支柱垂直度测量、球罐防腐等； 3.消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测试、维护保养； 4. 定期开展例行检查排查，保证场站生产设施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管理； 5.加强进站人员管理； 6.针对场站可能发生的各类事故事件情形编制应急预案，配备应急装备并确保完好，定期组织演练；预案报属地政府相关部门备案； 7.委托专业机构定期开展场站安全现状评价，出具评价报告。 | 弋慰寒、杨丽、徐跃、包欢、谢静、程明静、魏晓春 |
| 3-3 | 燃气管网 | 燃气管道 （钢质燃气管、PE燃气管） 阀室/阀井 （阀门） | 1.防腐层缺陷、阴极保护失效、杂散电流干扰导致管道腐蚀穿孔； 2.跨越管段地质外力作用下发生坍塌、穿越河道管段洪水冲刷断裂、占压管段长期承受超额载荷断裂，燃气管道附近其他工程施工导致燃气管线机械损坏； 3.上述原因导致泄漏燃气遇火源易引发火灾；在密闭空间内，遇火源易引发爆炸，造成人员伤亡。 | 1.掌握管网信息； 2.保持燃气管网设施运行状况良好； 3.及时发现并处理燃气管线被占压隐患等，切实做好预防施工损坏燃气管线工作； 4.及时、有效处置施工损坏、燃气泄漏等各类险情。 | 1.健全各项安全操作规程； 2.管网资料齐全、信息准确，建立GIS系统并及时更新数据信息； 3.定期开展管线巡查，及时发现并处理燃气管线被占压隐患等，建立管线隐患台账，协调隐患责任方进行整改； 4.按规定组织开展燃气管线泄漏检测，发现泄漏立即报抢险处置； 5.按规定开展钢质管道防腐层检测评估，对防腐层破损点进行修复； 6.根据钢质管道防腐层状况评估结果，对评估不合格的老旧燃气管道进行更新改造； 7.对埋地钢质燃气管道安装阴极保护装置，并定期检测、维护； 8.提供查图服务，与建设方、施工方等建立对接机制，开展施工工地巡查、监护工作，加大燃气管线设施保护宣传力度，切实做好预防施工损坏燃气管线工作； 9.加强燃气阀室/阀井的检查、保养、维护，对地下燃气管线相邻空间进行专项管理； 10. 建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。 | 城区分公司经理：吕杰 龙门分公司经理：杜勇 东观子公司经理：乐荣 长乐分公司经理：佘国营 青居分公司经理：杨国林 |
| 3-4 | 燃气调压站/调压箱 | 工艺区 （阀门、压力管道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置） | 1.燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断等； 3.在作业过程中发生物体打击、机械伤害等作业事故，造成人员伤亡。 | 1.保持燃气设施设备状况良好； 2.及时有效处置燃气泄漏、超压等险情。 | 1.健全各项安全操作规程； 2.定期开展调压设施巡查，巡查实现全覆盖；建立调压设施隐患台账，协调相关方进行整改； 3.按照调压设备检测维护保养要求，开展调压设备计划性分级维护保养； 4.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。 | 李财、王涵圣、张瑜、廖欣 、林源 |
| 3-5 | 燃气用户端 | 居民用户 （连接软管类隐患、烟道类隐患） 公商用户 （用户私接私改燃气设施、使用不当、自身管理不到位） | 1.居民用户： （1）塑料软管脱落、超期老化、鼠咬等造成燃气泄漏，继而发生火灾、爆炸 （2）热水器未安装烟道或烟道排烟口未有效伸出室外、烟道对接不严、烟道破损等问题造成人员一氧化碳中毒 2.公商用户： 用户私接私改燃气设施、使用不当、自身管理不到位等引发燃气泄漏，造成火灾、爆炸事故 | 落实法律法规相关规定： 1.开展入户安检； 2.开展隐患告知与劝改； 3.开展用气安全宣传； 4.及时有效处置户内燃气泄漏等险情。 | 1.建立用户用气安全巡检作业指导书，定期开展用户用气安全检查（民用用户至少2年1次、公商用户至少1年1次、大型商业综合体至少6个月1次）； 2.发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，及时告知燃气用户并提出书面整改建议；政企联合，督促隐患整改； 3.对燃气用户进行安全指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动； 4.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。 | 各分公司片区管理人员 |
| 3-6 | 作业活动 | 高风险作业 （动火作业、深基坑作业、登高作业、有限空间作业、吊装作业、临时用电等） | 在燃气工程施工、动火等生产作业过程中，发生火灾、爆炸、灼烫，以及机械伤害、触电事故、物体打击、中毒窒息等。 | 1.严格执行作业许可制度； 2.及时有效应对各类突发事故事件险情。 | 1.认真辨识作业活动的危险源； 2.制定作业方案，并严格方案审批； 3.现场检查各项防护设备、监护措施落实到位，安全交底，现场签发作业许可后方可作业； 4.发生突发事故或紧急情况时，按应急预案组织应急救援。 | 建筑公司经理：任勇 |

四、日常安全工作清单

（一）日常安全检查工作清单

（清单编号：4—1）

| 序号 | 检查项目 |  | 检查清单 | 责任人 （明确到各岗位一线操作者具体责任人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级要素 | 二级要素 |  |  |
| 1 | 安全生产条件 | 合规经营 | 识别和获取企业生产经营活动必须符合的法律、法规，各级政府部门安全生产政策文件以及国家标准、行业标准，并进行宣贯、落实。 | 杜碧君 |
|  |  |  | 依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。 |  |
|  |  |  | 识别生产经营过程中的从业人员所必需的资格和能力，明确从业人员相应资质要求，从业人员取得资质要求方可上岗，人员资质证照在有效期内（如安全管理人员、特种作业人员等）。 |  |
|  |  |  | 新建、改建、扩建工程建设项目严格执行相关建设程序，依法合规建设，安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 |  |
|  |  | 标准化建设 | 推进安全生产标准化建设。 |  |
| 2 | 安全生产责任制 | 建立健全责任制 | 建立健全企业各层级、各部门、各类人员的全员安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容和考核标准等事项。 | 杜碧君 |
|  |  | 监督考核 | 定期对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。 |  |
| 3 | 安全生产管理机构 | 安委会 | 设立安全管理委员会；定期召开安委会，研究、部署安全工作，协调解决安全生产重点、难点问题。 | 杜碧君 |
|  |  | 机构设置 | 设置安全管理机构和配备专（兼）职安全管理人员。 |  |
| 4 | 安全生产规章制度和操作规程 | 规章制度 | 建立健全本单位安全生产规章制度，包含且不限于：安全生产责任制；安全生产目标及绩效管理；安全监督管理及安全检查；安全风险及隐患管理；安全教育培训；特种作业人员管理；设备设施管理（包括安全设施、特种设备等）；建设项目安全设施“三同时”管理；危险物品及危险源管理；抢险作业管理；高危作业管理（包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业等）；应急值班管理；燃气场站、管线、客户安全管理；工程建设安全管理；交通安全管理；相关方安全管理；职业健康管理；劳动防护用品管理；消防安全管理；治安保卫管理；应急管理；事故管理等。 | 蒋凤鸣、谭炼龙、明园、张新、尚智强、曹翀 |
|  |  | 操作规程 | 根据本单位生产工艺、作业任务特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生产操作规程；新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产操作规程，确保其适宜性和有效性。 |  |
|  |  | 执行规章制度 | 施督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝“三违”行为。 |  |
| 5 | 安全生产投入 | 安全投入管理 | 按照规定提取和使用安全生产费用，建立安全生产费用使用计划和使用台账，专款专用。 | 满静 |
|  |  | 工伤保险 | 依法为所有从业人员缴纳工伤保险费，并为从事高危作业的员工投保意外伤害险。 |  |
| 6 | 安全生产教育培训 | 教育培训管理 | 识别本单位安全和职业卫生教育培训需求，制定年度安全和职业卫生教育培训计划，并安排培训、教育所需的专项资金。 | 蒋凤鸣、谭炼龙、明园、张新、尚智强、曹翀 |
|  |  |  | 建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。 |  |
|  |  | 人员教育培训 | 组织开展以下培训并形成教育培训档案： 1.员工三级安全教育（包含新员工和转岗员工）； 2.持证培训（安全管理资格证、特种作业人员证书、岗位技能证书）； 3.从业人员日常教育培训（包含安全和职业卫生法律法规培训、制度规程宣贯、危险源辨识清单及管控措施培训、应急预案培训、责任目标宣贯培训等）； 4.外来参观人员、学习人员和相关方人员入厂安全教育培训。 |  |
| 7 | 职业健康及劳动防护用品管理 | 职业健康 | 企业对存在职业病危害的工作场所，定期开展职业病危害因素检测和现状评价。 | 蒋凤鸣、谭炼龙、明园、张新、尚智强、曹翀 |
|  |  |  | 安排接触职业危害员工接受岗前、岗中、转岗、离岗等职业体检，体检结果书面如实告知员工并存档。 |  |
|  |  | 劳动防护用品管理 | 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用个体防护用品和器具。 | 李果 |
| 8 | 安全风险分级管控 | 危险源管控 | 定期组织开展危险源辨识与评价，对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，制定落实控制措施，并告知相关从业人员。 | 蒋凤鸣、谭炼龙、明园、张新、尚智强、曹翀 |
|  |  |  | 在具有较大危险因素的生产经营场所、设施、设备及其四周，设置明显的安全警示标志。 |  |
|  |  | 重大危险源管理 | 对重大危险源建立管理档案，定期检测、评估、监控，将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送政府有关部门备案。 |  |
|  |  | 消防安全管理 | 生产经营场所、场站消防档案齐全（如消防验收文件、维保记录等）；建立消防设施与器材台账，定期对消防设施实施检查、测试、检验、维护保养等；做好消防教育培训工作。 |  |
|  |  |  | 按照要求定期组织开展消防演练。 |  |
|  |  | 燃气场站管理 | 建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修。 | 谢文辉、弋慰寒 |
|  |  |  | 消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，定期检查、测试、维护保养。 |  |
|  |  | 燃气管线及附属设施管理 | 建立实时更新的燃气管线及附属设施（管线、调压装置、阀门阀井、设备设施等）基础信息库。 | 城区分公司经理：吕杰 龙门分公司经理：杜勇 东观子公司经理：乐荣 长乐分公司经理：佘国营 青居分公司经理：杨国林 |
|  |  |  | 对燃气管线及附属设施进行巡查、监测、维护、保养、检修、更新，对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修。 |  |
|  |  | 客户用气安全管理 | 建立客户用气安全巡检作业指导书，定期开展客户用气安全检查（民用客户至少2年1次、公商客户至少1年1次、商业综合体至少3个月1次）。 |  |
|  |  |  | 发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，及时告知燃气用户并提出书面整改建议；对燃气用户进行安全指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动。 |  |
|  |  | 工程安全管理 | 危险性较大的分部分项工程（如深基坑作业、脚手架搭设、临边作业、高空作业）要制定专项施工方案，保障安全措施。 | 建筑公司经理：任勇 建筑公司经理：任勇 |
|  |  |  | 工程材料的堆放、保护符合要求，临时用电接线规范，机电设备及工具完好，现场消防器材、安全防护设施、警示标志符合要求；严格遵守属地安全文明施工规定。 |  |
|  |  | 作业安全 | 对高危作业（高处作业、密闭空间作业、动火作业、深基坑作业、吊装等）实施作业许可管理；高危作业人员（资质、监护）、现场环境、安全管控措施、应急措施等应符合规定。 |  |
|  |  |  | 制定通气点火、停复气作业指导书，严格执行相关安全要求，作业资料完整。 |  |
|  |  |  | 同一作业区域内有两个以上施工单位进行交叉作业，应组织并监督施工单位之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 |  |
|  |  | 相关方管理 | 燃气工程施工方、监理、材料及设备供应方、劳务外包、专项工程外包等相关方应具有相应的资质，相关方人员资质、证件等符合工作的要求且在有效期内，对相关方准入与安全资质进行审查。 |  |
|  |  |  | 与相关方签订安全管理协议，明确双方安全管理责任；履行对相关方的安全监督管理责任。 |  |
| 9 | 隐患排查治理 | 隐患排查 | 组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确排查的时限、范围、内容、频次和要求。 | 吕杰、杜勇、乐荣、佘国营、杨国林 |
|  |  |  | 编制并落实安全检查计划，组织开展专项安全生产检查、季节性专项检查、节假日专项检查、事故专项检查。 |  |
|  |  | 隐患整治 | 对排查出的事故隐患，制定并落实整治措施，确保完全消除隐患，形成闭环。 |  |
| 10 | 应急救援机制 | 应急预案 | 在应急资源调查和应急能力评估的基础上，制定符合企业实际的应急救援预案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）；按规定报送应急管理部门备案，向行业主管部门报备。 | 蒋凤鸣、谭炼龙、明园、张新、尚智强、曹翀 |
|  |  |  | 对应急预案进行宣贯培训，每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练；应急预案应定期评估，实时修订。 |  |
|  |  | 应急能力建设 | 建立应急组织、机构，明确各应急岗位人员，明确重要应急指挥人员的临时接替人；应急组织机构人员名单、联系方式等应即时更新。 |  |
|  |  |  | 设立24小时应急报修热线电话向社会公布；设立燃气专业抢险队伍，配备必要的抢修车辆、抢修设备、抢修器材、通信设备、防护用具、消防器材、检测仪器等装备，抢维修人员24小时值守。 |  |
|  |  | 安全生产事故管理 | 燃气企业发生生产安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善处理，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如实向当地政府及有关部门报告。 |  |
|  |  |  | 企业发生事故后，应按照有关规定成立事故处置组或调查组，进行事故调查或配合有关政府部门的事故调查；按照事故处理的“四不放过”原则，查清事故原因、处理事故责任人、教育相关人员、落实事故整改和预防措施。 |  |
|  |  |  | 建立事故事件档案和管理台账；对事故事件数据进行分类分级统计、分析。 |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |

（二）日常安全管理工作清单

（清单编号：4—2）

| 序号 | 项目 | 清单内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产例会 | 1.每月组织召开安全生产例会至少一次，参加会议人员包括公司高管、安全管理部门、部门及分（子）负责人。 2.安全例会主要内容： 1）传达和学习有关安全方面的文件、法律法规和上级精神。 2）各分（子）汇报安全生产情况，提出存在问题和整改措施。 3）安全管理部门人员通报本月安全工作情况，传达进行健康、环保、安全和团队建设教育等内容。 4）公司高管总结本月安全经营情况，安排本周安全生产工作；答复提出的安全生产中存在的问题；决定、部署安全生产工作重大事项。 3.会议记录人员负责做好例会会议纪要并存档。 |
| 2 | 安全检查 | 1.日常安全检查 各分（子）公司负责组织安排进行。各分（子）公司对自己所负责的区域的生产运行情况，各个生产工序的安全管理执行情况及设备安全运行情况等进行检查。发现问题和隐患，进行及时处理，并做好每日的检查记录。发现大的问题时，应及时向公司领导作专题汇报。各部门对各班组日常检查执行情况进行抽查，发现不符，应及时进行处理。 2.定期安全检查 1）每两周由各分（子）公司负责人对所负责范围内的生产情况、设备运行状况及人员操作执行情况进行全面自查，并做好记录。 2）安全技术部门组织人员对各班组安全自查情况进行抽查，每月至少一次，有书面记录。 3）每月由公司领导带队，各部门各班组负责人参加，进行月安全大检查，并对检查结果评分。主要检查内容包括：安全管理制度执行情况，设备维护保养和运行状况，消防设施的完好状况等，总结成绩和问题，提出整改要求。 4）每季度，由公司领导或安全技术部门组织对用户进行安全检查，并做好记录。 3.专项安全检查 按设备校验期限规定，每年至少一次对压力容器、安全阀压力表、计量设施及消防器材进行定期校验与测定更换；每月组织进行一次防火检查；每季度，公司领导组织各部门参加专项隐患排查活动。 4.重要节假日检查 重要节假日之前，由各分（子）公司各班组组织自检，布置安排节日期间安全工作，由公司领导组织人员进行逐一检查，以加强节日期间的安全管理工作。 5.场站巡回检查 1）每日巡检项目 （1）储罐压力表、加液机压力表、液位显示表等，做好相关记录。 （2）加液枪状况（内部是否有冰霜，有则表明簧圈破裂要及时更换）、撬装装置内管线连接法兰处（如有泄露要及时更换垫片）。 （3）现场有无隐患，如有要及时解决。 （4）现场卫生与设施设备运转状况。 2）定时巡检 生产区每小时进行一次检查，特殊情况下还可以酌情增加检查次数。巡回检查内容包括： （1）检查贮罐、泵、液位计、压力表、阀门、各仪表、增压器、质量流量计及工艺管线的运行状态是否正常。 （2） 检查各阀门的启、闭状态是否符合生产运行工艺流程要求。各压力表的指示值是否正确，有无泄漏或其它隐患存在。 （3）现场采集到的各种运行参数与控制系统采集的各种参数应认真进行核对、比较。如差异较大时应及时查清原因进行纠正。 （4）检查中发现问题必须及时进行处理，不得留给下一个值班组。 （5）检查大门，围墙有无异常情况。 （6）检查照明设施、安全疏散标志是否完好。 （7）检查消防设施、消防器材的完好情况。 （8）检查动力区各设备的运行情况是否正常。 （9）检查中要认真做好运行记录，记录工整清晰，报表整洁，保管妥当。 |
| 3 | 应急安全管理 | 1.工作程序 1）定期对公司级应急救援预案组织修订。 2）每季度至少组织一次应急演练。 3）定期组织员工进行应急相关知识学习。 4）应急设施、器材所在单位定期进行维护保养，确保完好使用。 5）职能部门定期对应急设施、器材进行监督检查。 2.应急事件管理 1）突发事件发生后，安全负责人应立即启动突发事件应急预案，采取有效措施，迅速展开应急处置工作：组织协调各应急救援队伍迅速进行应急救援；制定并组织实施抢险救援方案，防止引发次生、衍生事件；部署和协调现场治安秩序和公司员工思想稳定工作；按规定及时向上级相关部门报告；必要时请求社会救援。 2）当发生各类事故时，依事故严重程度，启动事故应急预案，展开应急处置。 3）事故发生后，安全负责人应按各级预案的规定，在第一时间内组织事故救援工作，发生重大事故时，应集结在事故应急救援指挥部，听从公司总指挥的安排和指令。 4）发生事故后，发现人员要首先向单位领导报告并向公司应急救援指挥中心报警，严禁单独盲目施救。 5）事故发生后，各应急救援队负责人应按事故应急救援指挥部的指令，立即集结本队人员，携带应急救援装置，迅速赶赴事故现场展开救援。 6）事故发生后，公司各重要岗位的人员，应采取正确紧急措施，确保各装置安全，避免其它事故发生或事故扩大。 7）参加事故应急救援人员，不可盲目施救，应首先分析事故形势，明确可能存在的危险因素及风险程度，按可能发生的最严重的后果考虑，采取必要的个人防护措施和全面防护措施后，再展开救援。 8）施救人员在实施事故处置和救援过程中，如发现存在可能引发更加严重的事故或可能危及施救人员生命安全时，要及时采取措施，紧急避险，撤离危险区域，防止更大的伤亡。 3.突发事件应急处置和报告 具体的应急处置和恢复措施按各专业突发事件应急预案规定执行。 |
| 4 | 安全设施、设备管理 | 1.建立健全安全设施、设备安全管理台帐和档案 对于在用的安全设施、设备应建立台帐和档案，其内容包括安全设施设备的主要性能参数、投用时间和地点、历次检修记录、检测记录和设备更新情况等。 2.定期检查安全设施设备，定期对安全设施设备进行维护和检修 对于安全设施设备要定期检查，安全技术部应每月检查一次，分（子）公司每周检查一次，班组每班检查，并做好安全检查记录。对于发现的问题要及时处理并做好记录；定期对安全设施、设备进行维护保养和检修并做好维护和检修记录。 3.安全设施、设备问题的处理原则和程序 存在的安全设施、设备问题应根据“三定一不推”原则限期处理。发现安全设施设备问题应制定整改方案及时处理。不能处理时应制定出相应的防范措施并做记录，同时上报有关部门。 4.强检（定检）设施、设备的检测维护要求 强检（定检）设施、设备，应按要求定期检测，并出具检测报告。对于其中的不合格项目，要制定整改方案及时整改，要定期对强检、定检设施、设备进行维护，保证其性能安全合格，达到安全使用的目的。 5.重点安全设施、设备的安全管理 重点安全设施、设备的维护和检查应由专人负责，建立完善专门的安全检查和运行维护台帐。对于重点安全设施、设备要缩短检查周期，检查记录要详尽详实。重点安全设施、设备问题应优先予以处理。 6.安全设施、设备的报废要求 存在下列情形之一的，可申请报废或更换： 1）超过使用年限，主要结构和零部件磨损严重，设备效能达不到安全要求； 2）意外灾害和重大事故而严重损坏无法修复的； 3）国家明令淘汰的或由于技改等原因淘汰的； 4）维修后经检测达不到安全使用要求等 安全设施、设备更换、维修、报废或停用，应及时做好记录。 |
| 5 | 设备使用维护保养 | 1.操作人员对设备必须做到“四懂三会”，即：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途，会使用、会维护保养、会排除故障。 2.按照操作规程正确使用设备，做到启动前认真准备确认，启动后反复检查，停车后妥善处理，严禁设备泄漏、超压、超负荷运行。 3.设备日常维护实行定人、定期保养，做到“三勤一定”，即：勤检查、勤保养、勤擦扫、定时准确记录。 4.合理利用“听、推、擦、看、比”五字操作法，定时定点检查设备的声响、压力、温度、震动、油位、液位、紧固等情况的变化，发现问题及时处理，记录并及时上报。 5.设备添加、更换液压油、润滑油、防冻液等要严格按照定人、定位、定质、定时、定量“五定”工作，油品添加更换工作严格按“三级过滤”原则进行。 6.定时对设备、电器、仪器仪表和安全防护装置进行维护保养，确保其安全可靠运行。 7.夏季做好设备散热保冷工作，冬季做好设备防冻保温工作。 8.维护设备做到不见脏、乱、锈、缺、漏，设备内外、生产场地清洁达到“三无”即无油污、无积尘、无废物。 |
| 6 | 场站安全防火 | 1.严格遵守防火防爆十大禁令，不得随意排放天然气；站内危险区范围内严禁使用手机等非防爆电器。 2.站内醒目地点挂牌，标明消防、公安、急救部门的电话。 3.站内设备、工艺管线应符合防雷、防静电、防爆和防火规范的要求，并定期进行检验。 4.坚持日常安全巡检，检查设备运行情况，发现问题及时处理、上报、记录。 5.无关人员与车辆不得进入站内，入站车辆和人员必须遵守本站的消防安全规章制度。 6.外来参观、学习人员进站必须经站长批准，办理入站登记后，由站内专人陪同。 7.上级领导来站检查，应有相关人员陪同。 |
| 7 | 安全教育与培训管理 | 1.认真贯彻执行新员工“三级安全教育”和转岗、复岗员工的二级安全教育。 2.新员工必须经过安全教育和岗位操作培训后，并经考核合格方能允许上岗。 3. 特种作业人员（特殊岗位）须经省、市技术质量监督部门或省、市安全生产监督管理部门培训考核合格，取得特种作业证书或安全资格证书的方能允许上岗，并到期复审。 4.坚持经常性的安全教育培训，随时就全国发生的各类事件对员工进行消防安全知识教育。 5. 定期安全教育培训。 1）以部门为单位，每月组织学习有关安全管理工作的政策、法规、法令及公司安全管理相关的各项规章制度，使员工增强安全法制观念，增长安全知识，提高安全素质。 2）以班组为单位，每周组织本班组员工学习有关的安全管理规章制度，岗位操作技能及消防设备、设施、器材的正确使用方法以及安全、消防知识等，利用班组学习活动，互相交流经验，不断提高个人安全水平。 3）教育内容包括： （1）站内生产特性、火灾危险性和防火措施； （2）有关消防法规和消防安全制度； （3）站内消防设施布局、消防设施功能； （4）消防、灭火器材的具体操作、使用方法； （5）报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识； （6）站内化学物品的危险性及预防方面的基本知识； （7）历史事件、典型事故案例的教育； （8）安全要求和防护措施； （9）工艺流程和操作规程； （10）岗位安全规程； （11）识险、避险和三懂三会方面的知识。 6.不定期组织进行消防、安全知识竞赛活动，每年至少组织一次消防实地演练。 7.对外来人员进行入站前安全教育。 8.定期组织应急预案演练，每年至少两次应急预案演练。 9.定期安全考核。 每年至少一次由公司领导、安全管理部门组织各部门各班组对安全技术知识、技能、安全管理制度等进行考核。 10.公司领导应安排员工参加各种形式的安全技术培训，尤其是对特种作业人员（特殊岗位）进行省、市技术质量或安全生产监督管理部门组织的培训。 11.每季度进行一次安全工作总结，提出新工作目标和任务。 |
| 8 | 场站交接班管理 | 1.接班人员必须提前15分钟到达岗位，进行交接班工作。 2.当班人员必须与接班人员办理好交接班手续后方能下班。交班不清不能下班。接班人员未到，交班人员应继续值班并报告站长，不得擅自离开工作岗位。 3.交接班必须对应办理。不可以先交班后交记录表，也不可以先交记录表后交班。 4.交接班时，交接班双方应共同按巡检路线进行现场检查交接重要设备，应认真填写和核对各项参数的准确性及其它事项记录，发现问题及时处理和汇报。 5.交接班正常情况下应按时交接。未经领导批准，工作人员不准私下互相换班、顶班，特殊情况必须经部门负责人同意，方可进行调班顶替作业。 6.当班人员因某件作业没完成时不允许交班。必须把作业做完才可以交班。接班人员应协助交班人员完成作业量，然后进行交接班手续。 7.交接班应认真检查日常使用的工具，器具数量及完好情况。丢失或无故损坏的，由当班人员负责赔偿。 8.交班人员在下班前应清扫站内卫生，否则接班人员有权拒绝接班。 9.交班人员必须正确填写交班记录事项。接班人员必须认真审查核对各项记录及运行参数的清晰度和准确性。核对无误后双方签字，否则出现问题，按接班后事故处理。 10.各当班人员应妥善保管交接班记录。不得涂改，污损和丢失。 11.交接班双方必须坚持“三一、四到、七不交接”的原则，做到： “三 一”： 对生产设备一台台交接； 对生产参数一个个交接； 对生产工具一件件交接。 “四 到”： 该看到的看到； 该听到的听到； 该摸到的摸到； 该闻到的闻到。 “七不交接”： 本岗位生产任务完成不清不交接； 上级指示不清不交接； 设备不全不交接； 工艺过程有跑、冒、滴、漏不交接； 资料不全不交接； 工具不全不好不交接； 值班室工作场所未打扫干净不交接。 |
| 9 | 动火作业管理 | 1.审批制度：凡是进行一、二类动火作业的，必须事先提出动火申请报告，制订动火方案及安全保障措施，经批准后方能实施。 2.审批权限：一类动火作业经公司总经理批准执行。二类动火作业总工程师批准执行。 3.动火作业分类： 1）一类动火作业内容：凡是在燃气储存、输送作业的设施，设备及其它易燃、易爆压力容器等进行切割、打磨、焊接的作业。 2）二类动火作业内容：凡是在燃气生产区，输气管线进行其它的非直接对燃气设施的切割、打磨及焊接作业或在存放易燃、易爆物的仓库，车间进行的上述作业。 3）类动火作业内容：指一、二类内容以外的无任何安全隐患的动火作业。 4）动火方案的制订：动火作业部门应根据动火作业程度制订出动火作业方案，方案内容应包括如：操作程序、步骤，方法及人力、物力和时间的具体预案。 5）安全保障措施的制订：动火作业部门应依据动火作业程度，作业环境，作业时间等制订出安全保障措施。内容包括划出作业区，安全区，设置护栏，安排警戒，采取有效地消防措施及作业监护等。 6）动火作业完毕后，应组织人力进行全面检查，确认无任何安全隐患后方可撤离。动火资料由安全技术部负责收集、整理、归档。未经同意不得擅自销毁或丢失。 |
| 10 | 消防管理 | 1.各种消防设施、消防设备及消防器材属于专用设施。严禁拆除、借用或损坏。 2.应建立各种消防设施、消防设备及消防器材档案。加强管理，使之保持良好状态。 3.做好各种消防设施，消防设备及消防器材备用件、易损件及技术统计。对坏损、失效及过期的消防器材进行及时更换。对短缺的配件及易损件应及时进行补充。 4.加强消防教育和培训工作。班组要抓紧日常练兵，部门应抓好督促检查工作。公司要加强管理，提供保障工作。 5.公司的每个成员均负有学习、掌握各种消防知识及消防技能的责任和义务。 6. 必须做好日常检查、维护及保养工作。具体规定如下： 1）消防水泵：运行时每次进行检查。检查运行中机组温度，压力及密封情况。停止期间，每隔两天作一次直观检查。检查泵房、机组、电器等有无异常。 2）消防栓一周检查一次，并对开、关作启、闭试验。确保启闭灵活、轻便，无泄漏。 3）消防箱一周检查两次。箱门开、关轻松灵活，水带安放规范，无霉烂变质情况，接头及喷嘴完好。 4）灭火器十天检查一次。检查压力指示是否正常，是否在使用期内，底部锈蚀情况。 5） 按要求做好检查记录，并妥善保管。 |
| 11 | 压力容器安全管理 | 1.建立所有压力容器台帐和档案。台帐内容齐全，档案管理规范。 2.压力容器档案资料必须三证齐全，各种技术参数，运行资料及维护检验资料齐全。 3. 压力容器各附件（压力表、安全阀、液位计、防雷装置）资料齐全。 4.按时对储罐进行检验，首次投入使用的三年进行一次全面检查；检验期满前1个月，必须向检验机构提出申请。 5.每年的雷雨季节到来以前，对贮罐的防雷接地导体进行电阻值检测。 6.失效或损坏的压力表，安全阀应及时更换。到期的压力表，安全阀应及时请技术监督校验。 7.各种运行记录齐全。 |
| 12 | 压力管道安全管理 | 1.建立所有压力管道档案，做好统计，统计内容齐全，管理规范。 2.压力管道档案资料三证齐全，运行资料、各种技术参数、维护检验资料齐全。 3.压力管道上所有阀门、压力表、安全阀、温度表、防雷防静电装置资料齐全。 4.按时对压力管道防雷防静电接地电阻进行检测。 5.定期对压力管道进行检验，首次投入使用的三年进行一次全面检验，检验期满前1个月，必须向检验机构提出申请。 6.失效或损坏的压力表、安全阀应及时更换，到期的压力表、安全阀应及时请技术监督校验。 7.压力管道上的安全色要符合安全标准。 8.在用压力管道需要进行一般修理、改造时，其修理改造方案由技术负责人批准。 9.重大修理改造时，向负责使用登记部门的安全监察机构申报，并由经核准的监检机构进行监督检验。 |
| 13 | 特种作业人员管理 | 1.凡从事特种作业人员（特殊岗位）必须经我公司进行三级安全教育，并考核合格，经总经理确认后，方可上岗。 2.从事特种作业人员（特殊岗位）须经省、市质量技术监督部门或安全生产监督管理部门培训考核合格，并持证上岗。 3.安全部门及本部门管理人员须经常关注从事特种作业人员（特殊岗位）的思想动态及身体健康状态，随时作出调整，避免因人的因素产生不安全行为。 4.行政综合部、安全安全部、运营中心要加强对特种作业人员（特殊岗位）进行安全培训教育，合理安排相关特种作业人员（特殊岗位）参加省、市相关部门组织的安全培训班。 5.加强对特种作业人员（特殊岗位）劳保用品（具）使用情况的管理。 |
| 14 | 消防器材管理 | 1.按标准和规定配备足够、完好的消防器材。 2.灭火器设置稳固，铭牌朝外，摆放在便于取用的地点，且不影响安全疏散。 3.灭火器应放置在干燥、通风、防太阳暴晒的位置。 4.手提式灭火器设置在挂钩、挂架上时，顶部离地面高度不得高于1.5米。 5.消防器材设专人管理，另班组每天检查一次，主管每周检查一次，站长每月检查一次；发现问题应及时维修或更换消防器材。 6.每个灭火器应配卡、帐、本，站内应设消防器材台帐。 7.严禁挪用消防器材，现场不得放有失效的灭火器。 8.冬季寒冷地区消防器材要有防冻措施。 |
| 15 | 易燃易爆场所管理 | 1.凡生产使用储存易燃易爆危险品的场所都要根据单位实际情况编制易燃易爆危险品应急预案并发布实施。 2.单位有责任向员工和相关方提供下列报告： 所接触易燃易爆危险品的危险危害特性预防措施、易燃易爆危险品名称结构及编码方面的信息、易燃易爆危险特性和由此产生的危害、标签标示及安全使用说明书。 3.易燃易爆危险场所应达到下列基本要求： 1）应有良好的通风条件防止有爆炸危险气体的积聚。 2）应按GB50058-1992划定危险场所区域等级图，并按危险区域等级和爆炸性混合物的级别、组别配置符合相应国家标准规定的防爆等级的电气设备。 3）应设置相应可靠的避雷设施，有静电积聚危险的生产装置应采用控制流速、导除静电接地、静电消除器等有效的消除静电的措施。 4）应设置标有危险等级和注意事项的警示标志牌，生产工艺和检修时的各种引爆源应采取完善的安全措施予以消除和隔离。 5）应设有急救设施并提供应急处理的方法。 4.生产储存装卸过程应根据生产工艺的要求设置相应的安全装置。 5.防爆电气设备的配置应符合整体防爆要求，防爆电气设备的施工安装维护和检修也应符合有关要求。 6.装卸有爆炸危险的气体液体时，其装卸过程应采用控制流速等有效的消除静电措施。 7.在装卸易燃易爆危险品时，应对储运设备和容器进行安全检查。装卸作业应制定安全操作规程并严格按操作规程操作。 8.易燃易爆危险场所的管理人员和作业人员应培训考核合格后才能上岗。 9.作业人员使用的工具防护用品应符合防爆要求。 10.作业人员应遵守劳动安全卫生规章制度和安全操作规程，并应及时报告认为可能造成危害和自己无法处理的情况。 11.易燃易爆危险场所内及周边严禁无序动火作业，应严格按照动火作业规范执行。 12.在易燃易爆危险场所的施工作业应进行危害识别，制定相应的控制措施。作业时应配备安全监护人员负责对施工作业的监督。 13.作业时应考虑气候的影响注意高温空气湿度低温风雨低压等对易燃易爆危险品的影响。 |
| 16 | 防静电危害安全管理 | 1.在爆炸危险区域内的天然气管道上的法兰两端连接处应用金属线（横截面积不得小于6平方毫米的铜带）跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。 2.信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。 3.加气站设施设备的防静电接地应当符合下列要求： 1）防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地共用接地装置的接地电阻不得大于4欧姆；当各自单独设置接地装置时，液化天然气储罐和压缩天然气储气瓶组的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不得大于10欧姆。 2）设施设备和车辆的防静电接地不得使用链条类导体连线； 3）防静电接地的测量点位置不宜设在爆炸危险区域内； 4）检修设备、管道可能导致防静电接地系统断路时，应当预先设置临时性接地，检修完毕后及时恢复。 4.加气站移动设备的防静电接地应当符合下列要求： 1）在爆炸危险场所作业的车辆，应当作业前接好防静电接地，作业结束后方可拆除静电接地线； 2）移动设备的防静电接地线必须连接在作业场所的专用防静电接地点上，并不得采用缠绕等不可靠的连接方法； 3）移动设备的防静电接地连线应当采用铜芯软绞线，横截面积不得小于10平方毫米； 5.防静电接地装置的接地电阻每年测量一次，要有检测报告，并不得大于100欧姆。 |
| 17 | 场站班组安全活动管理 | 1.各场站必须开展以班组为单位的安全活动，每周一次，每次不少于三十分钟。 2.安全活动学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结一周的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。 3.结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。 4.根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆和自我保护能力的训练。 5.定期进行安全技术操作法等安全知识的学习和考试。 6.进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。 7.安全日活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），站长和安全员要对记录进行检查和签字，并写出评语。安全管理部门要定期检查。 8.充分发挥班组兼职安全员的作用，落实班组安全员的安全职责，提高活动效果。 |
| 18 | 岗位练兵 | 1.努力学习文化技术，坚持“缺什么补什么”的原则，不断提高业务技术素质，提高全站设备、仪表操作、维护保养的动手能力，做到“四懂三会”。 2.岗位练兵内容如下： 1）岗位工作职责、工作内容。 2）岗位执行的体系文件。 3）规章制度、法律法规。 4）巡检检查的内容。 5）岗位执行的操作规程。 6）使用的设备的工作原理和结构、维修维护知识。 7）设备操作。 8）应急反应技能和救护知识。 3.每周开展一次，坚持理论和实际相结合，并作好记录。 4.坚持学习提高服务质量，实现文明生产和值班。 5.坚持自学为主，有组织的安排培训为辅的原则，练好基本功，提高运行操作技术水平。 |
| 19 | 城镇管网巡线制 | 1.要求 1）巡线人员应熟悉所辖管线上的所有管道和设施的技术状况和运行状态（如管径大小、材质、安装情况、阀门开启状态、检修情况），熟悉管线附近的其它管道和设施的情况。确保出现应急事故时能够在最短的时间内切断气源，控制现场情况，减少可能带来的损失。 2）巡线人员应保持通讯工具24小时畅通。 3）巡线人员对管网进行巡视、检查时，必须遵守交通规则，注意交通安全。 4）无论出现任何泄漏情况，严禁采用明火查漏。 5）熟悉燃气阀门井周围其他井位置，熟悉其他沟渠、管线与燃气管道邻近和交叠情况。 2.工作内容 1）检查管道供气是否正常，管线、阀门、调压设备是否漏气（除看、听、闻外，还应用可燃气体检测仪检测）。 2）检查阀门井时要将阀门井盖打开用可燃气体报警器检测，并同时检查燃气阀门井周围的其他井、与燃气管道邻近或交叠的沟渠和管线井内是否有泄漏燃气窜入。 3）检查阀门井、标志桩、标志牌、标志贴有无缺失、损坏，若缺失或损坏应及时补全，个人无法完成的应及时报修。 4）检查管道上覆土、路面是否完好，有无塌陷、开挖取土、植树种花等，汛期应加密徒步检查。若管道途经地植物成片枯黄，应着重检查是否有燃气泄漏。 5）检查管道安全距离内有无搭建建筑物和堆放物料、有无其它市政建设工程。 6）发现管道漏气，除积极采取妥善措施处理外，还应立即向有关领导报告，并保护好现场，得到领导同意后方可撤离现场。 7）发现在管线安全距离内的违章施工或有碍安全供气时，应及时向有关单位主动交涉，查明施工单位负责人及电话，向工地负责人和工作人员讲述燃气管线相关资料，必要时需向施工单位或建设单位提请做好措施及注意燃气管安全。 8）经协商同意在管道上（或周围）采取安全措施施工的工程，负责督促、落实确保安全供气的技术安全和要求。 9）每日填写工作记录，写清楚损坏漏气、违章施工及其处理情况。 10）若发现问题个人无法处理，需协调或报修的，应及时填写《巡线问题记录单》。 11）如所遇问题在自己的能力范围之外或情况严重时，应及时上报公司领导。 3.巡查周期 1）严格按照公司官网分集制度执行巡查 2）外单位进行路面修整、修建房屋或构筑物、挖沟施工、敷设其它地下管道等能引起管道损伤的情况下，应对施工蹲点监察或巡回检查。 |

（三）安全操作规程清单

（清单编号：4—3）

单位名称：南充高坪燃气股份有限公司                                                      2023年度

| 序号 | 业务单元板块 | 安全操作规程/作业指导书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装作业管理 | 1.《无缝钢管焊接作业操作规程》 2.《衬塑管安装作业操作规程》 3.《铝塑管安装作业操作规程》 4.《不锈钢安装操作规程》 5.《镀锌管安装操作规程》 6.《PE管电熔承插连接操作规程》 7.《PE管热熔对接操作规程》 8.《PE管热熔承插连接操作规程》 9.《套丝机作业操作规程》 10.《气割作业操作规程》 11.《管道吹扫试压作业操作规程》 12.《管道陆地穿越工程作业操作规程》 |  |
| 2 | 门站管理 | 1．《高坪配气站操作规程》 2.《龙门配气站员工操作规程》 3.《东观配气站操作规程》 |  |
| 3 | 其他 | 《巡检作业操作规程》 |  |

（四）隐患排查治理清单

（清单编号：4—4）

单位名称：南充高坪燃气股份有限公司                                                         2023年度

| 序号 | 检查时间 | 检查发现的问题/隐患描述 | 分析及整改要求/建议 | 整改责任单位/责任人 | 整改/监控措施或计划 | 整改完成情况 | 追踪复查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023.01.18 | 龙门龙门锦纶厂宿舍D57中压无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 2 | 2023.01.09 | 城区林河中路中压φ57无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 3 | 2023.01.10 | 城区梨树横街92附24号调压器法兰盘漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 4 | 2023.01.11 | 城区祥和街124号中压φ32无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 5 | 2023.01.19 | 城区东顺路中压φ57无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 6 | 2023.01.19 | 城区新东豪园23栋调压器故障更换 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 7 | 2023.01.24 | 城区传和丝绸外中压φ110PE管漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 8 | 2023.01.25 | 城区林海北路中压φ38无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 9 | 2023.01.03 | 青居永安粮站旁中压32PE挖破漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 10 | 2023.01.13 | 青居青居镇曙光村中压PE63挖破漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 11 | 2023.02.09 | 东观老君建设东路PE50中压管漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 12 | 2023.02.16 | 东观老君申家院子PE63中压管漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 13 | 2023.02.17 | 东观东观火光村PE75中压管漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 14 | 2023.02.23 | 东观老君陈家梨子园PE50中压管漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 15 | 2023.01.31 | 龙门小龙江东北路三段D159中压无缝钢管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 16 | 2023.02.01 | 龙门共兴D50中压阀门阀芯漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 17 | 2023.02.02 | 龙门龙门三一桥D25调压器老化失效漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 18 | 2023.02.02 | 龙门搬罾青山湖D63中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 19 | 2023.02.05 | 龙门螺溪四村三组D32中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 20 | 2023.02.07 | 龙门龙门韩家坝D32中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 21 | 2023.02.07 | 龙门螺溪保安院村D63中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 22 | 2023.02.11 | 龙门龙门二村六组D89中压无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 23 | 2023.02.13 | 龙门龙门大岩山D32中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 24 | 2023.02.13 | 龙门螺溪雷达站外D32中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 25 | 2023.02.13 | 龙门龙门四村一组D32中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 26 | 2023.02.14 | 龙门螺溪保安院村D63中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 27 | 2023.02.15 | 龙门龙门中学门口D57中压无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 28 | 2023.02.16 | 龙门螺溪三步桥村D63中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 29 | 2023.02.21 | 龙门螺溪对鹅坝村D63中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 30 | 2023.01.30 | 城区荷花村道路扩建中压D40PE管需深埋 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 31 | 2023.02.02 | 城区鹤鸣东路221号中压φ57无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 32 | 2023.02.03 | 城区建设路酒厂中压φ57无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 33 | 2023.02.04 | 城区翰林尚城外DN150PE阀门内漏气更换 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 34 | 2023.02.04 | 城区安汉路口DN150法兰球阀老化锈蚀漏气更换 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 35 | 2023.02.04 | 城区青莲加油站对面DN100PE阀门内漏气更换 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 36 | 2023.02.07 | 城区紫苑小区中压D32无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 37 | 2023.02.07 | 城区祥和街80号外中压DN50法兰老化锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 38 | 2023.02.09 | 城区白塔路DN40调压器中压法兰盘漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 39 | 2023.02.09 | 城区临溪街中压DN38无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 40 | 2023.02.11 | 城区江东帝景二期中压φ57无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 41 | 2023.02.14 | 城区王家店村DN40调压器漏气更换 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 42 | 2023.02.18 | 城区高坪七小幼儿园外DN40调压器老化锈蚀更换 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 43 | 2023.02.23 | 城区河东街81号外中压φ38无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 44 | 2023.02.24 | 城区凌云山50PE管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 45 | 2023.02.25 | 城区山语城外中压40PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 46 | 2023.02.26 | 城区恒大悦龙台外中压110PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 47 | 2023.02.15 | 长乐柏树林村中压D32PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 佘国营 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 48 | 2023.02.20 | 长乐南江撬装站中压DN80阀门阀芯漏气更换 | 更换漏气部位及损坏配件 | 佘国营 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 49 | 2023.02.22 | 长乐白塔寺村中压D38无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 佘国营 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 50 | 2023.01.29 | 青居王家店村D38无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 51 | 2023.02.14 | 青居石圭壁山村中压50PE管挖破漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 52 | 2023.02.19 | 青居溪头红光村中压40PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 53 | 2023.02.22 | 青居阙家镇道班中压38钢管腐蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 54 | 2023.02.23 | 青居青居国光村许家桥38无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 55 | 2023.02.26 | 东观老君反考寺村PE75中压管漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 56 | 2023.03.03 | 东观老君敬老院PE40中压管漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 57 | 2023.03.07 | 东观东观新顺街φ57无缝钢管漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 58 | 2023.03.09 | 东观老君李家坝调压器进气中压漏气更换 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 59 | 2023.03.10 | 东观老君陈家梨子园PE63中压漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 60 | 2023.03.14 | 东观喻家PE63中压漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 61 | 2023.03.17 | 东观东观场镇杨家巷D57无缝钢管漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 62 | 2023.03.18 | 东观东观集贸市场D38无缝钢管漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 63 | 2023.02.26 | 龙门螺溪小树林D50中压PE管漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 64 | 2023.02.28 | 龙门擦耳天井沟D63中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 65 | 2023.03.06 | 龙门搬罾绢纺厂宿舍调压器损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 66 | 2023.03.09 | 龙门小龙织布厂D32中压无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 67 | 2023.03.11 | 龙门小龙嘉悦湾D63中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 68 | 2023.03.17 | 龙门龙门三江口D63中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 69 | 2023.03.18 | 龙门螺溪四村D63中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 70 | 2023.03.21 | 龙门小龙遂宁工务段外D32中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 71 | 2023.03.01 | 城区将军路延长线中压110PE管漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 72 | 2023.03.02 | 城区老区委中压DN38无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 73 | 2023.03.05 | 城区青莲中压DN38无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 74 | 2023.03.08 | 城区青莲中学外中压DN38无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 75 | 2023.03.10 | 城区观澜尚郡中压40PE管漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 76 | 2023.03.15 | 城区云景台中压159无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 77 | 2023.03.15 | 城区上河湾二期中压法兰盘漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 78 | 2023.03.16 | 城区梧桐阁中压DN38无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 79 | 2023.03.18 | 城区松林路58号中压DN32球阀漏气更换 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 80 | 2023.03.19 | 城区龙湾生态城中压DN110PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 81 | 2023.03.19 | 城区山语城中压DN40PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 82 | 2023.03.20 | 城区白塔路68号中压DN32球阀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 83 | 2023.03.10 | 长乐水印兰亭小区中压DN38无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 佘国营 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 84 | 2023.03.13 | 长乐垃圾中转站背后中压PE75破损漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 佘国营 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 85 | 2023.03.05 | 青居阙家中压DN89无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 86 | 2023.03.14 | 青居阙家镇利光村PE40中压挖断漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 87 | 2023.03.14 | 青居永安村中压PE63无缝钢管漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 88 | 2023.03.24 | 青居北斗坪村57中压无缝钢管漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 89 | 2023.03.24 | 青居阙家联盟村PE50中压挖断漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 90 | 2023.03.28 | 东观老君鲁家桥中压PE63管漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 91 | 2023.03.28 | 东观东观韩坡领中压PE90管漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 92 | 2023.03.30 | 东观东观新华街7号楼调压器进气中压漏气更换 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 93 | 2023.03.30 | 东观黄溪白岩店村中压PE63管漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 94 | 2023.04.05 | 东观喻家中压PE40管漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 95 | 2023.04.06 | 东观东观康桥水井D38中压漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 96 | 2023.04.10 | 东观东观集贸市场D38中压漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 97 | 2023.04.12 | 东观东观集贸市场D38中压漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 98 | 2023.04.14 | 东观东观马曾桥调压器漏气处理 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 99 | 2023.03.25 | 龙门龙门实验小学调压器及管道锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 100 | 2023.03.28 | 龙门小龙嘉悦湾外D63中压PE管漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 101 | 2023.04.02 | 龙门擦耳镇D38中压无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 102 | 2023.04.07 | 龙门小龙江东加油站对面D32中压PE管漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 103 | 2023.04.19 | 龙门螺溪三村三组D32中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 104 | 2023.03.27 | 城区华诺国际一期DN40调压器老化锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 105 | 2023.03.27 | 城区明仁酒店外DN100法兰球阀老化锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 106 | 2023.03.27 | 城区曙光街φ38无缝钢管老化锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 107 | 2023.03.29 | 城区青松DN50法兰球阀老化锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 108 | 2023.03.30 | 城区市检察院φ108无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 109 | 2023.03.31 | 城区曙光街中压φ159无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 110 | 2023.03.31 | 城区马嘴巷DN40调压器锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 111 | 2023.04.11 | 城区祥和街DN50法兰球阀老化锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 112 | 2023.04.13 | 城区鹤鸣路350号中压φ38无缝钢管老化锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 113 | 2023.04.16 | 城区星光花园中压φ38无缝钢管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 114 | 2023.04.18 | 城区元宝巷中压φ38无缝钢管老化锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 115 | 2023.04.18 | 城区滨江景城中压老化锈蚀DN100法兰球阀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 116 | 2023.04.19 | 城区祥和街30号外中压φ57无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 117 | 2023.04.19 | 城区祥和街DN40调压器老化锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 118 | 2023.04.19 | 城区祥和街88号外中压φ159无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 119 | 2023.04.21 | 城区浸水中压DN40PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 120 | 2023.04.24 | 城区江村街中压φ57无缝钢管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 121 | 2023.03.31 | 长乐长乐福田街中压D57无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 佘国营 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 122 | 2023.04.14 | 长乐大兴桥村中压D32PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 佘国营 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 123 | 2023.04.19 | 长乐猫儿寨村中压D32PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 佘国营 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 124 | 2023.04.27 | 长乐永兴街中压D57无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 佘国营 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 125 | 2023.04.02 | 青居龙头寺57无缝钢管漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 126 | 2023.04.10 | 青居华严水库PE63中压漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 127 | 2023.04.20 | 青居青居二居民点中压32无缝钢管漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 128 | 2023.04.26 | 万科一期DN50法兰球阀老化锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 129 | 2023.04.28 | 东方国际社区外DN32PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 130 | 2023.05.16 | 天胜酒店外中压D32无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 131 | 2023.05.20 | 禾瑞园中压DN32PE管漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 132 | 2023.05.22 | 安汉路中压DN110PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 133 | 2023.05.28 | 金泰小区中压D38无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 134 | 2023.05.28 | 安汉路中压DN110PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 135 | 2023年4月25日 | 小龙物源大道D110中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 136 | 2023年4月25日 | 小龙下徐村调压器锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 137 | 2023年4月26日 | 共兴镇D57中压无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 138 | 2023年4月29日 | 小龙下徐村D63中压PE管漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 139 | 2023年5月4日 | 小龙斯家坡D57中压无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 140 | 2023年5月5日 | 江陵中法农业科技园旁D63中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 141 | 2023年5月5日 | 江陵小学旁D32中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 142 | 2023年5月6日 | 江陵中法农业科技园旁D63中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 143 | 2023年5月14日 | 龙擦路D90中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 144 | 2023.4.28 | 老君街道办后PE40管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 145 | 2022.4.30 | 老君断桥湾PE50管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 146 | 2023.5.7 | 老君曹家坝PE63管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 147 | 2023.5.11 | 御史进场口PE75管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 148 | 2023.5.6 | 滩头坝村50PE损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 佘国营 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 149 | 2023.5.12 | 宏岩洞村63PE损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 佘国营 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 150 | 2023.5.19 | 东庙子40PE损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 佘国营 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 151 | 2023/5/14 | 阙家镇联盟村PE32管道漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 152 | 2023/5/22 | 青居镇曙光村PE32管道漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 153 | 2023/5/25 | 都京街道办永安村38无缝钢管漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杨国林 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 154 | 2023.05.28 | 金泰小区DN38无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 155 | 2023.05.28 | 安汉璐110PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 156 | 2023.05.28 | 仙鹤街DN57无缝钢管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 157 | 2023.06.06 | 东方逸景A区DN38无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 158 | 2023.06.13 | 高坪中学外DN38无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 159 | 2023.06.14 | 公路宾馆DN57无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 160 | 2023.06.14 | 王府井对面DN100法兰球阀锈蚀漏气；DN57无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 161 | 2023.06.14 | 王府井对面DN57无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 162 | 2023.06.19 | 老区委气象局外DN50法兰球阀锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 163 | 2023.06.20 | 梨树街2号DN50法兰球阀锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 164 | 2023.06.20 | 万科一期 DN57法兰球阀锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 165 | 2023.06.20 | 碧水云天外DN89无缝钢管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 166 | 2023.06.21 | 5.13台外DN32法兰球阀锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 167 | 2023.06.21 | 川中监狱外DN100法兰球阀锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 168 | 2023.06.23 | 川中监狱宿舍楼外DN57无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 吕杰 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 169 | 2023年6月5日 | 搬罾锦绣田园D63中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 170 | 2023年6月5日 | 龙门天鹅灯D34*32钢塑转换损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 171 | 2023年6月6日 | 江陵小学附近D32中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 172 | 2023年6月6日 | 龙门工商路D57中压无缝钢管锈蚀漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 173 | 2023年6月8日 | 螺溪四村五组D32中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 174 | 2023年6月8日 | 螺溪三叉坡村D40调压器故障无法使用 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 175 | 2023年6月16日 | 正龙东街D40调压器老化不能使用 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 176 | 2023年6月16日 | 江陵市场D32中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 177 | 2023年6月23日 | 江陵科技园外D63中压PE管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 杜勇 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 178 | 2023.6.8 | 老君莫家垭PE40管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 179 | 2023.6.9 | 喻家PE63管损坏漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 乐荣 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 180 | 2023.5.31 | 浸水寨40PE漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 佘国营 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 181 | 2023.6.1 | 宏源市场25阀门漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 佘国营 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 182 | 2023.6.9 | 弥托寺40PE漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 佘国营 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 183 | 6月5日 | 阙家PE63管道漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 弋佳 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 184 | 6月14日 | 溪头108无缝钢管漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 弋佳 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |
| 185 | 6月20日 | 青居调压器进气法兰漏气 | 更换漏气部位及损坏配件 | 弋佳 | 周围设置安全警示标识，尽快进行整改 | 整改完成 | 已指定专人进行工作复查 |  |

（五）特种设备安全管理清单

（压力容器）

（清单编号：4—5）

单位名称：南充高坪燃气股份有限公司                                                          2023年度

| 序号 | 管理部门 | 安装位置 | 产品名称 | 设备代码 | 使用登记证编号 | 设备品种 | 安全状况等级 | 下次定期检验日期 | 管理责任人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙门分公司 | 龙门配气站 | 天然气球形储罐 | 21405113032010060198 | 3HC川RB0198 | Ⅲ类次高压 |  |  | 弋慰寒 | 18161463456 | 停用 |
| 2 | 龙门分公司 | 龙门配气站 | 站内工艺管道 | - | 管31川L00027（21） | 工艺管道 | 二级 | 2025年3月 | 弋慰寒 | 18161463456 |  |
| 3 | 龙门分公司 | 江陵配气站 | 站内工艺管道 | - | 管31川L00026（21） | 工艺管道 | 二级 | 2025年3月 | 弋慰寒 | 18161463456 |  |
| 4 | 城区分公司 | 高坪配气站 | 汇管 | 21505014320120073 | 容15川L（B）0017（17） | 汇管 | 二级 | 2026年4月 | 谢文辉 | 19982882267 |  |
| 5 | 城区分公司 | 高坪配气站 | 过滤器 | 21505014320120057 | 容15川L（B）0018（17） | 过滤器 | 二级 | 2026年4月 | 谢文辉 | 19982882267 |  |
| 6 | 城区分公司 | 高坪配气站 | 汇管 | 21505014320120075 | 容15川L（B）0019（17） | 汇管 | 二级 | 2026年4月 | 谢文辉 | 19982882267 |  |
| 7 | 城区分公司 | 高坪配气站 | 过滤器 | 21505014320120056 | 容15川L（B）0020（17） | 过滤器 | 二级 | 2026年4月 | 谢文辉 | 19982882267 |  |
| 8 | 城区分公司 | 高坪配气站 | 汇管 | 21505014320120074 | 容15川L（B）0021（17） | 汇管 | 二级 | 2026年4月 | 谢文辉 | 19982882267 |  |
| 9 | 城区分公司 | 高坪配气站 | 过滤器 | 215051145201900061 | 容15川L（B）0030（20） | 过滤器 | 二级 | 2026年4月 | 谢文辉 | 19982882267 |  |
| 10 | 城区分公司 | 高坪配气站 | 站内工艺管道 | - | 管31川L（B）0001（17） | 站内工艺管道 | 二级 | 2026年4月 | 谢文辉 | 19982882267 |  |
| 11 | 龙门分公司 | 江陵配气站 | 汇管 | 21505114920170081 | 容15川L00367（21） | 汇管 | 二级 | 2025年11月 | 弋慰寒 | 18161463456 |  |
| 12 | 龙门分公司 | 龙门配气站 | 汇管 | 21505111820170125 | 容15川L00365（21） | 汇管 | 二级 | 2025年11月 | 弋慰寒 | 18161463456 |  |
| 13 | 龙门分公司 | 龙门配气站 | 汇管 | 21505111820170124 | 容15川L00366（21） | 汇管 | 二级 | 2025年11月 | 弋慰寒 | 18161463456 |  |

（六）消防管理清单

（清单编号：4—6）

单位名称：南充高坪燃气股份有限公司                                                        2023年度

| 序号 | 位置 | 编号 | 消防设施设备名称 | 型号、数量 | 管理部门/责任人 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监审部 | NGR-XF-001 NGR-XF-002 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 2 | 党群工作部 | NGR-XF-003 NGR-XF-004 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 3 | 安全技术部 | NGR-XF-005 NGR-XF-006 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 4 | 企业管理部 | NGR-XF-007 NGR-XF-008 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 5 | 物资供应部 | NGR-XF-009 NGR-XF-010 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 6 | 项目工程部 | NGR-XF-011 NGR-XF-012 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 7 | 运营中心 | NGR-XF-013 NGR-XF-014 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 8 | 公司大楼一楼 | NGR-XF-015 NGR-XF-016 | 灭火器 | MSWZ/3L 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 9 | 公司大楼二楼 | NGR-XF-017 NGR-XF-018 | 灭火器 | MFZ/ABC4 1具 MSWZ/3L 1具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 10 | 公司大楼三楼 | NGR-XF-019 NGR-XF-020 | 灭火器 | MFZ/ABC4 1具 MSWZ/3L 1具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 11 | 公司大楼四楼 | NGR-XF-021 NGR-XF-022 | 灭火器 | MFZ/ABC4 1具 MSWZ/3L 1具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 12 | 公司大楼五楼 | NGR-XF-023 NGR-XF-024 | 灭火器 | MFZ/ABC4 1具 MSWZ/3L 1具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 13 | 公司食堂 | NGR-XF-025 NGR-XF-026 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 14 | 公司食堂 | NGR-XF-027 NGR-XF-028 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 15 | 公司食堂 | NGR-XF-029 NGR-XF-030 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 16 | 公司食堂 | NGR-XF-031 NGR-XF-032 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 17 | 公司食堂 | NGR-XF-033 NGR-XF-034 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 18 | 公司食堂 | NGR-XF-035 NGR-XF-036 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 19 | 公司食堂 | NGR-XF-037 NGR-XF-038 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 20 | 公司食堂 | NGR-XF-039 NGR-XF-040 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 21 | 公司食堂 | NGR-XF-041 NGR-XF-042 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 22 | 公司食堂 | NGR-XF-043 NGR-XF-044 | 灭火器 | MFZ/ABC4 2具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 23 | 公司大楼一楼 | NGR-XF-025 | 室内消火栓 | 1具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 24 | 公司大楼二楼 | NGR-XF-026 | 室内消火栓 | 1具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 25 | 公司大楼三楼 | NGR-XF-027 | 室内消火栓 | 1具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 26 | 公司大楼四楼 | NGR-XF-028 | 室内消火栓 | 1具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 27 | 公司大楼五楼 | NGR-XF-029 | 室内消火栓 | 1具 | 谭炼龙 | 正常 |  |
| 28 | 公司食堂 | NGR-XF-046 NGR-XF-047 | 灭火毯 | 2张 | 谭炼龙 | 正常 |  |