- 中油南充燃气有限责任公司

企业安全责任清单

中油南充燃气有限责任公司

2023年1月

目录

- 一、燃气经营企业安全生产主体责任清单

1.具备安全生产条件

2.建立健全并落实全员安全生产责任制

3.设置安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产

管理人员

4.制定并落实安全生产规章制度和操作规程

5.保障安全生产投入

6.组织安全生产教育培训

7.保障从业人员职业健康

8.建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重

预防工作机制

- 二、燃气经营企业安全生产岗位责任清单

1.主要负责人

2.分管安全负责人

3.其他分管负责人

4.安全管理机构负责人

5.其他管理机构负责人

6.安全管理人员

7.业务管理人员

8.业务操作人员

- 三、燃气经营企业重大（重要）安全风险管控责任清单

1.储配气站

2.燃气管网

3.燃气调压站/调压箱

4.燃气用户端

5.作业活动

- 四、燃气经营企业日常安全工作清单

- （一）燃气经营企业日常安全检查工作清单

1.安全生产条件

1.1合规经营

1.2 标准化建设

2.安全生产责任制

2.1建立健全责任制

2.2监督考核

3.安全生产管理机构

3.1安委会

3.2机构设置

4.安全生产规章制度和操作规程

4.1规章制度

4.2操作规程

4.3执行规章制度

5.安全生产投入

5.1安全投入管理

5.2工伤保险

6.安全生产教育培训

6.1教育培训管理

6.2人员教育培训

7.职业健康及劳动防护用品管理

7.1 职业健康

7.2劳动防护用品管理

8.安全风险分级管控

8.1危险源管控

8.2重大危险源管理

8.3消防安全管理

8.4燃气场站管理

8.5燃气管线及附属设施管理

8.6客户用气安全管理

8.7工程安全管理

8.8作业安全

8.9相关方管理

9.隐患排查治理

9.1隐患排查

9.2隐患整治

10.应急救援机制

10.1应急预案

10.2应急能力建设

10.3安全生产事故管理

11.其他

- （二）燃气经营企安全操作规程清单

- （三）燃气经营企业隐患排查治理清单

- （四）燃气经营企业特种设备安全管理清单（压力容器）

- （五）燃气经营企业消防管理清单

- 一、燃气经营企业安全生产主体责任清单

| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 燃气经营企业 | 一、具备安全生产条件 | 1.企业从事生产经营活动必须符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 2.依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。 3.推进安全生产标准化建设。 4.新建、改建、扩建工程建设项目严格执行相关建设程序，依法合规建设，安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 |
|  |  | 二、建立健全安全生产责任制 | 1.建立覆盖企业各层级、各部门、各类人员的全员岗位安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容等事项。 2.加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。 |
|  |  | 三、设置安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员 | 1.按照有关规定设立安全生产委员会，设置安全生产管理机构，配备专职或兼职安全生产管理人员，并按照有关规定配备注册安全工程师。 2.安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。 |
|  |  | 四、制定并落实安全生产规章制度和操作规程 | 1.依据法律、法规、规章以及国家、行业或地方标准，制定涵盖本单位生产经营活动全范围、全过程的安全生产管理制度。 2.根据本企业特点，分专业、分工艺制定各岗位安全操作规程。 3.督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。 |
|  |  | 五、保障安全生产投入 | 1.保证企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。 2.按照有关规定及时足额提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。 3.依法为所有从业人员缴纳工伤保险费，并为从事高危作业的员工投保意外伤害险。 |
|  |  | 六、组织安全生产教育培训 | 1.制定并实施本单位安全生产教育和培训计划： （1）主要负责人、安全管理人员应经有关主管部门培训考核合格，取得安全管理资格证书。 （2）所有特种作业人员应经专门的安全作业培训，取得特种作业人员操作证。 （3）所有运行、维护和抢修人员应经培训考核，方可上岗。 （4）对新进从业人员、离岗一年以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料、新设备前的有关从业人员，应当进行上岗前安全生产教育和培训。 （5）所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）应定期接受安全生产教育培训。 2.建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。 |
|  |  | 七、保障从业人员职业健康 | 1.定期开展职业病危害因素检测和现状评价；安排接触职业危害员工接受岗前、岗中、转岗、离岗等职业体检，体检结果告知员工。 2.为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合国家标准或行业标准要求的个体防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴和使用。 |
|  |  | 八、建立并落实安全风险分级管控与隐患排查治理预防机制 | （一）安全风险管控 1.定期组织开展危险源辨识与评价，对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，制定落实控制措施，并告知相关从业人员。 2.在具有较大危险因素的生产经营场所、设施、设备及其四周，设置明显的安全警示标志；对重大危险源建立管理档案，定期检测、评估、监控，将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送政府有关部门备案。 3.建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修；消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，定期检查、测试、维护保养。 4.建立燃气管线及附属设施实时更新的基础信息库；定期对燃气管线及附属设施进行巡查、监测、维护、保养、检修、更新；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修。 5.定期开展用户用气安全检查；发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，应当及时告知燃气用户并提出书面整改建议；对燃气用户进行安全教育和指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动。 6.对高处作业、密闭空间作业、动火作业、深基坑作业、吊装等高危作业实施作业许可管理，并安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 7.工程施工方、监理方、材料及设备供应方、专项工程外包方等相关方应具有相应的资质；与相关方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；履行对相关方的安全监督管理责任。 （二）隐患排查治理 1.制定并落实安全检查计划，组织开展专项安全生产检查、季节性专项检查、节假日专项检查、事故专项检查等。 2.对排查出的事故隐患，制定并落实整治措施，形成闭环管理。 |
|  |  | 九、建立应急救援机制 | 1.设立24小时应急报修热线电话并向社会公布；设立燃气专业抢险队伍，配备必要的抢险急修装备，抢险急修人员24小时值守。 2.制定应急救援预案，建立应急组织机构，完善应急程序，配备必要的应急物资装备，定期组织开展应急演练。 3.发生生产安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善处置，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如实向当地政府及有关部门报告。 4.按照事故处理的“四不放过”原则，查清事故原因、处理事故责任人、教育相关人员、落实事故整改和预防措施。 |

- 二、燃气经营企业安全生产岗位责任清单

| - 序号 | - 岗位职称 | - 责任清单 | - 履职清单 | - 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 主要 负责人 | 1.负责全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，对企业安全生产负全面领导责任。 2.负责确保公司生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责组织建立健全并落实公司全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，并定期检查和考核落实情况。 4.负责设置安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员；定期主持召开QHSE管理委员会会议，部署公司安全生产工作，研究解决有关安全生产的重大问题。 5.负责组织研究、拟定公司中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划，工作目标和业绩指标，组织实施，对完成情况进行考核。 6.负责组织制定并实施公司安全生产管理规章制度、操作规程。 7.负责落实安全技术措施经费和安全奖励基金，保证安全生产投入的有效实施。 8.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 9.负责保障从业人员职业健康 10.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 11.负责组织建立企业应急救援机制。组织制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案；组织开展事故应急救援工作。 12.及时、如实报告质量健康安全环保事故，组织质量健康安全环保事故的内部调查处理工作。 | 1.落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求。 2.健全企业安全生产责任制，组织层层签订安全生产责任书，分解落实安全生产责任。 3.设立安全生产管理机构，配置专兼职安全生产管理人员；建立企业安全生产委员会，定期召开会议，研究解决有关安全生产的重大问题。 4.批准安全生产目标、任务、制度、规程、应急救援预案、培训计划、预算和决算，建立安全保障、保险、激励机制。 5.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 6.定期带队开展安全检查，开展企业安全生产目标考核。 7.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产工作。 8.及时、如实报告生产安全事故，全面指挥应急救援工作。 | 何海洋 |
| - 序号 | - 岗位职称 | 责任清单 | - 履职清单 | - 责任人 |
| 2-2 | 分管安全 负责人 | 1.协助主要负责人履行安全生产管理职责，对公司安全生产负综合监管责任，对分管范围内安全生产工作负直接领导责任。 2.负责确保企业生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责组织建立健全公司安全生产责任制。 4.负责建立健全安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员，组织落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施公司安全生产制度和操作规程。 6.负责组织编制公司年度安全生产费用计划，保证安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。 7.负责组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责保障从业人员职业健康。 9.负责组织建立健全公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责组织制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案，保证应急救援所必需的人力、物力和财力，完善应急救援组织，定期组织开展应急救援演练，对预案进行动态修编；组织开展事故应急救援工作； 11.及时、如实报告生产安全事故。 12.组织分管业务范围内的质量健康安全环保分析活动，QHSE管理体系审核和安全生产管理提升活动。 | 1.建立健全并督促落实企业安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 2.健全完善企业安全生产领导机构、组织机构；配备相应的专（兼）职安全生产管理人员；主持公司安委会日常工作，研究解决有关安全生产的重大问题；定期组织召开安全生产会议，安排部署安全生产工作。 3.组织制订、实施企业安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；按规定审批企业年度安全措施费用，保证企业安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。 4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 5.组织建立健全企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控企业重大安全风险；定期带队开展安全检查，开展企业安全生产目标考核。 6.组织建立健全企业应急救援体系。 7.落实安全生产报告制度，定期向企业董事会、安委会、职工代表大会报告安全生产情况。 8.及时、如实报告生产安全事故，现场指挥应急救援工作。 | 权德胜 |
| - 序号 | - 岗位职称 | - 责任清单 | - 履职清单 | - 责任人 |
| 2-3 | 分管财务副经理 | 1.对分管范围内安全生产工作负直接领导责任。 2.负责确保分管范围内生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责组织建立健全并督促落实分管范围内安全生产责任制。 4.负责组织落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施分管范围内安全生产制度和操作规程。 6.负责公司生产安全经费的筹措，确保安全生产有效投入，合理配置分管业务资源，落实监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。 7.负责组织制定并实施分管范围内的安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责保障分管范围内从业人员职业健康。 9.负责组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责组织制定并实施分管范围内应急救援预案，加强应急管理和演练；组织开展事故应急救援工作。 11.及时、如实报告生产安全事故。 12.组织分管业务范围内的质量健康安全环保分析活动，QHSE管理体系审核和安全生产管理提升活动。 | 1.建立健全并督促落实分管范围内的安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 2.根据可持续发展原则，研究、拟定分管范围内中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决分管范围内安全生产重大问题。 3.组织制订并组织实施分管范围内的安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。 4.负责公司生产安全经费的筹措,保证公司安全生产投入。 5.组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 6.负责分管范围内的应急管理，完善应急救援组织，建立健全各专项应急预案，并动态修编和演练。 | 黄雨舟 |
| - 序号 | - 岗位职称 | - 责任清单 | - 履职清单 | - 责任人 |
| 2-4 | 分管客户副经理 | 1.对分管范围内安全生产工作负直接领导责任。 2.负责确保分管范围内生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责组织建立健全并督促落实分管范围内安全生产责任制。 4.负责组织落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施分管范围内安全生产制度和操作规程。 6.负责监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。 7.负责组织制定并实施分管范围内的安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责保障分管范围内从业人员职业健康。 9.负责组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责组织制定并实施分管范围内应急救援预案，加强应急管理和演练；组织开展事故应急救援工作。 11.及时、如实报告生产安全事故。 12.组织分管业务范围内的质量健康安全环保分析活动，QHSE管理体系审核和安全生产管理提升活动。 | 1.建立健全并督促落实分管范围内的安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 2.根据可持续发展原则，研究、拟定分管范围内中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决分管范围内安全生产重大问题。 3.组织制订并组织实施分管范围内的安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。 4.组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 5.负责分管范围内的应急管理，完善应急救援组织，建立健全各专项应急预案，并动态修编和演练。 | 郭庆 |
| - 序号 | - 岗位职称 | - 责任清单 | - 履职清单 | - 责任人 |
| 2-5 | 分管管道 副经理 | 1.对分管范围内安全生产工作负直接领导责任。 2.负责确保分管范围内生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责组织建立健全并督促落实分管范围内安全生产责任制。 4.负责组织落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施分管范围内安全生产制度和操作规程。 6.负责监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。 7.负责组织制定并实施分管范围内的安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责保障分管范围内从业人员职业健康。 9.负责组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责组织制定并实施分管范围内应急救援预案，加强应急管理和演练；组织开展事故应急救援工作。 11.及时、如实报告生产安全事故。 12.组织分管业务范围内的质量健康安全环保分析活动，QHSE管理体系审核和安全生产管理提升活动。 | 1.建立健全并督促落实分管范围内的安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 2.根据可持续发展原则，研究、拟定分管范围内中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决分管范围内安全生产重大问题。 3.组织制订并组织实施分管范围内的安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。 4.组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 5.负责分管范围内的应急管理，完善应急救援组织，建立健全各专项应急预案，并动态修编和演练。 | 陈飞 |
| - 序号 | - 岗位职称 | - 责任清单 | - 履职清单 | - 责任人 |
| 2-6 | 党委 副书记 | 1.对分管范围内安全生产工作负直接领导责任。 2.负责确保分管范围内生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责组织建立健全并督促落实分管范围内安全生产责任制。 4.负责组织落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施分管范围内安全生产制度和操作规程。 6.负责监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。 7.负责组织制定并实施分管范围内的安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责保障分管范围内从业人员职业健康。 9.负责组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责组织制定并实施分管范围内应急救援预案，加强应急管理和演练；组织开展事故应急救援工作； 11.及时、如实报告生产安全事故。 12.组织工会、团委开展安全生产劳动竞赛、评比活动。 13.把质量健康安全环保管理的重点工作列入党委工作的重要议事日程，充分发挥各级党组织和党员干部在公司质量健康安全环保工作中的重要作用。 14.把质量健康安全环保宣传教育工作纳入党的宣传思想工作，加强安全生产宣传教育和舆论引导，推进公司安全文化建设。 15.组织分管业务范围内的质量健康安全环保分析活动，QHSE管理体系审核和安全生产管理提升活动。 | 1.落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求。 2.自觉执行国家安全生产法律法规，协助经理搞好安全生产方针、政策、法律、法规、制度等的宣传教育，提高干部员工的安全意识. 3.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。 4.定期开展安全检查，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 5.发挥公司党组织、工会在企业安全生产中的保证监督作用，发动群众民主管理安全生产，切实保护员工生命安全。 6.主持工会、团委开展安全生产劳动竞赛、评比活动。 7.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产工作。 8.及时、如实报告生产安全事故，指挥应急救援工作。 | 王政新 |
| - 序号 | - 岗位职称 | - 责任清单 | - 履职清单 | - 责任人 |
| 2-7 | 安全管理机构 负责人 | 1.对企业安全生产负综合监管责任。 2.负责落实企业安全生产条件；组织推进安全生产标准化建设。 3.负责组织落实企业安全生产责任制。组织拟定各级的安全职责；组织全员逐级签订安全生产责任书；组织开展安全监督管理工作，督促各级人员充分履行安全责任。 4.负责落实专（兼）职安全生产管理人员的配备；执行和落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施企业安全生产制度和操作规程。 6.负责编制企业年度安全生产费用计划，并对安全生产费用的合理使用进行监督。 7.负责落实企业安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责组织开展企业从业人员职业健康管理工作。 9.负责组织实施企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案，定期开展应急救援演练，对预案进行动态修编；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.组织全员逐级签订安全生产责任书。 2.具体负责公司安委会的日常工作；根据可持续发展原则，研究、拟定公司中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决公司有关安全生产的重大问题。 3.组织制订、实施公司安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划。 4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 5.对公司安全措施费用合理使用进行监督，确保公司安全生产投入有效实施。 6.组织建立健全公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 7.组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案、专项应急预案；保证应急救援所必需的人力、物力和财力，完善应急救援组织；定期组织开展应急救援演练；对预案进行动态修编。 8.落实安全生产报告制度，定期向公司报告安全生产情况。 9.及时、如实报告生产安全事故，组织或参与事故救援；坚持“四不放过”原则，组织事故调查，教育全体职工认真吸取事故教训，提出防范措施和对事故责任者的处理意见。 10.组织制定公司安全生产年度管理目标并实施考核工作。 | 龙梅 |
| - 序号 | - 岗位职称 | - 责任清单 | - 履职清单 | - 责任人 |
| 2-8 | 其他 管理机构负责人 | 1.对本单位安全生产工作负管理责任；充分运用本单位资源为安全管理工作提供支持。 2.负责确保管理范围内生产经营活动必须符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；推进安全生产标准化建设。 3.负责建立健全本单位安全生产责任制，并对本单位安全生产责任制落实情况进行监督、考核。 4.负责配置本单位专（兼）职安全生产管理人员；执行和落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，并督促从业人员严格执行。 6.负责保证本单位安全生产投入的有效实施。 7.负责组织本单位安全生产教育培训。 8.负责保障本单位从业人员职业健康。 9.负责建立本单位安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。 10.负责开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.建立健全并督促落实本单位安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 2.配备相应的兼职安全生产管理人员；建立健全本单位安全管理机制，确保公司安全管理体系在本部门的有效运行，并持续优化；研究、拟定本单位年度安全工作实施计划；研究解决本单位有关安全生产的重大问题。 3.组织制订、落实本单位相关安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施计划等。 4.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 5.组织建立健全本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 6.做好本单位的应急管理工作。 7.及时、如实报告本单位的生产安全事故，组织或参与事故救援，配合事故调查，不得擅离职守；坚持“四不放过”原则，对安全事故进行处理。 8.组织开展本单位内部安全评价，并纳入绩效考核。 | 各部室单位 负责人 蒲慧 王晶 蒲宝剑 张淑娴 郭阳浩 廖莎 胡晓颖 李光照 鞠英 冯斌 饶贵 刘小康 |
| - 序号 | - 岗位职称 | - 责任清单 | - 履职清单 | - 责任人 |
| 2-9 | 安全 管理人员 | 1.负责落实安全生产条件；推进安全生产标准化建设。 2.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书；开展安全监督管理工作。 3.负责执行和落实安全工作决议、决定。 4.负责拟订安全生产规章制度、操作规程。 5.负责执行年度安全生产费用计划。 6.负责开展安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。 7.负责开展从业人员职业健康管理工作。 8.负责开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 9.负责实施生产安全事故应急救援预案；定期开展应急救援演练；开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/年） 2.落实本岗位的安全职责，落实安全工作决议、决定。 3.拟订相关安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施计划等。 4.组织开展安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 5.开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。 6.实施生产安全事故应急救援预案；定期开展应急救援演练；开展事故应急救援工作。 7.及时、如实报告生产安全事故，参与开展或配合事故调查，坚持“四不放过”原则，对安全事故进行处理。 | 吴兴元 张娅茜 周 娟 |
| - 序号 | - 岗位职称 | - 责任清单 | - 履职清单 | - 责任人 |
| 2-10 | 业务管理人员 | 1.负责落实安全生产条件；推进安全生产标准化建设。 2.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书。 3.负责执行和落实安全工作决议、决定。 4.负责拟定本单位安全生产规章制度和操作规程，并严格遵守。 5.参加安全生产教育培训。 6.开展从业人员职业健康管理工作。 7.熟知本岗位安全风险；及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 8.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。 | 1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/年） 2.落实本岗位的安全职责，落实安全工作决议、决定。 3.参与拟订相关安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施计划等。 4.参加安全培训、学习、会议、演练，保证自己具备必要的安全生产知识，提高自己安全生产素质。 5.开展自己工作范围内的安全生产自检自查，配合接受上级的检查、督查，检查发现的安全隐患必须及时落实整改，隐患管理形成闭环。 6.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。 | 各部室单位 各管理岗位 业务 人员 |
| - 序号 | - 岗位职称 | - 责任清单 | - 履职清单 | - 责任人 |
| 2-11 | 业务 操作人员 | 1.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书。 2.负责执行企业的安全生产规章制度和操作规程。 3.接受安全生产教育培训，掌握本职工作所需的安全生产知识。 4.正确佩戴和使用劳动防护用品。 5.熟知本岗位安全风险，发生事故隐患或者其他不安全因素及时上报。 6.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。 | 1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/年） 2.参加安全培训、学习、会议、演练，保证自己具备必要的安全生产知识，提高自己安全生产素质；特殊工种作业人员必须持证上岗。 3.熟悉所在岗位的危险源及风险控制措施，正确使用劳动防护用品，按规定正确使用设施、设备、工具、仪器。 4.熟悉自己的工作职责和各项规章制度、操作规程；严禁违章指挥、违规作业、违反劳动纪律；做好安全生产相关记录；交接班或业务交接必须交接安全生产情况。 5.开展自己工作范围内的安全生产自检自查，配合接受上级的检查、督查，检查发现的安全隐患必须及时落实整改，隐患管理形成闭环。 6.及时、如实报告工作职责范围内的生产安全事故，配合事故救援和事故调查，不得擅离职守；发现涉及公司的事故、险情或其他异常情况时，应及时上报，并配合处理。 | 各部室单位 操作 岗位 人员 |

- 三、燃气经营企业重大（重要）安全风险管控责任清单

| 3-1 | 储配气站 | 工艺区 （阀门、压力管道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置） | 1.腐蚀等原因燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断等； 3.在作业过程中发生物体打击、触电等作业事故，造成人员伤亡。 4.天然气压力超高压/超低压引起人员伤害、财产损失 5.工艺流程调压阀故障失灵、安全阀失灵等设备因导致天然气大量泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡 6.工艺流程区操作阀门误操作，管线憋压、欠压导致爆管引起人员伤亡 7.高低压放空操作不当，高压气进入低压管道，超压、引发设备损坏 8.工艺流程区过滤器堵塞，造成超压断气，引起爆管造成人员伤亡 9.阀门盘根老化，密封失效，天然气轻微泄漏引起燃烧爆炸，人员伤亡，设备损坏 10.火炬放空区放散天然气时天然气聚集（大雾天气）、周边有树木、杂草引发火灾，火灾引发人员伤害、财产损失 11.设备维护保养检测拆装压力设备泄压不彻底，高压气体冲出伤人 | 1.保持燃气场站的燃气设施设备状况良好； 2.保持燃气场站消防设施设备配置合理并完好有效； 3.配备温度、压力、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体泄漏检测报警器，保持各类安全标识完好； 4.及时有效应对各类突发险情。 | 1.健全各项安全操作规程； 2.建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养； 3.消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测试、维护保养； 4. 定期开展例行检查排查，保证场站生产设施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管理； 5.加强进站人员管理； 6.针对场站可能发生的各类事故事件情形编制应急预案，配备应急装备并确保完好，定期组织演练；预案报属地政府相关部门备案； 7.委托专业机构定期开展场站安全现状评价，出具评价报告。 8. 设定超高和超低报警值，根据用气量及时进行调整，按《管理手册》对安全设备定期维护保养，严格执行巡检制度，如遇紧急情况，执行各站岗位应急处置卡。 10.严格执行巡检制度，定期对压力管道、容器、安全设备及附件进行校检和维护保养。 11.加强人员培训，熟练掌握流程，按时巡检，及时发现问题，进行应急操作演练。 12.加强巡检，定期清洗、保养过滤器。 13.定期巡检验漏，发现后及时更换盘根。 14.放散时指定人员监护，严格执行《场站放空点火（自动）作业指导卡》，定期清除火炬周边茂密植被。 15.拆卸切断上下游阀门进行有效隔离并泄压,开始拆卸时应缓慢，如有异常停止工作，操作时人员不正对活动部件。根据规定进行作业许可管理，编制方案、预案JSA。 | 输配中心站 输气工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 储配气站 | 配电房 （配电设备） | 配电室人员巡检或检修时触电引起人员伤亡 | 配备合格的用电设备； | 1.健全各项安全操作规程； 2.人员进入配电室巡检时穿戴好绝缘靴、绝缘手套，专业电工检修时严格按操作规程操作，一人监护，一人操作。 | 输配中心站 输气工 |
|  |  | 储罐区 （球罐） | 1.腐蚀、罐体倾倒等原因燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.设备故障，造成设备损坏； 3.在作业过程中发生高坠、物体打击、等作业事故，造成人员伤亡。 4.天然气压力超高压/超低压引起人员伤害、财产损失 5.人员充放罐操作失误，造成超压，引起燃烧爆炸导致人员伤亡 6.阀门盘根老化，密封失效，天然气轻微泄漏引起燃烧爆炸，人员伤亡，设备损坏 7.设备维护保养检测拆装压力设备泄压不彻底，高压气体冲出伤人 | 1.保持燃气场站的燃气设施设备状况良好； 2.保持燃气场站消防设施设备配置合理并完好有效； 3.配备温度、压力、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体泄漏检测报警器，保持各类安全标识完好； 4.及时有效应对各类突发险情。 | 1.健全各项安全操作规程； 2.建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修；按规定开展球罐基础沉降及支柱垂直度测量、球罐防腐等； 3. 定期开展例行检查排查，保证场站生产设施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管理； 4.加强进站人员管理； 5.针对场站可能发生的各类事故事件情形编制应急预案，配备应急装备并确保完好，定期组织演练；预案报属地政府相关部门备案； 6.委托专业机构定期开展场站安全现状评价，出具评价报告。 7. 设定超高和超低报警值，根据用气量及时进行调整，按《管理手册》对安全设备定期维护保养，严格执行巡检制度，如遇紧急情况，执行各站岗位应急处置卡。 8.严格执行巡检制度，定期对压力管道、容器、安全设备及附件进行校检和维护保养。 9.加强人员培训，熟练掌握流程，按时巡检，及时发现问题，进行应急操作演练。 | 输配中心站 输气工 |
| 3-2 | 燃气管网 | 燃气管道 （钢质燃气管、PE燃气管） 阀室/阀井 （阀门） | 1.防腐层缺陷、阴极保护失效、杂散电流干扰导致管道腐蚀穿孔； 2.跨越管段地质外力作用下发生坍塌、穿越河道管段洪水冲刷断裂、占压管段长期承受超额载荷断裂，燃气管道附近其他工程施工导致燃气管线机械损坏； 3.埋地阀失效漏气，并在井内形成密闭空间； 4.上述原因导致泄漏燃气遇火源易引发火灾；在密闭空间内，遇火源易引发爆炸，造成人员伤亡。 | 1.掌握管网信息； 2.保持燃气管网设施运行状况良好； 3.及时发现并处理燃气管线被占压隐患等，切实做好预防施工损坏燃气管线工作； 4.及时、有效处置施工损坏、燃气泄漏等各类险情。 | 1.按规定组织开展燃气管线泄漏检测，发现泄漏立即报抢险处置； 2.对埋地钢质燃气管道安装阴极保护装置，并定期检测、维护； 3.加强燃气阀室/阀井的检查、保养、维护，对地下燃气管线相邻空间进行专项管理； 4.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。 | 管道管理部 蒲慧 生产保障中心 李光照 |
| 3-3 | 燃气调压站/调压箱 | 工艺区 （阀门、压力管道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置） | 1.燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断等； 3.在作业过程中发生物体打击、机械伤害等作业事故，造成人员伤亡。 | 1.保持燃气设施设备状况良好； 2.及时有效处置燃气泄漏、超压等险情。 | 1.健全各项安全操作规程； 2.定期开展调压设施巡查，巡查实现全覆盖；建立调压设施隐患台账，协调相关方进行整改； 3.按照调压设备检测维护保养要求，开展调压设备计划性分级维护保养； 4.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。 | 生产运行部 郭阳浩 生产保障中心 邓彦 |
| 3-4 | 燃气 用户端 | 居民用户 （连接软管类隐患、烟道类隐患） 公商用户 （用户私接私改燃气设施、使用不当、自身管理不到位） | 1.居民用户： （1）塑料软管脱落、超期老化、鼠咬等造成燃气泄漏，继而发生火灾、爆炸 （2）热水器未安装烟道或烟道排烟口未有效伸出室外、烟道对接不严、烟道破损等问题造成人员一氧化碳中毒 （3）户内表及管道发生泄漏，继而发生火灾、爆炸 2.公商用户： （1）用户私接私改燃气设施、使用不当、自身管理不到位等引发燃气泄漏，造成火灾、爆炸事故 （2）户内阀门及管道发生泄漏，造成火灾、爆炸事故 | 落实法律法规相关规定： 1.开展入户安检； 2.开展隐患告知与劝改； 3.开展用气安全宣传； 4.及时有效处置户内燃气泄漏等险情。 | 1.建立用户用气安全巡检作业指导书，定期开展用户用气安全检查（民用用户至少2年1次、公商用户至少1年1次、大型商业综合体至少6个月1次）； 2.发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，及时告知燃气用户并提出书面整改建议；政企联合，督促隐患整改； 3.对燃气用户进行安全指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动； 4.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。 | 客户服务管理部 胡晓颖 顺庆营销部 李亚娟 临江营销部 冯斌 高坪营销部 刘小康 生产保障中心 李光照 |
| 3-5 | 作业活动 | 高风险作业 （动火作业、深基坑作业、登高作业、有限空间作业、吊装作业、临时用电等） | 在燃气工程施工、动火等生产作业过程中，发生火灾、爆炸、灼烫，以及机械伤害、触电事故、物体打击、中毒窒息等。 | 1.严格执行作业许可制度； 2.及时有效应对各类突发事故事件险情。 | 1.认真辨识作业活动的危险源； 2.制定作业方案，并严格方案审批； 3.现场检查各项防护设备、监护措施落实到位，安全交底，评估现场风险可控后方可作业； 4.发生突发事故或紧急情况时，按应急预案组织应急救援。 5.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。 | 生产运行部 郭阳浩 管道管理部 蒲慧 工程技术部 张淑娴 生产保障中心 李光照 |

四、燃气经营企业日常安全工作清单

（一）燃气经营企业日常安全检查工作清单（清单编号：4—1）

| 序号 | 检查项目 |  | 检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级要素 | 二级要素 |  |  |
| 1 | 安全生产条件 | 合规经营 | 识别和获取企业生产经营活动必须符合的法律、法规，各级政府部门安全生产政策文件以及国家标准、行业标准，并进行宣贯、落实。（市场营销部） | 蒋梦妮 |
|  |  |  | 依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。（市场营销部） | 蒋梦妮 |
|  |  |  | 识别生产经营过程中的从业人员所必需的资格和能力，明确从业人员相应资质要求，从业人员取得资质要求方可上岗，人员资质证照在有效期内（如安全管理人员、特种作业人员等）。（质量安全环保部） | 周娟 |
|  |  |  | 新建、改建、扩建工程建设项目严格执行相关建设程序，依法合规建设，安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（工程技术部） | 张淑娴 |
|  |  | 标准化建设 | 推进安全生产标准化建设。(生产运行部、质量安全环保部） | 龙梅、郭阳浩 |
| 2 | 安全生产责任制 | 建立健全责任制 | 建立健全企业各层级、各部门、各类人员的全员安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容和考核标准等事项。（质量安全环保部） | 龙梅 |
|  |  | 监督考核 | 定期对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。（质量安全环保部） | 龙梅 |
| 3 | 安全生产 管理机构 | 安委会 | 设立安全管理委员会；定期召开安委会，研究、部署安全工作，协调解决安全生产重点、难点问题。 （质量安全环保部） | 龙梅 |
|  |  | 机构设置 | 设置安全管理机构和配备专（兼）职安全管理人员。（质量安全环保部） | 龙梅 |
| 4 | 安全生产规章制度和操作规程 | 规章制度 | 建立健全本单位安全生产规章制度，包含且不限于：安全生产责任制；安全生产目标及绩效管理；安全监督管理及安全检查；安全风险及隐患管理；安全教育培训；特种作业人员管理；设备设施管理（包括安全设施、特种设备等）；建设项目安全设施“三同时”管理；危险物品及危险源管理；抢险作业管理；高危作业管理（包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业等）；应急值班管理；燃气场站、管线、客户安全管理；工程建设安全管理；交通安全管理；相关方安全管理；职业健康管理；劳动防护用品管理；消防安全管理；治安保卫管理；应急管理；事故管理等。 （市场营销部、质量安全环保部、生产运行部、生产保障中心、管道管理部、工程技术部、客户服务管理部） | 蒋梦妮 龙梅 郭阳浩 李光照 蒲慧 张淑娴 胡晓颖 |
|  |  | 操作规程 | 根据本单位生产工艺、作业任务特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生产操作规程；新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产操作规程，确保其适宜性和有效性。 （生产运行部、管道管理部、生产保障中心、工程技术部、客户服务管理部） | 兰玲、张淑娴 蒲慧、李光照、胡晓颖 |
|  |  | 执行规章制度 | 督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝“三违”行为。 （质量安全环保部、生产运行部、生产保障中心、管道管理部、工程技术部、客户服务管理部） | 龙梅、吴兴元 周娟、张娅茜 郭阳浩、李光照 蒲慧、张淑娴、胡晓颖 |
| 5 | 安全生产投入 | 安全投入管理 | 按照规定提取和使用安全生产费用，建立安全生产费用使用计划和使用台账，专款专用。（财务资产部） | 罗钦南 |
|  |  | 工伤保险 | 依法为所有从业人员缴纳工伤保险费，并为从事高危作业的员工投保意外伤害险。（财务资产部） | 王常娟 |
| 6 | 安全生产 教育培训 | 教育培训管理 | 识别本单位安全和职业卫生教育培训需求，制定年度安全和职业卫生教育培训计划，并安排培训、教育所需的专项资金。 （综合办公室、质量安全环保部） | 包新莹 张娅茜 |
|  |  |  | 建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。 （质量安全环保部、综合办公室） | 包新莹、张娅茜 |
|  |  | 人员教育培训 | 组织开展以下培训并形成教育培训档案： 1.员工三级安全教育（包含新员工和转岗员工）；（综合办公室） 2.持证培训（安全管理资格证、特种作业人员证书、岗位技能证书）； （质量安全环保部、综合办公室、生产运行部） 3.从业人员日常教育培训（包含安全和职业卫生法律法规培训、制度规程宣贯、危险源辨识清单及管控措施培训、应急预案培训、责任目标宣贯培训等）；详见《站场操作手册》《站场管理手册》 （综合办公室、市场营销部、各部室、单位） 4.外来参观人员、学习人员和相关方人员入厂安全教育培训。详见《外来人员入场HSE管理教育卡》、《场站外来人员管理登记薄》（输配中心站） | 张娅茜 包新莹 杨双 周娟 鞠英 蒋梦妮 各部室、单位 负责人 |
| 7 | 职业健康及劳动防护用品管理 | 职业健康 | 企业对存在职业病危害的工作场所，定期开展职业病危害因素检测和现状评价。（质量安全环保部） | 张娅茜 |
|  |  |  | 安排接触职业危害员工接受岗前、岗中、转岗、离岗等职业体检，体检结果书面如实告知员工并存档。 （质量安全环保部） | 张娅茜 |
|  |  | 劳动防护用品 管理 | 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用个体防护用品和器具。（质量安全环保部） | 张娅茜 |
| 8 | 安全风险 分级管控 | 危险源管控 | 定期组织开展危险源辨识与评价，对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，制定落实控制措施，并告知相关从业人员。（质量安全环保部、各部室、单位） | 周娟 各部室单位负责人 |
|  |  |  | 在具有较大危险因素的生产经营场所、设施、设备及其四周，设置明显的安全警示标志。（质量安全环保部） | 吴兴元 |
|  |  | 重大危险源管理 | 对重大危险源建立管理档案，定期检测、评估、监控，将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送政府有关部门备案。 （质量安全环保部） | 周娟 吴兴元 |
|  |  | 消防安全管理 | 生产经营场所、场站消防档案齐全（如消防验收文件、维保记录等）；建立消防设施与器材台账，定期对消防设施实施检查、测试、检验、维护保养等；做好消防教育培训工作。（质量安全环保部） | 周娟 各部室、单位负责人 |
|  |  |  | 按照要求定期组织开展消防演练。（质量安全环保部、各部室、单位） | 周娟 各部室、单位负责人 |
|  |  | 燃气场站管理 | 建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修。 （生产运行部、输配中心站） | 杨双 鞠英 |
|  |  |  | 消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，定期检查、测试、维护保养。（输配中心站） | 鞠英 |
|  |  | 燃气管线及附属设施管理 | 建立实时更新的燃气管线及附属设施（管线、调压装置、阀门阀井、设备设施等）基础信息库。（管道管理部） | 蒲慧 |
|  |  |  | 对燃气管线及附属设施进行巡查、监测、维护、保养、检修、更新，对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修。（管道管理部、生产运行部） | 蒲慧 杨双 |
|  |  | 客户用气 安全管理 | 建立客户用气安全巡检作业指导书，定期开展客户用气安全检查（民用客户至少2年1次、公商客户至少1年1次、商业综合体至少3个月1次）。（客户服务管理部、顺庆营销部、临江营销部、高坪营销部） | 胡晓颖、冯斌 刘小康、李亚娟 |
|  |  |  | 发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，及时告知燃气用户并提出书面整改建议；对燃气用户进行安全指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动。（客户服务管理部、顺庆营销部、临江营销部、高坪营销部、） | 胡晓颖、文雅 李亚娟、张家程 |
|  |  | 工程安全管理 | 危险性较大的分部分项工程（如深基坑作业、脚手架搭设、临边作业、高空作业）要制定专项施工方案，保障安全措施。 （工程技术部、生产运行部、管道管理部、生产保障中心） | 郭阳浩、冯江 蒲慧、李光照 |
|  |  |  | 工程材料的堆放、保护符合要求，临时用电接线规范，机电设备及工具完好，现场消防器材、安全防护设施、警示标志符合要求；严格遵守属地安全文明施工规定。（工程技术部、生产运行部、管道管理部、生产保障中心） | 郭阳浩、冯江 蒲慧、李光照 |
|  |  | 作业安全 | 对高危作业（高处作业、密闭空间作业、动火作业、深基坑作业、吊装等）实施作业许可管理；高危作业人员（资质、监护）、现场环境、安全管控措施、应急措施等应符合规定。（工程技术部、生产运行部、管道管理部、生产保障中心） | 郭阳浩、蒲慧 李光照、冯江 |
|  |  |  | 制定通气点火、停复气作业指导书，严格执行相关安全要求，作业资料完整。 （工程技术部、生产运行部、管道管理部、生产保障中心） | 郭阳浩、冯江 蒲慧、李光照 |
|  |  |  | 同一作业区域内有两个以上施工单位进行交叉作业，应组织并监督施工单位之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 （工程技术部、生产运行部、管道管理部、生产保障中心） | 郭阳浩、冯江 蒲慧、李光照 |
|  |  | 相关方管理 | 燃气工程施工方、监理、材料及设备供应方、劳务外包、专项工程外包等相关方应具有相应的资质，相关方人员资质、证件等符合工作的要求且在有效期内，对相关方准入与安全资质进行审查。 （工程技术部、生产运行部、管道管理部、生产保障中心） | 郭阳浩、冯江 蒲慧、李光照 |
|  |  |  | 与相关方签订安全管理协议，明确双方安全管理责任；履行对相关方的安全监督管理责任。 （工程技术部、生产运行部、管道管理部、生产保障中心） | 郭阳浩、冯江 蒲慧、李光照 |
| 9 | 隐患排查治理 | 隐患排查 | 组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确排查的时限、范围、内容、频次和要求。 （质量安全环保部） | 吴兴元 |
|  |  |  | 编制并落实安全检查计划，组织开展专项安全生产检查、季节性专项检查、节假日专项检查、事故专项检查。 （质量安全环保部） | 吴兴元 |
|  |  | 隐患整治 | 对排查出的事故隐患，制定并落实整治措施，确保完全消除隐患，形成闭环。 （质量安全环保部、管道管理部、工程技术部、顺庆营销部、临江营销部、高坪营销部、输配中心站） | 吴兴元、蒲慧 张淑娴、冯斌 刘小康、鞠英、李亚娟 |
| 10 | 应急救援机制 | 应急预案 | 在应急资源调查和应急能力评估的基础上，组织制定符合企业实际的应急救援预案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）；按规定报送应急管理部门备案，向行业主管部门报备。（质量安全环保部） | 吴兴元 |
|  |  |  | 组织对应急预案进行宣贯培训，每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练；应急预案应定期评估，实时修订。 （质量安全环保部） | 吴兴元 |
|  |  | 应急能力建设 | 建立应急组织、机构，明确各应急岗位人员，明确重要应急指挥人员的临时接替人；应急组织机构人员名单、联系方式等应即时更新。（质量安全环保部） | 吴兴元 |
|  |  |  | 设立24小时应急报修热线电话向社会公布；设立燃气专业抢险队伍，配备必要的抢修车辆、抢修设备、抢修器材、通信设备、防护用具、消防器材、检测仪器等装备，抢维修人员24小时值守。（生产运行部、生产保障中心） | 杨双 李光照 |
|  |  | 安全生产 事故管理 | 燃气企业发生生产安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善处理，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如实向当地政府及有关部门报告。（生产运行部） | 郭阳浩 |
|  |  |  | 企业发生事故后，应按照有关规定成立事故处置组或调查组，进行事故调查或配合有关政府部门的事故调查；按照事故处理的“四不放过”原则，查清事故原因、处理事故责任人、教育相关人员、落实事故整改和预防措施。 （质量安全环保部、生产运行部、管道管理部） | 龙梅、李星蓉、蒲慧 |
|  |  |  | 建立事故事件档案和管理台账；对事故事件数据进行分类分级统计、分析。 （质量安全环保部、生产运行部、管道管理部） | 周娟、杨双、蒲慧 |
| 11 | 其他 |  |  | 各部室、单位 |

（二）燃气经营企业安全操作规程清单（清单编号：4—2）

单位名称：生产保障中心                                                                                  2023年度

| 序号 | 业务单元板块 | 安全操作规程/作业指导书 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调压设施管理 | 《调压箱维护保养制度（操作规程）》 | 李光照 |
| 2 | 管道管理 | 《管道泄漏探测作业规程》 《管道泄漏定位检测作业规程》 《金属管道焊接维修作业规程》 《PE管电熔焊接维修规程》 | 李光照 |
| 3 | 阀门管理 | 《阀门更换作业规程》 《埋地阀日常维护作业规程》 | 李光照 |

单位名称：客户服务管理部                                                                               2023年度

| 序号 | 业务单元板块 | 安全操作规程/作业指导书 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抄表 | 《抄表服务作业标准》 | 胡晓颖 |
| 2 | 维修 | 《维修服务作业标准》 | 胡晓颖 |
| 3 | 安检 | 《安检服务作业标准》 | 胡晓颖 |

单位名称：生产运行部                                                                                   2023年度

| 序号 | 业务单元板块 | 安全操作规程/作业指导书 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 储配一站 | 《弹簧式压力表更换安装作业操作》 《筒形干式过滤器清洗保养作业操作》 《分离器排污作业操作》 《调压阀启动作业操作》 《阀式孔板节流装置清洗检查作业操作》 《储配站停气作业操作》 《调压阀关闭作业操作》 《压力（差压）回路零位检查作业操作》 《储配站供气作业操作》 《安全阀拆、装作业操作》 《场站放空点火（远程）作业操作》 《UPS放电操作》 《调压阀清洗保养作业操作》 《加臭装置主/备泵切换作业操作》 《灭火器操作规程》 《切断阀复位作业操作》 《加臭装置启、停作业操作》 《液位计清洗作业操作》 《加臭剂补充作业操作监督》 《四合一气体检测仪操作规程》 《球罐放罐作业操作》 《配电柜操作规程》 《球罐充罐作业操作》 《截止阀操作规程》 《储配一站消防泵作业操作》 《场站放空点火（远程）作业操作》 《手动球阀操作规程》 《放空分液罐排污泵作业操作》 《密封脂加注操作规程》 《黄油加注操作规程》 《污水罐污水装车作业规程》 《安全阀在线校验操作规程》 《快开盲板操作规程》 《手持式可燃气体检测仪（GDP3000）操作规程》 《闸阀操作规程》 | 兰玲 |
| 3.1 | 储配二站 | 《弹簧式压力表更换安装作业操作》 《分离器排污作业操作》 《阀式孔板节流装置清洗检查作业操作》 《调压阀关闭作业操作》 《调压阀启动作业操作》 《储配站停气作业操作》 《筒形干式过滤器清洗保养作业操作》 《储配站供气作业操作》 《场站放空点火（手动）作业操作》 《安全阀拆、装作业操作》 《调压阀清洗保养作业操作》 《切断阀复位作业操作》 《加臭装置启、停作业操作》 《加臭装置主/备泵切换作业操作》 《压力（差压）回路零位检查作业操作》 《加臭剂补充作业操作监督》 《灭火器操作规程》 《UPS放电操作》 《配电柜操作规程》 《四合一气体检测仪操作规程》 《液位计清洗作业操作》 《球罐充罐作业操作》 《球罐放罐作业操作》 《储配二站消防泵作业操作》 《手动球阀操作规程》 《截止阀操作规程》 《闸阀操作规程》 《安全阀在线校验操作规程》 《密封脂加注操作规程》 《黄油加注操作规程》 《手持式可燃气体检测仪（GDP3000）操作规程》 | 兰玲 |
|  | 高坪站 | 《弹簧式压力表更换安装作业操作》 《阀式孔板节流装置清洗检查作业操作》 《过滤分离器排污作业操作》 《调压阀关闭作业操作》 《手持式可燃气体检测仪（GDP3000）操作规程》 《手动球阀操作规程》 《调压阀启动作业操作》 《配气站停气操作》 《截止阀操作规程》 《闸阀操作规程》 《配气站供气操作》 《安全阀拆、装作业操作》 《安全阀在线校验操作规程》 《压力（差压）回路零位检查作业操作卡》 《配电柜操作规程》 《调压阀清洗保养作业操作》 《黄油加注操作规程》 《筒形干式过滤器清洗保养作业操作》 《放散作业操作》 《UPS放电操作》 《密封脂加注操作规程》 《切断阀复位作业操作》 《四合一气体检测仪操作规程》 《加臭剂补充作业操作监督》 《加臭装置启、停作业操作》 《电动执行器操作规程》 《灭火器操作规程》 《加臭装置主/备泵切换作业操作》 | 兰玲 |

- 燃气经营企业隐患排查治理清单（清单编号：4—3）

单位名称：                                                                                                  2023年度

| 序号 | 检查时间 | 检查地点 | 检查发现的问题/隐患描述 | 分析及整改要求/建议 | 整改责任单位/责任人 | 整改/监控措施或计划 | 整改完成情况 | 追踪复查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）燃气经营企业特种设备安全管理清单（清单编号：4—4）

（压力容器）

单位名称：中油南充燃气有限责任公司                                                                        2023年度

| 序号 | 管理部门 | 安装位置 | 产品名称 | 设备代码 | 使用登记证编号 | 设备品种 | 安全状况等级 | 下次定期 检验日期 | 管理责任人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产运行部 | 储配一站 | 汇气管-01 | 21305113022008121979 | 容15川L(A)0020(20) | Ⅱ类中压 | 2级 | 2023年5月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 2 | 生产运行部 | 储配一站 | 汇气管-02 | 21305113022008121971 | 容15川L(A)0021(20) | Ⅱ类中压 | 2级 | 2023年5月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 3 | 生产运行部 | 储配一站 | 汇气管-03 | 21305113022008121972 | 容15川L(A)0022(20) | Ⅱ类中压 | 2级 | 2023年5月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 4 | 生产运行部 | 储配一站 | 汇气管-04 | 21305113022008121973 | 容15川L(A)0023(20) | Ⅱ类中压 | 2级 | 2023年5月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 5 | 生产运行部 | 储配一站 | 汇气管-05 | 21305113022008121974 | 容15川L(A)0024(20) | Ⅱ类中压 | 2级 | 2023年5月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 6 | 生产运行部 | 储配一站 | 放空分离器 | 21505113022015090197 | 容15川L(A)0031(20) | Ⅱ类中压 | 2级 | 2023年5月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 7 | 生产运行部 | 储配一站 | 气液分离器 | 21505113022015090198 | 容15川L(A)0029(20) | Ⅱ类中压 | 2级 | 2023年5月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 8 | 生产运行部 | 储配一站 | 接收器-01 | 21405113022008121976 | 容15川L(A)0019(20) | Ⅱ类中压 | 2级 | 2023年5月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 9 | 生产运行部 | 储配一站 | 接收器-02 | 21405113022008121975 | 容15川L(A)0032(20) | Ⅱ类中压 | 2级 | 2023年5月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 10 | 生产运行部 | 储配一站 | 污水罐 | 21505113022015090195 | 容15川L(A)0030(20) | Ⅱ类中压 | 2级 | 2023年5月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 11 | 生产运行部 | 储配一站 | 过滤器G6 | 21305113022008121996 | 容15川L(A)0030(20) | Ⅱ类中压 | 2级 | 2023年5月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 12 | 生产运行部 | 储配一站 | 过滤器G2 | 21305113022008121980 | 容2MS川RA1980 | Ⅱ类中压 | 2级 | / | 杨双 | 18982832050 | 停用 |
| 13 | 生产运行部 | 储配一站 | 球罐-02 | 21405113022008122006 | 容3HC川RA2006 | Ⅲ类低压 | 3级 | / | 杨双 | 18982832050 | 停用 |
| 14 | 生产运行部 | 储配一站 | 球罐-01 | 21405113022008122007 | 容3HC川RA2007 | Ⅲ类中压 | 3级 | / | 杨双 | 18982832050 |  |
| 15 | 生产运行部 | 高坪配气站 | 卧式过滤分离器 | 21305113032014040105 | 容2MS川RB0105 | Ⅱ类中压 | 2级 | 2022年4月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 16 | 生产运行部 | 高坪配气站 | 汇气管-01 | 21305113032014040107 | 容2MS川RB0107 | Ⅱ类中压 | 2级 | 2022年4月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 17 | 生产运行部 | 高坪配气站 | 汇气管-02 | 21305113032014040106 | 容2MS川RB0106 | Ⅱ类中压 | 2级 | 2022年4月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 18 | 生产运行部 | 储配二站 | 汇气管-01 | 21305113022002060611 | 容2MS川A0611 | Ⅱ类中压 | 2级 | 2023年5月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 19 | 生产运行部 | 储配二站 | 气液分离器 | 21305113022002060614 | 容2MS川A0614 | Ⅱ类中压 | 2级 | 2023年5月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 20 | 生产运行部 | 储配二站 | 汇气管-03 | 21305113022002060613 | 容2MS川A0613 | Ⅱ类中压 | 2级 | 2023年5月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 21 | 生产运行部 | 储配二站 | 球罐 | 21405113022008122008 | 容3HC川RA2008 | Ⅲ类低压 | 2级 | 2023年9月 | 杨双 | 18982832050 |  |
| 22 | 生产运行部 | 储配二站 | 汇气管-02 | 21305113022010050175 | 容2MS川RA0175 | Ⅱ类中压 | 2级 | 2023年5月 | 杨双 | 18982832050 |  |

（五）燃气经营企业消防管理清单（清单编号：4—5）

单位名称：输配中心站                                                                                    2023年度

| 序号 | 位置 | 编号 | 消防设施设备名称 | 型号 | 数量 | 管理部门/责任人 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储配一站 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC35型 | 8 | 张婷 | 良好 |  |
| 2 | 储配一站 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 13 | 张婷 | 良好 |  |
| 3 | 储配一站 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 3 | 张婷 | 良好 |  |
| 4 | 储配一站 | / | 二氧化碳灭火器 | CO2 2型 | 12 | 张婷 | 良好 |  |
| 5 | 储配一站 | / | 消防桶 | / | 8 | 张婷 | 良好 |  |
| 6 | 储配一站 | / | 消防钩 | / | 4 | 张婷 | 良好 |  |
| 7 | 储配一站 | / | 消防撬 | / | 3 | 张婷 | 良好 |  |
| 8 | 储配一站 | / | 消防斧 | / | 3 | 张婷 | 良好 |  |
| 9 | 储配一站 | / | 消防沙车 | / | 1 | 张婷 | 良好 |  |
| 10 | 储配一站 | / | 消防水池 | 11米*7米*5米 | 1 | 张婷 | 良好 |  |
| 11 | 储配一站 | / | 消防沙堆 | 2米*1.5米*0.8米 | 2 | 张婷 | 良好 |  |
| 12 | 储配一站 | / | 消防栓 | SS100/65 1.6 | 9 | 张婷 | 良好 |  |
| 13 | 储配一站 | / | 消防水带 | （DR65) | 18 | 张婷 | 良好 |  |
| 14 | 储配一站 | / | 消防扳手 | / | 9 | 张婷 | 良好 |  |
| 15 | 储配一站 | / | 消防水枪 | / | 9 | 张婷 | 良好 |  |
| 16 | 储配一站 | / | 消防水泵 | DA1-150*3 | 2 | 张婷 | 良好 |  |
| 17 | 储配二站 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC35型 | 4 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 18 | 储配二站 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 11 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 19 | 储配二站 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 2 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 20 | 储配二站 | / | 二氧化碳灭火器 | CO2 2型 | 6 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 21 | 储配二站 | / | 消防桶 | / | 5 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 22 | 储配二站 | / | 消防钩 | / | 2 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 23 | 储配二站 | / | 消防铲 | / | 1 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 24 | 储配二站 | / | 消防斧 | / | 2 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 25 | 储配二站 | / | 消防沙车 | / | 1 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 26 | 储配二站 | / | 消防水池 | 12米*12.5米*3米 | 1 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 27 | 储配二站 | / | 消防沙堆 | 2米*1.2米*0.8米 | 1 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 28 | 储配二站 | / | 消防栓 | SS100/65 1.6 | 5 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 29 | 储配二站 | / | 消防水带 | （DR65) | 10 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 30 | 储配二站 | / | 消防扳手 | / | 5 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 31 | 储配二站 | / | 消防水枪 | / | 5 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 32 | 储配二站 | / | 消防水泵 | ISI00-65-200 | 2 | 周兴忠 | 良好 |  |
| 33 | 高坪站 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC35型 | 4 | 刘小康 | 良好 |  |
| 34 | 高坪站 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 12 | 刘小康 | 良好 |  |
| 35 | 高坪站 | / | 二氧化碳灭火器 | CO2 2型 | 6 | 刘小康 | 良好 |  |
| 36 | 高坪站 | / | 消防桶 | / | 8 | 刘小康 | 良好 |  |
| 37 | 高坪站 | / | 消防钩 | / | 1 | 刘小康 | 良好 |  |
| 38 | 高坪站 | / | 消防铲 | / | 1 | 刘小康 | 良好 |  |

单位名称：生产保障中心                                                                                 2023年度

| 序号 | 位置 | 编号 | 消防设施设备名称 | 型号 | 数量 | 管理部门/责任人 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘珍全班组临时材料库房 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 20 | 刘珍全 | 正常 |  |
| 2 | 明志强班组临时材料库房 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 20 | 明志强 | 正常 |  |
| 3 | 应急库房外墙上 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 2 | 王军 | 正常 |  |
| 4 | 食堂就餐区域门口 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 2 | 王军 | 正常 |  |
| 5 | 生产保障中心过道 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 2 | 王军 | 正常 |  |
| 6 | 生产保障中心过道 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 2 | 唐晓洋 | 正常 |  |
| 7 | 应急库房 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 8 | 王中伦 | 正常 |  |
| 8 | 应急库房 | / | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35型 | 2 | 王中伦 | 正常 |  |
| 11 | 川R58366 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 1 | 黄波 | 正常 |  |
| 12 | 川R29838 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 1 | 姜恒 | 正常 |  |
| 13 | 川R0288A | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 1 | 陈礼明 | 正常 |  |
| 14 | 川R0163A | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 1 | 钟传松 | 正常 |  |
| 15 | 川R29518 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 1 | 邓小明 | 正常 |  |
| 16 | 川RA7651 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 1 | 邓晓明 | 正常 |  |
| 17 | 川RTE039 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 1 | 曾夏阳 | 正常 |  |
| 18 | 川R47057 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 1 | 刘飞 | 正常 |  |
| 19 | 川RU1786 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 1 | 唐未甘 | 正常 |  |
| 20 | 川RRX352 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型1具、MFZ/ABC4型2具 | 3 | 苏泽飞 | 正常 |  |
| 21 | 川RRX365 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型1具、MFZ/ABC4型2具 | 3 | 张浩益 | 正常 |  |
| 22 | 川RTE128 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型1具、MFZ/ABC4型2具 | 3 | 蹇常炎 | 正常 |  |
| 23 | 川RTE179 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型1具、MFZ/ABC4型2具 | 3 | 何其刚 | 正常 |  |
| 24 | 川R61332 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型1具、MFZ/ABC4型2具 | 3 | 唐宾 | 正常 |  |
| 25 | 川R17896 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型1具、MFZ/ABC4型2具 | 3 | 唐溢 | 正常 |  |
| 26 | 川R3K679 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型1具、MFZ/ABC4型2具 | 3 | 张志全 | 正常 |  |
| 27 | 川R7Q973 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型1具、MFZ/ABC4型2具 | 3 | 张前 | 正常 |  |
| 28 | 川R25893 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 1 | 刘飞 | 正常 |  |
| 29 | 川R30GM5 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 1 | 梁怀兴 | 正常 |  |
| 30 | 川R51AJ1 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 1 | 刘飞 | 正常 |  |

单位名称：顺庆营销部                                                                             2023年度

| 序号 | 位置 | 编号 | 消防设施设备名称 | 型号 | 数量 | 管理部门/责任人 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通气维修班 | / | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 2 | 敬燕兵 | 正常 |  |
| 2 | 二楼大厅 | / | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 4 | 李亚娟 | 正常 |  |
| 3 | 二楼过道 | / | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 2 | 包金川 | 正常 |  |
| 4 | 二楼楼梯口 | / | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 2 | 包金川 | 正常 |  |
| 5 | 业务受理班大厅 | / | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 2 | 钟玉楠 | 正常 |  |
| 6 | 业务受理班大厅 | / | 二氧化碳灭火器 | MT/2 | 2 | 钟玉楠 | 正常 |  |
| 7 | 收费大厅 | / | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 8 | 岳莉 | 正常 |  |
| 8 | 收费大厅 | / | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 8A型 | 4 | 岳莉 | 正常 |  |
| 9 | 收费大厅 | / | 二氧化碳灭火器 | MT/2 | 2 | 岳莉 | 正常 |  |
| 10 | 解放街收费厅 | / | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 8A型 | 4 | 岳莉 | 正常 |  |
| 11 | 柳林路收费厅 | / | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 8A型 | 2 | 岳莉 | 正常 |  |
| 12 | 柳林路收费厅 | / | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 2 | 岳莉 | 正常 |  |
| 13 | 用户管理班 | / | 消火栓 | SG | 1 | 曾双铃 | 正常 |  |
| 14 | 二楼大厅 | / | 消火栓 | SG | 1 | 包金川 | 正常 |  |
| 15 | 收费大厅 | / | 消火栓 | KY50 | 1 | 岳莉 | 正常 |  |

单位名称：高坪营销部                                                                             2023年度

| 序号 | 位置 | 编号 | 消防设施设备名称 | 型号 | 数量 | 管理部门/责任人 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高坪营销部收费大厅 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 1 | 陶玉建 | 正常 |  |
| 2 | 高坪营销部收费大厅 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 1 | 陶玉建 | 正常 |  |
| 3 | 高坪营销部收费室 | / | 干粉灭火器 | MT/2 | 1 | 陶玉建 | 正常 |  |
| 4 | 高坪营销部收费室 | / | 干粉灭火器 | MT/2 | 1 | 陶玉建 | 正常 |  |

单位名称：临江营销部                                                                             2023年度

| 序号 | 位置 | 编号 | 消防设施设备名称 | 型号 | 数量 | 管理部门/责任人 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潆溪收费大厅大厅窗口内 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 4 | 陶进 | 正常 |  |
| 2 | 潆溪收费值班室 | / | 二氧化碳灭火器 | MT2型 | 2 | 陶进 | 正常 |  |
| 3 | 临江营销部5楼办公司 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 2 | 冯斌 | 正常 |  |
| 4 | 临江营销部机柜室 | / | 二氧化碳灭火器 | MT2型 | 2 | 陶进 | 正常 |  |
| 5 | 芦溪收费点窗口内 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 2 | 张建华 | 正常 |  |
| 6 | 金台收费点窗口内 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 2 | 高碧红 | 正常 |  |
| 7 | 金台简易流程内 |  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 4 | 斯洪泰 | 正常 |  |

单位名称：机关办公楼                                                                             2023年度

| 序号 | 位置 | 编号 | 消防设施设备名称 | 型号 | 数量 | 管理部门/责任人 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机关办公楼一楼 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 4 | 质量安全环保部/周娟 | 正常 |  |
| 2 | 机关办公楼二楼 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 4 | 质量安全环保部/周娟 | 正常 |  |
| 3 | 机关办公楼三楼 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 4 | 质量安全环保部/周娟 | 正常 |  |
| 4 | 机关办公楼四楼 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 4 | 质量安全环保部/周娟 | 正常 |  |
| 5 | 一楼配电室 | / | 二氧化碳灭火器 | MT2型 | 2 | 质量安全环保部/周娟 | 正常 |  |
| 6 | 财务资产部 | / | 二氧化碳灭火器 | MT2型 | 2 | 财务资产部/吴迪 | 正常 |  |
| 7 | 财务资产部 | / | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 2 | 财务资产部/吴迪 | 正常 |  |
| 8 | 机关办公楼一、二楼之间 | / | 消火栓 | SN65 | 2 | 质量安全环保部/周娟 | 正常 |  |
| 9 | 机关办公楼二、三楼之间 | / | 消火栓 | SN65 | 2 | 质量安全环保部/周娟 | 正常 |  |
| 10 | 机关办公楼三、四楼之间 | / | 消火栓 | SN65 | 2 | 质量安全环保部/周娟 | 正常 |  |
| 11 | 机关办公楼四、五楼之间 | / | 消火栓 | SN65 | 2 | 质量安全环保部/周娟 | 正常 |  |
| 12 | 机关办公楼三楼 |  | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | QMP70/2.5 | 2 | 生产运行部/许廉俊 | 正常 |  |