大观加油站

安全生产管理责任清单制2.0版体系建设

发	布	令

为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）、关于开展《化工和危险化学品企业安全风险管控清单》编制工作的通知（成安办函〔2019〕62号）、《四川省安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产清单制管理工作的通知》（川安办〔2019〕37号）、《四川省安全生产委员会关于印发进一步推进安全生产清单制管理工作方案的通知》（川安委〔2020〕1号）、《成都市人民政府安全生产委员会关于持续推进安全生产清单制管理提档升级工作的通知》（成安委〔2021〕25号）、四川省应急管理厅关于印发《危险化学品企业安全生产管理责任清单（参考模板2.0版）》的通知等法律法规的要求编制完成《大观加油站安全生产管理责任清单制（2.0版）体系》，全体员工务必认真学习和遵照执行。同时做好隐患排查工作，在实践中不断改进和完善体系内容，从而改善我公司的安全生产条件。

本公司安全生产管理责任清单制体系现给予正式批准并发布，自2022年6月6日起实施。

批准人（负责人签字）：

批准日期：  2022  年  6 月  6日

大观加油站文件

大观加油站[2022]002号

大观加油站关于开展安全生产管理责任清单制2.0版工作通知

为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）、《成都市危险化学品企业安全风险分级防控实施办法（试行）》（成安办〔2016〕52号）、《四川省安全风险分级管控工作指南》（川安办〔2017〕25号）、关于开展《化工和危险化学品企业安全风险管控清单》编制工作的通知（成安办函〔2019〕62号）、《四川省安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产清单制管理工作的通知》（川安办〔2019〕37号）、《四川省安全生产委员会 关于印发进一步推进安全生产清单制管理工作方案的通知》（川安委〔2020〕1号）、《成都市人民政府安全生产委员会关于持续推进安全生产清单制管理提档升级工作的通知》（成安委〔2021〕25号）、四川省应急管理厅关于印发《危险化学品企业安全生产管理责任清单（参考模板2.0版）》的通知的要求，完善公司安全生产清单制管理，提高公司风险防范能力，消除和减少事故隐患，预防和遏制各类事故的发生。结合公司实际，现将有关工作开展情况通知如下。

一、指导思想和工作目标

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于安全生产系列重要指示批示精神为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，着眼防范化解安全生产重大风险，有效防范和遏制生产安全事故，通过开展安全生产清单制管理工作、安全风险辨识、评估、分级，落实风险分级管控和隐患排查治理责任，完善公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预控体系积累经验。

（二）工作目标。通过开展安全生产清单制管理工作，公司各级各类人员防范化解安全生产重大风险的意识明显增强、防控能力大幅度提高；公司对自身存在的安全风险数量、风险类别、风险等级、风险分布等情况底数清楚；安全风险管控责任明确、工作落实、措施落实。

二、安全生产清单制管理工作范围

根据国家有关法律法规、规章结合公司管理制度、实际清单等编制了《企业安全生产主体责任清单》、《安全生产岗位责任清单》、《消防安全责任清单》、《企业安全风险管控清单》、《安全隐患排查清单》、《日常安全工作清单》等内容。

三、组织机构

成立安全生产清单制管理工作小组

组长： 邓桂花

组员： 全体员工

四、时间安排

准备阶段，2022年7月19日－2022年7月21日。主要工作内容：收集公司基本生产信息，划分安全风险辨识生产单元确定设备清单和作业活动清单，收集与安全生产清单制有关的法律法规及部门规章等。

实施阶段，2022年7月22日－7月25日。按照“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则，对此次工作组人员进行培训，并根据安全风险辨识清单，组织、指导企业相关职工，开展风险辨识工作，并进行分析、归纳和整理，进行定性定量评价，填写风险辨识清单，确定风险源，制定管控措施。同时，开展公司主体责任清单和岗位清单的编制。

总结阶段，2022年7月完成《企业安全生产主体责任清单》、《安全生产岗位责任清单》、《消防安全责任清单》、《企业安全风险管控清单》、《安全生产隐患排查治理清单》、《日常安全工作清单》等清单编制工作，待上级主管部门进行审核验收。

五、安全生产清单制管理工作和风险辨识评估主要工作内容

（一）辨识公司的地理位置、生产规模、生产经营项目，生产工艺，主要生产设备设施等内容。

（二）指导加油站开展安全生产清单制管理工作，主要工作内容如下：

理清思路、制定方案、建立制度，组织全体员工逐一制定《企业安全生产主体责任清单》《安全生产岗位责任清单》《日常安全工作清单》，进行风险辨识、评估、分级和隐患排查治理，形成《安全风险管控清单》《隐患排查治理台账》。

（三）对开展工作情况进行总结，对发现的问题和不足，进行专题分析，提出改进意见，进行持续改进。

大观加油站

2022年7月19日

大观加油站

安全生产管理责任清单制体系培训会议

参会人员签到表

| 培训时间 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训地点 |  |  |  |
| 姓名 | 岗位 | 联系电话 | 备注 |

目  录

1 安全生产清单制管理(2.0版)简介	3

1.1编制目的	3

1.2适用范围	3

1.3术语解释	3

2 安全生产主体责任清单	6

3 安全生产岗位责任清单	15

4 消防安全责任清单	19

4.1消防安全主体责任清单	19

4.2消防安全重点岗位责任清单	20

4.3消防安全日常检查工作清单	23

4.4重大消防安全风险管控责任清单	24

5 安全风险管控清单	25

5.1 作业活动安全生产风险分级管控清单	25

5.2 设备设施安全生产风险分级管控清单	34

5.3作业场所安全生产风险分级管控清单	39

6 日常安全检查清单	40

6.1加油单元	40

6.2 油罐单元	42

6.3 配电单元	44

6.4 办公单元	47

6.5 相关方作业	48

7 日常安全管理清单	49

7.1 证照、备案件管理清单	49

7.2 人员资格管理清单	50

7.3 全员岗位清单	52

7.4 承包商管理情况清单	53

7.5 法律法规识别、获取、评审清单	54

7.6 规章制度清单	59

7.7 安全操作规程管理清单	61

7.8 应急预案管理清单	62

7.9 化学品普查清单	63

7.10 危险化学品档案清单	64

7.12 安全、应急设施清单	65

7.13 安全风险等级清单	66

7.14 年度安全目标责任制考核汇总清单	67

7.15 岗位责任考核清单	68

7.16 建设项目“三同时”清单	70

7.17 安全生产费用提取使用清单	71

7.18 培训教育检查清单	72

7.19 隐患排查履职清单	73

7.20 变更管理情况清单	74

7.21 特殊作业管理清单	75

7.22 事件、事故管理清单	76

8 岗位关键安全操作规程清单	77

8.1 加油作业操作规程及关键操作清单	77

8.2 计量作业操作规程及关键操作清单	78

8.3 卸油作业操作规程及关键操作清单	79

8.4 配电作业操作规程及关键操作清单	80

8.5 油罐清洗作业操作规程及关键操作清单	81

- 1 安全生产清单制管理(2.0版)简介

- 1.1编制目的

为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》（2021年）《危险化学品安全管理条例》《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）《危险化学品企业双重预防机制建设指导手册（2021版）》《应急管理部办公厅关于印发<“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案>的通知》（应急厅〔2021〕27号）、四川省应急管理厅关于印发《危险化学品企业安全生产管理责任清单（参考模板2.0版）》的精神，推动企业进一步落实安全生产主体责任，夯实安全管理基础，大观加油站编制了《大观加油站安全生产清单制管理(2.0版)》。

- 1.2适用范围

本清单适用于大观加油站安全生产清单制管理(2.0版)。

- 1.3术语解释

1、工程技术措施

为实现本质安全采取的一系列技术措施，主要是指为预防事故设置的设备设施，这些设施主要包括：

（1）检测、报警设施：压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。

（2）设备安全防护设施：防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施。

（3）防爆设施：各种电气、仪表的防爆设施，抑制助燃物品混入（如氮封）、易燃易爆气体和粉尘形成等设施，阻隔防爆器材，防爆工器具。

（4）作业场所防护设施：作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。

（5）安全警示标志：包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。

2、管理措施

为了规范安全管理而采取的一系列管理措施，包括建立健全各类安全生产规章制度、操作规程、建立检查监督和奖惩机制等。如：各级定期检查（巡查），设备设施的检定、检测、校验、实验和定期维护保养（包括定期更换）、制定操作规程并执行等。

3、教育培训措施

是为了提高从业人员的操作技能和安全意识而采取的教育培训措施，如新员工三级安全教育，日常教育培训、“四新”教育培训、作业人员资格证取证培训等

4、个体防护措施

企业根据岗位的危险有害因素，为作业人员配备符合标准的劳动防护用品，督促从业人员按标准佩戴和使用的措施。个体防护设施主要有：包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。

5、应急处置措施

为了控制事故扩大、减少与消除事故影响而设置的设备设施，以及企业事故应急救援所需要而配备的应急物资、装备等。主要包括：

（1）控制事故设施

①泄压和止逆设施:用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施，用于止逆的阀门等设施，真空系统的密封设施。

②紧急处理设施:紧急备用电源，紧急切断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、冷却等设施，通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪表联锁等设施。

（2）减少与消除事故影响设施

①防止火灾蔓延设施；阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤，防爆墙、防爆门等隔爆设施，防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施，防火材料涂层。

②灭火设施：水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。

③紧急个体处置设施：洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。

④应急救援设施：堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。

⑤逃生避难设施：逃生和避难的安全通道（梯）、安全避难所（带空气呼吸系统）、避难信号等。

- 2 安全生产主体责任清单

加油站安全生产主体责任清单

| 序号 | 责任 类别 | 主体责任内容 | 法律法规依据 | 主体落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全生产条件 | 2. 企业生产经营场所和设备、设施符合有关安全生产法律、法规的规定和有关国家标准或者行业标准的要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第二十条 | 我站经营期间加油设备设施、储油设备设施、卸油设备设施及公辅设施符合有关安全生产法律、法规的规定和有关国家标准或者行业标准的要求，未使用落后淘汰设备及报废设备等。 |
|  | 安全 目标 | 1. 企业根据自身安生产生实际，制定文件化的总体和年度安全生产目标，并纳入企业生产经营目标。按照所属企业和部门在生产经营活动中承担的职能，将目标分解为指标，确保落实。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.1.1 | 我站每年12月制定和修订下一年文件化的总体和年度安全生产目标，纳入未来的生产经营目标，并按照生产经营活动中承担的职能将目标分解为指标，确保落实。 |
|  |  | 2. 定期对安全生产目标、指标实施情况进行评估考核，并将考核结果纳入年度综合考核内容中。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.1.1 | 我站每年12月底对全年安全生产目标、指标实施情况进行评估和考核，并将考核结果纳入年度综合考核内容中。 |
|  | 组织机构 | 依法依规设置安全生产管理机构并配备与本单位安全生产工作相适应的专职安全生产管理人员。 | 1．《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第二十四条 2．《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告〔2006〕第90号）第二十条 | 我站已成立安全生产领导小组，并任命专职安全生产管理人员，全面负责加油站内安全生产管理工作。 |
|  | 安全生产责任制 | 1. 依法依规建立健全企业安全生产责任制，明确企业各级领导、各部门、所属单位和所有工作人员在安全生产中应负有的安全责任，做到“纵向到底、横向到边、不留死角”，形成全员、全面、全过程的安全管理责任体系。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第四条、第二十二条 2.《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第二条 | 我站已按照左述要求建立安全生产责任制，并定期进行修订。 |
|  |  | 2. 在适当的位置长期公示全员安全生产责任制，公示内容主要包括：所有层级、所有岗位的安全生产责任、安全生产责任范围、安全生产责任考核标准等。 | 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第二条 | 我站已张贴安全生产责任制。 |
|  |  | 3. 建立完善安全生产责任考核制度。主要是建立以岗位安全绩效考核为重点，以落实岗位安全责任为主线，以杜绝岗位安全责任事故为目标的全员安全生产责任考核办法，加大安全生产责任在员工绩效、晋级、评先评优等考核中的比重，重大责任事项实行“一票否决”。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第四条、第二十二条 | 我站已建立安全生产责任考核制度，并定期进行修订。 |
|  | 安全生产投入 | 1. 企业应建立安全生产投入保障制度，按照国家有关规定提取、使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。 | 1.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第三十一条 | 我站已建立安全生产投入保障制度，每年按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第八条的要求提取安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。 |
|  |  | - 企业应编制年度安全费用提取和使用计划，纳入企业财务预算。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第三十二条 | 我站每年12月《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第八条的要求编制下一年度安全费用提取和使用计划，并纳入企业财务预算。 |
|  | 制度化 管理 | 1. 依据法律、法规、规章以及国家、行业或地方标准，制定涵盖企业生产经营活动全范围、全过程的安全生产管理制度，并征求工会及从业人员的意见和建议，规范安全生产管理工作。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第十条 2.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.2 | 我站已按照左述要求编制安全生产管理制度，并定期进行修订，规范安全生产管理工作。 |
|  |  | 2. 结合企业作业任务及岗位作业安全风险要求，编制齐全适用的岗位安全生产操作规程，发放到相关岗位，并严格执行。 |  | 我站已按照左述要求编制安全生产操作规程，并定期进行修订，发放到相关岗位，并严格执行。 |
|  |  | 3. 建立完善安全生产例会制度。主要包括班组班前会、周安全生产活动日，车间（工段）周安全生产调度会，企业月安全生产办公会、季度安全生产形势分析会、年度安全生产工作会等制度，定期研究、分析、布置安全生产工作。 | 《四川省人民政府安全生产委员会 关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见》（川安委〔2016〕8号）第二条第二款 | 我站已按照左述要求建立安全生产例会制度，并定期进行修订，定期研究、分析、布置安全生产工作。 |
|  |  | 4. 建立完善安全生产例检制度。主要包括安全生产日检查和班组班前、班中、班后安全生产检查（即“一班三检”）、重点对象和重点部位安全生产检查（即“点检”）、作业区域安全生产巡查（即“巡检”）；车间（工段）周安全生产检查、月安全生产大检查；企业月安全生产检查、季度安全生产大检查、复工复产前安全生产大检查等制度。对各类检查的频次、重点、内容提出要求，检查情况登记在册。 | 《四川省人民政府安全生产委员会 关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见》（川安委〔2016〕8号）第二条第三款 | 我站已按照左述要求建立安全生产例检制度，并定期进行修订，对各类检查的频次、重点、内容提出要求，检查情况登记在册。 |
|  |  | 5. 建立完善设备安全管理制度。主要包括设备选型、采购、验收、安装、使用、检测、维护保养，以及各类安全保护装置和设施检查保养制度，及时消除运行中存在的缺陷和隐患，确保设备安全完好，并适时对设备进行淘汰和更新。 | 《四川省人民政府安全生产委员会 关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见》（川安委〔2016〕8号）第二条第四款 | 我站已按照左述要求建立设备安全管理制度，并定期进行修订，及时消除运行中存在的缺陷和隐患，确保设备安全完好，并适时对设备进行淘汰和更新。 |
|  |  | 6. 建立完善领导干部和管理人员现场带班制度。主要包括制订现场带班计划，落实企业主要负责人、分管安全生产负责人、其他负责人和生产经营管理人员现场带班规定。立足现场安全管理，组织开展岗前“安全宣誓”等活动和严格“三醒”制度落实，加强对重点部位、关键环节的检查，及时发现和解决问题，做好交接班工作。 | 《四川省人民政府安全生产委员会 关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见》（川安委〔2016〕8号）第二条第五款 | 我站已按照左述要求建立设领导干部和管理人员现场带班制度，并定期进行修订，立足现场安全管理，组织开展岗前“安全宣誓”等活动和严格“三醒”制度落实，加强对重点部位、关键环节的检查，及时发现和解决问题，做好交接班工作。 |
|  |  | 7. 建立完善安全生产承诺和报告制度。主要包括企业就遵守安全生产法律法规、执行安全生产规章制度、保证安全生产投入、持续具备安全生产条件等签订安全生产承诺书，向企业员工作出公开承诺，自觉接受监督；员工就履行岗位安全责任向企业作出承诺。企业定期向社会公示安全生产情况，并向全体员工通报。 | 《四川省人民政府安全生产委员会 关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见》（川安委〔2016〕8号）第二条第六款 | 我站已按照左述要求建立安全生产承诺和报告制度，并定期进行修订，签订安全生产承诺书，向加油站员工作出公开承诺，自觉接受监督；员工就履行岗位安全责任向加油站作出承诺。加油站定期向社会公示安全生产情况，并向全体员工通报。 |
|  | 安全培训管理 | 1. 企业应对从业人员（含第三方劳务派遣）进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第二十八条 2.《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令〔2015〕第80号）第四条 | 我站定期对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。 |
|  |  | 2. 企业应建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第二十八条 2.《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令〔2015〕第80号）第三十二条 3.《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告〔2006〕第90号）第二十一条 | 我站已建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 |
|  |  | 3. 企业的主要负责人和安全生产管理人员安全取证培训，主要负责人和安全生产管理人员必须具备与公司所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第二十七条 2.《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令〔2015〕第80号）第六条 3.《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告〔2006〕第90号）第二十一条 | 我站主要负责人和安全员均具备所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，已取得安全合格证，并定期进行再培训。 |
|  |  | 4. 企业的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织企业的职业病防治工作。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令〔2018〕第24号）第三十四条 | 我站主要负责人和安全员均已接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织企业的职业病防治工作。 |
|  |  | 5. 企业应对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令〔2018〕第24号）第三十四条 | 我站对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。 |
|  |  | 6. 企业应对外来人员或实习生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第二十八条 | 我站对外来人员或实习生进行相应的安全生产教育和培训，提供工作服、口罩、安全帽、棉布手套等劳动防护用品。 |
|  |  | 7. 企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，负责对从业人员进行“四新”安全生产教育和培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第二十九条 | 我站近期未采用新工艺、新技术、新材料或新设备，若采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，负责对从业人员进行“四新”安全生产教育和培训，了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施。 |
|  |  | 8. 企业应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。 | 《生产安全事故应急管理条例》（国务院令〔2019〕第708号）第十五条 | 我站对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。 |
|  | 安全文化建设 | 1. 企业应积极开展安全文化创建工作，将企业安全文化建设作为安全生产标准化建设重要内容，同时要切实承担起安全文化辐射全社会的责任。 | 1.《安全生产宣传教育“七进”活动基本规范》（安委办〔2017〕35号）第一条 2.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.1.5 | 我站定期开展安全文化创建工作，并将加油站安全文化建设作为安全生产标准化建设重要内容，同时切实承担起安全文化辐射全社会的责任。 |
|  |  | 2. 企业应积极开展“安康杯”竞赛、“青年安全生产示范岗”创建、“安全生产月”和“安全生产万里行”、《安全生产法》宣传周、《职业病防治法》宣传周以及其他安全生产宣传教育活动。 | 《安全生产宣传教育“七进”活动基本规范》（安委办〔2017〕35号）第一条 | 我站定期开展和参加左述安全生产宣传教育活动。 |
|  | 建设项目“三同时”管理 | 企业新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第三十一条、第三十四条 | 我站建设期间安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资纳入建设项目概算。 |
|  | 设备设施管理 | 1. 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第三十六条 | 我站对安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，均符合国家标准或者行业标准。 |
|  |  | 2. 对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第三十七条 | 我站对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录。 |
|  |  | 3. 不得使用淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第三十八条 | 我站未使用淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 |
|  | 作业安全管理 | 1. 企业应对危险场所动火作业、有（受）限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续，安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第四十三条 2.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.4.2.1 3.《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022） | 我站对危险场所动火作业、有（受）限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续，安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 |
|  |  | 2. 建立班组安全活动管理制度，开展岗位达标活动，明确岗位达标的内容和要求。 | 1.《关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见》（原安监总管四〔2011〕82号） 2.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.4.2.3 | 我站建立班组安全活动管理制度，开展岗位达标活动，明确岗位达标的内容和要求。 |
|  |  | 3. 企业应当教育和督促从业人员严格执行企业的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的“三违”行为。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第四十四条 2.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.4.2.2 | 我站教育和督促从业人员严格执行企业的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的“三违”行为。 |
|  |  | 4. 企业必须配备与岗位安全相适应的个体劳动防护装备与用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与护用品。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第四十五条 2.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.4.2.2 | 我站为公司人员配备工作服、口罩、安全帽、棉布手套等，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与护用品。 |
|  |  | 5. 企业应当在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）和《安全色》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色，并定期对警示标志进行检查维护，确保其完好有效。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第三十五条 2.《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告〔2006〕第90号）第二十八条 3.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.5.4 | 我站在较大危险因素的作业场所或有关设备上设置安全警示标志和安全色，并定期进行检查维护和更换，确保其完好有效。 |
|  |  | 6. 企业应当在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。 | 1.《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告〔2006〕第90号）第二十九条 2.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.5.4 | 我站检修期间在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟等场所设置围栏和警示标志。 |
|  | 安全风险分级管控和隐患排查治理双预防体系 | 1、企业应定期组织对企业安全风险进行全面、系统的辨识。安全风险辨识范围应覆盖企业的所有生产经营活动及场所，应对安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。 | 1. 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第四条、第二十一条、第四十一条 2.《四川省安全风险分级管控工作指南》（川安办〔2017〕25号）第十二条 3.《成都市生产经营单位安全生产主体责任规范》（原成安监〔2017〕55号）第六章第二十六条 4.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.5.1.1 5.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第二十一条 | 我站定期组织对企业安全风险进行全面、系统的辨识。安全风险辨识范围覆盖站内所有经营活动及场所，并对安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档，并上传系统。 |
|  |  | 2、生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 |  | 我站按照相关规定，建立了安全生产责任制和安全生产规章制度，创建了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 |
|  |  | 3、生产经营单位的主要负责人应组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 |  | 我站建立了安全风险分级管控制度，并采取了相应的管控措施 |
|  |  | 4、企业应定期对所辨识出的存在安全风险的生产经营活动及场所等进行评估，对较大危险因素进行登记建档和公示，纳入安全生产教育培训，落实到岗位操作规程中。 | 1.《四川省安全风险分级管控工作指南》（川安办〔2017〕25号）第十三条、第十九条 2.《成都市生产经营单位安全生产主体责任规范》（原成安监〔2017〕55号）第六章第二十七条 3.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.5.1.2 | 我站定期对所辨识出的存在安全风险的经营活动及场所等进行评估，对较大危险因素进行登记建档和公示，纳入安全生产教育培训，落实到岗位操作规程中。 |
|  |  | 5、企业应选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制。按照风险等级进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理。 | 1.《四川省安全风险分级管控工作指南》（川安办〔2017〕25号）第十九条 2.《成都市生产经营单位安全生产主体责任规范》（原成安监〔2017〕55号）第六章第二十八条 3.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.5.1.3 | 我站定期选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制。按照风险等级进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理。 |
|  |  | 6、企业存在重大危险源时，应当对重大危险源登记建档、备案，定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第四十条 | 我站不构成危险化学品重大危险源。 |
|  |  | 7、企业应建立隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第四十一条 2.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安监总局令〔2007〕第16号）第四条 3.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.5.3.1 | 我站建立隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任。 |
|  |  | 8、企业应定期开展事故隐患排查。组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第四十六条 2.《中华人民国和国突发事故应对法》（国家主席令〔2007〕第69号）第二十三条 3.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安监总局令〔2007〕第16号）第十条 4.《成都市生产经营单位安全生产主体责任规范》（原成安监〔2017〕55号）第二十九条 | 我站定期开展事故隐患排查。组织安全员、工程技术人员和其他相关人员排查加油站的事故隐患，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。 |
|  |  | 9、企业应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安监总局令〔2007〕第16号）第十一条 | 我站建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员给予物质奖励和表彰。 |
|  |  | 10、企业应对排查出的事故隐患，当按照事故隐患的等级进行登记管理，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第四十一条 2.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安监总局令〔2007〕第16号）第十条 3.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.5.3.2 | 我站对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记管理，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。事故隐患排查治理情况如实记录，并向从业人员通报。 |
|  |  | 11、企业应当登录《成都市安全生产隐患排查治理动态监管系统》，按照相关要求填报隐患排查治理工作情况，每月对本单位事故隐患排查治理情况进行分析。 | 《成都市生产经营单位安全生产主体责任规范》（原成安监〔2017〕55号）第三十一条 | 我站定期登录《成都市安全生产隐患排查治理动态监管系统》，按照相关要求填报隐患排查治理工作情况，每月对加油站内事故隐患排查治理情况进行分析。 |
|  | 相关方 安全管理 | 1.企业应建立合格承包方、供应商等相关方名录和档案，定期识别服务行为安全风险，并采取有效控制措施。 | 1.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.4.2.4 | 我站建立合格承包方、供应商等相关方名录和档案，定期识别服务行为安全风险，并采取有效控制措施。 |
|  |  | 2. 企业不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第四十九条 | 我站未将加油站内生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 |
|  |  | 3. 企业应与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第四十九条 2.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安监总局令〔2007〕第16号）第十二条 | 不涉及承包和承租。 |
|  |  | 4. 企业应对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第四十九条 2.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安监总局令〔2007〕第16号）第十二条 |  |
|  | 危险化学品管理 | 企业使用、运输和处置危险化学品、民用爆炸物品应当经过相关部门审批。建立安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第三十九条 | 我站建立安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。 |
|  |  | 企业生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏或者隔离操作等安全设备、设施，并按照国家标准和有关规定进行监控、维护、保养，保证其符合安全运行要求。 | 1.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，645号修订）第二十条 2.《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告〔2006〕第90号）第四十四条 | 我站按左述要求设置安全设备设施，并按照国家标准和有关规定进行监控、维护、保养，保证其符合安全运行要求。 |
|  |  | 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号，第645号修订）第二十一条 | 我站加油区、油罐区设置通信、报警装置，并处于适用状态。 |
|  | 消防安全管理 | 1. 企业应落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。 | 《中华人民共和国消防法》（国家主席令〔2021〕第81号）第十六条 | 我站落实消防安全责任制，制定了消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。 |
|  |  | 2. 企业应按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 |  | 我站按照国家标准、行业标准配置灭火器、消防砂等消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 |
|  |  | 3. 企业应对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。 |  | 我站每年对消防设施进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录完整准确，存档备查。 |
|  |  | 4. 企业应保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。 |  | 我站加油车辆进出口分开设置，并保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。 |
|  |  | 5. 企业应组织防火检查，及时消除火灾隐患。 |  | 我站定期组织防火检查，及时消除火灾隐患。 |
|  |  | 6. 企业应组织进行有针对性的消防演练。 |  | 我站定期组织进行有针对性的消防演练。 |
|  | 工伤保险 | 1. 企业依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第五十一条、第五十二条 | 我站为从业人员缴纳工伤保险。 |
|  |  | 2. 从业人员发生工伤时，应当采取措施使工伤从业人员得到及时救治。 | 《工伤保险条例》（国务院令〔2011〕第586号）第四条 | 我站已编制应急预案，若从业人员发生工伤时，对受伤人员进行及时救治。 |
|  | 职业健康管理 | 1. 企业保证工作场所符合职业卫生要求，主动申报职业病危害项目，设置职业危害公告栏，定期进行职业病危害检测，组织劳动者职业健康检查，并建立监护档案。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令〔2018〕第24号）第三章、第四章 | 我站工作场所符合职业卫生要求，主动申报职业病危害项目，设置职业危害公告栏，定期进行职业病危害检测，组织劳动者职业健康检查，并建立监护档案。 |
|  |  | 2. 企业为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第四十五条 | 我站为从业人员配备工作服、防静电鞋、棉布手套、口罩等，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与护用品。 |
|  |  | - 企业必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。 用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求；不符合要求的，不得使用。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令〔2018〕第24号）第二十二条 | 我站为从业人员配备工作服、防静电鞋、棉布手套、口罩等，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与护用品。 |
|  |  | 4. 企业与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更的，应协商变更原劳动合同相关条款。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令〔2018〕第24号）第三十三条 | 我站已与全部从业人员签订劳动合同（含聘用合同），并将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，无隐瞒或者欺骗。劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更的，应协商变更原劳动合同相关条款。 |
|  | 事故应急管理 | 1. 企业应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布报当地主管部门备案，并通报应急救援队伍。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）第八十一条 2.《中华人民国和国突发事故应对法》（国家主席令〔2007〕第69号）第二十三条 3.《生产事故应急管理条例》（国务院令〔2019〕第708号）第五条 4.《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监管总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修正）第二章 | 我站针对公司内可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向加油站从业人员公布报当地主管部门备案，并通报应急救援队伍。 |
|  |  | 2.企业应按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 1.《生产事故应急管理条例》（国务院令〔2019〕第708号）第七条 2.《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监管总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修正）第二十六条 | 我站按照分级属地原则，向成都市武侯区应急管理局进行备案，并依法向社会公布。 |
|  |  | 3. 企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监管总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修正）第三十三条 | 我站每年12月制定下一年应急预案演练计划，根据加油站的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 |
|  |  | 4. 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监管总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修正）第三十八条 | 我站按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 |
|  |  | 5. 企业发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监管总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修正）第三十九条 | 我站若发生事故时，将第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。 |

- 3 安全生产岗位责任清单

加油站安全生产岗位责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 | 考核情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一 季 度 | 二 季 度 | 三 季 度 | 四 季 度 |
| 1 | 主要负责人 | 1、建立健全并督促落实本单位安全生产责任制； 2、建立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员； 3、组织制定并实施本单位安全生产管理制度、操作规程、安全生产教育和培训计划； 4、保障安全生产投入的有效实施； 5、组织建立健全本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系并实施； 6、组织开展新建、改建、扩建工程项目安全设施和职业病防护设施“三同时”审查； 7、至少每季度督促、检查1次本单位的安全生产工作，及时消除安全隐患，检查及处理情况应如实做好记录； 8、组织开展企业安全生产标准化建设； 9、组织开展职业病危害因素日常检测和定期检测、评价及职业健康检查，履行本单位职业病防治各项工作职责； 10、组织制定生产安全事故应急救援预案，定期开展应急救援演练； 11、及时、如实报告生产安全事故，组织事故救援，配合事故调查； 12、定期研究安全生产工作，向职工或者股东大会报告安全生产情况； 13、法律、法规、规章规定的其他职责。 | 1.制定量化的安全生产工作指标，营造全员抓安全、督安全的工作局面，确保安全生产目标的完成； 2.组织制定安全生产领导小组、各管理部门及基层单位的安全职责和各级管理人员和从业人员的安全职责，签订安全生产目标责任书，开展加油站安全生产目标考核（2次/年）； 3.批准安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划；建立安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训； 4.组织建立安全生产领导小组，制定安全领导小组章程； 5.批准安全预算和决算； 6.组织建立双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺； 7.组织开展综合性（1次/月）、季节性、节假日安全检查，参与关键装置和重点部位的安全检查（1次/月）； 8.督促公开、公示安全风险、事故案例，组织落实重大风险点（源）管控措施，及时解决安全生产重点难点问题； 9.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产工作（4次/年）； 10.接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 加油站 站长 | 1.对加油站安全生产负综合监管责任，对分管范围内安全生产工作负直接领导责任。 2.负责确保加油站生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责组织建立健全加油站安全生产责任制。 4.负责建立健全安全生产管理机构或配置专（兼）职安全生产管理人员；组织落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施加油站安全生产制度和操作规程。 6.负责组织编制加油站年度安全生产费用计划，保证企分管业安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。 7.负责组织制定实施加油站安全生产教育培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责保障从业人员职业健康。 9.负责组织建立健全加油站的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责组织制定并实施加油站的生产安全事故应急救援预案；保证应急救援所必需的人力、物力和财力，完善应急救援组织；定期组织开展应急救援演练，对预案进行动态修编；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.建立健全并督促落实加油站安全生产责任制。 2.保障加油站内经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.参与安全生产责任制建立，明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 4.健全完善加油站安全生产领导机构、组织机构；配备相应的兼职安全生产管理人员；主持加油站安全领导小组日常工作，研究解决有关安全生产的重大问题；定期组织召开安全生产会议，安排部署安全生产工作。 5.组织制定、实施加油站安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划。 6.按规定审批加油站年度安全措施费用，保证加油站安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。 7.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 8.组织员工每年定期参加职业健康检查。 9.组织建立健全企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险；定期带队开展安全检查，开展企业安全生产目标考核。 10.组织建立健全加油站应急救援体系。落实安全生产报告制度，定期向公司董事会、安委会、职工代表大会报告安全生产事故。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全管理人员 | 1.参与拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划； 2.协助主要负责人开展风险辨识、研判和分级管控工作； 3.指导加油站落实重大风险点（源）的安全风险管控； 4.检查加油站的安全生产状况，督促闭环检查发现； 5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 6.参与加油站应急救援演练，指导作业人员应急救援演练； 7.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻。 | 1.参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（1次/3年），在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理； 2.参与风险辨识、研判和分级管控工作（1次/年），跟踪风险管控措施落实情况； 3.协助主要负责人全面掌握重大风险点（源）动态，监督加油站落实安全风险分级管控，定期公开、公示安全风险、事故案例（2次/年）； 4.参与综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查，建立《隐患排查治理清单》； 5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核； 6.参与综合应急救援预案演练（1次/年）和专项预案演练（2次/年），指导作业人员应急救援预案演练； 7.负责审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（1次/年），并组织开展培训学习。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 委外电工 | 1.特种作业人员必须持证上岗，正确穿戴劳动安全防护用品； 2.严格遵守安全生产管理制度、操作规程和劳动纪律； 3.按规定参加安全教育培训、应急演练、岗位技能培训、班组安全活动等； 4.按时并认真进行配电设施巡回检查、做好记录，发现异常情况或事故要及时报告和正确处理； 5.积极参与隐患排查，发现隐患及时上报； 6.严格执行交接班制度； 7.掌握岗位存在的危险有害因素和应急处置方法，具备风险辨识能力；有权拒绝违章指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。 | 1.参加特种作业人员培训、考核，并按时复审。 2.不串岗、脱岗、睡岗和做与本职工作无关的事宜，不违章作业，按规、按制度开展工作。 3.参加安全教育培训（再培训时间≥20时/年）、事故案例学习等班组安全活动（1次/周）、每日班前会议（1次/日），参加综合和专项应急预案演练（至少1次/年）、现场处置方案演练（至少1次/半年）。 4.按时进行巡检，做好检查记录，及时报告现场情况。 5.按要求及时上报隐患。（发现隐患时） 6.交接班，把本班组的安全生产情况和存在的问题，认真详细交代清楚。（1次/班） 7.熟悉并掌握岗位风险、事故后果、应急处置方法，参与班组及上级部门组织的风险辨识，对易引发生产安全事故的行为进行拒绝、劝阻、制止。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 加油站 班组长 | 1.组织加油站作业人员学习、贯彻安全生产管理制度和操作规程，制止违章行为； 2.组织班组人员开展岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，落实风险管控措施； 3.主持并记录班组安全活动； 4.组织班组级安全教育和培训； 5.检查班组安全生产工作； 6.及时报告生产安全事故，按应急预案实施救援处置。 | 1.组织加油站作业人员学习安全生产管理制度、操作规程、应急救援预案，掌握安全生产知识和应急处置技能，制止违章作业； 2.组织班组人员辨识岗位安全风险，落实管控措施； 3.主持班组安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全，做好班组安全活动记录； 4.负责新进员工的班组级安全教育和培训，负责在岗员工的安全再培训； 5.开展现场安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以清除，并报告安全管理人员； 6.遇异常及时处置、上报、警戒，保护事故现场，配合事故调查。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 加油操作人员 | 1.遵守国家安全生产规定及站内安全规定； 2.按照操作规程做好当班加油工作，为顾客提供加油服务； 3.做好作业场所的清洁工作，遵守劳动纪律； 4.掌握加油机的性能特点和操作技能，并能判断 和排除一般故障； 5.接受安全生产教育培训，参与班组安全活动， 掌握本职工作所需的安全生产知识； 6.熟悉站内各种事故应急预案、处置方案、防范 措施及消防器材性能； 7.发生事故或未遂事故，立即向班组长或安全员 报告； 8.开展日常巡检巡查。 | 1.认真执行国家安全生产法令、法规及站内制定的 各项安全生产制度、操作规程，严禁违章作业，服从管 理，正确佩戴和使用劳动防护用品； 2.在站（班）长的领导下，做好当班加油工作； 3.做好作业场所的清洁工作，坚守岗位，严禁上班 时间脱岗、睡岗； 4.维护保养好加油机，掌握加油机的性能特点和操 作技能，并能判断和排除一般故障； 5.主动、热情、规范地为顾客提供加油服务，满足 顾客合理要求； 6.接受安全生产教育培训，参与班组安全活动，掌 握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能， 增强事故预防和应急处理能力； 7.熟悉站内各种事故应急预案、处置方案、防范措 施及消防器材性能，并能进行操作扑救； 8.发生事故或未遂事故，立即向班组长或安全员报告，保护现场，积极施救；参加有关事故分析，吸取事 故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动 条件合理意见； 9.对负责的加油区开展日常巡检巡查 |  |  |  |  |  |
|  | 卸油操作人员 | 1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品； 2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施； 3.接受安全教育和培训，参与班组安全活动； 4.对岗位安全状况进行经常性检查； 5.参与应急救援演练。 | 1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律； 2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 3.定期接受安全教育和培训（1次/月），并保证学习时间（24学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； 4.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告； 5.参与应急救援演练，提高应急处置能力。 |  |  |  |  |  |

- 4 消防安全责任清单

- 4.1消防安全主体责任清单

| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加油站 | 1.明确消防工作归口管理职能部门，各级、各岗位消防安全负责人及其职责； 2.制定完善消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案； 3.保障消防工作所需资金； 4.定期开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。每年组织开展消防工作考核，保证各项规章制度落实； 5.按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通； 6.建立火灾隐患整改制度，及时消除火灾隐患；对不能当场整改的火灾隐患，明确整改措施、期限以及整改的部门、人员。在隐患未消除之前，落实防范措施或将危险部位停产停业整改； 7.对动用明火作业实行严格消防安全管理，落实相应的消防安全措施； 8.建立微型消防站、专（兼）职消防队伍，配备相应的消防装备器材，储备足够的灭火救援药剂和物资。开展经常性训练演练和消防安全宣传教育培训； 9.发生火灾事故，及时提供单位相关真实情况和资料，全力协助开展火灾扑救、火灾事故调查和处理等工作； 10.有两个以上产权单位和使用单位的建筑物，各产权单位、使用单位对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施要明确管理责任，可以委托其他单位统一管理； 11.实行承包、租赁或者委托经营、管理时，在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任。 |

- 4.2消防安全重点岗位责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 | 履职情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全责任人 | 1.确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况； 2.将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划； 3.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障； 4.组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题； 5.根据消防法律法规建立专职消防队或志愿消防队、微型消防站； 6.组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并定期实施演练。 | 1.按照相关法规标准，单位建设工程依法通过消防设计审验，开业前消防安全检查； 2.指定消防安全管理人，明确消防安全归口管理职能部门； 3.每年组织本单位中层以上领导干部听取新修订的消防安全制度、操作规程，并开展消防安全警示教育； 4.每年批准实施消防工作年度考核，组织全员开展1次消防安全工作总结会议，表彰奖励消防工作先进个人、集体，安排部署下年度消防工作； 5.每年年初听取财务部门负责人年度消防安全经费投入计划汇报，保障消防设施维保、检测经费投入并批准实施； 6.定期听取消防安全管理人消防安全工作汇报； 7.对涉及消防安全重大问题的及时解决人员、资金等困难； 8.及时听取重大消防安全问题整改情况，督促整改责任部门、人员落实整改措施； 9.安排人力资源部门制定消防控制室、消防设施操作人员、电工等重点岗位招聘要求标准、人才培养计划，确保人员持证上岗； 10.批准实施专职消防队、志愿消防队、微型消防站管理制度，保障人员、装备资金投入； 11.每年组织本单位中层以上领导干部审定灭火和应急预案，总结预案演练不足； |  |  |
| 2 | 消防安全管理人 | 1.组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实； 2.拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作； 3.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案； 4.组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，疏散通道和安全出口畅通； 5.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作； 6.组织管理专职消防队、志愿消防队，开展消防知识、技能的宣传教育培训和灭火应急疏散演练； 7. 定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题； 8.单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作； | 1.组织各部门负责人每年进行一次消防安全制度（包括消防安全教育、培训，防火巡查、检查，安全疏散设施管理，消防设施、器材维护管理，火灾隐患整改，用火、用电安全管理，易燃易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消防队的组织管理，灭火和应急疏散预案演练，燃气和电气设备的检查和管理，消防安全工作考评和奖惩等）、操作规程的评审和修订； 2.开展“三自主两公开一承诺”活动，公告重点部位、人员消防安全操作规程、火灾事故警示； 3.定期向消防安全责任人汇报消防安全工作情况，及时报告重大消防安全问题； 4.制定年度消防工作目标，与各部门负责人签订目标责任书； 5.成立消防工作考核小组，定期督促各部门落实年度消防工作计划； 6.每年年初组织各部门对消防工作进行经费预算，纳入年度经费管理； 7.在职权内落实火灾隐患整改、员工培训、工作奖惩、消防设施维保检测经费投入，对超过职权的，要及时向消防安全责任人汇报并争取经费落实； 8.定期听取消防技术服务机构维护保养情况汇报。对工作不负责、不如实汇报维保情况的，要责令其整改；对维保发现的火灾隐患，要通知相关维修人员进行整改； 9.指定人员定期开展防火巡查，明确检查内容、频次； 10.每月组织各部门负责人开展一次防火检查，听取各部门消防安全工作情况； 11.对当场可以整改的火灾隐患，要责成部门负责人牵头当场改正并督促落实；对不能当场整改的，要明确整改责任部门、责任人、整改措施、期限和所需经费来源；对存在重大火灾隐患，自身无法解决的，要提出解决方案并及时向上级主管部门或当地人民政府报告；火灾隐患未消除前，要督促落实防范措施或实施停产停业整改，保障消防安全； 12.组织制定并督促落实专职消防队、志愿消防队、微型消防站岗位培训、队伍管理、防火巡查、器材装备检查保养、值守联动、日常业务训练、考核评价等工作制度，不定期开展督导检查、测试拉动； 13.组织专、兼职消防管理人员、消防控制室的值班、操作人员等参加消防安全专门培训，保障重点岗位人员持证上岗，掌握本岗位消防工作技能； 14.每年至少组织开展1次全员消防安全培训； 15.组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训； 16. 采取多种形式开展安全用火用电、仓库管理经常性消防安全宣传教育； 17.按照应急疏散预案，至少每半年进行1次演练，并总结不足，完善预案。 |  |  |
| 3 | 一般消防安全工作人员 | 1.认真执行本单位消防安全制度和消防安全操作规程，维护消防安全； 2.按照本单位的管理规定进行防火巡查，并做好记录，发现问题要及时报告主管人员； 3.劝阻和制止违反消防法规和消防安全管理制度的行为； 4.发现火灾应及时报火警并报告主管人员，实施灭火和应急疏散预案，协助灭火救援； | 1.爱护保养好本岗位消防设施和器材，保障消防通道畅通； 2.定期参加消防宣传教育培训，熟练掌握有关消防设施和器材的使用方法，熟知本岗位的火灾危险和防火措施，熟悉安全疏散通道，掌握逃生自救的方法； 3.定期参加灭火和应急预案演练，熟记演练中自身工作职责，查找不足，不断提高； 4.班前、班后认真检查岗位上的消防安全情况，及时发现和消除火灾隐患，不能消除的要立即报告； 5.坚守工作岗位，发现火灾要立即报告部门消防安全负责人，并积极参加扑救和疏散人员； |  |  |
| 4 | 电工操作人员 | 1.执行有关消防安全制度和操作规程，履行审批手续； 2.落实相应作业现场的消防安全措施，保障消防安全； 3.发生火灾后应立即报火警，实施扑救。 | 1.电工操作人员必须持证上岗，严禁无证操作； 2.作业前，要按照规定要求办理用火用电等审批手续，并清理周围易燃物品，落实专人监护，配置必要消防器材； 3.作业结束后要对作业现场进行检查，确保万无一失； 4.人离前，必须认真查找确定现场没有留下任何火种和安全隐患时方可离开。 |  |  |

- 4.3消防安全日常检查工作清单

| 序号 | 检查项目 | 检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火巡查 | 1.安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 2.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整； 3.消防安全重点部位的人员在岗情况； 4.用火、用电有无违章情况； 5.防火巡查人员要及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的要立即报告；防火巡查要填写巡查记录，巡查人员及其主管人员在巡查记录上签名； 6.消防安全重点单位每日开展防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。 |  |
| 2 | 防火检查 | 1.火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况； 2.安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况； 3.消防车通道、消防水源情况； 4.灭火器材配置及有效情况； 5.用火、用电有无违章情况； 6.重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况； 7.消防安全重点部位的管理情况； 8.易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况； 9.消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况； 10.防火巡查情况； 11.单位至少每月进行一次防火检查。防火检查要填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人在检查记录上签名。 |  |
| 3 | 其他管理 | 1.单位的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的值班、操作人员等是否接受消防安全专门培训； 2.消防安全重点单位对每名员工是否至少每年进行一次消防安全培训，公众聚集场所对员工的消防安全培训是否至少每半年进行一次，新上岗和进入新岗位的员工是否进行上岗前的消防安全培训； 3.消防安全重点单位按照灭火和应急疏散预案，是否至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。其他单位结合本单位实际，制定相应的应急预案，是否至少每年组织一次演练； 4.建立健全消防档案，落实专人保管，包括消防安全基本情况和消防安全管理情况，并根据情况变化及时更新。 |  |

- 4.4重大消防安全风险管控责任清单

| 序号 | 重点部位 设施 | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全疏散设施 | 安全出口、疏散通道等对人员安全疏散至关重要，如果不能保证其畅通，有序疏散，火灾情况下极易造成群死群伤或人员踩踏。 | 1.保持疏散通道、安全出口畅通； 2.保证安全出口上的门完好有效； 3.保持消防应急照明、安全疏散指示标志完好、有效； | 1.定期维护检查疏散通道、安全出口等安全疏散设施，清理杂物，禁止占用、堵塞、封闭疏散通道； 2.安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物； 3.人员密集场所使用和营业期间疏散出口、安全出口的门不应锁闭； 4.消防应急照明、安全疏散指示标志不应遮挡，发生损坏时及时维修、更换； |  |
| 2 | 用电管理 | 生产生活用电量大，近年来由于线路的过载、短路、接触不良、漏电等原因，导致产生电弧、电火花或线路过热引燃电线、电缆及其周围的可燃物的火灾多发频发，如不能安全用电，则极易引发火灾事故。 | 1.建立用电管理制度、规程； 2.保证生产、生活中安全用电； 3.定期检查、检测电气线路、设备； | 1.结合生产、经营、生活用电实际，明确安全用电管理措施、办法； 2.购电气、电热设备，应选用合格产品，并符合有关安全标准要求； 3.电气线路敷设、电气设备安装和维修由具备执业资格的电工操作； 4.不得随意乱接电线，擅自增加用电设备； 5.严禁长时间超负荷运行； 6.电气设备周围应与可燃物保持一定的安全间距； 7.定期组织员工开展安全用电宣传教育培训； 9.定期开展电气线路、设备检查、检测，及时处理线路老化、接触不良等问题隐患； |  |
| 3 | 用火、动火管理 | 从近年火灾原因来看，用火不慎是造成火灾的主要原因之一，严格用火、动火管理是预防火灾的一项重要措施。如不能安全用火，则极易引发火灾事故。 | 1.建立用火动火管理制度、规程； 2.保证生产、生活安全用火、动火。 | 1.结合生产、经营、生活用火、动火实际，明确安全用火、动火管理措施、办法； 2.需要动火施工的区域与使用、营业区之间要进行防火分隔； 3.电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续，清除易燃可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工； 4.定期组织员工开展安全用火、动火宣传教育培训。 |  |

- 5 安全风险管控清单

- 5.1 作业活动安全生产风险分级管控清单

### 加油岗位工作危害安全生产风险分级管控清单

| 序号 | 工作步骤 | 危险和有害因素 | 可能发生的事故类型及后果 | 现有安全措施 | 可能性L | 频次E | 严重性C | 风险值D | 风险等级 | 管控层级 | 管控单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 检查防雷防静电措施 | - 防雷防静电接地线路脱落、证书过期导致触电、其它伤害等事故发生 | - 触电、其它伤害 | - 工程技术措施：加油区设防雷防静电措施、防撞措施、安全警示标志，加油枪设置有拉断阀、加油机底部填砂完全等。 管理措施：有安全管理制度及安全操作规程；作业期间管理人员及操作人员立体式巡检，已建立隐患排查治理台账，作业过程中进行巡查，及时制止违章作业。 培训教育措施：上岗进行三级教育培训，安全管理人员取得安全合格证，操作人员一月一次岗位培训。从业人员均取得培训合格证书。 个体防护措施：定期发放防静电工作服、手套 - 应急处置措施制定应急预案并定期进行预案演练；现场配备磷酸盐干粉灭火器、灭火毯、消防沙。 | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查加油机机体 | - 设备本身故障、接地线脱落、管线松动导致触电、火等事故发生 | - 触电、火灾 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查限速牌 | - 限速牌松动锈蚀、字迹模糊；位置设置错误导致车辆伤害、其它伤害等事故发生 | - 车辆伤害、其它伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 检查防撞措施 | - 防撞措施未固定、摇晃导致车辆伤害、其它伤害等事故发生 | - 车辆伤害、其它伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 检查加油机填沙 | - 填沙未没过接头处，填沙内有渗油导致火灾、爆炸等事故发生 | - 火灾、其它爆炸 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查接地及跨接 | - 接地接头松动、电阻异常导致其它伤害、等事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查防爆电气系统 | - 线路破损、裸露导致、设备不满足防爆要求，导致触电、火灾、爆炸等事故发生 | - 触电、火灾、其它爆炸 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查视频监控系统 | - 系统运行异常、有掉线的摄像头；视频未保存3个月导致其它伤害等事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 检查减速带 | - 减速带破损、松动导致车辆伤害等事故发生 | - 车辆伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 检查拉断阀 | - 接头松动、有油污导致其它伤害等事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查静电消除器 | - 接地线路有脱落、声光报警异常导致其它爆炸事故发生 | - 其它爆炸 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查罩棚 | - 罩棚破损、漏雨导致其它伤害事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 检查安全警示标志 | - 安全标志掉色、破损导致其它伤害事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 检查罩棚排水 | - 罩棚有积水、排水不畅通导致其它伤害事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 检查灭火器、灭火毯 | - 灭火器材过期、有破损导致火灾事故发生 | - 火灾 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 引导车辆顺序进入加油位置 | - 作业人员未按次序引导车辆进入加油位导致车辆伤害、其它伤害等事故发生 | - 车辆伤害、其它伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 操纵油枪进行加油操作 | - 作业人员违规操作导致火灾、其它爆炸等事故发生 | - 火灾、其它爆炸 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 加油完成清理现场，引导车辆有序离开 | - 作业人员未按次序引导车辆离开加油位导致车辆伤害、其它伤害等事故发生 | - 车辆伤害、其它伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |

### 卸油岗位工作危害安全生产风险分级管控清单

| 序号 | 工作步骤 | 危险和有害因素 | 可能发生的事故类型及后果 | 现有安全措施 | 可能性L | 频次E | 严重性C | 风险值D | 风险等级 | 管控层级 | 管控单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 检查人体静电消除器 | - 接地线路有脱落、声光报警异常导致其它爆炸事故发生 | - 其它爆炸 | - 电位跨接、防溢阀、管线渗漏监测系统、高液位检测报警装置等。 管理措施：有安全管理制度及安全操作规程；作业期间管理人员及操作人员立体式巡检，已建立隐患排查治理台账，作业过程中进行巡查，及时制止违章作业。 培训教育措施：上岗进行三级教育培训，安全管理人员取得安全合格证，操作人员一月一次岗位培训。从业人员均取得培训合格证书。 个体防护措施：定期发放防静电工作服、手套 - 应急处置措施制定应急预案并定期进行预案演练；现场配备磷酸盐干粉灭火器、灭火毯、消防沙。 | 1 | 3 | 15 | 45 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查车辆静电接地报警装置 | - 接地线路有脱落、声光报警异常导致其它爆炸事故发生 | - 其它爆炸 |  | 1 | 3 | 15 | 45 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查区域警戒锥形桶 | - 锥形桶破损、变形导致车辆伤害、其它伤害等事故发生 | - 车辆伤害、其它伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 检查卸油口等电位跨接 | - 等电位跨接松动脱落导致火灾、其它爆炸事故 | - 火灾、其它爆炸 |  | 1 | 3 | 15 | 45 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查卸油口油品标志 | - 卸油口油品标志脱落、变色导致其它伤害等事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 检查卸油口防腐防渗漏措施 | - 卸油口防腐防渗漏破损、破裂、有油污导致火灾、其它伤害等事故发生 | - 火灾、其它伤害 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查卸油防错装接头 | - 卸油防错装接头连接点漏油导致中毒和窒息、其它伤害等事故发生 | - 中毒和窒息、其它伤害 |  | 1 | 3 | 7 | 21 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查防溢阀 | - 防溢阀故障，有油污导致火灾、其它爆炸、中毒和窒息等事故发生 | - 火灾、其它爆炸、中毒和窒息 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查罐区 | - 罐区有沉降、有坑洞导致其它伤害等事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查防雷措施 | - 防雷接触点脱落、断接卡脱落导致火灾、其它爆炸等事故发生 | - 火灾、其它爆炸 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查液位监测系统 | - 液位仪故障导致其它伤害等事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | 检查管线渗漏监测系统 | 各项指示灯及报警装置工作异常，油品泄漏导致火灾、爆炸事故的发生。 | - 火灾、其它爆炸 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查防爆电气 | - 防爆电器工作异常导致其它爆炸事故发生 | - 其它爆炸 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查视频监控系统 | - 系统运行异常导致其它伤害事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 检查安全警示标志 | - 安全标志掉色、破损导致其它伤害事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 检查操作井防腐防渗漏措施 | - 操作井内有积水、垫圈未密封导致其它伤害事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查灭火器、灭火毯 | - 灭火器材失效、有破损导致火灾事故发生 | - 火灾 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 检查压力帽和呼吸阀 | - 压力帽未常开，呼吸阀未常闭导致其它爆炸事故发生 | - 其它爆炸 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查高液位检测报警室内外 | - 高低液位仪监控报警、室外声光报警故障导致火灾、中毒和窒息等伤害发生 | - 火灾、中毒和窒息 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查作业人员劳保用品穿戴状况 | - 劳保穿戴不齐或不符合要求导致事故发生时对人员伤害加深 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 检查油罐车安全设施 | - 油罐车安全设施不齐全导致其它爆炸事故发生 | - 其它爆炸 |  | 1 | 3 | 15 | 45 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 核对接卸油品品种、牌号与油罐储蓄存的油品品种、牌号一致 | - 作业人员未要要求核对油品品种导致其它伤害事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 3 | 7 | 21 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 再一次核对卸油胶管连接正确后，停止与收油罐连接的加油机加油工作，缓慢开启卸油阀门卸油 | - 作业人员未要要求核对油品品种导致其它伤害事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 3 | 15 | 45 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 卸油完毕，关闭卸油阀，拆卸卸油胶管，盖严卸油帽，整理好静电接地线，清理卸油现场，将消防器材等设备、工具归位 | - 作业人员未按要求清理卸油现场导致其它伤害等事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 3 | 15 | 45 | - 3级 |  |  |  |

### 配电岗位工作危害安全生产风险分级管控清单

| 序号 | 工作步骤 | 危险和有害因素 | 可能发生的事故类型及后果 | 现有安全措施 | 可能性L | 频次E | 严重性C | 风险值D | 风险等级 | 管控层级 | 管控单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 检查配电箱机柜 | - 机柜不干净、锈蚀、机柜基座松动导致触电等伤害事故发生 | - 触电 | - 工程技术措施：配电柜前后设置绝缘胶垫 管理措施：有安全管理制度及安全操作规程；作业期间管理人员及操作人员立体式巡检，已建立隐患排查治理台账，作业过程中进行巡查，及时制止违章作业。 培训教育措施：上岗进行三级教育培训，安全管理人员取得安全合格证，操作人员一月一次岗位培训。从业人员均取得培训合格证书。 个体防护措施：定期发放防静电工作服、手套 - 应急处置措施制定应急预案并定期进行预案演练；现场配备磷酸盐干粉灭火器、灭火毯。 | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查防雷防静电措施 | - 接地牢靠松动、有锈蚀导致触电事故发生 | - 触电 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查接地及跨接 | - 接地跨接松动导致其它伤害事故发生 | - 触电 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查配电箱机柜内线路 | - 配电机柜内各线路排列杂乱导致触电事故发生 | - 触电 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查防火封堵 | - 防火封堵破损导致火灾事故发生 | - 火灾 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查挡鼠板 | - 挡鼠板损坏导致其它伤害事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 3 | 7 | 21 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查标识标牌 | - 标识标牌损坏、字体模糊导致其它伤害事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 3 | 7 | 21 | - 3级 |  |  |  |

### 检维修岗位工作危害安全生产风险分级管控清单

| 序号 | 工作步骤 | 危险和有害因素 | 可能发生的事故类型及后果 | 现有安全措施 | 可能性L | 频次E | 严重性C | 风险值D | 风险等级 | 管控层级 | 管控单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 临时用电、高处作业、有限空间作业办理作业审批，监护人员到场 | 未按要求办理作业审批，监护人未到场可能导致作业人员违规作业导致安全事故发生。 | 触电、中毒窒息、高处坠落 | - 工程技术措施：临时用电设置漏电保护装置；保护接地、保护接零等；高处坠落作业区域进行隔离警示；配备便携式可燃气体探测器。 - 管理措施：有安全管理制度及安全操作规程；已建立隐患排查治理台账，作业过程中进行巡查，及时制止违章作业。 - 培训教育措施：上岗进行三级教育培训，安全管理人员取得安全合格证，电工取得特种作业人员资格证， - 个体防护措施：定期发放劳保工作服、安全帽、防护手套，为有限空间作业人员提供防护面罩等 - 应急处置措施：现场配备磷酸盐干粉灭火器 | 1 | 3 | 15 | 22.5 | - 3级 |  |  |  |
|  | 对作业内容应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全防范措施。 | 未制定相应的操作规程，作业人员违章作业，导致安全事故发生。 | 触电、中毒窒息、高处坠落 |  | 1 | 3 | 15 | 22.5 | - 3级 |  |  |  |
|  | 有限空间作业前未进行通风、有毒有害气体检测 | 作业空间内有毒有害气体浓度超标导致中毒窒息事故发生 | 中毒窒息 |  | 1 | 3 | 15 | 22.5 | - 3级 |  |  |  |
|  | 检查高处作业坠落区是否有隔离设施 | 高处坠落区未进行隔离、警示可能对路过区域的人员造成伤害。 | 其它伤害 |  | 1 | 3 | 7 | 10.5 | - 4级 |  |  |  |
|  | 检查便携式可燃气体探测器 | 可燃气体探测器未定期校验，失效导致中毒窒息事故的发生。 | 中毒窒息 |  | 1 | 3 | 7 | 10.5 | - 4级 |  |  |  |
|  | 作业人员劳保用品穿戴状况 | 劳保穿戴不齐或不符合要求导致事故发生时对人员伤害加深 | 触电、高处坠落、其它伤害 |  | 1 | 3 | 7 | 10.5 | - 4级 |  |  |  |
|  | 电气元件符合国家规范标准要求 | 未使用符合国家要求的电气元件，可能导致触电、火灾事故发生。 | 火灾、触电 |  | 1 | 3 | 15 | 22.5 | - 3级 |  |  |  |
|  | 电线路及设备的绝缘良好 | 电力线绝缘层破损导致触电事故发生 | 触电 |  | 1 | 3 | 15 | 22.5 | - 3级 |  |  |  |
|  | 临时用电设施安装符合规范要求的漏电保护器 | 临时用电未规范安装漏电保护装置可能导致触电事故发生。 | 触电 |  | 1 | 3 | 15 | 22.5 | - 3级 |  |  |  |
|  | 断开相关电源，在刀闸操作手柄上挂“禁止合闸，有人工作”警示牌 | 违章操作导致触电事故的发生 | 触电 |  | 1 | 3 | 15 | 22.5 | - 3级 |  |  |  |
|  | 检修完毕，全面检查，清理现场 | 人员违章作业导致其它伤害事故的发生。 | 其它伤害 |  | 1 | 3 | 7 | 10.5 | - 4级 |  |  |  |

- 5.2 设备设施安全生产风险分级管控清单

### 加油区设备安全生产风险分级管控清单

| - 序号 | - 检查项目 | - 标准 | - 危险和有害因素 | - 不符合标准的情况及后果 | - 现有措施 | 可能性L | 频次E | 严重性C | 风险值D | - 风险等级 | 管控层级 | - 管控单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 加油机 | - 加外观完好干净、接地可靠、管线连接牢靠无松动；运转正常 | - 设备本身故障、接地线脱落、管线松动导致触电、火灾、其它爆炸、中毒和窒息等事故发生 | - 触电、火灾、其它爆炸、中毒和窒息 | - 工程技术措施：加油区设防雷防静电措施、防撞措施、安全警示标志，加油机底部填沙、拉断阀 - 管理措施：有安全管理制度及安全操作规程；已建立隐患排查治理台账，作业过程中进行巡查，及时制止违章作业。 - 培训教育措施：上岗进行三级教育培训，安全管理人员取得安全合格证，操作人员一月一次岗位培训 - 个体防护措施：定期发放劳保工作服、安全帽、防护手套等 - 应急处置措施：现场配备磷酸盐干粉灭火器 | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 工艺管道 | - 无破损、无油污 | - 工艺管道破损、有油污导致火灾、其它爆炸、中毒和窒息等事故发生 | - 火灾、其它爆炸、中毒和窒息 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 油气回收装置 | - 油气回收装置正常工作，显示正常 | - 油气回收装置异常导致中毒和窒息事故发生 | - 中毒和窒息 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 视频监控系统 | - 系统运行正常、无掉线的摄像头；视频保存3个月 | - 系统运行故障、摄像头掉线导致其它伤害事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |

### 油罐区设备安全生产风险分级管控清单

| - 序号 | - 检查项目 | - 标准 | - 危险和有害因素 | - 不符合标准的情况及后果 | - 现有措施 | 可能性L | 频次E | 严重性C | 风险值D | - 风险等级 | 管控层级 | - 管控单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 汽油储罐 | - 罐区回填无沉降，无坑洞；承重盖无破损 | - 罐区有沉降、坑洞，承重盖破损导致其它伤害事故发生 | - 其它伤害 | - 工程技术措施：电接地报警装置，卸油口设有等电位跨接、防溢阀、管线渗漏监测系统、高液位检测报警装置等。 管理措施：有安全管理制度及安全操作规程；作业期间管理人员及操作人员立体式巡检，已建立隐患排查治理台账，作业过程中进行巡查，及时制止违章作业。 培训教育措施：上岗进行三级教育培训，安全管理人员取得安全合格证，操作人员一月一次岗位培训。从业人员均取得培训合格证书。 个体防护措施：定期发放防静电工作服、手套 - 应急处置措施制定应急预案并定期进行预案演练；现场配备磷酸盐干粉灭火器、灭火毯、消防沙。 | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 卸油胶管、卸油快速接头 | - 连接点不漏油；按规定使用防错装接头 | - 连接点漏油、使用防错装接头导致火灾、中毒和窒息事故发生 | - 火灾、中毒和窒息 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 人体静电释放桩 | - 接地线路无脱落；声光报警正常 | - 接地线路脱落；声光报警异常导致其它伤害事故、火灾、其它爆炸发生 | - 其它伤害、火灾、其它爆炸 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 就地声光报警装置 | - 声光报警正常 | - 声光报警异常导致其它伤害事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 通气管 | - 压力帽常开，呼吸阀常闭 | - 压力帽常闭，呼吸阀常开导致其它伤害事故 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 双层罐渗漏报警仪、双层管道渗漏报警仪 | - 各项指示灯及报警装置工作正常 | - 指示灯及报警装置工作故障导致中毒和窒息、其它爆炸事故发生 | - 中毒和窒息、其它爆炸 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 液位监控报警系统 | - 高低液位仪监控报警，室外声光报警 | - 声光报警异常导致其它伤害事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 视频监控系统 | - 系统运行正常、无掉线的摄像头；视频保存3个月 | - 系统运行故障、摄像头掉线导致其它伤害事故发生 | - 其它伤害 |  | 1 | 6 | 3 | 18 | - 4级 |  |  |  |

### 配电柜安全生产风险分级管控清单

| - 序号 | - 检查项目 | - 标准 | - 危险和有害因素 | - 不符合标准的情况及后果 | - 现有措施 | 可能性L | 频次E | 严重性C | 风险值D | - 风险等级 | 管控层级 | - 管控单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 检查配电柜主体 | - 配电柜主体完好 | - 配电柜主体异常发热等非完好状态导致火灾、触电等事故发生 | - 火灾、触电 | - 工程技术措施：配电柜前后设置绝缘胶垫。配电柜主体完好，电气线路绝缘无损坏。 管理措施：有安全管理制度及安全操作规程；作业期间管理人员及操作人员立体式巡检，已建立隐患排查治理台账，作业过程中进行巡查，及时制止违章作业。 培训教育措施：上岗进行三级教育培训，安全管理人员取得安全合格证，操作人员一月一次岗位培训。从业人员均取得培训合格证书。 个体防护措施：定期发放防静电工作服、手套 - 应急处置措施制定应急预案并定期进行预案演练；现场配备磷酸盐干粉灭火器、灭火毯、消防沙。 | - 1 | - 6 | - 7 | - 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查电缆进线接头 | - 电缆进线接头牢固，接线正确 | - 电缆进线接头松动、不牢固、错误接线导致火灾、触电等事故发生 | - 火灾、触电 |  | - 1 | - 6 | - 7 | - 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查电力线绝缘层 | - 电力线绝缘层无破损、无老化、完好 | - 电力线绝缘层破损导致触电事故发生 | - 触电 |  | - 1 | - 6 | - 7 | - 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查断路器 | - 断路器完好、无缺陷、能正常操作 | - 断路器存在缺陷、不能正常操作导致短路，造成火灾、触电等事故发生 | - 触电、火灾 |  | - 1 | - 6 | - 7 | - 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查绝缘设施、绝缘器材 | - 绝缘设施、绝缘器材完好，能正常使用 | - 绝缘设施失效导致触电等事故发生 | - 触电 |  | - 1 | - 6 | - 7 | - 42 | - 3级 |  |  |  |
|  | - 检查配电柜箱门等电位跨接 | - 变配电柜箱门进行有效跨接 | - 变配电柜箱门未做等电位跨接导致触电事故发生 | - 触电 |  | - 1 | - 6 | - 3 | - 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 检查绝缘胶垫 | - 绝缘胶垫齐全、可靠有效、完好 | - 绝缘胶垫不齐全、劣质导致触电等事故发生 | - 触电 |  | - 1 | - 6 | - 3 | - 18 | - 4级 |  |  |  |
|  | - 检查电气开关 | - 开关完好能正常操作，绝缘设施无缺陷，完好 | - 开关不能正常操作，绝缘设施存在缺陷非完好状态导致触电等事故发生 | - 触电 |  | - 1 | - 6 | - 7 | - 42 | - 3级 |  |  |  |

- 5.3作业场所安全生产风险分级管控清单

| 序号 | 作业场所 | 危险和有害因素 | 可能发生的事故类型及后果 | 现有安全措施 | 可能性L | 频次E | 严重性C | 风险值D | 风险等级 | 管控层级 | - 管控单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 加油区 | - 作业环境不良、人员违章作业、设备设施不安全、管理缺陷 | - 火灾、触电、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害、车辆伤害 | - 工程技术措施：加油区、罐区设防雷防静电措施、防撞措施、安全警示标志，加油机等设备安全设施齐全有效。 管理措施：有安全管理制度及安全操作规程；作业期间管理人员及操作人员立体式巡检，已建立隐患排查治理台账，作业过程中进行巡查，及时制止违章作业。 培训教育措施：上岗进行三级教育培训，安全管理人员取得安全合格证，操作人员一月一次岗位培训。从业人员均取得培训合格证书。 个体防护措施：定期发放防静电工作服、手套 - 应急处置措施制定应急预案并定期进行预案演练；现场配备磷酸盐干粉灭火器、灭火毯、消防沙。 | - 1 | - 6 | - 7 | - 42 | 3级 |  |  |  |
|  | - 油罐区 | - 作业环境不良、人员违章作业、设备设施不安全、管理缺陷 | - 火灾、触电、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害、车辆伤害 |  | - 1 | - 6 | - 7 | - 42 | 3级 |  |  |  |
|  | - 配电房 | - 作业环境不良、人员违章作业、设备设施不安全、管理缺陷 | - 火灾、触电 |  | - 1 | - 6 | - 7 | - 42 | 3级 |  |  |  |
|  | - 站房 | - 作业环境不良、人员违章作业、电气设施不安全、管理缺陷 | - 火灾、触电、其它伤害 |  | - 1 | - 6 | - 7 | - 42 | 3级 |  |  |  |

- 6 日常安全检查清单

- 6.1加油单元

### 大观加油站加油单元日常安全检查清单

| 风险（点）源 | 加油机设备 | 事故风险类型：火灾、其它爆炸、触电、车辆伤害 | 风险等级：一般风险 | 管控层级：工段级 | 检查层级：岗位/班组级 | 检查频次：每天 | 检查人员（班组长） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 工程技术措施 | 防雷防静电设施 |  | 1、接地线路无脱落；2、证书在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油机机体 |  | 1、外观完好干净、接地可靠、管线连接牢靠无松动；2、运转正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 限速牌 |  | 1、无松动无锈蚀，字迹清晰；2、位置正确朝向入口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防撞设施 |  | 稳定牢固，不摇晃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油机填沙 |  | 填沙没过接头处，填沙内无渗油现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地及跨接 |  | 接头无松动、电阻正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆电气系统 |  | 无破损、无裸露的线，设备满足防爆要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频监控系统 |  | 1、系统运行正常、无掉线的摄像头；2、视频保存3个月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 减速带 |  | 无破损、无松动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉断阀 |  | 接头无松动、无油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 静电消除器 |  | 1、接地线路无脱落；2、声光报警正常； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 罩棚 |  | 罩棚无破损、不漏雨 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全警示标志 |  | 无掉色、无破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 罩棚排水 |  | 罩棚无积水、排水畅通 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理措施 | 隐患排查制度 |  | 定期对加油站隐患进行排查，制定相应的隐患排查清单表，针对隐患制定相应措施及整改方案，并上报公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隔油池管理 |  | 站内产生油污通过环保沟进入隔油池 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外来业务管理制度 |  | 监督现场外来业务人员，发现不安全行为及时制止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站现场作业管理规程 |  | 加油现场施工作业按要求执行，对施工现场进行监督，发现违章行为和不安全行为及时制止；施工结束后，及时清理现场。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油区通道 |  | 当班员工知晓前庭安全操作规程，包括车辆引导、加油、设备维护、前庭清洁等工作的流程过程中存在的安全风险确认现场安全，无商品堆放，顺畅 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场安全检查制度 |  | 当班员工对作业现场监督，发现违章行为和不安全因素，有权制止和向上级反映； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训教育 | 新员工三级安全教育 |  | 1、对新进员工进行安全、操作流程培训 2、对培训人员进行登记建档 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急演练 |  | 1、员工熟悉并演练过应急预案 2、演练过程有文字及图片等书面材料文档 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员再培训 |  | 1、对在职员工每月根据公司下发安全文件进行再学习 2、建立学习档案 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 班前会议 |  | 告知员工本次工作面临的风险及规避措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全管理人员取得安全考核合格证 |  | 管理人员已经取得安全人员管理人员证并在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职业危害因素定期检测 |  | 危害因素检测报告无过期 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 个体防护 | 防静电工作服 |  | 当班人员正确穿戴工服 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手套 |  | 当班人员正确穿戴手套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防中暑药品 |  | 药品在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 应急物资 | 干粉灭火器 |  | 1、压力在可使用范围内 2、在有效期内 3、外观完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防沙 |  | 干沙无湿润、无结团 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火毯 |  | 无破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧急按钮 |  | 按下后可立即停止油机工作，切断加油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源应急按钮 |  | 外观完好，灵活按动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉断阀 |  | 无松动漏油 |  |  |  |  |  |  |

- 6.2 油罐单元

### 大观加油站油罐单元日常安全检查清单

| 风险（点）源 | 储油罐 | 事故风险类型：火灾、其它爆炸、触电、车辆伤害 | 风险等级：一般风险 | 管控层级：车间/工段级 | 检查层级：岗位/班组级 | 检查频次：每天 | 检查人员（班组长） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 工程技术措施 | 人体静电消除装置 |  | 1、接地线路无脱落，2、声光报警正常； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆静电接地报警装置 |  | 1、接地线路无脱落，2、声光报警正常； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域警戒锥形桶 |  | 1、雪糕桶无破损变形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油口等电位跨接 |  | 1、无松动脱落 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油口油品标志 |  | 1、无脱落、变色 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油口防腐防渗漏措施 |  | 1、无破损、破裂2、无油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油防错装接头 |  | 1、连接点不漏油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防溢阀 |  | 1、工作正常、表面无油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 罐区回填 |  | 1、罐区回填无沉降，无坑洞 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷措施 |  | 1、防雷接触点无脱落；断接卡连接保护完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液位监测系统 |  | 1、接卸油和加油作业时，液位仪正常变化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管线渗漏监测系统 |  | 1、各项指示灯及报警装置工作正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆电气 |  | 1、防爆电器工作正常、有效 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频监控系统 |  | 1、系统运行正常、无掉线的摄像头；2、视频保存3个月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全警示标志 |  | 1、无脱落、变色 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作井防腐防渗漏措施 |  | 1、操作井内无积水；2、垫圈密封良好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力帽和呼吸阀 |  | 1、压力帽常开，呼吸阀常闭 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高液位检测报警室内外 |  | 1、高液位检测系统正常运行 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理措施 | 外来人员严禁进入罐区 |  | 1、及时劝离罐区周边无关人员；2、现场对外来人员危险行为进行制止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷防静电设施定期检测 |  | 1、检查在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全巡查 |  | 1、半天巡查一次2、巡查情况及时记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油安全操作规程 |  | 1、卸油前：工作人员引导车辆到位，检查油罐车有无泄漏，油罐车停好熄火，拉手刹。作业人员穿着防静电工作服装，卸油区无安全隐患无外来人员逗留，消防器材到位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油前后静置管理 |  | 1、卸油前油罐车到卸油区静置15分钟释放静电，卸油后稳油静置5分钟后通过液位仪计量收油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职业危害因素定期检测 |  | 1、查看职业危害因素检测在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油口上锁 |  | 1、卸油实行双锁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隐患排查管理 |  | 1、办公区、油罐区、加油现场、配电间等有无隐患 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油气回收装置操作规程 |  | 1、检查一次、二次油气回收安全可用 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 应急演练 | 应急演练 |  | 1、每月组织油站人开展应急演练 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员再培训 |  | 1、组织员工开展岗位培训，熟悉岗位职责 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 班前培训告知 |  | 1、组织安全生产规章制度、岗位职责、卸油区操作规程、应急措施、岗位风险识别等知识培训 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外来人员培训告知 |  | 1、对外来人员进行培训告知 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全管理人员取得安全考核合格证 |  | 1、抽查安全管理人员安全合格证在有效期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 站长取得安全考核合格证 |  | 1、危害因素检测报告无过期 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 个体防护 | 防静电工作服、工作鞋 |  | 1、检查防静电工作服符合工作要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纯棉手套 |  | 1、无破损、破裂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防暑降温措施 |  | 1、药箱常备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防中暑药品 |  | 1、药箱常备 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 应急物资 | 干粉灭火器 |  | 1、压力指示在绿区内，2、灭火器标志清楚，在有效期内、3、软管无堵塞、破损4、筒体无腐蚀、底部脱落现象5、干粉无结块情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防铲及消防桶 |  | 1、消防铲干净无锈蚀无损坏，2、消防铲铲头与铲柄、铲柄与铲把连接牢固且完好，消防桶清洁无锈蚀无变形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防沙箱及消防沙 |  | 1、消防沙量足，2、干燥无杂物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火毯 |  | 1、无破损、破裂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环保沟 |  | 1、无油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 观察井 |  | 1、沟内无杂物，水流通畅，2、无堵塞，无明显油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 罐区 |  | 1、罐区地面无破损，无塌陷 |  |  |  |  |  |  |

- 6.3 配电单元

### 大观加油站配电单元日常安全检查清单（岗位/班组级检查）

| 风险（点）源 | 配电设备 | 事故风险类型：火灾、触电 | 风险等级：一般风险 | 管控层级：岗位/班组级 | 检查层级：岗位/班组级 | 检查频次：每月 | 检查人员（电工及班组长） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 工程技术 | 配电箱机柜 |  | 机柜干净，无锈蚀，机柜基座牢靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷防静电措施 |  | 接地牢靠无松动无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地及跨接 |  | 接地跨接牢靠无松动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱机柜内线路 |  | 配电机柜内各线路排列有序 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火封堵 |  | 防火封堵完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挡鼠板 |  | 干净，无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标识标牌 |  | 干净、无损坏、字体清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理措施 | 配电室管理标准 |  | 地面清洁、无油污/地胶无破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电操作规程 |  | 1、配电房电器设备、线路的设计、安装、必须符合行业规范的要求。2、电气设备、线路要定期检查、保养。3检修电气设备及路线的工作必须二人以上，严禁带电、带负荷等违规操作。在配电房范围外检修电气设备时，应在配电房的电源总闸上挂上‘有人检修，严禁合闸’的醒目标志，防止意外身亡事故。4、配电设备，线路等故障，加油站应及时报修，不能带病作业，严禁以铜丝、铁丝等代替保险丝。5遇强雷击闪电时，必要时临时切断配电房总电源。6、配电房必须配以一定数量的灭火器材。7、严禁配电房内堆放杂物，随时保持卫生清洁，通风良好，以防鼠、蛇动物窜入导致线路短路，引发火灾。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 个体防护 | 绝缘胶鞋 |  | 表面干净整洁、无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘手套 |  | 表面干净整洁、无损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 应急物资 | 二氧化碳灭火器 |  | 瓶身外观清洁、无锈蚀、无变形，铭牌及合格证完好，在使用期内，喇叭筒完好，无异物堵塞喷管口，顶针无锈蚀，压把、提把完好，器头与罐体连接完好、牢固，铅封完好，插销抽动灵活 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火毯 |  | 灭火毯干净无破损折叠整齐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆应急照明灯 |  | 充电正常，停电后工作正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站UPS电源 |  | 电源开关，输出电压，电池电量正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧急切断系统 |  | 查看紧急切断系统处于开启状态 |  |  |  |  |  |  |

### 大观加油站配电单元日常安全检查清单（公司级检查）

| 风险（点）源 | 配电设备 | 事故风险类型：火灾、触电 | 风险等级：一般风险 | 管控层级：岗位/班组级 | 检查层级：公司级 | 检查频次：每季 | 检查人员（主要负责人） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 工程技术 | 配电箱机柜 |  | 机柜干净，无锈蚀，机柜基座牢靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷防静电措施 |  | 接地牢靠无松动无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地及跨接 |  | 接地跨接牢靠无松动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱机柜内线路 |  | 配电机柜内各线路排列有序，无私自搭线的情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火封堵 |  | 所有穿线孔洞用防火胶泥封堵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防浪涌 |  | 干净无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挡鼠板 |  | 干净，无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标识标牌 |  | 干净、无损坏、字体清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理措施 | 配电室管理标准 |  | 地面清洁、无油污/地胶无破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电操作规程 |  | 抽查配备设备运行维护记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 个体防护 | 绝缘胶鞋 |  | 表面干净整洁、无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘手套 |  | 表面干净整洁、无损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 应急处置 | 二氧化碳灭火器 |  | 抽查灭火器称重记录，灭火器在有效使用期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火毯 |  | 灭火毯干净无破损折叠整齐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆应急照明灯 |  | 充电正常，停电后工作正常且能持续90分钟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站UPS电源 |  | 检查各种指示参数正常工作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧急切断系统 |  | 查看紧急切断系统处于开启状态 |  |  |  |  |  |  |

- 6.4 办公单元

### 大观加油站办公单元日常安全检查清单

| 风险（点）源 | 办公单元 | 事故风险类型：触电、其它伤害 | 风险等级：低风险 | 管控层级：岗位/班组级 | 检查层级：岗位/班组级 | 检查频次：每周 | 检查人员（行政人员和安全员） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 工程技术 | 线路铺设 |  | 线路无老化短路，无私拉乱接 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灯具照明 |  | 固定牢靠，无老化现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监控系统 |  | 显示正常、画面清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理措施 | 使用办公设备 |  | 办公设备运行良好，不带病工作 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训教育 | 新员工三级安全教育 |  | 新员工班组级培训不少于24学时，培训内容符合公司规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站安全用电 |  | 1、人身安全：防止人体触及带电体及设备时引起的触电事故。2、设备安全：防止设备非正常电压产生电火花引燃爆炸性气体混合物。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 个体防护 | 防静电工作服、工作鞋 |  | 检查当班员工按要求着防静电工作服、工作鞋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘手套 |  | 表面干净整洁、无损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 应急处置 | 干粉灭火器 |  | 瓶身外观清洁、无锈蚀、无变形，铭牌及合格证完好，在试用期内，胶管完好，喇叭筒完好，无异物堵塞喷管口，顶针无锈蚀，压把、提把完好，器头与罐体连接完好、牢固，铅封完好，插销抽动灵活 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧急断电开关 |  | 外观完好，按动灵活 |  |  |  |  |  |  |

- 6.5 相关方作业

### 大观加油站相关方作业日常安全检查清单

| 风险（点）源 | 相关方作业 | 事故风险类型：触电、其它伤害 | 风险等级：低风险 | 管控层级：岗位/班组级 | 检查层级：车间/工段级 | 检查频次：相关方作业过程 | 检查人员（站长） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 管理措施 | 检查发包合同 |  | 发包合同中明确安全生产要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查安全生产协议 |  | 检查安全生产协议签订 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查相关方人员安全资格证书及其他证件 |  | 检查人员安全资格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 书面告知相关方管理范围内存在的危险因素、防范措施 |  | 检查书面告知 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 员工教育 | 用电规范 |  | 禁止违规使用电器，禁止吸烟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站安全用电 |  | 1、人身安全：防止人体 触及带电体及设备时引起 的触电事故。2、设备安全：防止设备非正常电压产生电火花引燃爆炸性气体混合物 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 应急措施 | 灭火器 |  | 灭火器在有效期内，检查灭火器是否需要更换并及时更换 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急照明 |  | 备电正常 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 个体防护 | 防静电工作服、工作鞋 |  | 相关方作业人员均配备防静电工装，监督相关方作业人员按规定穿戴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护手套 |  | 相关方作业人员均配备防护手套，监督相关方作业人员按规定佩戴，及时更换报废或破损防护手套 |  |  |  |  |  |  |

- 7 日常安全管理清单

- 7.1 证照、备案件管理清单

| 序号 | 名称 | 编号 | 有效期限 | 发证机关 | 变更记录 | 归口管理责任部门 | 归口管理责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 91511304MABWLC0K79 | / | 南充市嘉陵区行政审批局 |  |  |  |
| 2 | 危险化学品经营许可证 | 川南危经字[2022]000077号 | 2023年12月14日 | 南充市应急管理局 |  |  |  |
| 3 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第A0703号 | 2027年9月29日 | 南充市经济和信息化厅 |  |  |  |

- 7.2 人员资格管理清单

| 序号 | 姓名 | 部门 | 现岗位名称和职务 | 出生 年月 | 入职年月 | 毕（肄）业学校及单位 | 所学专业 | 学历 | 证件类型 | 证件有效期 | 复训时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓桂花 | 大观加油站 | 站长 | 1965-08-29 | 2006-4 | / | / | 高中 | 主要负责人 | 2024-09-13 | 2023年 |
| 2 | 赵小琼 | 大观加油站 | 安全员 | 1982-02-03 | 2015-07 | / | / | 高中 | 安全管理人员 | 2023-09-07 | 2023年 |
| 3 | 袁杨 | 大观加油站 | 管理员 | 1996-10-25 | 2018-09 | / | / | 大专 | 管理人员 | 2023-09-07 | 2023年 |
| 4 | 吴雷 | 大观加油站 | 安全员 | 1989-12-09 | 2020-8 | / | / | 大专 | 安全管理人员 | 2024-06-02 | 2023年 |
| 5 | 周荣 | 大观加油站 | 班长 | 1990-09-17 | 2018-03 | / | / | 高中 | 从业人员 | 2024-03-28 | 2023年 |
| 6 | 刘福 | 大观加油站 | 班长 | 1994-03-18 | 2012-11 | / | / | 中专 | 从业人员 | 2025-03-17 | 2023年 |
| 7 | 蒋平 | 大观加油站 | 班长 | 1986-02-24 | 2018-12 | / | / | 高中 | 从业人员 | 2025-03-17 | 2023年 |
| 8 | 陈小芳 | 大观加油站 | 加油员 | 1989-10-12 | 2019-10 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2023-06-21 | 2023年 |
| 9 | 管秀春 | 大观加油站 | 加油员 | 1982-02-26 | 2021-03 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2024-03.28 | 2023年 |
| 10 | 胡秋菊 | 大观加油站 | 加油员 | 1996-08-14 | 2021-03 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2024-03-28 | 2023年 |
| 11 | 李丹 | 大观加油站 | 加油员 | 1987-10-07 | 2020-09 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2024-03-28 | 2023年 |
| 12 | 许艳 | 大观加油站 | 加油员 | 1977-04-11 | 2019-05 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2025-03-17 | 2023年 |
| 13 | 何琼 | 大观加油站 | 加油员 | 1981-08-19 | 2022-02 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2025-03-17 | 2023年 |
| 14 | 徐畅 | 大观加油站 | 加油员 | 1982-09-16 | 2022-02 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2025-03-17 | 2023年 |
| 15 | 陈春蓉 | 大观加油站 | 加油员 | 1986-01-28 | 2022-02 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2025-03-17 | 2023年 |
| 16 | 谢钢 | 大观加油站 | 加油员 | 1989-09-25 | 2012-11 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2023-09-01 | 2023年 |
| 17 | 江军 | 大观加油站 | 加油员 | 1989-09-29 | 2017-01 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2023-09-01 | 2023年 |
| 18 | 任方容 | 大观加油站 | 加油员 | 1976-08-10 | 2014-02 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2023-09-01 | 2023年 |
| 19 | 宋文亮 | 大观加油站 | 加油员 | 1988-02-23 | 2021-06 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2024-09-10 | 2023年 |

- 7.3 全员岗位清单

| 序号 | 单位（部门） | 岗位名称 | 岗位应有人数 | 岗位实有人数 | 岗位属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大观加油站 | 主要负责人 | 1 | 1 |  |
| 2 |  | 站长 | 1 | 1 |  |
| 3 |  | 加油员 | 13 | 5 |  |

- 7.4 承包商管理情况清单

| 序号 | 承包商名称 | 单位资质 | 承包商负责人 | 项目名称 | 安全协议编号 | 施工时间 | 安全交底人 | 完工验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 7.5 法律法规识别、获取、评审清单

| 序号 | 法律、法规、标准、规范名称 | 颁布部门 | 生效日期 | 适用部门 | 符合性评审意见 | 评审部门 | 评审责任人 | 不符合项整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国安全生产法 | 全国人大常委会 | 2021.09.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 2 | 中华人民共和国行政许可法 | 全国人大常委会 | 2004.04.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 3 | 中华人民共和国职业病防治法 | 全国人大常委会 | 2018.12.29 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 4 | 中华人民共和国劳动法 | 中华人民共和国主席令第二十八号 | 2018.12.29 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 5 | 中华人民共和国消防法 | 全国人大常委会 | 2021.04.29 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 6 | 中华人民共和国劳动合同法 | 全国人大常委会 | 2013.07.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 7 | 中华人民共和国突发事件应对法 | 全国人大常委会 | 2007.11.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 8 | 中华人民共和国环境保护法 | 全国人大常委会 | 2015.01.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 9 | 中华人民共和国防震减灾法 | 全国人大常委会 |  | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 10 | 公路安全保护条例 | 国务院 | 2011.7.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 11 | 电力设施保护条例 | 国务院 | 2011.01.08 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 12 | 安全生产许可证条例 | 国务院 | 2014.07.29 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 13 | 生产安全事故报告和调查处理条例 | 国务院 | 2015.05.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 14 | 危险化学品安全管理条例 | 国务院 | 2014.01.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 15 | 工伤保险条例 | 国务院 | 2011.01.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 16 | 生产安全事故应急条例 | 国务院 | 2019.04.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 17 | 国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 | 国务院 | 2001.04.21 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 18 | 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 | 国务院 | 2010.07.19 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 19 | 生产经营单位安全培训规定 | 国家安监总局 | 2006.03.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 20 | 安全生产培训管理办法 | 国家安监总局 | 2012.03.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 21 | 安全生产监督罚款管理暂行办法 | 国家安监总局 | 2004.11.03 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 22 | 安全生产违法行为行政处罚办法 | 国家安监总局 | 2008.01.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 23 | 劳动防护用品监督管理规定 | 国家安监总局 | 2005.09.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 24 | 企业安全生产费用提取和使用管理办法 | 财政部、国家安监总局 | 2012.2.14 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 25 | 危险化学品名录（2015年版） | 国家安监总局 | 2015.03.03 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 26 | 危险化学品建设项目安全许可实施办法 | 国家安监总局 | 2006.10.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 27 | 国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知 | 国家安监总局 | 2011.06.21 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 28 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行 | 国家安监总局 | 2017.07.13 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 29 | 危险化学品经营许可证管理办法 | 国家安监总局 | 2012.9.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 30 | 安全事故隐患排查治理暂行规定 | 国家安监总局 | 2008.2.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 31 | 劳动防护用品配备标准（试行） | 经贸委 | 2000.03.06 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 32 | 生产安全事故应急预案管理办法 | 国家安监总局 | 2016.07.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 33 | 职业病危害因素分类目录 | 国卫疾控 | 2002.03.11 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 34 | 工作场所安全使用化学品规定 | 劳动部、化工部 | 1997.01.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 35 | 工作场所职业卫生监督管理规定 | 安监总局 | 2012.6.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 36 | 职业病危害项目申报管理办法 | 安监总局 | 2012.6.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 37 | 用人单位职业健康监护监督管理办法 | 安监总局 | 2012.6.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 38 | 建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法 | 安监总局 | 2012.6.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 39 | 防雷减灾管理办法 | 气象局 | 2005.02.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 40 | 生产安全事故报告和调查处理条例 | 安监总局 | 2015.05.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 41 | 生产安全事故应急条例 | 国务院 | 2019.04.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 42 | 火灾事故调查规定 | 公安部 | 2012.11.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 43 | 危险化学品重大危险源辨识 | 质监局 | 2019.3.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 44 | 进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见 | 国务院安委会办公室 | 2008.09.14 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 45 | 生产安全事故信息报告和处置办法 | 国家安监总局 | 2009.7.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 46 | 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 | 国家市场监督管理总局 | 2022.04.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 47 | 安全标志及其使用导则 | 质监局 | 2009.10.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 48 | 国家安全监督总局关于进一步加强危化品企业安全生产标准化工作的指导意见 | 国家安监总局 | 2009.06.24 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 49 | 汽车加油加气加氢站技术标准 | 住房和城乡建设部、国家市场监督总局 | 2021.10.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 50 | 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 | 住房和建设部 | 2014-10-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 51 | 建筑物防雷设计规范 | 建设部 | 2011-10-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 52 | 建筑设计防火规范 | 建设部 | 2016.5.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 53 | 建筑抗震设计规范 | 建设部 | 2010.12.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 54 | 建筑灭火器配置设计规范 | 建设部 | 2005-10-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 55 | 用电安全导则 | 国家质监总局 | 2018-7-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 56 | 消防安全标志设置要求 |  | 1996-2-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 57 | 危险场所电气防爆安全规范 | 国家安监总局 | 2008-01-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 58 | 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 | 国家市监总局 | 2022-01-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 59 | 油气回收系统防爆技术要求 | 国家质监总局 | 2018-7-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 60 | 油气回收装置通用技术条件 | 国家质监总局 | 2018-7-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 61 | 石油化工企业职业安全卫生设计规范 | 中国石油化工总公司 | 1993-6-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 62 | 加油站作业安全规范 | 国家安监总局 | 2008-1-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 63 | 燃油加油站防爆安全技术第2 | 国家质监总局 | 2011-09-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 64 | 燃油加油站防爆安全技术第3 | 国家质监总局 | 2011-09-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 65 | 汽车加油加气消防安全管理 | 应急管理部 | 2022-5-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 66 | 防止静电事故通用导则 | 国家质监总局 | 2006-12-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 67 | 个体防护装备选用规范 | 国家质监总局 | 2009-10-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 68 | 常用化学危险品贮存通则 | 国家质监总局 | 1996-02-06 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 69 | 安全色 | 国家质监总局 | 2009-10-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 70 | 图形符号：安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求 | 国家市监总局 | 2022-10-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 71 | 车用汽油 | 国家质监总局 | 2016-12-23 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 72 | 车用柴油 | 国家质监总局 | 2016-12-23 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 73 | 液体石油产品静电安全规程 | 国家质监总局 | 2009-12-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 74 | 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 | 国家卫健委 | 2022-4-01 |  |  |  |  |  |
| 75 | 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 | 国家卫生部 | 2007-11-01 |  |  |  |  |  |
| 76 | 四川省安全生产条例 | 四川省人大常委会 | 2007.01.01 |  |  |  |  |  |
| 77 | 四川省消防条例 | 四川省人大常委 | 2011.08.01 |  |  |  |  |  |
| 78 | 四川省生产安全事故报告和调查处理规定 | 四川省人大常委 | 2009.09.01 |  |  |  |  |  |
| 79 | 四川省生产经营单位安全生产责任规定 | 四川省人大常委 | 2007.12.09 |  |  |  |  |  |
| 80 | 四川省生产经营单位安全生产责任规定 | 四川省人民政府 | 2007.12.9 |  |  |  |  |  |
| 81 | 四川省生产安全事故报告和调查处理规定 | 四川省人民政府 | 2008.9.1 |  |  |  |  |  |
| 82 | 四川省关于重特大安全事故行政责任追究的规定 | 四川省人民政府 | 2004.06.01 |  |  |  |  |  |
| 83 | 四川省安全生产管理局转发《国家安全生产监督管理局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化的指导意见》 | 四川省安监局 | 2009.08.01 |  |  |  |  |  |
| 84 | 四川省危险化学品经营许可监督管理办法 | 四川省安监局 | 2010-3-2 |  |  |  |  |  |

- 7.6 规章制度清单

| 序号 | 规章制度名称 | 批准/实施时间 | 符合性审查责任部门 | 符合性审查周期 | 审查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 2 | 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 3 | 安全生产责任制考核制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 4 | 安全生产会议管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 5 | 安全生产投入费用管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 6 | 安全生产考核奖惩规定 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 7 | 制度与规程管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 8 | 安全生产教育培训管理规定 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 9 | 基层班组安全活动管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 10 | 安全风险评价管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 11 | 变更管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 12 | 生产事故管理规定 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 13 | 防火、防爆安全管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 14 | 关键装置重点部位安全管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 15 | 安全设施管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 16 | 安全作业管理规定 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 17 | 动火作业安全管理规定 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 18 | 进入受限空间作业安全管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 19 | 临时用电安全管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 20 | 高处作业安全管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 21 | 抽堵盲板安全作业管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 22 | 生产设施检维修安全管理规定 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 23 | 生产设施拆除和报废管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 24 | 供应商管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 25 | 承包商管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 26 | 职业卫生管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 27 | 应急管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 28 | 安全检查管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 29 | 自评管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 30 | 加油站综合安全管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 31 | 危险化学品装（卸）制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 32 | 防泄漏安全管理办法 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 33 | 设备管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 34 | 隐患排查管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 35 | 消防安全管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 36 | 安全生产责任清单制管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 37 | 安全生产责任保险管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |

- 7.7 安全操作规程管理清单

| 序号 | 安全操作规程名称 | 批准/实施时间 | 符合性审查责任部门 | 符合性审查周期 | 审查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油作业操作规程 | 2022.1.1 | 大观加油站 | 1年 |  |
| 2 | 计量作业操作规程 | 2022.1.1 | 大观加油站 | 1年 |  |
| 3 | 卸油作业操作规程 | 2022.1.1 | 大观加油站 | 1年 |  |
| 4 | 配电作业操作规程 | 2022.1.1 | 大观加油站 | 1年 |  |
| 5 | 油罐清洗作业操作规程 | 2022.1.1 | 大观加油站 | 1年 |  |

- 7.8 应急预案管理清单

| 应急预案批准/实施时间 |  |  | 2021.5.21 | 备案编号 | 5101312021000035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应急预案名称 | 预案类别 | 预案修订记录 | 培训演练责任部门 | 计划演练时间 | 实际演练时间 | 演练评估情况 |
| 1 | 综合应急预案 | 综合预案 |  |  |  |  |  |
| 2 | 泄漏事故专项应急救援预案 | 专项预案 |  |  |  |  |  |
| 3 | 火灾、爆炸事故专项应急预案 | 专项预案 |  |  |  |  |  |
| 4 | 火灾爆炸事故现场处置方案 | 现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| 5 | 中毒窒息事故现场处置方案 | 现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| 6 | 触电事故现场处置方案 | 现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| 7 | 泄漏事故现场处置方案 | 现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| 8 | 坍塌事故现场处置方案 | 现场处置方案 |  |  |  |  |  |

- 7.9 化学品普查清单

| 序号 | 部门 | 化学品中文名 | 生产、使用、 储存化学品场所 | 危险特性 | 数量 |  |  | 是否属于危险化学品 | 是否登记 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 年使用量（瓶） | 年生产量（吨） | 最大储存量（吨） |  |  |  |
| 1 | 大观加油站 | 汽油 | 油罐区、加油区 | 火灾、爆炸 | / | 3500/ | 60立方 | 是 | 是 |  |
| 2 | 大观加油站 | 柴油 | 油罐区、加油区 | 火灾、爆炸 | / | /3000 | 60立方 | 是 | 是 |  |

- 7.10 危险化学品档案清单

| 序号 | 名称 |  |  | 生产、使用、储存场所 | 危险性类别 | 包装类别 | 危化品顺序号 | CAS号 | 性质 | 数量 |  |  | 是否属于重点监管的危险化学品 | 是否属于高毒物品 | 是否剧毒品 | 是否易制毒化学品 | 是否易制爆化学品 | 是否监控化学品 | SDS链接 | 安全标签链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名 | 别名/俗称 | 分子式 |  |  |  |  |  |  | 年使用量（瓶） | 年生产量（吨） | 最大储存量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汽油 | / | / | 油罐区、加油区 | 火灾、爆炸 | / | 1630 | 86290-81-5 | 易燃 | / | / | 60 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |  |  |
| 2 | 柴油 | / | / | 油罐区、加油区 | 火灾、爆炸 | / | 1674 | / | 易燃 | / | / | 60 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |  |  |

- 7.12 安全、应急设施清单

| 序号 | 单位（部门） | 安全设施名称 | 位置 | 编号 | 工作介质 | 最新检（校）验日期 | 下次检（校） 验日期 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大观加油站 | 推车式干粉灭火器 | 油罐区、卸油区 | / | / | / | / |  |  |
| 2 | 大观加油站 | 手提式干粉灭火器 | 加油区、附属区域 | / | / | / | / |  |  |
| 3 | 大观加油站 | 二氧化碳灭火器 | 附属区域 | / | / | / | / |  |  |
| 4 | 大观加油站 | 消防石棉毯 | 加油区、卸油区 | / | / | / | / |  |  |
| 5 | 大观加油站 | 消防沙池 | 油罐区 | / | / | / | / |  |  |
| 6 | 大观加油站 | 消防铲 | 油罐区 | / | / | / | / |  |  |
| 7 | 大观加油站 | 消防桶 | 油罐区 | / | / | / | / |  |  |
| 8 | 大观加油站 | 微型消防站 | / | / | / | / | / |  |  |
| 9 | 大观加油站 | 拉断阀 | 各加油枪 | / | / | / | / |  |  |
| 10 | 大观加油站 | 紧急切断阀 | 值班室 | / | / | / | / |  |  |
| 11 | 大观加油站 | 便携式可燃气体报警器 | 值班室 | / | / | / | / |  |  |
| 12 | 大观加油站 | 防溢阀 | 油罐区 | / | / | / | / |  |  |
| 13 | 大观加油站 | 剪切阀 | 加油区 | / | / | / | / |  |  |

- 7.13 安全风险等级清单

| 序号 | 单位（部门） | 区域（装置） | 风险等级（色标） | 主要风险 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大观加油站 | 加油区 | 一般风险 | 火灾、爆炸 |  |  |
| 2 | 大观加油站 | 油罐区 | 一般风险 | 火灾、爆炸 |  |  |
| 3 | 大观加油站 | 卸油区 | 一般风险 | 火灾、爆炸 |  |  |
| 4 | 大观加油站 | 配电室 | 一般风险 | 火灾、触电 |  |  |

- 7.14 年度安全目标责任制考核汇总清单

| 序号 | 分厂、部门/车间/班组 | 分期考核情况 |  |  |  | 年度考核分数 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |  |  |
| 1 | 主要负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 加油操作人员 |  |  |  |  |  |  |

- 7.15 岗位责任考核清单

| 序号 | 岗位名称 | 履职要求 | 履职考核情况 | 考核分数 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人 | 1.制定量化的安全生产工作指标，营造全员抓安全、督安全的工作局面，确保安全生产目标的完成； |  |  |  |
|  |  | 2.组织制定安全生产领导小组、各管理部门及基层单位的安全职责和各级管理人员和从业人员的安全职责，签订安全生产目标责任书，开展加油站安全生产目标考核（2次/年）； |  |  |  |
|  |  | 3.批准安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划；建立安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训； |  |  |  |
|  |  | 4.组织建立安全生产领导小组，制定安全领导小组章程； |  |  |  |
|  |  | 5.批准安全预算和决算； |  |  |  |
|  |  | 6.组织建立双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺； |  |  |  |
|  |  | 7.组织开展综合性（1次/月）、季节性、节假日安全检查，参与重大危险源、关键装置和重点部位的安全检查（1次/月）； |  |  |  |
|  |  | 8.督促公开、公示安全风险、事故案例，组织落实重大风险点（源）管控措施，及时解决安全生产重点难点问题； |  |  |  |
|  |  | 9.定期向股东会、职工大会报告安全生产工作（4次/年）； |  |  |  |
|  |  | 10.接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 |  |  |  |
| 2 | 加油站站长 | 1.建立健全并督促落实加油站安全生产责任制。 |  |  |  |
|  |  | 2.保障加油站内经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 |  |  |  |
|  |  | 3.参与安全生产责任制建立，明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 |  |  |  |
|  |  | 4.健全完善加油站安全生产领导机构、组织机构；配备相应的兼职安全生产管理人员；主持加油站安全领导小组日常工作，研究解决有关安全生产的重大问题；定期组织召开安全生产会议，安排部署安全生产工作。 |  |  |  |
|  |  | 5.组织制定、实施加油站安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划。 |  |  |  |
|  |  | 6.按规定审批加油站年度安全措施费用，保证加油站安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。 |  |  |  |
|  |  | 7.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 |  |  |  |
|  |  | 8.组织员工每年定期参加职业健康检查。 |  |  |  |
|  |  | 9.组织建立健全企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险；定期带队开展安全检查，开展企业安全生产目标考核。 |  |  |  |
|  |  | 10.组织建立健全加油站应急救援体系。落实安全生产报告制度，定期向公司董事会、安委会、职工代表大会报告安全生产事故。 |  |  |  |
| 3 | 安全管理人员 | 1.参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（1次/3年），在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理； |  |  |  |
|  |  | 2.参与风险辨识、研判和分级管控工作（1次/年），跟踪风险管控措施落实情况； |  |  |  |
|  |  | 3.协助主要负责人全面掌握重大风险点（源）动态，监督加油站落实安全风险分级管控，定期公开、公示安全风险、事故案例（2次/年）； |  |  |  |
|  |  | 4.参与综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查，建立《隐患排查治理清单》； |  |  |  |
|  |  | 5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核； |  |  |  |
|  |  | 6.参与综合应急救援预案演练（1次/年）和专项预案演练（2次/年），指导作业人员应急救援预案演练； |  |  |  |
|  |  | 7.负责审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（1次/年），并组织开展培训学习。 |  |  |  |
| 4 | 加油站班组长 | 1.组织加油站作业人员学习安全生产管理制度、操作规程、应急救援预案，掌握安全生产知识和应急处置技能，制止违章作业； |  |  |  |
|  |  | 2.组织班组人员辨识岗位安全风险，落实管控措施； |  |  |  |
|  |  | 3.主持班组安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全，做好班组安全活动记录； |  |  |  |
|  |  | 4.负责新进员工的班组级安全教育和培训，负责在岗员工的安全再培训； |  |  |  |
|  |  | 5.开展现场安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以清除，并报告安全管理人员； |  |  |  |
|  |  | 6.遇异常及时处置、上报、警戒，保护事故现场，配合事故调查。 |  |  |  |
| 5 | 加油员 | 1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律； |  |  |  |
|  |  | 2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； |  |  |  |
|  |  | 3.定期接受安全教育和培训（1次/月），并保证学习时间（24学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； |  |  |  |
|  |  | 4.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告； |  |  |  |
|  |  | 5.参与应急救援演练，提高应急处置能力。 |  |  |  |

- 7.16 建设项目“三同时”清单

| 序号 | 建设项目名称 | 项目立项 |  | 安全条件论证 |  | 安全专篇 |  | 安全竣工验收时间 | 有关单位名称及资质 |  |  |  | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审批部门 | 批复时间 | 审批部门 | 批复时间 | 审批部门 | 批复 时间 |  | 安全设施设计单位 | 施工单位 | 评价单位 | 监理单位 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.17 安全生产费用提取使用清单

| 序号 | 提取金额（万元） | 提取时间 | 使用项目 | 项目管理部门 | 使用时间 | 使用金额（万元） | 余额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 2022.3.10 | 组织员工从业人员复训考试 | 大观加油站 | 2022.3.10 | 0.68 | 7.32 |
| 2 |  | 2022.5.12 | 购置35kg干粉灭火器 | 大观加油站 | 2022.5.12 | 0.08 | 6.67 |
| 3 |  | 2022.5.12 | 购置二氧化碳灭火器 | 大观加油站 | 2022.5.12 | 0.03 | 6.64 |
| 4 |  | 2022.5.12 | 购置灭火毯.干粉灭火器 | 大观加油站 | 2022.5.12 | 0.4 | 7 |
| 5 |  | 2022.7.10 | 站房屋顶维修 | 大观加油站 | 2022.7.10 | 0.12 | 6.88 |
| 6 |  | 2022.7.12 | 安全管理人员培 | 大观加油站 | 2022.7.12 | 0.05 | 6.83 |
| 7 |  | 2022.9 | 对设施设备外标识进行更新 | 大观加油站 | 2022.10.10 | 4 | 2.83 |

- 7.18 培训教育检查清单

| 车间 （部门） | 在编人数 | 培训档案 | 三级教育 | 再培训 | 转岗、复岗培训情况 | 其他人员培训情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大观加油站 | 13人 | 一人一档 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 无 |

- 7.19 隐患排查履职清单

| 序号 | 隐患排查方式 | 隐患排查频次 | 责任部门 | 检查日期 | 检查人员 | 隐患数量 |  |  | 验收及验收人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一般隐患 | 重大隐患 | 整改完成情况 |  |
| 1 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.1.6 | 赵小琼 | 1个 |  | 已整改 |  |
| 2 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.1.26 | 赵小琼 | 1个 |  | 已整改 |  |
| 3 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.2.27 | 赵小琼 | 1个 |  | 已整改 |  |
| 4 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.3.1 | 赵小琼 | 无 |  | 已整改 |  |
| 5 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.4.4 | 赵小琼 | 1个 |  | 已整改 |  |
| 6 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.4.23 | 赵小琼 | 2个 |  | 已整改 |  |
| 7 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.5.16 | 赵小琼 | 1个 |  | 已整改 |  |
| 8 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.06.14 | 赵小琼 | 2个 |  | 已整改 |  |
| 9 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.7.8 | 赵小琼 | 1个 |  | 已整改 |  |
| 10 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.8.9 | 赵小琼 | 1个 |  | 已整改 |  |

- 7.20 变更管理情况清单

| 序号 | 变更项目名称 | 变更内容 | 责任部门 | 变更落实情况 | 培训落实情况 | 符合性审查情况 | 符合性审查批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 7.21 特殊作业管理清单

| 序号 | 单位/车间 | 作业日期 | 特殊作业项目名称 | 作业位置 | 作业等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 7.22 事件、事故管理清单

| 序号 | 时间 | 地点 | 名称 | 伤者姓名 | 事故性质 | 事故类别 | 事故原因 | 整改措施 | 责任分析 | 奖/惩情况 | 闭环管理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 8 岗位关键安全操作规程清单

- 8.1 加油作业操作规程及关键操作清单

| 操作 规程 | 1.引车到位。车辆进站时，加油站员工要主动引导车辆进入加油位置。侧身引车时，伸直远高车头方向的手臂与肩同高，另一手臂干举、指向车头，水平挥动小臂至胸前引车；正面引车时，双臂弯于胸前、掌心向内并略高于双耳，作前后掉手引车；讲话声音要清晰洪亮。 2.问候顾客。车辆停稳，加油员主动向前，用文明用语问候顾客并提醒顾客熄火加油，同时用亲切语言，正确引导顾客消费。 3.开油箱盖。征得顾客同意打开油箱盖。 4.加注油品。开始加油前，加油员再次与顾客确认所加品名、牌号并设置数量，然后从加油机上取下油枪，同时向顾客提示加油机已回零。 5.加油完毕，对照加油机的显示值，请顾客确认所加油品品种、数据无误后，方可收回加油枪。 6.盖油箱盖。加油结束后，把油箱盖拧紧，关上油箱盖板。 7.结算货款。加油终了要唱加油数量和应收钱数；双手接过顾客的钱（或加油凭证），同时要唱接收的钱数，并谢谢顾客。若需找零，要唱找给顾客的零钱数；若要开发票时，加油员应迅速到站内如实开出发票，双手送到顾客手中，再次道谢。 8.引车出站。加油员应精神饱满、面带笑容，礼貌引导车辆出站。 9.加油操作应注意事项： (1)不得随意将油枪交给顾客操作； (2)不得向塑料桶等非金属容器直接加油； (3)不得给未熄火车辆加油； (4)不得对存在安全隐患的车辆加油； (5)不得在高强闪电或雷击频繁时加油； (6)洒、冒油品未擦拭干净，不能继续加油。 |
| --- | --- |
| 关键操作 清单 | 加油操作应注意事项： (1)不得随意将油枪交给顾客操作； (2)不得向塑料桶等非金属容器直接加油； (3)不得给未熄火车辆加油； (4)不得对存在安全隐患的车辆加油； (5)不得在高强闪电或雷击频繁时加油； (6)洒、冒油品未擦拭干净，不能继续加油。 |

- 8.2 计量作业操作规程及关键操作清单

| 操作 规程 | 1.停止使用与油罐相连的加油机，抄写停机时累计加油码数。 2.卸油后，停稳油15分钟方可计量。 3.将量油尺尺带棉纱擦净。 4.从油罐操作井测量点将量油尺垂直徐徐放入油罐，尺砣接触油面时应缓慢，以免破坏禁止的油面。 5.当量油尺砣接近罐底时（约20CM）应放慢速度，不得冲击罐底。 6.手感尺砣触底，就迅速将尺垂直向上提起，避免倾斜摆动，使液面发生波动。 7.卷尺提起后，应迅速观察油面浸湿线高度，5秒钟内读出油面读数，先读小数，后读大数，油痕迹必须成平线，读数时，尺带不应平放或倒放，以防止油面变化。 8.测量结果应精确到毫米，每次测量至少两次，两次相关不大于1毫米，超过时应重测，取第一次测量值作油高。 |
| --- | --- |
| 关键操作 清单 | 1.将量油尺尺带棉纱擦净。 2.从油罐操作井测量点将量油尺垂直徐徐放入油罐，尺砣接触油面时应缓慢，以免破坏禁止的油面。 3.当量油尺砣接近罐底时（约20CM）应放慢速度，不得冲击罐底。 4.手感尺砣触底，就迅速将尺垂直向上提起，避免倾斜摆动，使液面发生波动。 |

- 8.3 卸油作业操作规程及关键操作清单

| 操作 规程 | 1.罐车到站，安全管理人员立即检查油罐车安全设施是否齐全有效，并引导油罐车至卸油位置。 2.连接好静电接地线（检查静电接地报警器是否有效），按规定备好消防器材，将罐车静置15分钟后准备卸车。 3.卸油前必须首先核对油料运单和罐装单的品名、数量、编码号等是否相符，做好进油记录。 4.卸油员登上罐车用玻璃试管抽样进行外观检查，如油品质量有问题，应拒绝接卸，并报告站长。 5.测量油高、水高、计量油品数量，当发现油品数量超过允许误差和定额损耗时，应进行复测，并做好记录，油品应予接卸，超耗待行处理。 6.核对卸油罐与罐车所装品种是否相符，通过液位计或人工计量检测确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、滴、漏油事故的发生。 7.按工艺流程要求连接卸油管，做到接头结合紧密，不渗不漏。检查确认油罐计量孔密闭良好。 8.驾驶员缓慢开启罐车卸油阀，卸油员集中精力监视，观察卸油管线、相关闸阀、过滤器等设备的运输情况，随时防备可能发生的问题。同时，驾驶员不得离开现场。 9.卸油完毕，卸油员登上卸车确认油品卸尽，关好阀门，拆卸卸油胶管，盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线。 10.静止5分钟后，引导油罐车离站。待油罐内油面静止平稳，经计量后，通知加油员开加油机。 11.将消防器材放回原位，整理好现场。 |
| --- | --- |
| 关键作清单 | 1.罐车到站，安全管理人员立即检查油罐车安全设施是否齐全有效，并引导油罐车至卸油位置。 2.连接好静电接地线（检查静电接地报警器是否有效），按规定备好消防器材，将罐车静置15分钟后准备卸车。 3.按工艺流程要求连接卸油管，做到接头结合紧密，不渗不漏。检查确认油罐计量孔密闭良好。 4.驾驶员缓慢开启罐车卸油阀，卸油员集中精力监视，观察卸油管线、相关闸阀、过滤器等设备的运输情况，随时防备可能发生的问题。同时，驾驶员不得离开现场。 5.卸油完毕，卸油员登上卸车确认油品卸尽，关好阀门，拆卸卸油胶管，盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线。 |

- 8.4 配电作业操作规程及关键操作清单

| 操作 规程 | 1.所有配电箱均应标明其名称、用途，并做出分路标记。 2.所有配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 3.所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。 4.对配电箱，开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。 5.所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序： 1）送电操作顺序为：总配电箱—分配电箱—开关箱； 2）停电操作顺序为：开关箱—分配电箱—总配电箱（出现电气故障的紧急情况除外）、 6.开关箱的操作人员必须熟悉开关电器的正确操作方法。 7.配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁。 8.配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备，不准乱剪乱接电源线。 9.配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具，与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 10.电工安装、维护和拆除临时用电设备必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程序和技术复杂性相适应。 11.各类用电人员应做到： 1）掌握安全用电基本知识和所用设备的性能； 2）使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护是否完好。严禁设备带“病”运转。 3）停用设备必须拉闸断电，锁好开关箱。 4）负责保护所用设备的负荷线，保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。 5）搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 |
| --- | --- |
| 关键操作 清单 | 1.所有配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 2.所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。 3.对配电箱，开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。 4.配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备，不准乱剪乱接电源线。 5.各类用电人员应做到： 1）掌握安全用电基本知识和所用设备的性能； 2）使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护是否完好。严禁设备带“病”运转。 3）停用设备必须拉闸断电，锁好开关箱。 4）负责保护所用设备的负荷线，保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。 5）搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 |

- 8.5 油罐清洗作业操作规程及关键操作清单

| 操作 规程 | 每隔3～5年，应对油罐进行一次清洗，作业要求如下： 1.在对油罐进行清洗作业时，一般作业人员应在罐外。 2.作业程序是：(1)排空余油；(2)拆断管线；(3)用水冲洗；(4)蒸汽吹扫；(5)再次用水冲洗；(6)排或抽吸污杂并以低压通风吹干。 3.蒸汽吹扫：使用温度65～70℃、压力0.25～0.6MPa的蒸气通入罐底，罐孔盖适度开启，通气6～8小时。蒸气喷嘴应跨接并接地。 4.抽吸甲、乙类油品时，应使用手摇活塞泵。 5.抽吸污杂时，可用防爆电机驱动的真空泵或往复泵。注意电机外壳接地，泵应距油罐3米以外。 6.油罐的蒸汽吹扫也可用自动清罐器代替。但在清罐器放入油罐前： （1）应确认油罐内的油蒸汽浓度不大于爆炸下限的25％； （2）清罐器应与油罐做电气连接； （3）清罐器的清污时间一般在1～2小时左右。抽吸污杂的要求同上。 7.油气测试应严格遵守有关的安全技术规定。 |
| --- | --- |
| 关键操作 清单 | 1.蒸汽吹扫：使用温度65～70℃、压力0.25～0.6MPa的蒸气通入罐底，罐孔盖适度开启，通气6～8小时。蒸气喷嘴应跨接并接地。 2.抽吸甲、乙类油品时，应使用手摇活塞泵。 3.抽吸污杂时，可用防爆电机驱动的真空泵或往复泵。注意电机外壳接地，泵应距油罐3米以外。 4.油罐的蒸汽吹扫也可用自动清罐器代替。但在清罐器放入油罐前： （1）应确认油罐内的油蒸汽浓度不大于爆炸下限的25％； （2）清罐器应与油罐做电气连接； （3）清罐器的清污时间一般在1～2小时左右。抽吸污杂的要求同上。 |