四川省远宏利民天然气有限公司

安全生产主体责任清单

编   制   人：王海庆

审   核   人：蒲晓林

批   准   人：蒲晓林

编制单位：四川省远宏利民天然气有限公司

编制日期：2023年12月7日

四川省远宏利民天然气有限公司

安全生产责任认领清单

| 序号 | 姓名 | 联系电话 | 认领时间 | 认领人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒲晓林 | 13508082430 |  |  |  |
| 2 | 王海庆 | 18382913802 |  |  |  |
| 3 | 黄小烙 | 18121901018 |  |  |  |
| 4 | 杨莉君 | 18782904628 |  |  |  |
| 5 | 孔小勇 | 18828484346 |  |  |  |
| 6 | 葛建材 | 18990893093 |  |  |  |
| 7 | 周仕开 | 15984883692 |  |  |  |
| 8 | 蒲跃军 | 13696207510 |  |  |  |
| 9 | 赵胳 | 18784718226 |  |  |  |
| 10 | 袁跃伦 | 15387644468 |  |  |  |
| 11 | 蒲利华 | 18881796033 |  |  |  |

四川省远宏利民天然气有限公司

安全生产责任认领清单

| 序号 | 姓名 | 联系电话 | 认领时间 | 认领人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 李雨航 | 18161464979 |  |  |  |
| 13 | 陈虹 | 17765547109 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

四川省远宏利民天然气有限公司

安全生产责任清单

一、燃气经营企业安全生产主体责任清单

| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 燃气经营企业 | 一、具备安全生产条件 | 1．企业从事生产经营活动必须符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 2．依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。 3．推进安全生产标准化建设。 4．新建、改建、扩建工程建设项目严格执行相关建设程序，依法合规建设，安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 5. 新改扩建项目是否按要求开展消防设计审查和验收，获得相应批复。 6. 管理人员是否具有资质，特种作业和特种设备操作人员是否具有资质。 |
|  |  | 二、建立健全安全生产责任制 | 1．建立覆盖企业各层级、各部门、各类人员的全员岗位安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容等事项。 2．加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。 3. 建立管道等特种设备管理制度，明确管理部门、责任、管理内容、管理合格标准。管理内容至少包括：特种设备操作规程和事故应急预案编制要求、合格标准和审查审批方式和流程，特种设备登记、检测检验、日常检查测试等。 4.特种设备安全附件（压力表、安全阀）选型、设定符合要求。 |
|  |  | 三、设置安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员 | 1．按照有关规定设立安全生产委员会，设置安全生产管理机构，配备专职或兼职安全生产管理人员，并按照有关规定配备注册安全工程师。 2．安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。 3. 配备特种设备安全管理人员和作业人员，特种设备安全管理人员和作业人员是否取得相应资格。相应资格包括：安全管理培训合格证、特种设备操作证。 |
|  |  | 四、制定安全生产规章制度和操作规程 | 1．依据法律、法规、规章以及国家、行业或地方标准，制定涵盖本单位生产经营活动全范围、全过程的安全生产管理制度。 2．督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。 3．调压站安防系统、监控系统及报警电话配置是否齐全，紧急情况联系通讯录是否全面、准确。 4. 企业建立操作规程，明确操作规程，工艺指标及操作规程变更管理的责任部门、管理内容和管理要求。管理制度和操作规程是否按标准化要求在办公及工作场所悬挂。 5.巡检安排是否详细准确，路线清晰、检查内容和方法是否具体，检查工具（可燃气体检漏仪、便携式可燃气体检测仪、等）是否齐全，检查记录是否完整。对安全检查、巡检发现的问题（隐患）是否进行了整改并建立台帐，不能及时整改的是否建立了台账、落实了整改责任人和整改时限监控措施。 6. 调压站设备设施是否按照管理要求进行了定期检查和维护保养并记录。 7. 调压站是否按照标准建立了操作规程和操作卡，操作规程至少包括：工艺开工、停工、吹扫、置换、排污、放散、等设备操作规程。操作规程和操作卡是否按照要求定期进行了工作循环分析。 8、检查调压站的工艺安全信息（工艺参数卡片）是否进行了审批发布，参数是否符合设计情况。（安全阀设定值、各项压力参数等） 9、是否明确交接班管理要求，交接班内容（至少包括：异常调整、异常报警及处置、应急装备、物资状态）是否完整，交接班记录是否完整。 |
|  |  | 五、保障安全生产投入 | 1.保证企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。 2.按照有关规定及时足额提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。 3.依法为所有从业人员缴纳工伤保险费，并为从事高危作业的员工投保意外伤害险。 |
|  |  | 六、组织安全生产教育培训 | 1.制定并实施本单位安全生产教育和培训计划： （1）主要负责人、安全管理人员应经有关主管部门培训考核合格，取得安全管理资格证书。 （2）所有特种作业人员应经专门的安全作业培训，取得特种作业人员操作证。 （3）所有运行、维护和抢修人员应经培训考核，方可上岗。 （4）对新进从业人员、离岗一年以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料、新设备前的有关从业人员，应当进行上岗前安全生产教育和培训。 （5）所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）应定期接受安全生产教育培训。 2.建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。 3. 建立应急演练计划，组织员工每年进行1次消防知识培训，并组织实际消防演练。 |
|  |  | 七、保障从业人员职业健康 | 1.定期开展职业病危害因素检测和现状评价；安排接触职业危害员工接受岗前、岗中、转岗、离岗等职业体检，体检结果告知员工。 2.为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合国家标准或行业标准要求的个体防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴和使用。 3. 向员工告知作业岗位、场所危险因素和高风险区域、重大危险源应急处置要点，确保逃生通道畅通。 |
|  |  | 八、建立安全风险分级管控与隐患排查治理预防机制 | （一）安全风险管控 1.定期组织开展危险源辨识与评价，对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，制定落实控制措施，并告知相关从业人员。 2.在具有较大危险因素的生产经营场所、设施、设备及其四周，设置明显的安全警示标志；对重大危险源建立管理档案，定期检测、评估、监控，将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送政府有关部门备案。 3. 建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修；消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，定期检查、测试、维护保养。 4.建立燃气管线及附属设施实时更新的基础信息库；定期对燃气管线及附属设施进行巡查、监测、维护、保养、检修、更新；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修。 5.定期开展用户用气安全检查；发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，应当及时告知燃气用户并提出书面整改建议；对燃气用户进行安全教育和指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动。 6.对高处作业、密闭空间作业、动火作业、深基坑作业、吊装等高危作业实施作业许可管理，并安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 7.工程施工方、监理方、材料及设备供应方、专项工程外包方等相关方应具有相应的资质；与相关方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；履行对相关方的安全监督管理责任。 8.作业前是否对作业人员进行安全交底和风险告知，安全交底内容是否符合要求，接受交底人员是否了解交底和风险告知内容。 9.风险作业监护人员是否掌握监护职责、具体作业风险和应急处置要求，是否了解风险作业内容和可能存在的风险，是否掌握应急报告信息。 （二）隐患排查治理 1.制定并落实安全检查计划，组织开展专项安全生产检查、季节性专项检查、节假日专项检查、事故专项检查等。 2.对排查出的事故隐患，制定并落实整治措施，形成闭环管理。 |
|  |  | 九、建立应急救援机制 | 1.设立24小时应急报修热线电话并向社会公布；设立燃气专业抢险队伍，配备必要的抢险急修装备，抢险急修人员24小时值守。 2.制定应急救援预案，建立应急组织机构，完善应急程序，配备必要的应急物资装备，定期组织开展应急演练。 3.发生生产安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善处置，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如实向当地政府及有关部门报告。 4.按照事故处理的“四不放过”原则，查清事故原因、处理事故责任人、教育相关人员、落实事故整改和预防措施。 5. 制定关键主要风险（如压力管道、调压站泄漏等关键具体重要部位）应急预案、调压站应急处置方案或应急处置卡。是否按规定培训演练，核查岗位员工应急能力是否符合要求。 |

二、燃气经营企业安全生产岗位责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 主要负责人 | 1.负责全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，对企业安全生产负全面领导责任。 2.负责确保企业生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责建立健全企业安全生产责任制。 4.负责设置安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员；建立企业安全生产委员会；研究、拟定企业中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决有关安全生产的重大问题。 5.负责组织制定企业安全生产规章制度和操作规程。 6.负责保证企业安全生产投入的有效实施。 7.负责组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划。 8.负责保障从业人员职业健康。 9.负责组织建立安全风险分级管控与隐患排查治理预防机制，督促、检查企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 10.负责组织建立应急救援机制。组织制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求。 2.健全企业安全生产责任制，组织层层签订安全生产责任书，分解落实安全生产责任。 3.设立安全生产管理机构，配置专兼职安全生产管理人员；建立企业安全生产委员会，定期召开会议，研究解决有关安全生产的重大问题。 4.批准安全生产目标、任务、制度、规程、应急救援预案、培训计划、预算和决算，建立安全保障、保险、激励机制。 5.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 6.定期带队开展安全检查，开展企业安全生产目标考核。 7.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产工作。 8.及时、如实报告生产安全事故，全面指挥应急救援工作。 | （明确到各岗位一线操作者具体责任人，下同） 董事长： 蒲晓林 总经理：王海庆 |
| 2-2 | 分管安全负责人 | 1.对企业安全生产负综合监管责任，对分管范围内安全生产工作负直接领导责任。 2.负责确保企业生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责组织建立健全企业安全生产责任制。 4.负责建立健全安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员；组织落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施企业安全生产制度和操作规程。 6.负责组织编制企业年度安全生产费用计划，保证企业安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。 7.负责组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责保障从业人员职业健康。 9.负责组织建立健全企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责组织制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案；保证应急救援所必需的人力、物力和财力，完善应急救援组织；定期组织开展应急救援演练，对预案进行动态修编；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.建立健全并督促落实公司安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 2.健全完善公司安全生产领导机构、组织机构；配备相应的专（兼）职安全生产管理人员；主持公司安委会日常工作，研究解决有关安全生产的重大问题；定期组织召开安全生产会议，安排部署安全生产工作。 3.组织制订、实施公司安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；按规定审批公司年度安全措施费用，保证公司安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。 4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 5.组织建立健全企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险；定期带队开展安全检查，开展企业安全生产目标考核。 6.组织建立健全公司应急救援体系。 7.落实安全生产报告制度，定期向公司董事会、安委会、职工代表大会报告安全生产情况。 8.及时、如实报告生产安全事故，现场指挥应急救援工作。 | 分管安全副经理： 黄小烙 分管安全 科长： 杨莉君 |
| 2-3 | 其他分管负责人 | 1.对分管范围内安全生产工作负直接领导责任。 2.负责确保分管范围内生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责组织建立健全并督促落实分管范围内安全生产责任制。 4.负责组织落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施分管范围内安全生产制度和操作规程。 6.负责监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。 7.负责组织制定并实施分管范围内的安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责保障分管范围内从业人员职业健康。 9.负责组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责组织制定并实施分管范围内应急救援预案，加强应急管理和演练；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.建立健全并督促落实分管范围内的安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 2.健全完善分管范围内的安全生产组织机构；配备相应的专（兼）职安全生产管理人员；根据可持续发展原则，研究、拟定分管范围内中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决分管范围内安全生产重大问题。 3.组织制订并组织实施分管范围内的安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。 4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 5.组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 6.负责分管范围内的应急管理，完善应急救援组织，建立健全各专项应急预案，并动态修编和演练。 | 楠木片区分管安全 孔小勇 中心片区 分管安全 周仕开 长坪片区 分管安全 葛建材 柴井片区 分管安全 赵胳 三清片区分管安全 蒲跃军 五灵片区 分管安全 袁跃伦 |
| 2-4 | 安全管理机构负责人 | 1.对企业安全生产负综合监管责任。 2.负责落实企业安全生产条件；组织推进安全生产标准化建设。 3.负责组织落实企业安全生产责任制。组织拟定各级的安全职责；组织全员逐级签订安全生产责任书；组织开展安全监督管理工作，督促各级人员充分履行安全责任。 4.负责落实专（兼）职安全生产管理人员的配备；执行和落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施企业安全生产制度和操作规程。 6.负责编制企业年度安全生产费用计划，并对安全生产费用的合理使用进行监督。 7.负责落实企业安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责组织开展企业从业人员职业健康管理工作。 9.负责组织实施企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案，定期开展应急救援演练，对预案进行动态修编；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.组织全员逐级签订安全生产责任书。 2.具体负责公司安委会的日常工作；根据可持续发展原则，研究、拟定公司中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决公司有关安全生产的重大问题。 3.组织制订、实施公司安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划。 4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 5.对公司安全措施费用的合理使用进行监督，确保公司安全生产投入的有效实施。 6.组织建立健全公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 7.组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案、专项应急预案；保证应急救援所必需的人力、物力和财力，完善应急救援组织；定期组织开展应急救援演练；对预案进行动态修编。 8.落实安全生产报告制度，定期向公司报告安全生产情况。 9.及时、如实报告生产安全事故，组织或参与事故救援；坚持“四不放过”原则，组织事故调查，教育全体职工认真吸取事故教训，提出防范措施和对事故责任者的处理意见。 10.组织制定公司安全生产年度管理目标并实施考核工作。 | 安全部 经理： 王海庆 安全科 科长： 杨莉君 |
| 2-5 | 其他管理机构负责人 | 1.对本单位安全生产工作负管理责任；充分运用本单位资源为安全管理工作提供支持。 2.负责确保管理范围内生产经营活动必须符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；推进安全生产标准化建设。 3.负责建立健全本单位安全生产责任制，并对本单位安全生产责任制落实情况进行监督、考核。 4.负责配置本单位专（兼）职安全生产管理人员；执行和落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，并督促从业人员严格执行。 6.负责保证本单位安全生产投入的有效实施。 7.负责组织本单位安全生产教育培训。 8.负责保障本单位从业人员职业健康。 9.负责建立本单位安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。 10.负责开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.建立健全并督促落实本单位安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 2.配备相应的兼职安全生产管理人员；建立健全本单位安全管理机制，确保公司安全管理体系在本部门的有效运行，并持续优化；研究、拟定本单位年度安全工作实施计划；研究解决本单位有关安全生产的重大问题。 3.组织制订、落实本单位相关安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施计划等。 4.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 5.组织建立健全本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 6.做好本单位的应急管理工作。 7.及时、如实报告本单位的生产安全事故，组织或参与事故救援，配合事故调查，不得擅离职守；坚持“四不放过”原则，对安全事故进行处理。 8.组织开展本单位内部安全评价，并纳入绩效考核。 | 楠木片区分管安全 孔小勇 中心片区 分管安全 周仕开 长坪片区 分管安全 葛建材 柴井片区 分管安全 赵胳 三清片区分管安全 蒲跃军 五灵片区 分管安全 袁跃伦 |
| 2-6 | 安全管理人员 | 1.负责落实安全生产条件；推进安全生产标准化建设。 2.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书；开展安全监督管理工作。 3.负责执行和落实安全工作决议、决定。 4.负责拟订安全生产规章制度、操作规程。 5.负责执行年度安全生产费用计划。 6.负责开展安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。 7.负责开展从业人员职业健康管理工作。 8.负责开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 9.负责实施生产安全事故应急救援预案；定期开展应急救援演练；开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 | 1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/年） 2.落实本岗位的安全职责，落实安全工作决议、决定。 3.拟订相关安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施计划等。 4.组织开展安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 5.开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。 6.实施生产安全事故应急救援预案；定期开展应急救援演练；开展事故应急救援工作。 7.及时、如实报告生产安全事故，参与开展或配合事故调查，坚持“四不放过”原则，对安全事故进行处理。 | 楠木安全管理员：孔小勇 中心安全管理员：周仕开 长坪安全管理员：葛建材 柴井安全管理员：赵胳 三清安全管理员：蒲跃军 五灵安全 管理员：袁跃伦 |
| 2-7 | 业务管理人员 | 1.负责落实安全生产条件；推进安全生产标准化建设。 2.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书。 3.负责执行和落实安全工作决议、决定。 4.负责拟定本单位安全生产规章制度和操作规程，并严格遵守。 5.参加安全生产教育培训。 6.开展从业人员职业健康管理工作。 7.熟知本岗位安全风险；及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 8.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。 | 1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/年） 2.落实本岗位的安全职责，落实安全工作决议、决定。 3.参与拟订相关安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施计划等。 4.参加安全培训、学习、会议、演练，保证自己具备必要的安全生产知识，提高自己安全生产素质。 5.开展自己工作范围内的安全生产自检自查，配合接受上级的检查、督查，检查发现的安全隐患必须及时落实整改，隐患管理形成闭环。 6.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。 | 安全办公室： 杨莉君、李雨航 |
| 2-8 | 业务操作人员 | 1.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书。 2.负责执行企业的安全生产规章制度和操作规程。 3.接受安全生产教育培训，掌握本职工作所需的安全生产知识。 4.正确佩戴和使用劳动防护用品。 5.熟知本岗位安全风险，发生事故隐患或者其他不安全因素及时上报。 6.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。 | 1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/年） 2.参加安全培训、学习、会议、演练，保证自己具备必要的安全生产知识，提高自己安全生产素质；特殊工种作业人员必须持证上岗。 3.熟悉所在岗位的危险源及风险控制措施，正确使用劳动防护用品，按规定正确使用设施、设备、工具、仪器。 4.熟悉自己的工作职责和各项规章制度、操作规程；严禁违章指挥、违规作业、违反劳动纪律；做好安全生产相关记录；交接班或业务交接必须交接安全生产情况。 5.开展自己工作范围内的安全生产自检自查，配合接受上级的检查、督查，检查发现的安全隐患必须及时落实整改，隐患管理形成闭环。 6.及时、如实报告工作职责范围内的生产安全事故，配合事故救援和事故调查，不得擅离职守；发现涉及公司的事故、险情或其他异常情况时，应及时上报，并配合处理。 | 办公室主任：蒲利华 财务总经理：陈虹 仓库管理员：蒲利华 |

三、燃气经营企业重大（重要）安全风险管控责任清单

| 序号 | 重点部位 设施 |  | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 燃气门站 | 工艺区 （阀门、压力管道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置） 配电房 （配电设备） 加臭区 （加臭设备） | 1.燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断、环境污染等； 3.在作业过程中发生物体打击、触电等作业事故，造成人员伤亡。 | 1.保持燃气场站的燃气设施设备状况良好； 2.保持燃气场站消防设施设备配置合理并完好有效； 3.配备压力、流量、可燃气体泄漏报警等信息的不间断采集和监测系统，保持各类安全标识完好； 4.及时有效应对各类突发险情。 | 1.健全各项安全操作规程； 2.建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修； 3.消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测试、维护保养； 4.定期开展例行检查排查，保证场站生产设施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管理； 5.加强进站人员管理； 6.针对场站可能发生的各类事故事件情形编制应急预案，配备应急装备并确保完好，定期组织演练；预案报属地政府相关部门备案。 | 长坪门站设备管理： 黄小烙 长坪调压站： 葛建材 中心红苕店调压站： 周仕开、赵胳、蒲跃军 楠木调压站： 孔小勇 |
| 3-2 | 燃气调压站 | 工艺区 （阀门、压力管道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置） 储罐区 （球罐） 压缩机房 （压缩机） 配电房 （配电设备） | 1.腐蚀、罐体倾倒等原因燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断等； 3.在作业过程中发生高坠、物体打击、触电等作业事故，造成人员伤亡。 | 1.保持燃气场站的燃气设施设备状况良好； 2.保持燃气场站消防设施设备配置合理并完好有效； 3.配备温度、压力、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体泄漏检测报警器，保持各类安全标识完好； 4.及时有效应对各类突发险情。 | 1.健全各项安全操作规程； 2.建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修；按规定开展球罐基础沉降及支柱垂直度测量、球罐防腐等； 3.消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测试、维护保养； 4. 定期开展例行检查排查，保证场站生产设施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管理； 5.加强进站人员管理； 6.针对场站可能发生的各类事故事件情形编制应急预案，配备应急装备并确保完好，定期组织演练；预案报属地政府相关部门备案； 7.委托专业机构定期开展场站安全现状评价，出具评价报告。 | 长坪调压站：葛建材 中心红苕店调压站：周仕开、赵胳、蒲跃军 楠木调压站：孔小勇 |
| 3-3 | 燃气管网 | 燃气管道 （钢质燃气管、PE燃气管） 阀室/阀井 （阀门） | 1.防腐层缺陷、阴极保护失效、杂散电流干扰导致管道腐蚀穿孔； 2.跨越管段地质外力作用下发生坍塌、穿越河道管段洪水冲刷断裂、占压管段长期承受超额载荷断裂，燃气管道附近其他工程施工导致燃气管线机械损坏； 3.上述原因导致泄漏燃气遇火源易引发火灾；在密闭空间内，遇火源易引发爆炸，造成人员伤亡。 | 1.掌握管网信息； 2.保持燃气管网设施运行状况良好； 3.及时发现并处理燃气管线被占压隐患等，切实做好预防施工损坏燃气管线工作； 4.及时、有效处置施工损坏、燃气泄漏等各类险情。 | 1.健全各项安全操作规程； 2.管网资料齐全、信息准确，建立GIS系统并及时更新数据信息； 3.定期开展管线巡查，及时发现并处理燃气管线被占压隐患等，建立管线隐患台账，协调隐患责任方进行整改； 4.按规定组织开展燃气管线泄漏检测，发现泄漏立即报抢险处置； 5.按规定开展钢质管道防腐层检测评估，对防腐层破损点进行修复； 6.根据钢质管道防腐层状况评估结果，对评估不合格的老旧燃气管道进行更新改造； 7.对埋地钢质燃气管道安装阴极保护装置，并定期检测、维护； 8.提供查图服务，与建设方、施工方等建立对接机制，开展施工工地巡查、监护工作，加大燃气管线设施保护宣传力度，切实做好预防施工损坏燃气管线工作； 9.加强燃气阀室/阀井的检查、保养、维护，对地下燃气管线相邻空间进行专项管理； 10. 建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。 | 楠木片区 孔小勇 中心片区 周仕开 长坪片区 葛建材 柴井片区 赵胳 三清片区 蒲跃军 五灵片区 袁跃伦 |
| 3-4 | 燃气调压站/调压箱 | 工艺区 （阀门、压力管道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置） | 1.燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断等； 3.在作业过程中发生物体打击、机械伤害等作业事故，造成人员伤亡。 | 1.保持燃气设施设备状况良好； 2.及时有效处置燃气泄漏、超压等险情。 | 1.健全各项安全操作规程； 2.定期开展调压设施巡查，巡查实现全覆盖；建立调压设施隐患台账，协调相关方进行整改； 3.按照调压设备检测维护保养要求，开展调压设备计划性分级维护保养； 4.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。 | 楠木片区 孔小勇 中心片区 周仕开 长坪片区 葛建材 柴井片区 赵胳 三清片区 蒲跃军 五灵片区 袁跃伦 |
| 3-5 | 燃气用户端 | 居民用户 （连接软管类隐患、烟道类隐患） 公商用户 （用户私接私改燃气设施、使用不当、自身管理不到位） | 1.居民用户： （1）塑料软管脱落、超期老化、鼠咬等造成燃气泄漏，继而发生火灾、爆炸 （2）热水器未安装烟道或烟道排烟口未有效伸出室外、烟道对接不严、烟道破损等问题造成人员一氧化碳中毒 2.公商用户： 用户私接私改燃气设施、使用不当、自身管理不到位等引发燃气泄漏，造成火灾、爆炸事故 | 落实法律法规相关规定： 1.开展入户安检； 2.开展隐患告知与劝改； 3.开展用气安全宣传； 4.及时有效处置户内燃气泄漏等险情。 | 1.建立用户用气安全巡检作业指导书，定期开展用户用气安全检查（民用用户至少2年1次、公商用户至少1年1次、大型商业综合体至少6个月1次）； 2.发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，及时告知燃气用户并提出书面整改建议；政企联合，督促隐患整改； 3.对燃气用户进行安全指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动； 4.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。 | 楠木片区 孔小勇 中心片区 周仕开 长坪片区 葛建材 柴井片区 赵胳 三清片区 蒲跃军 五灵片区 袁跃伦 |
| 3-6 | 作业活动 | 高风险作业 （动火作业、深基坑作业、登高作业、有限空间作业、吊装作业、临时用电等） | 在燃气工程施工、动火等生产作业过程中，发生火灾、爆炸、灼烫，以及机械伤害、触电事故、物体打击、中毒窒息等。 | 1.严格执行作业许可制度； 2.及时有效应对各类突发事故事件险情。 | 1.认真辨识作业活动的危险源； 2.制定作业方案，并严格方案审批； 3.现场检查各项防护设备、监护措施落实到位，安全交底，现场签发作业许可后方可作业； 4.发生突发事故或紧急情况时，按应急预案组织应急救援。 | 安全监管： 杨莉君、李雨航 |

四、燃气经营企业日常安全工作清单

（一）燃气经营企业日常安全检查工作清单

（清单编号：4—1）

| 序号 | 检查项目 |  | 检查清单 | 责任人 （明确到各岗位一线操作者具体责任人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级要素 | 二级要素 |  |  |
| 1 | 安全生产条件 | 合规经营 | 识别和获取企业生产经营活动必须符合的法律、法规，各级政府部门安全生产政策文件以及国家标准、行业标准，并进行宣贯、落实。 | 蒲晓林 |
|  |  |  | 依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。 |  |
|  |  |  | 识别生产经营过程中的从业人员所必需的资格和能力，明确从业人员相应资质要求，从业人员取得资质要求方可上岗，人员资质证照在有效期内（如安全管理人员、特种作业人员等）。 |  |
|  |  |  | 新建、改建、扩建工程建设项目严格执行相关建设程序，依法合规建设，安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 |  |
|  |  | 标准化建设 | 推进安全生产标准化建设。 |  |
| 2 | 安全生产责任制 | 建立健全责任制 | 建立健全企业各层级、各部门、各类人员的全员安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容和考核标准等事项。 | 蒲晓林 |
|  |  | 监督考核 | 定期对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。 |  |
| 3 | 安全生产管理机构 | 安委会 | 设立安全管理委员会；定期召开安委会，研究、部署安全工作，协调解决安全生产重点、难点问题。 | 王海庆 |
|  |  | 机构设置 | 设置安全管理机构和配备专（兼）职安全管理人员。 |  |
| 4 | 安全生产规章制度和操作规程 | 规章制度 | 建立健全本单位安全生产规章制度，包含且不限于：安全生产责任制；安全生产目标及绩效管理；安全监督管理及安全检查；安全风险及隐患管理；安全教育培训；特种作业人员管理；设备设施管理（包括安全设施、特种设备等）；建设项目安全设施“三同时”管理；危险物品及危险源管理；抢险作业管理；高危作业管理（包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业等）；应急值班管理；燃气场站、管线、客户安全管理；工程建设安全管理；交通安全管理；相关方安全管理；职业健康管理；劳动防护用品管理；消防安全管理；治安保卫管理；应急管理；事故管理等。 | 蒲晓林 |
|  |  | 操作规程 | 根据本单位生产工艺、作业任务特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生产操作规程；新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产操作规程，确保其适宜性和有效性。 |  |
|  |  | 执行规章制度 | 施督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝“三违”行为。 |  |
| 5 | 安全生产投入 | 安全投入管理 | 按照规定提取和使用安全生产费用，建立安全生产费用使用计划和使用台账，专款专用。 | 蒲晓林、王海庆 |
|  |  | 工伤保险 | 依法为所有从业人员缴纳工伤保险费，并为从事高危作业的员工投保意外伤害险。 |  |
| 6 | 安全生产教育培训 | 教育培训管理 | 识别本单位安全和职业卫生教育培训需求，制定年度安全和职业卫生教育培训计划，并安排培训、教育所需的专项资金。 | 蒲晓林、王海庆 |
|  |  |  | 建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。 |  |
|  |  | 人员教育培训 | 组织开展以下培训并形成教育培训档案： 1.员工三级安全教育（包含新员工和转岗员工）； 2.持证培训（安全管理资格证、特种作业人员证书、岗位技能证书）； 3.从业人员日常教育培训（包含安全和职业卫生法律法规培训、制度规程宣贯、危险源辨识清单及管控措施培训、应急预案培训、责任目标宣贯培训等）； 4.外来参观人员、学习人员和相关方人员入厂安全教育培训。 | 蒲晓林、王海庆 |
| 7 | 职业健康及劳动防护用品管理 | 职业健康 | 企业对存在职业病危害的工作场所，定期开展职业病危害因素检测和现状评价。 | 蒲晓林、王海庆 |
|  |  |  | 安排接触职业危害员工接受岗前、岗中、转岗、离岗等职业体检，体检结果书面如实告知员工并存档。 |  |
|  |  | 劳动防护用品管理 | 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用个体防护用品和器具。 | 蒲晓林、王海庆 |
| 8 | 安全风险分级管控 | 危险源管控 | 定期组织开展危险源辨识与评价，对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，制定落实控制措施，并告知相关从业人员。 | 王海庆、黄小烙 |
|  |  |  | 在具有较大危险因素的生产经营场所、设施、设备及其四周，设置明显的安全警示标志。 |  |
|  |  | 重大危险源管理 | 对重大危险源建立管理档案，定期检测、评估、监控，将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送政府有关部门备案。 | 王海庆、黄小烙 |
|  |  | 消防安全管理 | 生产经营场所、场站消防档案齐全（如消防验收文件、维保记录等）；建立消防设施与器材台账，定期对消防设施实施检查、测试、检验、维护保养等；做好消防教育培训工作。 | 王海庆、黄小烙及各片区责任人 |
|  |  |  | 按照要求定期组织开展消防演练。 |  |
|  |  | 燃气场站管理 | 建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修。 | 黄小烙 |
|  |  |  | 消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，定期检查、测试、维护保养。 | 黄小烙 |
|  |  | 燃气管线及附属设施管理 | 建立实时更新的燃气管线及附属设施（管线、调压装置、阀门阀井、设备设施等）基础信息库。 | 黄小烙及各片区责任人 |
|  |  |  | 对燃气管线及附属设施进行巡查、监测、维护、保养、检修、更新，对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修。 |  |
|  |  | 客户用气安全管理 | 建立客户用气安全巡检作业指导书，定期开展客户用气安全检查（民用客户至少2年1次、公商客户至少1年1次、商业综合体至少3个月1次）。 | 王海庆、黄小烙及各片区责任人 |
|  |  |  | 发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，及时告知燃气用户并提出书面整改建议；对燃气用户进行安全指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动。 |  |
|  |  | 工程安全管理 | 危险性较大的分部分项工程（如深基坑作业、脚手架搭设、临边作业、高空作业）要制定专项施工方案，保障安全措施。 | 王海庆、黄小烙 |
|  |  |  | 工程材料的堆放、保护符合要求，临时用电接线规范，机电设备及工具完好，现场消防器材、安全防护设施、警示标志符合要求；严格遵守属地安全文明施工规定。 |  |
|  |  | 作业安全 | 对高危作业（高处作业、密闭空间作业、动火作业、深基坑作业、吊装等）实施作业许可管理；高危作业人员（资质、监护）、现场环境、安全管控措施、应急措施等应符合规定。 | 蒲晓林、王海庆 |
|  |  |  | 制定通气点火、停复气作业指导书，严格执行相关安全要求，作业资料完整。 |  |
|  |  |  | 同一作业区域内有两个以上施工单位进行交叉作业，应组织并监督施工单位之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 |  |
|  |  | 相关方管理 | 燃气工程施工方、监理、材料及设备供应方、劳务外包、专项工程外包等相关方应具有相应的资质，相关方人员资质、证件等符合工作的要求且在有效期内，对相关方准入与安全资质进行审查。 | 蒲晓林、王海庆 |
|  |  |  | 与相关方签订安全管理协议，明确双方安全管理责任；履行对相关方的安全监督管理责任。 |  |
| 9 | 隐患排查治理 | 隐患排查 | 组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确排查的时限、范围、内容、频次和要求。 | 各片区责任人 |
|  |  |  | 编制并落实安全检查计划，组织开展专项安全生产检查、季节性专项检查、节假日专项检查、事故专项检查。 |  |
|  |  | 隐患整治 | 对排查出的事故隐患，制定并落实整治措施，确保完全消除隐患，形成闭环。 | 各片区责任人 |
| 10 | 应急救援机制 | 应急预案 | 在应急资源调查和应急能力评估的基础上，制定符合企业实际的应急救援预案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）；按规定报送应急管理部门备案，向行业主管部门报备。 | 公司全体人员 |
|  |  |  | 对应急预案进行宣贯培训，每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练；应急预案应定期评估，实时修订。 |  |
|  |  | 应急能力建设 | 建立应急组织、机构，明确各应急岗位人员，明确重要应急指挥人员的临时接替人；应急组织机构人员名单、联系方式等应即时更新。 | 公司全体人员 |
|  |  |  | 设立24小时应急报修热线电话向社会公布；设立燃气专业抢险队伍，配备必要的抢修车辆、抢修设备、抢修器材、通信设备、防护用具、消防器材、检测仪器等装备，抢维修人员24小时值守。 |  |
|  |  | 安全生产事故管理 | 燃气企业发生生产安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善处理，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如实向当地政府及有关部门报告。 | 公司全体人员 |
|  |  |  | 企业发生事故后，应按照有关规定成立事故处置组或调查组，进行事故调查或配合有关政府部门的事故调查；按照事故处理的“四不放过”原则，查清事故原因、处理事故责任人、教育相关人员、落实事故整改和预防措施。 |  |
|  |  |  | 建立事故事件档案和管理台账；对事故事件数据进行分类分级统计、分析。 |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |

（二）燃气经营企业安全操作规程清单

（清单编号：4—2）

单位名称：  四川省远宏利民天然气有限公司                                                   2023年度

| 序号 | 业务单元板块 | 安全操作规程/作业指导书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺设备操作维护规程 | 1. 调压器操作维护保养规程 2. 过滤器安全操作规程 3. 手动球阀安全操作规程 4. 安全阀维护保养安全规程 5. 加臭机操作技术规程 |  |
| 2 | 仪表操作维护安全技术规程 | 1 压力表操作维护保养安全规程 |  |
| 3 | 各类作业安全操作规程 | 1 天然气管道施工下管操作规程 2 天然气管道试压安全操作规程 3 管道注氮置换操作规程 4 燃气置换、放散安全操作规程 5 用户置换通气作业安全规程 6 动火作业操作规程 7防雷、防静电装置检查规程 |  |
| 4 | 各工种安全操作技术规程 | 1 输配工安全操作规程 2 管道安装工安全操作规程 3 电焊工安全操作技术规程 4 防腐工安全操作规程 5 电工安全操作规程 |  |
| 5 | 安全设备操作使用规程 | 1 便携式可燃气体检测仪使用维护操作规程 2 视频监控系统操作维护规程 |  |

（三）燃气经营企业隐患排查治理清单

（清单编号：4—3）

单位名称：     四川省远宏利民天然气有限公司                                                    2023年度

| 序号 | 检查时间 | 检查地点 | 检查发现的问题/隐患描述 | 分析及整改要求/建议 | 整改责任单位/责任人 | 整改/监控措施或计划 | 整改完成情况 | 追踪复查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）燃气经营企业特种设备安全管理清单

（压力管道）

（清单编号：4—4）

单位名称：四川省远宏利民天然气有限公司                                                         2023年度

| 序号 | 管理部门 | 安装位置 | 产品名称 | 设备代码 | 使用登记证编号 | 设备品种 | 安全状况等级 | 下次定期检验日期 | 管理责任人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 长坪站 | 民用天然气输气管道 | 82105113212015040012 | 管GC川RD0012 | 燃气管道 |  |  |  |  |  |

（五）燃气经营企业消防管理清单

（清单编号：4—5）

单位名称：四川省远宏利民天然气有限公司                                                       2023年度

| 序号 | 位置 | 编号 | 消防设施设备名称 | 型号、数量 | 管理部门/责任人 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长坪门站 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4（1具） | 黄小烙 |  |  |
|  |  |  | 消防桶 | 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 消防铲 | 2把 |  |  |  |
|  |  |  | 消防叉 | 1把 |  |  |  |
|  | 长坪气站 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4（1具） | 葛建材 |  |  |
|  |  |  | 消防桶 | 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 消防铲 | 2把 |  |  |  |
|  |  |  | 消防沙池 | 1座 |  |  |  |
|  | 中心气站 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4（2具） | 周仕开、蒲跃军、赵胳 |  |  |
|  |  |  | 消防桶 | 2个 |  |  |  |
|  |  |  | 消防铲 | 2把 |  |  |  |
|  |  |  | 消防叉 | 1把 |  |  |  |
|  |  |  | 消防沙池 | 1座 |  |  |  |
|  | 楠木气站 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4（2具） | 孔小勇 |  |  |
|  |  |  | 消防桶 | 2个 |  |  |  |
|  |  |  | 消防铲 | 1把 |  |  |  |
|  |  |  | 消防沙池 | 1座 |  |  |  |
|  |  |  | 消防叉 | 1把 |  |  |  |