四川省城镇燃气经营企业安全责任清单

参考模板（2.0版）

目 录

一、燃气经营企业安全生产主体责任清单

1）具备安全生产条件

2）建立健全并落实全员安全生产责任制

3）设置安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产

管理人员

4）制定并落实安全生产规章制度和操作规程

5）保障安全生产投入

6）组织安全生产教育培训

7）保障从业人员职业健康

8）建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重

预防工作机制

9）建立应急救援机制

二、燃气经营企业安全生产岗位责任清单

1.主要负责人

2.分管安全负责人

3.其他分管负责人

4.安全管理机构负责人

5.其他管理机构负责人

6.安全管理人员

7.业务管理人员

8.业务操作人员

三、燃气经营企业重大（重要）安全风险管控责任清单

1.燃气门站

2.燃气储配站

3.LNG储配库、LPG灌装站、CNG/LNG加气站

4.燃气管网

5.燃气调压站/调压箱

6.燃气用户端

7.作业活动

四、燃气经营企业日常安全工作清单

（一）燃气经营企业日常安全检查工作清单

1.安全生产条件

1.1合规经营

1.2 标准化建设

2.安全生产责任制

2.1建立健全责任制

2.2监督考核

3.安全生产管理机构

3.1安委会

3.2机构设置

4.安全生产规章制度和操作规程

4.1规章制度

4.2操作规程

4.3执行规章制度

5.安全生产投入

5.1安全投入管理

5.2工伤保险

6.安全生产教育培训

6.1教育培训管理

6.2人员教育培训

7.职业健康及劳动防护用品管理

7.1 职业健康

7.2劳动防护用品管理

8.安全风险分级管控

8.1危险源管控

8.2重大危险源管理

8.3消防安全管理

8.4燃气场站管理

8.5燃气管线及附属设施管理

8.6客户用气安全管理

8.7工程安全管理

8.8作业安全

8.9相关方管理

9.隐患排查治理

9.1隐患排查

9.2隐患整治

10.应急救援机制

10.1应急预案

10.2应急能力建设

10.3安全生产事故管理

11.其他

（二）燃气经营企安全操作规程清单

（三）燃气经营企业隐患排查治理清单

（四）燃气经营企业特种设备安全管理清单（压力容器）

（五）燃气经营企业消防管理清单

四川省城镇燃气经营企业安全责任清单参考模板（2.0版）

一、南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司安全生产主体责任清单

| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 燃气经营企业 | 一、具备安全生产条件 | 1．企业从事生产经营活动必须符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 2．依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。 3．加强安全生产标准化、信息化建设。 4．新建、改建、扩建工程建设项目严格执行相关建设程序，依法合规建设，安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 5. ……。 |  |
|  |  | 二、建立健全并落实全员安全生产责任制 | 1．建立覆盖企业各层级、各部门、各类人员的全员岗位安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容等事项。 2．加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。 3. ……。 |  |
|  |  | 三、设置安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员 | 1．按照有关规定设立安全生产委员会，设置安全生产管理机构，配备专职或兼职安全生产管理人员。 2．安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。 3. ……。 | 落实新《安全生产法》第二十七条“危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作”的要求。 |
|  |  | 四、制定并实施安全生产规章制度和操作规程 | 1．依据法律、法规、规章以及国家、行业或地方标准，制定涵盖本单位生产经营活动全范围、全过程的安全生产管理制度。 2．根据本企业特点，分专业、分工艺制定各岗位安全操作规程。 3．督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。 4. ……。 |  |
|  |  | 五、保障安全生产投入 | 1.保证企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。 2.按照有关规定及时足额提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。 3.依法为所有从业人员缴纳工伤保险费，并为从事高危作业的员工投保意外伤害险。 4. ……。 | 根据财政部、原国家安监部局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件规定：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：一是营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；二是营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；三是营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；四是营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 |
|  |  | 六、组织安全生产教育培训 | 1.制定并实施本单位安全生产教育和培训计划： （1）主要负责人、安全管理人员应经有关主管部门培训考核合格，取得安全管理资格证书。 （2）所有特种作业人员应经专门的安全作业培训，取得特种作业人员操作证。 （3）所有运行、维护和抢修人员应经培训考核，方可上岗。 （4）对新进从业人员、离岗一年以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料、新设备前的有关从业人员，应当进行上岗前安全生产教育和培训。 （5）所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）应定期接受安全生产教育培训。 2.建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。 3. ……。 | 根据《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）（自2006年3月1日起施行）规定：从事煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等高危行业的新员工培训72学时，再培训时间20学时。从事其他行业的新员工培训24学时，再培训时间8学时。特种作业人员：证书有效期6年，全国有效。3年复审1次。从事10年以上，符合相关要求，复审时间可延长6年1次。复审和延期复审前，应参加必要的培训和考试合格，时间不少于8学时。培训内容包括新的法律法规、标准规范、事故案例等 |
|  |  | 七、保障从业人员职业健康 | 1.定期开展职业病危害因素检测和现状评价；安排接触职业危害员工接受岗前、岗中、转岗、离岗等职业体检，体检结果告知员工。 2.为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合国家标准或行业标准要求的个体防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴和使用。 3. ……。 |  |
|  |  | 八、建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 | （一）安全风险管控 1.定期组织开展危险源辨识与评价，对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，制定落实控制措施，并告知相关从业人员。 2.在具有较大危险因素的生产经营场所、设施、设备及其四周，设置明显的安全警示标志；对重大危险源建立管理档案，定期检测、评估、监控，将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送政府有关部门备案。 3. 建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修；消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，定期检查、测试、维护保养。 4.建立燃气管线及附属设施实时更新的基础信息库；定期对燃气管线及附属设施进行巡查、监测、维护、保养、检修、更新；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修。 5.定期开展用户用气安全检查；发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，及时告知燃气用户并提出书面整改建议；对燃气用户进行安全教育和指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动。 6.对高处作业、密闭空间作业、动火作业、深基坑作业、吊装等高危作业实施作业许可管理，并安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 7.工程施工方、监理方、材料及设备供应方、专项工程外包方等相关方应具有相应的资质；与相关方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；履行对相关方的安全监督管理责任。 8. ……。 （二）隐患排查治理 1.制定并落实安全检查计划，组织开展专项安全生产检查、季节性专项检查、节假日专项检查、事故专项检查等。 2.对排查出的事故隐患，制定并落实整治措施，形成闭环管理。 3. ……。 |  |
|  |  | 九、建立应急救援机制 | 1.设立24小时应急报修热线电话并向社会公布；具有燃气专业抢险队伍，配备必要的抢险急修装备，抢险急修人员能按规定及时到达抢险现场。 2.制定应急救援预案，建立应急组织机构，完善应急程序，配备必要的应急物资装备，定期组织开展应急演练。 3.发生生产安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善处置，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如实向当地政府及有关部门报告。 4.按照事故处理的“四不放过”原则，查清事故原因、处理事故责任人、教育相关人员、落实事故整改和预防措施。 5. ……。 | 燃气经营企业应设立专业抢险队伍，或委托专业单位承担抢险工作。抢险到达现场时间根据相关规定以向社会公布（承诺）的时间要求为准 |

二、南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司安全生产主体责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 主要负责人 | 1.负责全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，对企业安全生产负全面领导责任。 2.负责确保企业生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责建立健全并落实企业全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。 4.负责设置安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员；研究、拟定企业中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决有关安全生产的重大问题。 5.负责组织制定并实施企业安全生产规章制度和操作规程。 6.负责保证企业安全生产投入的有效实施。 7.负责组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划。 8.负责保障从业人员职业健康。 9.负责组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 10.负责组织建立企业应急救援机制。组织制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 11. ……。 | 1.落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求。 2.健全企业安全生产责任制，组织层层签订安全生产责任书，分解落实安全生产责任。 3.设立安全生产管理机构，配置专兼职安全生产管理人员；建立企业安全生产委员会，定期召开会议，研究解决有关安全生产的重大问题。 4.批准安全生产目标、任务、制度、规程、应急救援预案、培训计划、预算和决算，建立安全保障、保险、激励机制。 5.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 6.定期带队开展安全检查，开展企业安全生产目标考核。 7.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产工作。 8.及时、如实报告生产安全事故，全面指挥应急救援工作。 9. ……。 | 唐铖宏 | 主要负责人是指企业的董事长、总经理 |
| 2-2 | 分管安全负责人 | 1.协助企业主要负责人履行安全生产管理职责，对企业安全生产负综合监管责任，对分管范围内安全生产工作负直接领导责任。 2.负责确保企业生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责组织建立健全企业安全生产责任制。 4.负责建立健全安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员；组织落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施企业安全生产制度和操作规程。 6.负责组织编制企业年度安全生产费用计划，保证企业安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。 7.负责组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责保障从业人员职业健康。 9.负责组织建立健全企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责组织制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案；保证应急救援所必需的人力、物力和财力，完善应急救援组织；定期组织开展应急救援演练，对预案进行动态修编；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 11. ……。 | 1.建立健全并督促落实企业安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 2.健全完善企业安全生产领导机构、组织机构；配备相应的专（兼）职安全生产管理人员；主持公司安委会日常工作，研究解决有关安全生产的重大问题；定期组织召开安全生产会议，安排部署安全生产工作。 3.组织制订、实施企业安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；按规定审批企业年度安全措施费用，保证企业安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。 4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 5.组织建立健全企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控企业重大安全风险；定期带队开展安全检查，开展企业安全生产目标考核。 6.组织建立健全企业应急救援体系。 7.落实安全生产报告制度，定期向企业董事会、安委会、职工代表大会报告安全生产情况。 8.及时、如实报告生产安全事故，现场指挥应急救援工作。 9. ……。 | 王海兵 |  |
| 2-3 | 其他分管负责人 | 1.对分管范围内安全生产工作负直接领导责任。 2.负责确保分管范围内生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 3.负责组织建立健全并督促落实分管范围内安全生产责任制。 4.负责组织落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施分管范围内安全生产制度和操作规程。 6.负责监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。 7.负责组织制定并实施分管范围内的安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责保障分管范围内从业人员职业健康。 9.负责组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责组织制定并实施分管范围内应急救援预案，加强应急管理和演练；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 11. ……。 | 1.建立健全并督促落实分管范围内的安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 2.健全完善分管范围内的安全生产组织机构；配备相应的专（兼）职安全生产管理人员；根据可持续发展原则，研究、拟定分管范围内中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决分管范围内安全生产重大问题。 3.组织制订并组织实施分管范围内的安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。 4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 5.组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控分管范围内重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 6.负责分管范围内的应急管理，完善应急救援组织，建立健全各专项应急预案，并动态修编和演练。 7. ……。 | 董俊良 |  |
| 2-4 | 安全管理机构负责人 | 1.对企业安全生产负综合监管责任。 2.负责落实企业安全生产条件；组织推进安全生产标准化建设。 3.负责组织落实企业安全生产责任制。组织拟定各级的安全职责；组织全员逐级签订安全生产责任书；组织开展安全监督管理工作，督促各级人员充分履行安全责任。 4.负责落实专（兼）职安全生产管理人员的配备；执行和落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制订、实施企业安全生产制度和操作规程。 6.负责编制企业年度安全生产费用计划，并对安全生产费用的合理使用进行监督。 7.负责落实企业安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 8.负责组织开展企业从业人员职业健康管理工作。 9.负责组织实施企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 10.负责制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案，定期开展应急救援演练，对预案进行动态修编；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 11. ……。 | 1.组织全员逐级签订安全生产责任书。 2.具体负责企业安委会的日常工作；根据可持续发展原则，研究、拟定企业中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划。 3.组织制订、实施企业安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划。 4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 5.对企业安全措施费用的合理使用进行监督，确保企业安全生产投入的有效实施。 6.组织建立健全企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；检查本单位的安全生产状况，及时排查并督促整改生产安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 7.组织制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案、专项应急预案；定期组织开展应急救援演练；对预案进行动态修编。 8.落实安全生产报告制度，定期向企业报告安全生产情况。 9.及时、如实报告生产安全事故，组织或参与事故救援；坚持“四不放过”原则，对安全事故进行处理，教育全体职工认真吸取事故教训，提出防范措施和对事故责任者的处理意见。 10.组织制定企业安全生产年度管理目标并实施考核工作。 11. ……。 | 王海兵 |  |
| 2-5 | 其他管理机构负责人 | 1.对本单位安全生产工作负管理责任；充分运用本单位资源为安全管理工作提供支持。 2.负责确保管理范围内生产经营活动必须符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；推进安全生产标准化建设。 3.负责建立健全本单位安全生产责任制，并对本单位安全生产责任制落实情况进行监督、考核。 4.负责配置本单位专（兼）职安全生产管理人员；执行和落实安全工作决议、决定。 5.负责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，并督促从业人员严格执行。 6.负责保证本单位安全生产投入的有效实施。 7.负责组织本单位安全生产教育培训。 8.负责保障本单位从业人员职业健康。 9.负责建立本单位安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。 10.负责开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 11. ……。 | 1.建立健全并督促落实本单位安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 2.配备相应的兼职安全生产管理人员；建立健全本单位安全管理机制，确保企业安全管理体系在本部门的有效运行，并持续优化；研究、拟定本单位年度安全工作实施计划；研究解决本单位有关安全生产的重大问题。 3.组织制订、落实本单位相关安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施计划等。 4.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 5.组织建立健全本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控管理范围内的重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 6.做好本单位的应急管理工作。 7.及时、如实报告本单位的生产安全事故，组织或参与事故救援，配合事故调查，不得擅离职守；坚持“四不放过”原则，对安全事故进行处理。 8.组织开展本单位内部安全评价，并纳入绩效考核。 9. ……。 | 董俊良 |  |
| 2-6 | 安全管理人员 | 1.负责落实安全生产条件；推进安全生产标准化建设。 2.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书；开展安全监督管理工作。 3.负责执行和落实安全工作决议、决定。 4.负责拟订安全生产规章制度、操作规程。 5.负责执行年度安全生产费用计划。 6.负责开展安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。 7.负责开展从业人员职业健康管理工作。 8.负责开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 9.负责实施生产安全事故应急救援预案；定期开展应急救援演练；开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。 10. ……。 | 1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/年） 2.落实本岗位的安全职责，落实安全工作决议、决定。 3.拟订相关安全生产规章制度等。 4.组织开展安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 5.开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。 6.实施生产安全事故应急救援预案；定期开展应急救援演练；开展事故应急救援工作。 7.及时、如实报告生产安全事故，参与开展或配合事故调查，坚持“四不放过”原则，对安全事故进行处理。 8. ……。 | 龚伟 |  |
| 2-7 | 业务管理人员 | 1.负责落实安全生产条件；推进安全生产标准化建设。 2.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书。 3.负责执行和落实安全工作决议、决定。 4.负责拟定本单位安全生产规章制度和操作规程，并严格遵守。 5.参加安全生产教育培训。 6.开展从业人员职业健康管理工作。 7.熟知本岗位安全风险；及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。 8.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。 9. ……。 | 1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/年） 2.落实本岗位的安全职责，落实安全工作决议、决定。 3.参与拟订相关安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施计划等。 4.参加安全培训、学习、会议、演练，保证自己具备必要的安全生产知识，提高自己安全生产素质。 5.开展自己工作范围内的安全生产自检自查，配合接受上级的检查、督查，检查发现的安全隐患必须及时落实整改，隐患管理形成闭环。 6.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。 7. ……。 | 王海兵 |  |
| 2-8 | 业务操作人员 | 1.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书。 2.负责执行企业的安全生产规章制度和操作规程。 3.接受安全生产教育培训，掌握本职工作所需的安全生产知识。 4.正确佩戴和使用劳动防护用品。 5.熟知本岗位安全风险，发生事故隐患或者其他不安全因素及时上报。 6.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。 7. ……。 | 1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/年） 2.参加安全培训、学习、会议、演练，保证自己具备必要的安全生产知识，提高自己安全生产素质；特殊工种作业人员必须持证上岗。 3.熟悉所在岗位的危险源及风险控制措施，正确使用劳动防护用品，按规定正确使用设施、设备、工具、仪器。 4.熟悉自己的工作职责和各项规章制度、操作规程；严禁违章指挥、违规作业、违反劳动纪律；做好安全生产相关记录；交接班或业务交接必须交接安全生产情况。 5.开展自己工作范围内的安全生产自检自查，配合接受上级的检查、督查，检查发现的安全隐患必须及时落实整改，隐患管理形成闭环。 6.及时、如实报告工作职责范围内的生产安全事故，配合事故救援和事故调查，不得擅离职守；发现涉及本企业的事故、险情或其他异常情况时，应及时上报，并配合处理。 7. ……。 | 姚东升敬长清陈阳 李佳宾 |  |

三、南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司重大（重要）安全风险管控责任清单

| 序号 | 重点部位 设施 |  | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 燃气门站 | 工艺区 （阀门、压力管道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置） 配电房 （配电设备） 加臭区 （加臭设备） | 1.燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断、环境污染等； 3.在作业过程中发生物体打击、触电等作业事故，造成人员伤亡。 4. ……。 | 1.保持燃气场站的燃气设施设备状况良好； 2.保持燃气场站消防设施设备配置合理并完好有效； 3.配备压力、流量、可燃气体泄漏报警等信息的不间断采集和监测系统，保持各类安全标识完好； 4.及时有效应对各类突发险情。 5. ……。 | 1.健全各项关键设备安全操作规程； 2.建立燃气场站设备设施档案或台账；对设备设施进行周期性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期检验（校验）； 3.消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测试、维护保养； 4.定期开展例行检查排查，保证场站生产设施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管理； 5.加强进站人员管理； 6.针对场站可能发生的各类事故事件情形编制应急预案或应急处置卡，配备应急装备并确保完好，定期组织演练。 7. ……。 | 敬长清 | 1.各燃气经营企业应梳理明确其场站的关键设备，并针对关键设备完善其安全操作规程； 2.各燃气经营企业应按照相关规范标准，细化明确信息采集和监测系统装置的设置标准； 3. 各燃气经营企业应针对进站人员管理制定明确、具体的规定。 |
| 3-2 | 燃气储配站 | 工艺区 （阀门、压力管道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置） 储罐区 （球罐） 压缩机房 （压缩机） 配电房 （配电设备） | 1.腐蚀、罐体倾倒等原因燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断等； 3.在作业过程中发生高坠、物体打击、触电等作业事故，造成人员伤亡。 4. ……。 | 1.保持燃气场站的燃气设施设备状况良好； 2.保持燃气场站消防设施设备配置合理并完好有效； 3.配备温度、压力、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体泄漏检测报警器，保持各类安全标识完好； 4.及时有效应对各类突发险情。 5. ……。 | 1.健全各项关键设备安全操作规程； 2.建立燃气场站设备设施档案或台账；对设备设施进行周期性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期检验（校验）；按规定开展球罐基础沉降及支柱垂直度测量、球罐防腐等； 3.消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测试、维护保养； 4. 定期开展例行检查排查，保证场站生产设施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管理； 5.加强进站人员管理； 6.针对场站可能发生的各类事故事件情形编制应急预案或应急处置卡，配备应急装备并确保完好，定期组织演练；属于重大危险源的，预案报属地政府相关部门备案； 7.属于重大危险源的，委托专业机构定期（不超过三年）开展场站安全现状评价，出具评价报告。 8. ……。 | 责任人明确到各层级、各岗位 | 1.各燃气经营企业应梳理明确其场站的关键设备，并针对关键设备完善其安全操作规程； 2.各燃气经营企业应按照相关规范标准，细化明确信息采集和监测系统装置的设置标准； 3. 各燃气经营企业应针对进站人员管理制定明确、具体的规定。 |
| 3-3 | LNG储配库、 L PG灌装站、CNG/LNG加气站 | 装卸区（槽车、装卸车橇、卸车增压器） 储罐区 （储罐、低温泵） 气化区 （空温气化器、加热器） 工艺区 （阀门、压力管道、调压器、安全切断阀、安全放散阀、加臭装置、放散装置等） 配电房 （配电设备） 压缩机房 （压缩机） 加气区 （汽车加气机） | 1.超压或设备设施腐蚀、材料疲劳、缺陷引起穿孔、开裂，或热胀冷缩引起连接处松动等原因发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.在作业过程中发生高坠、物体打击、触电、低温冻伤等作业事故，造成人员伤亡。 3. ……。 | 1.保持燃气场站的燃气设施设备状况良好； 2.保持燃气场站消防设施设备配置合理并完好有效； 3.配备温度、压力、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体泄漏检测报警器； 4.保持各类安全标识完好； 5.及时有效应对各类突发险情。 6. ……。 | 1.健全各项关键设备安全操作规程； 2.建立燃气场站设备设施档案或台账；对设备设施进行周期性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期检验（校验）； 3.消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测试、维护保养； 4. 定期开展例行检查排查，保证场站生产设施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管理； 5.加强进站人员管理； 6.针对场站可能发生的各类事故事件情形编制应急预案或应急处置卡，配备应急装备并确保完好，定期组织演练；预案报属地政府相关部门备案； 7.委托专业机构定期（不超过三年）开展场站安全现状评价，出具评价报告。 8. ……。 | 责任人明确到各层级、各岗位 | 1.各燃气经营企业应梳理明确其场站的关键设备，并针对关键设备完善其安全操作规程； 2.各燃气经营企业应按照相关规范标准，细化明确信息采集和监测系统装置的设置标准； 3. 各燃气经营企业应针对进站人员管理制定明确、具体的规定。 |
| 3-4 | 燃气管网 | 燃气管道 （钢质燃气管、PE燃气管） 阀室/阀井 （阀门） | 1.防腐层缺陷、阴极保护失效、杂散电流干扰导致管道腐蚀穿孔； 2.跨越管段地质外力作用下发生坍塌、穿越河道管段洪水冲刷断裂、占压管段长期承受超额载荷断裂，燃气管道附近其他工程施工导致燃气管线机械损坏； 3.上述原因导致泄漏燃气遇火源易引发火灾；在密闭空间内，遇火源易引发爆炸，造成人员伤亡。 4. ……。 | 1.掌握管网信息； 2.保持燃气管网设施运行状况良好； 3.及时发现并处理燃气管线被占压隐患等，切实做好预防施工损坏燃气管线工作； 4.及时、有效处置施工损坏、燃气泄漏等各类险情。 5. ……。 | 1.健全各项安全操作规程； 2.管网资料齐全、信息准确，并及时更新数据信息； 3.定期开展管线巡查，及时发现并处理燃气泄漏等，建立管线隐患台账，协调燃气管道被占压隐患整改； 4.按规定组织开展燃气管线泄漏检测，发现泄漏立即报抢险处置； 5.按规定开展钢质管道防腐层检测评估，对防腐层破损点进行修复； 6.根据钢质管道防腐层状况评估结果，对评估不合格的老旧燃气管道制定更新改造计划； 7.对埋地钢质燃气管道安装阴极保护装置，并定期检测、维护； | 姚东升 | 1.各燃气经营企业应根据国家或行业规范标准，对自行开展的业务建立安全操作规程及工作标准，对委托开展的业务，应检查委托方相关安全操作规程及工作标准建立情况； 2.各燃气经营企业应制定管网数据信息的收集、汇总、展示、更新等工作标准，有条件的企业应建立GIS系统、管道完整性管理系统； |
| 3-4 | 燃气管网 | 燃气管道 （钢质燃气管、PE燃气管） 阀室/阀井 （阀门） |  |  | 8.提供工程建设施工区域查图服务，与燃气管道设施周边第三方施工的建设方、施工方等建立对接机制，开展施工工地管道巡查、监护工作，开展燃气管线设施保护宣传，切实做好预防施工损坏燃气管线工作； 9.开展燃气阀室/阀井的检查、保养、维护，对地下燃气管线相邻空间进行专项管理； 10. 建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。 11. ……。 | 姚东升 | 3.阴极保护是埋地钢质管道腐蚀控制的重要措施之一，根据《城镇燃气技术规范》要求，设计压力大于0.4MPa，公称直径大于或等于100mm且设计压力大于或等于0.01MPa的钢质燃气管道必须安装。 |
| 3-5 | 燃气调压站/调压箱 | 工艺区 （阀门、压力管道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置） | 1.燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断等； 3.在作业过程中发生物体打击、机械伤害等作业事故，造成人员伤亡。 4. ……。 | 1.保持燃气设施设备状况良好； 2.及时有效处置燃气泄漏、超压等险情。 3. ……。 | 1.健全各项安全操作规程； 2.定期开展调压设施巡查，巡查实现全覆盖；建立调压设施隐患台账，协调相关方进行整改； 3.按照调压设备检测维护保养要求，开展调压设备计划性分级维护保养； 4.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。 5. ……。 | 敬长清 | 1.各燃气经营企业应根据国家或行业规范标准，对自行开展的业务建立安全操作规程及工作标准，对委托开展的业务，应检查委托方相关安全操作规程及工作标准建立情况； |
| 3-6 | 燃气用户端 | 居民用户 （连接软管类隐患、烟道类隐患） 公商用户 （用户私接私改燃气设施、使用不当、自身管理不到位） | 1.居民用户： （1）塑料软管脱落、超期老化、鼠咬等造成燃气泄漏，继而发生火灾、爆炸 （2）热水器未安装烟道或烟道排烟口未有效伸出室外、烟道对接不严、烟道破损等问题造成人员一氧化碳中毒 2.公商用户： 用户私接私改燃气设施、使用不当、自身管理不到位等引发燃气泄漏，造成火灾、爆炸事故 3. ……。 | 落实法律法规相关规定： 1.开展入户安检； 2.开展隐患告知与劝改； 3.开展用气安全宣传； 4.及时有效处置户内燃气泄漏等险情。 5. ……。 | 1.建立用户用气安全巡检作业指导书，定期开展用户用气安全检查（民用用户至少2年1次、公商用户至少1年1次、大型商业综合体至少6个月1次）； 2.发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，及时告知燃气用户并提出书面整改建议；政企联合，督促隐患整改； 3.对燃气用户进行安全指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动； 4.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。 5. ……。 | 陈阳 |  |
| 3-7 | 作业活动 | 高风险作业 （动火作业、深基坑作业、登高作业、有限空间作业、吊装作业、临时用电等） | 在燃气工程施工、动火等生产作业过程中，发生火灾、爆炸、灼烫，以及机械伤害、触电事故、物体打击、中毒窒息等。 | 1.严格执行作业许可制度； 2.及时有效应对各类突发事故事件险情。 3. ……。 | 1.认真辨识作业活动的危险源； 2.制定作业方案，并严格方案审批； 3.现场检查各项防护设备、监护措施落实到位，安全交底，现场签发作业许可后方可作业； 4.发生突发事故或紧急情况时，按应急预案组织应急救援。 5. ……。 | 李佳宾 |  |

四、南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司日常安全工作清单

（一）燃气经营企业日常安全检查工作清单

（清单编号：4—1）

| 序号 | 检查项目 |  | 检查清单 | 责任人 （明确到各岗位一线操作者具体责任人） | 备注 （明确检查周期、抽查比例等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级要素 | 二级要素 |  |  |  |
| 1 | 安全生产条件 | 合规经营 | 识别和获取企业生产经营活动必须符合的法律、法规，各级政府部门安全生产政策文件以及国家标准、行业标准，并进行宣贯、落实。 | 张纲 |  |
|  |  |  | 依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。 | 张纲 |  |
|  |  |  | 识别生产经营过程中的从业人员所必需的资格和能力，明确从业人员相应资质要求，从业人员取得资质要求方可上岗，人员资质证照在有效期内（如安全管理人员、特种作业人员等）。 | 张纲 | 一年一次 |
|  |  |  | 新建、改建、扩建工程建设项目严格执行相关建设程序，依法合规建设，安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 张纲 |  |
|  |  | 标准化建设 | 推进安全生产标准化建设。 | 张纲 |  |
| 2 | 安全生产责任制 | 建立健全责任制 | 建立健全企业各层级、各部门、各类人员的全员安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容和考核标准等事项。 | 王海兵 | 一年一次 |
|  |  | 监督考核 | 定期对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。 | 王海兵 | 检查周期一月一次 |
| 3 | 安全生产管理机构 | 安委会 | 设立安全管理委员会；定期召开安委会，研究、部署安全工作，协调解决安全生产重点、难点问题。 | 王海兵 |  |
|  |  | 机构设置 | 设置安全管理机构和配备专（兼）职安全管理人员。 | 王海兵 |  |
| 4 | 安全生产规章制度和操作规程 | 规章制度 | 建立健全本单位安全生产规章制度，包含且不限于：安全生产责任制；安全生产目标及绩效管理；安全监督管理及安全检查；安全风险及隐患管理；安全教育培训；特种作业人员管理；设备设施管理（包括安全设施、特种设备等）；建设项目安全设施“三同时”管理；危险物品及危险源管理；抢险作业管理；高危作业管理（包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业等）；应急值班管理；燃气场站、管线、客户安全管理；工程建设安全管理；交通安全管理；相关方安全管理；职业健康管理；劳动防护用品管理；消防安全管理；治安保卫管理；应急管理；事故管理等。 | 王海兵 | 一年一次 |
|  |  | 操作规程 | 根据本单位生产工艺、作业任务特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生产操作规程；新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产操作规程，确保其适宜性和有效性。 | 王海兵 | 一年一次 |
|  |  | 执行规章制度 | 施督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝“三违”行为。 | 王海兵 |  |
| 5 | 安全生产投入 | 安全投入管理 | 按照规定提取和使用安全生产费用，建立安全生产费用使用计划和使用台账，专款专用。 | 赵杰敏 |  |
|  |  | 工伤保险 | 依法为所有从业人员缴纳工伤保险费，并为从事高危作业的员工投保意外伤害险。 |  |  |
| 6 | 安全生产教育培训 | 教育培训管理 | 识别本单位安全和职业卫生教育培训需求，制定年度安全和职业卫生教育培训计划，并安排培训、教育所需的专项资金。 | 王海兵 | 一月一次 |
|  |  |  | 建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。 | 王海兵 | 一月一次 |
|  |  | 人员教育培训 | 组织开展以下培训并形成教育培训档案： 1.员工三级安全教育（包含新员工和转岗员工）； 2.持证培训（安全管理资格证、特种作业人员证书、岗位技能证书）； 3.从业人员日常教育培训（包含安全和职业卫生法律法规培训、制度规程宣贯、危险源辨识清单及管控措施培训、应急预案培训、责任目标宣贯培训等）； 4.外来参观人员、学习人员和相关方人员入厂安全教育培训。 | 王海兵 | 一月一次 |
| 7 | 职业健康及劳动防护用品管理 | 职业健康 | 企业对存在职业病危害的工作场所，定期开展职业病危害因素检测和现状评价。 | 张纲 | 一年一次 |
|  |  |  | 安排接触职业危害员工接受岗前、岗中、转岗、离岗等职业体检，体检结果书面如实告知员工并存档。 | 张纲 | 一年一次 |
|  |  | 劳动防护用品管理 | 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用个体防护用品和器具。 | 龚伟 | 一月一次 |
| 8 | 安全风险分级管控 | 危险源管控 | 定期组织开展危险源辨识与评价，对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，制定落实控制措施，并告知相关从业人员。 | 李佳宾 | 一月一次 |
|  |  |  | 在具有较大危险因素的生产经营场所、设施、设备及其四周，设置明显的安全警示标志。 | 李佳宾 | 一月一次 |
|  |  | 重大危险源管理 | 对重大危险源建立管理档案，定期检测、评估、监控，将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送政府有关部门备案。 | 李佳宾 | 一月一次 |
|  |  | 消防安全管理 | 生产经营场所、场站消防档案齐全（如消防验收文件、维保记录等）；建立消防设施与器材台账，定期对消防设施实施检查、测试、检验、维护保养等；做好消防教育培训工作。 | 李佳宾 | 一月一次 |
|  |  |  | 按照要求定期组织开展消防演练。 | 董俊良 | 一年一次 |
|  |  | 燃气场站管理 | 建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修。 | 敬长清 | 经常性检查一日一次 |
|  |  |  | 消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，定期检查、测试、维护保养。 | 敬长清 | 一月一次 |
|  |  | 燃气管线及附属设施管理 | 建立实时更新的燃气管线及附属设施（管线、调压装置、阀门阀井、设备设施等）基础信息库。 | 姚东升 | 一月一次 |
|  |  |  | 对燃气管线及附属设施进行巡查、监测、维护、保养、检修、更新，对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修。 | 姚东升 | 一月一次 |
|  |  | 客户用气安全管理 | 建立客户用气安全巡检作业指导书，定期开展客户用气安全检查（民用客户至少2年1次、公商客户至少1年1次、商业综合体至少3个月1次）。 | 陈阳 | 按要求执行 |
|  |  |  | 发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，及时告知燃气用户并提出书面整改建议；对燃气用户进行安全指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动。 | 陈阳 | 一季度一次 |
|  |  | 工程安全管理 | 危险性较大的分部分项工程（如深基坑作业、脚手架搭设、临边作业、高空作业）要制定专项施工方案，保障安全措施。 | 王海兵 | 每次必查 |
|  |  |  | 工程材料的堆放、保护符合要求，临时用电接线规范，机电设备及工具完好，现场消防器材、安全防护设施、警示标志符合要求；严格遵守属地安全文明施工规定。 | 王海兵 | 经常性检查 |
|  |  | 作业安全 | 对高危作业（高处作业、密闭空间作业、动火作业、深基坑作业、吊装等）实施作业许可管理；高危作业人员（资质、监护）、现场环境、安全管控措施、应急措施等应符合规定。 | 李家宾、任浩 | 经常性检查 |
|  |  |  | 制定通气点火、停复气作业指导书，严格执行相关安全要求，作业资料完整。 | 李家宾、任浩 | 经常性检查 |
|  |  |  | 同一作业区域内有两个以上施工单位进行交叉作业，应组织并监督施工单位之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 李家宾、任浩 |  |
|  |  | 相关方管理 | 燃气工程施工方、监理、材料及设备供应方、劳务外包、专项工程外包等相关方应具有相应的资质，相关方人员资质、证件等符合工作的要求且在有效期内，对相关方准入与安全资质进行审查。 | 董俊良 | 每次必查 |
|  |  |  | 与相关方签订安全管理协议，明确双方安全管理责任；履行对相关方的安全监督管理责任。 | 董俊良 | 每次必签 |
| 9 | 隐患排查治理 | 隐患排查 | 组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确排查的时限、范围、内容、频次和要求。 | 李家宾、任浩 | 经常性检查 |
|  |  |  | 编制并落实安全检查计划，组织开展专项安全生产检查、季节性专项检查、节假日专项检查、事故专项检查。 | 李家宾、任浩 | 经常性检查 |
|  |  | 隐患整治 | 对排查出的事故隐患，制定并落实整治措施，确保完全消除隐患，形成闭环。 | 李家宾、任浩 | 经常性检查 |
| 10 | 应急救援机制 | 应急预案 | 在应急资源调查和应急能力评估的基础上，制定符合企业实际的应急救援预案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）；按规定报送应急管理部门备案，向行业主管部门报备。 | 董俊良 | 一年一次 |
|  |  |  | 对应急预案进行宣贯培训，每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练；应急预案应定期评估，实时修订。 | 董俊良 | 半年一次 |
|  |  | 应急能力建设 | 建立应急组织、机构，明确各应急岗位人员，明确重要应急指挥人员的临时接替人；应急组织机构人员名单、联系方式等应即时更新。 | 董俊良 | 一年一次 |
|  |  |  | 设立24小时应急报修热线电话向社会公布；设立燃气专业抢险队伍，配备必要的抢修车辆、抢修设备、抢修器材、通信设备、防护用具、消防器材、检测仪器等装备，抢维修人员24小时值守。 | 董俊良 | 经常性检查 |
|  |  | 安全生产事故管理 | 燃气企业发生生产安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善处理，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如实向当地政府及有关部门报告。 | 张纲 | 严格按要求执行 |
|  |  |  | 企业发生事故后，应按照有关规定成立事故处置组或调查组，进行事故调查或配合有关政府部门的事故调查；按照事故处理的“四不放过”原则，查清事故原因、处理事故责任人、教育相关人员、落实事故整改和预防措施。 | 张纲 | 严格按要求落实 |
|  |  |  | 建立事故事件档案和管理台账；对事故事件数据进行分类分级统计、分析。 | 张纲 | 按要求落实 |
| 11 | 其他 |  | ……。 |  |  |

（二）燃气经营企业安全操作规程清单

（清单编号：4—2）

单位名称：南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司                                 2024年度

| 序号 | 业务单元板块 | 安全操作规程/作业指导书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺设备操作规程 | 1.《调压器操作维护保养规程》2.《过滤器安全操作规程》3.《过滤器运行维护保养安全规程》4.《分离器排污财政规程》5.《手动球阀安全操作规程》6.《手动闸阀、截至阀操作过程》7.《球阀维护、保养和检查安全规程》8.《安全阀维护保养安全规程》9.《加臭机操作技术规程》 |  |
| 2 | 仪表操作维护安全技术规程 | 1.《压力表操作维护保养安全规程》 |  |
| 3 | 安全设备操作使用规程 | 1.《便携式可燃气体检测仪使用维护操作过程》2.《视频监控系统操作维护规程》3.《过滤式防毒面罩使用养护安全规程》 |  |
| 4 | 消防设施使用和维护安全规程 | 1.《消防水带、水枪操作管理规程》2.《消防栓使用与维护规程》3.《灭火器使用维护管理规程》 |  |
| 5 | 机具安全操作技术规程 | 1.《电焊机安全操作规程》2.《电熔焊机电熔作业安全操作规程》3.《热熔焊机热熔作业安全操作规程》4.《手用砂轮机安全操作规程》5.《套丝机安全操作规程》6.《手电钻安全操作过程》7.《千斤顶安全操作规程》8.《柴油发电机安全操作规程》 |  |
| 6 | 各类作业安全操作技术规程 | 1《天然气管道施工下管操作规程》2.《燃气管道带气焊接操作规程》3.《天然气清管球发送安全操作规程》4.《天然气清管球接收安全操作规程》5.《天然气管道试压安全操作规程》6.《管道注氮置换操作规程》7.《燃气置换、放散安全操作规程》8.《用户置换通气作业安全规程》9.《起重作业安全操作规程》10.《破土作业安全操作规程》11.《动火作业操作规程》12.《高处作业操作规程》13.《抢修抢险作业规程》14.《普表抄表收费作业规程》15.《防雷、防静电装置检查规程》16.《供配电线路运行维护规程》17.《低压配电控制柜操作与维护规程》 |  |
| 7 | 各种安全操作技术规程 | 1.《输配工安全操作规程》2.《管道安装工安全操作规程》3.《管工安全操作规程》4.《电焊工安全操作技术规程》5.《气焊（割）工安全操作规程》6.《钳工安全操作规程》7.《防腐工安全操作规程》8.《油漆工安全操作规程》9.《电工安全操作规程》10.《仪表工安全操作规程》11.《测量工安全操作规程》12.《无损探伤工安全操作规程》13.《普工安全操作规程》14.《装卸搬运工安全操作规程》15.《维修工安全操作规程》16.《抢险工安全操作规程》 |  |

（三）燃气经营企业隐患排查治理清单

（清单编号：4—3）

单位名称：南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司                                  2024年度

| 序号 | 检查时间 | 检查地点 | 检查发现的问题/隐患描述 | 分析及整改要求/建议 | 整改责任单位/责任人 | 整改/监控措施或计划 （含计划完成时间） | 整改完成情况 （含完成时间） | 追踪复查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）燃气经营企业特种设备安全管理清单（压力容器）

（清单编号：4—4）

单位名称：南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司                                  2024年度

| 序号 | 管理部门 | 安装位置 | 产品名称 | 设备代码 | 使用登记证编号 | 设备品种 | 安全状况等级 | 下次定期检验日期 | 管理 责任人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 李家服务站 | 公3井-李家镇 | 李家民用天然气管道 | 820051130222007040042 | 管GC川RA0042 | 次高压（设计压力0.8Mpa） |  | 2024年8月 | 董俊良 | 18602803520 |  |

（五）燃气经营企业消防管理清单

（清单编号：4—5）

单位名称：  南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司                                2024年度

| 序号 | 位置 | 编号 | 消防设施设备名称 | 型号、数量 | 管理部门/责任人 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配气站 | 1 | 灭火器 | 4-8KG 12只 | 敬长清 | 正常 |  |
| 2 | 配气站 | 2 | 消防沙池 | 1 | 敬长清 | 正常 |  |
| 3 | 收费厅 | 3 | 灭火器 | 4KG 2只 | 蔡英 | 正常 |  |
| 4 | 库房 | 4 | 灭火器 | 4KG 10只 | 龚伟 | 正常 |  |