**酒店消防安全巡查制度**

**为了提高酒店消防安全管理，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，提高酒店全员消防意识，增强自防自救能力， 提高消除火灾隐患能力，及时有效地扑救火灾，最大限度的减少损失，保护酒店和宾客的生命财产安全，为此针对酒店特点，特制订以下消防安全巡查制度。**

**一、每日安保部员工进行巡查**

**①检查内容用火、电、用油、用气、是否违章。安全出口，消防通道是否畅通。**

**②疏散、应急照明，消防安全标志设置及完好到位情况。**

**③防火、灭火设备，器材，是否完备，在位，**

**④消防水源，消防设施，室内外消防栓，水泵结合器有无损坏遮挡。**

**⑤其他消防安全情况。**

**二、每月大检查人员:本酒店消防安全责任人，带领消防管理人员，餐饮部 ，厨房负责人 ，安防部、工程部等部门负责人，**

**内容区域:①全酒店区域内，餐厅、包厢、楼层、各部门办公室、员工宿舍安全通道，安全出口是否畅通，灭火设施，器材是否完好在位。是否按规定用电、用火。**

**②厨房的用电、用气、用油，电线电路、排风、排烟、消防器材是否完好，在位，检查员工对消防器具操作流程是否规范，遵守情况。**