御景新城工程项目

建筑施工企业安全责任清单

四川弘基瑞城建设工程有限公司

2021年5月

附件1

建筑施工企业安全责任清单

- 建筑施工企业安全主体责任清单

- 四川弘基瑞城建设工程有限公司   御景新城工程项目

| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 建筑施工 企业 | 1.具备安全生产条件，取得安全生产许可证； 2.建立、健全并落实本单位安全生产责任制； 3.制定并落实本单位安全生产规章制度和操作规程； 4.制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 5.保证本单位安全生产投入的有效实施； 6.开展安全生产检查，及时消除生产安全事故隐患； 7.制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案； 8.及时、如实报告生产安全事故； 9.……。 |

二、建筑施工企业重点岗位安全责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 企业主要负责人 | 1.贯彻落实安全生产方针政策、法律法规，以及上级关于安全生产的决策部署和指示精神； 2.依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员； 3.建立、健全本单位安全生产责任制; 4.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程; 5.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; 6.保证本单位安全生产投入的有效实施; 7.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患; 8.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案; 9.及时、如实报告生产安全事故； 10.……。 | 1.组织收集安全生产法律、法规、标准、规定等，组织开展安全生产法律法规的宣传教育培训； 2.贯彻落实上级安全生产会议文件精神，对本单位安全生产工作及时作出安排部署； 3.成立安全生产委员会，单独设置安全生产管理机构，配齐配强专职安全生产管理人员； 4. 组织制定本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和安全生产操作规程，每年进行修订完善、发布实施。 5.组织建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的考核，保证安全生产责任制的落实； 6.每年年初制定本单位安全生产教育培训计划并组织实施，组织从业人员参加安全培训，按规定取得上岗资格证书； 7.听取财务负责人年度安全生产费用投入汇报，确保资金投入满足安全生产条件需要，为从业人员缴纳工伤保险费，保证安全生产教育培训的资金； 8.牵头建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促防范化解安全风险，及时消除事故隐患； 9. 负责落实隐患排查治理制度和重大隐患治理情况“双报告”制度，以及安全生产诚信承诺和诚信报告制度； 10.组织制定本单位生产安全事故应急救援预案，每半年开展一次生产安全事故应急预案演练； 11.督促安全生产监督管理部门及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告生产安全事故，严禁迟报、谎报、瞒报、漏报。 12.……。 | 敬怀明 |
| 2-2 | 企业安全生产管理部门负责人 | 1.宣传和贯彻安全生产法律法规和标准； 2.制定并适时更新安全生产管理制度； 3.组织开展安全教育培训与交流； 4.协调配备项目专职安全生产管理人员； 5. 制定安全生产检查计划并组织实施； 6. 监督安全生产费用的正确使用； 7. 参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证； 8.参加生产安全事故的调查和处理工作； 9.……。 | 1.监督落实国家安全生产方针政策及法律法规； 2.组织制定、修订企业安全生产规章制度并监督实施； 3. 指导基层安全生产工作，定期、不定期召开安全专业人员安全培训会议； 4. 总结、交流、推广安全生产先进管理经验； 5.督促落实项目专职安全生产管理人员委派制度，依法依规配备项目专职安全生产管理人员； 6.组织开展安全生产监督检查，督促落实重大危险源的安全管控措施，督促落实安全防范和隐患治理措施； 7. 监督企业和项目安全生产费用投入使用情况，做到足额提取、专款专用。 8.参与安全技术措施、安全专项施工方案的审核、专家论证； 9.参与重大工程项目机械设备、安全防护设施的验收； 10.参与生产安全事故应急处置工作，参与生产安全事故内部调查处理，开展事故统计和分析。 11.……。 | 敬 怀 明 |
| 2-3 | 项目经理 | 1.贯彻执行安全生产法律法规、规章制度； 2.组织并落实项目安全生产策划； 3.保证本项目安全生产投入的有效实施； 4.组织并落实新进场人员安全生产教育培训； 5.组织安全生产检查，负责落实隐患整改； 6.建立并落实安全生产会议事故应急救援预案； 8.及时、如实报告生产安全事故； 9.……。 | 1.严格执行安全生产法律法规、企业安全生产规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书； 2.按照规定建立项目安全管理机构，配备项目专职安全管理人员，并依据企业相关制度，建立完善项目安全生产管理制度； 3.组织制定并落实项目安全生产目标和施工安全措施计划； 4.主持并参与本项目安全生产策划、安全工作计划等工作； 5.负责安全生产措施费用的及时投入，保证专款专用； 6.组织对项目管理和作业人员的安全教育； 7.组织并参加项目定期的安全生产检查，落实隐患整改； 8.组织现场大型机械设备、特殊安全防护设施的验收； 9.定期组织召开安全生产例会，研究解决安全生产中的问题； 10.组织编制项目生产安全事故应急救援预案，按规定程序履行审批手续，并进行交底和演练； 11.及时、如实报告生产安全事故，负责事故现场保护和伤员救护工作，配合事故调查和处理； 12.……。 | 段 毅 |
| 2-4 | 项目安全生产管理人员 | 制度； 7.组织制定并实施本项目生产安全1.负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录； 2.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况； 3.对作业人员违规违章行为予以纠正和处理； 4.对施工现场存在的事故隐患进行督促整改； 5.对发现的重大事故隐患，向企业安全生产管理机构报告； 6.依法依规报告生产安全事故； 7.……。 | 1.认真宣传、贯彻安全生产法律法规、标准规范，检查督促执行； 2.参与制订项目有关安全生产管理制度、安全技术措施和操作规程，督促落实并检查执行情况； 3.每天进行安全巡查，及时纠正和查处违章指挥、违规操作、违反安全生产纪律的行为，并填写安全日志。对施工现场存在的事故隐患有权责令纠正和整改，对重大事故隐患有权下达局部停工整改决定，并及时向企业安全生产管理机构报告； 4.对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站监督； 5. 参加现场机械设备、电力设施、安全防护设施和消防设施的验收； 6. 对各类检查中发现的安全隐患督促落实整改，对整改情况进行复查验收； 7. 组织项目日常安全教育，督促班组开展班前安全活动； 8. 发生生产安全事故，要立即报告，参与抢救，保护现场，并对事故的经过、应急、处理过程做好详细记录; 9. 建立项目安全管理资料档案，如实记录和收集安全检查、交底、验收、教育培训及其它安全活动的资料； 10.……。 | 段 毅 赵小东 王 岚 张大礼 李永树 张小勇 郑 杰 石伦全 汪凌峰 王小明 |
| 2-5 | 现场作业人员 | 1.严格遵守安全生产规章制度和操作规程； 2.接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识； 3. 对岗位安全生产状况进行经常性检查； 4. 发现事故隐患或其他不安全因素，立即向现场管理人员报告； 5.参加应急救援演练； 6.及时报告生产安全事故； 7.……。 | 1.自觉遵守有关安全生产法律法规、项目安全生产规章制度，主动接受安全生产教育和培训； 2.特种作业人员必须接受专门的培训，经考试合格取得操作资格证书后，方可上岗作业； 3.严格按照安全操作规程和安全技术交底进行操作，不违章作业，不违反劳动纪律，做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害）； 4.正确使用安全生产用具，佩戴劳动防护用品； 5.正确识别现场的安全警示标志，严禁破坏安全防护设施和消防设施，及时向现场管理人员反映施工现场不安全因 素； 6.参加班前安全活动，辨识本岗位存在的危险因素，掌握必要的安全常识； 7.积极参加生产安全事故应急救援演练，掌握逃生技能，提升应急处置能力； 8.发生事故立即报告，听从指挥，按规定路线疏散，并积极参加抢险； 9.……。 | 邱 敏 陈加文 |

注：各企业单位应结合自身实际，分级分类确定主要负责人、副职领导、各管理部门（处、科）负责人及管理人员、各项目经理、副经理、管理人员、一线岗位作业人员等人员安全生产工作职责。

三、建筑施工企业日常安全责任清单

（一）建筑施工一线岗位作业人员安全操作规程清单

| 作业名称 | 脚手架搭拆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业对象 | 架子工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）身体健康状况异常或有禁忌症，无证上岗。 （2）冒险心理：酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。 （3）操作错误：违章作业，不按操作规程施工。 （4）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，…… 3.物体伤害：放在脚手架上的扣件、钢管、脚手板不牢导致的物体打击等，…… 4.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、物体打击、触电、坍塌、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.架子工必须主管部门培训考试合格并取得特种作业操作证后方可上岗作业。 2.作业人员须三级安全教育并考试合格，须进行班前安全教育。 3.正确使用个人安全防护用品。 4.严格执行专项安全技术方案，遵守安全技术规范。 5.遇高温、大雨、大雪、大雾、大风等恶劣天气应停止高处露天作业。 6.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：邱 敏 、刘剑昌 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 支、拆模板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业对象 | 木工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）身体健康状况异常：患有高血压、心脏病、癫痫病以及不适于高处作业的禁忌症等。 （2）冒险心理：酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。 （3）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （4）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未正确佩戴安全帽、未佩戴安全带，穿防滑鞋，…… 3.物体伤害：坠落物伤害，放在模板架上的扣件、短钢管、卡扣、加固件、螺杆、模板等不牢导致的物体打击，…… 4.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 机械伤害、物体打击、高处坠落、坍塌、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须经三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.正确使用个人安全防护用品，高处作业时必须系好安全带，穿防滑鞋。 3.必须严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作。 4.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：熊太会18081591153；谢小亮17383714586；敬海军18121811939 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 钢筋制安、绑扎 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 钢筋工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，机械设备传动装置无防护，防护缺失、防护失灵，防护距离不到位，…… 3.物体伤害：铁屑、零碎钢筋切头等材料飞溅伤害，钢筋成品、半成品料堆（垛）倒塌伤害，…… 4.人员触及带电部位裸漏、漏电造成的触电伤害，…… 5.设备、设施、工具附件缺陷：高处作业平台稳定性差，脚手架、人字梯强度不够、稳定性差，…… 6.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 机械伤害、物体打击、高处坠落、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架。绑扎立柱，墙体钢筋，不准站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。 2.起吊钢筋骨架，下方禁止站人。 3.张拉钢筋，两端应设置防护挡板。钢筋张拉后要加以防护。 4.使用钢筋机前，应检查机械是否正常，转动部位的安全防护罩是否完整，进行空载运转，确认安全可靠后，方可作业。 5.发现电缆有损伤或漏电保护器不动作及时上报电工处理。 6.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、防护手套、…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：陈加文13980305599 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 临时用电 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 电工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、电工无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未穿绝缘鞋、未佩戴绝缘手套；电气装置防护距离不够，…… 3.用电伤害：人员触及带电部位裸漏、漏电造成的触电伤害，…… 4.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 触电、电灼烫、电器火灾、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.电工必须经主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.所有检查工具应妥善保管，严禁他用，并定期检查，校验。 3.禁止带电操作。 4.配电箱防护棚内基础设置绝缘垫。 5.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻切断电源，向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.及时解除伤者与触电物体的接触，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.…… 电话报告： 现场负责人：王小明18181135563 现场负责人：贾德平 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 起重设备安拆作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 起重设备安拆工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、起重工无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）违章指挥：信号工违章指挥。 （4）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，安拆作业区防护距离不够，…… 3.信号缺陷：无通信设施；信号不清，…… 4.物体伤害：构配件及工具等坠落物伤害，…… 5.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.安装拆卸工人必须经主管部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.必须经安全教育考试合格后作业。 3.必须严格按安装拆卸专项方案及安全操作规程、安全技术交底等操作。 4.安装拆卸起重设备时，其安全装置必须检查可靠灵敏。 5.起重设备的安装、拆卸作业应在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 6.严禁在顶升间隔进行吊运物料作业。 7.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：何晓东13408179185 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 起重吊装作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 塔吊司机、司索指挥工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、塔吊司机、信号工无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）违章指挥：信号工违章指挥。 （4）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，…… 3.信号缺陷：无信号设施，信号不清晰，…… 4.物体打击伤害：构配件及工具等坠落物伤害，…… 5.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.塔吊司机、信号工必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.进场需经安全教育考试合格后方可上岗。 3.作业前检查作业环境确保安全，必须严格按安全操作规程操作，严格执行“十不吊”。 4.使用前应先试车，其安全装置必须检查可靠灵敏。 5.当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 6.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇伤者昏迷，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.如起重设备碰触高压线，及时远离触电设备。 5.…… 电话报告： 现场负责人：何晓东13408179185 现场负责人：李永树13619052387 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 垂直运输作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 施工升降机操作工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）违章指挥：信号工违章指挥。 （4）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，…… 3.信号缺陷：无信号设施，信号不清，…… 4.物体伤害：构配件及工具等坠落物伤害，…… 5.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.施工升降机司机必须经主管部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.进场需经安全教育考试合格后方可上岗。 3.必须严格按安全操作规程操作，严禁超载，严禁超员，载人不得超过 8 人。 4.使用前应先试车，其安全装置必须检查可靠灵敏。 5.当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 6.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张大礼18784793727 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 混凝土浇筑作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 混凝土工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，…… 3.用电伤害：振动棒漏电，…… 4.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、震动病、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须接受三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽、穿绝缘胶鞋，在高处作业、临边作业时必须系好安全带。 3.必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业，严禁疲劳作业。 4.使用振动棒时需佩戴绝缘手套，电缆线应用绝缘钩挂设，严禁拖地。 5.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：鲁邦全18990751161 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 砌筑作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 砖工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，…… 3.设备、设施、工具、附件缺陷：操作脚手架无抗倾覆措施、上部无防护，临边防护和洞口防护不到位，…… 4.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 物体打击、触电、高处坠落、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须接受三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽、穿绝缘胶鞋，在高处作业、临边作业时必须系好安全带。 3.必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业，严禁疲劳作业。 4.高处临边作业前检查临边防护牢固，门式脚手架安全可靠。 5.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：谢家甫18145035690 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 抹灰作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 抹灰工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，…… 3.设备、设施、工具、附件缺陷：操作架无抗倾覆措施、上部无防护，临边防护和洞口防护不到位等，…… 4.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 物体打击、触电、高处坠落、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须经三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2、正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽、穿绝缘胶鞋，在高处作业、临边作业时必须系好安全带。 3.严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业，严禁疲劳作业。 4.高处临边作业前检查临边防护牢固，脚手架安全可靠。 5.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：谢家甫18145035890 急救电话：120 |  |  |

说明：其他现场作业安全操作规程，企业可结合本单位及现场实际情况制定。

（二）建筑施工隐患排查治理工作清单示例

| 序号 | 易发事故 | 检查项目 | 检查清单 | 责任人 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 坍塌 | 材料堆码 | 1.材料堆放是否整齐稳固，不得超高，松散材料堆放应采取固定措施。 2.模板、钢管、木方、砌块堆放高度不得大于2m。 3.钢筋堆放高度不得大于1.2m。 4.楼板、屋面等结构物上堆放材料、机具或其他物料时，是否超过承载要求，是否采取加固措施。 5.现场物料是否堆放在基坑边缘、边坡坡顶、桩孔边，堆载及安全距离是否符合设计规定。 6.各类防护棚上严禁堆放物料。 7.砼构件钢筋施工时，严禁在钢筋网上超载堆放物料。 8.……。 | （明确到各岗位一线操作者或专业检查人员等具体责任人，下同） | （根据管理层级明确检查频次如：每日/周/月一次，下同） |
| 1-2 |  | 临时设施 | 1.是否有临时设施设计方案或专项措施，是否对临时设施检查验收； 2.临时设施是否稳定可靠，临时建筑不得超过2层。 3.不得布置在高边坡、深基坑边缘或易发生滑坡、泥石流、山洪等危险地段。 4.高度超过2m的竖向砼构件钢筋绑扎，在侧模安装完成前，是否采取有效的侧向临时支撑措施。 5.较厚大筏板、楼板、屋面板等砼构件钢筋施工，应设置固定钢筋的支撑件。 6.影响临时设施安全的区域内不得超重堆载物料。 7.……。 | 李永树 |  |
| 1-7 |  | 模板工程 | 1.模板支撑架必须按专项施工方案设置纵横向水平杆、扫地杆和剪刀撑；立杆顶部自由端高度、顶托螺杆伸出长度严禁超出专项施工方案要求。 2.模板支撑架构配件材质应符合方案要求。 3.不得使用严重锈蚀、变形、脱焊的钢管或型钢制作模板支撑架。 4.满堂支撑架基础应坚实、平整，承载力符合要求。 5.支撑架使用期间，严禁擅自拆除架体构配件。 6.模板作业层应设置限载标志，施工荷载严禁超载。 7.支撑架不得与起重机械、脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、大型设备连接。 8.混凝土浇筑顺序应按专项施工方案规定进行，浇筑混凝土时，支撑架下部范围内严禁人员作业、行走或停留。 9.支撑架拆除应在混凝土强度达到规范要求，经监理单位确认后，按专项方案规定进行。 10.……。 | 熊太会 谢小亮 敬海军 |  |
| 1-8 |  | 操作平台 | 1.悬挑操作平台悬挑长度不宜大于5m。 2.悬挑操作平台搁置点、拉结点、支撑点应可靠设置在主体结构上。 3.不得使用脚手架钢管作为悬挑操作平台悬挑主梁。 4.落地操作平台应设置连墙件和剪刀撑，不得与脚手架、模板支撑架相连。 5.应在操作平台明显位置设置限载标志，物料应及时转运，不得超重、超高堆放。 6.……。 | 李永树邱 敏刘 剑 昌 |  |
| 1-9 |  | 装配式建筑 （无此项） | 1.预制构件堆放层数不宜大于3层，存放场地应平整、排水畅通，应具有足够的承载力。 2.预制剪力墙、柱、梁、楼板安装应设置可靠的临时支撑体系，应具有足够的承载能力、刚度和整体稳定性。 3.……。 |  |  |
| 1-10 |  | 拆除工程 （无此项） | 1.对建筑物实施人工拆除时，楼板上严禁人员聚集。 2.采用机械拆除建筑时，应从上至下、逐层分段进行。 3.拆除过程中应保证剩余结构稳定。 4.应设置警戒区域，无关人员离开拆除现场。 5.……。 |  |  |
| 2-1 | 高处坠落 | 基坑周边/边坡坡顶/阳台边/雨棚与挑檐边/楼梯口/楼梯平台/梯段边/卸料平台/操作平台/垂直运输设备停层平台侧边/屋面/楼层周边/梯道、坡道周边 | 1.应设置稳定可靠的防护栏杆，防护栏杆上杆高度离地高度1.2m，立杆间距不应大于2m。 2.防护栏杆应张挂密目式安全立网或其他材料封闭。 3.坡度大于25︒屋面，防护栏杆高度不应小于1.5m。 4.防护栏杆下部应设置高度不小于180mm的挡脚板。 5.……。 | 张大礼李永树邱 敏 刘 剑 昌 |  |
| 2-2 |  | 预留洞口、楼梯口、电梯井口 | 1.非竖向洞口应采用盖板、安全平网封闭、防护栏杆等防护措施。 2.外墙落地竖向洞口、窗台高度低于800mm的窗洞、框架结构浇筑混凝土后未砌筑墙体的洞口，应设置防护栏杆。 3.洞口应设置明显警示标志。 4.电梯井口防护门高度不小于1.5m，防护门地段局地面高度不应大于50mm，并应设高度不小于180mm的挡脚板。 5.电梯井道内每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。 6.电梯井内施工层上不，应设隔离防护设施。 7.……。 | 张大礼李永树邱 敏 刘剑昌 |  |
| 2-3 |  | 安全网 | 1.安全网安装应系挂安全网受力主绳，与支撑件的拉结应牢固，不得系挂网格绳。 2.不得用密目式安全立网代替安全平网。 3.……。 | 张大礼李永树邱 敏 刘剑昌 |  |
| 2-4 |  | 安全带 | 1.安全带使用前应进行检查，织带磨损、灼伤、腐蚀或明显变硬发脆，金属部件磨损、变形的，应及时报废，不得使用。 2.安全带应高度低用，扣牢在牢固物体上。 3.不易设置安全带吊点的作业场所应设置安全带母索。 4.安全绳有效长度不应大于2m，有两根安全绳的安全带，单根绳有效长度不应大于1.2m。 5.安全绳不得用作悬吊绳，安全绳与悬吊绳不得共用连接器。 6.……。 | 张大礼李永树邱 敏 刘剑昌 |  |
| 2-5 |  | 上下通道 | 1.攀登作业应设置专用上下通道，通道安装应牢固可靠。 2.固定式直梯攀登高度超过3m时，宜加护笼；攀登高度超过8m时，应设置梯间平台。 3.人行塔梯顶部和平台应满铺防护板并固定牢固，四周应设防护栏杆，高度超5m时，应与建筑结构设置连墙件。 4.单梯不得垫高使用。 5.折梯铰链应牢固，应有可靠拉撑措施。 6.同一梯子上不得有2人同时作业。 7.脚手架操作层上不得使用梯子作业。 8.……。 | 张大礼李永树邱 敏 刘剑昌 |  |
| 2-6 |  | 脚手架 | 1.作业层脚手板应铺满、铺稳。 2.脚手板应与水平杆绑牢，脚手板探头长度不应大于150mm。 3.脚手架内立杆与建筑物距离不宜大于150mm，距离大于150mm时，应采取封闭防护措施。 4.脚手架外侧立杆应设防护栏杆，防护栏杆下部应设挡脚板，防护栏杆和挡脚板应设在外立杆内侧。 5.脚手架外侧应采用密目式安全立网全封闭，与架体绑扎牢固。 6.作业层脚手板下应采用安全平网兜底，每隔不大于10m应采用安全平网封闭。 7.夜间及6级以上大风、雨雪、浓雾天气时，应停止脚手架搭设、拆除及脚手架上施工。 8.雨雪、霜后脚手架作业时，应有防滑措施。 9.……。 | 张大礼李永树邱 敏 刘剑昌 |  |
| 2-7 |  | 模板工程 | 1.上下模板支撑架应设置专用通道，不得在连接件和支撑件攀登。 2.模板安装和拆卸时，作业人员应有可靠立足点。 3.坠落基准面2m以上搭设拆除模板时，应设操作平台。 4.支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架。 5.模板上有预留洞口时，安装后应及时将孔洞覆盖。 6.……。 | 熊太会 谢小亮 敬海军 |  |
| 2-8 |  | 钢筋及混凝土工程 | 1.钢筋绑扎安装悬空作业时，应搭设脚手架和上下通道，不得攀爬钢筋骨架。 2.绑扎立柱和墙体钢筋时，不得攀登或站在钢筋骨架，在坠落基准面2m及以上操作时，应搭设操作平台。 3.临边浇筑高度2m以上混凝土结构构件时，应搭设脚手架或操作平台。 4.悬空绑扎钢筋或浇筑混凝土时，应系好安全带。 5.……。 | 陈加文 鲁邦全 |  |
| 3-3 |  | 钢筋机械 | 1.钢筋对焊作业区应采取防止火花飞溅措施。 2.冷拉作业区应设防护栏板。 3.传动部位应设置防护罩。 4.……。 | 陈加文 |  |
| 3-4 |  | 木工机械 | 1.木工圆锯机上的旋转锯片必须设置防护罩。 2.机械传动部位应有防护装置。 3.……。 | 熊太会 谢小亮 敬海军 |  |
| 3-5 |  | 小型机具 | 1.应遵守小型机具操作规程。 2.使用小型机具时，作业人员须正确佩戴安全防护用品。 3.……。 | 何晓东 |  |
| 4-1 | 触电 | 配电线路 | 1.用电线路应采用埋地或架空，不得沿地面明设。 2.架空线路应采用绝缘导线，不得使用裸线，不得架设在脚手架、树木或其他设施上。 3.配电线路应有短路保护和过载保护。 4.配电线路中间处和末端处作重复接地，重复接地电阻不大于10Ω。 5.水上或潮湿地带电缆线应绝缘良好，应具有防水功能，电缆线接头应经防水处理。 6.……。 | 王小明贾德平 |  |
| 4-2 |  | 用电设备 | 1.用电设备应有专用开关箱。 2.施工机具应做好保护零线连接。 3.防雷接地的电气设备，所连接的PE线应同时重复接地。 4.……。 | 王小明贾德平 |  |
| 4-3 |  | 开关箱 | 1.配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所。 2.配电箱、开关箱的金属箱体外壳应通过PE线端子板与PE线电气连接，金属箱门与金属箱体通过编织软铜线电气连接。 3.配电箱、开关箱电源进线端不得采用插头和插座作活动连接。 4.开关箱应装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器，不得设置分路开关。 5.检查维修时，应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，停送电应由专人负责。 6.……。 | 王小明贾德平 |  |
| 4-4 |  | 外电防护 | 1.现场脚手架、起重机械、施工车辆、施工机械与外电架空线路安全距离应符合规范要求。 2.外电防护设施需设置明显警示标志。 3.……。 | 王小明贾德平 |  |
| 5-1 | 起重伤害 | 设备操作 | 1.起重机械操作人员、指挥人员、信号司索工应持证上岗。 2.进场使用起重机械应经验收合格后方可使用。 3.设备限位装置、保险装置应齐全有效。 4.……。 | 张大礼李永树 |  |
| 5-2 |  |  |  |  |  |
| 5-3 |  |  |  |  |  |
| 6-1 | 物体打击 |  |  |  |  |
| 6-2 |  | 通道口 | 1.现场人员进出的通道口，应搭设安全防护棚。 2.……。 | 邱 敏 刘剑昌 |  |
| 6-3 |  | 洞口 | 1.短边边长或直径小于或等于500mm的洞口，应封堵。 2.……。 | 邱 敏 刘剑昌 |  |
| 6-4 |  | 拆除作业 | 1.拆除作业应设警戒区域，专人监护警戒，拆除作业下方不得有其他人员。 2.不得上下同时拆除。 3.拆除过程中，拆下物料应及时清理运走，不得随意丢弃抛下。 4.楼层临边、通道口、脚手架边缘不得堆放拆下物件。 5.……。 | 邱 敏 刘剑昌 |  |
| 6-5 |  |  |  |  |  |
| 6-6 |  |  |  |  |  |

（三）建筑施工起重设备日常检查工作清单

| 检查项目 | 检查清单 | 责任人 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理行为 | 1.起重机械、机具设备检验合格； 2.施工机械设备维护、保养到位，相关记录规范； 3.制定专项应急预案并培训到位； 4.操作人员持证上岗； 5. ……。 | （明确到各岗位一线操作者或专业检查人员等具体责任人，下同） | （根据管理层级明确检查频次如：每日/周/月一次，下同） |
| 塔式起重机 | 1.塔式起重机安装、拆除、使用是否符合规范要求； 2.未安装荷载限制装置、行程限位装置、保护装置等安全装置或装置是否灵敏； 3.多塔作业未编制专项方案或方案应经审批； 4.任意两台塔式起重机最小架设距离应符合规范要求； 5.主要结构件不得有变形、锈蚀过度； 6.平台、走道、梯子、护栏设置应符合规范要求； 7.螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接应符合规范要求； 8.附着装置及设置应符合规范要求； 9.避雷装置设置应符合规范要求； 10. ……。 | 何晓东 |  |
| 施工电梯 | 1.施工升降机安装、拆除、使用应符合规范要求； 2.未安装重量限制器、渐进式防坠器、缓冲器、限位装置等安全装置或装置应灵敏可靠； 3.防坠安全器不得超过有效标定期限； 4.地面防护围栏、停层平台、层门安装等应符合要求； 5.附墙架、导轨架应与建筑物可靠连接； 6.滑轮应安装钢丝绳防脱装置； 7.对重应安装防脱轨装置； 8.自由端高度应符合规范要求； 9.避雷装置设置应符合规范要求； 10.应规范设置通信装置或通信信号应清晰； 11. ……。 | 何晓东 |  |
| 物料提升机 | 1.物料提升机安装、拆除、使用应符合规范要求； 2.应安装重量限制器、防坠器、缓冲器、限位装置等安全装置且装置应灵敏； 3.地面防护围栏、停层平台、层门安装等应符合要求； 4.缆风绳设置、数量、材质、位置和地锚连接等应符合要求； 5.附墙架应与建筑物可靠连接； 6.自由端高度应符合规范要求； 7.滑轮应安装钢丝绳防脱装置； 8.应规范设置通信装置或通信信号不清晰； 9.不得使用物料提升机载人； 10. ……。 | 何晓东 |  |
| 其他 | …… |  |  |

（四）建筑施工特种设备主要类别安全风险管控责任清单（塔式起重机）

| 风险点名称 |  | 塔式起重机 | 主要风险因素概述 | 1.起重机械制造、安装单位不具备许可条件； 2.安全保护装置失效； 3.不按安全技术规范操作； 4.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用； 5. ……。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  |  |  |  |
| 风险等级 |  |  |  |  |
| 安全标志 |  |  | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的起重机械； 2.履行安装、顶升、拆除告知法定报检责任； 3.严格执行起重机械日常检查维护保养制度； 4.操作人员必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗，并必须严格按安装、拆卸专项方案及安全操作规程、安全技术交底与安全技术规范等操作； 5. ……。 |
| 责任人 | 安全管理负责人 | 张大礼 | 主要事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、……。 |
|  | 安全管理员 | 李永树 何晓东 | 应急处置措施 | 1.现场人员及时向现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员，根据企业制定的《事故应急预案》进行处置； 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生； 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从现场应急小组人员安排，及时妥善就医； 4. 按要求上报事故及处置情况； 5.……。 |
|  | 一线操作人员 |  |  |  |

（四）建筑施工特种设备主要类别安全风险管控责任清单示例

（施工升降机）

| 风险点名称 |  | 施工升降机 | 主要风险因素概述 | 1.起重机械制造、安装单位不具备许可条件； 2.安全保护装置失效； 3.不按安全技术规范操作； 4.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用； 5. ……。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  |  |  |  |
| 风险等级 |  |  |  |  |
| 安全标志 |  |  | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的起重机械； 2.履行安装、顶升、拆除告知法定报检责任； 3.严格执行起重机械日常检查维护保养制度； 4.操作人员必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗，并必须严格按安装、拆卸专项方案及安全操作规程、安全技术交底与安全技术规范等操作； 5. 严禁超载，严禁超员（载人不得超过8人）； 6.……。 |
| 责任人 | 安全管理负责人 | 张大礼 | 主要事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、……。 |
|  | 安全管理员 | 李永树 何晓东 | 应急处置措施 | 1.现场人员及时向现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员，根据企业制定的《事故应急预案》进行处置； 2.危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故； 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从现场应急小组人员安排，及时妥善就医； 4.按要求上报事故及处置情况； 5.……。 |
|  | 一线操作人员 |  |  |  |

（五）建筑施工动火作业许可清单示例

（三级）

| 单位名称 | 四川弘基瑞城建设工程有限公司 | 工程名称 |  | 御景新城工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火须知 |  | 动火部位 |  | 柱子竖焊 |  |  |
| 1.在非固定的、无明显危险因素的场所进场动火作业等均属三级动火。 2.三级动火申请人应在动火前三天内提出，批准最长期限为七天，期满应重新办证，否则视为无证动火。 3.三级动火作业由所在班组填写，经本单位项目施工负责人审批后方可动火。 4.本表一式三联：动火人、动火监护人及存根。 5.……。 |  | 动火时间 |  | 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |  |
|  |  | 安全技术措施方案 | 1.前往现场查验并确认动火作业区域及防火措施落实情况； 2.动火前按对作业现场可燃物进行清理； 3.作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离； 4.动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行； 5.裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业； 6.具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火； 7.……。 |  |  |  |
| 焊工姓名 | 母朝付、母清学 | 监护人姓名 |  | 李永树 | 灭火器材名称及数量 | 泡沫灭火器 |
| 申请动火人签名：陈加文 日期： （见动火申请表） |  | 批准人姓名： 段 毅 日期： （见动火申请表） |  |  |  |  |

（六）建筑施工消防安全日常工作清单

| 检查项目 | 检查清单 | 责任人 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般管理要求 | 1.消防总平面布局、消防出入口应符合规范规定； 2.施工现场办公、生活、生产、物料存贮等功能区相对独立布置，并应保持足够的防火距离； 3.动火区域布置符合安全规定； 4. ……。 | （明确到各岗位一线操作者或专业检查人员等具体责任人，下同） | （根据管理层级明确检查频次如：每日/周/月一次，下同） |
| 消防设施 | 1.施工现场消防通道、消防水源、消防器材的设置符合规范要求； 2.临时生产、生活房屋布置及防火间距、消防设施设置符合有关规定； 3.消防设施安全检查记录填写真实完整； 4.施工现场灭火器布局、配置合理； 5.灭火器有效； 6. ……。 | 张大礼 李永树 |  |
| 动火作业 | 1.规范办理动火审批手续； 2.动火区域采取防火措施； 3.动火作业落实监护措施； 4. ……。 | 张大礼 李永树 |  |
| 易燃易爆品 | 1.气瓶减压阀、回火截止阀安全有效； 2.氧气瓶、乙炔瓶的距离符合安全要求；乙炔瓶距明火距离符合规定； 3.油漆和涂料等单独设库存放，并符合消防要求； 4.油漆和涂料库远离火源或隔离火源，空油漆桶集中安全堆放，并用非易燃物覆盖，配备灭火器材； 5. ……。 | 张大礼 李永树 |  |
| 其他 | …… |  |  |

四、建筑施工重大安全风险管控清单

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 施工方案 | 深基坑施工属于危大工程，专项方案技术难度大，未编制方案或未按程序审批极易导致基坑坍塌等事故发生。 | 深基坑工程应按规定编制、审批专项施工方案，组织专家论证。 | 1.深基坑施工前必须编制专项施工方案，经企业技术负责人签字。 2.施工单位应当从地方专家库中选取不少于5名专家，按规定组织专家论证，根据专家意见修订完善方案。 3. ……。 | 施工方案原则上由项目技术负责人组织编制，经企业技术负责人审核签字 |
| 1-2 | 基坑支护 | 基坑支护是深基坑的安全保障关键，支护质量不达标，极易造成基坑坍塌。 | 基坑支护结构应符合设计要求。 | 1.地质条件良好，土质均匀且无地下水的自然放坡的，其坡率应符合相关要求。 2.深基坑支护结构施工与降水、开挖相互协调，各工况和工序按设计及规范要求施作。 3.基坑支护结构的水平位移应在设计允许范围以内。 4. ……。 | 原则上由项目技术人员负责，项目安全员监督实施 |
| 1-3 | 基坑降排水 | 基坑开挖范围内的地下水高于开挖面时，不断渗入基坑，造成边坡失稳、坑底隆起、管涌等事故 | 基坑开挖范围内的地下水，应采取有效措施保障其不影响结构及施工安全。 | 1.根据水文、地质情况及基坑支护等综合考虑，选取适宜的基坑地下水降水措施。 2.基坑边沿四周地面应设截水沟，基坑边坡坡顶、坡面、坡脚采取有效降排水措施。 3.对于基坑内的积水，设置排水沟和集水井，及时排除。 4.进行中长期天气预报信息收集，实时调整施工进度。降雨前做好保护措施，配备设备及时排除基坑内积水。 5. ……。 | 原则上由项目技术人员负责，项目安全员监督实施 |
| 1-4 | 基坑开挖 | 深基坑土方开挖深度大，未按方案要求施作，极易造成土体坍塌、物体打击等事故发生 | 1.基坑支护结构达到设计要求后，方可进行开挖。 2.基坑开挖应按要求进行，分层、分段、均衡开挖 3.基坑开挖过程中，应防止对支护结构的破坏。 4. ……。 | 1.基坑支护结构达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方，严禁提前开挖和超挖。 2.基坑开挖应按设计及方案要求进行，分层、分段、均衡开挖。 3.基坑开挖时，采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土土层。 4.在土方开挖施工过程中，当发现有毒有害物质或文物时，停止作业，进行现场保护，并报有关部门处理后方可继续施工。 5. ……。 | 原则上由项目技术人员负责，项目安全员监督实施 |
| 1-5 | 基坑防护 | 深基坑坑顶坑底高差大，安全防护措施不到位，极易发生高处坠落和物体打击等事故 | 1.基坑顶部的物资材料应与基坑边缘保持一定的安全距离。 2.深基坑周边应按要求安装可靠的防护围栏，设置专用安全通道。 3. ……。 | 1. 基坑顶部的物资材料等应与基坑边缘保持一定的安全距离，坑边堆载应在基坑支护设计允许范围内。 2. 深基坑周边应按要求安装可靠的防护围栏，防护围栏的安装符合规范要求，张贴明显的警示标识。 3.基坑内设置供施工人员上下的专用安全通道。 4. ……。 | 原则上由项目技术人员负责，项目安全员监督实施 |
| 1-6 | 基坑监测 | 基坑监测可及时准确掌握基坑坍塌的事故征兆，及时预警，保障基坑安全。 | 编制监测方案并按要求开展监测，及时反馈指导施工 | 1.基坑开挖前编制监测方案，明确监测项目、监测报警值、监测方法和监测点位的布置、监测周期等内容。 2.监测的时间间隔根据施工进度确定，当监测结果变化速率较大或累计值达到预警值时，加密观测次数。 3.基坑监测采集的数据，及时分析并提交监测报告，反馈指导施工。 4. ……。 | 基坑监测方案由项目总工程师组织编制，由监测单位的监测人员负责实施并提交监测报告。 |

四、建筑施工重大安全风险管控清单

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 施工方案 | 无施工方案或施工方案未经审批，极易导致模板支架体系坍塌。 | 1.模板及支撑体系方案按规定编制、审核、批准。 2.超过一定规模的危险性较大分部分项工程的，应按规定组织专家论证。 3. ……。 | 1. 模板及支撑体系搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算，并按规定进行审核、审批。 2. 模板及支撑体系属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程的，经技术负责人审核签字、加盖公章并经总监理工程师审查后，提交专家论证，论证通过后，按专家意见修改完善，并严格执行。 3. ……。 | 专项施工方案一般由项目技术负责人组织编制，危大工程专项施工方案由企业技术负责人组织审批 |
| 2-2 | 支撑体系的承载基础 | 模板及支撑体系的承载基础若承载不足，将引发模板支撑体系的沉陷、变形甚至坍塌 | 模板及支撑体系的承载基础满足承载力要求，其沉降变形应在允许范围以内。 | 1. 模板及支撑体系必须进行基础承载力试验，承载基础应坚实、平整，承载力、刚度等符合方案要求； 2. 模板及支撑体系的承载基础应考虑气象、周边环境等影响因素，必要情况下，采取一定措施，保障基础在承载期间，满足方案要求。 3. ……。 | 项目专业工程师、安全员 |
| 2-3 | 模板及支撑体系搭设 | 支架、模板不合格，不按方案要求搭设，易发生支架坍塌等事故。 | 1.支架搭设、拆除人员必须具备相应的能力。 2.模板支架必须为合格材料。 3.搭设必须按照方案进行。 4. ……。 | 1.支架搭设、拆除人员必须取得特种作业操作证，并接受培训安全技术交底及考核。 2.模板支架材料及配件进场前必须验收，必须为符合要求的合格材料。 3.必须按方案搭设架体，高处作业平台、临边安全防护设置齐全、合规。 4.支撑架体搭设、模板安装完毕后，必须组织验收，未经验收或验收不合格不得使用。 5. ……。 | 项目材料员、技术员、施工员负责实施，项目总工程师组织验收 |
| 2-4 | 使用过程 | 砼浇筑过程中，若浇筑速度过快或不对称浇筑等，易发生爆模甚至支架坍塌事故 | 1.必须按照技术交底要求进行砼浇筑。 2.使用过程中，必须保障架体稳固可靠。 3. ……。 | 1.砼浇筑时，必须按照专项施工方案规定的顺序和速度进行， 并指定专人对模板支架进行监测，发现架体、模板存在异常变形时，立即停止施工，视情况组织作业人员撤离。 2.未经许可，严禁擅自改变、拆除架体部件；架体下部范围内，严禁无关人员作业、行走和停留。 3.遇有大风等异常天气，应提前对模板及支撑体系进行加固，其后应对模板及支撑体系进行检查，发现问题及时整治。 4. ……。 | 使用过程中由项目总工程师组织方案落实，项目施工员、技术员、安全员等参与管理 |
| 2-5 | 拆除过程 | 未获得拆除许可或不按规定顺序进行拆除，易发生支架坍塌等事故 | 拆除应按方案组织实施 | 1.模板拆除前，砼强度必须达到规范要求，并经相关人员确认后方可进行。 2.拆除前，应设置警戒区，并专人监护。 3.拆除过程中，应严格按照方案规定的步骤、顺序进行。 4. ……。 | 试验员、技术员、施工员负责实施，安全员监督管理 |

| 3-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |