## Sheet1
检查情况报表明细
大区： | 川东北大区 | 区域： | 何俊洁区域 | 油站： | 2189/南充营山塔兴 | 油站编码： | 2189 | 检查人： | 邢建英 | 检查时间： | 2022-01-01
检查类别 | 检查项 | 检查点 | 检查结果 | 检查点填空 | 检查点填空结果 | 检查点子项 | 检查点子项结果 | 备注
油站主管RFC-白班 | 出入口 | 地面、主标牌、绿化带干净整洁 | 是
油站主管RFC-白班 | 前庭 | 地面、雨棚柱、墙体干净整洁 | 是
油站主管RFC-白班 | 前庭 | 照明正常（白班可选/夜班必选） | 是
油站主管RFC-白班 | 前庭 | 加油机正常工作、所有标识牌（主标、价格牌、指示牌等）整洁、沒有损坏 | 是
油站主管RFC-白班 | 前庭 | 堆头、物资、宣传海报整洁无污损、摆放整齐，无超高（未超1.2m)、无过期 | 是
油站主管RFC-白班 | 前庭 | 堆头符合品类集中陈列原则、未直接接触地面、按照公司统一模板打印价签、执行先进先出 | 是
油站主管RFC-白班 | 油机 | 加油机、油枪枪嘴、胶管、手柄、拉断阀、油管干净整洁 | 是
油站主管RFC-白班 | 油机 | 加油机旁的设施洁净、齐全 (玻璃刮、水桶、抹布、Stopper杆等），垃圾桶干净 | 是
油站主管RFC-白班 | 油机 | 每个油岛摆放灭火器、灭火毯、沙桶，沙质目视干净 | 是
油站主管RFC-白班 | 便利店 | 便利店门头、橱窗干净，入口畅通无阻 | 是
油站主管RFC-白班 | 便利店 | 店内墙面、吊顶、地面干净，无杂物、无水渍 | 是
油站主管RFC-白班 | 便利店 | 照明正常、温度适宜，空调表面干净、灭蚊器正常工作 | 是
油站主管RFC-白班 | 便利店 | 店内货架、堆头、宣传海报摆放整齐，无超高、无过期，堆头陈列遵循先进先出原则 | 是
油站主管RFC-白班 | 便利店 | 店内品类分区明确，主促销端架、当季促销商品陈列符合陈列图或促销指引，各区域自有商品陈列重点突出 | 是
油站主管RFC-白班 | 便利店 | 货架商品正面朝前、商品饱满、价签齐全；货品陈列遵循先进先出原则，无破损、无过期（抽查） | 是
油站主管RFC-白班 | 便利店 | 冷藏设备功能正常（照明&制冷），NAB冰柜与陈列图对应或符合陈列原则 | 是
油站主管RFC-白班 | 便利店 | 灭火器摆放整齐 | 是
油站主管RFC-白班 | 便利店 | 收银台干净整齐，无私人物品 | 是
油站主管RFC-白班 | 便利店 | （如有）热食或deli区干净、台面整洁、设备正常使用 | 是
油站主管RFC-白班 | 便利店 | （如有）顾客休息区干净整洁、无杂物、无垃圾，桌椅、物品摆放整齐，垃圾桶无满溢，充电口正常 | 是
油站主管RFC-白班 | 卫生间 | 墙面、吊顶、地面干净 | 是
油站主管RFC-白班 | 卫生间 | 无异味、照明良好 | 是
油站主管RFC-白班 | 卫生间 | 洗手液、干手机或纸巾、灭蝇灯（如有）、喷香机、排风扇等设施设备功能正常 | 是
油站主管RFC-白班 | 办公室 | 干净整洁、无安全隐患（如物品阻挡通道），摆放灭火器 | 是
油站主管RFC-白班 | 办公室 | 检查办公室内人井测漏仪是否正常工作，无检测报警指示 | 是
油站主管RFC-白班 | 库房 | 干净整洁、无安全隐患（如门上锁、物品摆放最高未过2米、放置防鼠板、过期商品封闭存放，无霉变商品、无商品直接接触地面），摆放灭火器(2189/营山塔兴库房巡检点①) | 是
油站主管RFC-白班 | 库房 | 干净整洁、无安全隐患（如门上锁、物品摆放最高未过2米、放置防鼠板、过期商品封闭存放，无霉变商品、无商品直接接触地面），摆放灭火器(2189/营山塔兴库房巡检点②) | 是
油站主管RFC-白班 | 小厨房 | 干净整洁、无安全隐患，摆放灭火器 | 是
油站主管RFC-白班 | 卸油区 | 地面、卸油口、油气回收口干净整洁且上锁、阀门处于关闭状态 | 是
油站主管RFC-白班 | 卸油区 | 卸油工具整洁、完整，静电接地夹及人体静电释放仪装置能正常使用 | 是
油站主管RFC-白班 | 卸油区 | 摆放灭火器及灭火毯 | 是
油站主管RFC-白班 | 停车区 | 本班所有两轮车灯光、轮胎、刹车有效（大灯、尾灯、左右转向灯；喇叭齐全有效；胎压充足，无龟裂划伤；刹车灵敏） | 是
油站主管RFC-白班 | 停车区 | 本班所有两轮车前后及两侧反光条清晰、反光镜清洁 | 是
油站主管RFC-白班 | 停车区 | 本班所有两轮车无遮阳伞等影响驾驶视线和稳定性加装件 | 是
油站主管RFC-白班 | 停车区 | 两轮车当班驾驶员工头盔、反光衣、爆闪灯（青蛙灯）齐备有效 | 是
油站主管RFC-白班 | 停车区 | 两轮车当班驾驶员工雨天使用分体式雨衣，避免影响视线、反光性和稳定性 | 是