站日常安全检查清单

	检查 部位
	序号
	检查内容
	检查标准
	问题情况
	整改完成情况
	整改责 任人

	前庭
	1
	员工行为
	劳动纪律符合规定
	
	
	

	
	2
	现场安全
	无“三违”行为
	
	
	

	
	3
	加油场地
	无油污、无烟蒂、警示牌完好
	
	
	

	
	4
	消防器材
	数量齐全、压力正常、位置正确、卫生良好
	
	
	

	
	5
	加油机
	外观完好无油污、加油枪无故障、视油器无气泡杂质、计量器显示清晰，内部完好、无渗漏、无松动，集气罩完好有效，防爆接线盒封堵有效
	
	
	

	
	6
	照明灯具
	照度正常、符合防爆要求
	
	
	

	
	7
	罩棚
	无漏水、无开裂、无材料脱落
	
	
	

	油罐区
	1
	罐区
	罐区干净无杂物、无易燃物、无明显油气
	
	
	

	
	2
	操作井
	无积水、油污、杂质、无明显油气味、无裂损、无锈蚀、无渗漏，跨接完好，计量口密闭
	
	
	

	
	3
	通气管
	安装牢固、阻火器无油污、管线无腐蚀损坏
	
	
	

	
	4
	卸油区
	干净无油污和明显的油气味、卸油口密闭管线完好、开关灵活、无渗漏、无腐蚀
	
	
	

	
	5
	消防器材
	数量齐全、压力正常、位置正确、卫生良好
	
	
	

	
	6
	静电报警器
	接头紧固、完好有效
	
	
	

	
	7
	人体静电释放桩
	完好、有效
	
	
	

	
	8
	潜油泵
	
	
	
	

	
	9
	油气回收
	无异常声音、无渗漏、无油气味
	
	
	

	
	10
	油罐
	无明显上浮和下沉
	
	
	

	检查 部位
	序号
	检查内容
	检查标准
	问题情况
	整改完成情况
	整改责 任人

	办公区/生活区
	1
	视频监控
	各摄像头对准制定位置，视频显示清晰
	
	
	

	
	2
	电器、线路
	无超负荷使用、无私拉乱接、无电烧痕迹
	
	
	

	
	3
	消防器材
	数量齐全、压力正常、位置正确、卫生良好
	
	
	

	电器设备
	1
	开关柜
	开关完整牢固、线路无搭连、无乱接
	
	
	

	
	2
	配电柜
	仪表完好准确、线路规则有序，继电器动作灵活，接地保护设施有效完好、

无烧结、无乱接
	
	
	

	
	3
	发电机
	安装牢固、无渗漏、皮带无松动、机油、冷却水充足
	
	
	

	
	4
	消防器材
	是否配备C02灭火器，是否定期保养
	
	
	

	环保
	1
	隔油池
	无开裂、无明显浮油、杂物
	
	
	

	
	2
	卫生间
	设施设备齐全、地面不湿滑、定时是否巡检
	
	
	


应急演练清单

	序号
	清单内容
	备注

	1
	是否编制应急预案
	

	2
	是否将应急预案到相关部门进行备案
	

	3
	是否有应急预案评审或者论证意见
	

	4
	是否有风险评估结果和应急资源调查清单
	

	5
	是否定期组织应急预案演练
	

	6
	是否制定应急预案演练计划
	

	7
	是否记录应急演练内容
	

	8
	是否开展应急演练评估
	

	9
	是否保存应急演练相关照片资料
	

	签字（站经理、安全管理人员）：


