目  录

- 企业基本情况

企业的基本情况................................................................................................1

- 企业安全承诺清单

企业的安全承诺内容........................................................................................2

- 企业主体责任清单

1、安全生产管理........................................................................................3

2、安全生产机构设置和人员配备.............................................................................3

3、制定安全生产规章制度.............................................................................3

4、安全教育培训.........................................................................................3

5、设施设备保障...................................................................................4

6、资金投入.........................................................................................4

7、隐患排查和治理.....................................................................................4

8、事故报告和应急救援.............................................................................4

9、粮食和物资储备的安全管理..........................................................................5

10、危化品的安全管理...................................................................................5

11、危化品防护措施及应急救援管理............................................................................5

12、风险源分级管控...................................................................................5

13、项目建设“三同时”.............................................................................5

14、外包（租）业务管理...................................................................................6

15、法律、法规、规章规定的其它责任.......................................................................6

- 企业较大风险管控清单

- 粮食熏蒸作业...............................................................................................7

- 熏蒸后进仓散气通风作业.................................................................................7

- 药品库................................................................................................8

- 进出仓作业...................................................................................8

- 项目施工...............................................................................................9

- 重要安全装备、设施安全管理清单

1、熏蒸用空气呼吸器................................................................................10

2、微型消防站.........................................................................................10

3、消火栓及灭火器......................................................................................10

- 重要岗位安全生产责任清单

1、企业法定代表人（企业安全生产第一责任人）...............................................................11

2、企业副总经理（企业安全生产第二责任人）...................................................................12

3、企业副总经理（企业安全生产第二责任人）.......................................................................13

4、综合科科长（企业安全生产第三责任人）.......................................................................14

5、企业副总经理（企业安全生产第二责任人）.......................................................................15

6、仓储科科长（部门安全生产第一责任人）.......................................................................16

7、仓储科副科长（部门安全生产第二任人）.......................................................................17

8、粮油检验员（班组安全生产第一任人）.......................................................................19

9、综合科科长（部门安全生产第一责任人）.......................................................................20

10、财务科科长（部门安全生产第一责任人）.......................................................................21

11、化学药剂管理员............................................................................................22

12、机械设备维护人员.........................................................................................23

13、专职保卫人员........................................................................................24

14、粮油保管员....................................................................................25

15、粮油质量检验员................................................................................26

16、安全员（作业现场）................................................................................27

17、外包作业岗...............................................................................................28

- 重要岗位关键操作清单及操作要求

储粮熏蒸作业关键操作清单及操作要求..............................................................30

动火作业关键操作清单及操作要求..................................................................31

粮油检化验作业关键操作清单及操作要求............................................................32

粮食进出仓作业关键操作清单及操作要求............................................................33

高空作业关键操作清单及操作要求................................................................34

机械设备维护人员作业关键操作清单及操作要求...................................................................35

八、企业现场检查清单

（一）粮食和物资储备安全

1、粮食和物资储备安全.........................................................................................36

（二）安全生产现场管理

2、装卸作业安全...............................................................................................36

3、储粮化学药剂熏蒸作业现场..................................................................................36

4、项目施工安全..............................................................................................37

（三）安全生产日常工作

5、化学药品使用及药品库管理..................................................................................37

6、用电安全管理..............................................................................................37

7、设施设备安全管理..........................................................................................38

8、动火作业安全..............................................................................................38

（四）消防安全管理

9、消防安全..................................................................................................38

（五）防汛安全管理

10、防汛安全..................................................................................................39

（六）粉尘防爆安全管理

11、粉尘防爆..................................................................................................39

九、消防安全责任清单

消防安全责任清单.............................................................................................40

十、特种设备使用管理安全责任清单

（一）特种设备使用单位安全主体责任清单

特种设备使用单位安全主体责任清单...........................................................................44

（二）特种设备使用单位安全岗位责任清单

1、法定代表人...............................................................................................45

2、主要负责人..............................................................................................45

3、安全管理负责人............................................................................................45

4、安全管理员..............................................................................................46

5、叉车作业（操作）人员......................................................................................46

6、电梯维保（操作）人员...................................................................................46

7、登高车（升降机）操作人员...................................................................................47

（三）特种设备安全风险管控责任清单

1、叉车......................................................................................................48

2、电梯.....................................................................................................49

3、登高车（升降机）..........................................................................................50

（四）特种设备隐患排查治理清单

1、叉车......................................................................................................51

2、电梯....................................................................................................52

3、登高车（升降机）..........................................................................................53

（五）特种设备安全风险管控责任清单（安全风险公告栏）

1、叉车安全风险公告栏....................................................................................54

2、登高车（升降机）安全风险公告栏..............................................................................55

（六）特种设备安全风险管控责任清单（岗位安全风险告知卡）

高处坠落（叉车或登高车）...................................................................................56

一、企业基本情况

| 企业（单位）名称 | 蓬安县常源粮食储备有限公司 | 企业地址 | 四川省南充市蓬安县相如街道团结南路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业（单位）性质 | 有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资） | 企业类别 | 粮油仓储 |
| 企业规模 | 小型企业 | 仓（罐）容量/ 加工能力/ 物资储备能力 | 仓容量：4.7万吨 油罐容量：3000吨 |
| 安全生产许可证号 及有效期 |  | 营业执照号 及有效期 | 统一社会信用代码：91511323MA629BYK9U 长期 |
| 安全生产标准化等级 |  | 主要安全风险 | 火灾、机械伤害、化学有毒有害药（剂）中毒、粉尘爆炸、地质灾害 |
| 企业上级公司（单位） | 南充常丰农业发展有限公司 | 防火等级 |  |
| 主要负责人 | 张建平 | 其它需备注的情况 |  |

二、企业安全承诺清单

| 企业安全承诺内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、依据国家有关安全生产法律、法规建立健全全员安全生产责任制和各项安全生产规章制度、操作规程并严格落实到位，安全生产管理做到标准化、规范化、制度化。 二、依法建立安全生产管理机构，按规定配备专职或兼职的安全生产管理人员，保证安全生产管理机构发挥职能作用，安全生产管理人员履行安全管理职责。 三、加强安全生产标准化、信息化建设，健全完善风险防范化解机制，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。 四、确保安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度。 五、定期对从业人员进行安全生产教育和培训。 六、特殊工种及特种设备操作必须持证上岗。 七、不违章指挥，不强令从业人员违章冒险作业。 八、定期组织安全生产检查，及时发现并消除安全隐患。 九、建立完善生产安全事故应急救援预案并上报行业主管部门和属地安全监管部门以及下发企业各部门，定期组织开展演练。 十、明确告知从业人员作业场所和工作岗位可能存在的危险因素、隐患类别、防范措施和事故应急措施，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按要求佩戴、使用。 十一、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 十二、主动接受行业监管和安全管理部门的监督和检查，按要求及时上报生产安全事故，不弄虚作假；做好事故的应急处置，妥善做好善后工作。 十三、履行法律法规规定的其他安全生产职责。 |  |  |  |
| 承诺人 | 张建平 | 承诺时间 | 2022年5月11日 |

三、企业主体责任清单

| 责任类别 | 序号 | 责任类别 | 责任清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 主 体 责 任 | 1 | 安全生产 管理 | 1、贯彻落实安全生产法以及国家粮食和物资储备局制定的“一规定、两守则”，建立完善全员安全生产责任制，推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，确保企业安全储粮和安全生产。 2、企业的全员安全生产责任制应明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 3、落实安全生产“一岗双责”责任制，制定主要负责人、领导班子成员、各级管理人员和从业人员的安全岗位职责。 4、建立相应的安全生产管理、安全生产费用提取、考核、奖惩机制。 |
|  | 2 | 安全生产机构设置和人员配备 | 1、建立安全生产领导小组，企业主要负责人担任组长。 2、建立安全生产管理机构和专职或兼职管理人员履职清单，并赋予安全管理人员的管理权限。 3、......。 |
|  | 3 | 制定安全生产 规章制度 | - 建立健全安全生产各项规章制度、操作规程，改善安全生产条件。 - 建立和完善全员安全生产责任制。 3、积极推进安全生产标准化建设。 |
|  | 4 | 安全教育培训 | - 企业应对新入职员工进行不低于24学时的岗前教育培训，未经培训不得上岗，企业负责人和安全管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。 - 企业应制定安全教育定期培训计划，对从业人员进行各类安全培训教育。 - 企业应要求外包单位对外包作业人员进行岗前安全生产教育培训，并做好记录，未经培训，不得上岗。 - 企业应当教育和督促从业人员严格执行企业制定的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业现场和工作岗位可能存在的危险因素、隐患类别、防范措施以及事故应急措施。 5、建立安全生产教育和培训档案。 |
| 企 业 主 体 责 任 | 5 | 设施设备 保障 | - 企业应对采用新技术、新装置设施运行前进行安全检查。 - 加强设施设备的维修保养，并做好相应记录。 3、建立特种设备规范管理制度以及特种设备台账和档案，作业人员须持证上岗。 4、对特种设备定期进行安全性检测。 5、建立安全设施管理台账，严格执行安全措施管理制度。 6、安全设施配备应符合国家有关规定和标准。 7、安全设施应有相应的管理责任人，定期检查和维护保养。 8、淘汰、停止使用危及生命安全的工艺、设备。 |
|  | 6 | 资金投入 | 1、建立和落实安全生产费用管理制度。 2、建立安全生产经费投入和使用台账。 |
|  | 7 | 隐患排查和治理 | - 组织事故隐患排查，对隐患进行风险自评，并登记建档,对较大风险隐患，在公告栏进行告示。 - 隐患做到限期治理，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。 3、不具备整改条件的重大事故隐患，采取防范措施，纳入计划，并上报总公司，限期整改或停止生产（使用）。 4、事故整改和预防措施具体，有针对性和可操作性，要落实到位。 |
|  | 8 | 事故报告 和应急救援 | 1、发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告企业负责人，企业应立即组织抢救并及时、如实向上级主管部门和属地安全监管部门上报生产安全事故。 2、制定（修订）符合企业实际和相关标准要求的生产安全事故应急预案前要进行应急救援资源调查。 - 定期进行安全生产应急救援演练，进行演练效果评价。 4、应急预案制定（修订）后应报备企业主管部门，并建立应急抢险队伍。 5、企业应积极配合相关安全生产执法部门对事故的检查工作。 |
| 企 业 主 体 责 任 | 9 | 粮食和物资储备的安全管理 | - 严格落实储粮（物）安全管理制度，确保粮食（物资）储备安全。 - 配备专职保管员对粮食（物资）进行管理。 - 落实粮情（物资）检查制度，定期检查粮食（物资）的保管（养护）情况，并如实记录。 - 做好粮食（物资）的防潮、防虫措施以及防火、防汛应急物资的落实情况。 - 应当按设计规范或行业标准及要求装粮、堆码储备物资。 |
|  | 10 | 危化品 安全管理 | 1、熏蒸药品的运输、临时保管与使用必须按照国家有关规定和粮食行业“一规定、两守则”的相关规定进行。 2、严格执行熏蒸药剂零库存管理制度。 3、严格执行化学药品审批以及“五双”管理制度（双人、双锁、双帐、双收、双发）。 4、粮食熏蒸化学药品库应与办公区、员工休息区（宿舍）分开，且远离居民区和水源地，安全距离符合要求。 5、药品库应做到防潮、防漏，有排风换气装置，有防火、防盗等人防技防安全措施，须安装防爆电器，有醒目安全标识。 |
|  | 11 | 危化品防护措施及应急救援管理 | - 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个人防护用品，并监督从业人员正确佩戴和使用。 - 防护器具应定点妥善存放，便于及时取用，并落实保管人员。 - 定期对正压式空气呼吸器等防护用品进行保养、检验，确保其随时能投入使用。 - 建立防护用品保管和使用台账。 - 按规定正确佩戴使用正压式空气呼吸器，严禁使用过滤罐式防毒面具，严禁使用不合格防护用品。 6、建立应急救援队伍，明确相关职责。 7、配备应急装备，储备应急物资。 |
|  | 12 | 风险源 分级管控 | - 对危险源进行风险评估、建立档案、动态跟踪、定期更新。 - 设立危险源安全警示牌，利用图文形式告知危险的种类、后果及应急措施等，在设施设备检维修和各作业现场应设置警戒区或警示标志，危险源防护距离应符合国家标准或行业标准要求。 - 对危险源设施、设备定期检查，并做好检查情况记录。 |
|  | 13 | 项目建设 “三同时” | - 确保建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 - 按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立、设计、生产和竣工验收阶段进行规范管理。 - 对建设项目施工作业的全过程进行风险管理。 |
| 企 业 主 体 责 任 | 14 | 外包（租） 业务管理 | - 对承包（外包）单位作业资质进行审查，选择使用合格的承包（外包）商。 - 若同一作业区域与外包（租）商共同作业，应与其签订安全生产协议。 - 作业现场应安排安全员进行安全检查，及时纠正、制止违章作业行为，协调现场工作并做好记录，发现安全隐患及时督促整改。 |
|  | 15 | 法律法规、规章规定的其它责任 | 1、企业与从业人员订立劳动合同。 2、劳动合同中应明确从业人员劳动安全、职业危害和工伤亡保险事项。 3、劳动合同中不得存在企业安全免责的内容。 4、鼓励实行安全生产责任保险。 |

企业安全生产主体责任：是指企业依照法律、法规规定应当履行的安全生产法定责任和义务，并对未履行法定责任和义务导致的后果负 责。

主体责任的主要内容包括：

1、安全生产管理；

2、安全生产机构设置和人员配备；

3、制定安全生产规章制度；

4、安全教育培训；

5、设施设备保障；

6、资金投入；

7、事故报告和应急救援；

8、法律、法规、规章规定的其它责任。

根据行业特点和企业特性又针对性的列出了下列企业的主体责任：

9、隐患排查和治理；

10、粮食和物资储备的安全管理；

11、危化品安全管理；

12、危化品防护措施及应急救援管理；

13、风险源分级管控；

14、项目建设“三同时”；

15、外包（租）业务管理；

四、粮食和物资储备企业较大风险管控清单

| 序号 | 风险类型 | 较大 安全 风险点 | 主要管控措施 | 管控 层级 （最高） | 管控责任人 | 联系电话 | 检查频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中毒窒息 | 粮食 熏蒸 作业 | 1、作业前扫码学习熏蒸作业关键操作规程清单以及作业中的注意事项； 2、作业时严格执行粮食熏蒸作业程序； 3、施药前对防毒设备的可靠性进行自查，严禁使用过滤式防毒面具，必须佩戴气压充足的正压式空气呼吸器； 4、作业现场应设置警戒线、安全标识牌，落实现场安全监管员，施药时全程监护； 5、作业前后清点核实进出仓人数； 6、出现险情及时上报并启动应急救援预案，救援人员应做好自身安全防护措施； | 张建平 | 陈继荣 | 15281776123 | 熏蒸时期每日两次 |  |
| 2 | 中毒窒息 | 熏蒸后 进仓散气 通风作业 | - 作业前扫码学习熏蒸作业关键操作规程清单以及作业中的注意事项； - 严格执行粮食熏蒸后散气通风作业程序； - 进仓人员应佩戴气压充足的正压式空气呼吸器，系好安全绳； - 严禁单人进仓，必须两人以上； - 5、作业现场应设置警戒线、安全标识牌并落实现场安全监管员； - 6、散气后再次进仓前必须对仓内有毒、有害气体进行检测； 7、出现险情及时上报并启动应急救援预案，救援人员应做好自身安全防护措施； | 张建平 | 陈继荣 | 15281776123 | 散气后进仓前检测有毒、有害气体浓度，直至达到安全标准 |  |
| 3 | 中毒窒息 火灾爆炸 | 药品库 | - 门口应设置安全警示标识； - 实行双人、双门、双锁管理制度； - 进入药品库前应先采用排气装置通风； - 装卸药品时，应穿戴好防护用品，轻拿轻放，保证药品包装物完好，不同种类药品应分开存放，并保持通风良好； - 散溢、过期药品应按规定程序处置，药品包装物集中封存处置； - 应安装防爆电器设备、配备灭火器、消防沙、铲等防火防汛器材； - 采取有效防范措施防止屋顶漏雨及洪水侵入室内的风险； - 出现险情及时上报并立即启动应急预案； | 张建平 | 陈继荣 何涛 | 15281776123 18582220093 | 每日一次安全巡查；一月一次药品库存盘点 |  |
| 4 | 机械伤人 触电 粉尘爆炸 缺氧窒息 | 进出仓 作业 | - 进出仓作业前，须对装卸作业人员开展班前安全会议，扫码学习装卸作业关键操作规程清单并告知安全注意事项； - 设立安全警示标识，作业现场落实安全员； - 加强作业人员个人安全防护，禁止违章违规作业； - 作业过程中，应固定机械设备，运粮车辆移动时，应先观察人和输送机等机械设备与车辆有无足够的安全距离； - 作业前应检查机械设备电缆线的完好性，作业中要做好设备电缆线防护，防止车辆碾压； - 进入库区收缴火种，及时清除周围的易燃物； 7、采取有效除尘设施（除尘清理筛、除尘输送机等），定期清洁涉爆场所积尘，维修保养机械设备，定期对涉爆场所电器、线路、防雷接地、防静电措施进行检查； 8、进入浅圆仓及气密性较好的平房仓前，应带上有效的的氧气浓度报警仪； 9、出现险情及时上报并立即启动应急救援预案； | 张建平 | 陈继荣 | 15281776123 | 出入仓 每天一次粉尘爆炸每月一次 |  |
| 5 | 触电 高处坠落 坠物伤人 | 项目施工 | 1、加强对施工建造单位的安全管理，加强对施工作业人员的教育，严禁违章违规作业； 2、施工方必须按要求做好用电安全管理，防触电事故，做好“三宝四口五临边”的安全管理，预防高处坠落，严禁高空抛物，预防坠物伤人； 3、必须正确佩戴好个人防护用具； 4、出现险情及时上报并立即启动应急预案； | 张建平 | 何涛 | 18582220093 | 每周一次 |  |

五、重要安全装备、设施安全管理清单

| 序号 | 安全装备及设施 | 主要管理措施 | 责任部门 | 责任部门负责人 | 责任人 | 检查维护频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熏蒸用空气呼吸器 | 1、定期检查空气呼吸器的可靠性。 2、指定专人进行管理。 3、保持瓶内气压保持充足状态，随时能投入使用。 | 仓储科 | 陈继荣 | 罗皓艺 | 每月检查一次 |  |
| 2 | 微型 消防站 | 1、定期检查维护保养站内器材，确保物资、器材完好有效。 2、指定专人进行管理。 | 综合科 | 敖伟茗 | 易小波 | 每月检查一次 |  |
| 3 | 消火栓及灭火器 | 1、定期对消火栓等消防设施进行检查，确保相关设施完好有效，消火栓能正常开启放水，水压正常。 2、配备足够长度的消防水带，消防水带完好无破损。 3、消火栓箱内设备配件齐全。 | 综合科 | 敖伟茗 | 易小波 | 1、消火栓每月开启检查一次。 2、灭火器每月检查一次。 |  |

六、重要岗位安全生产责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 工作要务及要点 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人代表（企业安全生产第一责任人） | - 贯彻执行国家有关安全生产的方针政策和法律、法规，对本企业安全生产工作负全责； - 建立健全并落实本企业全员安全生产责任制，加强安全标准化建设； - 组织制定本企业的各项安全生产规章制度、操作规程； - 每月至少组织召开一次安全生产会议，分析、研究、解决安全生产工作的重大问题； - 落实安全生产目标管理，建立健全安全生产奖惩机制； - 扎实推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，监督检查存在的安全隐患，落实整改措施，实现闭环管理，及时消除安全隐患； - 保障安全生产资金投入； - 组织制定并实施安全生产教育和培训计划； 9、组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案，并按规定向安全监管部门备案；建立应急救援队伍，完善应急救援条件，定期组织开展应急救援演练； 10、及时、如实上报生产安全事故，组织事故抢救，配合事故调查； | 1、督促落实抓好安全生产工作； 2、公示安全风险、事故教训、追责警示； 3、健全完善各类安全规章制度； 4、保障安全经费的有效投入； 5、及时组织召开安全风险研判会议，制定风险防范措施； 6、定期组织安全隐患排查，消除隐患； 7、发生事故，及时抢救，如实汇报； | 张建平 |
| 2 | 企业分管安全副总经理（企业安全生产第二责任人） | - 监督检查安全生产工作，牵头对工作制度进行修改和拟定，组织安全考核； 2、指定职能部门对企业安全风险进行评估，定期更新风险因素及防控措施，监督检查企业事故隐患排查整治等工作； 3、每月组织召开安全形势分析会，解决问题，督促隐患整改落实； 4、组织编制安全生产和教育培训计划，监督检查企业各级安全生产宣传、教育和培训工作； 5、组织实施职业病危害因素管控措施，督促做好作业场所的劳动防护工作； 6、负责企业内特种作业、有限空间作业、动火作业等危险作业的审批； 7、发生生产安全事故后，立即赶赴现场，保护现场，组织抢救，做好善后工作，及时上报。 8、负责对本单位违反安全生产规章制度的行为启动内部责任追究程序； 9、落实安全生产资金投入； 10、落实企业全员安全生产责任制和职业病防治责任制； | 1、落实安全生产计划，坚持不安全不生产，杜绝“三违”作业； 2、定期分析安全生产形势，分时段抓重点安全工作； 3、定期排查隐患，落实整改措施； 4、督促落实安全技术及措施； 5、督促落实安全生产经费足额投入； 6、发生事故，及时抢救，如实汇报； | 刘金鹏 |
| 3 | 企业副总经理（企业安全生产第二责任人） | - 依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，将安全生产列入职代会的议题，维护职工在安全生产方面的合法权益； - 监督安全生产经费的提取和使用； - 监督企业持续改善劳动条件和按照标准规定发放劳动防护用品，保护职工在劳动中的安全和健康； - 对有碍安全生产、危害职工安全健康和违反操作规程的行为有权抵制、纠正和控告；对忽视安全生产和违反劳动保护现象及时提出批评和建议，督促有关部门及时改进； - 协助做好安全生产的宣传教育工作； - 对企业制定或者修改有关安全生产的规章制度提出意见和建议； - 对建设项目的安全设施和主体工程“三同时”进行监督并提出意见； - 参加事故的调查，要求追究有关人员的责任。 - 建立健全劳动保护监督检查委员会，设立工会小组劳动保护检查员；发动和组织职工开展安全生产监督检查活动； | 1、督促不安全不生产，杜绝“三违”作业； 2、监督落实规章制度执行情况； 3、督促员工做好有效安全防护措施； 4、监督建设项目“三同时”安全管理； | 刘金鹏 |
| 4 | 综合科科长（企业安全生产第三责任人） | 1、在分管工作范围内落实全员安全生产责任制和职业病防治责任制； 2、分管工作范围内组织实施安全生产监督检查，落实安全风险分级管控措施、事故隐患排查整治工作； 3、发生安全生产事故后，立即赶赴现场，保护现场，组织抢救，做好善后工作； 4、协助好分管安全副主任开展的其他安全生产工作； | - 落实全员安全生产责任制； - 定期开展安全检查，落实风险管控措施，及时消除隐患； - 督促分管部门安全生产工作； - 发生事故，及时抢救，如实汇报； | 敖伟茗 |
| 5 | 企业副总经理（企业安全生产第三责任人） | 1、协助本单位决策机构和有关负责人组织制定本单位安全生产年度管理目标并实施考核工作； 2、拟订本单位安全生产工作计划，落实全员安全生产责任制，明确本单位各部门、各岗位的安全生产职责，并实施监督检查； 3、参与制定本单位安全生产投入计划和安全技术措施计划并组织实施或监督相关部门实施； 4、组织制定和完善相关安全规章制度、操作规程和事故应急救援预案，并对实施情况进行监督； 5、组织开展企业的安全生产宣传、教育和培训； 6、监督管理特种作业人员持证上岗情况； 7、检查企业安全生产状况，落实隐患整改及验收，监督安全经费的使用； 8、参加事故的调查和处理； 9、负责本企业消防设施的维护和保养与维修，确保消防安全； 10、落实好企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制； 11、加强进出库管理、日常巡查、防汛、防盗等安全工作； 12、对重要安全装备、设施、重大危险源、重大事故隐患登记建档，并跟踪督促落实相关安全管理； 13、组织落实职业危害防治措施，监督劳动防护用品的配备、发放、正确佩戴和使用； 14、参加审查本单位新建、改建、扩建、大修工程项目设计计划；组织实施或参与建设项目的安全评价、安全设施设计审查和验收等工作； 15、对各部门安全生产作业进行监管，主动制止各种不安全行为，及时、如实上报生产安全事故。 | 制定安全生产计划，落实全员安全生产责任制； 监督各重要岗位采取安全技术与防护措施； 定期组织隐患排查，及时消除隐患； 争取安全经费的投入和使用； 制定完善规章制度、操作规程、生产事故应急预案，并定期组织演练； 负责重要安全装备、设施、危险源的管理； 督促建设项目“三同时”的安全实施； 8、发生事故，及时抢救，如实汇报； | 敖伟茗 |
| 6 | 仓储科科长（部门安全生产第一责任人） | 1、落实全员安全生产责任制和职业病防治责任制； 2、负责本部门责任区域的安全生产管理，定期检查，消除隐患；带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责部门员工的安全生产教育； 4、装卸作业严格落实班前会议规定、落实作业现场安全员，熏蒸作业现场划定警戒线、设警示标识、现场监管员； 5、教育、监督部门人员正确佩戴使用劳动防护用品，生产作业时按章操作，落实好安全措施； 6、督促责任区域的消防安全检查，消防器材的保养与维修； 7、落实企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制； 8、加强化学药品的检查管理，严格执行“一规定、两守则”五双管理制度； 9、落实责任区域安全生产检查，及时消除隐患； 10、组织员工参加企业开展的安全生产活动及安全教育培训活动； 11、负责对机械设备、防毒用空气呼吸器的维修检查保养； 12、主动制止各种不安全行为，及时上报生产安全事故； | - 落实全员安全生产责任制； - 督促作业人员按规程操作，并落实有效的安全技术措施； - 负责责任区安全装备、设施的管理； - 落实安全生产检查，及时排除隐患； - 发生事故，及时上报； | 陈继荣 |
| 7 | 仓储科副科长（部门安全生产第二责任人） | 1、宣传、贯彻、落实安全生产方针、法律法规和安全生产标准及规章制度、操作规程。 2、教育、监督本科室人员按规定正确佩戴、熟练使用安全防护用品（安全帽、安全带、防护服等）。 3、督促本科室从业人员熟练掌握本岗位安全技术操作规程，落实好有关安全措施。 4、经常督促本科室从业人员对职责范围内的设施、设备进行安全检查、维护、保养，发现异常情况及时处理和报告；及时更换损坏部件，防止渗漏油事故发生。 5、每次收（发）油作业完毕，及时清除发油平台、梯步以及油罐顶平面区域的油渍，防止人员滑跌坠落事故发生。 6、高空作业时应及时采取有效安全防护措施，严禁独自一人在罐顶作业。 7、做好科室人员的安全教育及每天的班前安全教育和收（发）油作业现场安全交底工作。 8、科室人员应注意安全用电，严禁违章违规用电行为。 9、科室负责人要熟知本科室各岗位的安全风险点，告知科室从业人员存在的主要危险因素、后果、安全作业（操作）要点，防范措施以及事故应急措施等。 10、对本科室安全责任区域范田的安全状况进行检查，及时报告并排查生产事故隐虑。 11、督促科室人员每天下班后对各自岗位进行安全自查，及时关闭室内电源，拔下不用电设备插头，清除易燃杂物发现隐忠及时整改并报告。 12、积极参与公司组织的安全教育培训工作，接受公司安保科及上级职能部门的检査、监督与管理。 13、储油区域严禁烟火，要对外来人员进行告知和监督，及时制止吸烟和其他危害储油安全的行为。 14、监督科室从业人员不得违章作业，发现违章作业应及时制止或纠正。 15、收（发）油作业现场应设立安全员，加强对作业现场的安全管理，及时制止违章作业行为，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 16、经常检查安全生产状况，及时报告并排查生产安全事故隐患。 17、如实报告安全生产安全事故，配合事故救援和调查。 18、配合综合科做好储油罐的防雷检测工作。 | 1、落实全员安全生产责任制； 2、督促装卸人员按规程操作，并落实有效的安全措施； 3、负责责任区安全装备、设施的管理； 4、落实作业现场安全生产检查，及时排除隐患； 5、发生事故，及时上报； | 何涛 |
| 8 | 粮油检验员（班组安全生产第一责任人） | 1、粮油检化验员必须经过专业技术培训，考试合格后上岗。 2、工作期间必须按《化验室安全管理规定》要求做好自身安全防护，按照规程进行规范操作，杜绝违规操作。 3、粮油检化验员使用、存放药品、试剂和使用检化验仪器应严格按照《化验室安全管理规定》相关要求执行。 4、粮油检测必须严格执行国家有关检测标准，准确地按照安全剂量、安全操作步骤实施，严禁擅自改变。 5、实验、检测过程中需使用危险化学药品（试剂）的或有可能出现危险过程的，必须使用规定的防护用具。操作时须有人监护，操作和监护人员均应经过相关应急预案的培训。 6、在化验或检测样品过程中，粮油检化验员应始终在场监视或测量，相关人员中途不得离开化验室，直至试验结束为止。 7、检化验完毕后，应关闭仪器，切断电源、水源等，并认真检查，做好清洁卫生工作。 8、化验室内严禁存放与化验无关的易燃易爆危险品。 9、闲杂人员不得随意进入化验室。 10、每次化验完毕要及时清点剩余药品（剂）数量和所用药品（剂）数量；药品应妥善保管，不得随意摆放、丢弃。防止意外事故发生。 11、化验室区域防火、防盗，要对进入化验室人员进行安全告知和监督；及时制止吸烟和其他危害化验室的安全行为。 12、化验室人员应做到“四会”即会使用灭火器；会报火警；会扑救初起火灾；会简单逃生自救方法。 13、积极参加公司组织的各类安全生产培训的学习和事故应急演练，掌握工作所需的安全知识，提高安全技能，增强事故预防和应急处理能力。 14、安全用电，严禁违章违规用电行为。 15、高空扦样时，应做好个人安全防护措施，在储油罐顶扦样作业时，应系安全绳，并落实专人现场保护；严禁独自一人高空业。 16、每天下班后要对化验室区域进行安全自查，及时关闭室内电源，拔下不用电源设备插头，清除易燃杂物，并确认化学药品（剂）是否得到妥善保管，确认门窗是否锁好关闭。 17、爱护公司配备的消防灭火器材，定期对灭火器进行擦拭保养和检查，确保灭火器完好有效使用。 18、接受公司综合科和上级主管部门对本科室的安全检查、监督与管理工作。 19、主动制止各种不安全行为，对发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向综合科或分管领导报告。 | 1、落实全员安全生产责任制； 2、督促作业人员按规程操作，并落实有效的安全技术措施； 3、负责责任区安全装备、设施的管理； 4、落实项目现场安全生产检查，及时排除隐患； 5、发生事故，及时上报； | 向婉妮 |
| 9 | 综合科科长（部门安全生产第一责任人） | 1、严格执行企业各项安全生产规章制度、操作规程，严格落实全员安全生产责任制； 2、负责责任区域内的安全生产管理，定期检查，消除隐患，带班时，督促企业安全生产工作； 3、督促从业人员按章操作，做好个人防护措施； 4、落实企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制； 5、确保责任范围内消防通道的畅通，加强消防设施器材的安全管理； 6、加强对科室员工安全生产教育、用电安全教育，提升安全意识； 7、主动制止各种不安全行为，及时如实上报生产安全事故； | 1、落实全员安全生产责任制； 2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区安全装备、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全； 6、发生事故，及时上报； | 敖伟茗 |
| 10 | 财务科科长（部门安全生产第一责任人） | - 严格执行企业各项安全生产规章制度、操作规程，严格落实全员安全生产责任制； 2、负责责任区域内的安全生产管理，定期检查，消除隐患；带班时，督促企业安全生产工作； 3、督促从业人员按章操作，做好个人防护措施； 4、落实企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制； 5、加强对部门员工安全生产教育，提升安全意识； 6、主动制止各种不安全行为，及时如实上报生产安全事故； | 1、落实全员安全生产责任制； 2、督促责任区从业人员做好安全生产，注意用电、防火安全； 3、带班时，督促企业安全生产工作，并落实有效的安全措施； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、发生事故，及时上报； | 黄芳 |
| 11 | 化学药剂管理员 | 1、严格遵守企业的各项安全规章制度、操作规程； 2、严格执行化学药剂“五双”管理制度，做好个人安全防护措施； 3、严禁单人作业； 4、药品按照规定分类存放； 5、定期检查维护保养配备的消防器材，做好检查记录； 6、参加单位组织的各类安全生产教育培训； 7、发生事故或未遂事故，立即向部门负责人报告，保护现场，积极施救。参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见； | 1、接触化学药品前做好个人防护措施； 2、有应急处置措施； 3、落实“五双”管理制度； 4、做好药品管理台账和消防器材检查记录； 5、发现异常，及时汇报； | 何涛 罗皓艺 |
| 12 | 机械设备维护人员 | - 严格遵守企业制定的各项安全生产规章制度、操作规程； - 参加单位组织的各类安全生产教育培训，必须持证上岗，特种设备作业时须经专业培训后持证上岗； - 履行作业现场“一岗双责”责任制； - 加强用电安全知识教育和学习； - 进行危险作业时，须做好个人安全防护措施，有现场安全监管人，有应急措施； - 定期检查维护保养责任区域内的电器设备、消防器材，做好相关记录； - 严格落实企业制定的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除安全隐患； - 主动制止各种不安全行为，及时如实上报生产安全事故； | 1、做好个人安全防护措施； 2、进行危险作业时禁单人作业，现场应有监护人，有防火、用电应急处置措施； 3、做好设施设备、电器线路检查、维修、保养记录； 4、操作特种设备须持证上岗； 5、发现异常，及时汇报； | 罗皓艺 |
| 13 | 专职保卫干事 | - 严格遵守企业制定的各项安全生产规章制度、操作规程； - 参加企业组织的安全教育培训和消防安全知识学习，定期检查维护保养责任区域消防设施设备； 3、做好生产作业现场的安全教育和管理工作，监督督促落实生产作业现场的安全防范措施； 4、及时制止生产现场不安全行为，督促各责任部门隐患整改情况，及时消除隐患； 5、对责任范围的安全生产状况进行检查，及时消除隐患； 6、落实好企业安全风险分级管控制度和隐患排查治理双重预防工作机制； 7、及时如实上报生产安全事故； | - 做好日常巡查，及时排除隐患，做好各类安全记录； - 做好企业的防火、用电、装卸、车辆运输安全管理； 3、督促作业人员按规程操作，采取有效的安全防护措施； 4、发现异常，及时汇报； | 易小波 |
| 14 | 粮油保管员 | 1、严格遵守各项安全生产规章制度、操作规程； 2、参加企业组织的安全教育培训和消防安全知识学习； 3、定期检查维护保养责任区域设施设备和熏蒸专用各种安全防护装置，做好检查保养记录； 4、做好生产作业现场的安全防范措施和个人安全防护措施； 5、做好生产作业现场的安全教育和安全管理工作，严格执行班前作业会议规定； 6、做好责任仓、罐粮油储存安全管理，熏蒸散气作业严禁单人作业，药剂残渣统一集中处理； 7、对本岗位责任范围的安全生产状况进行检查，履行作业现场“一岗双责”责任制，及时消除隐患； 8、落实好企业安全风险分级管控制度； 9、操作特种设备时，须持证上岗； 10、及时如实上报生产安全事故； | 1、进出仓作业现场值守，及时消除隐患； 2、按规程操作，采取有效的安全技术措施； 3、装卸前安排装卸人员检查机械设备电缆线可靠性，固定机械设备； 4、熏蒸散气作业禁单人作业，正确佩戴熏蒸专用防护用具，会用报警仪，系安全绳，有应急处置措施； 5、拆挡粮门，要时刻警惕； 6、做好各类安全记录； 7、发生异常，及时汇报； | 储 粮 区 各 责 任 仓 保 管 员 |
| 15 | 粮油质量检验员 | 1、必须持证上岗，严格遵守各项安全生产规章制度、操作规程； 2、参加企业组织的安全教育培训和消防安全知识学习，定期检查维护保养责任区域消设施设备，确保生产安全； 3、做好检化验现场的安全防范措施和个人安全防护措施； 4、做好检化验现场的安全教育和管理工作； 5、制止各种不安全行为，及时消除隐患； 6、对本岗位责任范围的安全生产状况进行检查，及时消除隐患； 7、落实好企业安全风险分级管控制度和隐患排查治理双重预防工作机制； 8、及时如实上报生产安全事故； | 1、按规程操作，采取有效的安全防护措施； 2、发生异常，及时汇报； | 向婉妮 唐红艳 |
| 16 | 安全员（作业现场） | 1、贯彻执行《安全生产法》《道路交通安全法》和《四川省安全生产管理条例》等法律、法规及公司各项安全生产规章制度。 2、严格遵守安全生产标准、规范、作业规程等相关规定，熟练掌握作业现场配备的灭火设备(设施)的使用方法及性能。 3、认真落实作业现场安全生产措施，排查、整改安全隐患。 4、发生安全事故应首先抢救伤员，保护现场，根据现场情况及时采取防范措施。 5、做好现场安全宣传教育和管理工作，作业前要对作业人员进行安全交底。加强对输粮机械设备的检查(验)工作，输粮设备在运行中发生机械故障时要及时关闭运行设备电源，暂停生产作业，撤离现场作业人员，并及时将情况报告分管领导 6、对现场作业车辆的交通秩序进行疏导和指挥。防止交通事故发生。 7、对违反国家劳动法律法规、违反安全制度、违章指挥、违章作业和冒险作业的行为要及时制止，有权暂停生产(作业)，撤出人员，并及时向分管领导报告并提出改进意见和措施。 8、作业现场人员必须佩戴安全帽和个人防护用具，对未戴安全帽和防护用具的作业人员有权制止其进入作业区。 9、对现场的用电安全情况进行管理和检查，对违章(规)用电行为要及时进行制止，发现线路安全隐患要及时报告，及时落实专业人员进行整改。 10、作业现场严禁烟火，对进入现场的人员进行告知和监督，及时制止吸烟行为和其它危害库区安全的行为，不听劝阻的及时报告公司安保科处理。 11、严禁闲杂人员进入作业现场，作业区严禁堆放易燃易爆危险品。 12、作业现场应设置安全标识牌或警戒线。 13、认真完成领导交代的其他工作。 | 1、落实全员安全生产责任制； 2、加强作业现场防火管理，落实防尘措施； 3、督促作业人员按规程操作，并落实有效的安全技术措施； 4、负责责任区安全装备、设施的管理； 5、负责责任区安全生产及消防安全的监督与管理；落实安全生产检查，及时排除安全隐患； 6、发生事故，及时上报； | 何涛 |
| 17 | 外包作业岗 | 1、作业人员进入作业现场后必须遵守“散粮作业现场防火防爆管理规定”的规定，进入作业区的人员必须注意安全防火，不准携带火种、易燃易爆物品进入现场。 2、作业现场严禁烟火，要对外来人员进行告知和监督，及时制止吸烟和其他危害作业现场安全的行为。 3、各类作业人员在作业现场接打手机、使用对讲机时，必须在粉尘无法达到的位置使用。 4、严格遵守粮库的各项制度管理，杜绝在库区和作业现场吸烟和使用明火，加强用电管理，防止火灾事故发生。 5、爱护库区内的各种消费设施（器材），会熟练使用消防器材，自觉履行报告火警义务。 6、维护社会稳定和社会就治安秩序，自觉遵纪守法。 7、正确操作使用机械设备、工具、安全装置、防护用品等，注意设施设备是否处于良好（安全）状态，严禁带故障运行，消除一切可能引起的伤亡因素。 8、有权杜绝执行“三违”，即“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”的指令。有权劝阻、纠正他人的不安全行为，有权拒绝不符合安全要求或违反安全规章制度的指挥、调试及安排。 9、遵守安全生产管理制度，操作规程和设备维护保养制度；不违章作业，冒险蛮干；严禁私自检修机械设备。 10、装粮作业应按设计要求不得超载设计允许的装粮高度。如果装粮调试超过了安全装粮线，或者经平仓达到安全装粮线后，在四周装粮线内继续堆粮，会使平房仓墙体产生超载，容易导致平房仓墙体开裂发生安全事故。 11、正确穿戴和使用劳动保护用具；进入作业现场必须佩戴安全帽；严禁酒后上岗。 12、积极参加粮库组织的安全教育培训活动；关心安全生产情况，向领导或有关部门提出合理化建议或意见。 13、机械设备的操作使用，由电工负责电源线的连接和初次启动，同时将操作要求及注意事项告知作业现场责任人。机械设备的运行中，如出现异常情况，作业现场责任人应立即断电停止使用，经粮库专职维修人员排除故障后，方可重新开机运行；严禁作业人员私自排除机械、机电故障。 14、每天做业完毕后应及时关闭机械设备电源，拔下不用电设备插头，清除作业现场易燃杂物。 15、作业人员应服从现场安全员的监督管理，对提出的违章行为要及时整改纠正。 16、作业现场人员应做到安全用电，严禁违章违规用电；严禁私拉乱接电源线路。 17、高空作业时应做好个人安全防护措施，严格按照高空作业的安全要求作业。 | 1、落实全员安全生产责任制； 2、作业人员应按规程操作，严禁违章作业，并落实有效的安全技术措施； 3、爱护责任区消防设施设备，做到“”非火情勿动用”； 4、落实责任区安全生产及消防安全的监督与管理；落实安全生产检查，及时排除安全隐患； 5、发生事故，及时上报； | 陈继荣 |

七、重要岗位关键操作清单及操作要求

| 储粮熏蒸作业关键操作清单及操作要求 |  |
| --- | --- |
| 关键操作清单 | 1、作业前检查确认防护用具完好有效。 2、在作业时不得超过半个小时。 3、作业中感到身体有不适症状，须立即停止作业。 4、确认作业人员全部出仓后方可密闭仓门。 5、与有毒药剂接触工作均严禁单人操作。 6、从施药开始到处理完残渣残液为止，要按规定设立警戒标识、线，24小时内有人值班，备好消防器材和防毒面具。 7、药品残渣按相关规定处理。 8、熏蒸及散气作业应安排防护人员，发生事故及时上报。 |
| 操作要求 | - 检查防护用品可靠性。 - 现场设警示标识、警戒线，备好消防器材。 3、作业时间不超过半个小时或作业中身体不适，立即停止。 4、严禁单人操作，安排防护人员全程监护。 5、清点人数后方可密闭仓门。 |

| 动火作业关键操作清单及操作要求 |  |
| --- | --- |
| 关键操作清单 | 1、严格执行动火作业审批制度。 2、作业前确认作业现场无可燃物。 3、各方均要对安全措施落实情况进行逐一检查。 4、监火人必须到位，全程监护。 5、作业过程要持续动火分析。 6、发现异常立即停止作业，汇报安全管理人员。 7、作业结束，清理现场。 |
| 操作要求 | 1、确认作业现场用火安全，备好消防器材。 2、安排人员全程监管。 3、发现异常，立即停止。 4、作业结束，清理现场。 |

| 粮油检化验作业关键操作清单及操作要求 |  |
| --- | --- |
| 关键操作清单 | 1、作业人员持证上岗。 2、仪器使用按规操作，做好安全防护。 3、准确的按照安全剂量、安全操作步骤实施。 4、检测中需使用化学试剂的必须使用规定的防护用具。 5、检测完毕后，关闭仪器，切断电源、水源等。 6、发现异常情况及时上报。 |
| 操作要求 | 1、持证上岗。 2、按规操作，做好安全防护。 3、作业完毕，关闭仪器，切断电源、水源、气源。 |

| 粮食进出仓作业关键操作清单及操作要求 |  |
| --- | --- |
| 关键操作清单 | 1、空仓消毒、熏蒸用药要按规操作。 2、出仓前粮食熏蒸、防护剂使用应超过防护期。 3、作业前组织装卸人员召开班前安全培训，进行安全交底，现场有安全监管人员。 4、出仓作业，严禁人员进入仓内粮堆，防粮堆垮塌埋人，开启挡粮门，需2人以上身系安全绳，在外侧从上往下依次拆除。 5、处理粮堆结拱、挂壁时，至少2人身系安全绳，安全绳在仓外有良好固定，从上至下，用长杆清除，严禁从下至上操作，防埋人。 6、机械设备使用前要检查电缆线的完好性，使用中做好机械设备的固定及电缆线防碾压措施，机械设备故障时，严禁“带病”运行，需断开电源由专业人员维修。 7、车辆移动时确保人和机械设备与车辆有足够的安全距离，且人员不在车辆视线盲区，车辆停稳后，方可上下，严禁从输送设备上下人。 8、车辆卸粮作业，开启侧栏门要注意保持安全距离。 9、包粮卸车作业要从上往下，严禁从底部或中部开始作业，防滑包及人员跌落。 10、在高处作业时，要有保护措施，严禁单人作业。 11、移动机械设备前，须下降至安全高度并断电，机械设备下严禁站人。 |
| 操作要求 | 1、召开班前安全会议，进行安全交底。 2、安排人员全程监管，督促作业人员采取有效安全措施。 3、开启挡粮门或粮食堵塞或高处作业时，至少2人采取足够的安全措施后方可操作。 4、检查机械设备电缆线的完好性，做好防碾压措施。 5、车辆移动时，确保与人和机械设备等始终保持足够的安全距离，且人员不在视线盲区。 6、输送设备上禁止上下人，设备下禁止穿越。 |

| 高空作业关键操作清单及操作要求 |  |
| --- | --- |
| 关键操作清单 | 1、作业人员身体健康，经岗前培训方可上岗。 2、作业区域划定警戒范围、设警示标识，安排人员全程监护，严禁单人作业。 3、佩戴好防护用具，流动作业，安全带使用应随摘随挂，高挂低用。 4、作业现场防止坠物伤人。 5、作业区域附近存在危险因素时，现场安全人员需密切注意并提醒。 |
| 操作要求 | 1、作业前检查防护用具可靠性。 2、现场设警戒范围、警示标识。 3、设专人全程监护，采取有效安全措施。 4、禁止高空抛物。 |

| 机械设备维护人员作业关键操作清单及操作要求 |  |
| --- | --- |
| 关键操作清单 | 1、必须持证上岗。 2、检修设备时切断电源，把开关锁上并挂上“正在检修、严禁合闸”类警示牌设专人监护后方可作业。 3、气焊割作业时发生回火立即关闭氧气和乙炔开关。 4、发现故障或隐患时，立即采取安全措施防止事故扩大。 5、检修中的机器应有“正在修理，禁止开动”类的标识示警。 6、作业现场落实安全防护措施。 7、作业后清点工具。 |
| 操作要求 | 1、持证上岗，做好安全防护。 2、检维修时设置警示标识。 3、气焊割作业异常立即关闭氧气和乙炔开关。 4、作业时设专人监护。 |

八、企业现场检查清单

| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查标准及要求 | 检查方式 | 存在问题及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粮食和物资储备安全 | 1 | 粮食和物资 储备安全 | ①是否落实“一规定、两守则”对储粮仓房应具备“九防”、“四处理”基本功能的规定；②是否执行粮情检查制度、物资储备检查制度，并做好记录存档；③仓内保管粮无变质、无害虫、无鼠雀、无超设计装粮高度储粮、无储粮安全事故；④规范全面如实填写粮食和物资储备检查各项记录。⑤库房、罩棚、油罐主体及配套设施是否完好； |  |  |
| 二 | 安全生产现场管理 | 2 | 装卸作业安全 | ①是否严格按照规定操作使用输送机等机械设备；②是否按要求佩戴个人防护用具，仓内应设有安全绳系留装置，并配有安全绳；③作业现场有无安全员现场监管；④作业现场有无安全警示标识；⑤作业现场机械设备是否摆放平稳牢固，轮下有无三角楔防溜装置；⑥有无违章作业行为； |  |  |
|  |  | 3 | 储粮化学药剂熏蒸作业现场 | ①是否严格执行熏蒸作业三级审批制度；②是否在作业现场周围设立了警戒线、警示标识；③熏蒸作业人员是否按要求正确佩戴了正压式空气呼吸器及其它防护用具；④作业人员应具备熏蒸操作资质，应2人以上共同作业；⑤清点进仓、出仓人员数； |  |  |
| 二 | 安全生产现场管理 | 4 | 收发粮作业现场安全 | ①项目安全巡视员是否履职尽责，每日如实填写巡视情况； ②现场作业人员是否正确佩戴安全防护用具； ③是否对作业人员进行安全交底； ④作业现场是否落实安全员； ⑤作业人员是否遵守库内其它安全规定。 |  |  |
| 三 | 安全生产日常工作 | 5 | 化学药品使用及药品库管理 | ①检化验试剂使用完毕后剩余药剂是否存放于试剂柜并上锁；②熏蒸药剂残渣是否按要求妥善处理；③检化验人员是否经过专业培训持证上岗；④药品库是否严格执行“双人、双锁、双帐、双收、双发”五双管理制度；⑤进入药品库是否严格执行登记制度；⑥是否严格执行对熏蒸药剂零库存管理制度；⑦是否定期对药品库进行检查清点、通风，并登记备查；⑧防火、防盗措施是否落实到位，消防器材是否能正常使用；⑨药品库内开关、照明、排气装置等是否达到相应的防爆电器规定；⑩药品库是否设置有警示标识； |  |  |
|  |  | 6 | 用电安全管理 | ①电缆线是否有破损裸露等现象；②是否有私拉乱接电源；③临时用电是否有漏电保护器；④罩棚内及仓边配电箱是否使用完毕关闭电源及配电箱门；⑤办公用电是否做到人走断电； |  |  |
| 三 | 安全生产日常工作 | 7 | 设施设备 安全管理 | ①机械设备无带故障运行、无部件损坏、无防护（防护罩、网）缺失，是否存在使用及其它安全隐患；②特种设备操作使用是否经过岗前培训，做到持证上岗；③是否定期维修保养，并记录，使用过程是否规范； |  |  |
|  |  | 8 | 动火作业安全 | ①动火作业是否经过审批程序；②特种作业人员是否持证上岗；③作业现场是否有专人监管，有无作业标识；④作业现场四周有无可燃易燃物质，周围有无备用灭火器； |  |  |
| 四 | 消防安全管理 | 9 | 硬件设施 教育培训 预案措施 定期检查 | ①消防栓应完好，无锈蚀，能正常开启放水，水压正常，消防箱内水带、扳手、水枪是否齐备完好，消防箱布局是否合理；②库区、仓内应配备足够数量灭火器，灭火器应完好有效；③消防水池应保持水源充足，要有警示标识，有无防护措施，加压泵应完好；④应严格执行禁止火种入库制度，并在门卫处设立火种收集箱，收缴火种，库内严禁明火及吸烟是否执行到位，库区内有无烟头；⑤是否定期组织消防安全教育培训以及应急预案演练，并如实记录；⑥各责任部门是否按要求填写消防箱内消防器材检查表，箱内灭火器材是否齐备，有效；⑦库内所有消防栓是否定期开启一次检查出水情况，是否定期检查消防车使用状况，确保正常使用；⑧是否向属地消防大队网上报送每日防火巡查情况（如有则报）； |  |  |
| 五 | 防汛安全管理 | 10 | 物资器材 教育培训 预案措施 定期检查 | ①应备足足够数量的防汛物资；②应配备抽水设备，排水沟渠保持畅通无堵塞；③是否制定防汛应急救援预案，并定期开展防汛应急救援演练；④汛期时每日检查防汛器材、物资是否完备有效；⑤汛期时各责任部门每日检查仓边及油罐区沟渠畅通情况、罩棚内粮堆遮盖情况以及罩棚内落水管排水情况；⑥是否落实汛期24小时值班制度； |  |  |
| 六 | 粉尘防爆管理 | 11 | 粉尘防爆 | ①涉爆场所安全措施是否落实到位，是否定期开展粉尘防爆专项检查；②是否定期对涉爆场所机械设备、电气线路、作业环境的积尘进行清洁，定期对设施设备进行检修、保养；③是否有效采取人防与技防措施防止安全事故发生；④涉爆场所电气设备是否符合防爆防静电要求；⑤是否建立隐患排查机制确保防爆安全；⑥是否建立相应的应急预案； |  |  |

九、消防安全责任清单

| 项目 | 序号 | 检查清单 | 频次 | 具体部位 | 符合安全规定/正常 | 隐患/故障及处理 |  |  | 经办 人员 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 隐患/故障描述 | 当场处理情况 | 后续处理情况 |  |  |
| 引火源 管理情况 |  | 具有火灾、爆炸危险的场所是否提醒警示不得吸烟、使用明火 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否随意乱接电线，超负荷使用用电设备 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑安全出口、门厅、疏散走道等处是否存放电动自行车或为其充电 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否存在电线绝缘层损坏、电线插座等接头处是否存在接触不良等问题 | 适时 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 明火作业前，是否办理动火审批手续 | 适时 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动火施工的区域是否落实防火分隔措施 | 适时 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动火前，是否清除周边易燃可燃物，配置灭火器材，落实人员现场监护 | 适时 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厨房灶具在使用期间是否存在无人值守的情形 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厨房的烟道是否及时清洗 | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否存在电线绝缘层损坏、电线插座等接头处是否存在接触不良等问题 | 适时 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火间距、灭火救援设施完好有效情况 |  | 消防通道是否被占用，或设置影响消防车通行、操作的障碍物 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 既有防火间距范围内是否存在堆放可燃物、擅自搭设建（构）筑物等导致火灾蔓延、影响灭火救援或建筑防排烟的情形 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全出口、疏散通道畅通 情况 |  | 疏散通道、安全出口是否被封闭、堵塞、占用 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全出口、疏散门是否设置门槛和其他影响疏散的障碍物，楼梯间、前室内是否堆放可燃物 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常闭式防火门是否处于常闭状态 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常开式防火门是否能正常关闭 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否设置安全疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置，并进行必要的文字说明 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全疏散指示标志、应急照明完好情况 |  | 消防应急照明灯具、疏散指示灯是否遮挡、损坏 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防应急照明和疏散指示系统供电是否正常 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防应急照明和疏散指示系统是否能正常使用 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防给水及消火栓系统 |  | 室内（外）消火栓和消火栓箱以及水泵接合器是否有遮挡，不便于开启，箱内组件是否齐全、完好 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外消火栓出水压力、水量是否充足 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防水泵控制柜是否处于自动启泵状态 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防水池、高位消防水箱储水是否满足要求 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火栓泵控制柜主备电切换，主备泵切换功能是否正常 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统管网上的控制阀门是否处于规定的开闭状态 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主体责任 |  | 是否逐级明确消防安全责任，修订完善消防安全制度、操作规程、灭火和应急疏散预案 | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重点工种人员及其他员工是否掌握消防安全常识，知晓应急处置程序及自身职责 | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否定期组织开展全员消防安全培训、消防演练，并建立工作档案 | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否建立微型消防站、专兼职消防队伍，组织管理是否到位 | 适时 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否委托符合从业条件的消防技术服务机构开展消防设施维保、检测，是否签订维保合同，明确维保项目、内容、频次等具体内容，并开展消防设施维保、检测，出具报告 | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维保单位是否按期开展消防设施维保，并及时反馈维保情况 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、各企业可根据自身消防安全管理要求、消防设施配备情况增减相关检查清单内容； 2、频次可根据企业单位类型和管理要求自行调整，如公众聚集场所在营业期间对用火、用电、安全出口、疏散通道、安全疏散指示标志、应急照明情况应至少每2小时检查1次，公众聚集场所全员消防安全培训应每半年至少开展1次，消防安全重点单位消防演练应每半年至少开展1次； 3、经办人员要明确到各岗位一线操作具体人员，如一般员工、水电工、保安、微型消防站人员、安全部门工作人员等； 4、责任人要明确到部门具体负责人员，如车间主任、部门部长等； 5、各单位固定内容后要及时宣贯，并结合实际情况及时调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、特种设备使用管理安全责任清单

# （一）特种设备使用单位安全主体责任清单

| 行业类别 | 责任清单 |
| --- | --- |
| 特种设备 使用单位 | 1、特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备，依法办理使用登记； 2、保障特种设备安全运行所需资金投入； 3、建立特种设备台账和技术档案，开展特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理； 4、制定特种设备事故应急专项预案并每年至少组织演练1次，发生特种设备事故及时上报，配合事故调查处理等； 5、配备安全管理人员和特种设备作业人员，办理特种设备管理和作业人员证，建立持证人员台账，开展安全教育培训； 6、对特种设备作业人员作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为； 7、及时申报法定检验并组织实施； 8、接受相关安全监察部门的监督检查； |

- （二）特种设备使用单位安全岗位责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人 （张建平） | 主体责任 | 1、对本单位特种设备安全使用情况负总责； | 陈继荣 |
| 2 | 主要负责人 （刘金鹏） | 将特种设备纳入企业安全生产统筹管理 | 1、建立特种设备安全管理机构配备安全管理责任人员，落实安全运行经费； 2、定期安排部署特种设备安全相关工作； 3、每年至少部署并出席2次特种设备安全工作专项会议，组织特种设备安全培训； 4、及时研究解决涉及特种设备的重大风险隐患； 5、如实报告特种设备安全事故； | 罗皓艺 |
| 3 | 安全管理 负责人 （敖伟茗） | 协助主要负责人履行本单位特种设备安全的领导职责，确保本单位特种设备作业人员持证上岗和特种设备的安全使用，承担特种设备安全管理负责人职责 | 1、协助主要负责人履行本单位特种设备安全领导职责，确保本单位特种设备安全使用； 2、组织研究制定特种设备安全工作计划、目标、预案，部署特种设备安全工作； 3、组织制（修）订本单位特种设备安全管理制度，推动制度有效运行； 4、组织制定特种设备事故应急专项预案，每年至少开展1次专项应急救援演练； 5、每年至少组织2次特种设备安全工作专项会议，解决特种设备安全中的突出问题； 6、每年对特种设备安全工作开展不少于2次专项检查，针对特种设备重要时节、重点时段等开展专项检查； 7、组织开展特种设备安全风险管控和隐患排查整治； 8、特种设备存在事故隐患时，作出停止运行或暂停使用决定，并及时报告主要负责人； 9、按程序报告特种设备安全事故，参与事故调查和处理工作； | 敖伟茗 |
| 4 | 安全管理员 | 在主要负责人和安全管理负责人领导下，具体实施特种设备安全管理，监督作业人员持证上岗情况，承担特种设备安全管理员职责 | 1、组织办理特种设备使用登记，建立特种设备安全技术档案； 2、组织制定特种设备操作规程； 3、每年组织开展一次特种设备安全教育和技能培训； 4、每月组织开展特种设备安全使用检查； 5、编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作； 6、报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理； 7、发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，作出停止运行或暂停使用决定，并及时报告安全管理负责人； 8、纠正和制止特种设备操作人员的违章行为； 9、负责落实特种设备的维护保养检查工作； | 罗皓艺 何涛 |
| 5 | 叉车作业（操作）人员 | 按照特种设备安全技术规范和操作规程，依法合规使用特种设备，经常性开展特种设备隐患排查 | 1、按照操作类别取得特种设备作业人员证； 2、执行特种设备有关安全管理制度，按照操作规程操作； 3、参加安全教育和技能培训； 4、进行经常性维护保养和定期自行检查，对发现的异常情况及时处理并作好记录，不能处理的应立即上报； 5、发现事故隐患或不安全因素，立即采取措施，向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告； 6、掌握应急处置技能，参加应急演练； |  |
| 6 | 电梯维保 （操作）人员 | 按照特种设备安全技术规范和操作规程，依法合规使用特种设备，经常性开展特种设备隐患排查 | 1、按照操作类别取得特种设备作业人员证； 2、执行特种设备有关安全管理制度，按照操作规程操作； 3、参加安全教育和技能培训； 4、进行经常性维护保养和定期自行检查，对发现的异常情况及时处理并作好记录，不能处理的应立即上报； 5、发现事故隐患或不安全因素，立即采取措施，向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告； 6、掌握应急处置技能，参加应急演练； |  |
| 7 | 登高车 （升降机） 操作人员 | 按照特种设备安全技术规范和操作规程，依法合规使用特种设备，经常性开展特种设备隐患排查 | 1、执行特种设备有关安全管理制度，按照操作规程操作； 2、参加安全教育和技能培训； 3、进行经常性维护保养和定期自行检查，对发现的异常情况及时处理并作好记录，不能处理的应立即上报； 4、发现事故隐患或不安全因素，立即采取措施，向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告； 5、掌握应急处置技能，参加应急演练； |  |

# 特种设备安全风险管控责任清单

# （叉车）

| 特种设备 | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 风险 等级 | 责任 部门 | 责任 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叉车 | 1.叉车倾覆或叉车受外力撞击致相关人员受伤； 2.坍塌物、邻近坠落物致相关人员受伤； 3.轮胎磨损或老化以及刹车失灵致车辆失控伤人； 4.叉车违规载人，超载或偏重心载物致车辆失控； 5.操作人员身体原因，引起操作失控； | 1.持证上岗； 2.确认车况正常，检查刹车系统的可靠性，作业场所应具备正常作业条件； 3.严格按操作规程装卸载作业及行驶； 4、操作人员应定期体检，上岗前如实向部门负责人报告体感状况； | 1.控制车速，及时观察和瞭望，遇有异常情况，应立即减速、停车，并将货叉落地； 2.保持足够车距和与邻近物的安全距离； 3.严禁载人、超载或偏重心装载货物； 4.定期对叉车进行检查维保，并做好记录； 5.操作人员务必定期体检，上岗前主动报告体感状况，作业中一旦感觉身体难支，就立即减速、停车，报告主管负责人； | 二级 | 综合科 仓储科 | 敖伟茗 陈继荣 |

# （三）特种设备安全风险管控责任清单

# （电梯）

| 特种设备 | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 风险 等级 | 责任 部门 | 责任 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 1.层、轿门变形，开关门不畅，对电梯带来损坏； 2.门间隙超标、门回路短接； 3.按钮不能正常使用，无法到达指定楼层； 4.紧急报警或对讲装置失效，当发生电梯困人事故（件）时，乘客无法快速寻求帮助； 5.照明失效，乘客乘电梯存在潜在风险； 6.清洁卫生差，控制柜等处的电子板和电气元件若灰尘多、卫生状况差，会影响散热效果，导致故障； | 1.避免撞击层、轿门； 2.安全管理员日常巡查时要检查层、轿门有无变形、门间隙是否超标、门回路是否短接、按钮是否正常、测试报警及对讲系统是否有效、照明是否正常以及机房清洁卫生情况。 | 1.列入日常巡查清单； 2.及时通知维保单位修复故障； 3.监督检查电梯维保质量； 4.定期清洁机房卫生； |  |  |  |

# （三）特种设备安全风险管控责任清单

（登高车或升降机）

| 特种设备 | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 风险 等级 | 责任 部门 | 责任 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登高车 （升降机） | - 撞击致登高车（升降机）车体结构受损、相关人员受到伤害，车体倾覆致车体受损和相关人员受伤； - 轮胎磨损、老化及刹车失灵致车辆失控伤人； - 操作人员身体原因，引起操作失控； | 1.使用前确认车况正常，检查车轮及刹车系统可行性； 2.严格按操作规程作业及行驶。 3.作业场所具备正常作业条件； 4.操作人员应定期体检，上岗前如实向部门负责人报告体感状况； | 1.控制车速，及时观察和瞭望，遇有异常情况，应立即减速、停车，登高梯降至低位； 2.保持足够车距和与邻近物的安全距离； 3.定期对刹车系统进行检查维保，并记录 4.严禁超载； |  |  |  |

# （四）特种设备隐患排查治理清单

# （叉车）

| 序号 | 项目 | 排查标准 | 隐患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车体 | 车身各部件齐全完整。 | 一般 | 每月 | 外观检查 | 1.如有变形、侧倾等现象，应立即停止使用，并进行检修； 2.补齐缺失部件。 | 综 合 科 |
| 2 | 发动机 | 发动机运行平稳，没有异响，能正常启动、熄火。 | 严重 | 每月 | 操作实验 | 立即停止使用。 |  |
| 3 | 货叉或 专用属具 | 货叉或专用属具在叉架上的固定必须可靠，能防止货叉或属具从叉架上脱落和防止横向滑移和脱落。 | 严重 | 每月 | 外观检查 | 及时检修、维护。 |  |
| 4 | 线路、管路 | 线路、管路无漏水、漏油现象。 | 一般 | 每月 | 外观检查 操作实验 | 及时检修、维护。 |  |
| 5 | 行车制动和驻车制动 | 行车制动和驻车制动功能都必须完好有效。 | 严重 | 每月 | 外观检查 操作实验 | 1.立即停止使用； 2.及时检修、维护。 |  |

# （四）特种设备隐患排查治理清单

# （电梯）

| 序号 | 项目 | 排查标准 | 隐患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢 及机房 | 1.轿厢内乘客使用须知、电梯使用标志、安全警示标识应张贴在易于乘客注意的显眼位置。 2.轿厢运行中应无异常的振动或撞击声响。 3.机房中可拆卸的盘车手轮、松闸扳手等救援工具应齐全，挂墙或摆放在规定位置。 | 一般 | 每天 | 现场查看 | 1.及时更换损坏或补齐乘客须知、电梯使用标志、安全警示标识。 2.及时通知维护保养单位修复或调整震动及异响问题。 3.通知维护保养单位补齐机房中可拆卸的盘车手轮、松闸扳手等救援工具并摆放在指定位置。 | 综合科 |
| 2 | 安全附近及安全保护装置 | 1.限速器、安全钳、缓冲器、上下极限、轿厢意外移动、上行超速等安全保护装置应有效可靠。 2.主要零部件、安全部件更换或维修时，档案应保留完整。 | 严重 | 每半年 | 在定期维护保养时观察维保作业人员测试或在签字确认保养结果时询问测试情况 | 1.要求维保单位修复或更换有问题的限速器、安全钳、缓冲器、上下极限、轿厢意外移动、上下超速等安全保护装置，提供安全零部件检查记录、技术档案。 2.对有谎报维保结果行为的书面通知维保单位要求整改。 |  |
| 3 | 外部环境 | 制定电梯使用管理规定，如建渣袋装、专人巡查、超限物体禁用、保持地坎清洁等措施，确保电梯安全运行。 | 一般 |  | 巡查中关注员工是否按照规定使用电梯 | 1.巡查中发现违规使用电梯行为应立即教育，纠正违规行为； 2.对于已导致电梯垃圾污染或损坏的及时通知维护保养单位进行清理和修复。 |  |

# （四）特种设备隐患排查治理清单

# （登高车或升降机）

| 序号 | 项目 | 排查标准 | 隐患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车体 | 车身各部件齐全完整 | 一般 | 每月 | 外观检查 | 1.如有变形、侧倾等现象，应立即停止使用，并进行检修； 2.补齐缺失部件。 | 仓储科 |
| 2 | 线路、管路 | 线路、管路无漏液现象 | 一般 | 每月 | 外观检查 操作实验 | 及时检修、维护。 |  |
| 3 | 刹车系统 | 刹车系统必须可靠有效 | 严重 | 每月 | 操作实验 | 1.立即停止使用； 2.及时检修、维护。 |  |

- （五）特种设备安全风险管控责任清单（安全风险公告栏）

| 叉车风险公告栏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 叉车作业现场 | 风险等级 | 一般风险 |
| 主要安全风险 |  | 事故后果 |  |
| 1.不按操作规程操作或偏重心载货 2.刹车失灵或超速行驶 3.叉车载人 |  | 车体倾覆 人员坠落 交通事故 人员受伤 |  |
| 管控措施 |  | 警示标志 |  |
| 1.严格落实持证上岗制度； 2.加强叉车使用安全管理，严格按规程操作； 3.严格执行定期检查、维护保养制度，严禁设备带故障使用; |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |
| 1.立即对事故现场实施隔离和警戒，防止二次事故； 2.对伤员及时组织救援，视情况拨打120、119、110求救； 3.事故现场人员立即根据企业制定的《特种设备事故专项应急预案》进行处置并按要求上报; |  |  |  |
| 报告方式 |  |  |  |
| 企业应急电话：18181093300 火警：119 急救：120 |  |  |  |
| 责任部门： 仓储科 责任人：陈继荣 联系电话：15281776123 |  |  |  |

- （五）特种设备安全风险管控责任清单（安全风险公告栏）

| 登高车（升降机）安全风险公告栏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 登高车（升降机）作业现场 | 风险等级 | 一般风险 |
| 主要安全风险 |  | 事故后果 |  |
| 1.不按操作规程操作; 2.安全保护装置失效; 3.带故障使用设备; |  | 车体倾覆 人员坠落 人员受伤 机械伤害 |  |
| 管控措施 |  | 警示标志 |  |
| 1.操作人员严格按照安全技术规范作业； 2.定期检查防护措施的可靠性； 3.对设备定期检查、维护保养，并做好相应记录; 4.… |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |
| 1.立即对事故现场实施隔离和警戒，防止二次事故； 2.对伤员及时组织救援，视情况拨打120、119、110求救； 3.事故现场人员立即根据企业制定的《特种设备事故专项应急预案》进行处置并按要求上报; 4.… |  |  |  |
| 报告方式 |  |  |  |
| 企业应急电话：18181093300 火警：119 急救：120 |  |  |  |
| 责任部门：仓储科 责任人：陈继荣 联系电话：15281776123 |  |  |  |

- （六）特种设备安全风险管控责任清单（岗位安全风险告知卡）

| 风险名称 | 高处坠落（叉车或登高车） | 级别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 警示标志 |  | 可能导致的事故 | 人员高处坠落 |
| 责任部门 | 综合科 | 责任人 | 敖伟茗 |
| 应急联系方式 | 18181093300 | 应急措施 | 若人员发生高处坠落伤害后心跳停止，应及时进行心肺复苏；发生外伤时，及时对伤口进行简单包扎处理，视伤情拨打120。 |
| 主要危害因素 | 执行检维修高空作业中未挂好安全带、未抓稳、站稳等违规操作造成高处坠落 |  |  |
| 管控措施 | 1.作业前进行岗前安全教育，现场应有专人监督管理。 2.操作人员应正确佩戴安全帽、安全带，牢靠固定安全带。 3.对使用设备进行经常性的检查、维护保养。 4.及时对行走路线上的坑洞或障碍物进行处理或躲避。 |  |  |