|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查部位** | **序号** | **检查内容** | **检查标准** | **检查时间及结果****（正常√，非正常×）** |
| **时 分** | **时 分** | **时 分** |
| **前庭** | **1** | **员工行为** | **劳动纪律符合规定** |  |  |  |
| **2** | **现场安全** | **无“三违”行为** |  |  |  |
| **3** | **加油场地** | **无油污、无烟蒂、警示牌完好** |  |  |  |
| **4** | **消防器材** | **数量齐全、压力正常、位置正确、卫生良好** |  |  |  |
| **5** | **加油机** | **外观完好无油污、加油枪无故障、视油器无气泡杂质、计量器显示清晰，内部完好、无渗漏、** |  |  |  |
| **6** | **照明灯具** | **照度正常、符合防爆要求** |  |  |  |
| **7** | **罩棚** | **无漏水、无开裂、无材料脱落** |  |  |  |
| **油罐区** | **1** | **罐区** | **罐区干净无杂物、无易燃物、无明显油气** |  |  |  |
| **2** | **操作井** | **无积水、油污、杂质、无明显油气味、无裂损、无锈蚀、无渗漏、跨接完好、计量口密闭** |  |  |  |
| **3** | **通气管** | **安装牢固、阻火器无油污、管线无腐蚀损坏** |  |  |  |
| **4** | **卸油区** | **干净无油污和明显的油气味、卸油口密闭管线完好、开关灵活、无渗漏、无腐蚀** |  |  |  |
| **5** | **消防器材** | **数量齐全、压力正常、位置正确、卫生良好** |  |  |  |
| **6** | **静电报警器** | **接头紧固、完好有效** |  |  |  |
| **7** | **潜油泵** | **完好、有效** |  |  |  |
| **8** | **油气回收** | **无异常声音、无渗漏、无油气味** |  |  |  |
| **9** | **油罐** | **无明显上浮和下沉** |  |  |  |
| **办公区/生活区** | **1** | **视频监控** | **各摄像头对准制定位置，视频显示清晰** |  |  |  |
| **2** | **电器、线路** | **无超负荷使用、无私拉乱接、无电烧痕迹** |  |  |  |
| **3** | **消防器材** | **数量齐全、压力正常、位置正确、卫生良好** |  |  |  |
| **电器设备** | **1** | **开关柜** | **开关完整牢固、线路无搭连、无乱接** |  |  | 　 |
| **2** | **配电柜** | **仪表完好准确、线路规则有序，继电器动作灵活，接地保护设施有效完好、无烧结、无乱接** |  |  |  |
| **3** | **发电机** | **安装牢固、无渗漏、皮带无松动、机油、冷却水充足** |  |  |  |
| **4** | **消防器材** | **是否配置CO2灭火器，是否定期保养** |  |  |  |
| **环保** | **1** | **隔油池** | **无开裂、无明显浮油和杂物** |  |  |  |
| **2** | **卫生间** | **设施设备齐全、地面不湿滑、是否定时巡检** |  |  |  |
| **其它** |  |  |  |  |  |  |
|  **巡查人签字：** |  |
| **巡查异常情况问题及整改情况：** **整改责任人签字：** |

**加油站日常安全检查清单**

**日期： 年 月 日**