日常安全检查记录清单

| - 检查类型 | 外部检查□ 内部检查□ （季节性检查、节假日检查、专项检查、综合检查、专业检查） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 检查单位 |  | - 检查项目 - 或部位 |  |
| - 检查人员 |  | - 检查日期 |  |
| - 项 目 | - 相关内容记录 |  |  |
| - 安全检查记录 | 记录人员签字： 年 月 日 |  |  |
| - 整改计划和措施 | 计划审批人签字： 年 月 日 |  |  |

- 日常安全检查清单

- 检查人：             部位：           年    月    日

| 序号 | 项目 | 检 查 内 容 | 是否 合格 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防、监控、防爆、防雷设施 | 1、设备性能状态可靠 |  |  |
|  |  | 2、每120㎡设3～4台灭火器、重点部位须设置消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。 |  |  |
|  |  | 3、消防器具、设施配置应符合要求，数量充足、位置合理、性能可靠。 |  |  |
|  |  | 4、消防设施、器材由专人管理、负责检查、维修、保养或更换。 |  |  |
|  |  | 5、市场、库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道严禁堆放物品。 |  |  |
| 2 | 市场、库区库房 | 1、醒目位置悬挂消防安全标志牌。 |  |  |
|  |  | 2、烟花爆竹库房表明库号、储存商品类别标志、存药量、安全管理人员。 |  |  |
|  |  | 3、库房内严禁烟火,办公区、市场无易燃易爆物质存放。 |  |  |
| 3 | 库区管理 | 1、烟花爆竹仓库通风、温湿度管理：库内有温度计、商品堆跺牢固，正确采取开启、关闭门窗、通风措施。仓库堆码不超量、超高、堆码规范。 |  |  |
|  |  | 2、翻仓并跺：渗漏、外包装破损及有问题的桩头需及时翻移、更换包装和处理。 |  |  |
|  |  | 3、库内卫生：清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置。 |  |  |
|  |  | 库区无杂物、杂草、落叶果皮、围墙、门窗无破损。 |  |  |
| 4 | 安全用电 | 1、办公、市场、库区铺设地下电缆，地面上无明线。 |  |  |
|  |  | 2、库房内照明等是否阻燃防爆。 |  |  |
|  |  | 3、烟花爆竹库房内不准设置移动式照明灯具，照明灯具下方不得堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5m；市场库房、办公的不得使用蜡烛、汽油、液化气 |  |  |
|  |  | 4、禁止电线乱拉乱接，不准使用电炉、电烙铁等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。 |  |  |
|  |  | 5、用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护装置。 |  |  |
| 5 | 装卸管理 | 1、车辆运输人员必须持有效的证件上岗。使用非危险品运输车运输，未能保证车况良好， |  |  |
|  |  | 2、机动车辆进入库区必须安装防火罩。停放指定位置 |  |  |
|  |  | 3、装卸结束后应当对库区、库房进行检查，确认安全后方可离人。 |  |  |
| 6 | 安全管理 | 1、确定一名主要负责人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。 |  |  |
|  |  | 2、定期进行安全检查和训练活动，并有记录。 |  |  |
|  |  | 3、仓库保管员应熟悉储存物品的分类、性质，保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的使用和维护保养方法。 |  |  |
| 7 | 相关方 作业 | 相关方未按规定办理动火、动土、用电等手续，进入不应进入场所等涉及相关方现场管理方面的缺陷 |  |  |
| 8 | 人员管理 | 脱岗、超负荷作业等其他操作错误、违反劳 动纪律行为；违反操作规程；强令冒险作业。烟花爆竹仓库各种台账、记录资料及时填写完善。 |  |  |
| 9 | 安全 技能 | 1.工具使用错误2.装卸与搬运作业应符 合相关安全要求 |  |  |