## 民用燃气公司
川中油气矿终端公司安全检查与考核表(民用燃气公司)
受检单位 |  |  | 受检负责人 | 检查时间 |  | 检查组负责人:
序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  | 检查情况 | 整改要求 (是否注册) | 备注
1 | HSE宣传、 培训 | 是否有计划
计划是否执行、培训是否有效果
2 | 基 础 管 理 工 作 | 安全生产责任制 | 各个岗位是否签定HSE目标责任书
是否建立了安全重点部位负责制
|  | 安全合同 | 工程服务安全合同签定率100%
员工安全合同签定率100%
|  | 特种作业管理 | 特殊工作人员是否执证上岗
工程服务单位及人员是否有资质
施工方案、安全预案是否合理
“四票”是否严格审批
“四票”是否进行了安全确认
“四票”作业是否有监护人
|  | HSE机构运行 | 是否建立了HSE管理机构
HSE管理机构职责是否明确
HSE活动是否进行、记录是否详实
|  | 反“三违”管理 | 是否开展自检自查、对查出的行为是否有记录
对查出的行为是否有原因分析并纠正
|  | 事故、隐患管理 | 是否有制度（事故管理办法、隐患注册注销制）
是否有台帐，记录是否详实
整改和监控措施（资金）是否到位
|  | 应急救援体系运行 | 应急救援预案是否制定、完善和改进
应急救援预案是否有计划及执行情况
是否进行演练、演练记录是否详实、演练是否有效果
|  | 危险化学品管理 | 是否建立危险源及环境因素的识别和评价
是否建立危险源及环境因素的管理办法
是否建立逃生、消防通道；通道是否堵塞，告知是否明显
危险化学品管理台帐是否详实
|  | 消防安全管理 | 消防器材是否按要求配备齐全、完好
消防器材是否定期进行校检、保养
消防器材是否按规定放置，消防器材台帐是否详实
|  | 环境保护管理 | “三废”管理
是否按时填报环境保护报表，报表是否详实
是否进行环境保护学习、宣贯
是否建立环境保护制度
|  | 劳动保护管理 | 是否按岗位所需配备相关的劳动保护用品
是否建立劳动保护用品个人发放台帐
|  | 节能节水管理 | 是否建立耗能设备台帐
是否按时上报能耗报表
3 | 现场管理(施工现场\集配气站) | 施工现场 | 施工作业场站是否有警示标志、标志是否醒目
员工是否按照作业指导卡等操作规程进行操作
员工是否按照规定佩带证件、穿戴劳保服装、佩带岗位所须安全用具
是否有施工方案和HSE预案
票证记录齐全，并严格执行
施工现场安全和环保措施是否到位
是否按要求处理污染物
管线及附件的选择与安装应符合有关规范的要求
各种仪表安装正确、有效
管线支撑牢固，无弯曲、下沉，管架无倾斜，钢结构无开裂
管线连接（法兰、焊接）符合要求
管线穿越、坡度等符合技术规定
运行中防爆电气设备要定期检查、检修，并有记录
导（绞）线无断股，接头接触良好，穿墙瓷管完好
对散发有毒、有害物质的设备、场所采取加强通风等措施，使其不在作业场所滞留
|  | 集配气站 | 复核制及巡回检查制度完善并落实
是否严格执行防静电相关规定
操作规程执行情况及熟练程度,基础资料完善
是否进行了安全学习,基础资料是否完善
当班人员是否穿工作服和佩戴上岗证
是否进行了详细的入场告知及逃生线路讲解
入场人员是否进行安全告知、是否进行入场登记和签认
站场设备设施是否定期清洁
是否有“跑、冒、滴漏”现象，是否严重
危化品、天然气是否泄露，是否造成污染
4 | 设备安 全管理 | 场站布局 | 各建（构）筑物及场所安全距离符合规范要求
各建（构）筑物完好，耐火等级符合规范要求
防雷、防静电接地装置（跨线）符合规范要求，完好有效、按期进行测试并合格
场站照明强度是否符合要求
消防通道是否符合规定
|  | 消防设施 | 消防池符合规范容量要求
保持水满，吸水处有防护罩，池内无杂物
消火栓1分.5米范围内无妨碍作业的杂物
消火栓、接口及垫圈完好。
消防水带盘卷整齐，完好无漏水
消防水带由专人保管，取用方便
|  | 工艺流程 | 流程是否分区域设置安全第一责任人
流程是否定期巡检，巡检记录是否详实
流程是否定期维护、清洁、台帐是否详实
|  | 储气系统 | 储气设施是否定期进行密封性试验
储气设施主要零附件是否保养，工作是否正常
储气设施是否按期进行换证或登记工作
|  | 特种设备 | 规章制度是否建立，是否有专人负责
特种设备技术台帐是否建立
特种设备是否定期检验、保养、注册
报警装置是否正常
|  | 安全附件 | 安全阀、压力表是否定期进行检验和换证
安全阀、压力表工作是否正常，保养是否到位
安全阀、压力表技术台帐是否详实，是否落实专人负责
5 | 生活区 管理 | 水、电、气是否有私拉乱接现象
是否有长流水、长明灯、长明火现象
家用热水器和灶具是否规范，是否有强制排风措施
是否定点存放垃圾，乱堆、乱放现象
是否配备急救药箱
6 | 总计

## CNG公司
南充合能CNG北站安全检查表
序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查情况 | 整改要求 (是否注册) | 备注
1 | HSE宣传、 培训 | 是否有计划
计划是否执行、培训是否有效果
2 | 基 础 管 理 工 作 | 安全生产责任制 | 各个岗位是否签定HSE目标责任书
是否建立了安全重点部位负责制
|  | 安全合同 | 工程服务安全合同签定率100%
员工安全合同签定率100%
|  | 特种作业管理 | 特殊工作人员是否执证上岗
工程服务单位及人员是否有资质
施工方案、安全预案是否合理
|  | HSE机构运行 | 是否建立了HSE管理机构
HSE管理机构职责是否明确
HSE活动是否进行、记录是否详实
|  | 反“三违”管理 | 是否开展自检自查、对查出的行为是否有记录
对查出的行为是否有原因分析并纠正
|  | 事故、隐患管理 | 是否有制度（事故管理办法、隐患注册注销制）
是否有台帐，记录是否详实
整改和监控措施（资金）是否到位
|  | 应急救援体系运行 | 应急救援预案是否制定、完善和改进
应急救援预案是否有计划及执行情况
是否进行演练、演练记录是否详实、演练是否有效果
|  | 危险化学品管理 | 是否建立危险源及环境因素的识别和评价
是否建立危险源及环境因素的管理办法
是否建立逃生、消防通道；通道是否堵塞，告知是否明显
危险化学品管理台帐是否详实
|  | 消防安全管理 | 消防器材是否按要求配备齐全、完好
消防器材是否定期进行校检、保养
消防器材是否按规定放置，消防器材台帐是否详实
|  | 环境保护管理 | “三废”管理
是否按时填报环境保护报表，报表是否详实
是否进行环境保护学习、宣贯
是否建立环境保护制度
|  | 劳动保护管理 | 是否按岗位所需配备相关的劳动保护用品
是否建立劳动保护用品个人发放台帐
|  | 节能节水管理 | 是否建立耗能设备台帐
是否按时上报能耗报表
3 | 现场管理 | 站场是否有警示标志、标志是否醒目
入场人员是否进行安全告知、是否进行入场登记和签认
员工是否按照作业指导卡等操作规程进行操作
员工是否按照规定佩带证件、穿戴劳保服装、佩带岗位所须安全用具
站内加气秩序是否正常、站内保安人员是否履职
是否进行了详细的入场告知及逃生线路讲解
站场设备设施是否定期清洁
是否有“跑、冒、滴漏”现象，是否严重
燃油、天然气是否泄露，是否造成污染
废水是否集中排放或处理
废渣、及生产生活垃圾是否集中处理或外运
厂界大气有害物质是否达标（CO2≤0.04mg/m3、H2S≤0.15mg/m3）
车间有害物质是否达标（CO2≤0.04mg/m3、H2S≤0.15mg/m3、C4H8≤0.15mg/m3）
噪音是否达标GB3096-93昼：65—70分贝 夜：55分贝
4 | 设备安 全管理 | 压缩机组 | 运行参数是否正常(P/V/T/N)
设备管线有否泄漏
安全附件是否正常
设备是否清洁
运行检修保养台帐是否详实
|  | 售气机 | 限压装置是否正常
安全拉断装置是否正常、是否定期校检
运行检修保养台帐是否详实
|  | 工艺流程 | 流程是否分区域设置安全第一责任人
流程是否定期巡检，巡检记录是否详实
流程是否定期维护、清洁、台帐是否详实
|  | 储气系统 | 储气井是否定期进行密封性试验
储气井主要零附件是否保养，工作是否正常
储气井是否按期进行换证或登记工作
|  | 特种设备 | 规章制度是否建立，是否有专人负责
特种设备技术台帐是否建立
特种设备是否定期检验、保养、注册
报警装置是否正常
|  | 安全附件 | 安全阀、压力表是否定期进行检验和换证
安全阀、压力表工作是否正常，保养是否到位
安全阀、压力表技术台帐是否详实，是否落实专人负责
5 | 生活区 管理 | 水、电、气是否有私拉乱接现象
是否有长流水、长明灯、长明火现象
家用热水器和灶具是否规范，是否有强制排风措施
是否定点存放垃圾，乱堆、乱放现象
是否配备急救药箱
6 | 总计