安全检查清单

| 组 织 人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每月不少于一次检查 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 安全教育培训 |  | 1.新、转、复岗员工三级安全教育资料。 2. 班组每周组织一个事故案例的学习，并在学习记录签字。 3. 班组每月开展一次全员安全培训，完善培训资料。 4. 大班每月开展班组长安全培训一次，完善培训资料。 |  | 资料查看 |  |  |
| 2 | 相关方 管理 |  | 1.相关方资质和入场手续 2.相关方作业人员安全培训资料 3.按照作业安全要求办理相关安全作业票。 4. 按照方案及安全作业票落实现场安全措施。 5. 相关方每日作业前班前会、劳动防护用品、作业机具的落实情况。 6. 大班及班组对相关方动态管理。 7.相关方入场前、作业中、离场后的安全检查 |  | 现场查看 |  |  |
| 3 | 劳动纪律 |  | 1.中夜班劳动纪律 2.员工精神状态是否良好 3.禁止酒后上班和班中饮酒 4.禁止上班玩手机、做与工作无关的事 |  | 现场查看和抽查监控 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 4 | 生产设施设备 |  | 1.生产设施设备防腐情况是否良好，有无天然气泄漏现象，天然气管道介质名称及流向标识。 2.阀门是否润滑良好，灵活可靠。 3.安全附件、安全防护配置情况 |  | 现场查看 |  |  |
| 6 | 消防器材 |  | 1.消防器材配置情况是否符合要求 2.作业现场是否配置有应急疏散图 3.大班及班组按要求开展消防设施检查，保存相关检查记录 4.疏散通道、安全通道、消防通道是否畅通 |  | 现场查看 |  |  |
| 7 | 应急器材 |  | 1.应急器材配置情况是否符合要求 2.定期维护保养，做好记录 3.定期送检 |  | 现场查看 |  |  |
| 8 | “四防” 管理 |  | 1.四防物资配置 2.边坡堡坎、排水沟渠、厂房漏水、围墙等现场情况。 3.“四防”值班人员到岗情况 |  | 现场查看 |  |  |
| 9 | 职业健康 |  | 1.职业卫生公示栏、职业卫生安全告知卡、检测数据公示 2.作业人员劳动防护用品佩置和使用情况 3.现场警示标识等 3.各大班班组建立劳保用品发放台账 |  | 现场及资料查看 |  |  |
| 10 | 特种设备 |  | 1.特种作业人员是否人证合一 2.特种设备质量合格证件 3.特种设备维护保养情况 |  | 现场及资料查看 |  |  |

备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。

班组级安全检查清单

| 组织人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每月不少于一次检查 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  | 检查 方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 工作环境 |  | 厂房内通风、照明情况要求良好；噪声、粉尘有控制措施；现场卫生良好，干净整齐，工位器具定置摆放有序。 |  | 查看现场 |  |  |
| 1 | 设备管理 |  | 认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位；现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好，设备安全防护齐全，运转正常。 |  | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 操作人员应严格遵守操作规程和劳保用品的使用规定。 |  | 现场提问 |  |  |
| 2 | 安全重点场所、部位 |  | 严格执行工厂重点场所、部位安全要求和职责。工厂重点场所、部位：操作室、生产大班消防控制系统、设备设施；配电房、发电机房、空压机房、客货电梯、压力容器；生产大班、电瓶车。 |  | 查看现场 |  |  |
| 3 | 消防管理 |  | 消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。灭火器及其附件完好无损，并定期维护、保养，有记录。火灾报警系统运转正常。消防通道畅通，应急照明完好。安全警示标志齐全、醒目，无污损。 |  | 查看现场 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 4 | 厂房建筑 |  | 各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷，房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通风、防汛设施完好；路面平整，地沟及沟盖板完好无损。 |  | 查看现场 |  |  |
| 5 | 劳保用品 |  | 工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。 |  | 查看现场 |  |  |
| 6 | 三违现象 |  | 杜绝违章指挥现象；杜绝违章作业；严禁违反劳动纪律及工厂有关规章制度。 |  | 查看现场 |  |  |
| 7 | 电气管理 |  | 严格执行各项规程、规范，变、配电室清洁卫生，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具。防爆电器符合要求。 |  | 查看现场及记录 |  |  |
| 8 | 培训教育 |  | 按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关法律法规的要求。 |  | 检查落实 严格监督 |  |  |
|  |  |  | 员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。 |  | 现场提问 |  |  |
| 9 | 施工管理 |  | 施工方已具备进厂施工的各项条件。施工现场的安全防护措施安全可靠，施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本工厂的相关规定。 |  | 查看现场及记录 |  |  |