四川嘉陵江新政航电开发有限公司

安全环保监督检查清单

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 存在的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理 | 主要发电设备、重要辅助设备及公用系统是否存在影响机组安全稳定运行的较大缺陷，是否制定消缺计划或应对措施 |  |
|  |  | 园区其他建构筑物是否存在倒塌、脱落等隐患 |  |
|  |  | 各处设备、器材是否存在触电、治安保卫、防盗、人身伤害等方面的隐患 |  |
|  |  | 是否有其他可能导致火灾、爆炸、中毒窒息、溺水等方面的设备隐患 |  |
| 2 | 两票三制 | 操作票及工作票的执行、审核、统计情况 |  |
|  |  | 交接班是否做到了“五交”、“五不接” |  |
|  |  | 设备巡视及点检工作是否到位 |  |
|  |  | 设备定期轮换和试验是否按规定进行，相关台账记录是否规范、完善 |  |
| 4 | 消防安全管理 | 消防器材是否有效合理配备，是否按要求开展定期检查，检查记录是否齐全 |  |
|  |  | 是否认真监督维保单位开展消防设备设施维护保养，并及时消除发现的隐患问题 |  |
|  |  | 消防应急通道是否畅通 |  |
|  |  | 开关柜、控制屏、配电盘底部电缆孔洞缝隙是否有效封堵 |  |
|  |  | 员工消防安全宣传培训情况、应急预案制定及演练情况 |  |
| 5 | 水工船闸管理 | 大坝日常安全运行的观测、检查和维护情况及相关记录 |  |
|  |  | 船闸通航、引航设备设施运行是否正常，相关运行维护记录是否齐全 |  |
|  |  | 是否严格执行通航、禁航规定 |  |
| 6 | 特种设备管理 | 起重机械作业人员是否持证上岗 |  |
|  |  | 是否按要求开展起重机械定期维护保养工作，是否按规定填写维保、使用、故障处理等相关记录 |  |
| 7 | 环保管理 | 生产、生活区固体废物是否按规定进行收集、运输、贮存、处置 |  |
|  |  | 危险废物贮存场所设置的危险废物警示标识是否完善完好，防火、防爆、防盗、防渗漏等各项措施是否有效落实 |  |
|  |  | 是否按要求开展危险废物、生活垃圾、餐厨垃圾管理及上游库区漂浮物打捞工作，并如实、及时相关台账 |  |
|  |  | 生产现场是否存在“三漏”现象，是否采取有效防范措施 |  |
|  |  | 是否定期开展事故油池油污清理工作 |  |
| 8 | 生产现场管理 | 设备及地面卫生是否干净，是否存在脏、乱、差现象 |  |
|  |  | 井、坑、孔、洞、楼梯、通道等处安全标志和围栏是否完好 |  |
|  |  | 照明系统（含事故照明）运行是否正常，是否影响设备巡视等工作开展 |  |
|  |  | 是否存在“三违”现象 |  |
| 9 | 检修工作管理 | 施工现场卫生是否干净，是否存在环境污染方面隐患 |  |
|  |  | 施工现场“四口”和“五临边”是否有防护措施 |  |
|  |  | 架设电线是否符合安全规定，电气设备是否有保护接零装置 |  |
|  |  | 施工现场标识标牌是否清晰，夜间施工有无照明示警 |  |
|  |  | 施工现场是否存在通风不良、中毒窒息、地面跌滑、火灾、场所狭窄、杂乱等环境隐患 |  |
| 10 | 综合安全管理 | 生活用水、电、气设备设施是否完好，是否存在安全隐患。 |  |
|  |  | 办公区、生活区是否存在违规用电、用气、用火情况 |  |
|  |  | 安保、交通、食品卫生等安全管理情况 |  |
|  |  | 是否定期对厂区、办公区、生活区进行通风消毒 |  |
|  |  | 是否严格落实人员出入登记、体温检测等措施 |  |
|  |  | 泄洪设备设施运行情况 |  |
|  |  | 近坝岸边有无滑坡、塌陷等情况，库区有无地质灾害隐患点 |  |
|  |  | 厂房排水设施有无损毁情况 |  |
| 11 | 其他 | 是否存在其它“人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理方面的缺失” |  |
|  |  | 上次安全环保检查发现隐患问题的整改情况 |  |

检查时间：

检查人员：