## 基础管理
服务品质检查标准（基础管理）
序号 | 类别 | 检查事项 | 检查内容及要求 | 检查方法 | 扣分标准 | 不合格项 | 备注
1 | 1.1人员管理 | 1.1.1 礼仪要求 | 各级员工按照公司及项目要求着装，配发工服的，遵照规定穿着工服，并保持清洁、平整 | 检查现场；抽查录像 | 1
2 |  |  | 员工上班时按规范要求佩戴工牌，能清晰可见，不得遮挡 | 检查现场 | 1
3 |  |  | 项目对工服及工牌实施管理，有发放及回收记录 | 检查记录 | 1
4 |  |  | 仪容、仪表、仪态符合公司相关条款要求 | 检查现场；抽查录像 | 2
5 |  | 1.1.2 员工行为 | 上班期间或酒后上岗饮酒影响工作的 | 检查现场 | 1
6 |  |  | 工作时间抽烟、闲谈、睡觉，或做与工作无关的事情，影响工作效率的 | 检查现场；抽查录像 | 1
7 |  |  | 在禁烟区吸烟，违反公司、项目有关规定的 | 检查现场 | 1
8 |  |  | 保持良好的办公环境，不可在办公区域大声喧哗、打闹嬉戏 | 检查现场 | 1
9 |  | 1.1.3 工作状态 | 对顾客及客户询问、要求等置之不理，对顾客不礼貌的 | 检查现场 | 1
10 |  |  | 对公司领导或上级部署安排的工作或提出的要求，有拖拉、推诿、敷衍现象，造成工作延误的 | 检查现场；抽查记录 | 1
11 |  |  | 工作马虎或擅离职守，造成工作滞后或产生一定不良后果 | 检查现场；抽查记录 | 1
12 | 1.2人力资源 | 1.2.1 项目组织架构 | 提供项目组织架构图 | 检查部门组织架构，与实际人员配备是否相符 | 1
13 |  | 1.2.2 人员信息 | 建立各部门员工花名册及持证人员花名册（特殊工种），员工资料完整真实，证件有效，每月及时更新 | 检查当月员工花名册、部门值班表、值班记录，需要相对应 | 2
14 |  |  | 要求持证的岗位，人员持证上岗率须100%，必要证书需将复印件上墙公示，及时对过期证件进行更换 | 抽查人员岗位资格证书，现场检查 | 1
15 |  | 1.2.3 员工职责 | 各项目应明确每个岗位的岗位职责、岗位任职要求、工作程序、工作标准、操作规程、法律法规 | 检查相关资料，抽查员工对应知内容的熟悉情况 | 2
16 |  | 1.2.4 岗位培训 | 制定各专业年度培训计划，各部门作业规程每季度循环培训一次 | 检查现场；抽查记录 | 2
17 |  |  | 每月按培训计划实施培训 | 抽查记录 | 2
18 |  |  | 提供培训教案、培训签到表、培训记录，记录培训考核效果（考核方式为口试、笔试、现场实操） | 抽查记录；询问员工 | 2
19 |  | 1.2.5 排班管理 | 各部门月工作排班表、节假日排班表，按规定审批，人员相符 | 检查记录 | 1
20 |  |  | 不按规定交接班或未经批准私自调换班次 | 检查记录 | 1
21 |  | 1.2.6 绩效考核 | 按公司要求制定考核办法或考核标准，定期进行考核，保存考核记录及具体落实措施的记录 | 抽查记录 | 2
22 | 1.3制度建设 | 1.3.1 制度的完善性及落实情况 | 根据行业标准、公司管理体系文件要求及自身实际情况，建立本项目的管理制度和应急预案，保证符合实际需求，并得到全面落实，达到预期效果 | 抽查记录 | 2
23 |  | 1.3.2 体系文件 | 体系文件的培训、执行及监督落实，定期根据公司要求进行更新，并对体系文件的发放进行登记 | 检查项目存档及下发各部门体系文件 | 2
24 |  |  | 各专业按作业规程要求使用相关表格 | 检查记录 | 1
25 | 1.4计划管理 | 1.4.1 年度计划 | 制定项目年度计划，确保各项工作均按计划时间完成，完成状态有跟进记录 | 抽查几项计划工作完成情况（可采取查记录、查现场、询问法等）；检查跟进记录 | 2
26 |  | 1.4.2 月度、周计划 | 计划完整，将年度工作计划分解到项目及各部门月、周工作计划中，按计划完成各项工作；计划完成情况有跟进，未按计划完成的工作应当说明，如继续实施应在下月或以后月份中体现 | 抽查年度计划中的工作是否在月度计划中体现；抽查几项计划工作完成情况（可采取查记录、查现场、询问法等）；检查跟进记录 | 2
27 |  | 1.4.3 周检、月检 | 严格落实执行周检、月检工作，各部门经理负责组织本部门周检工作，项目负责人负责组织全项目月检工作 | 抽查各部门记录 | 2
28 | 1.5档案管理 | 1.5.1 档案清单 | 建立项目档案目录汇总文字版或电子版，每个档案盒中建立档案清单，每月进行更新 | 检查档案目录汇总文字版或电子版；检查档案清单 | 2
29 |  | 1.5.2 现场管理 | 档案集中管理，分类、便于查阅。资料存放处或柜门确保上锁，且钥匙齐全，并由专人保管。 | 现场抽查 | 2
30 |  | 1.5.3 房屋及设备设施 | 保存建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、规划总平面图、道路规划图、市政设施管网综合规划图、绿地规划图、建筑工程消防验收意见书、人防验收报告、建筑名称核准书等与项目建设有关的资料 | 检查资料 | 1
31 |  |  | 保存规划变更批准文件、临建房屋批准文件、竣工备案表；项目竣工总平面图；单体建筑、结构、设备安装竣工图；附属公建配套设施、地下管网工程竣工图；设施设备安装、使用和维修保养技术资料；各单项工程竣工验收证明材料 | 检查资料 | 1 |  | 项目参照执行
32 |  | 1.5.4 承接查验资料 | 共用部位及共用设施设备承接查验资料 | 检查记录 | 1
33 |  |  | 遗留问题处理记录 | 检查记录 | 1
34 |  |  | 竣工资料移交记录 | 检查记录 | 1
35 |  | 1.5.5 统一化管理 | 公司营业执照、资质证书复印件 | 检查资料 | 1
36 |  |  | 专项服务单位的营业执照、相关资质等复印件 | 检查资料 | 1
37 |  |  | 有效期内物业管理合同、专项服务合同（保洁、保安、电梯等） | 检查记录 | 2
38 |  |  | 合格供方评价记录（每年一次） | 检查记录 | 1
39 | 1.6员工值班及办公场所管理 | 1.6.1 管理规定 | 建立办公室和员工宿舍管理规定（应明确防火、防盗、物品使用、用电等安全要求和环境、健康要求） | 检查资料 | 1
40 |  | 1.6.2 员工值班室 | 员工值班室地面干净，工器具摆放整齐，经常开窗换气，保持室内空气清新 | 检查现场 | 1
41 |  |  | 在值班室内张贴《卫生值日排班表》和各项上墙制度 | 检查现场 | 1
42 |  |  | 定期检查员工值班室是否使用热得快、电炉等有安全隐患的电器，是否有管制刀具，是否私拉电线，预防火灾事故发生 | 检查现场；检查记录 | 1
43 |  |  | 严禁非公司人员进入值班室，如有特殊情况，须报部门负责人批准 | 抽查现场 | 1
44 |  | 1.6.3 办公区域管理 | 办公区域应保持环境卫生，桌面干净整洁，物品摆放整齐、分类明确； | 检查现场 | 1
45 |  |  | 严禁携带易燃、易爆、有毒等危险物品进入办公区域 | 检查现场 | 1
46 | 1.7库房管理 （含现场存放物品的房间） | 1.7.1 管理制度 | 建立并完善库房管理制度和流程 | 检查资料 | 1
47 |  | 1.7.2 出入库手续 | 库房所存材料、物资设有台帐 | 检查台帐 | 1
48 |  |  | 采购手续需有计划，采购、入库、出库均有相应手续，有验货过程记录 | 抽查采购及出入库手续； | 2
49 |  |  | 每月对库房物资进行盘点并记录，做到帐、物相符 | 抽查几样物品的帐、物是否相符 | 1
50 |  |  | 清查盘点中发现物料存在质量问题需报废处理的，须填写《不合格物品处理登记表》，报经项目负责人审核批准 | 检查记录 | 1
51 |  | 1.7.3 现场管理 | 管理制度、安全责任人上墙 | 检查现场 | 1
52 |  |  | 各类物资按种类、用途、性质分区摆放；摆放区域和每种物资均有标识，标识统一、清晰醒目，物资标识至少包括品名和规格型号 | 检查现场 | 1
53 |  |  | 现场至少配置两个2KG以上规格的相应的灭火器材 | 检查现场 | 1
54 |  |  | 对库房定期进行打扫整理，保持货架、物资无积尘 | 检查现场 | 1
55 |  | 1.7.4 安全防护 | 库房防雨、防霉、防潮；防火措施完善，设置醒目防火标识，禁止带入火种 | 检查现场 | 1
56 |  |  | 易燃易爆剧毒物品，应指定特殊区域存放并由专人管理，设置明显标志 | 检查现场 | 1
57 |  |  | 禁止设置移动式照明灯具或随意加设临时电源线路 | 检查现场 | 1
58 |  |  | 存放有爆炸或挥发性危险品的物资库房须装防爆灯 | 检查现场 | 1
59 |  |  | 库房内码放的货架物品与墙面或其他货架之间的适当距离不得少于40公分 | 检查现场 | 1
60 |  | 1.7.5 有毒有害废弃物 | 制定有毒有害废弃物、易燃易爆品清单，有处理措施，并做好相关记录 | 检查记录 | 2
61 | 1.8 VI标识管理 | 1.8.1 标识使用与管理 | 各类设备、设施、场所应张贴/安装相应标识，按公司相关要求进行规范使用及管理，定期进行检查和维护，确保标识无破损、干净、清晰 | 查看现场各类标识的使用和管理情况 | 2
62 |  | 1.8.2 标识清单 | 建立《标识清单》，发生变更时，及时进行更新 | 检查清单及更新记录 | 1
63 | 1.9 职业安全 | 1.9.1 职业安全 | 所有员工每年须接受职业安全培训，新员工入职半个月内需进行职业安全培训 | 检查培训记录，抽查员工的掌握情况 | 1
64 |  |  | 危险作业和特种作业管理得当，措施完善（常见作业有登高、电工、有限空间等） | 检查现场；抽查记录 | 2
65 |  |  | 特殊作业操作人员持证上岗，规范操作，劳动用品佩戴齐全，无损坏或不佩戴现象，正确使用防护用品 | 检查现场 | 1
66 | 1.10 应急预案 | 1.10.1 处理程序与方法 | 部门和安全负责人熟悉对突发事件的处理流程 | 抽查相关人员 | 2
67 |  |  | 事发后部门和安全负责人能第一时间赶赴现场协调处理，及时填写《突发事件处理记录表》，整个事件的处理程序合理 | 检查相关制度及记录 | 1
68 |  | 1.10.2 预防与纠正 | 突发事件发生原因分析深入，纠正措施合理有效 | 检查记录；抽查重要事件预防措施的落实情况 | 1
69 |  | 1.10.3 预案与演习 | 制定年度演习计划，按计划实施演习（防汛、消防、电梯困人等） | 检查预案制定方案； | 2
70 |  |  | 预案的制定切合项目的实际，可操作性强，效果良好 | 检查相关资料；询问员工 | 1
71 |  |  | 演习记录和整改记录完善，保存完好，包括计划、方案、记录、总结、照片等 | 检查记录 | 2
72 |  | 1.10.4 自然灾害 | 各部门准确记录并按程序及时告知全体人员 | 检查通知通告张贴记录 | 1
73 |  |  | 及时将信息向客户发布 | 询问员工；现场查看 | 1
74 |  |  | 暴雨、雷电、疫情等有效应急防范措施到位 | 检查值班表及值班日志等相关记录 | 1
75 |  | 1.10.5 应急物资 | 建立应急物资清单及点位图（防火类、防汛类、除雪类等） | 检查记录 | 2
76 |  |  | 及时将信息内部传达及向客户发布 | 检查记录 | 1
77 |  |  | 对应急物资定期巡视、检查记录 | 检查记录 | 1
78 | 1.11 物资采购 | 1.11.1 采购制度 | 严格落实执行采购制度、采购流程 | 检查记录 | 1
79 |  | 1.11.2 采购计划 | 制定物资采购计划 | 检查记录 | 1
80 |  | 1.11.3 采购过程 | 进行采购申请，选择公司合格供方进行采购，留存采购单据，填写出入库单据，月底汇总 | 检查记录 | 1
81 |  | 1.11.4 采购验收 | 采购物资到货，进行验收，留存记录 | 检查记录 | 1
82 | 1.12公示及接待服务 | 1.12.1 公示内容 | 在物业服务中心悬挂（或张贴）资质证书（复印件）、项目负责人及主要服务人员照片 | 检查现场 | 1 |  | 项目参照执行
83 |  |  | 提供特约服务的，公示物业服务标准、收费依据、收费标准 | 检查现场 | 1
84 |  |  | 每年进行一次服务项目及收费标准的评审 | 检查特约服务年度评审记录 | 1
85 |  | 1.12.2 服务时间 | 在公共区域显著位置公示24小时报修电话 | 检查现场 | 1
86 |  |  | 设立专门接待客户的固定场所，24小时受理商户来访来电、咨询、报修、投诉和处理突发事件 | 检查值班记录 | 1
87 |  | 1.12.3 办公室值班 | 电话铃响三声内须接起，使用规范语言，需要记录的，须详细记录电话内容 | 现场抽查；检查记录；电话抽查 | 2
88 |  |  | 详细询问访客信息，与被访人联系，待确认许可后请来访人填写在《来访人员登记表》中 | 检查记录 | 1
89 |  |  | 建立《借用物品清单》,物品借用时填写《物品借用登记表》,物品归还时检查其完好性，未及时归还的物品要及时跟进并做好记录 | 检查记录 | 2
90 |  |  | 办公区域干净整洁，物品分类摆放整齐 | 现场检查 | 1
91 |  | 1.12.4 通知通告 | 遇停水、停电、喷洒农药、温馨提示等涉及客户或使用人正常营业的重要物业事项，应联合运营部及时通知客户，并保留相关资料存档备查 | 检查记录及留存资料 | 2
92 |  |  | 严格执行公司有关通知的管理规定 | 检查留存资料 | 1
93 |  |  | 张贴的通知，须位置适中、张贴平整、整洁美观，张贴通知按照张贴期限及时回收 | 检查现场 | 1
94 | 1.13客户管理 | 1.13.1 客户资料 | 各项目建立电子版或文字版客户档案（客户名册），电子版或文字版客户档案内容应包括：客户姓名、紧急联系人、联系方式、商铺号等 | 抽查客户资料 | 2
95 |  |  | 有专人保管客户资料，未经部门负责人同意不得查阅客户资料 | 有借阅记录 | 1
96 |  |  | 每年对客户资料进行一次更新 | 检查记录 | 1
97 |  | 1.13.2 客户关系 | 建立与客户的沟通机制。建立与客户的定期沟通制度，针对对口管理部门每季度沟通不得少于1次，并保存相关记录 | 检查记录 | 2
98 |  |  | 收集客户意见和建议，安排专人跟进处理，并验证落实情况 | 检查记录 | 1
99 | 1.14顾客满意度调查和顾客投诉、回访管理 | 1.14.1 客户投诉及回访 | 受理投诉的人员熟练掌握投诉的处理程序 | 抽查员工掌握程度 | 1 |  | 计划归口至工程部
100 |  |  | 将客户投诉详细记录，不同严重程度的投诉在规定时限内处理完毕，记录处理措施和处理结果，并对客户进行回访 | 检查记录 | 2 |  | 客户通过各类渠道提出的投诉均需记录在相关表格中
101 |  |  | 每季度进行投诉统计分析，形成分析报告 | 检查记录 | 1
102 |  | 1.14.2 满意度调查 | 每年至少开展一次客户满意度调查，对顾客的意见或建议安排专人处理、回访并有相关记录 | 检查记录 | 2
103 |  |  | 对满意度调查结果进行分析，制定下年度满意度整改措施及提升方案，并安排专人进行落实 | 检查方案及落实记录 | 2
104 | 1.15装修管理 | 1.15.1 管理制度 | 相关人员熟悉装修管理制度和办理流程 | 抽查员工掌握程度 | 1
105 |  |  | 办理施工许可证（应注明施工起止日期、施工人数、姓名、施工负责人及联系方式）。如果有需要动用明火的施工应到相关部门办理动火证 | 检查记录 | 1
106 |  | 1.15.2 装修档案 | 建立装饰装修管理档案，档案内容包括装修申请表、装修方案、装修企业营业执照及资质证书的复印件（自装除外）、《施工安全责任书》、巡视表、《验收单》等 | 抽查部分装修资料 | 2
107 |  |  | 签订装饰装修管理协议和安全技术交底书，明确双方权利、义务，并明确装修垃圾处理、噪声控制、环保及施工时间等要求 | 检查记录 | 1
108 |  | 1.15.3 装修现场 | ①严格要求使用合格的阻燃/难燃的装修和装饰材料；②施工器具和配件（如锯条、钻头、锤、凿，及各类五金材料等）禁止放置在窗台、防盗网等易坠落部位，防止高空坠物；③禁止向洗手间、洗手台、地漏、排烟道、走火梯风井等部位倾倒或丢弃废弃的化学涂料、含水泥浆的污水、沙、水泥石块和其他施工垃圾，防止造成污染和日后堵 塞，以及其他安全隐患。④室外招牌、广告牌、霓虹灯等安装结实牢固，无坠落隐患； | 抽查装修现场；检查记录 | 1
109 |  |  | ① 每日定期巡查装修施工现场。②如发现不按方案施工、施工现场要求未严格落实、违章装修等现象，应及时制止，告知运营部，情况严重的，开具违规整改通知书，责令停工，整改合格后，方可恢复施工。 | 检查记录 | 1
110 | 1.16钥匙管理 | 1.16.1 钥匙清单 | 钥匙台账：对钥匙进行编码，按钥匙移交的原始数量和记录建立完整的钥匙台帐，定期对钥匙台帐更新，保证台帐与现场相符。 | 检查记录 | 1
111 |  | 1.16.2 管理流程 | 钥匙领用、借用、复制、报废、遗失需按规定审批，员工离职/调动时需办理钥匙移交，重要设备房（区域）的钥匙严禁个人保管，钥匙领用、借用需做好相应记录，不得带离项目。 | 检查记录 | 2
112 |  |  | 钥匙保管：根据现场需求，在指定的位置设置钥匙箱，统一保管钥匙； |  | 1
113 |  |  | 配制钥匙需项目总值同意后，在《备用钥匙清单》中做好相关记录，备用钥匙每季度进行一次盘点，并写清盘点情况后签字确认； | 检查记录 | 1
114 |  | 1.16.3 现场管理 | 钥匙柜上锁，钥匙柜钥匙妥善保管 | 现场检查 | 1
115 |  |  | 管理现场依据《钥匙领用登记表》，建立本部门《备用钥匙清单》，张贴现场，交接班进行查点并记录，定期更新清单 | 现场检查；检查记录 | 2
149
116 | 上季度品检落实 |  | 上季度品质检查结果的整改情况 | 检查记录；现场检查 | 1分/项 |  | 未整改，每项扣1分
117 | 阶段性工作落实 |  | 公司阶段性工作的落实情况及相关记录 | 检查记录；现场检查 | 5
“服务质量年”活动；防汛；节能降耗

## 工程管理
服务品质检查标准（工程管理）
序号 | 类别 | 检查事项 | 检查内容及要求 | 检查方法 | 扣分标准 | 不合格项 | 备注说明
1 | 2.1房屋管理 | 2.1.1 日常管理 | 项目名称及地点标志齐全，楼层标识齐全、完好、统一 | 现场检查 | 1 |  | 项目参照执行
2 |  |  | 设置平面图 | 现场检查 | 1 |  | 项目参照执行
3 |  |  | 对外立面及其附着物每日巡视一次，房屋外观完好、整洁；外墙砖面、涂料等装饰材料无脱落、无污渍.填写《外立面及附着物巡视检查记录表》，有损坏部位应及时书面报告相关方 | 现场检查，检查记录 | 2
4 |  |  | 建立房屋巡查制度，对梁、板、柱等结构构件及共用部位的室内门、窗、玻璃、地砖、墙面、天花等，每周巡查一次，填写《楼内共用设施巡视检查记录表》，杜绝高空坠物毁物伤人事件发生 | 现场检查，检查记录 | 1
5 |  |  | 每季度巡视一次梁、板、柱等结构构件，共用部位的室内地面、墙面、天棚，室外屋面、散水，楼顶屋面附属设备如避雷设施、雨水收集排放系统的完好情况，并填写《房屋结构及建筑部件巡视检查记录表》 | 现场检查，检查记录 | 1
6 |  |  | 室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观 | 现场检查 | 1
7 |  |  | 屋顶无杂物，设立安全警示标识 | 现场检查 | 2
8 |  |  | 空置房管理记录 | 检查记录 | 1
9 |  | 2.1.2 维修与养护 | 每年进行房屋普查，编制房屋大中修和维修养护计划，并按批准的计划实施维修养护。（含屋面、外墙、散水、楼道、楼梯、楼梯间墙地面、屋顶检查口、公共门窗等） | 检查记录 | 2
10 |  |  | 按照有关规定，每年雨季前必须进行1次房屋避雷检测，符合避雷规范要求，并保存记录 | 检查记录 | 1
11 |  | 2.1.3 地下空间管理 | 地下室照明设置专人管理，区分白天、夜间运行模式 | 现场检查 | 1
12 |  |  | 地下室排风根据车辆出入情况，分时段进行送排风 | 现场检查 | 1
13 |  | 2.1.4 防汛管理 | 每年汛期前对雨污水系统进行全面检查清理和疏通，保障雨污水水流通畅，填写《泵类巡视检查记录表》 | 检查记录；现场检查 | 2
14 | 2.2设备设施管理 | 2.2.1 设备机房管理 | 机房门口醒目位置粘贴机房名称，有机房管理人及安全责任人标识 | 现场检查 | 2
15 |  |  | 机房墙面、地面干净，无污迹，照明充足、正常 | 现场检查 | 1
16 |  |  | 设备房内设备外观清洁，无油污，油漆无脱落 | 现场检查 | 1
17 |  |  | 机房内物品摆放整齐、无杂物，保持整齐清洁 | 现场检查 | 1
18 |  |  | 机房内严禁吸烟，严禁堆放易燃、易爆物品 | 现场检查 | 2
19 |  |  | 重要设备机房内（如监控中心、配电室、发电机房、消防控制室、电梯机房、生活水泵房、空调机房等）配备温湿度计，环境温度控制在40℃以下，相对湿度在80%以下，并记录在相应表格上 | 现场检查 | 1
20 |  |  | 重点设备机房应张贴设备系统图、操作流程、应急预案流程图、特种作业人员资格证书、值班表等 | 现场检查 | 2
21 |  |  | 无人值守设备机房需要上锁，每日至少巡视一次 | 现场抽查 | 1
22 |  |  | 机房内开关、阀门、单体设备等要有明显的状态标识。流体要有流向标识；重要和操作有危险的设备、部件要有警告标识 | 检查阀门上的常开、常闭标识，管道流向标识，重要部件的警告标识 | 2
23 |  |  | 重要设备机房安装60cm高防鼠板，并张贴警示标识，配备粘鼠板或鼠药盒，现场张贴定期检查和更换的标识（生活水泵房、水箱间不得放置鼠药） | 现场检查，检查更换记录 | 2
24 |  |  | 所有设备机房钥匙上锁，由专人保管钥匙，钥匙有效且有备份 | 检查记录，抽查备用钥匙是否能开启机房门 | 2
25 |  |  | 管理现场依据《钥匙领用登记表》，建立本部门《备用钥匙清单》，张贴现场，交接班进行查点并记录，定期更新清单 | 现场检查；检查记录 | 2
26 |  |  | 设备机房实行进出登记制度，非值班人员进入，需在《机房出入登记表》上登记 | 现场检查 | 1
27 |  | 2.2.2 设备日常管理 | 制定设备年度预防性维修保养计划，报相关部门审批 | 检查方案及审批资料 | 1
28 |  |  | 大中修档案：包括立项资料、审批资料、预决算、重要设备及材料的合格证明资料、施工过程资料、竣工验收资料、施工及保修合同、施工单位及设备材料供方的详细资料等 | 抽查台帐及相关记录 | 1
29 |  |  | 日常维修需及时清理现场，并把维修结果及时反馈相关人员 | 抽查现场 | 1
30 |  |  | 严格按照公司体系文件规定的日检、周检、月检、季检、年检进行维修保养 | 抽查两个系统记录 | 2
31 |  |  | 制定年度保养计划，并严格按计划实施，维修保养责任人明确。未能按计划实施项，有相关记录注明未实施原因及计划实施时间 | 抽查记录 | 2
32 |  |  | 设备无跑冒滴漏和锈蚀现象 | 现场检查 | 1
33 |  |  | 建立《配电安全用具清单》、《重要工器具清单》和《强检计量器具清单》，使得专业工具受控，并及时更新 | 检查记录，现场抽查 | 3
34 |  |  | 配电安全工具定期送专业检测机构检测，并保存检测报告 | 检查检测报告 | 1
35 |  |  | 强检计量器具定期送专业检测机构检测，并保存检测报告 | 检查检测报告 | 1
36 |  |  | 每季度对重要工器具进行功能和安全性检查 | 检查记录 | 1
37 |  |  | 因故障停用的工器具及计量工具，应贴上停用标志防止误用，停用标志使用红色 | 现场检查 | 1
38 |  |  | 各设备指示灯处于正常状态 | 现场检查 | 1
39 |  |  | 建立设施设备档案，包括设施设备清单、台帐及相关资料，对共用设施设备分类编号，设备设施铭牌、标识规范、统一、完整 | 检查记录，现场检查 | 2
40 |  | 2.2.3 二次供水系统 | 按半年定期清洗水箱，保证二次供水达到国家标准，并取得当地水质检测部门的合格报告及卫生防疫部门水质化验合格证明，现场张贴 | 检查记录 | 2
41 |  |  | 定期向属地卫生监督部门申请二次供水卫生许可证的延续，确保在有效期内 | 检查资料 | 1
42 |  |  | 清洗部门有清洗的专业资质证书，清洁人员具有健康证及资格证书，并在有效期内 | 检查资料 | 2
43 |  |  | 清洗时，在水池上必须由持有限空间作业证人员进行监护 | 查询相应流程 | 1
44 |  |  | 水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由生活水管理员保管； | 检查现场和记录 | 2
45 |  |  | 在生活水泵房粘贴二次供水卫生许可证、健康证和培训证、水质检测报告、水污染应急处理预案、生活水管理制度等 | 检查现场和记录 | 1
46 |  |  | 二次供水设备管理人员应持有在有效期内的健康证，且在机房内张贴 | 检查现场和记录 | 2
47 |  |  | 溢流管口、透气口应安装可防蚊虫金属防护网，并保持完好 | 现场检查 | 1
48 |  |  | 液位计内干净透明，指示正常 | 现场检查 | 1
49 |  |  | 生活水泵房每日至少巡视两次，填写《生活水泵房、水箱巡视检查记录表》 | 检查记录 | 1
50 |  |  | 每季度更换一次紫外线消毒灯管，填写《紫外线消毒灯管更换记录》 | 检查记录 | 1
51 |  |  | 每年对供水管道、阀门进行除锈、刷漆，每年入冬前对暴露管道进行防冻处理（如需要） | 现场检查 | 1
52 |  | 2.2.4 排水系统 | 公共区域内的雨水、污水管道每年进行一次维护保养；雨水、污水井每半年检查或清掏一次，雨水、污水管道发生堵塞应及时疏通 | 检查现场和记录 | 2
53 |  |  | 每季度养护一次雨污水泵，并填写《 雨污水泵 维修保养统计表》 | 检查记录 | 1
54 |  |  | 化粪池定期清掏，每年至少检查2次，防止外溢（由专业机构负责的除外，但发现问题应及时通知有关部门） | 检查记录 | 2
55 |  |  | 隔油池清掏按合同约定执行，并保留相关记录，需双方签字确认 | 检查记录 | 2
56 |  |  | 污水泵、消防水泵（盘车和润滑检查），每周至少巡视一次，汛期雨天每日点动一次，并填写《泵类巡视检查记录表》 | 检查记录 | 1
57 |  | 2.2.5 配电系统 | 严格执行操作票制度 | 检查现场记录 | 1
58 |  |  | 配电室应在显眼位置设立安全用具统一存放点，标识清晰、明了，有对应操作工具清单和安全警示标识清单,操作工具整洁、安全、完好 | 现场检查 | 2
59 |  |  | 高压配电室值班人员每2小时对设备运行情况进行巡视检查，填写《配电室运行巡视记录表》 | 检查记录 | 1
60 |  |  | 强电间每日至少巡视一次，填写《强电间巡视检查记录表》 | 检查记录 | 1
61 |  |  | 配电室每日至少巡查一次，填写《配电室巡视检查记录表》 | 检查记录 | 1
62 |  |  | 配电箱内需张贴线路图 | 现场检查 | 1
63 |  |  | 配电模拟板与实际配电柜的通断相符 | 现场检查 | 2
64 |  |  | 至少每三年对变配电系统进行一次预防性试验，并保存检测报告 | 检查记录 | 1 |  | 未实施，出具相关说明文件
65 |  |  | 每半年对绝缘手套、绝缘靴，每年对高压验电器送专业检测机构检测，并保存检测报告 | 检查记录 | 2
66 |  |  | 每五年检验一次内部核算电能表，并填写《维修保养统计表》 | 检查记录 | 1 |  | 未实施，出具相关说明文件
67 |  |  | 每年至少一次对低压柜、低压配电箱、低压线路进行紧固、检测、清扫，并填写相关记录 | 检查记录 | 1
68 |  |  | 每年一次对控制柜进行紧固、检测、调试和清扫，全部停电或部分停电应采取安全技术措施和组织措施 | 检查记录 | 1
69 |  |  | 制定超负荷用电运行监管方案，对超负荷用电进行监管记录 | 检查记录 | 1
70 |  |  | 每年进行避雷检测，对检测问题及时整改 | 检查记录 | 1
71 |  | 2.2.6 备用发电机 | 制定临时用电管理规定，对临时用电管理及安全检查进行记录 | 检查记录 | 1
72 |  |  | 柴油发电机每月试运行一次，确保润滑油箱内油位维持在高位，风扇传动皮带无松弛、损坏，排气口无堵塞，填写《柴油发电机试运行记录》 | 检查记录 | 2
73 |  |  | 柴油发电机每年进行一次联动试验，填写《柴油发电机联动试验记录》 | 检查记录 | 1
74 |  |  | 柴油箱内油位在2/3左右，冷却液箱夜位不少于2/3，冷却液清洁 | 现场检查 | 2
75 |  |  | 电机组控制开关保持在自动位置，出口断路器保持在自动位置 | 现场检查 | 1
76 |  |  | 润滑邮箱内油位应在油尺标记范围内，冷却液应加注至加水管最低边缘或低于加水口盖密封边缘约4-5mm | 现场检查 | 2
77 |  |  | 柴油发电机每日巡视一次，填写《柴油发电机巡视检查记录表》 | 检查记录 | 1
78 |  |  | 每年对柴油发电机进行一次保养，填写《柴油发电机维修保养记录》 | 检查记录 | 1
79 |  | 2.2.7 照明和电气设备 | 备用柴油应有安全防护措施 | 现场检查 | 1
80 |  |  | 室内、外公共区域照明每日至少巡视1次，填写《公共区域照明巡视检查记录表》 | 检查记录 | 1
81 |  |  | 每月对室外照明漏电保护器进行一次测试 | 检查记录 | 1
82 |  | 2.2.8 电梯/扶梯系统 | 配备电梯安全管理人员，每二年接受一次特种设备安全培训 | 检查记录 | 1
83 |  |  | 在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴安全注意事项、警示标志和有效的《安全使用标志》及《乘梯注意事项》 | 现场检查 | 1
84 |  |  | 电梯年检，《安全使用标志》未及时到位，需在相应位置张贴温馨提示 | 现场检查 | 1
85 |  |  | 建立并严格执行电梯安全运行管理制度，建立完整的电梯安全技术档案。每部电梯至少15天进行一次保养，安全管理员检查其保养工作效果，在保养记录上签字存档 | 检查资料和记录 | 2
86 |  |  | 电梯机房内悬挂有效期内维保单位资质证书和维保人员操作证 | 现场检查 | 2
87 |  |  | 电梯机房、井道清洁。井道钢丝无断丝、断股、生锈现象。导轨无生锈、无油泥现象 | 现场检查 | 1
88 |  |  | 轿厢内照明、卫生良好，操作按钮有效，楼层显示清晰，风扇运转良好，无噪音 | 现场检查 | 1
89 |  |  | 保证电梯紧急报警装置能够有效应答紧急呼救，三声内接起电话，话筒声音清楚无杂音 | 现场检查 | 2
90 |  |  | 制订电梯事故应急防范措施和救援预案，定期组织演练；发生电梯乘客被困故障时，迅速采取措施对被困人员进行抚慰和组织救援，物业服务人员至少应在15分钟内到达现场 | 检查记录；询问员工 | 2
91 |  |  | 维保人员到场定期做电梯超载保护测试 | 检查记录 | 1
92 |  |  | 电梯机房、电梯运行每日至少巡视一次，填写《电梯巡视检查记录表》，落实电梯的定期检验计划 | 检查记录 | 1
93 |  |  | 手扶梯每日至少巡视一次，填写《手扶梯巡视检查记录表》 | 检查记录；抽查现场 | 1
94 |  |  | 机房配备盘车手轮、平层标志及电梯险情处理记录 | 现场检查 | 2
95 |  | 2.2.9 空调系统 | 运行期间每年对空调冷却水水质进行一次嗜肺军团菌检测，留存检测分析报告 | 检查记录 | 1 |  | 北京地区标准，外地项目参照执行
96 |  |  | 新风机房、空调机房每日至少巡视一次，填写《空调、新风机房巡视检查记录表》 | 检查记录 | 1
97 |  |  | 巡场测温每日至少两次，填写《巡场测温记录表》 | 检查记录；抽查现场 | 1
98 |  |  | 每季度至少一次对冷却塔塔盘水垢等杂物进行清扫，填写《 冷却塔 维修保养记录》 | 检查记录 | 1
99 |  |  | 运行中的冷却塔每日至少巡视一次，填写《冷却塔巡视检查记录表》 | 检查记录 | 1
100 |  |  | 每周巡视一次送风风机、排风风机、余热回收机组、空调室外机，填写《送排风机房巡视检查记录表》 | 检查现场记录 | 1
101 |  |  | 采暖季和制冷季，对采暖水系统、冷冻水系统每月进行一次软化水检测，填写《软化水水质检测记录》 | 检查记录 | 1
102 |  |  | 冷却水每日至少进行一次水质检测，并留存水质检测报告，根据报告确定冷却水每日泄水量 | 检查记录 | 1
103 |  |  | 每半年至少一次对冷却塔进行保养，并填写《冷却塔维修保养记录》 | 检查记录 | 1
104 |  |  | 每季度至少一次对新风机组、空调机组过滤网进行清洗，填写《空调（新风）机组过滤网清洗记录》 | 检查现场记录 | 1
105 |  |  | 每季度对风机盘管进行一次维护保养，填写《风机盘管维修保养统计表》 | 检查记录 | 1
106 |  |  | 每半年对分体空调、VRV空调滤网进行除尘、室外机清洗等，填写维修保养记录 | 检查记录 | 1
107 |  |  | 对分体空调冷凝水进行统一收集，且空调室外机支架无锈蚀 | 现场检查 | 1
108 |  |  | 建立用户采暖、制冷温度抽测制度，进行室温检测，留存连续两年的测温记录 | 检查记录 | 2
109 |  | 2.2.10 锅炉供暖系统 | 每个供暖季（10月31日）前制定该供暖季的供暖运行方案；方案应制定节能目标、安全运行目标、质量目标等内容 | 检查资料 | 1
110 |  |  | 供热前应当进行供热系统充水、试压、排气、试运行等工作，并提前在供热范围内进行公告，对相关工作留存记录 | 检查记录 | 2
111 |  |  | 建立供热设施巡检制度，对管理范围内的供热设施进行检查，并作好记录（记录中包括每月的耗电、耗水、耗气的用量）。发现共用供热设施存在隐患的，应当及时消除；发现用户自用采暖设施存在隐患的，应当书面告知用户及时消除 | 检查记录 | 1
112 |  |  | 建立用户采暖温度抽测制度，进行室温检测，测温记录应当有用户或者其他证明人签字，并保持连续两年的测温记录 | 检查记录 | 2
113 |  |  | 制定每个交换站或锅炉房的补水量指标，并在运行记录中记录每天的补水量 | 检查记录 | 1
114 |  |  | 每月检测软化水，保证软化水各项指标达到规定的要求，填写《软化水水质检测记录》 | 检查记录 | 1
115 |  |  | 每个供暖季前应对除污器进行清理 | 检查记录 | 1
116 |  |  | 各锅炉房应按照室内外温度的变化，制定供热调节参数或曲线，并按参数或曲线进行调节。依据温度变化每月对水、电、气消耗进行统计分析，制定节能措施。供暖季结束后，进行总体能源统计分析，以及供暖期间各类突发事件等，形成汇总文件 | 检查记录 | 2
117 |  |  | 安全阀及测量装置按照国家要求进行检测 | 检查检测报告 | 1
118 |  | 2.2.11 消防系统 | 各类消防设备设施功能正常、安装牢固，各种配件齐全完好，无锈蚀，无渗漏，无明显积尘；标识齐全清淅准确。 | 现场检查 | 1
119 |  |  | 自动喷水灭火系统静水压力不小于0.1MPa，湿式自动喷水灭火系统工作压力不应大于1.2MPa | 检查资料、现场检查 | 1
120 |  |  | 高位消防水箱、消防水池等消防储水设施水量充足；水位显示装置工作正常，显示准确清淅，最高最低报警水位设置合理醒目；气压罐完好，压力表显示正常，启停泵压力符合设定值；防护措施齐全有效 | 现场抽查 | 2
121 |  |  | 预作用系统配水管道内气压为0.03至0.05MPa，接触点压力表接触点设置合理，空气压缩机能自动启停。 | 现场检查 | 1
122 |  |  | 水灭火系统管路上的阀门处于正常工作位置，并设有明显指示或识别标识 | 现场检查 | 1
123 |  |  | 消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电（控制）柜开关处于自动（接通）位置 | 现场检查 | 1
124 |  |  | 消防水泵应能手动启、停和自动启动；消防泵每月巡查盘车一次、每季点动试泵1次并有记录。 | 检查记录、现场检查 | 1
125 |  |  | 定期进行消防末端压力测试（顶层末端泄水、启动水泵、测扬程），消火栓系统最不利点的静水压力应不小于0.1MPa；消火栓充实水柱≥7米； | 检查记录、现场检查 | 1
126 |  |  | 室外消火栓接口帽完好，周围无障碍；消火栓井内无杂物、无积水、使用专用井盖，井盖上无障碍；水泵接合器接口帽完好，周围无障碍； | 检查记录、现场检查 | 2
127 |  |  | 感烟、感温探测器报警功能正常，地址码与实地相符；分批分期清洗（未实施，出具相关说明文件） | 检查记录、现场抽查 | 2
128 |  |  | 水力警铃工作正常；报警阀组信号反馈正常，报警区域标识清淅准确 | 现场检查 | 2
129 |  |  | 消防主机（区域显示器）消音、复位键灵敏、信息准确、无漏报；系统时间设置与标准时间偏差不超过30秒 | 现场检查 | 1
130 |  |  | 每季度对火灾报警控制器和联动控制器备用电源、蓄电池进行充放电试验，保存相关记录 | 检查记录、现场检查 | 1
131 |  |  | 防火门保持正常使用状态（包括闭门器、顺序器、密封条等） | 现场检查 | 1
132 |  |  | 抽查自动喷水灭火系统末端试水装置，系统工作压力不应大于1.2MPa,最不利末端工作压力不小于0.05MPa；中控室反馈正常、准确 | 现场抽查 | 1
133 |  |  | 每月抽查、测试电动防火阀的联动关闭功能、防排烟风机、排烟阀的联动功能一次，填写《防排烟设备设施巡视检查记录表》 | 检查记录、现场抽查 | 1
134 |  |  | 每月抽查、测试防火门的启闭功能、防火卷帘门的手、自动控制功能一次，填写《防火分区设备设施巡视检查记录表》 | 检查记录 | 1
135 |  |  | 每半年对防火门进行维修养护，填写《防火门维修养护统计表》 | 检查记录 | 1
136 |  |  | 手动报警按钮报警功能正常，地址码与实地相符；对照查看《消防设备设施检测记录表》 | 检查记录 | 1
137 |  |  | 送、排烟风机主控室点动、现场手动启、停正常，反馈信号正常；对照查看《消防设备设施检测记录表》 | 现场检查、检查记录 | 1
138 |  |  | 送、排烟风阀手动电控开启、复位操作灵活可靠，无卡阻现象，反馈信号正常，关闭时应严密 | 现场检查、检查记录 | 1
139 |  |  | 消防电话与中控室通话正常、清晰，地址码与实地相符；对照查看《消防设备设施检测记录表》 | 检查记录、现场抽查 | 1
140 |  |  | 防火卷帘手动、机械应急和自控功能正常（消防通道联动后分二次下降、防火分隔联动后一次下降）；对照查看《消防设备设施检测记录表》 | 检查记录、现场抽查 | 1
141 |  |  | 气体灭火系统灭火剂储量正常（低压CO2系统液位不低于90%，高压CO2系统灭火剂净重不小于90%；七氟丙烷系统灭火剂和驱动气体压力不小于设计值90%，压力表的压力指示值应在绿色区域内）。手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志保持完整。防护区内的应急照明、疏散指示标志、火灾声报警器功能正常；防护区入口处火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯功能正常。 | 检查记录、现场检查 | 2
142 |  |  | 应急照明和疏散指示设置齐全、功能正常 | 检查记录、现场抽查 | 1
143 |  |  | 每周对弱电设施至少巡视一次，填写《弱电设备设施巡视检查记录表》 | 检查记录 | 1
144 |  |  | 设备机柜内设备表面和末端设备表面无明显积尘；每季度对综合布线设备及安全防范等弱电主要设备进行表面清洁，留存相关记录 | 检查记录，现场检查 | 1
145 |  |  | 每半年对报警控制管理主机、对讲门口机、网络控制箱、红外对射探测器、图像采集设备等内部除尘；对解码器和云台表面清洁；检查网络控制箱外观及接线；检查解码器防雨罩及接线，并进行相应调试；检查云台的运转及接线，并进行清晰度调试。留存相关记录或填写《安防系统维修保养统计表》 | 检查记录 | 2
146 |  |  | 设备过滤网和风扇无明显积尘；每半年对楼宇控制系统管理主机、工作站主机和控制器进行内部除尘；对电话主机进行内、外部除尘；对停车管理系统、有线电视系统检查除尘，并对机械部分进行润滑保养。留存相关记录或填写《弱电系统维修保养统计表（半年）》 | 检查记录，现场检查 | 2
147 |  |  | 每年对摄像机防护罩、解码器内部进行除尘；对云台转动部分上润滑油；对楼宇控制系统执行器上润滑油；检查整理综合布线线路，维修或更换配线架。留存相关记录或填写《弱电系统维修保养统计表（年）》 | 检查记录 | 2
148 |  |  | 对于有权限进入操作系统的用户，应检查是否安装了新的软件，系统设置是否改变；监控系统的运行日志中是否有重复出现的错误； | 询问人员，现场检查 | 2
149 |  |  | 监控系统设备硬件功能正常，无带障运行设备；监控系统软件运行是否有运行缓慢或其它异常表现，包括监视图像质量和录像质量； | 现场检查 | 2
150 |  |  | 设备外壳、线缆桥架按要求等电位联结 | 现场抽查 | 1
151 |  |  | 监控点位设置应覆盖重点区域；摄像机安装牢固，防雷措施齐全有效 | 询问人员，现场检查 | 1
152 |  |  | 监控画面使用中文显示信息，包含以下内容：日期、时间，地点，摄像机编号；系统时间、硬盘录像机时间与标准时间偏差在±30秒以内；监控录像运行信息保存期限不低于30天 | 现场检查 | 2
153 |  |  | 电梯轿厢内监控画面应包含楼层信息和人员体貌特征 | 现场检查 | 1
154 |  |  | 防入侵系统功能正常，报警准确；部件安装牢固，无死角盲区 | 现场检查 | 1
155 |  |  | 弱电室（井）照明良好、无杂物；走线正规，标识齐全清淅 | 现场检查 | 1
156 |  |  | 门禁系统应保证紧急情况设置门禁的疏散门、建筑的外门从内部易于打开（不需工具）；并设有明显的使用提示标识 | 现场检查 | 1
157 |  | 2.2.12 水景观系统 | 喷水季，水景观的喷水池、水泵及其附属设施每周至少巡视两次，填写《水景观巡视检查记录表》 | 检查记录 | 1
158 |  |  | 水景观设有安全警示标志和防护措施，防止发生人员溺水等事故 | 现场检查 | 1
159 |  |  | 水下用电设施设备、线路要有防漏电管理措施，每月对水景观电源箱内漏电保护器进行测试，填写《强电系统漏电保护器维修保养统计表》 | 检查记录 | 1
160 |  | 2.2.13 有限空间管理 | 张贴标识，有指定标识的要与国家规范标识统一。标识应包括：有限空间提示、危险源、进入注意事项 | 现场检查 | 1
161 |  |  | 建立《有限空间清单》，自管需签订有限空间安全操作责任书。分包须签订有限空间安全操作责任书、留存作业人员资格证书复印件、项目审批手续 | 检查资料 | 2
162 |  |  | 作业人及监管人需具备有限空间作业证，并上墙公示 | 现场检查 | 1
163 |  | 2.2.14 能源管理 | 建立由项目工程负责人为组长的能源（节能）管理小组，有小组设置的文件、结构图及相关职责描述文件； | 检查资料，询问员工 | 1
164 |  |  | 定期研究部署单位节能管理工作，有相关会议纪要等文字材料； | 检查资料 | 1
165 |  |  | 建立节电、节水、节气等管理措施； | 检查资料 | 1
166 |  |  | 每月进行一次能源统计分析； | 检查资料 | 1
167 |  |  | 定期组织开展节能检查和节能宣传工作； | 检查资料 | 1
168 |  | 2.2.15 饮水间、洗手间 | 饮水间、洗手间设备设施每周至少巡视一次，填写《饮水间、洗手间巡视检查记录表》 | 检查资料；现场抽查 | 1
169 | 2.3室外设施 管理 | 2.3.1 现场维护 | 楼外共用的道路、场地、阶梯、扶手、侧石、管井、沟渠、大门、围墙、围栏、休闲椅、雕塑、凉亭和景观小品等，每周巡查一次，填写《楼外共用设施巡视检查记录表》 | 检查资料；现场抽查 | 1
170 |  |  | 栏杆扶手无破损，油漆无斑驳、无锈蚀 | 现场检查 | 1
171 |  |  | 井盖无破损、堵塞、松动，车辆通过无翘起和响声 | 现场检查 | 1
172 |  |  | 路灯（地灯）照明正常、无蜘蛛网，灯罩内无虫尸堆积，灯杆干净、无斑驳锈蚀 | 现场检查 | 1
173 |  |  | 减速坡（路拱）牢固固定，螺栓无突出、无破损、斑驳 | 现场检查 | 1
174 |  |  | 设施小品安装牢固，无褪色、斑驳、锈蚀、破损，标识清晰 | 现场检查 | 1
175 | 2.4综合事务管理 | 2.4.1 工具管理 | ①建立工具台帐，部门、班组工具设置保管责任人。②爱护工具每次使用完毕必须擦拭干净整齐摆放。③工具故障应及时维修，无法维修的按照资产管理的相关报废流程进行报废处理；大型重点贵重工具委托各项目仓库管理或单独存放，建立清晰的领用制度；④工具须在固定的存放地点摆放整齐，小型工具可以共用，大型、贵重工具应独立放；内部借用工具须有借用记录。 | 现场检查 | 1
176 |  | 2.4.2 安全作业 | 带电作业：低压带电作业应设置明显警示标识，设专人监护，使用有绝缘柄的工具，工作时应站在干燥的绝缘物上进行，严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具；作业人员必须穿工作服，并戴手套；严禁在雷、雨、雪天气及六级以上大风天气在户外带电作业；严禁在潮湿的室内带电作业 | 询问员工，现场检查 | 1
177 |  |  | 高空作业：①作业梯应经常检查维修，作业前先检查稳定性设置明显警示标识、围栏；②必须 2 人以上操作，一人监护、一人作业；③严禁在雷、雨、雪天气及六级以上大风天气在户外高空作业；④高空行走、攀爬时严禁手持物件；⑤不准将工具及材料上下投掷，要用绳系牢后往下或往上吊送，以免打伤下方人员。 | 询问员工，现场检查 | 1
178 |  |  | 有限空间作业：①建立《有限空间清单》，完整地识别出有限空间的名称、位置、容积②作业前制定专项作业方案，并履行申请、审批程序，填写《有限空间危险作业审批表》，有限空间作业应明确作业负责人、作业者、监护者③有限空间进入点附近设置醒目的警示标志标识，防止未经许可人员进入作业现场作业现场 | 询问员工，现场检查 | 1
179 |  | 2.4.3 库房管理 | 工程部库房管理：①库房内的备料、备件须有固定的存放地点，领用、结余记录清晰准确；②材料须按类存放整齐有序容易存取； | 现场检查 | 1
180 |  |  | ①建立并及时更新《危险化学品一览表》，对各类化学危险品（含易燃、易爆、腐蚀、有毒等化学品）分类存储，设置明显安全警示标识，并采取严格的防护措施（如隔离，置于地面或货架最底层）。②危险化学品使用人员必须经适当的专业知识培训并熟悉相应的MSDS | 现场检查 | 1
181 |  | 2.4.4 工程遗留 | 处于质保期的工程遗留问题，通过发函形式进行告知处理 | 现场检查 | 1
182 |  | 2.4.5 装修验收 | 验收工作由安保部、工程部、招商、运营共同进行，装修验收内容包括：①对防水施工部位进行蓄水或湿水试验（不少于 24 小时）；②建筑承重结构（梁、柱、墙体等）未遭施工破坏；③装修楼层地面、墙面、天花及电梯轿厢等公共设施未遭破坏；④施工垃圾及时清理； | 检查记录，现场抽查 | 1
183 | 2.5 报修服务 | 2.5.1 报修程序 | 工程部指定对接人，100%回访，维修工凭开具的派工单（含有偿维修和公共部位维修）作业 紧急情况下5分钟内到场先行维修，事后补单，其它报修20分钟内到达现场 | 抽查记录 | 2 |  | 不允许：①从仓库领料为客户提供无偿的室内维修；②侵吞有偿维修服务费；③维修技工揽私活或向客户索要规定收费标准以外的小费。
184 |  | 2.5.2 报修统计 | 每月对维修工单进行统计，每季度对维修工单进行综合分析 | 检查记录 | 2
236
、

## 安保管理
服务品质检查标准（安全管理）
序号 | 类别 | 检查事项 | 检查内容及要求 | 检查方法 | 扣分标准 | 不合格项 | 备注说明
1 | 3.1内部管理 | 3.1.1 装备管理 | 建立装备台帐，明确数量、规格、责任人 | 对照台帐现场抽查 | 1
2 |  |  | 装备日常保养良好 | 现场抽检 | 1
3 |  | 3.1.2 工作区域管理 | 办公环境干净整洁，制度规范上墙，物品摆放整齐，无私搭电源等安全隐患 | 现场抽查 | 2
4 |  | 3.1.3 交接班管理 | 接班人须提前15分钟到岗，确保交接事项完整、明确 | 检查记录；抽查录像 | 1
5 |  |  | 接班人未到岗或未办理交接班手续，交班人不得下班离岗 | 现场抽查；抽查录像 | 1
6 |  | 3.1.4 人员素质 | 具备专业素质，熟知岗位职责、突发事件应急预案，服务规范 | 询问员工 | 1
7 | 3.2 公共安全管理 | 3.2.1 基础资料 | 建立健全秩序维护方案 | 检查记录 | 1
8 |  |  | 定期更新员工花名册及各岗位排班表 | 检查记录 | 1 |  | 班队长留存一份，便于查岗
9 |  |  | 制作固定岗位分布图及巡逻路线图（两条路线） | 检查记录 | 1 |  | 班队长留存一份，便于查岗
10 |  |  | 建立重点部位台账和重点部位示意图，并在重点部位现场醒目位置悬挂张贴重点部位标识及《重点部位安全管理制度》 | 现场抽查 | 2
11 |  |  | 建立红外报警位置图 | 检查记录 | 1
12 |  |  | 岗位排班表与实际人员相符，出现人员调班，应有对应记录 | 现场抽查 | 1
13 |  |  | 项目根据日常运营安排每日安排总值班人员，建立《总值班安全管理制度》，并对相关人员进行安全处理流程培训，明确总值班安全管理责任 | 检查记录 | 1
14 |  |  | 项目应制订本项目《安全例会管理制度》，定期开展安全例会，并保存相关资料 | 检查记录 | 1
15 |  |  | 项目公司建立本项目安全管理档案工作，建档内容包括但不限于：安全防范资料、各岗安全工作记录表格、安防类设施设备点位编号及布控区域、管理区域人员的治安审查资料、活动安保方案、入场商户清单及紧急联系方式、物防资料等 | 检查记录 | 1
16 |  |  | 安保部文员负责定期进行安全档案更新工作，安保部经理进行审核 | 检查记录 | 1 |  | 各岗位留存一份，便于查岗
17 |  | 3.2.2 培训工作 | 制定年度安全管理培训计划，并按计划执行 | 抽查培训记录 | 2
18 |  |  | 建立各类突发事件应急预案的培训计划，按照要求开展常规性和季节性培训 | 检查培训计划；抽查培训记录 | 2
19 |  |  | 各类突发事件应急预案定期演练，保存相关记录 | 检查记录 | 2
20 |  |  | 培训计划中包含每月不少于一次对餐饮商户及主力店进行安全知识宣传培训，其他商户每季度覆盖一次 | 检查记录 | 1
21 |  | 3.2.3 安全巡视 | 巡视时携带对讲机、强光手电（夜间）等必要装备 | 抽查录像 | 1
22 |  |  | 疏散指示标识、安全出口指示标识处于完好状态 | 现场抽查 | 1
23 |  |  | 收到报警后备勤人员必须在规定时间内赶到现场紧急集合,原则上不超过3钟或按照地方项目规定执行 | 询问员工 | 1 |  | 具体时间视项目大小或实际情况而定
24 |  |  | 巡查人员着装整齐干净，举止规范，语言文明礼貌 | 现场检查；抽查录像 | 1
25 |  |  | 员工每2小时至少巡视一次，对重点部位巡逻到位，有巡逻记录，且填写规范。定期调取巡逻打点记录 | 检查记录 | 2
26 |  |  | 安保部经理每月不低于二次夜查工作，并填写《夜间查岗记录表》 | 检查记录 | 1
27 |  |  | 每月安保部组织相关部门对管理区域全覆盖检查，形成检查报告并对检查中发现的安全隐患向相关单位、部门下发《隐患整改通知书》，并报物业管理中心备案 | 检查记录 | 1
28 |  |  | 重大活动、重大节假日前组织实施安全检查，制订安全管控措施和方案，确保项目管理区域安全 | 检查记录 | 2
29 | 3.3 出入口管控 | 3.3.1 来访人员管理 | 项目主要出入口设立专人值守，门岗服务设施完好、标识清楚 | 现场检查 | 1
30 |  |  | 核实来访人员身份，礼貌询问来访是由，与被访人核实无误后，规范填写来访登记记录，字迹清楚、准确，并予以指引 | 现场检查；检查记录 | 1
31 |  |  | 执行公务人员来访，及时上报相关负责人，并做好引导和记录工作 | 询问员工，检查记录 | 1
32 |  | 3.3.2 施工人员管理 | 认真验证进入项目施工人员的《施工人员出入证》，确保人证相符，并在有效期内 | 现场抽查 | 1
33 |  | 3.3.3 物品出入管理 | 大型物品或设备搬进、搬出时，应经相关部门同意并填写《物品出入批准单》（运营部单据） | 检查记录 | 1
34 | 3.4 停车场管理 | 3.4.1 基础资料 | 制作《停车场设施清单》及《停车场平面图》 | 检查记录 | 2
35 |  |  | 完善停车场各类标识，定期检查配套设备设施，确保处于完好状态 | 检查记录 | 1
36 |  |  | 建立内部《机动车信息登记表》，每季度更新一次 | 检查记录 | 1
37 |  |  | 内部车辆办理机动车出入卡（证），定期更新相关信息，并及时为客户更换 | 现场检查 | 1
38 |  | 3.4.2 现场维护 | 保持车场清洁 | 现场查看 | 1
39 |  |  | 车辆管理员每天对设备设施进行巡视，发现损坏、缺失及时上报 | 查看现场及记录 | 1
40 |  |  | 停车场车位线清晰，车场车辆停放有序 | 现场查看 | 2
41 |  | 3.4.3 车场出入管理 | 对进入车场的特种车辆询问情况后放行，同时上报相关负责人 | 询问员工，现场抽查 | 1
42 |  |  | 闭店后，停车场来访车辆出入，核对来访是由后，填写《车辆出入登记表》 | 检查记录 | 1
43 |  | 3.4.4 收费管理 | 收费停车场出入口醒目位置设置收费标准公示牌 | 查看现场 | 1 |  | 暂未启用
44 |  |  | 交接班时将核实账目，准确登记在《交接班记录中》 | 检查记录 | 1
45 |  |  | 收费须出具提供与停车费金额相符的发票，票据平整干净，客户不要的发票投入废票箱 | 现场抽查 | 1
46 |  |  | 车场管理人员的指挥动作、礼仪符合公司规范要求 | 现场检查 | 1
47 | 3.5 非机动车管理 | 3.5.1 现场维护 | 悬挂标志牌、提示牌及管理规定 | 现场检查 | 1 |  | 暂未启用
48 |  |  | 车棚、车架无明显灰尘、无污迹，现场无杂物 | 查看现场 | 1
49 |  |  | 定期对非机动车停车场设施进行维护和维修 | 检查记录 | 1
50 |  | 3.5.2 日常管理 | 定期巡视，及时整理，摆放整齐，设施损坏，及时上报 | 查看现场，检查记录 | 1
51 | 3.6 消防安全管理 | 3.6.1 基础资料 | 健全消防管理制度，建立消防责任制 | 检查记录 | 1
52 |  |  | 与总部、外包方、项目签订三级安全责任书（总部与物业总、物业总与部门、部门与员工） | 检查记录 | 2
53 |  |  | 项目每月应进行一次消防档案的收集、整理，分消防安全基本资料和管理资料，指定人员对消防档案进行归档、保管 | 检查记录 | 1
54 |  |  | 建立消防器材清单，消防器材配置图及消防重点部位点位图，并实时进行核对并更新 | 检查记录 | 2
55 |  | 3.6.2 人员培训 | 制定相关消防培训计划，并按计划记录培训内容 | 检查记录 | 2
56 |  |  | 至少每半年组织 1 次综合性大型消防演习（须有公司各部门、客户参加，专职、义务消防队协同反应） | 检查记录 | 2
57 |  |  | 安保人员每半月进行一次消防培训，其他员工每月培训一次 | 检查记录，询问员工 | 1
58 |  | 3.6.3 标识制作 | 各楼层张贴消防疏散示意图，并保持清晰、完好 | 现场检查 | 1
59 |  |  | 消防设施（灭火器、消火栓、接合器等）标志明显，位置图准确、清晰，保存完好 | 现场检查 | 1
60 |  | 3.6.4 日常检查 | 消防专员每月对管理区域配置的消防设施做全覆盖的静态外观检查，检查内容包括但不限于：安装是否牢固、外观是否完好、配置是否齐全、是否处于有效工作状态，并记录在《消防设备外观检查表》 | 检查记录，抽查现场 | 1
61 |  |  | 每月按消防设施设备清单总量的15%对项目配置的消防设施设备进行动态功能测试，检查内容包括但不限于：信号反馈、远程单点启动、系统联动、现场手动复位，并记录在《消防设备设施检测记录表》中，每半年须对每个防火分区配置的消防设施设备进行一次全覆盖检查 | 检查记录，抽查现场 | 1
62 |  |  | 项目每月对消防设施、器材进行一次检查，并填写《消防设施、器材月检查表》 | 检查记录，抽查现场 | 1
63 |  |  | 安保部对管辖区域内（红线范围内，建筑体内所用区域）每二小时进行一次防火巡查，并填写《每日防火巡查记录表》，消防重点部位应作出说明 | 检查记录，抽查现场 | 1
64 |  |  | 灭火器完好有效，配件齐全，年检合格证无缺失；、消防安全标志、应急灯等设施齐全、完好，专人负责，定期检查，发现问题及时报修，做好相关记录 | 检查记录，抽查现场 | 2
65 |  |  | 由维保单位负责维修保养的，由维保单位出具检测记录，无法检测的须出具说明 | 检查记录 | 1
66 |  |  | 不得储存易燃易爆物品。按照国家消防安全技术规定安装、使用电器产品；禁止超负荷用电 | 检查记录，抽查现场 | 1
67 |  |  | 巡更点（巡逻签到点）分布与现场巡更点（巡逻签到点）分布一致。①24 小时不间断地按规定路线、按规定频次巡逻，②发现巡查范围内公共设施设备有无损坏、缺失或不正常状态的填写《安保人员巡视记录表》，巡逻人员收到呼叫时，可在规定时限内到达指定位置（时限要求：3分钟内到达现场） | 检查记录，抽查现场 | 1
68 |  |  | 安保部建立重点部位防火责任巡检机制，明确日常检查巡视责任人，检查时填写《重点防火部位检查记录表》 | 检查记录，抽查现场 | 1
69 |  |  | 重点部位每天进行巡视，巡视结果记录于《巡查记录表》中，安保部主管每周至少进行一次现场抽查 | 检查记录，抽查现场 | 1
70 |  |  | 消防通道保持畅通，消防楼梯不得堆放杂物和占用 | 检查现场 | 1
71 |  | 3.6.5 消防检测、试验 | 提供消电检外包方相关资料、检测记录及整改跟进记录 | 检查记录 | 2
72 |  |  | 每月联合工程部门对消防设施进行测试和试验，对不合格项及时报修并记录 | 检查记录 | 1
73 |  |  | 消防巡视检查、检测、试验中的不合格项，填写《设施设备报修记录表》，协调工程部组织维修 | 检查记录 | 1
74 |  | 3.6.6 商户管理 | ①安保部每月组织对餐饮商户后厨各岗位人员进行消防基础知识与技能的专项培训及考核，培训内容包括但不限于：厨房安全操作、突发险情处置、灭火器材使用方法等；②建立《餐饮商户消防器材配置台账》，定期更新。台账内容包括但不限于：灭火器、灭火毯、可燃气体报警探测器、厨房自动灭火系统等； | 检查记录，抽查现场 | 2
75 |  |  | 餐饮厨房内的灭火器材有效可正常使用 | 检查记录，抽查现场 | 2
76 |  |  | 百货区域闭店后安管员须对各专柜用电、保险柜、展示柜进行安全检查，并填写《百货商户闭店检查记录表》 | 检查记录，抽查现场 | 1
77 |  |  | 安保部对餐饮商户厨房建立《排油烟管道清洗档案》，档案内容包括：专业清洗公司的资质证明、清洗报告（清洗前后对比照片、清洗公司盖章）、餐饮商户清洗排油烟管控计划表、清洗费用发票（复印件）等 | 检查记录 | 1
78 |  |  | 组织相关部门每月对购物中心重油烟商户排油烟主管道的清洗状况进行1次检查；每两个月对轻油烟商户排油烟主管道的清洗状况进行1次检查 | 检查记录，抽查现场 | 1
79 |  |  | 建立监管机制，安保部组织相关部门及人员每月对重油烟商户进行一次全面检查，每两个月对轻油烟商户进行一次全面检查，并将检查结果记录于《餐饮商户油烟管道清洗检查单》 | 检查记录 | 1
80 |  |  | 每日闭店时安排专人对操作间水、电、燃气执行关闭检查，并在《餐饮商户闭店检查记录表》中确认签字 | 检查记录，抽查现场 | 2
81 |  | 3.6.7 外包方管理 | 明确外包安防服务管理区域及设施，明确安全管理责任，督促外包方按项目要求建立安全管理标准，并提交项目审核通过后执行 | 检查记录 | 1
82 |  |  | 每月审核外包安防服务单位月度人员排班表，满足合同及实际管控要求 | 检查记录，抽查现场 | 1
83 |  |  | 每周、月对安防服务人员开展监督、检查，填写《安防服务周检查表》、《安防服务月检查表》 | 检查记录，抽查现场 | 2
84 |  |  | 每月对外包服务单位人员开展安全知识培训，培训内容包括但不限于：公司安全管理制度、值岗标准、消防常识、安防常识、突发事件处理等 | 检查记录，抽查现场 | 2
85 |  | 3.6.7 装修管控 | ①闭店期间登记装修施工人员施工出入证。②装修施工人员在施工现场及出入项目时均要求携带施工出入证。③每日进行装修巡查，内容包括：装修单位动火作业，消防、安全现状等，发现问题及时上报予以记录、处理。 | 检查记录，抽查现场 | 2
86 |  |  | 每2小时一次对项目施工现场进行安全检查，并填写《施工现场消防检查表》 | 检查记录，抽查现场 | 2
87 |  |  | 人员、装修材料按规定时间和路线控制进出，各岗位人员对相关规定熟悉 | 询问员工 | 1
88 |  | 3.6.8 其他 | 值班时不允许：①对讲机与人分离；②蓄意关闭；蓄意不应答；③蓄意干扰对讲频道（长时间连续或断续按通话对讲按钮）；④污言秽语。 | 观察、现场测试 | 1
89 |  |  | 巡更点（巡逻签到点）分布与现场巡更点（巡逻签到点）分布一致。①24 小时不间断地按规定路线、按规定频次巡逻，②发现巡查范围内公共设施设备有无损坏、缺失或不正常状态的填写《安保人员巡视记录表》 | 检查记录 | 2
90 |  |  | 安保部建立安全管理档案、消防档案、《消防安全重点部位台账》《餐饮商户消防器材配置台账》《排油烟清洗档案》《主力店、商户库房消防安全重点部位台账》等，并定期更新； | 检查记录，抽查现场 | 2
91 |  | 3.6.9 义务消防队 | 成立义务消防队并编制《义务消防队人员名单》，人员变动后及时变更 | 检查记录 | 2
92 |  |  | 熟悉岗位环境、设备及物品情况 | 询问员工 | 1
93 |  |  | 掌握消防设施具体使用方法 | 询问员工，现场模拟操作 | 1
94 |  |  | 掌握消防“四个能力” | 询问员工 | 1
95 | 3.7 中控室管理 | 3.7.1 基础资料 | 各类管理及值班制度健全，建立紧急联系人和联系方式清单（包括内部、外部、关联单位） | 检查记录及现场 | 2
96 |  |  | 中控室人员必须持证上岗，证件复印件或扫描件上墙公示，人员变更及时更新 | 检查记录及现场 | 1
97 |  |  | 火灾报警处理流程图、备用钥匙管理制度、值班管理制度等上墙 | 现场检查 | 1
98 |  |  | 建立《监控摄像头清单》及《监控点位图》，并及时更新 | 检查现场及记录 | 1
99 |  |  | 消防设备报警时不能显示地址码的，应建立纸质版地址码清单，特殊情况设备不能处于正常状态，需保留上报甲方相关记录 | 检查现场及记录 | 1
100 |  | 3.7.2 现场管理 | 消防控制室必须实行24小时专人值班，并按时、规范填写相关记录 | 检查现场及记录 | 1
101 |  |  | 消防主机报警记录在日志中记录；提供现场处理记录 | 检查现场及记录 | 2
102 |  |  | 消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态，特殊情况设备不能处于正常状态，需保留上报甲方相关记录 | 现场抽查 | 2
103 |  |  | 消防广播处于正常状态，根据设备播放器配备中文语疏散广播CD或卡带，张贴现场广播标准提示词 | 现场检查 | 1
104 |  |  | 中控室值机员熟练操作消防、监控、红外双鉴设备 | 现场检查 | 1 |  | 现场模拟并解说
105 |  |  | 中控室须配备消防设施，配备挡鼠板（挡鼠板高60厘米）及粘鼠板等防鼠设施 | 现场检查 | 1
106 |  |  | 现场无积尘，各类物品码放整齐，报警主机打印记录不得放置在机柜内 | 现场检查 | 1
107 |  |  | 定期对安防、消防设备进行清洁保养 | 检查记录 | 1
108 |  |  | 定期对监控系统进行测试 | 检查测试记录 | 1
109 |  |  | 监视器时间同步，误差不超过30秒 | 现场检查 | 2
110 |  |  | 执行监控录像资料保存及查询的规定，并做好相应记录 | 检查记录 | 1
111 |  |  | 非中控室值班人员进入需填写《中控室人员进出登记表》 | 检查记录，抽查现场 | 1
112 |  |  | 夜间23:00至次日7:00至少每1小时对各岗人员呼岗一次，并填写相关记录 | 检查记录，现场抽查 | 1
113 |  |  | 配备消防应急包，建立清单，确保应急包及包内物品完好齐全，在有效期内，清单定期更新 | 现场抽查 | 2
114 |  |  | 每班交接班时须进行消防设备自检，自检记录每月存档一次 | 检查记录 | 1
115 |  | 3.7.3 设备维护保养 | 监督维保方按时进行设备维修保养，保证设备正常运行 | 检查现场及记录 | 1
116 | 3.8 防汛管理 | 3.8.1 防汛管理 | 建立防汛值班制度、防汛物资清单、物资放置点位图，物资放置在指定位置，标识清晰 | 现场检查 | 2
117 |  |  | 建立《年度防汛工作方案》，确定汛期信息员 | 检查记录 | 1
118 |  |  | 建立《防汛应急预案》内容应当包括：防汛指挥机构，所管房屋数量及房屋状况，抢修抢险责任单位，抢险抢修队伍，抢险物资储备，遇险时主要抢险应急措施，建立防汛抢险制度等 | 检查记录 | 2
119 |  |  | 汛期必须保证24小时通讯畅通，值班表张贴于单位显著位置，责任人每日巡视1次，确保排水系统无堵塞 | 现场抽查，检查记录 | 2
120 |  |  | 汛期前进行单位防汛演练，并进行总结与分析 | 检查记录 | 2
121 |  |  | 每年汛期前对雨污水系统进行全面检查清理和疏通，保障雨污水水流通畅，填写《泵类巡视检查记录表》 | 检查记录；现场检查 | 2
156

## 环境管理
服务品质检查标准（环境管理）
序号 | 类别 | 检查事项 | 检查内容及要求 | 检查方法 | 扣分标准 | 不合格项 | 备注说明
1 | 4.1 内部管理 | 4.1.1 基础资料 | 建立《保洁计划年度工作单》、《保洁工具及设备清单》、《清洁药剂清单》，定期更新 | 检查记录 | 3
2 |  |  | 制定《保洁计划年度工作单》，并按计划执行 | 检查记录 | 2
3 |  | 4.1.2 人员素质 | 熟悉本岗位职责范围，掌握本岗位工作技能 | 询问员工 | 1
4 |  |  | 根据服务合同内容对人员数量进行检查 | 检查记录 | 2
5 |  |  | 衣冠整洁，工服无明显污渍、破损（抽查率10%且不低于5人） | 现场检查 | 2
6 |  | 4.1.3 工具、设备 管理 | 清洁工具由专人负责发放、设备由专人负责管理和使用，工具和设备领用及归还时,填写《清洁工具、设备领用/借用登记表》 | 检查记录 | 1
7 |  |  | 工具及设备统一存放至指定地点，摆放整齐，保持清洁 | 现场检查 | 1
8 |  |  | 清洁工具应通过颜色、标识区分使用区域，不可混用 | 现场检查 | 1
9 |  |  | 清洁工具保持完整、干净并做到定期及时补充、更换 | 现场检查 | 1
10 |  |  | 机械性工具确保动作无异音、操作灵敏、机身清洁，发生故障及时报修;掌握设备安全操作要求 | 现场检查 | 1
11 |  | 4.1.4 管理制度 | 商户、顾客满意率不低于95% | 检查记录，现场询问 | 1
12 |  |  | 保洁新员工安全、技能入职培训； 制定年、月保洁培训计划并遵照执行、相关附件齐全 | 检查记录、询问员工 | 2
13 |  |  | 项目建立检查制度并予以落实，记录完整 | 检查记录 | 2
14 |  |  | 培训每月至少4次，至少包含一次保洁作业安全管理的培训 | 检查记录，询问员工 | 1
15 |  |  | 项目根据合同约定，每月联合品质部对外包清洁公司的服务质量进行打分评价，评价内容包括：按约定配置人员、服务人员技能、作业现场对设备设施的保护、清洁机具和用品的供应与品质、现场服务的实际效果、问题整改的效率和质量等。评价的结果作为支付清洁费的依据 | 检查记录 | 2
16 |  |  | 每周组织一次保洁工作检查，并填写《项目工作周检表》 |  | 1
17 |  |  | 日常清洁工作人员每日记录，环境专员每日至少检查3次本项目清洁工作，环境主管每日审核检查情况，环境经理每周审核一次 | 检查记录 | 2
18 | 4.2 清洁服务 | 4.2.1 楼内区域 | 大堂地面干净整洁，遇雨雪天气铺设地毯防护物品及时，玻璃门明亮无明显手印、水牌、展板无明显尘土、花盆干净无明显水渍，清洁工具无乱放现象，毛巾等清洁工具分区并按规定使用 | 检查记录 | 2
19 |  |  | 地下室、排风口等公共部位保持清洁，无果皮纸屑杂物、无水渍、无尘土、无蛛网 | 现场检查 | 1
20 |  |  | 天台、露台、平台无易燃物、明显杂物、无明显烟头，地漏及地漏周边干净 | 现场检查 | 1
21 |  |  | 电梯轿厢内无杂物、无明显污渍手印、无蛛网、地毯地垫定期清洗、轿厢定期保养 | 现场检查 | 1
22 |  |  | 饮水间、母婴间无明显灰尘、地面无明显水渍并每天进行消毒 | 现场检查 | 1
23 |  |  | 电梯前室、走道、疏散通道内无烟头及明显杂物、无蛛网、灰尘 | 现场检查 | 1
24 |  |  | 大理石、扶梯、高位区域无明显污迹，整体光洁；制定定期保洁计划并双方签字确认，按期执行 | 现场检查 | 2
25 |  |  | 公共区域2米以下玻璃、标识标牌及小品等定期清洁，保持洁净 | 现场检查 | 1
26 |  | 4.2.2 卫生间 | 空气清新，无异味、无积水、无污迹、无堵塞 | 现场检查 | 1
27 |  |  | 地面、台面、镜面无水渍、无污迹；便池无污垢、无异味；窗户、隔板及门框无灰尘、无污迹；排风扇无塔灰 | 现场检查 | 1
28 |  |  | 纸篓不超三分之二，垃圾袋套袋规范 | 现场检查 | 1
29 |  |  | 清洁时放置工作提示牌、客用品及时补充 | 现场检查 | 1
30 |  |  | 卫生间内设施完好，干净清洁，损坏及时报修 | 现场检查 | 1
31 |  | 4.2.3 楼外区域 | 各类设施干净、无污迹，无灰尘、无明显杂物 | 现场检查 | 1
32 |  |  | 水景水质清澈，池底干净、无积泥、杂物，水面无明显漂浮物，无异味，放置明显安全提示标识 | 现场检查 | 1
33 |  | 4.2.4 特殊天气 | 特殊天气及时放置安全提示牌；在雨、雪天气应及时对项目内主路、干路积水、积雪进行清扫；主路、干路无积水、积雪、积冰；特殊情况适当延长时间，保障各排水设施通畅，清洁后留存相关记录 | 现场检查 | 1
34 |  | 4.2.5 安全管理 | 禁止使用湿布擦拭带电设备；禁止私自动用或带离办公室物品 | 询问员工 | 1
35 |  | 4.2.6 车场区域 | ①高位区域：天花板面，灯类，管类，墻柱面，墻、板边角位，标识标牌类；②低位区域：保安亭，收费系统，警铃，破玻，垃圾桶，明渠，沙井，沟、井盖，门类，消防栓，灭火器，管类，电箱，风口，墻身，围栏，公告栏，标识标牌类，倒车杆，地面。要求标准：无蛛网、污渍、垃圾、杂物、沉沙、积水、沙井内无异味散出，高位无浮尘、低位无尘、镜子、玻璃明亮 | 现场检查 | 3
36 |  | 4.2.7 外围广场 | 玻璃雨棚、阳光棚，地面无油迹，无明显污迹，无积水，无堆放杂物，无明显烟头，100 平米内不可出现3处可见垃圾，标识标牌，栏杆及低位灯具（高位定期清理）等表面无积尘，休闲座椅无尘，雨后及时抹干，路沿石干净，雨水沟、渠内无垃圾并保持通畅 | 现场检查 | 2
37 |  | 4.2.8 办公区域 | 天花灯、天花板面、墻面，墻板边角位，墻面各类装饰，玻璃，门、窗，各类标示牌，不锈钢、镜钢制品，垃圾桶，地脚线条，地面。要求标准：无蛛网、污渍、垃圾、杂物、水渍、水迹、高位无浮尘、低位无尘、镜子、镜钢、玻璃明亮，会客区烟灰缸内烟头不超 3 个，垃圾桶内容量不超 2/3； | 现场检查 | 1
38 |  | 4.2.9 其他区域 | 其他：1.空置房、地下室无污迹、积尘、积水、锈渍、胶渍、印渍、水泥白灰渍、泥沙、纸屑、烟头、蜘蛛网、乱贴乱画、异味和杂物乱堆放。 2.室内地毯干燥，无变色、霉变，无明显污迹，无沙、泥、虫蛀。 | 现场检查 | 1
39 | 4.3 垃圾处置管理 | 4.3.1 清洁标准 | 垃圾收集处无异味、无外露、无遗洒，日产日清，无火灾隐患、无异味、无蚊虫 | 现场检查 | 1
40 |  |  | 垃圾桶每二周清洗并消杀一次，夏季每周不低于一次 | 检查记录 | 1
41 |  | 4.3.2 垃圾收集 | 室外垃圾袋装，垃圾桶外观整洁、无破损，桶外张贴分类标识 | 现场检查 | 1
42 |  |  | 室内垃圾桶内套用垃圾袋，垃圾不外露 | 现场检查 | 1
43 |  |  | 每周对垃圾中转站地面及垃圾桶清洗及消杀两次，夏季每天一次；每周对垃圾车消毒三次，并填写《消杀记录表》 | 检查记录 | 2
44 |  |  | 垃圾中转站应配备消防器材，并张贴“禁止烟火”标识 |  | 2
45 | 4.4 消杀管理 | 4.4.1 日常管理 | 每年12月15日前，根据项目重点消杀部位情况，制定《年度消杀工作计划表》，符合作业规程消杀频次；在保证安全的前提下投放鼠药或粘鼠板，并张贴警示标识，填写相关检查记录；确保鼠药充足、在有效期内，粘鼠板有粘性 | 检查记录 | 3
46 |  |  | 消杀药剂必须是带有环保标志或通过ISO9000质量体系认证的产品，根据消杀对象配兑相应比例的药剂 | 检查记录 | 1
47 |  | 4.4.2 安全管理 | 作业前检查设备工具是否完好，做好安全防护；喷杀时，药剂不得喷在楼梯扶手、房门把手等易接触的部位，不得在人员出入高峰期喷杀； | 现场抽查，询问员工 | 1
48 |  |  | 定期做好药剂的补充、回收工作，并填写相关记录；药剂的发放领用做好登记 | 检查记录，询问员工 | 1
49 | 4.5 清洁药剂管理 | 4.5.1 基础资料 | 根据《清洁药剂清单》，对药剂使用说明书及合格证存档和更新 | 检查记录 | 2
50 |  | 4.5.2 日常管理 | 药品专人管理，员工熟练掌握各类药剂的使用方法、配兑比例及操作注意事项；有毒有害药剂（农药）单独放置并做好领用登记及用途 | 检查记录；询问员工 | 1
51 |  |  | 分类摆放整齐，容器清洁无污渍 | 现场检查 | 1
52 |  |  | 药剂标识齐全、清晰 | 现场检查 | 1
53 |  |  | 洁厕剂与84消毒液分开摆放 | 现场检查 | 1
54 | 4.6 安全管理 | 4.6.1 日常管理 | 清洁作业有安全隐患或给客户造成不便的，设置明显的“小心路滑”或“正在清洁”等标识，或采取安全防护措施（如铺防滑垫等） | 现场检查 | 1
55 |  |  | 停车场、车行道、外围清扫人员穿反光衣 | 现场检查 | 1
56 |  |  | 使用电动机具前检查并确保开关和线路无破损漏电。拔出插头时，应紧握插头，保持手部干燥。当多种设备取电时，应由工程人员操作。不允许拉扯电线。严禁擅自破坏电线搭线取电。 | 询问员工 | 1
57 |  |  | 2米以上高空作业应有1-2名人员看护，不宜从事高空作业人员不准参加高空作业，登高作业时前应由班长或管理人员进行现场培训，检查安全设施及使用工具是否完好，作业人员必须系安全绳。一人操作，一人观察，发现问题及时提醒。登梯保持三点接触（双手一脚）。 | 询问员工 | 1
58 |  |  | 使用升降车作业需检查升降车围栏是否完好，同时系好安全绳、佩带安全帽，并有1-2人维护现场，工具及材料需用安全绳系牢后往下或往上吊送，并设立警示标志 | 询问员工，检查记录 | 1
59 |  |  | 不允许：清洁作业（包括外包和非外包）不当导致设施设备损坏，如不锈钢或其他金属饰面刮花、玻璃饰面裂痕或破碎、镀膜玻璃饰面刮花、墙纸饰面水浸或污损、弱电终端水浸失效、石材饰面腐蚀等。 | 询问员工，检查现场 | 1
60 |  |  | 外墻清洗：①作业单位具备有效的高空作业从业资质，且证书与单位相符，不可借用其他单位的从业资质；②作业人员持高空作业上岗证，且人证相符，不可借用他人上岗证；③作业人员购买高危作业意外保险，且被保险人与现场作业人员相符；④作业前检查并确保吊船及其附属设备设施无安全隐患和故障，所有索具吊具（安全绳）无断股，且接口和绑固结实可靠，所有安全扣无松口，吊篮和踏板无断痕裂痕，索具吊具（安全绳）与建筑无锋利接触面。⑤作业人员必须系安全绳作业，地面设安全围蔽区域和明显的危险警示标识，现场设置双监护人（上设索具吊具监护人，下设围蔽安全监护人）。⑥作业单位需在清洗前做好相关区域水池和地面的防护工作，以免污、碱水滴落水池或地面造成损坏、污染。如未做好相关防护工作，不许进行作业施工。⑧如遇下雨、五级以上大风、超 35 度高温时应停止作业。 | 询问员工，检查记录 | 5
61 | 4.7 绿植管理 | 4.7.1 基础资料 | 对室内、外绿植进行统计，建立《室内、外绿植清单》，绿植发生变更时，及时更新清单 | 检查记录，现场抽查 | 2
62 |  | 4.7.2 现场管理 | 每周对叶面进行清洁，对花盆内的杂物及时清理，清洁花盆、套盆外表污泥和垫盘内的污泥和积水，保持清洁 | 现场检查 | 2
63 |  |  | 全年施肥、松土、转盆时填写《室内、外植物养护统计表》 | 检查记录 | 1
64 |  |  | 每周对室内植物进行巡视检查，填写《绿化养护工作周检查表》 | 检查记录 | 1
65 |  |  | 对植物要及时修剪或更换，对于叶面枯黄超过1/3的，要整片剪除，1/3以下的，应将枯黄部分剪除 | 现场检查 | 1
66 |  |  | 树木生长基本正常，无死树和明显枯枝死杈，及时剪枝、刷白 | 现场检查 | 1
67 |  |  | 在正常条件下，无严重黄叶、焦叶、卷叶、无大面积落叶 | 现场检查 | 1
68 |  |  | 绿地无堆物堆料、搭棚、无明显侵占等现象 | 现场检查 | 1
69 |  |  | 绿篱生长基本正常，叶色基本正常，无明显的死株和枯死枝 | 现场检查 | 1
70 |  |  | 草坪宿根花卉生长基本正常 | 现场检查 | 1
71 |  |  | 及时发现虫害，采取有效措施使其控制在一定的范围内，防止蔓延 | 现场检查 | 1
72 |  |  | 绿化生产垃圾堆放不得超过24小时，应及时清运 | 现场检查 | 1
73 |  |  | 作业过程中，及时对绿地内杂物、杂草进行清理，保证绿地干净整洁 | 现场检查 | 1
74 |  |  | 在绿化过程中使用产生噪音的器械时，应规定适当的工作时间段，尽量减少噪声对客户工作及生活的影响 | 检查记录 | 1
75 | 4.8 开闭店保洁管理 | 4.8.1 巡视管理 | 每日开店前及闭店前，当班保洁主管或专员需按区域对现场情况进行巡视，并填写《开店保洁巡检清单》及《闭店保洁巡检清单》 | 检查记录 | 2
76 |  |  | 保洁 经理至少每周对巡检情况检查一次 | 检查记录 | 1
77 |  | 4.8.2 特殊天气 | 遇特殊天气，提前摆放伞套机，并设专人值守发放，做好防滑地垫铺设，摆放防滑提示牌 |  | 1
| 小计 |  |  |  | 103