沼气工程日常安全工作清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查清单 | 责任人 |
| 1 | 消防安全 | 1.消防器材配置情况是否符合要求。2.安全通道是否通畅，安全疏散标志是否完好。3.消防器材是否在有效期内。4.电器线路是否按规范设置，有无乱接、老化、超负荷运行。5.重要电器设备是否可靠接地。6.工程防火重点区域及设备设施重要位置是否设置警示标志。 | 法定责任人：罗艳霞主管人员：罗林春直接岗位人员：罗小平 |
| 2 | 沼气生产、储存、利用安全 | 1.定期检查发酵罐、气柜和沼气管道完好情况，脱硫塔脱硫剂是否有效。2.沼气泄漏报警器是否正常。3.避雷、阻火、消防设备设施是否正常可用。4.厌氧发酵罐、各种管道及阀门每年进行一次检查和维修维护保养。5.发酵罐、气柜每两年检查一次外表面防腐油漆的完整情况。 | 法定责任人：罗艳霞主管人员：罗林春直接岗位人员：罗小平 |
| 3 | 安全防护设施设备 | 1.防护救生设施及用品是否配备齐全。2.醒目位置处设置安全警示标识标牌。3.储液池盖板、发酵主体设施安全围栏设置是否完整。4.重要部位是否有保护措施。 | 法定责任人：罗艳霞主管人员：罗林春直接岗位人员：罗小平 |
| 4 | 安全生产台账 | 1.安全检查、隐患排查整治是否记录完整。2.隐患是否按期整改到位。3.安全生产制度、操作规程、应急预案等安全生产资料是否齐全。 | 法定责任人：罗艳霞主管人员：罗林春直接岗位人员：罗小平 |