鼎城物业服务有限公司

安全生产检查清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全类别 | 指标分类 | 检查内容 |
| 1 | 日常用电 | 现场问题 | 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 |
| 2 | 日常用电 | 现场问题 | 配电柜箱体与箱门应接地 |
| 3 | 日常用电 | 现场问题 | 配电室门、窗、孔洞等应有隔防小动物措施（如：挡鼠板） |
| 4 | 日常用电 | 现场问题 | 电气线路应规范设置 |
| 5 | 电气安全 | 现场问题 | 重要电气设备进行可靠接地 |
| 6 | 电气安全 | 现场问题 | 配电柜开关应有漏电保护装置 |
| 7 | 项目安全管理 | 现场问题 | 是否制定事故应急专项预案并有演练记录 |
| 8 | 项目安全管理 | 现场问题 | 所抽查设备是否在定期检验有效期内，张贴使用标志 |
| 9 | 项目安全管理 | 现场问题 | 是否设置安全管理机构或配备专兼职管理人员 |
| 10 | 项目安全管理 | 现场问题 | 设备是否建设档案，档案是否齐全 |
| 11 | 项目安全管理 | 现场问题 | 所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养或者定期自行检查并有记录 |
| 12 | 项目安全管理 | 现场问题 | 是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度 |
| 13 | 项目安全管理 | 现场问题 | 抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内 |
| 14 | 现场检查 | 现场问题 | 抽查安装、改造、重大修理是否建档备案 |
| 15 | 现场检查 | 现场问题 | 特种设备安装、改造、修理竣工后是否移交相关技术资料的文件 |
| 16 | 现场检查 | 现场问题 | 最近一次评审提出的整改项目是否整改 |
| 17 | 电梯 | 现场问题 | 是否有维保合同，维保质资及人员资质是否符合 |
| 18 | 电梯 | 现场问题 | 内设报警装置是否可靠，联系是否畅通 |
| 19 | 电梯 | 现场问题 | 门防夹保护装置是否有效 |
| 20 | 电梯 | 现场问题 | 呼层、楼层显示是否有效，指示是否正确 |
| 21 | 电梯 | 现场问题 | 电梯定期检验是否合格，轿厢内标识齐全 |
| 22 | 电梯 | 现场问题 | 是否有维保记录，并经安全管理人员签字确认，维保周期是否符合规定 |
| 23 | 消防安全 | 现场问题 | 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员应坚守岗位。 |
| 24 | 消防安全 | 现场问题 | 安全出口、疏散通道应畅通无阻，安全疏散指示标志、应急照明是否完好有效。 |
| 25 | 消防安全 | 现场问题 | 室外消火栓系统正常且有效。 |
| 26 | 消防安全 | 现场问题 | 室内消火栓系统正常且有效。 |
| 27 | 消防安全 | 现场问题 | 防火分隔设施设置到位且有效。 |
| 28 | 消防安全 | 现场问题 | 消防给水正常且有效。 |
| 29 | 消防安全 | 现场问题 | 消防安全检查要填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人在检查记录上签名。 |
| 30 | 消防安全 | 现场问题 | 消防安全标志应在位且完整有效。 |
| 31 | 消防安全 | 现场问题 | 消防应急物资配备齐全且有效。 |
| 32 | 消防安全 | 现场问题 | 灭火器配备齐全且完好有效。 |
| 33 | 资金投入 | 企业文件 | 【资金投入】企业应按照规定提取和使用安全生产费用。 |
| 34 | 教育培训 | 规范文件 | 是否建立相关制度和计划。 |
| 35 | 教育培训 | 现场检查 | 是否按照管理制度和计划开展教育培训，并记录完整。 |
| 36 | 教育培训 | 现场检查 | 主要负责人和安全生产管理人员应当经安全生产知识和管理能力考核合格。 |
| 37 | 管理机构 | 规范文件 | 企业应当设置安全生产管理机构并配备专（兼）职安全生产管理人员。 |
| 38 | 应急管理 | 规范文件 | 企业应制定相应的生产安全事故应急救预案；项目（小区）应制定相应的生产安全事故应急救预案或现场处置措施。 |
| 39 | 应急管理 | 规范文件 | 制定年度应急教育培训、演练计划，并实施开展，相关记录完整 |
| 40 | 规章制度 | 规范文件 | 企业应当建立专门的安全管理制度并予以落实 |
| 41 | 规章制度 | 规范文件 | 企业应当建立健全全员安全生产责任制 |