安全检查工作清单

(一)日常安全检查清单

防火巡查

1安全出口、疏散通道是否畅通，安全流散指示标志、应急照明是否完好;2常闭式防火门是否处于关闭状态;

3.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整:

4.消防安全重点部位的人员在岗情况;

5.用火、用电有无违章情况:

6.防火巡查人员要及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的要立即报告:防火巡查要填写巡查记录，巡查人员及其主管人员在巡查记录上签名;

7.消防安全重点单位每日开展防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少每二小时一次;营业结束时对营业现场进行检查，消除遗留火种。

二、防火检查

1.火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况:

2.安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况:

3.消防车通道、消防水源情况;4灭火器材配置及有效期情况;

5.用火、用电有无违章情况;

6.重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况:

7.消防安全重点部位的管理情况;

8.易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;

9.消防(控制室)值班情况和设施运行、	消防安全重点单位按照灭火和应急疏数预案，是否至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。其他单位结合本单位实际，制定相应的应急预案,是否至少每年组织一次演练;

4.建立健全消防档案,落实专人保管，包括消防安全基本情况和消防安全管理情况，并根据情况变化及时更新。

责任人(电话)

陈德兵13990827232雷鸿 18990814691蔡奉君15181780025杜银丽18090587411任建华 18582288306宋春华 13696226108