# 4 日常工作清单

## 4.1隐患排查治理清单

- 四川水城农业发展有限公司安全生产隐患排查治理清单

执行部门：

| 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改 时间 | 完成 时间 | 负责人 | 验收 时间 | 验收人 | 验收 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.2公司级安全检查清单

- 四川水城农业发展有限公司公司级安全检查表

| 组织人 |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  | 检查时间 |  | 年 月 日 |  |
| 确认人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每季度一次检查 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 | 检查 方法 | 检查评价 |  |  |
|  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合及主要问题 |
| 1 | 安全教育培 训 |  | 1.新、转、复岗员工三级安全教育资料。 2.部门开展安全教育培训情况。 3.班组安全教育培训及事故案例的学习情况。 | 资料 查看 |  |  |  |
| 2 | 相关方 管 理 |  | 1.相关方资质和入场手续。 2.相关方作业人员安全培训资料。 3.按照作业安全要求办理相关安全作业票。 4. 按照方案及安全作业票落实现场安全措施。 5. 相关方每日作业前班前会、劳动防护用品、作业机具的落实情况。 6. 部门及班组对相关方动态管理。 7.相关方入场前、作业中、离场后的安全检查 | 现场 查看 |  |  |  |
| 3 | 劳动纪律 |  | 1.员工劳动纪律。 2.员工精神状态是否良好。 3.禁止酒后上班和班中饮酒。 4.禁止上班玩手机、做与工作无关的事。 | 现场 查看 |  |  |  |
| 4 | 生 产 设施设备 |  | - 设备设施完好，不带病运行，操作通道畅通，无堵塞。 - 严格落实转动有罩、转轴有套、区域有栏的十二方针。 - 机械设备开关箱安装位置合理，便于应急；人员经常作业的场所要安装拉断开关。 - 设备分区分片责任到位，有现场公示牌和运行维护记录。 - 运转设备检修和维护前，必须落实“停机、断电、挂牌”三步曲，现场操作、维修人员知晓。 | 现场 查看 |  |  |  |
| 5 | 电气设施 |  | - 配电房、开关柜消防措施有效，器材配备合理。 - 变压器房闭锁到位，现场警示到位。 - 配电箱、开关箱内的连接线接头不得松动，不得有外露带电部分；临时用电设备全部接有漏电断路器，并试验动作有效。 - 配电箱、开关箱必须防雨、防尘，遇到配电箱内存在灰尘、混凝土等杂物，必须及时清理。 | 现场 查看 |  |  |  |
| 6 | 消防器材 |  | 1.消防器材配置情况是否符合要求。 2.作业现场是否配置有应急疏散标识。 3.部门及班组按要求开展消防设施检查，保存相关检查记录。 4.疏散通道、安全通道、消防通道是否畅通。 | 现场 查看 |  |  |  |
| 7 | 应急器材 |  | 1.应急器材配置情况是否符合要求。 2.定期维护保养，做好记录。 3.定期送检。 | 现场 查看 |  |  |  |
| 8 | “四防” 管理 |  | 1.四防物资配置。 2.边坡堡坎、排水沟渠、围墙等现场情况。 3.“四防”值班人员到岗情况。 | 现场 查看 |  |  |  |
| 9 | 职业健康 |  | 1.职业卫生公示栏、职业卫生安全告知卡、检测数据公示。 2.作业人员劳动防护用品佩置和使用情况。 3.现场警示标识等。 4.各部门建立劳保用品发放台账。 | 现场及资料查看 |  |  |  |
| 10 | 特种设备 |  | 1.特种作业人员是否人证合一。 2.特种设备质量合格证件。 3.特种设备维护保养情况。 | 现场及资料查看 |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由安全环保部和相关业务部门验收。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3部门级安全检查清单

- 四川水城农业发展有限公司部门级安全检查表

| 部门 |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |
| 确认人 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每月不少于一次检查 |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 工作环境 |  | 通风、照明情况要求良好；噪声、粉尘有控制措施；现场卫生良好，干净整齐，工位器具定置摆放有序。 | 查看现场 |  |  |
| 2 | 设备管理 |  | 认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位；现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好，设备安全防护齐全，运转正常。 | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 操作人员应严格遵守操作规程和劳保用品的使用规定。 | 现场提问 |  |  |
| 3 | 安全重点场所、部位 |  | 严格执行公司重点场所、部位安全要求和职责。公司重点场所、部位：操作室、消防控制系统、设备设施；配电房、游船等。 | 查看现场 |  |  |
| 4 | 消防管理 |  | 消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。灭火器及其附件完好无损，并定期维护、保养，有记录。火灾报警系统运转正常。消防通道畅通，应急照明完好。安全警示标志齐全、醒目，无污损。 | 查看现场 |  |  |
| 5 | 建筑 |  | 各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷，房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通风、防汛设施完好；路面平整，地沟及沟盖板完好无损。 | 查看现场 |  |  |
| 6 | 劳保用品 |  | 工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。 | 查看现场 |  |  |
| 7 | 三违现象 |  | 杜绝违章指挥现象；杜绝违章作业；严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。 | 查看现场 |  |  |
| 8 | 电气管理 |  | 严格执行各项规程、规范，变、配电室清洁卫生，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具。防爆电器符合要求。 | 查看现场及记录 |  |  |
| 9 | 培训教育 |  | 按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关法律法规的要求。 | 检查落实 严格监督 |  |  |
|  |  |  | 员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。 | 现场提问 |  |  |
| 10 | 施工管理 |  | 施工方已具备进场施工的各项条件。施工现场的安全防护措施安全可靠，施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。 | 查看现场及记录 |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由相关部门负责人验收。 |  |  |  |  |  |  |

## 4.4节假日前安全检查清单

节假日前安全检查表

| 部门 |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |
| 确认人 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 国家法定假日前检查一次 |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 安全管理 |  | 安全防火措施到位。 | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 安全设施完好有效。 | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 防雷装置定期检测合格。 | 检资料 |  |  |
|  |  |  | 落实安全职责，认真履行。 | 查管理 |  |  |
| 2 | 消防设施 |  | 消防器材充足、有效。 | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 消防设备设施齐全。 | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 安全通道畅通。 | 查看现场 |  |  |
| 3 | 生产设备 |  | 电机电源开关合闸。 | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 各线路事故隐患排除。 | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 危险、重点部位安全措施落实到位。 | 查看现场 |  |  |
| 4 | 备品备件 |  | 安全备品备件充足。 | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 其它备品备件落实到位，满足需要。 | 查看现场 |  |  |
| 5 | 应急救援 |  | 应急物资、器材准备充分。 | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 应急人员落实并准备。 | 查资料 |  |  |
|  |  |  | 应急指挥人员随时到位。 | 查资料 |  |  |
| 6 | 值班 |  | 值班领导安排合理，按时到位。 | 查资料 |  |  |
|  |  |  | 值班人员按时进行巡查和记录。 | 查记录 |  |  |
| 7 | 原辅材料 |  | 原辅料准备充足。 | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 原辅料安全防护措施到位。 | 查看现场 |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由安全环保部和相关业务部门验收。 |  |  |  |  |  |  |

## 4.4专业性安全检查清单

### 4.4.1 机械设备安全检查表

机械设备安全检查表

| 部门 |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |
| 确认人 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每半年一次检查 |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对机械设备运行中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 设备管理 |  | 是否有设备的安全操作规程。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 设备是否带病运行。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 设备是否按照检维修计划进行维修。 | 现场检查 |  |  |
| 2 | 电气线路 |  | 电气线路是否裸露、绝缘是否老化。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 电气线路接零、接地是否正确。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 接线装置是否有松动。 | 现场检查 |  |  |
| 3 | 安全装置 |  | 安全罩壳是否完好齐全。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 安全罩壳螺栓是否有松动现象。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 设备维修后是否及时将安全罩壳恢复正常。 | 现场检查 |  |  |
| 4 | 设备本体 |  | 润滑系统是否及时加油润滑。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 各个连接固定螺栓是否有松动现象。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 外露传动系统是否都有安全防护罩壳。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 皮带输送是否有防止跑边滑脱的防护装置。 | 现场检查 |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由安全环保部和相关业务部门验收。 |  |  |  |  |  |  |

### 4.4.2 电气设备安全检查表

电气设备安全检查表

| 部门 |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |
| 确认人 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每半年一次检查 |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对电气设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 电气作业 |  | 定期执行《电力安全作业规程》等电力法规。认真执行工作票、操作票。 | 查作业票 |  |  |
|  |  |  | 落实好检修规程、运行规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。 | 查记录 |  |  |
|  |  |  | 作业人员持证上岗，正确佩戴劳动防护用品。 | 查证件 现场检查 |  |  |
| 2 | 配电管理 |  | 配电箱柜密封、防火、防尘、防爆、防雨是否符合规程要求。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是都符合规程要求，各种保护接地、接零是否正常可靠、是否合格。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 电气安全用具和灭火器材是否配备齐全。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 配电柜防护是否符合安全要求。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 | 现场检查 |  |  |
| 3 | 电气设备 |  | 电气设备运行中的电压、电流等指标是否正常，有无违反标准现象。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；各种电器设备是否完好。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否超过负荷运行。 | 现场检查 |  |  |
| 4 | 防护用品 |  | 作业人员是否配备绝缘靴、绝缘手套及其他安全防护用品。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 绝缘靴、绝缘手套、绝缘胶垫等是否按规定进行定期试验合格。 | 查管理 |  |  |
| 5 | 低压电气线路 |  | 线路保护装置齐全可靠，线路绝缘、屏护良好，无发热和漏油现象。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 线路相序、相色正确，标志齐全、清晰。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 线路排列整齐，无影响线路安全的障碍物。 | 现场检查 |  |  |
| 6 | 动力（照明）配电箱（柜、板） |  | 箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 箱（柜、板）体接地可靠。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护，保护装置齐全，与负荷匹配合理。 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 外露带电部分屏护完好。 | 现场检查 |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由安全环保部和相关业务部门验收。 |  |  |  |  |  |  |

### 4.4.3消防设施安全检查表

消防设施安全检查表

| 组织人 |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  | 检查时间 |  | 年 月 日 |  |
| 确认人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每半年检查一次 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对生产过程和设备运行过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保消防安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 | 检查方法 | 检查评价 |  |  |
|  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合及主要问题 |
| 1 | 灭火器 |  | 压力正常、清洁、无锈蚀、胶管无腐蚀；保险无缺损，配件齐全。 | 查看现场 |  |  |  |
| 2 | 消防栓 |  | 清洁、无锈蚀、正常开启。 | 查看现场 |  |  |  |
| 3 | 消防水带 |  | 卡口无破损、水带无腐蚀。 | 查看现场 |  |  |  |
| 4 | 消防水枪 |  | 无缺损、无锈蚀。 | 查看现场 |  |  |  |
| 5 | 现场管理 |  | 安全警示标志齐全、醒目、无损坏。 | 查看现场 |  |  |  |
|  |  |  | 电线、插座、开关、闸刀等正确安装、固定、绝缘；有漏电、过载保护开关，无临时乱拉乱接临时电线路、不超负荷用电。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全出口、疏散通道畅通，应急照明完好。 |  |  |  |  |
| 6 | 消防知识 |  | 岗位人员了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 | 现场提问 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由安全环保部和相关业务部门验收。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.4.4 应急器材安全检查表

应急器材安全检查表

| 组织人 |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |
| 确认人 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每半年检查一次 |  |  |  |  |  |
| 目的 | 为保证应急器材的完好，防止应急器材因维护不当不能保证应急情况下使用，特制定本检查清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 空气 呼吸器 |  | 软管、背架、压力表、面罩等外观完好、清洁。 | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 气瓶压力不低于25MPa。 |  |  |  |
|  |  |  | 供给阀灵活、无损坏、无缺件。 |  |  |  |
|  |  |  | 日常维护保养等记录完善。 |  |  |  |
|  |  |  | 信号与中控室接通情况良好。 |  |  |  |
| 2 | 绝缘工具 |  | 清洁无损坏。 | 查看现场 |  |  |
| 3 | 防爆手电 |  | 清洁无损坏。 | 查看现场 |  |  |
| 4 | 急救药箱 |  | 药品无失效、无缺失。 | 查看现场 |  |  |
| 5 | 检测仪器 |  | 是否经过检测。 | 查资料 |  |  |
|  |  |  | 清洁无损坏。 | 查看现场 |  |  |
| 6 | 应急器材使用方法 |  | 岗位人员会使用应。急救援器材，会正确穿戴空气呼吸器。 | 现场提问 |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由安全环保部和综合办公室验收。 |  |  |  |  |  |  |