南充市高坪区卫健系统安全生产隐患自查台账

填报单位（盖章）: 南充东江医院               填报时间： 2024年3月25日

| 序号 | 排查时间 | 排查内容 | 隐患内容 | 整改实施 （意见） | 限时整改时间 | 整改 责任人 | 复查时间 和责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年3月3日 | 中心供氧 | 氧气瓶、氧气安全阀及管道 | 查看氧气瓶是否在安全使用时间内、安全阀及管道有无漏气。定期进行安全检查及维护。 | 2024年3月20日前完成 | 付先龙 何德财 | 2024年3月22日 杜伟 | 完成 |
| 2 | 2024年3月12日 | 消防控制 | 消防报警器及灭火器 | 查看消防报警器是否正常，查看灭火器是否在安全期内以及是否有效。定期进行安全检查及维护。 | 2024年3月20日前完成 | 付先龙 何德财 | 2024年3月25日 张刚 | 完成 |
| 3 | 2024年3月19日 | 电梯 | 电梯机柜及轿厢 | 查看电梯机柜及轿厢有无异常，定期进行安全检查及维护。 | 2024年3月30日前完成 | 汪泽华 | 2024年4月2日 汪泽华 | 进行中 |
| 4 | 2024年3月23日 | 食堂 | 通风和排烟装置及国家禁止使用或本来源不明的食品和原料 | 查排烟、通风是否正常，食品是否过期、相关进收货台账是否一致，是否在保质期内 | 2024年3月30日前完成 | 杜伟 | 2024年4月4日 杜伟 | 进行中 |

填报人:罗小娟                                                      联系电话:13890821193