- XX医院安全生产检查清单

- 1.消防安全管理清单

| 消防安全部门（负责人姓名、电话）：陈栋才13990855866 |  |
| --- | --- |
| 消防安全制度 建立☑ 未建□ |  |
| 消防岗位责任制 落实☑ 否□ | 制度是否上墙 是□ 否□ |
| 是否制定院级消防应急预案 是☑ 否□ | 消防安全管理资料是否健全 是☑ 否□ |
| 消防设施经有资质的专业单位定期 维护保养 是☑ 否□ 最近一次保养日期： | 干粉、二氧化碳等灭火器经有资质的专业单位按期检测 是☑ 否□ 检测频率：3个月 最近一次检测日期：2024年4月28日 |
| 消防车道及消防扑救场地是否被阻塞占用 是□ 否☑ 被阻塞占用点位： | 疏散指示及应急照明设施功能 正常☑ 不正常□ 功能不正常点位： |
| 灭火预案及疏散预案是否健全 有☑ 无□ | 配电室值班记录 有☑ 无□ |
| 电瓶车停放是否规范 是☑ 否□ | 院区内是否有电瓶车违规充电的情况 是□ 否☑ 违规充电点位： 违规充电人员： |
| 是否违规使用明火、点蜡、焚香等和有小孩使用打火机、火柴等玩火情况 是□ 否☑ | 院内是否出现烟头到处乱扔的现象 是☑ 否□ 乱扔烟头点位：停车场 |
| 消防四个能力抽查情况（现场考核） 优秀□ 良好☑ 一般□ 不合格□ 受考核部门： | 工作人员知晓火灾报警按钮、灭火器和消火栓位置、安全出口位置（现场考核）：是☑ 否□ 受考核人员姓名及科室：保安科 |
| 全院各科室是否制定消防应急预案 是☑ 否□ | 各科室消防应急预案定期演练 是☑ 否□ 演练频率：半年 最近一次演练日期：2024年4月 |
| 是否使用电饭煲、电磁炉、微波炉、电熨斗等电气设备未与可燃物保持安全距离，或使用时无人值守 是□ 否☑ | 是否违规使用非医疗需要的电炉、热得快、电暖器等大功率电器 是□ 否☑ |
| 是否有使用电气设备，人走未关电，如手机充电器、灭蚊器、电热毯、取暖器 是□ 否☑ |  |

- 2.后勤保障安全检查清单

| 后勤保障部门（负责人姓名、电话）：王明波13408179188 |  |
| --- | --- |
| 后勤保障制度 建立☑ 未建□ |  |
| 是否落实后勤保障岗位责任制 是☑ 否□ | 制度是否上墙 是☑ 否□ |
| 水电气运行管理制度 有☑ 无□ | 水电气运行操作规程 有☑ 无□ |
| 水电气供应关键部位是否设立警示标志 是☑ 否□ |  |
| 电气线路、电源插座、开关安装是否敷设在可燃材料上 是□ 否☑ 点位： |  |
| 电气线路敷设是否符合要求，电气线路是否有老化、绝缘层破损、线路受潮、水浸、未穿管保护 是□ 否☑ 点位： | 电气线路是否存在过热、锈蚀、烧损、熔焊、电腐蚀等痕迹，造成漏电、短路、超负荷等隐患 是□ 否☑ 点位： |
| 线路与插座、开关连接处是否松动，插头与插套接触处是否松动 是□ 否☑ 点位： | 是否选用或购买不符合国家标准的插座、充电器、用电设备等电器产品 是□ 否☑ 点位： |
| 是否使用电饭煲、电磁炉、微波炉、电熨斗等电气设备未与可燃物保持安全距离，或使用时无人值守 是□ 否☑ 使用科室： | 是否违规使用非医疗需要的电炉、热得快、电暖器等大功率电器 是□ 否☑ 使用科室： |

- 3.危险化学品及毒麻药品安全检查清单

危险化学品及毒麻药品管理（负责人姓名、电话）：侯海燕 13778197683

危险化学品现存品种、存量：3

是否建立危险化学品台账和分布点位清单 是☑ 否□ 未建立危险化学品台账的科室：

是否建立健全危险化学品安全管理制度和安全操作规程，责任明确 是☑ 否□ 未建立危化品安全管理制度和安全操作规程的科室：

使用危险化学品是否按照规定存放 是☑ 否□ 未按照规定存放的科室：

危险化学品专柜存放，有人管理、有标识、有安全管理设施 是☑ 否□ 危险化学品未按照制度管理的科室：

是否建立毒麻药品管理制度、台账和分布点位清单。 是☑ 否□ 未建立的科室：

毒麻药品是否实行双人收发、双人保管、双人领用、双账记录，是否账目相符。 是☑ 否□ 未按照规定管理的科室：

- 5.特种设备检查清单

| 特种设备负责人： 李静 电话：17790490337 |  |
| --- | --- |
| 电梯安全管理员：吴思聿 电话：6271588 压力容器管理员 ：李静 电话：17790490337 |  |
| 全院电梯数量： 1台 全院压力容器数量：1台 |  |
| 是否按规定建立管理制度 建立☑ 未建□ |  |
| 全院特种设备是否有使用登记证 是☑ 否□ | 全院特种设备安全检验合格标志是否在检验有效期内 是☑ 否□ |
| 是否制定特种设备应急预案 是☑ 否□ | 制度是否上墙 是☑ 否□ |
| 全院特种设备是否按安全法规定进行定期检验 是☑ 否□ | 是否有专职管理人员 是☑ 否□ |
| 安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内 是☑ 否□ | 是否建立事故应急措施、救援预案并有演练记录 是☑ 否□ |
| 全院特种设备是否按规定进行日常巡检并有记录 是☑ 否□ | 电梯经有资质的专业单位定期维护保养 是☑ 否□ 最近一次保养日期： |
| 电梯维修作业人员是否具有有效操作证件 是□ 否□ | 维保周期是否符合规定 是☑ 否□ |
| 是否有维保记录和维修记录 是☑ 否□ | 电梯安全检验合格标志是否公示，并按规定固定在电梯的显著位置 是☑ 否□ |
| 电梯维保时间是否公示 是☑ 否□ | 安全注意事项和警示标志是否置于易于乘客注意的显著位置 是☑ 否□ |
| 电梯内设置的报警装置是否可靠，联系是否畅通 是☑ 否□ | 呼层、楼层等显示信号系统功能是否有效，指示是否正确 是☑ 否□ |
| 防夹装置是否可靠 是☑ 否□ | 电梯轿厢照明是否正常 是☑ 否□ |
| 电梯运行有无异常声响 有□ 无☑ | 电梯上下行时有无异常抖动 有☑ 无□ |
| 电梯制动时是否有异常抖动 有□ 无☑ | 压力容器是否有运行状态标识 是☑ 否□ |
| 压力容器是否定期维护 是☑ 否□ | 压力容器上的压力表是否定期检验，是否有有效的检定证书或标记 是☑ 否□ |
| 压力容器上的安全阀是否定期检验，是否有有效的检定证书或标记 是☑ 否□ | 是否及时填写运行记录，记录是否与实际符合 是☑ 否□ |
| 压力容器设备本体是否有肉眼可见的变形，损坏，锈蚀 是☑ 否□ | 2压力容器设备运行时是否有异常响声 是□ 否☑ |
| 基础部分是否有肉眼可见的裂缝、下沉，是否紧固 是☑ 否□ | 是否存在介质泄漏现象 是□ 否☑ |

- 实验室生物安全检查清单

| 实验室生物安全负责人姓名：崔学成 电话： 13064312877 |  |
| --- | --- |
| 6.1 实验室是否备案是☑ 否□ | 6.2实验室是否依法设置,取得相应资格 是☑ 否□ |
| 6.3实验室设立单位是否建立生物安全管理组织架构,设立生物安全委员会、专家组及实验室生物安全管理部门 是☑ 否□ | 6.4 实验室是否制定、审核并及时更新实验室生物安全管理制度及相关体系档 是☑ 否□ |
| 6.5 实验室相关人员是否通过培训考核和能力评估,具备实验室管理、操作、运行保障等岗位需要的能力 是☑ 否□ | 6.6 是否对实验室工作人员开展健康监测并建立健康档案 是☑ 否□ |
| 6.7实验室设置布局是否合理且符合标准 是☑ 否□ | 6.8实验室是否按要求张贴标识 是☑ 否□ |
| 6.9实验室设施设备是否及时校准、强检更新、维护以确保正常运行 是☑ 否□ | 6.10是否按要求配备使用个人防护设备 是☑ 否□ |
| 6.11菌(毒)种或感染性样本采集是否具备相应条件 是☑ 否□ | 6.12是否建立实施单位内、单位间运输管理制度 是☑ 否□ |
| 6.13菌(毒)种或样本包装是否符合要求 是☑ 否□ | 6.14实验过程中是否妥善保存菌(毒)种或样本包装 是☑ 否□ |
| 6.15实验活动结束后是否及时销毁或送交保藏菌(毒)种或样本包装 是☑ 否□ | 6.16是否全程做好菌(毒)种或感染性样本登记、查验和记录 是☑ 否□ |
| 6.17实验活动是否在相应等级的实验室进行 有☑ 无□ | 6.18是否严格按照有关标准规范进行实验操作 是☑ 否□ |
| 6.19是否加强实验动物管理 是□ 否☑ | 6.20是否加强涉及高致病性病原微生物的科研项目审查和国际合作项目审查 是□ 否☑ |
| 6.21是否建立实施实验废弃物管理制度,规范进行实验废弃物收集、消毒灭菌、转运、暂存、送交处置，做好记录 是☑ 否□ | 6.22是否做到实验废弃物全程可追溯 是☑ 否□ |
| 6.23是否配备安全保卫人防、物防、技防资源 是☑ 否□ | 6.24是否配备安全保卫人防、物防、技防资源 是☑ 否□ |
| 6.25是否制定应急预案并定期开展培训和演练 是☑ 否□ | 6.26是否按要求及时处置和报告实验室意外事件 是☑ 否□ |
| 6.27是否制定年度安全检查计划并按计划开展监督检查 是☑ 否□ | 6.28是否建立风险隐患台账,及时整改 是☑ 否□ |

- 8.网络信息安全检查清单

| 网络安全管理科室 :吴思聿 6271588 |  |
| --- | --- |
| 负责人: 陈栋才 电话：13990855866 电话： |  |
| 8.1是否按规定建立管理制度 □已建立 □未建立 |  |
| 8.2网络安全责任制度 ☑已建立 □未建立 | 8.3重点岗位人员安全保密协议 □全部签订 ☑部分签订 □均未签订 |
| 8.4 人员离岗离职安全管理规定 ☑已制定 □未制定 | 8.5外部人员访问机房等重要区域审批制度 ☑已建立 □未建立 |
| 8.10 网络安全防护设备部署（可多选） ☑防火墙 □入侵检测设备 □安全审计设备 □防病毒网关 □抗拒绝服务攻击设备 □其他： | 8.11设备安全策略配置 □使用默认配置 □根据需要配置 |
| 8.12网络访问日志 ☑留存日志 □未留存日志 | 8.13终端计算机安全防护管理方式 ☑集中统一管理（可多选） □规范软硬件安装 □统一补丁升级 □统一病毒防护 □对移动存储介质接入实施控制 □统一身份管理 □分散管理 |
| 8.14终端计算机接入互联网安全控制措施： ☑有控制措施（如实名接入、绑定计算机 IP 和 MAC 地址等）□无控制措施 | 8.15终端计算机接入办公系统安全控制措施： □有控制措施（如实名接入、绑定计算机 IP 和 MAC 地址等） □无控制措施 |
| 8.16网络安全应急应急预案 ☑已制定 □未制定 | 8.17网络安全应急演练 ☑本年度已开展，演练时间 □本年度未开展 |
| 8.18网络安全灾难备份数据备份情况 ☑正常 □异常 |  |

- 9.医疗废物和污水处理安全检查清单

| 医疗废物和污水处理安全管理负责人： 陈栋才 电话：13990855866 |  |
| --- | --- |
| 医疗废物安全管理员：邓国文 电话：13699689565 污水处理安全管理员：邓国文 电话：13699689565 |  |
| 9.1是否按规定建立管理制度 建立☑ 未建□ |  |
| 9.2排污许可证是否有在有效期内 是☑ 否□ | 9.3城镇污水排入排水管网许可证是否有在有效期内 是☑ 否□ |
| 9.4突发环境事件应急预案备案文件 是☑ 否□在有效期内 | 9.5制度是否上墙 是☑ 否□ |
| 9.6是否签订医疗废物处置合同 是☑ 否□ | 9.7是否有专职管理人员 是☑ 否□ |
| 9.8 是否签订危险废物处置合同 是☑ 否□ | 9.9 污水处理在线监测设施是否运行正常 是☑ 否□ |
| 9.10污水处理设施是否运行正常 是☑ 否□ | 9.11污水处理运行记录是否完善 是☑ 否□ |
| 9.12配备合格防护用品，操作人员是否能正确使用 是☑ 否□ | 9.13医疗废物和污水处理管理人员是否按照规定定期体检 是☑ 否□ |
| 9.14医疗废物是否按照规定分类收集 是☑ 否□ | 9.15 医废储存场所和容器是否按照规范消毒 是☑ 否□ |
| 9.16医疗废物收集交接登记是否完善 是☑ 否□ | 9.17医疗废物台账是否完善 是☑ 否□ |
| 9.18是否按照环保信息平台要求定期上传医废处置数据 是☑ 否□ | 9.19是否按照卫健信息平台要求定期上传医废处置数据 是☑ 否□ |
| 存在问题： |  |

11.车辆管理检查清单

车辆管理的责任人（姓名、联系方式）：王明波 13408179188

11.1驾驶人员是否接受安全教育 是☑ 否□

11.2驾驶人员是否酒驾（毒驾）及疲劳驾驶等 是□ 否☑

11.3驾驶人员穿戴是否符合行车规范 是□ 否☑

11.4车辆行驶证、保险卡、年检标证照、驾驶证、特种车辆操作证旦不齐全 是☑ 否□

11.5方向盘转向是否正常 是☑ 否□

11.6刹车是否可靠有效 是☑ 否□

11.7所有安全带是否完好有效胎压是否适当 是☑ 否□

11.8轮胎是否完好 是☑ 否□

11.9传动部件及底盘是否有异响 是☑ 否□

11.10引擎是否存在漏液 是☑ 否□

11.11引擎点火是否正常 是☑ 否□

11.12引擎是否存在异常冒烟 是☑ 否□

11.13电路、油路有无漏电现象，车辆线路是否保持干净、有序、规范 是☑ 否□

11.14车内电器是否能正常工作 是☑ 否□

11.15油路有无漏油现象 是☑ 否□

11.16喇叭是否能够正常工作 是☑ 否□

11.17雨刷器是否能够正常工作 是☑ 否□

11.18车门锁有无破损 是☑ 否□

11.19后视镜镜面是否清晰 是☑ 否□

11.20转向指示灯、车辆示宽灯、雾灯、大灯是否正常工作 是☑ 否□

11.21水温表、燃油表、车速里程表、引擎转速表是否正常工作 是☑ 否□

11.22随车安全设备：灭火器、应急三角警示牌、必要随车工具（千斤顶、换胎工具包、随车工具包）是否配备齐全 是☑ 否□

11.23是否建立出车记录、维修台账 是☑ 否□

存在的问题：

12.院内安保检查清单

院内安保的责任人（姓名、联系方式）： 邓国文

12.1是否接受安全教育 是☑ 否□

12.2是否签订劳动合同 是☑ 否□

12.3身体、精神状态是否良好 是☑ 否□

12.4是否穿戴工作服 是☑ 否□

12.5是否配备头盔、盾牌、防爆叉等 是☑ 否□

12.6是否建立警务室并安装一键报警功能与公安机关连接 是□ 否☑

12.7是否配备金属探测器 是☑ 否□

12.8出入口是否严格管控（管制刀具的管控） 是☑ 否□

12.9安保人员是否配备自我防护设备 是☑ 否□

12.10是否建立安全保卫制度 是☑ 否□

12.11院内发生斗殴、肇事情况是否建立台账 是☑ 否□

存在的问题：