**消防安全隐患排查及整治台账**

排查日期： 2024 年 1 月 9 日 排查人员： 罗加财、仲平德

排查内容： 小区单元楼道飞线充电

整改措施： 拆除、收取私拉乱接电线，责令并教育业主提高充电安全意识。

整改时限及完成情况： 不定期进行检查整治



