**消防安全隐患排查及整治台账**

排查日期： 2024 年 1 月 22 日 排查人员：李丽、陈小军、罗加财

排查内容： 小区车棚电动车停放及充电安全

整改措施： 对短路、故障充电设备进行检查维修，拆除老旧线路设备，通知业主及时更换安全插座 ，消除充电安全隐患

整改时限及完成情况： 现场整改 ，已完成



