## Sheet1
阆中市二龙镇区域养老服务中心隐患排查整治工作台账
填报单位：二龙镇区域养老服务中心 主要领导签字： 制表人：
序号 | 项目 | 存在的问题 | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任人 | 整改结果 | 备注
1 | 一般项 | 存在脏、乱、差问题 | 制定了严格的室内外清洁制度，工作人员按时保质进行清理；要求工作人员对老人的个人卫生问题随时督促整洁。 | 立即整改 | 戚秀琼 | 已整改
2 | 民政 | 未实行适老化改造 | 已在厕所安装扶手。 | 9月30日前 | 戚秀琼 | 已整改
3 | 民政 | 法人在位时间不足 | 法人每天按时进行督促检查。 | 立即整改 | 戚秀琼 | 已整改
4 | 消防（建设类） | 未设置喷淋、报警、室内消防、应急照明、疏散标志 | 应急照明、疏散标志已安装。 | 11月30日前 | 戚秀琼 | 已整改
5 | 一般项 | 电气线器建设不符合现行规范 | 按照规范对电气线器进行整改调整，保证使用安全。 | 9月30日前 | 戚秀琼 | 已整改
6 | 市监 | 未落实索证索票制度 | 已向商家索取票据及营业执照，并做好物资采购登记。 | 立即整改 | 戚秀琼 | 已整改
7 | 消防（建设类） | 厨房无燃气报警装置 | 已安装。 | 11月30日前 | 戚秀琼 | 已整改
8 | 市监 | 燃气无保养记录 | 定期开展燃气保养，并做好记录。 | 立即整改 | 戚秀琼 | 已整改
9 | 一般项 | 燃气使用不规范，存在安全隐患 | 制定了安全制度并上墙和落实了安全责任人；对燃气使用人员进行培训；对燃气使用、检查情况进行日常登记。 | 立即整改 | 戚秀琼 | 已整改
10 | 一般项 | 无特种设备 | 电梯未投入使用。 | 立即整改 | 戚秀琼 | 已整改
11 | 一般项 | 未开展医疗服务 | 落实了签约医生，定期到敬老院开展日常体检。 | 立即整改 | 戚秀琼 | 已整改
12 | 一般项 | 防疫物资储备不足 | 储备充足的粮、油、必需生活用品及口罩、消毒液、医用酒精、防护服等防疫用品。 | 立即整改 | 戚秀琼 | 已整改