## Sheet1
安全检查清单
序 | 检查项目 | 检查内容 | 检查地点 | 检查情况
号 |  |  | （ 金水苑 ）
1 | 消防 | 室内、室外消防带、消防栓是否完好 | A\B\C区室内、室外 | √
2 |  | 地面车辆是否堵塞消防通道 | 小区地面 | √
3 |  | 灭火器的数量、位置、压力是否符合标准 | A\B\C区灭火区域 | √
4 | 安全出口 | 安全指示标志是否完好 | A\B\C区安全指示区域 | √
5 |  | 安全出口是否畅，疏散通道有无杂物堵塞 | 地面通道 | √
6 |  | 应急照明灯是否正常 | 楼梯道 | √
7 | 监控 | 监控设备和图像是否正常 | 小区全程监控范围 | √
8 | 违章检查 | 是否有积拉乱扯电线、线路老化和无违章操作等现象 | 地面通道范围 | √
| 检查人员签字 | 李伟
2024年5月15