南充湘峰物业管理有限公司天乙东郡小区安全检查记录表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防 安全出口 | 消防器材的配置，位置、压力是否符合标准；防火门是否正常 |  |
| 2 |  | 室内室外消防栓、消防带是否完好 |  |
| 3 |  | 地面车辆是否堵塞消防通道 |  |
| 4 |  | 消防控制室值班人员是否持证上岗，是否有值班记录 |  |
| 5 |  | 火灾自动报警系统运行情况是否正常 |  |
| 6 |  | 消防自动灭火设施运行情况是否正常 |  |
| 7 |  | 安全指示标志是否完好 |  |
| 8 |  | 安全出口是否畅通，疏散通道有无杂物堆堵塞 |  |
| 9 |  | 应急照明灯是否正常 |  |
| 10 | 电梯 | 是否定期对电梯实施维修保养，电梯维护、修理、定检等记录是否齐全 |  |
| 11 |  | 机房是否干净，整洁，各种应急设施、抱闸扳手、盘车轮、灭火器等是否齐全 |  |
| 12 |  | 电梯轿厢照明是否正常 |  |
| 13 |  | 报警装置功能是否正常 |  |
| 14 | 配电室 | 配电室门是否锁闭 |  |
| 15 |  | 配电室是否有巡查记录 |  |
| 16 |  | 配电室人员进出是否有登记 |  |
| 17 | 监控 | 监控设备和图像是否正常 |  |
| 18 | 停车场 | 停车场设施设备是否正常 |  |
| 19 | 违章检查 | 是否有是拉乱接私电线，线路老化和违章操作现象 |  |
| 20 | 水泵房 | 水泵房设施设备是否正常 |  |
| 21 | 排水系统 | 排水系统是否正常 |  |
| 22 | 相关方管理 | 对相关方、外包方承包方的管理档案记录是否齐全 |  |
| 23 |  | 外包方涉及危险作业方面的作业票是否登记 |  |
| 24 | 急物资 | 物管处微型消防站建设情况 |  |
| 25 |  | 防台防汛应急物资是否齐全、完好 |  |
| 26 | 其他 |  |  |
| 检查人员签字 |  |  | 时间： |