物业企业安全检查清单

一、设备与设施安全

1. **电梯安全**：

- 电梯运行是否正常，无异常响声或振动。

- 紧急报警和通讯系统是否完好并可靠运行。

- 定期维护保养记录是否齐全。

2. **电气安全**：

- 配电箱、开关、插座等是否完好无损，无裸露电线。

- 电气线路是否规范安装，无乱拉乱接现象。

- 定期检查电气设备，防止过载、短路等问题。

3. **空调系统安全**：

- 空调系统运行是否正常，无漏水、漏气现象。

- 定期对空调滤网进行清洗和更换。

- 冷凝水排放系统是否畅通，防止积水导致的问题。

4. **公共设施安全**：

- 公共照明设施是否完好，无熄灭或闪烁现象。

- 公共座椅、指示牌等是否牢固可靠。

- 定期检查公共设施，及时修复损坏部分。

二、消防安全与应急预案

1. **消防设施**：

- 灭火器、消防栓等消防设施是否配备齐全，且处于有效期内。

- 消防通道、安全出口是否畅通无阻。

- 消防报警系统是否正常运行，无故障。

2. **应急预案**：

- 制定火灾等突发事件的应急预案。

- 定期进行消防演练，确保员工熟悉应急程序和逃生路线。

- 建立消防安全责任制，明确各部门职责。

三、人员安全与培训

1. **员工安全培训**：

- 定期对员工进行安全教育和培训，提高安全意识。

- 确保员工熟悉使用各类安全设施和应急设备。

2. **安全防护装备**：

- 提供必要的安全防护装备，如手套、口罩、安全鞋等。

- 检查防护装备是否损坏或过期，及时更换。

四、建筑及结构安全

1. **建筑结构**：

- 检查建筑主体结构是否完好，无裂缝、变形等问题。

- 定期对建筑进行安全鉴定，确保结构安全。

2. **外墙及屋顶**：

- 检查外墙瓷砖、玻璃等是否牢固，无脱落风险。

- 检查屋顶防水层是否完好，无漏水现象。

五、能源与环境管理

1. **节能管理**：

- 优化能源使用方案，降低能耗。

- 定期检查能耗设备，确保其高效运行。

2. **环境保护**：

- 合理处理生活垃圾和污水，防止环境污染。

- 绿化美化环境，提高居住舒适度。

六、工作场所卫生与健康管理

1. **清洁卫生**：

- 保持工作场所干净整洁，无垃圾、杂物。

- 定期对公共区域进行消毒处理。

2. **健康管理**：

- 提供员工体检服务，及时发现并处理健康问题。

- 建立健康档案，记录员工健康状况。

七、保安和监控系统

1. **保安人员**：

- 确保保安人员经过专业培训，具备良好的职业素养。

- 保安人员应熟悉安全规章制度，并能有效执行。

2. **监控系统**：

- 监控系统应覆盖关键区域，确保无盲区。

- 定期检查监控设备，确保其正常运行。

- 监控录像应妥善保存，以备查阅。

通过以上安全检查清单的定期执行和记录，物业企业可以全面检查和维护自身的安全管理体系，及时发现和纠正安全隐患，保障人员和财产安全。