## Sheet1
安全生产隐患自查台账
隐患类别(内容) | 隐患描述 | 排查日期 | 整改期限 | 整改情况 | 检查验收
作业场所 | 配电房门没有安装锁 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 车间警示标志缺失 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 地面有坑 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 电线裸露 | 2018-04-12 | 2018-10-29 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 车间库房漏雨 | 2018-05-10 | 2018-10-29 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 仓库漏雨 | 2018-06-01 | 2018-10-29 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
其他 | 1、警示标识不清晰、老化 2、工人上班期间未佩戴安全帽 3、除尘器未清理 | 2018-07-04 | 2018-10-29 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 玉米散落 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
作业场所 | 生产车间有机油存放 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 车间有原料散落 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
作业场所 | 地面有坑，需要用水泥补 | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
个体防护 | 生产过程中未佩戴安全头盔 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 防鸟网门未关 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 灭火器失压 | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 警示标志缺失 | 2019-01-20 | 2019-01-20 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 车间有烟头 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 办公楼瓷砖跌落 | 2019-03-21 | 2019-04-17 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 电灯不是防爆灯 | 2019-05-15 | 2019-05-21 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 水池边没有围栏 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 门卫室消毒机器漏电 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 原料堆码不整齐，怕掉下来伤过路人 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 未锁门 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 锅炉房无操作规程 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 外来安装机器人员，在原料库房吸烟，已立即整改并告知不能再库房吸烟 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 安装新机器，新机器地坑未设置安全保护栏，未张贴安全警示标识 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 随着气温慢慢升高，新机器每天试运行，旧机器每天生产，机器长时间运转容易因温度过高导致电线短路，引发火灾。领导指示，机器运行一段时间必须停机休息，密切留意生产车间内温度 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 受今日天气影响，连日降雨，锅炉房漏雨严重，严重影响安全生产，正联系有关技术人员来修理锅炉房 | 2020-06-12 | 2020-06-14 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 成品库房发货时，发货人员未按要求系安全绳，责令立即整改，下不为例 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 新生产线投产后，中控室温度升高，为避免温度过高引起中控电脑故障，立即增加3台空调确保中控室温度 | 2020-08-15 | 2020-08-25 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 管理人员巡查原料库房时，发现搬运工人在卸完原料休息时吸烟，违反公司规定，也给安全生产带来了一定的隐患，公司领导当场批评了该员工并按规定进行处罚。 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 电线裸露 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 11月23日机器正常检修时，安全主任巡查发现检修人员并未关闭电源，发现情况后立马通知断电检修，并亲自留守入口处，不让任何人进入。 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 电线外露 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 灭火器压力不够，立即更换 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 成品库房石棉掉落，立即清理 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 消毒机未使用时，未及时关闭电源 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 门卫室消毒水枪，在下雨的时候未关闭电源 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 生产期间，膨化机维修师傅在二楼焊接维修机器，产生火花 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 原料库灭火器六月未检查签字 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 食堂电线陈旧，线径小，无法承受员工多台电磁炉，责令立即整改，把线全部换掉 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 工业区停水，未按约定时间早上6点正常供水，严重影响锅炉使用。立即安排人员缺水供锅炉使用 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 中秋放假，车间未切断电源 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 下班后未即时关闭电源。 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 定期全厂巡查，未发现安全隐患 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 发现原料库里面有一个临时插头是普通插头，不是防爆插头。存在安全隐患，立即更换。 | 2022-01-14 | 2022-01-20 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
基础管理 | 例行检查，由于目前处理淡季，未发现安全隐患 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
其他 | 公司需要新增设备，在新设备安装地点进行选址时，发现有几个不常用的设备零配件堆放在户外空地中，仅用彩钢棚遮挡。在夏季风雨季节有漏水或彩钢棚被吹翻坏的风险。要求对现场不用的设备：立刻变卖。对有用的配件存放到机修库房。 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 发现原料库房有烟头——怀疑是送货司机在车子里抽烟后把烟头乱扔到库房，原料库存较多，容易引起火灾——整改：原料司机将车停到下货地点后，保管强调不得抽烟（车内也不能抽烟）杜绝此情况。 二楼发现有余料没有清理干净——造成浪费，同时，引起粉尘，有安全隐患——责命卫生负责人立即改正。 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 设备技改升级后，面临生产旺季的到来，公司车来车往，厂区内缺少“车辆慢行”、“车辆限行”的标识，立即整改。 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 因生产任务逐步加重，车间卫生松懈，灰尘 累积容易引起发霉变质等不安全因素。要求无论如何要每班清理。 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 全厂进行漏雨排查治理，发现车间及库房房顶年久累积很多树枝和树叶，堵塞排水沟和下水管。组织工人现场清理并安排每月定期清理。 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 因高温异常天气，加上停电等因素，导致车间部份地方卫生打扫不到位，生产时没有开窗。要求安排专人在凌晨天凉有电的时候打扫，并安排专人通风开窗。 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 电瓶车停放在原料库，原料库脏、乱、差，要求立即清理、清扫 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 库房乱堆乱放严重，电瓶车仍然在库房充电，要求主要人员立即开会整改 | 2022-10-18 | 2022-10-16 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 设备上的粉尘没有清理到位，车间顶上没有打扫，要求全部人员立即清扫 | 2022-11-28 | 2022-11-17 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 参加会议学习环保应急演练，回公司组织学习并检查消防灭火器 | 2022.12.29 | 2022.12.29 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 假期前的安全大排查，发现设备积尘多且有些设备轴承松动有异响，要求立即改正 | 2023.1.10 | 2023.1.10 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 控制柜前面没有绝缘胶垫付，中控室只有一个灭火器，立即补足。 | 2023.2.9 | 2023.2.18 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 发现工人卫生清理不到位且卫生清扫认识不够，要求立即清理并开展培训 | 2023.3.16 | 2023.3.17 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 发现灭火器只有检查记录（但没有存档），发现提升机门敞开容易掉东西，立即整改 | 2023.4.11 | 2023.4.11 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 地坑久未清理，有虫害，且下雨后有异味。安排清理发现未按规定打扫（一人清理一人现场管理） | 2023.5.1 | 2023.5.2 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 车间积灰太多，原料堆码不整齐有倾斜的可能。存在安全隐患，要求立即整改 。 | 2023.6.10 | 2023.6.11 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 下雨后发现有漏雨情况，应及时处理，否则容易造成原料损坏，也有可能影响线路安全。立即联系补漏 | 2023.7.5 | 2023.7.6 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、刘成君验收
现场管理 | 中控室经常性短路，经查为老鼠原因，安排除鼠患（不能用药） | 2023.8.8 | 2023.8.9 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、李林忠验收
现场管理 | 生产中1楼和2楼温度过高，员工容易中署，解决问题（大功力风扇、中控加空调） | 2023.9.10 | 2023.9.11-14 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、李林忠验收
现场管理 | 因太忙卫生打扫不到位，但不能因为太忙就不到位，一周必须有一天是彻底打扫，平时就普通清扫 | 2023.10.5 | 2023.10.6 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、李林忠验收
现场管理 | 车间家具太多，立即全部清理到五金库，领用到五金库去领。 | 2023.11.1 | 2023.11.2-3 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、李林忠验收
现场管理 | 车间长期清扫不到位，要求1-5楼全部彻底打扫，检查电线，设备保养 | 2023.12.30 | 2023.12.30 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、李林忠验收
现场管理 | 准备年前设备检修、保养，卫生清扫 | 2024.1.14 | 2024.1.15.16 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、李林忠验收
现场管理 | 应急管理局检查：脉冲不合规，标识标线缺少，警示牌褪色，灭火器存放不便于取用 | 2024.1.30 | 2024.2.3 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、李林忠验收
现场管理 | 卫生打扫，节前安全隐患排查发现打扫不彻底，全部重新打扫 | 2024.2.3 | 2024.2.3、4 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、李林忠验收
现场管理 | 节后安全生产会议，检查粉尘、地坑、线路安全，打扰卫生 | 2024.2.18 | 2024.2.19 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、李林忠验收
现场管理 | 本月全车间检修电、设备、补漏补洞 | 2024.3 | 2024.3 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、李林忠验收
现场管理 | 经自查，灭火器有过期（但压力可用）要求全部更换 | 2024.4 | 2024.4 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、李林忠验收
现场管理 | 老鼠太多鼠拢起不了作用，要求堵洞、加强鼠拢布置 | 2024.5 | 2024.5 | 已整改 | 董建军整改、李嘉杰、李林忠验收
现场管理 | 有多张灭火器检查记录没有了，填写不规范，加强车间防鸟 | 2024.6.10. | 2024.6.10. | 已整改 | 董建军、罗加红整改、李嘉杰验收
现场管理 | 发现司机在库房煮饭（电煮锅）、三轮车停在原料库下货 | 2024.7.10. | 2024.7.10 | 已整改 | 董建军、罗加红整改、李嘉杰验收
现场管理 | 女厕所漏水、有散落原料在地磅上未及时清理、投料口风扇没有关浪费且不安全、鼠笼没有检查收拾不卫生、中控空调漏水，对线路很不安全 | 2024.8.10. | 2024.8.10. | 已整改 | 董建军、刘成君整改、李嘉杰验收
现场管理 | 原料库原料多，多种原料堆放不整齐有倾斜，监控坏了未维修，搬运穿拖鞋开叉车、电瓶车在成品库下方充电不安全 | 2024.9.7 | 2024.9.15 | 已整改 | 罗加红、黄翠整改，李嘉杰验收
现场管理
现场管理
现场管理