## 汇总表
南部县分公司安全检查汇总表
检查项目 | 检查内容 | 检查情况（图） | 检查人 | 检查时间 | 是否存在问题 | 存在问题内容 | 存在问题附图 | 是否整改 | 整改措施 | 整改完成时间 | 整改完成图片 | 未整改原因 | 整改责任人 | 整改验收人 | 检查记录表（签字图片） | 备注
教育培训 | 是否编制年度安全教育培训计划，是否按照计划开展培训，是否开展事故警示教育。
负责人履职 | 是否成立领导小组，小组负责人是否开展检查情况；是否配备安全管理人员。
公区状况 | 室内吊顶、墙面是否存在破损、变形大于10cm×10cm或裂缝长度大于20cm。
地面是否存在单块瓷砖破损、缺失大于1/3。
外墙饰面砖有无鼓包、松动、脱落，外墙保温层有无开裂、空鼓、松动、脱落等情况。
外墙附属构件（装饰线条，阳台、雨棚、挑檐及空调板等悬挑构件）有无开裂、损坏、掉落。
店招、广告、灯箱光源及外观是否存在破损、锈蚀严重问题。
有限空间管理 | 建立有限空间应急救援处置方案，有无有限空间提示标牌。
外包方有限空间作业签订安全生产管理协议或在承包合同约定安全管理职责。
井盖更新（座）、井盖治理（座），是否落实“一井一档”、一井一编号”
窨井盖是否有破损、下沉、凸出、松动、缺失等情形
消防系统 | 检查消防泵房内，操作规程情况，设施设备的运行情况，检查消防水池内储水量是否满足消防需求。
消防报警系统是否正常运行，控制室与设备间的通话功能正常，语音清楚。
消防器材正常，是否有水泵底座锈蚀、法兰盘锈蚀、消火栓管网阀门处于关闭状态、灭火器缺失、锈蚀、失压等情况。
消防通道正常开启，是否有杂物（包括垃圾桶、保洁器具等）堵塞通道。疏散指示、楼层指示无缺失，遮挡。外表完整无损、无倾斜，指向正确。
电动自行车存放处是否有视频监控和灭火设施等，禁止私拉电线。
共用楼梯、天台、通道、卸货平台等处是否堆放工业原料、废料、等易燃易爆物品，天台隔热层无破损。
每月至少开展一次防火检查，填写检查记录。
供电系统 | 人员持证上岗，制度、证件上墙（电工证、进网电工许可证）。
供电设备是否正常运行，是否超负荷，供电线路是否老化损坏。
设施设备是否安装防静电接地、管道是否按要求进行静电跨接
公共区域内水电井室、配电箱进行上锁处理
备用发电机、应急灯等照明器材是否配备保持完好
红外对射报警系统、紧急手动求助按钮系统、监控系统设施设备、对讲系统是否正常运行
电梯系统 | 检查扶梯和客梯运行状况是否良好，是否做到每半月安排维保单位进行检测。
通讯系统畅通满足轿厢、机房、中控室三方对讲。
机房有固定照明，切断电源时能够看清相关设备编号
机房门为防火门、外开、贴有警示标语。机房设备的安全警告标识、盘车说明、救援说明粘贴齐全。
中控室人员是否做到持证上岗，是否安装挡鼠板，现场随机点动手报，3分钟内是否有人员到场处理。
安防系统 | 监控主机及各监控头是否正常工作，重点部位：停车场、入口、主通道、财务室、各直梯等重点防火部位等不存在监控盲点。
录像记录时间准确，保存时间不低于15天。图像质量：回访时间及图像清晰可辨，是否存在遮挡监控的现象。
给排水系统 | 设备房内设备、阀门、管道工作是否正常
排水系统是否通畅，各个控制室是否有渗漏、装置地下管道是否进行疏通。
高压水泵、水池、水箱是否正常
二次供水定期巡视、维修、保养、运行、消毒记录完整。
防汛设备是否齐全，是否准备沙袋、雨具等应急物资。
地下车库 | 各分区防火门完好，沟盖齐全完好，车库内无杂物及积水。
车道设计规范，道路导向标识牌清晰正确。
停车位标识完好，在道路转角处应安装广角镜。
燃气安全 | 检查商铺的餐饮后厨，是否配备有灭火器、灭火毯。
检查商铺的餐饮后厨，是否对油烟管道进行清洗，并出具油烟清洗报告，厨师是否持证上岗。
有燃气管理的相关宣传痕迹
高处作业 | 从事高处悬吊作业的人员是否持有特种作业操作资格证书，有无进行现场安全技术交底和安全培训；作业面下方是否设置警戒线，警示标志牌，是否设专人看守。
危化品安全 | 检查项目内是否存放有危化品或消杀药剂，是否对危化品或消杀药剂建立由专属台账，台账在品类和数量上是否相符。
防、排烟系统 | 防、排烟系统设备是否完好
公用设施检查 | 共用配套服务设施是否完好
共用管线公共区域有无私拉乱接现象
其他 | 是否存在其他安全隐患

## 检查记录表（打印签字）
南部县公司安全检查表
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况（文字说明）
1 | 教育培训 | 是否编制年度安全教育培训计划，是否按照计划开展培训，是否开展事故警示教育。
2 | 负责人履职 | 是否成立领导小组，小组负责人是否开展检查情况；是否配备安全管理人员。
3 | 公区状况 | 室内吊顶、墙面是否存在破损、变形大于10cm×10cm或裂缝长度大于20cm。
4 |  | 地面是否存在单块瓷砖破损、缺失大于1/3。
5 |  | 外墙饰面砖有无鼓包、松动、脱落，外墙保温层有无开裂、空鼓、松动、脱落等情况。
6 |  | 外墙附属构件（装饰线条，阳台、雨棚、挑檐及空调板等悬挑构件）有无开裂、损坏、掉落。
7 |  | 店招、广告、灯箱光源及外观是否存在破损、锈蚀严重问题。
8 | 有限空间管理 | 建立有限空间应急救援处置方案，有无有限空间提示标牌。
9 |  | 外包方有限空间作业签订安全生产管理协议或在承包合同约定安全管理职责。
10 |  | 井盖更新（座）、井盖治理（座），是否落实“一井一档”、一井一编号”
11 |  | 窨井盖是否有破损、下沉、凸出、松动、缺失等情形
12 | 消防系统 | 检查项目部消防泵房内，操作规程情况，设施设备的运行情况，检查消防水池内储水量是否满足消防需求。
13 |  | 消防报警系统是否正常运行，控制室与设备间的通话功能正常，语音清楚。
14 |  | 消防器材正常，是否有水泵底座锈蚀、法兰盘锈蚀、消火栓管网阀门处于关闭状态、灭火器缺失、锈蚀、失压等情况。
15 |  | 消防通道正常开启，是否有杂物（包括垃圾桶、保洁器具等）堵塞通道。疏散指示、楼层指示无缺失，遮挡。外表完整无损、无倾斜，指向正确。
16 |  | 电动自行车存放处是否有视频监控和灭火设施等，禁止私拉电线。
17 |  | 共用楼梯、天台、通道、卸货平台等处是否堆放工业原料、废料、等易燃易爆物品，天台隔热层无破损。
18 |  | 每月至少开展一次防火检查，填写检查记录。
19 | 供电系统 | 人员持证上岗，制度、证件上墙（电工证、进网电工许可证）。
20 |  | 供电设备是否正常运行，是否超负荷，供电线路是否老化损坏。
21 |  | 设施设备是否安装防静电接地、管道是否按要求进行静电跨接
22 |  | 公共区域内水电井室、配电箱进行上锁处理
23 |  | 备用发电机、应急灯等照明器材是否配备保持完好
24 |  | 红外对射报警系统、紧急手动求助按钮系统、监控系统设施设备、对讲系统是否正常运行
25 | 电梯系统 | 检查扶梯和客梯运行状况是否良好，是否做到每半月安排维保单位进行检测。
26 |  | 通讯系统畅通满足轿厢、机房、中控室三方对讲。
27 |  | 机房有固定照明，切断电源时能够看清相关设备编号
28 |  | 机房门为防火门、外开、贴有警示标语。机房设备的安全警告标识、盘车说明、救援说明粘贴齐全。
29 |  | 中控室人员是否做到持证上岗，是否安装挡鼠板，现场随机点动手报，3分钟内是否有人员到场处理。
30 | 安防系统 | 监控主机及各监控头是否正常工作，重点部位：停车场、入口、主通道、财务室、各直梯等重点防火部位等不存在监控盲点。
31 |  | 录像记录时间准确，保存时间不低于15天。图像质量：回访时间及图像清晰可辨，是否存在遮挡监控的现象。
32 | 给排水系统 | 设备房内设备、阀门、管道工作是否正常
33 |  | 排水系统是否通畅，各个控制室是否有渗漏、装置地下管道是否进行疏通。
34 |  | 高压水泵、水池、水箱是否正常
35 |  | 二次供水定期巡视、维修、保养、运行、消毒记录完整。
36 |  | 防汛设备是否齐全，是否准备沙袋、雨具等应急物资。
37 | 地下车库 | 各分区防火门完好，沟盖齐全完好，车库内无杂物及积水。
38 |  | 车道设计规范，道路导向标识牌清晰正确。
39 |  | 停车位标识完好，在道路转角处应安装广角镜。
40 | 燃气安全 | 检查商铺的餐饮后厨，是否配备有灭火器、灭火毯。
41 |  | 检查商铺的餐饮后厨，是否对油烟管道进行清洗，并出具油烟清洗报告，厨师是否持证上岗。
42 |  | 有燃气管理的相关宣传痕迹
43 | 高处作业 | 从事高处悬吊作业的人员是否持有特种作业操作资格证书，有无进行现场安全技术交底和安全培训；作业面下方是否设置警戒线，警示标志牌，是否设专人看守。 | 不涉及
44 | 危化品安全 | 检查项目内是否存放有危化品或消杀药剂，是否对危化品或消杀药剂建立由专属台账，台账在品类和数量上是否相符。 | 不涉及
45 | 防、排烟系统 | 防、排烟系统设备是否完好
46 | 公用设施检查 | 共用配套服务设施是否完好
47 |  | 共用管线公共区域有无私拉乱接现象
48 | 其他 | 是否存在其他安全隐患
参加检查人员 |  | （签字）
项目负责人 |  | （签字）
检查时间